## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day15_plate2_read |  | Generated On : | 23/11/2021, 12:13:08 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 23/11/2021, 09:47:32 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 23/11/2021, 12:11:28 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
23.11.21 09:47:34 | 0.03 | 24058 | 32937 | 32580 | 34423 | 32790 | 54 | 32912 | 33219 | 33708 | 34580 | 37 | 33198 | 37264 | 35936 | 32329 | 30924 | 30722 | 48 | 34295 | 32290 | 32563 | 30381 | 33672 | 31255 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 09:49:35 | 2.05 | 24041 | 32909 | 32512 | 34395 | 32813 | 62 | 32936 | 33242 | 33688 | 34575 | 52 | 33291 | 37238 | 35987 | 32461 | 30992 | 30679 | 51 | 34357 | 32261 | 32557 | 30401 | 33640 | 31308 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 09:51:36 | 4.07 | 24029 | 32875 | 32513 | 34425 | 32762 | 63 | 33007 | 33256 | 33637 | 34629 | 48 | 33247 | 37241 | 36018 | 32329 | 30965 | 30762 | 57 | 34355 | 32283 | 32549 | 30403 | 33586 | 31332 | 20 | 953 | 0 | 22.09
23.11.21 09:53:36 | 6.07 | 24012 | 32937 | 32530 | 34427 | 32835 | 56 | 32885 | 33322 | 33714 | 35657 | 46 | 33344 | 37176 | 36016 | 32453 | 31031 | 30711 | 62 | 34394 | 32337 | 32512 | 30432 | 33628 | 31319 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 09:55:37 | 8.08 | 24012 | 32935 | 32596 | 34359 | 32833 | 63 | 32966 | 33309 | 33657 | 34603 | 44 | 33273 | 37190 | 35993 | 32536 | 30932 | 30702 | 62 | 34367 | 32295 | 32490 | 31279 | 33622 | 31349 | 20 | 953 | 0 | 22.15
23.11.21 09:57:38 | 10.1 | 24004 | 32901 | 32470 | 34406 | 32830 | 45 | 33030 | 33302 | 33612 | 34578 | 41 | 33300 | 37261 | 36064 | 32512 | 30995 | 30711 | 51 | 34428 | 32305 | 32530 | 32447 | 33630 | 31287 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 09:59:39 | 12.12 | 24004 | 32855 | 32474 | 34423 | 32830 | 56 | 32910 | 33267 | 33646 | 35637 | 42 | 33231 | 37298 | 36079 | 33594 | 31068 | 30739 | 56 | 34470 | 32324 | 32587 | 32455 | 33646 | 31381 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 10:01:39 | 14.12 | 23998 | 32873 | 32491 | 34402 | 32753 | 56 | 32954 | 33399 | 33695 | 36938 | 48 | 33307 | 37306 | 36096 | 32480 | 30893 | 30742 | 53 | 34465 | 32389 | 32592 | 31342 | 33710 | 31356 | 20 | 953 | 0 | 22.17
23.11.21 10:03:40 | 16.13 | 23998 | 32895 | 32621 | 34394 | 32850 | 62 | 32930 | 33341 | 33635 | 35620 | 46 | 33343 | 37224 | 36153 | 32486 | 31013 | 30788 | 59 | 34450 | 32328 | 32550 | 32467 | 33669 | 31380 | 20 | 953 | 0 | 22.18
23.11.21 10:05:40 | 18.13 | 23995 | 32901 | 32555 | 34453 | 32850 | 62 | 32949 | 33343 | 33590 | 34612 | 38 | 33326 | 37267 | 36062 | 32476 | 30921 | 30737 | 56 | 34432 | 32386 | 32593 | 31373 | 33669 | 31318 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 10:07:41 | 20.15 | 23992 | 32926 | 32608 | 34444 | 32858 | 65 | 32971 | 33421 | 33618 | 35711 | 42 | 33373 | 37324 | 36079 | 32394 | 31039 | 30720 | 60 | 34456 | 32372 | 32553 | 30427 | 33731 | 31308 | 20 | 953 | 0 | 22.17
23.11.21 10:09:42 | 22.17 | 23995 | 32921 | 32517 | 34385 | 32839 | 54 | 33035 | 33370 | 33630 | 35510 | 45 | 33336 | 37278 | 36057 | 32619 | 30965 | 30731 | 51 | 34467 | 32352 | 32542 | 31314 | 33690 | 31325 | 20 | 953 | 0 | 22.15
23.11.21 10:11:42 | 24.17 | 23998 | 32966 | 32549 | 34421 | 32949 | 60 | 33101 | 33413 | 33641 | 34600 | 46 | 33347 | 37318 | 36037 | 32344 | 30994 | 30706 | 59 | 34456 | 32384 | 32556 | 31382 | 33693 | 31331 | 20 | 953 | 0 | 22.15
23.11.21 10:13:43 | 26.18 | 24004 | 32907 | 32573 | 34422 | 32958 | 56 | 33059 | 33345 | 33769 | 35725 | 46 | 33359 | 37380 | 36077 | 33837 | 31045 | 30740 | 56 | 34531 | 32376 | 32596 | 31314 | 33696 | 31386 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 10:15:44 | 28.2 | 24001 | 32918 | 32580 | 34468 | 32830 | 61 | 32946 | 33393 | 33709 | 34787 | 55 | 33350 | 37315 | 36131 | 32528 | 31083 | 30737 | 53 | 34509 | 32341 | 32667 | 31373 | 33688 | 31446 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 10:17:44 | 30.2 | 24004 | 32918 | 32638 | 34458 | 32864 | 56 | 32983 | 33409 | 33644 | 35589 | 52 | 33379 | 37346 | 36077 | 32390 | 31031 | 30709 | 60 | 34499 | 32513 | 32607 | 30560 | 33725 | 31404 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 10:19:45 | 32.22 | 24004 | 32927 | 32576 | 34460 | 32861 | 51 | 32981 | 33362 | 33695 | 36997 | 52 | 33397 | 37349 | 36128 | 32497 | 31038 | 30675 | 59 | 34550 | 32388 | 32633 | 31436 | 33717 | 31382 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 10:21:46 | 34.23 | 24012 | 32893 | 32620 | 34491 | 32870 | 56 | 33024 | 33473 | 33704 | 35606 | 46 | 33384 | 37315 | 36068 | 32522 | 31002 | 30709 | 53 | 34488 | 32438 | 32590 | 31394 | 33669 | 31417 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 10:23:46 | 36.23 | 24009 | 32938 | 32653 | 34452 | 32853 | 59 | 32977 | 33377 | 33687 | 35779 | 46 | 33421 | 37349 | 36369 | 32515 | 31054 | 30649 | 51 | 34479 | 32550 | 32653 | 31405 | 33719 | 31435 | 20 | 953 | 0 | 22.08
23.11.21 10:25:47 | 38.25 | 24012 | 32936 | 32611 | 34552 | 32901 | 65 | 32982 | 33366 | 33741 | 35717 | 39 | 33410 | 37310 | 36151 | 33662 | 31025 | 30692 | 62 | 34492 | 32426 | 32653 | 31306 | 33726 | 31496 | 20 | 953 | 0 | 22.09
23.11.21 10:27:48 | 40.27 | 24015 | 32921 | 32626 | 34372 | 32961 | 62 | 32988 | 33346 | 33724 | 34680 | 44 | 33312 | 37332 | 37103 | 32586 | 31012 | 30649 | 46 | 34501 | 32440 | 32693 | 31736 | 33850 | 31490 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 10:29:48 | 42.27 | 24024 | 32907 | 32639 | 34414 | 32901 | 53 | 33019 | 33335 | 33752 | 37031 | 45 | 33376 | 37386 | 36310 | 33671 | 31105 | 30678 | 57 | 34510 | 32443 | 32682 | 30478 | 33715 | 31402 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 10:31:49 | 44.28 | 24021 | 32925 | 32639 | 34425 | 32879 | 56 | 33024 | 33433 | 33729 | 35753 | 44 | 33433 | 37375 | 36290 | 32588 | 31063 | 30706 | 65 | 34510 | 32427 | 32642 | 30456 | 33719 | 31437 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 10:33:49 | 46.28 | 24026 | 32936 | 32652 | 34494 | 32989 | 56 | 33103 | 33348 | 33744 | 37040 | 37 | 33477 | 37452 | 36333 | 32602 | 31021 | 30760 | 62 | 34567 | 32480 | 32634 | 32533 | 33774 | 31486 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 10:35:50 | 48.3 | 24021 | 32944 | 32660 | 34437 | 32910 | 53 | 33050 | 33417 | 33769 | 35748 | 48 | 33477 | 37412 | 36188 | 32547 | 31008 | 30777 | 53 | 34561 | 32482 | 32636 | 32536 | 33788 | 31428 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 10:37:50 | 50.3 | 24029 | 32947 | 32663 | 34448 | 32972 | 62 | 33042 | 33407 | 33752 | 37048 | 37 | 33517 | 37446 | 36140 | 32602 | 31037 | 30749 | 62 | 34542 | 32504 | 32642 | 32536 | 33759 | 31544 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 10:39:51 | 52.32 | 24029 | 32930 | 32672 | 34512 | 33080 | 62 | 33071 | 33466 | 33781 | 37054 | 35 | 33478 | 37403 | 36106 | 33890 | 31058 | 30752 | 53 | 34628 | 32530 | 32634 | 31391 | 33776 | 31487 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 10:41:51 | 54.32 | 24026 | 32956 | 32684 | 34558 | 32950 | 58 | 33071 | 33442 | 33789 | 36190 | 34 | 33408 | 37415 | 36163 | 32683 | 31083 | 30709 | 59 | 34658 | 32516 | 32597 | 31442 | 33933 | 31535 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 10:43:52 | 56.33 | 24029 | 33010 | 32641 | 34493 | 32947 | 62 | 33075 | 33409 | 33724 | 35668 | 48 | 33437 | 37401 | 36092 | 32601 | 31048 | 30763 | 51 | 34567 | 32449 | 32651 | 31420 | 33795 | 31426 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 10:45:53 | 58.35 | 24029 | 32888 | 32700 | 34506 | 32939 | 56 | 33019 | 33474 | 33803 | 35796 | 40 | 33444 | 37426 | 36073 | 32590 | 31041 | 30763 | 55 | 34558 | 32400 | 32625 | 30431 | 33756 | 31494 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 10:47:53 | 60.35 | 24038 | 32936 | 32675 | 34505 | 32961 | 59 | 33036 | 33422 | 33809 | 35830 | 51 | 33437 | 37370 | 36098 | 32490 | 31040 | 30723 | 51 | 34587 | 32457 | 32577 | 31440 | 33803 | 31405 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 10:49:54 | 62.37 | 24040 | 32928 | 32651 | 34485 | 32953 | 57 | 33042 | 33410 | 33767 | 34770 | 51 | 33426 | 37480 | 36155 | 33598 | 31042 | 30721 | 53 | 34590 | 32478 | 32617 | 31406 | 33810 | 31472 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 10:51:54 | 64.37 | 24040 | 32942 | 32667 | 34540 | 32964 | 62 | 33075 | 33427 | 33787 | 35753 | 47 | 33436 | 37455 | 36132 | 32427 | 31028 | 30752 | 51 | 34522 | 32466 | 32603 | 30507 | 33793 | 31485 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 10:53:55 | 66.38 | 24040 | 33030 | 32661 | 34487 | 32984 | 62 | 33049 | 33427 | 33770 | 35753 | 41 | 33407 | 37452 | 36118 | 32668 | 31029 | 30735 | 59 | 34573 | 32463 | 32637 | 31439 | 33809 | 31515 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 10:55:55 | 68.38 | 24043 | 33033 | 32748 | 34539 | 32993 | 55 | 33041 | 33482 | 33795 | 34719 | 46 | 33465 | 37508 | 36218 | 32606 | 31068 | 30695 | 57 | 34560 | 32515 | 32665 | 30519 | 33821 | 31504 | 20 | 953 | 0 | 21.97
23.11.21 10:57:56 | 70.4 | 24049 | 33050 | 32747 | 34540 | 33049 | 56 | 33045 | 33491 | 33835 | 35810 | 51 | 33462 | 37429 | 36209 | 32560 | 31107 | 30738 | 48 | 34591 | 32524 | 32688 | 30510 | 33839 | 31473 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 10:59:56 | 72.4 | 24057 | 33039 | 32708 | 34515 | 33001 | 59 | 33116 | 33437 | 33804 | 35824 | 52 | 33447 | 37472 | 36195 | 32620 | 31071 | 30769 | 65 | 34598 | 32436 | 32634 | 31442 | 33782 | 31504 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 11:01:57 | 74.42 | 24046 | 33022 | 32690 | 34518 | 33007 | 71 | 33171 | 33463 | 33787 | 35847 | 45 | 33426 | 37412 | 36147 | 32690 | 31045 | 30758 | 57 | 34617 | 32438 | 32643 | 30522 | 33836 | 31502 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 11:03:58 | 76.43 | 24052 | 32982 | 32644 | 34493 | 32942 | 55 | 33093 | 33438 | 33770 | 34674 | 49 | 33452 | 37449 | 36258 | 32512 | 31093 | 30783 | 59 | 34572 | 32538 | 32671 | 31425 | 33851 | 31468 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 11:05:58 | 78.43 | 24057 | 33042 | 32671 | 34622 | 33013 | 56 | 33080 | 33475 | 33815 | 37108 | 51 | 33436 | 37537 | 36218 | 33582 | 31097 | 30823 | 53 | 34566 | 32523 | 32651 | 32568 | 33852 | 31482 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:07:59 | 80.45 | 24735 | 32381 | 32835 | 34441 | 33058 | 66 | 31109 | 33592 | 33637 | 34952 | 31 | 33497 | 37483 | 36297 | 35342 | 30919 | 29443 | 56 | 34724 | 32205 | 32586 | 32148 | 34744 | 31399 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 11:09:59 | 82.45 | 24737 | 32381 | 32809 | 34502 | 33089 | 56 | 31134 | 33593 | 33614 | 35904 | 48 | 33516 | 37432 | 36275 | 33513 | 30953 | 29486 | 54 | 34729 | 32240 | 32677 | 30876 | 34793 | 31466 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:12:00 | 84.47 | 24740 | 32441 | 32770 | 34438 | 33154 | 62 | 31098 | 33611 | 33674 | 35802 | 38 | 33425 | 37435 | 36255 | 32595 | 30946 | 29520 | 56 | 34707 | 32237 | 32663 | 30927 | 34714 | 31506 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:14:00 | 86.47 | 24735 | 32387 | 32744 | 34454 | 33115 | 54 | 31099 | 33738 | 33634 | 34810 | 44 | 33448 | 37463 | 36284 | 32669 | 30910 | 29488 | 54 | 34759 | 32234 | 32643 | 30901 | 34760 | 31467 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:16:01 | 88.48 | 24746 | 32390 | 32745 | 34428 | 33171 | 54 | 31116 | 33637 | 33631 | 35725 | 48 | 33441 | 37421 | 36295 | 33635 | 31000 | 29506 | 51 | 34747 | 32205 | 32632 | 30984 | 34766 | 31401 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:18:02 | 90.5 | 24740 | 32365 | 32794 | 34512 | 33169 | 59 | 31111 | 33604 | 33614 | 37207 | 48 | 33503 | 37424 | 36326 | 32547 | 30950 | 29534 | 56 | 34722 | 32233 | 32621 | 31043 | 34776 | 31487 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:20:02 | 92.5 | 24752 | 32424 | 32802 | 34415 | 33200 | 63 | 31228 | 33619 | 33668 | 34886 | 46 | 33463 | 37446 | 36360 | 32627 | 31039 | 29579 | 62 | 34725 | 32291 | 32649 | 32163 | 34844 | 31474 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:22:03 | 94.52 | 24746 | 32444 | 32808 | 33463 | 33123 | 57 | 31115 | 33633 | 33694 | 34858 | 37 | 33517 | 37455 | 36414 | 32551 | 30984 | 29540 | 53 | 34750 | 32194 | 32680 | 31023 | 34787 | 31490 | 20 | 953 | 0 | 21.92
23.11.21 11:24:04 | 96.53 | 24746 | 32444 | 32785 | 33441 | 33157 | 51 | 31158 | 33644 | 33702 | 35949 | 41 | 33519 | 37444 | 36363 | 32697 | 30925 | 29497 | 51 | 34887 | 32279 | 32652 | 30987 | 34796 | 31462 | 20 | 953 | 0 | 21.92
23.11.21 11:26:04 | 98.53 | 24746 | 32424 | 32837 | 33540 | 33155 | 57 | 31148 | 33634 | 33699 | 34895 | 39 | 33531 | 37413 | 36420 | 32531 | 30992 | 29523 | 51 | 34749 | 32210 | 32694 | 31049 | 34801 | 31477 | 20 | 953 | 0 | 21.92
23.11.21 11:28:05 | 100.55 | 24760 | 32410 | 32785 | 33422 | 33140 | 62 | 31158 | 33651 | 33677 | 35776 | 41 | 33451 | 37483 | 36346 | 32649 | 31007 | 29489 | 59 | 34732 | 32256 | 32680 | 32168 | 34802 | 31492 | 20 | 953 | 0 | 21.91
23.11.21 11:30:05 | 102.55 | 24760 | 32450 | 32871 | 33463 | 33183 | 60 | 31134 | 33675 | 33677 | 34949 | 48 | 33465 | 37444 | 36426 | 33552 | 30990 | 29554 | 53 | 34740 | 32259 | 32655 | 32163 | 34801 | 31497 | 20 | 953 | 0 | 21.92
23.11.21 11:32:06 | 104.57 | 24754 | 32430 | 32829 | 33485 | 33126 | 53 | 31135 | 33625 | 33685 | 37224 | 48 | 33483 | 37461 | 36378 | 33633 | 30926 | 29463 | 48 | 34772 | 32263 | 32652 | 30919 | 34812 | 31511 | 20 | 953 | 0 | 21.91
23.11.21 11:34:07 | 106.58 | 24760 | 32467 | 32874 | 33454 | 33143 | 62 | 31089 | 33681 | 33688 | 35881 | 46 | 33483 | 37501 | 36338 | 33947 | 30969 | 29511 | 56 | 34750 | 32307 | 32703 | 31032 | 34803 | 31511 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:36:07 | 108.58 | 24763 | 32396 | 32859 | 33433 | 33183 | 56 | 31126 | 33726 | 33666 | 35932 | 45 | 33517 | 37492 | 36440 | 32715 | 30990 | 29534 | 62 | 34722 | 32289 | 32715 | 30967 | 34804 | 31535 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:38:08 | 110.6 | 24760 | 32424 | 32834 | 33477 | 33138 | 56 | 31104 | 33678 | 33745 | 37224 | 40 | 33501 | 37466 | 36364 | 32664 | 30973 | 29523 | 51 | 34827 | 32318 | 32703 | 30972 | 34849 | 31490 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:40:08 | 112.6 | 24766 | 32458 | 32832 | 33528 | 33141 | 62 | 31167 | 33682 | 33717 | 37232 | 46 | 33578 | 37498 | 36452 | 32650 | 30916 | 29554 | 53 | 34822 | 32264 | 32681 | 31038 | 34882 | 31512 | 20 | 953 | 0 | 21.92
23.11.21 11:42:09 | 114.62 | 24766 | 32419 | 32924 | 33501 | 33107 | 60 | 31148 | 33724 | 33683 | 34852 | 35 | 33499 | 37467 | 36452 | 32684 | 30951 | 29552 | 51 | 34797 | 32358 | 32681 | 32171 | 34805 | 31452 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:44:10 | 116.63 | 24757 | 32481 | 32959 | 33603 | 33248 | 56 | 31151 | 33777 | 33669 | 35949 | 37 | 33599 | 37501 | 36429 | 32676 | 30972 | 29543 | 51 | 34748 | 32320 | 32686 | 31058 | 34834 | 31512 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:46:10 | 118.63 | 24769 | 32410 | 32845 | 33606 | 33141 | 56 | 31152 | 33696 | 33748 | 35926 | 42 | 33489 | 37509 | 36412 | 33755 | 30960 | 29540 | 53 | 34756 | 32334 | 32734 | 31021 | 34829 | 31500 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 11:48:11 | 120.65 | 24763 | 32433 | 32959 | 33547 | 33163 | 57 | 31150 | 33713 | 33711 | 34918 | 38 | 33491 | 37498 | 36463 | 32630 | 30975 | 29515 | 54 | 34756 | 32324 | 32672 | 30105 | 34853 | 31542 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:50:11 | 122.65 | 24769 | 32382 | 32882 | 33624 | 33155 | 65 | 31157 | 33641 | 33705 | 35949 | 47 | 33465 | 37515 | 36467 | 32510 | 31027 | 29557 | 59 | 34808 | 32302 | 32760 | 31092 | 34834 | 31551 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 11:52:12 | 124.67 | 24771 | 32362 | 32825 | 33559 | 33178 | 58 | 31150 | 33778 | 33734 | 36337 | 40 | 33565 | 37472 | 36424 | 32519 | 31001 | 29492 | 48 | 34722 | 32220 | 32760 | 30927 | 34833 | 31503 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 11:54:12 | 126.67 | 24769 | 32427 | 32877 | 33530 | 33129 | 55 | 30324 | 33805 | 33740 | 34782 | 44 | 33576 | 37594 | 36475 | 32706 | 31028 | 29566 | 51 | 34785 | 32344 | 32723 | 32171 | 34876 | 31514 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 11:56:12 | 128.67 | 24769 | 32368 | 32852 | 33552 | 33138 | 60 | 30227 | 33688 | 33745 | 34949 | 48 | 33555 | 37498 | 36444 | 33667 | 31080 | 29475 | 59 | 34707 | 32308 | 32749 | 32180 | 34791 | 31579 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 11:58:13 | 130.68 | 24769 | 32427 | 32898 | 33565 | 33130 | 53 | 30231 | 33673 | 33711 | 35909 | 50 | 33522 | 37484 | 36399 | 32583 | 31058 | 29492 | 62 | 34772 | 32291 | 32743 | 30936 | 34875 | 31488 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 12:00:13 | 132.68 | 24774 | 32467 | 32920 | 33569 | 33138 | 56 | 30265 | 33723 | 33751 | 35952 | 32 | 33544 | 37600 | 36507 | 32476 | 30959 | 29594 | 53 | 34812 | 32327 | 32729 | 32180 | 34854 | 31517 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 12:02:14 | 134.7 | 24774 | 32495 | 32924 | 33537 | 33203 | 70 | 30271 | 33733 | 33751 | 36380 | 40 | 33627 | 37580 | 36515 | 32535 | 30965 | 29583 | 56 | 34827 | 32360 | 32758 | 31089 | 34890 | 31537 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 12:04:15 | 136.72 | 24771 | 32510 | 32895 | 33603 | 33203 | 51 | 30277 | 33748 | 33774 | 37252 | 46 | 33539 | 37589 | 36473 | 32663 | 31016 | 29605 | 54 | 34821 | 32360 | 32814 | 30933 | 34888 | 31583 | 20 | 953 | 0 | 21.86
23.11.21 12:06:15 | 138.72 | 24780 | 32453 | 32952 | 33614 | 33192 | 56 | 30315 | 33755 | 33731 | 35827 | 51 | 33602 | 37591 | 36456 | 32586 | 30982 | 29608 | 51 | 34782 | 32332 | 32749 | 31080 | 34881 | 31489 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 12:08:16 | 140.73 | 24771 | 32481 | 32907 | 33554 | 33226 | 65 | 30318 | 33738 | 33782 | 37249 | 43 | 33554 | 37557 | 36530 | 32704 | 31033 | 29595 | 48 | 34786 | 32383 | 32690 | 30984 | 34882 | 31566 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 12:10:17 | 142.75 | 24780 | 32487 | 32884 | 33557 | 33186 | 59 | 30274 | 33708 | 33771 | 37249 | 43 | 33584 | 37529 | 36470 | 32569 | 30993 | 29569 | 48 | 34778 | 32318 | 32781 | 30987 | 34880 | 31523 | 20 | 953 | 0 | 21.88