## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1_Day15_plate2_read |  | Generated On : | 23/11/2021, 12:13:03 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 23/11/2021, 09:47:32 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 23/11/2021, 12:11:28 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
23.11.21 09:47:34 | 0.03 | 128.01 | 121.51 | 125.09 | 119.99 | 123.89 | No Sensor | 119.15 | 120.33 | 118.98 | 123.72 | No Sensor | 118.98 | 122.02 | 123.38 | 124.57 | 121.51 | 122.7 | No Sensor | 121.17 | 122.87 | 124.57 | 119.99 | 122.7 | 124.06 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 09:49:35 | 2.05 | 128.01 | 121.51 | 124.06 | 119.99 | 123.21 | No Sensor | 118.81 | 119.82 | 118.14 | 123.89 | No Sensor | 118.47 | 122.02 | 123.04 | 123.72 | 121.51 | 121.68 | No Sensor | 120.66 | 122.53 | 124.4 | 119.82 | 121.17 | 123.72 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 09:51:36 | 4.07 | 128.01 | 121.51 | 124.06 | 119.82 | 123.04 | No Sensor | 118.47 | 119.82 | 117.47 | 124.06 | No Sensor | 118.31 | 122.02 | 122.53 | 123.89 | 121.34 | 121.51 | No Sensor | 120.33 | 122.02 | 123.89 | 119.65 | 119.99 | 123.55 | 20 | 953 | 0 | 22.09
23.11.21 09:53:36 | 6.07 | 127.66 | 121.17 | 123.38 | 119.31 | 123.21 | No Sensor | 118.14 | 119.15 | 116.96 | 123.89 | No Sensor | 117.63 | 121.51 | 122.02 | 123.55 | 121.34 | 120.66 | No Sensor | 119.82 | 121.34 | 123.55 | 119.48 | 119.48 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 09:55:37 | 8.08 | 128.01 | 121 | 123.21 | 119.15 | 122.7 | No Sensor | 117.8 | 118.81 | 116.3 | 123.72 | No Sensor | 116.96 | 121.51 | 121.68 | 123.38 | 121 | 120.66 | No Sensor | 119.31 | 121.17 | 123.04 | 119.31 | 118.81 | 122.7 | 20 | 953 | 0 | 22.15
23.11.21 09:57:38 | 10.1 | 128.01 | 121 | 123.38 | 118.98 | 122.87 | No Sensor | 117.97 | 118.81 | 116.13 | 123.72 | No Sensor | 116.8 | 121.51 | 121.34 | 123.21 | 121.17 | 120.16 | No Sensor | 119.15 | 121 | 123.38 | 118.81 | 118.47 | 122.7 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 09:59:39 | 12.12 | 128.01 | 120.5 | 123.04 | 118.81 | 122.53 | No Sensor | 117.8 | 118.14 | 115.46 | 123.72 | No Sensor | 116.63 | 121.17 | 120.66 | 122.87 | 121.34 | 119.31 | No Sensor | 118.47 | 120.33 | 123.04 | 118.64 | 117.8 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 10:01:39 | 14.12 | 127.84 | 120.33 | 123.04 | 118.47 | 122.36 | No Sensor | 117.47 | 117.97 | 115.13 | 123.38 | No Sensor | 116.3 | 121 | 120.33 | 123.04 | 120.83 | 118.64 | No Sensor | 118.31 | 120.66 | 122.7 | 118.64 | 117.47 | 122.19 | 20 | 953 | 0 | 22.17
23.11.21 10:03:40 | 16.13 | 127.66 | 120.16 | 122.53 | 117.63 | 122.36 | No Sensor | 117.63 | 117.63 | 114.96 | 123.55 | No Sensor | 116.63 | 120.83 | 119.99 | 123.04 | 121 | 117.8 | No Sensor | 118.47 | 120.33 | 122.7 | 118.31 | 117.8 | 121.85 | 20 | 953 | 0 | 22.18
23.11.21 10:05:40 | 18.13 | 127.49 | 120.33 | 122.87 | 117.97 | 121.85 | No Sensor | 117.3 | 117.8 | 114.8 | 123.55 | No Sensor | 116.63 | 120.5 | 120.5 | 122.7 | 121 | 118.14 | No Sensor | 118.31 | 120.33 | 122.36 | 118.47 | 117.97 | 121.85 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 10:07:41 | 20.15 | 127.32 | 120.33 | 122.36 | 117.3 | 121.85 | No Sensor | 117.3 | 117.63 | 114.3 | 123.21 | No Sensor | 116.13 | 120.66 | 120.16 | 122.7 | 120.83 | 118.31 | No Sensor | 117.8 | 119.48 | 122.36 | 118.31 | 117.3 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 22.17
23.11.21 10:09:42 | 22.17 | 127.15 | 119.82 | 122.36 | 117.8 | 121.68 | No Sensor | 117.13 | 117.47 | 114.3 | 123.04 | No Sensor | 116.3 | 120.5 | 120.16 | 122.7 | 120.83 | 118.31 | No Sensor | 117.63 | 119.31 | 122.53 | 118.14 | 117.63 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 22.15
23.11.21 10:11:42 | 24.17 | 127.49 | 119.82 | 122.19 | 117.97 | 121.51 | No Sensor | 116.96 | 117.47 | 114.46 | 123.04 | No Sensor | 115.8 | 120.66 | 119.99 | 122.36 | 120.83 | 118.31 | No Sensor | 117.63 | 119.31 | 122.19 | 117.8 | 117.47 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 22.15
23.11.21 10:13:43 | 26.18 | 127.32 | 119.99 | 122.02 | 117.97 | 121.34 | No Sensor | 116.96 | 117.47 | 113.97 | 123.04 | No Sensor | 115.8 | 120.16 | 120.16 | 122.7 | 120.83 | 117.97 | No Sensor | 117.47 | 119.31 | 122.02 | 118.14 | 117.63 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 10:15:44 | 28.2 | 126.97 | 119.48 | 121.34 | 117.63 | 121 | No Sensor | 116.3 | 117.3 | 113.47 | 122.87 | No Sensor | 115.46 | 120.16 | 119.48 | 121.85 | 120.5 | 117.63 | No Sensor | 117.13 | 118.47 | 121.68 | 117.47 | 117.13 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 10:17:44 | 30.2 | 127.15 | 119.48 | 121.34 | 117.47 | 121 | No Sensor | 116.63 | 117.13 | 113.8 | 122.7 | No Sensor | 115.46 | 119.99 | 119.65 | 122.02 | 120.66 | 117.8 | No Sensor | 116.96 | 118.64 | 122.19 | 117.47 | 117.47 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 10:19:45 | 32.22 | 126.97 | 119.31 | 121.17 | 117.47 | 121 | No Sensor | 116.46 | 116.8 | 113.3 | 122.19 | No Sensor | 115.3 | 119.65 | 119.99 | 121.85 | 120.5 | 117.3 | No Sensor | 116.8 | 118.31 | 121.68 | 117.47 | 117.3 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 10:21:46 | 34.23 | 126.63 | 119.15 | 121.34 | 117.63 | 121 | No Sensor | 116.3 | 116.8 | 113.3 | 122.36 | No Sensor | 114.96 | 119.48 | 119.48 | 121.85 | 120.16 | 116.96 | No Sensor | 116.8 | 118.64 | 121.68 | 117.13 | 117.13 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 10:23:46 | 36.23 | 126.8 | 119.31 | 121.17 | 117.3 | 120.5 | No Sensor | 115.96 | 116.63 | 113.14 | 121.85 | No Sensor | 115.13 | 119.48 | 119.31 | 121.51 | 119.99 | 117.13 | No Sensor | 116.8 | 117.8 | 121.34 | 116.96 | 116.8 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 22.08
23.11.21 10:25:47 | 38.25 | 126.46 | 118.98 | 120.83 | 117.3 | 120.33 | No Sensor | 115.96 | 116.46 | 112.81 | 122.19 | No Sensor | 114.96 | 119.31 | 119.15 | 121.51 | 119.99 | 117.3 | No Sensor | 116.63 | 118.14 | 121 | 117.13 | 116.63 | 119.99 | 20 | 953 | 0 | 22.09
23.11.21 10:27:48 | 40.27 | 126.46 | 118.98 | 120.83 | 117.47 | 119.99 | No Sensor | 115.96 | 116.46 | 112.64 | 121.85 | No Sensor | 114.63 | 119.31 | 118.81 | 121.51 | 119.82 | 117.47 | No Sensor | 116.3 | 117.63 | 120.5 | 116.96 | 116.13 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 10:29:48 | 42.27 | 126.29 | 118.64 | 120.33 | 117.47 | 120.16 | No Sensor | 115.46 | 116.3 | 112.47 | 121.85 | No Sensor | 114.3 | 118.98 | 118.47 | 121.34 | 119.99 | 117.47 | No Sensor | 116.3 | 117.63 | 120.66 | 116.63 | 116.3 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 10:31:49 | 44.28 | 126.12 | 118.47 | 120.33 | 117.13 | 119.99 | No Sensor | 115.63 | 116.13 | 112.47 | 121.85 | No Sensor | 114.3 | 118.64 | 118.47 | 121 | 119.82 | 116.96 | No Sensor | 115.96 | 117.3 | 120.83 | 116.8 | 115.96 | 119.65 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 10:33:49 | 46.28 | 126.46 | 118.47 | 119.99 | 116.96 | 119.48 | No Sensor | 115.13 | 115.96 | 112.31 | 121.51 | No Sensor | 114.13 | 118.64 | 118.31 | 121.17 | 119.65 | 116.96 | No Sensor | 116.13 | 116.8 | 120.5 | 116.46 | 115.96 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 10:35:50 | 48.3 | 126.12 | 118.64 | 120.16 | 116.8 | 119.82 | No Sensor | 115.46 | 115.96 | 112.14 | 121.51 | No Sensor | 113.97 | 118.64 | 118.47 | 120.83 | 119.48 | 116.63 | No Sensor | 116.3 | 117.13 | 120.66 | 116.46 | 115.96 | 119.65 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 10:37:50 | 50.3 | 126.12 | 118.14 | 119.82 | 116.96 | 119.48 | No Sensor | 115.3 | 115.63 | 111.98 | 121.34 | No Sensor | 113.97 | 118.31 | 117.97 | 120.5 | 119.31 | 116.63 | No Sensor | 115.96 | 116.63 | 120.66 | 116.3 | 115.46 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 10:39:51 | 52.32 | 126.12 | 118.47 | 120.16 | 116.8 | 119.65 | No Sensor | 115.3 | 115.3 | 112.31 | 121.34 | No Sensor | 113.97 | 118.64 | 118.14 | 120.83 | 119.82 | 116.46 | No Sensor | 115.96 | 116.8 | 120.5 | 116.46 | 115.63 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 10:41:51 | 54.32 | 125.77 | 117.97 | 119.65 | 116.63 | 118.98 | No Sensor | 115.3 | 115.63 | 112.14 | 121.34 | No Sensor | 113.63 | 118.47 | 117.97 | 120.83 | 119.31 | 116.3 | No Sensor | 115.46 | 116.46 | 120.33 | 116.3 | 115.46 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 10:43:52 | 56.33 | 125.6 | 117.63 | 119.82 | 116.46 | 118.81 | No Sensor | 114.96 | 115.13 | 111.81 | 121.17 | No Sensor | 113.47 | 118.14 | 117.47 | 120.5 | 119.31 | 115.8 | No Sensor | 115.46 | 116.13 | 120.16 | 116.13 | 114.96 | 118.64 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 10:45:53 | 58.35 | 125.77 | 117.8 | 119.31 | 116.63 | 118.81 | No Sensor | 114.63 | 115.3 | 111.48 | 121 | No Sensor | 113.63 | 118.31 | 117.47 | 120.33 | 118.98 | 115.96 | No Sensor | 115.3 | 116.13 | 120.16 | 115.63 | 114.63 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 10:47:53 | 60.35 | 125.77 | 117.63 | 119.31 | 116.46 | 118.64 | No Sensor | 114.96 | 114.96 | 111.32 | 121 | No Sensor | 113.47 | 117.8 | 117.47 | 120.66 | 119.15 | 116.3 | No Sensor | 115.46 | 116.46 | 120.16 | 115.63 | 115.13 | 118.98 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 10:49:54 | 62.37 | 125.6 | 117.8 | 119.31 | 116.46 | 118.64 | No Sensor | 114.63 | 114.46 | 111.32 | 121 | No Sensor | 113.14 | 117.8 | 116.96 | 120.33 | 118.64 | 116.13 | No Sensor | 115.3 | 115.96 | 119.99 | 115.63 | 114.8 | 118.64 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 10:51:54 | 64.37 | 125.6 | 117.8 | 119.15 | 116.13 | 118.81 | No Sensor | 114.3 | 114.46 | 111.32 | 120.83 | No Sensor | 112.97 | 117.8 | 117.47 | 119.99 | 118.64 | 115.63 | No Sensor | 115.3 | 115.46 | 119.99 | 115.63 | 114.63 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 10:53:55 | 66.38 | 125.6 | 117.63 | 119.15 | 116.46 | 118.47 | No Sensor | 114.3 | 114.46 | 111.32 | 120.83 | No Sensor | 112.97 | 117.97 | 116.96 | 120.16 | 118.47 | 115.63 | No Sensor | 115.3 | 115.46 | 119.99 | 115.8 | 114.3 | 118.47 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 10:55:55 | 68.38 | 125.43 | 117.3 | 118.64 | 116.3 | 118.47 | No Sensor | 114.13 | 114.3 | 110.83 | 120.5 | No Sensor | 112.97 | 117.8 | 116.8 | 119.99 | 118.47 | 115.46 | No Sensor | 114.96 | 115.3 | 119.82 | 115.3 | 114.13 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 21.97
23.11.21 10:57:56 | 70.4 | 125.26 | 117.3 | 118.81 | 116.13 | 117.97 | No Sensor | 114.46 | 114.13 | 110.66 | 120.5 | No Sensor | 112.81 | 117.47 | 116.96 | 119.99 | 118.81 | 115.46 | No Sensor | 114.96 | 115.3 | 119.48 | 115.63 | 113.97 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 10:59:56 | 72.4 | 125.43 | 117.3 | 118.64 | 115.96 | 118.14 | No Sensor | 113.97 | 114.13 | 110.66 | 120.5 | No Sensor | 112.97 | 117.47 | 116.46 | 119.48 | 118.47 | 115.3 | No Sensor | 114.63 | 115.13 | 119.48 | 115.63 | 113.97 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 11:01:57 | 74.42 | 125.43 | 117.3 | 118.81 | 115.96 | 118.47 | No Sensor | 113.8 | 114.13 | 110.99 | 120.66 | No Sensor | 112.64 | 117.63 | 116.63 | 119.82 | 118.64 | 115.46 | No Sensor | 114.96 | 115.46 | 119.82 | 115.63 | 113.97 | 118.14 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 11:03:58 | 76.43 | 125.09 | 116.96 | 118.98 | 115.96 | 117.97 | No Sensor | 114.13 | 114.13 | 110.83 | 120.16 | No Sensor | 112.81 | 117.3 | 116.63 | 119.31 | 118.31 | 115.13 | No Sensor | 114.8 | 115.46 | 119.65 | 115.63 | 113.97 | 118.14 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 11:05:58 | 78.43 | 125.26 | 116.8 | 118.81 | 115.8 | 117.97 | No Sensor | 113.8 | 114.13 | 110.33 | 120.16 | No Sensor | 112.47 | 116.96 | 116.3 | 119.31 | 118.47 | 115.13 | No Sensor | 114.96 | 115.13 | 119.48 | 115.3 | 113.8 | 118.14 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:07:59 | 80.45 | 124.57 | 116.8 | 118.47 | 115.46 | 118.14 | No Sensor | 114.13 | 113.63 | 110.5 | 120.5 | No Sensor | 112.31 | 117.13 | 116.46 | 119.48 | 118.14 | 115.3 | No Sensor | 114.63 | 115.13 | 119.31 | 115.13 | 113.47 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 11:09:59 | 82.45 | 124.75 | 116.8 | 118.31 | 115.46 | 117.97 | No Sensor | 114.3 | 113.8 | 110.33 | 120.16 | No Sensor | 112.31 | 116.8 | 115.96 | 119.48 | 117.97 | 114.63 | No Sensor | 114.46 | 114.8 | 119.15 | 115.3 | 113.3 | 117.8 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:12:00 | 84.47 | 124.92 | 116.8 | 118.14 | 115.46 | 117.63 | No Sensor | 113.97 | 113.63 | 110.33 | 120.33 | No Sensor | 112.31 | 116.96 | 115.96 | 119.15 | 118.47 | 114.96 | No Sensor | 114.63 | 114.46 | 119.15 | 115.46 | 113.14 | 117.8 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:14:00 | 86.47 | 124.75 | 116.8 | 118.31 | 115.63 | 117.47 | No Sensor | 113.63 | 113.47 | 110.33 | 119.99 | No Sensor | 112.14 | 116.96 | 115.8 | 119.15 | 118.14 | 115.13 | No Sensor | 114.3 | 114.46 | 119.31 | 115.46 | 112.97 | 117.8 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:16:01 | 88.48 | 124.75 | 116.46 | 118.14 | 115.63 | 117.63 | No Sensor | 113.8 | 113.63 | 110.33 | 120.33 | No Sensor | 111.98 | 116.8 | 115.96 | 118.98 | 118.47 | 114.8 | No Sensor | 114.46 | 114.63 | 118.81 | 115.13 | 112.97 | 117.8 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:18:02 | 90.5 | 124.92 | 116.8 | 118.14 | 115.46 | 117.63 | No Sensor | 113.63 | 113.47 | 110.17 | 120.16 | No Sensor | 112.14 | 116.8 | 115.8 | 119.15 | 118.31 | 114.96 | No Sensor | 114.46 | 114.63 | 119.15 | 114.96 | 113.3 | 117.8 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:20:02 | 92.5 | 124.75 | 116.46 | 117.97 | 115.46 | 117.47 | No Sensor | 113.8 | 113.14 | 110 | 119.99 | No Sensor | 111.98 | 116.96 | 115.63 | 119.15 | 118.14 | 114.46 | No Sensor | 114.3 | 114.46 | 118.98 | 114.96 | 112.81 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 21.93
23.11.21 11:22:03 | 94.52 | 124.57 | 116.63 | 117.8 | 115.46 | 117.3 | No Sensor | 113.14 | 113.14 | 109.84 | 119.82 | No Sensor | 111.48 | 116.63 | 115.46 | 118.81 | 118.14 | 114.46 | No Sensor | 113.63 | 114.3 | 118.64 | 114.96 | 112.81 | 117.63 | 20 | 953 | 0 | 21.92
23.11.21 11:24:04 | 96.53 | 124.4 | 116.3 | 118.14 | 115.46 | 116.96 | No Sensor | 113.3 | 112.81 | 109.84 | 119.65 | No Sensor | 111.65 | 116.63 | 115.3 | 118.81 | 117.97 | 114.13 | No Sensor | 113.47 | 113.97 | 118.64 | 114.8 | 112.64 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 21.92
23.11.21 11:26:04 | 98.53 | 124.4 | 116.46 | 117.8 | 115.63 | 116.8 | No Sensor | 113.63 | 112.97 | 109.68 | 119.82 | No Sensor | 111.65 | 116.46 | 114.96 | 118.81 | 117.8 | 114.13 | No Sensor | 113.8 | 114.13 | 118.81 | 114.63 | 112.81 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 21.92
23.11.21 11:28:05 | 100.55 | 124.75 | 116.46 | 117.47 | 115.3 | 116.96 | No Sensor | 113.63 | 113.14 | 109.51 | 119.99 | No Sensor | 111.65 | 116.63 | 115.46 | 118.81 | 118.31 | 114.13 | No Sensor | 114.13 | 114.13 | 118.81 | 114.96 | 112.64 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.91
23.11.21 11:30:05 | 102.55 | 124.57 | 116.46 | 117.47 | 115.13 | 116.96 | No Sensor | 113.8 | 113.47 | 109.84 | 119.82 | No Sensor | 111.65 | 116.13 | 115.13 | 118.98 | 118.14 | 113.97 | No Sensor | 114.13 | 113.97 | 118.64 | 114.8 | 112.31 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 21.92
23.11.21 11:32:06 | 104.57 | 124.57 | 116.46 | 117.3 | 115.13 | 116.63 | No Sensor | 113.3 | 112.97 | 109.68 | 119.48 | No Sensor | 111.48 | 116.3 | 115.13 | 118.64 | 117.8 | 114.3 | No Sensor | 113.8 | 113.8 | 118.81 | 114.96 | 112.14 | 117.47 | 20 | 953 | 0 | 21.91
23.11.21 11:34:07 | 106.58 | 124.4 | 116.3 | 117.3 | 115.3 | 116.96 | No Sensor | 113.47 | 112.81 | 109.51 | 119.82 | No Sensor | 111.48 | 116.13 | 114.96 | 118.81 | 117.8 | 114.3 | No Sensor | 113.8 | 113.47 | 118.64 | 114.96 | 112.47 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:36:07 | 108.58 | 124.4 | 116.46 | 117.3 | 115.3 | 116.63 | No Sensor | 113.3 | 112.97 | 109.35 | 119.31 | No Sensor | 111.48 | 116.13 | 114.96 | 118.47 | 117.63 | 113.63 | No Sensor | 113.63 | 113.63 | 118.31 | 114.96 | 112.14 | 116.96 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:38:08 | 110.6 | 124.4 | 116.13 | 117.13 | 115.13 | 116.63 | No Sensor | 113.14 | 112.64 | 109.35 | 119.65 | No Sensor | 111.32 | 116.13 | 114.8 | 118.47 | 117.47 | 113.8 | No Sensor | 113.63 | 113.47 | 118.31 | 114.96 | 112.14 | 116.8 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:40:08 | 112.6 | 123.89 | 116.46 | 117.13 | 115.13 | 116.63 | No Sensor | 113.3 | 112.64 | 109.19 | 119.31 | No Sensor | 111.32 | 116.13 | 114.8 | 118.31 | 117.47 | 113.63 | No Sensor | 113.47 | 113.47 | 118.47 | 114.8 | 111.98 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.92
23.11.21 11:42:09 | 114.62 | 124.23 | 116.13 | 116.8 | 114.8 | 116.3 | No Sensor | 112.97 | 112.31 | 109.19 | 119.15 | No Sensor | 111.16 | 115.96 | 114.46 | 118.31 | 117.8 | 112.97 | No Sensor | 113.47 | 112.97 | 118.31 | 114.46 | 111.98 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:44:10 | 116.63 | 124.23 | 116.13 | 116.8 | 114.8 | 115.96 | No Sensor | 112.97 | 112.31 | 108.69 | 119.31 | No Sensor | 110.99 | 115.96 | 114.46 | 118.14 | 117.8 | 113.63 | No Sensor | 113.3 | 112.97 | 118.47 | 114.46 | 111.81 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:46:10 | 118.63 | 124.23 | 115.8 | 116.63 | 114.8 | 116.13 | No Sensor | 112.64 | 112.47 | 108.69 | 119.31 | No Sensor | 110.83 | 115.96 | 114.46 | 118.14 | 117.8 | 113.47 | No Sensor | 113.47 | 113.14 | 118.47 | 114.63 | 111.65 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 11:48:11 | 120.65 | 124.06 | 115.96 | 116.8 | 114.8 | 116.13 | No Sensor | 112.47 | 112.64 | 108.86 | 119.31 | No Sensor | 110.99 | 115.96 | 114.3 | 118.31 | 117.63 | 113.3 | No Sensor | 113.47 | 113.47 | 118.14 | 114.46 | 111.32 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.9
23.11.21 11:50:11 | 122.65 | 124.06 | 116.46 | 116.8 | 114.8 | 116.3 | No Sensor | 112.81 | 112.64 | 109.02 | 119.15 | No Sensor | 110.99 | 115.8 | 114.13 | 118.47 | 117.63 | 113.47 | No Sensor | 113.47 | 112.81 | 118.14 | 114.46 | 111.81 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 11:52:12 | 124.67 | 124.06 | 115.96 | 116.63 | 114.46 | 116.13 | No Sensor | 112.31 | 111.98 | 108.69 | 118.98 | No Sensor | 110.83 | 115.46 | 114.13 | 117.97 | 117.47 | 113.14 | No Sensor | 113.3 | 112.97 | 117.97 | 114.63 | 111.16 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 11:54:12 | 126.67 | 124.57 | 115.96 | 116.63 | 114.8 | 115.96 | No Sensor | 112.81 | 111.98 | 108.69 | 119.15 | No Sensor | 110.5 | 115.8 | 114.13 | 117.97 | 117.47 | 113.3 | No Sensor | 113.47 | 112.97 | 117.97 | 114.3 | 111.48 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 11:56:12 | 128.67 | 123.89 | 115.96 | 116.46 | 114.8 | 115.96 | No Sensor | 112.64 | 111.81 | 108.69 | 119.31 | No Sensor | 110.66 | 115.63 | 113.8 | 117.97 | 117.8 | 112.97 | No Sensor | 112.97 | 112.64 | 117.97 | 114.63 | 111.16 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 11:58:13 | 130.68 | 123.72 | 115.96 | 116.3 | 114.3 | 115.8 | No Sensor | 112.31 | 111.98 | 108.2 | 119.48 | No Sensor | 110.5 | 115.63 | 113.8 | 117.8 | 117.63 | 112.81 | No Sensor | 113.14 | 112.64 | 118.14 | 114.3 | 110.99 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 12:00:13 | 132.68 | 124.06 | 115.63 | 116.46 | 114.13 | 115.8 | No Sensor | 112.31 | 112.31 | 108.53 | 119.15 | No Sensor | 110.66 | 115.63 | 113.63 | 118.14 | 117.3 | 112.64 | No Sensor | 112.97 | 112.14 | 117.8 | 114.3 | 111.16 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 12:02:14 | 134.7 | 123.89 | 115.96 | 116.13 | 114.46 | 115.46 | No Sensor | 112.64 | 112.14 | 108.2 | 119.31 | No Sensor | 110.66 | 115.63 | 113.8 | 117.97 | 117.3 | 112.97 | No Sensor | 112.97 | 112.47 | 117.8 | 114.13 | 110.83 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 12:04:15 | 136.72 | 124.06 | 115.63 | 116.3 | 114.13 | 115.46 | No Sensor | 112.31 | 111.81 | 108.04 | 118.98 | No Sensor | 110.5 | 115.3 | 113.63 | 117.97 | 117.47 | 112.97 | No Sensor | 112.97 | 112.47 | 117.63 | 114.3 | 110.66 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.86
23.11.21 12:06:15 | 138.72 | 124.4 | 115.63 | 116.3 | 114.3 | 115.46 | No Sensor | 112.14 | 111.65 | 108.04 | 119.31 | No Sensor | 110.5 | 115.63 | 113.3 | 117.97 | 117.47 | 112.97 | No Sensor | 113.47 | 112.47 | 117.8 | 114.46 | 110.83 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 12:08:16 | 140.73 | 124.06 | 115.46 | 116.13 | 114.3 | 115.63 | No Sensor | 111.98 | 111.65 | 108.04 | 118.98 | No Sensor | 110.17 | 115.3 | 113.14 | 117.63 | 117.47 | 112.14 | No Sensor | 113.14 | 112.31 | 117.47 | 114.3 | 110.66 | 116.13 | 20 | 953 | 0 | 21.88
23.11.21 12:10:17 | 142.75 | 123.89 | 115.46 | 116.13 | 114.3 | 115.3 | No Sensor | 112.31 | 111.48 | 108.04 | 118.98 | No Sensor | 110.17 | 115.46 | 113.47 | 117.97 | 117.47 | 112.81 | No Sensor | 113.14 | 112.31 | 117.47 | 114.63 | 110.5 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.88