## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1_Day15_plate3_read |  | Generated On : | 23/11/2021, 16:15:05 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 23/11/2021, 13:06:36 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 23/11/2021, 16:13:38 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
23.11.21 13:06:38 | 0.03 | 123.89 | 121.51 | 120.66 | 122.7 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 124.92 | 120.83 | 118.47 | 117.13 | 119.31 | No Sensor | 118.81 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | 119.82 | 116.46 | 122.19 | 119.99 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:08:39 | 2.05 | 123.04 | 121.68 | 119.99 | 122.87 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 125.09 | 121.34 | 118.98 | 116.8 | 119.99 | No Sensor | 118.98 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | 119.99 | 116.8 | 122.53 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:10:40 | 4.07 | 122.19 | 121.34 | 119.15 | 122.7 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 124.75 | 121.51 | 118.98 | 116.3 | 120.33 | No Sensor | 118.64 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | 120.5 | 116.96 | 123.04 | 118.47 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:12:40 | 6.07 | 121.85 | 121.51 | 118.47 | 122.19 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.47 | 124.92 | 121.51 | 118.98 | 116.13 | 120.16 | No Sensor | 118.98 | 118.64 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | 120.66 | 117.3 | 123.21 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:14:41 | 8.08 | 121.34 | 121.34 | 118.14 | 122.02 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 124.75 | 121.85 | 118.81 | 115.8 | 120.33 | No Sensor | 118.64 | 118.47 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | 120.66 | 116.96 | 123.04 | 117.63 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:16:41 | 10.08 | 120.83 | 120.83 | 117.47 | 121.85 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.47 | 124.75 | 121.85 | 118.81 | 115.8 | 120.5 | No Sensor | 118.81 | 118.31 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | 120.66 | 117.3 | 122.87 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 22.22
23.11.21 13:18:42 | 12.1 | 121.17 | 120.83 | 117.3 | 121.51 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 124.75 | 122.02 | 118.81 | 115.63 | 120.5 | No Sensor | 118.64 | 118.31 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | 120.66 | 117.3 | 123.04 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 22.22
23.11.21 13:20:43 | 14.12 | 121.17 | 120.5 | 116.8 | 121.51 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 124.57 | 121.68 | 118.64 | 115.63 | 120.5 | No Sensor | 118.47 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | 120.5 | 117.13 | 122.7 | 116.8 | 20 | 953 | 0 | 22.22
23.11.21 13:22:43 | 16.12 | 121.51 | 120.5 | 116.46 | 121.34 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 124.4 | 122.02 | 118.47 | 115.63 | 120.33 | No Sensor | 118.14 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | 120.66 | 117.3 | 122.7 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 22.22
23.11.21 13:24:44 | 18.13 | 121.34 | 120.66 | 116.3 | 121.51 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 124.57 | 122.02 | 118.64 | 115.46 | 120.33 | No Sensor | 118.47 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | 120.33 | 117.3 | 122.7 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 22.23
23.11.21 13:26:45 | 20.15 | 121.85 | 120.5 | 116.13 | 121.34 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 124.57 | 121.85 | 118.64 | 115.46 | 120.33 | No Sensor | 118.47 | 117.3 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 120.5 | 117.13 | 122.7 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:28:45 | 22.15 | 121.68 | 120.16 | 115.96 | 121.17 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 124.57 | 121.85 | 118.64 | 115.13 | 120.16 | No Sensor | 118.14 | 116.96 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 120.5 | 117.13 | 122.7 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:30:46 | 24.17 | 122.02 | 120.33 | 116.3 | 121.17 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 124.4 | 121.85 | 118.47 | 115.13 | 120.16 | No Sensor | 117.97 | 117.13 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | 120.5 | 116.96 | 122.7 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:32:46 | 26.17 | 121.85 | 120.16 | 116.13 | 120.66 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 124.4 | 121.51 | 118.31 | 114.96 | 119.82 | No Sensor | 117.8 | 116.8 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | 120.5 | 117.3 | 122.36 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 22.18
23.11.21 13:34:47 | 28.18 | 121.51 | 119.99 | 115.8 | 121 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 124.4 | 121.51 | 118.47 | 114.8 | 119.82 | No Sensor | 117.97 | 116.96 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 120.5 | 116.8 | 122.53 | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 22.17
23.11.21 13:36:47 | 30.18 | 121.85 | 119.65 | 115.46 | 120.83 | 119.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.3 | 123.89 | 121.85 | 117.97 | 114.8 | 119.65 | No Sensor | 117.8 | 116.8 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | 120.16 | 116.8 | 122.02 | 116.13 | 20 | 953 | 0 | 22.18
23.11.21 13:38:48 | 32.2 | 121.68 | 119.82 | 115.46 | 120.5 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 124.06 | 121.34 | 118.14 | 114.46 | 119.82 | No Sensor | 117.63 | 116.46 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 120.33 | 116.8 | 122.19 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 22.17
23.11.21 13:40:48 | 34.2 | 121.34 | 119.99 | 115.3 | 120.33 | 119.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 124.23 | 121.34 | 117.97 | 113.97 | 119.65 | No Sensor | 117.63 | 116.8 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 119.99 | 116.8 | 122.02 | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:42:49 | 36.22 | 121.51 | 119.48 | 115.3 | 120.5 | 118.81 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 124.06 | 121.85 | 118.14 | 114.3 | 119.65 | No Sensor | 117.63 | 116.96 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 120.16 | 116.8 | 122.02 | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:44:50 | 38.23 | 121.34 | 119.48 | 114.96 | 120.5 | 118.81 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 123.72 | 121.51 | 117.8 | 114.3 | 119.31 | No Sensor | 117.63 | 116.8 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 120.16 | 116.8 | 121.85 | 115.63 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:46:50 | 40.23 | 121.51 | 119.65 | 114.96 | 120.16 | 118.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 123.72 | 121.51 | 117.8 | 114.13 | 119.48 | No Sensor | 117.47 | 116.63 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 120.16 | 116.96 | 122.02 | 115.63 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:48:51 | 42.25 | 121.34 | 119.48 | 114.8 | 119.82 | 118.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 123.38 | 121.34 | 117.8 | 113.8 | 119.31 | No Sensor | 117.13 | 116.46 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 119.82 | 116.63 | 121.68 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 13:50:51 | 44.25 | 121 | 119.31 | 114.46 | 119.82 | 118.81 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 123.38 | 121.34 | 117.8 | 113.97 | 119.31 | No Sensor | 117.13 | 116.63 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 119.99 | 116.8 | 121.68 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:52:52 | 46.27 | 120.66 | 118.81 | 114.46 | 119.65 | 118.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 123.04 | 121 | 117.3 | 113.63 | 118.98 | No Sensor | 117.13 | 116.3 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 119.48 | 116.46 | 121.34 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 13:54:53 | 48.28 | 120.66 | 118.81 | 114.3 | 119.82 | 118.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 123.21 | 121.17 | 117.47 | 113.63 | 118.98 | No Sensor | 116.96 | 116.3 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 119.65 | 116.13 | 121.34 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 13:56:53 | 50.28 | 120.83 | 118.64 | 114.46 | 119.65 | 118.81 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.13 | 123.38 | 121 | 117.3 | 113.8 | 118.98 | No Sensor | 116.96 | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 119.82 | 116.46 | 121.85 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 13:58:54 | 52.3 | 121 | 118.64 | 114.3 | 119.48 | 118.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.13 | 123.38 | 121.17 | 117.3 | 113.47 | 118.98 | No Sensor | 116.96 | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 119.31 | 116.3 | 121.34 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 14:00:54 | 54.3 | 121 | 119.15 | 114.13 | 119.65 | 118.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 122.87 | 121.17 | 117.3 | 113.63 | 118.98 | No Sensor | 116.96 | 116.3 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 119.48 | 116.3 | 121.17 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 22.09
23.11.21 14:02:55 | 56.32 | 120.66 | 118.64 | 113.8 | 119.15 | 118.14 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 122.87 | 120.83 | 116.96 | 113.3 | 118.81 | No Sensor | 116.63 | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 119.15 | 116.3 | 121.17 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 22.08
23.11.21 14:04:56 | 58.33 | 121 | 118.81 | 113.97 | 119.15 | 118.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 122.87 | 121 | 116.96 | 113.47 | 118.81 | No Sensor | 116.8 | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 119.65 | 116.46 | 121 | 114.8 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 14:06:56 | 60.33 | 120.5 | 118.81 | 114.13 | 119.31 | 118.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 123.04 | 121.17 | 117.3 | 113.3 | 118.47 | No Sensor | 116.63 | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 119.48 | 116.46 | 121.17 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 14:08:57 | 62.35 | 120.33 | 118.47 | 113.8 | 118.98 | 118.14 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 122.7 | 121 | 116.63 | 113.14 | 118.31 | No Sensor | 116.13 | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 119.31 | 116.3 | 121.17 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 14:10:57 | 64.35 | 120.66 | 118.64 | 113.47 | 119.15 | 118.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.46 | 122.53 | 120.83 | 116.96 | 112.97 | 118.31 | No Sensor | 116.46 | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 119.48 | 115.96 | 121.17 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 14:12:58 | 66.37 | 119.99 | 118.31 | 113.63 | 118.81 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.46 | 122.7 | 120.5 | 116.63 | 112.64 | 118.14 | No Sensor | 115.96 | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 119.31 | 115.63 | 120.66 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:14:59 | 68.38 | 120.33 | 118.47 | 113.14 | 118.81 | 118.14 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 122.53 | 120.66 | 117.13 | 112.97 | 118.14 | No Sensor | 116.3 | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 119.31 | 116.13 | 121 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:16:59 | 70.38 | 120.16 | 117.97 | 113.14 | 118.81 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 122.53 | 120.66 | 116.63 | 112.64 | 117.8 | No Sensor | 116.13 | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 119.31 | 115.8 | 120.83 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:18:59 | 72.38 | 120.5 | 118.14 | 113.47 | 118.98 | 118.14 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.46 | 122.53 | 120.66 | 116.96 | 112.97 | 117.97 | No Sensor | 116.3 | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 119.31 | 116.13 | 121 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:21:00 | 74.4 | 119.99 | 118.31 | 113.14 | 118.98 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.46 | 122.36 | 120.66 | 116.46 | 112.64 | 118.14 | No Sensor | 115.96 | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 119.15 | 115.8 | 120.66 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:23:01 | 76.42 | 119.99 | 117.8 | 112.81 | 118.47 | 118.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 122.19 | 120.33 | 116.46 | 112.47 | 117.97 | No Sensor | 115.96 | 115.46 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 118.98 | 115.8 | 120.5 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:25:01 | 78.42 | 119.99 | 118.14 | 113.14 | 118.64 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 122.36 | 120.5 | 116.46 | 112.81 | 117.8 | No Sensor | 115.96 | 115.46 | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 119.48 | 115.96 | 120.66 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:27:02 | 80.43 | 119.82 | 117.63 | 112.81 | 118.47 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 122.19 | 120.33 | 116.13 | 112.47 | 117.47 | No Sensor | 115.96 | 115.13 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 118.98 | 115.63 | 120.5 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:29:02 | 82.43 | 119.82 | 117.63 | 112.81 | 118.31 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 122.02 | 120.5 | 116.3 | 112.31 | 117.47 | No Sensor | 115.96 | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 118.98 | 115.63 | 120.33 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:31:03 | 84.45 | 119.82 | 117.63 | 112.64 | 118.47 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 122.19 | 120.33 | 116.3 | 112.47 | 117.47 | No Sensor | 115.63 | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 119.15 | 115.63 | 120.33 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:33:03 | 86.45 | 119.82 | 117.63 | 112.81 | 118.31 | 117.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 121.85 | 120.33 | 116.13 | 112.31 | 117.8 | No Sensor | 115.63 | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 119.15 | 115.8 | 120.33 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:35:04 | 88.47 | 119.82 | 117.8 | 112.64 | 118.31 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 122.19 | 120.66 | 116.46 | 112.31 | 117.63 | No Sensor | 115.8 | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 118.98 | 115.8 | 120.16 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:37:04 | 90.47 | 119.65 | 117.63 | 112.81 | 118.31 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 122.19 | 120.16 | 116.3 | 112.31 | 117.47 | No Sensor | 115.8 | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 118.81 | 115.63 | 120.16 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22
23.11.21 14:39:05 | 92.48 | 119.48 | 117.13 | 112.47 | 117.97 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 121.85 | 120.33 | 116.13 | 112.14 | 117.3 | No Sensor | 115.46 | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 118.47 | 115.46 | 119.99 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:41:05 | 94.48 | 119.99 | 117.47 | 112.81 | 118.31 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 122.02 | 120.33 | 116.46 | 112.14 | 117.3 | No Sensor | 115.96 | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 118.98 | 115.8 | 120.33 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:43:06 | 96.5 | 119.82 | 117.63 | 112.47 | 117.97 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 121.68 | 120.16 | 116.3 | 112.14 | 117.13 | No Sensor | 115.63 | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 118.81 | 115.63 | 120.16 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:45:07 | 98.52 | 119.82 | 117.47 | 112.31 | 118.47 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 121.51 | 120.33 | 116.3 | 112.14 | 117.3 | No Sensor | 115.8 | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 118.98 | 115.8 | 120.16 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:47:07 | 100.52 | 119.82 | 117.8 | 112.47 | 118.31 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 121.85 | 120.33 | 116.13 | 112.31 | 117.3 | No Sensor | 115.8 | 115.13 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 118.64 | 115.8 | 120.16 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:49:08 | 102.53 | 119.82 | 116.96 | 112.47 | 117.97 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 121.68 | 120.16 | 116.13 | 111.81 | 117.13 | No Sensor | 115.63 | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 118.81 | 115.63 | 119.99 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:51:08 | 104.53 | 119.82 | 117.3 | 112.31 | 118.14 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 121.85 | 120.33 | 116.3 | 112.14 | 117.3 | No Sensor | 115.46 | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 118.81 | 115.46 | 119.99 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:53:09 | 106.55 | 119.99 | 117.47 | 112.14 | 118.14 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 121.68 | 120.16 | 116.13 | 111.98 | 117.13 | No Sensor | 115.46 | 115.13 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 118.81 | 115.46 | 119.99 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:55:09 | 108.55 | 119.65 | 117.3 | 112.14 | 117.8 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 121.68 | 120.16 | 116.13 | 111.98 | 116.8 | No Sensor | 115.63 | 115.13 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 118.81 | 115.63 | 119.65 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:57:10 | 110.57 | 119.31 | 117.13 | 112.14 | 117.97 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 121.34 | 120.33 | 116.3 | 111.98 | 116.96 | No Sensor | 115.46 | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 118.98 | 115.8 | 119.65 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:59:11 | 112.58 | 119.48 | 117.3 | 111.98 | 117.97 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 121.51 | 120.33 | 116.13 | 111.98 | 117.13 | No Sensor | 115.46 | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 119.15 | 115.63 | 120.33 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:01:11 | 114.58 | 119.65 | 117.3 | 112.14 | 117.97 | 117.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 121.68 | 119.99 | 116.13 | 111.98 | 117.13 | No Sensor | 115.46 | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 118.98 | 115.46 | 120.16 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:03:12 | 116.6 | 119.65 | 117.13 | 112.14 | 117.97 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 121.34 | 120.33 | 116.3 | 111.81 | 116.96 | No Sensor | 115.63 | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 118.64 | 115.8 | 119.99 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:05:12 | 118.6 | 119.48 | 117.3 | 112.31 | 118.14 | 117.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 121.51 | 120.16 | 116.13 | 111.65 | 116.96 | No Sensor | 115.46 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 118.64 | 115.46 | 119.99 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:07:13 | 120.62 | 119.48 | 117.47 | 112.14 | 118.14 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 121.51 | 119.99 | 116.13 | 111.81 | 116.96 | No Sensor | 115.3 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | 118.81 | 115.46 | 119.99 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:09:14 | 122.63 | 119.31 | 117.3 | 112.14 | 117.97 | 117.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 121.51 | 120.16 | 115.96 | 111.81 | 116.63 | No Sensor | 115.3 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | 118.98 | 115.46 | 119.99 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:11:14 | 124.63 | 119.65 | 117.3 | 112.14 | 117.8 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 121.34 | 120.16 | 115.8 | 111.65 | 116.8 | No Sensor | 115.3 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 118.98 | 115.46 | 119.82 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:13:15 | 126.65 | 119.48 | 117.3 | 111.81 | 117.47 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 121.34 | 119.99 | 115.96 | 111.65 | 116.96 | No Sensor | 115.3 | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 118.98 | 115.8 | 119.65 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:15:16 | 128.67 | 119.48 | 117.13 | 111.98 | 117.8 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 121.34 | 120.16 | 115.8 | 111.65 | 116.63 | No Sensor | 115.3 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 118.81 | 115.63 | 119.65 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:17:16 | 130.67 | 119.48 | 117.13 | 111.81 | 117.47 | 117.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 121.17 | 119.99 | 115.96 | 111.65 | 116.8 | No Sensor | 114.96 | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 118.64 | 115.46 | 119.65 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:19:17 | 132.68 | 119.31 | 117.3 | 111.65 | 117.8 | 117.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 121.17 | 120.33 | 116.13 | 111.65 | 116.8 | No Sensor | 115.13 | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 118.98 | 115.63 | 119.82 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:21:17 | 134.68 | 119.82 | 117.3 | 111.81 | 117.47 | 117.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 121.51 | 119.99 | 115.8 | 111.65 | 116.46 | No Sensor | 115.46 | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 118.81 | 115.46 | 119.82 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:23:18 | 136.7 | 119.15 | 116.8 | 111.98 | 117.47 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | 121.17 | 119.99 | 116.13 | 111.65 | 116.63 | No Sensor | 115.3 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 118.81 | 115.46 | 119.82 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:25:18 | 138.7 | 119.48 | 116.96 | 111.48 | 117.47 | 117.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 121 | 120.16 | 115.8 | 111.65 | 116.3 | No Sensor | 114.96 | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 118.64 | 115.46 | 119.65 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:27:19 | 140.72 | 119.48 | 116.8 | 111.65 | 117.47 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 121 | 119.99 | 115.96 | 111.65 | 116.46 | No Sensor | 114.8 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 118.98 | 115.63 | 119.48 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:29:19 | 142.72 | 119.48 | 116.63 | 111.48 | 117.13 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 121 | 119.65 | 115.8 | 111.32 | 116.3 | No Sensor | 114.63 | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 118.81 | 115.3 | 119.48 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:31:20 | 144.73 | 119.31 | 116.96 | 111.32 | 117.47 | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | 121.17 | 119.99 | 115.8 | 111.32 | 116.3 | No Sensor | 114.96 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 119.15 | 115.63 | 119.48 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:33:21 | 146.75 | 118.81 | 116.46 | 111.32 | 116.96 | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 120.83 | 119.82 | 115.63 | 110.99 | 116.13 | No Sensor | 114.96 | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 118.47 | 115.3 | 119.48 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:35:21 | 148.75 | 119.15 | 116.63 | 111.32 | 116.96 | 117.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 121 | 119.99 | 115.46 | 111.32 | 116.13 | No Sensor | 114.63 | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 118.64 | 115.46 | 119.48 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:37:22 | 150.77 | 118.98 | 116.63 | 111.48 | 117.13 | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 121.17 | 119.82 | 115.8 | 111.32 | 116.13 | No Sensor | 114.63 | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 118.64 | 115.3 | 119.65 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:39:22 | 152.77 | 118.98 | 116.46 | 111.16 | 116.96 | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 121.17 | 119.82 | 115.3 | 110.99 | 116.13 | No Sensor | 114.63 | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 118.47 | 115.3 | 118.98 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:41:23 | 154.78 | 119.15 | 116.8 | 110.99 | 116.8 | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 120.5 | 119.82 | 115.3 | 110.99 | 115.8 | No Sensor | 114.46 | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 118.47 | 115.13 | 119.15 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 22
23.11.21 15:43:24 | 156.8 | 118.81 | 116.46 | 110.83 | 116.96 | 117.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 120.66 | 119.82 | 115.46 | 111.16 | 116.13 | No Sensor | 114.63 | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 114.3 | 118.31 | 115.46 | 119.48 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:45:24 | 158.8 | 118.81 | 116.46 | 110.99 | 117.13 | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 120.66 | 119.82 | 115.46 | 111.16 | 115.96 | No Sensor | 114.63 | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 118.64 | 115.3 | 119.48 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:47:25 | 160.82 | 118.47 | 116.13 | 110.83 | 116.63 | 116.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 120.5 | 119.65 | 114.96 | 110.83 | 115.63 | No Sensor | 114.3 | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 118.47 | 115.13 | 119.15 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:49:25 | 162.82 | 119.15 | 116.13 | 110.99 | 116.63 | 117.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 121 | 119.99 | 115.3 | 110.99 | 115.8 | No Sensor | 114.46 | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 118.47 | 115.13 | 119.31 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22
23.11.21 15:51:26 | 164.83 | 119.15 | 115.96 | 110.83 | 116.8 | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 120.66 | 119.31 | 114.96 | 110.83 | 115.8 | No Sensor | 114.3 | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 118.31 | 115.13 | 119.15 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:53:26 | 166.83 | 118.81 | 115.96 | 110.5 | 116.46 | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 120.33 | 119.65 | 114.96 | 110.99 | 115.8 | No Sensor | 114.13 | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 114.3 | 118.14 | 114.96 | 119.31 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:55:27 | 168.85 | 118.81 | 115.8 | 110.66 | 116.46 | 116.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 120.33 | 119.48 | 114.8 | 110.66 | 115.46 | No Sensor | 114.13 | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 118.14 | 114.96 | 118.81 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:57:27 | 170.85 | 118.47 | 115.96 | 110.66 | 116.46 | 116.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 120.5 | 119.48 | 114.8 | 110.5 | 115.46 | No Sensor | 114.13 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 118.14 | 114.8 | 118.81 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 15:59:28 | 172.87 | 118.64 | 115.96 | 110.5 | 116.63 | 116.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 120.66 | 119.31 | 114.8 | 110.66 | 115.63 | No Sensor | 113.97 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 118.14 | 114.96 | 118.98 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 16:01:29 | 174.88 | 118.81 | 116.13 | 110.33 | 116.3 | 116.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 120.33 | 119.48 | 115.13 | 110.66 | 115.63 | No Sensor | 114.13 | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 117.97 | 114.8 | 118.81 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 16:03:29 | 176.88 | 118.47 | 115.63 | 110.17 | 116.3 | 116.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 120.16 | 119.48 | 114.8 | 110.5 | 115.3 | No Sensor | 114.13 | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 117.97 | 114.96 | 118.47 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 16:05:30 | 178.9 | 118.47 | 115.8 | 110.17 | 116.3 | 116.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 120.33 | 119.31 | 114.96 | 110.5 | 115.46 | No Sensor | 113.8 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 118.14 | 114.63 | 118.98 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 16:07:30 | 180.9 | 118.64 | 115.46 | 110.17 | 116.13 | 116.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 120.16 | 119.31 | 114.63 | 110.5 | 115.46 | No Sensor | 113.8 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 117.8 | 114.96 | 118.81 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 16:09:31 | 182.92 | 118.47 | 115.8 | 110.33 | 116.3 | 116.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 119.99 | 119.48 | 114.63 | 110.33 | 115.13 | No Sensor | 113.8 | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 118.14 | 114.8 | 118.64 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.97
23.11.21 16:11:31 | 184.92 | 118.31 | 115.46 | 110 | 116.13 | 116.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 120.16 | 119.15 | 114.8 | 110.5 | 115.3 | No Sensor | 113.8 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 117.8 | 114.8 | 118.47 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 16:13:32 | 186.93 | 118.64 | 115.46 | 110 | 115.96 | 116.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 119.82 | 119.15 | 114.46 | 110.17 | 115.13 | No Sensor | 113.63 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 117.63 | 114.63 | 118.81 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.97