## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day15_plate3_read |  | Generated On : | 23/11/2021, 16:15:07 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 23/11/2021, 13:06:36 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 23/11/2021, 16:13:38 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
23.11.21 13:06:38 | 0.03 | 46.05 | 46.19 | 46.24 | 46.12 | 46.32 | 46.68 | 50.87 | 67.33 | 46.35 | 45.99 | 46.23 | 46.37 | 46.45 | 46.32 | 50.29 | 46.35 | 46.29 | 45.94 | 52.81 | 46.27 | 46.29 | 46.49 | 46.15 | 46.28 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:08:39 | 2.05 | 46.1 | 46.18 | 46.28 | 46.11 | 46.3 | 31.13 | 51.64 | 67.31 | 46.35 | 45.98 | 46.2 | 46.34 | 46.47 | 46.28 | 51.57 | 46.34 | 46.31 | 45.92 | 54.29 | 46.26 | 46.28 | 46.47 | 46.13 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:10:40 | 4.07 | 46.15 | 46.2 | 46.33 | 46.12 | 46.3 | 40.66 | 39.55 | 53.52 | 46.36 | 46 | 46.19 | 46.34 | 46.5 | 46.26 | 62.07 | 46.36 | 46.32 | 39.92 | 55.52 | 46.28 | 46.25 | 46.46 | 46.1 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:12:40 | 6.07 | 46.17 | 46.19 | 46.37 | 46.15 | 46.29 | 43.64 | 56.64 | 68 | 46.37 | 45.99 | 46.19 | 46.34 | 46.51 | 46.27 | 48.39 | 46.34 | 46.36 | 45.92 | 66.82 | 46.28 | 46.24 | 46.44 | 46.09 | 46.38 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:14:41 | 8.08 | 46.2 | 46.2 | 46.39 | 46.16 | 46.28 | 31.4 | 57.98 | -11.13 | 46.38 | 46 | 46.17 | 46.35 | 46.53 | 46.26 | 48.39 | 46.36 | 46.37 | 45.92 | 54.3 | 46.28 | 46.24 | 46.46 | 46.1 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:16:41 | 10.08 | 46.23 | 46.23 | 46.43 | 46.17 | 46.29 | 38.53 | 63.99 | 58.24 | 46.37 | 46 | 46.17 | 46.35 | 46.53 | 46.25 | 45.97 | 46.35 | 46.38 | 52.26 | 40.26 | 46.29 | 46.24 | 46.44 | 46.11 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 22.22
23.11.21 13:18:42 | 12.1 | 46.21 | 46.23 | 46.44 | 46.19 | 46.27 | 44.05 | 54.8 | -6.74 | 46.39 | 46 | 46.16 | 46.35 | 46.54 | 46.25 | 45.97 | 46.36 | 46.38 | 39.91 | 51.57 | 46.31 | 46.24 | 46.44 | 46.1 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 22.22
23.11.21 13:20:43 | 14.12 | 46.21 | 46.25 | 46.47 | 46.19 | 46.31 | 39.95 | 61.35 | 56.69 | 46.39 | 46.01 | 46.18 | 46.36 | 46.54 | 46.25 | 50.57 | 46.37 | 46.41 | 45.92 | 69.31 | 46.32 | 46.25 | 46.45 | 46.12 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 22.22
23.11.21 13:22:43 | 16.12 | 46.19 | 46.25 | 46.49 | 46.2 | 46.3 | 43.8 | 44.74 | -6.73 | 46.42 | 46.02 | 46.16 | 46.37 | 46.54 | 46.26 | 53.26 | 46.39 | 46.42 | 48.94 | 69.32 | 46.33 | 46.24 | 46.44 | 46.12 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 22.22
23.11.21 13:24:44 | 18.13 | 46.2 | 46.24 | 46.5 | 46.19 | 46.3 | 43.94 | 61.35 | 62.22 | 46.4 | 46.01 | 46.16 | 46.36 | 46.55 | 46.26 | 58.7 | 46.37 | 46.42 | 42.56 | 73.95 | 46.32 | 46.26 | 46.44 | 46.12 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 22.23
23.11.21 13:26:45 | 20.15 | 46.17 | 46.25 | 46.51 | 46.2 | 46.32 | 38.53 | 56.24 | 60.06 | 46.41 | 46.01 | 46.17 | 46.36 | 46.55 | 46.26 | 40.26 | 46.37 | 46.44 | 51.63 | 40.26 | 46.35 | 46.25 | 46.45 | 46.12 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:28:45 | 22.15 | 46.18 | 46.27 | 46.52 | 46.21 | 46.3 | 29.14 | 44.74 | 66.87 | 46.42 | 46.01 | 46.17 | 46.36 | 46.57 | 46.27 | 64.71 | 46.39 | 46.46 | 51.93 | 58.7 | 46.35 | 46.25 | 46.45 | 46.12 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:30:46 | 24.17 | 46.16 | 46.26 | 46.5 | 46.21 | 46.31 | 38.89 | 48.29 | -9.75 | 46.42 | 46.02 | 46.17 | 46.37 | 46.57 | 46.27 | 52.36 | 46.4 | 46.45 | 43.2 | 66.82 | 46.37 | 46.25 | 46.46 | 46.12 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 22.2
23.11.21 13:32:46 | 26.17 | 46.17 | 46.27 | 46.51 | 46.24 | 46.31 | 38.89 | 59.53 | 70.73 | 46.42 | 46.02 | 46.19 | 46.38 | 46.58 | 46.29 | 62.88 | 46.41 | 46.47 | 36.95 | 49.72 | 46.37 | 46.25 | 46.44 | 46.14 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 22.18
23.11.21 13:34:47 | 28.18 | 46.19 | 46.28 | 46.53 | 46.22 | 46.32 | 32.63 | 57.98 | -14.86 | 46.43 | 46.02 | 46.19 | 46.37 | 46.59 | 46.29 | 48.39 | 46.4 | 46.46 | 45.93 | 56.96 | 46.38 | 46.25 | 46.47 | 46.13 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 22.17
23.11.21 13:36:47 | 30.18 | 46.17 | 46.3 | 46.55 | 46.23 | 46.33 | 46.66 | 60.58 | 68.51 | 46.44 | 46.05 | 46.17 | 46.4 | 46.59 | 46.3 | 50.57 | 46.41 | 46.47 | 35.92 | 57.36 | 46.37 | 46.27 | 46.47 | 46.16 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 22.18
23.11.21 13:38:48 | 32.2 | 46.18 | 46.29 | 46.55 | 46.25 | 46.32 | 43.8 | 55.49 | 70.26 | 46.47 | 46.04 | 46.2 | 46.39 | 46.61 | 46.29 | 47.86 | 46.42 | 46.49 | 50.89 | 71.22 | 46.39 | 46.26 | 46.47 | 46.15 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 22.17
23.11.21 13:40:48 | 34.2 | 46.2 | 46.28 | 46.56 | 46.26 | 46.33 | 36.04 | 49.85 | 62.7 | 46.46 | 46.03 | 46.2 | 46.4 | 46.64 | 46.3 | 66.83 | 46.42 | 46.47 | 51.64 | 54.3 | 46.4 | 46.28 | 46.47 | 46.16 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:42:49 | 36.22 | 46.19 | 46.31 | 46.56 | 46.25 | 46.35 | 31.13 | 66.11 | -13.08 | 46.46 | 46.04 | 46.17 | 46.39 | 46.62 | 46.3 | 44.07 | 46.42 | 46.46 | 45.92 | 44.65 | 46.39 | 46.27 | 46.47 | 46.16 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:44:50 | 38.23 | 46.2 | 46.31 | 46.58 | 46.25 | 46.35 | 40.66 | 59.53 | 64.83 | 46.47 | 46.06 | 46.19 | 46.41 | 46.62 | 46.32 | 49.73 | 46.42 | 46.47 | 40.73 | 40.27 | 46.4 | 46.27 | 46.47 | 46.17 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:46:50 | 40.23 | 46.19 | 46.3 | 46.58 | 46.27 | 46.34 | 43.48 | 45.25 | 71.94 | 46.48 | 46.06 | 46.19 | 46.41 | 46.63 | 46.31 | 55.51 | 46.43 | 46.48 | 45.92 | 63.45 | 46.42 | 46.27 | 46.46 | 46.16 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:48:51 | 42.25 | 46.2 | 46.31 | 46.59 | 46.29 | 46.34 | 37.69 | 54.8 | 58.24 | 46.48 | 46.08 | 46.2 | 46.41 | 46.65 | 46.32 | 64.23 | 46.45 | 46.49 | 42.91 | 46.6 | 46.42 | 46.29 | 46.48 | 46.18 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 13:50:51 | 44.25 | 46.22 | 46.32 | 46.61 | 46.29 | 46.35 | 39.22 | 57.98 | 69.22 | 46.48 | 46.08 | 46.2 | 46.41 | 46.64 | 46.32 | 52.79 | 46.45 | 46.48 | 49.1 | 60.24 | 46.43 | 46.28 | 46.47 | 46.18 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:52:52 | 46.27 | 46.24 | 46.35 | 46.61 | 46.3 | 46.36 | 37.7 | 53.59 | -2.32 | 46.5 | 46.1 | 46.22 | 46.44 | 46.66 | 46.34 | 44.67 | 46.45 | 46.5 | 45.93 | 62.07 | 46.43 | 46.31 | 46.49 | 46.2 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 13:54:53 | 48.28 | 46.24 | 46.35 | 46.62 | 46.29 | 46.36 | 37.69 | 57.99 | 56.7 | 46.49 | 46.09 | 46.21 | 46.43 | 46.66 | 46.34 | 58.7 | 46.46 | 46.5 | 42.75 | -8.54 | 46.45 | 46.3 | 46.51 | 46.2 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 13:56:53 | 50.28 | 46.23 | 46.36 | 46.61 | 46.3 | 46.35 | 38.13 | 33.83 | 64.82 | 46.51 | 46.08 | 46.22 | 46.44 | 46.65 | 46.34 | 51.57 | 46.46 | 46.51 | 48.79 | 45.97 | 46.43 | 46.29 | 46.49 | 46.17 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 13:58:54 | 52.3 | 46.22 | 46.36 | 46.62 | 46.31 | 46.36 | 36.36 | 49.85 | -15.71 | 46.51 | 46.08 | 46.21 | 46.44 | 46.67 | 46.34 | 61.3 | 46.46 | 46.51 | 45.92 | 58.7 | 46.45 | 46.32 | 46.5 | 46.2 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 14:00:54 | 54.3 | 46.22 | 46.33 | 46.63 | 46.3 | 46.36 | 34.13 | 52.07 | 54.2 | 46.5 | 46.11 | 46.21 | 46.44 | 46.66 | 46.34 | 47.39 | 46.46 | 46.5 | 52.63 | 50.57 | 46.45 | 46.31 | 46.5 | 46.21 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 22.09
23.11.21 14:02:55 | 56.32 | 46.24 | 46.36 | 46.65 | 46.33 | 46.39 | 40.66 | 52.55 | 47.73 | 46.52 | 46.11 | 46.23 | 46.46 | 46.68 | 46.35 | 61.31 | 46.48 | 46.52 | 48.66 | 45.46 | 46.47 | 46.33 | 46.5 | 46.21 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 22.08
23.11.21 14:04:56 | 58.33 | 46.22 | 46.35 | 46.64 | 46.33 | 46.38 | 31.92 | 60.11 | 58.24 | 46.54 | 46.11 | 46.22 | 46.46 | 46.67 | 46.35 | 44.67 | 46.47 | 46.53 | 39.22 | 55.52 | 46.45 | 46.3 | 46.49 | 46.22 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 14:06:56 | 60.33 | 46.25 | 46.35 | 46.63 | 46.32 | 46.36 | 33.27 | 71.55 | 62.22 | 46.52 | 46.1 | 46.21 | 46.44 | 46.68 | 46.37 | 36.17 | 46.48 | 46.52 | 52.26 | 45.97 | 46.45 | 46.31 | 46.49 | 46.21 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 14:08:57 | 62.35 | 46.26 | 46.37 | 46.65 | 46.34 | 46.39 | 41.9 | 56.25 | -14.86 | 46.54 | 46.12 | 46.22 | 46.48 | 46.69 | 46.38 | 68.88 | 46.51 | 46.51 | 34.62 | 71.23 | 46.48 | 46.32 | 46.5 | 46.21 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 14:10:57 | 64.35 | 46.24 | 46.36 | 46.67 | 46.33 | 46.38 | 46.67 | 49.86 | 64.83 | 46.55 | 46.13 | 46.23 | 46.46 | 46.7 | 46.38 | 60.25 | 46.49 | 46.52 | 40.49 | 54.3 | 46.5 | 46.31 | 46.52 | 46.21 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 14:12:58 | 66.37 | 46.28 | 46.38 | 46.66 | 46.35 | 46.4 | 41.7 | 57.99 | -10.54 | 46.55 | 46.12 | 46.25 | 46.48 | 46.72 | 46.39 | 45.99 | 46.52 | 46.53 | 45.94 | 49.74 | 46.5 | 46.32 | 46.54 | 46.24 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:14:59 | 68.38 | 46.26 | 46.37 | 46.69 | 46.35 | 46.39 | 43.65 | 60.59 | 62.7 | 46.54 | 46.13 | 46.24 | 46.45 | 46.7 | 46.39 | 58.7 | 46.5 | 46.53 | 36.46 | 55.52 | 46.48 | 46.32 | 46.51 | 46.22 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:16:59 | 70.38 | 46.27 | 46.4 | 46.69 | 46.35 | 46.4 | 38.14 | 55.5 | 69.23 | 46.56 | 46.13 | 46.24 | 46.48 | 46.72 | 46.41 | 49.73 | 46.51 | 46.54 | 40.74 | 49.73 | 46.49 | 46.32 | 46.53 | 46.23 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:18:59 | 72.38 | 46.25 | 46.39 | 46.67 | 46.34 | 46.39 | 38.52 | 51.63 | 70.26 | 46.55 | 46.13 | 46.24 | 46.46 | 46.7 | 46.4 | 49 | 46.5 | 46.53 | 33.39 | 62.06 | 46.48 | 46.32 | 46.51 | 46.22 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:21:00 | 74.4 | 46.28 | 46.38 | 46.69 | 46.34 | 46.4 | 38.9 | 53.59 | 68.01 | 46.55 | 46.14 | 46.24 | 46.49 | 46.72 | 46.39 | 51.58 | 46.52 | 46.54 | 45.93 | 58.7 | 46.49 | 46.33 | 46.53 | 46.24 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:23:01 | 76.42 | 46.28 | 46.41 | 46.71 | 46.37 | 46.38 | 26.11 | 56.65 | 64.83 | 46.58 | 46.15 | 46.26 | 46.49 | 46.73 | 46.4 | 68.88 | 46.52 | 46.55 | 42.75 | 56.97 | 46.49 | 46.34 | 46.53 | 46.25 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:25:01 | 78.42 | 46.28 | 46.39 | 46.69 | 46.36 | 46.42 | 52.67 | 59.2 | -11.13 | 46.57 | 46.14 | 46.25 | 46.49 | 46.71 | 46.41 | 55.52 | 46.52 | 46.55 | 35.14 | 52.79 | 46.5 | 46.31 | 46.52 | 46.24 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:27:02 | 80.43 | 46.29 | 46.42 | 46.71 | 46.37 | 46.41 | 36.37 | 43.95 | 60.89 | 46.59 | 46.15 | 46.26 | 46.51 | 46.73 | 46.43 | 44.67 | 46.52 | 46.57 | 43.21 | 64.71 | 46.52 | 46.34 | 46.54 | 46.25 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:29:02 | 82.43 | 46.29 | 46.42 | 46.71 | 46.38 | 46.41 | 34.78 | 70.52 | 64.83 | 46.58 | 46.16 | 46.25 | 46.5 | 46.74 | 46.43 | 40.27 | 46.52 | 46.56 | 42.92 | 58.71 | 46.52 | 46.34 | 46.54 | 46.26 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:31:03 | 84.45 | 46.29 | 46.42 | 46.72 | 46.37 | 46.41 | 41.48 | 63.52 | 67.32 | 46.59 | 46.15 | 46.26 | 46.5 | 46.73 | 46.43 | 45.47 | 46.54 | 46.54 | 39.22 | 56.22 | 46.54 | 46.33 | 46.54 | 46.26 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:33:03 | 86.45 | 46.29 | 46.42 | 46.71 | 46.38 | 46.43 | 38.9 | 49.86 | -6.73 | 46.58 | 46.17 | 46.26 | 46.51 | 46.74 | 46.41 | 49.01 | 46.54 | 46.56 | 48.79 | 54.3 | 46.53 | 46.33 | 46.53 | 46.26 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:35:04 | 88.47 | 46.29 | 46.41 | 46.72 | 46.38 | 46.41 | 31.92 | 63.99 | 62.7 | 46.59 | 46.15 | 46.24 | 46.49 | 46.74 | 46.42 | 51.57 | 46.53 | 46.56 | 48.79 | 54.3 | 46.52 | 46.34 | 46.53 | 46.27 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:37:04 | 90.47 | 46.3 | 46.42 | 46.71 | 46.38 | 46.42 | 40.66 | 44.31 | -14.86 | 46.58 | 46.15 | 46.27 | 46.5 | 46.74 | 46.43 | 65.04 | 46.53 | 46.58 | 43.07 | 66.83 | 46.54 | 46.35 | 46.54 | 46.27 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22
23.11.21 14:39:05 | 92.48 | 46.31 | 46.45 | 46.73 | 46.4 | 46.42 | 33.87 | 63.52 | 69.23 | 46.59 | 46.17 | 46.26 | 46.51 | 46.75 | 46.44 | 49.02 | 46.55 | 46.58 | 42.92 | 60.26 | 46.54 | 46.37 | 46.55 | 46.28 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:41:05 | 94.48 | 46.28 | 46.43 | 46.71 | 46.38 | 46.41 | 43.29 | 62.17 | 62.7 | 46.6 | 46.16 | 46.26 | 46.49 | 46.75 | 46.44 | 57.37 | 46.52 | 46.58 | 51.63 | 58.7 | 46.52 | 46.34 | 46.53 | 46.26 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:43:06 | 96.5 | 46.29 | 46.42 | 46.73 | 46.4 | 46.42 | 43.65 | 57.98 | 58.82 | 46.58 | 46.18 | 46.27 | 46.5 | 46.75 | 46.45 | 52.36 | 46.54 | 46.59 | 43.33 | 54.3 | 46.53 | 46.35 | 46.54 | 46.27 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:45:07 | 98.52 | 46.29 | 46.43 | 46.74 | 46.37 | 46.42 | 41.22 | 56.25 | 66.87 | 46.59 | 46.19 | 46.26 | 46.5 | 46.75 | 46.44 | 47.86 | 46.53 | 46.59 | 34.62 | 60.25 | 46.52 | 46.34 | 46.53 | 46.27 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:47:07 | 100.52 | 46.29 | 46.41 | 46.73 | 46.38 | 46.41 | 34.77 | 49.01 | 64.82 | 46.59 | 46.17 | 46.26 | 46.51 | 46.74 | 46.44 | 62.06 | 46.53 | 46.57 | 37.79 | 64.22 | 46.53 | 46.36 | 46.53 | 46.27 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:49:08 | 102.53 | 46.29 | 46.46 | 46.73 | 46.4 | 46.42 | 49.69 | 66.12 | 70.27 | 46.6 | 46.18 | 46.27 | 46.51 | 46.77 | 46.45 | 44.67 | 46.54 | 46.58 | 39.93 | 64.24 | 46.52 | 46.35 | 46.54 | 46.28 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:51:08 | 104.53 | 46.29 | 46.44 | 46.74 | 46.39 | 46.42 | 40.32 | 39.55 | 62.22 | 46.6 | 46.17 | 46.26 | 46.5 | 46.75 | 46.44 | 49.01 | 46.55 | 46.59 | 45.93 | 64.23 | 46.53 | 46.35 | 46.55 | 46.28 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:53:09 | 106.55 | 46.28 | 46.43 | 46.75 | 46.39 | 46.4 | 43.49 | 66.12 | 56.7 | 46.61 | 46.18 | 46.27 | 46.51 | 46.76 | 46.45 | 54.31 | 46.55 | 46.57 | 43.21 | 54.3 | 46.53 | 46.35 | 46.55 | 46.28 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:55:09 | 108.55 | 46.3 | 46.44 | 46.75 | 46.41 | 46.41 | 43.81 | 67.85 | 73.26 | 46.61 | 46.18 | 46.27 | 46.51 | 46.76 | 46.47 | 45.03 | 46.54 | 46.57 | 48.79 | 44.67 | 46.53 | 46.35 | 46.54 | 46.3 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:57:10 | 110.57 | 46.32 | 46.45 | 46.75 | 46.4 | 46.41 | 34.78 | 66.12 | 67.32 | 46.6 | 46.2 | 46.26 | 46.5 | 46.76 | 46.46 | 66.84 | 46.55 | 46.59 | 48.95 | 56.97 | 46.54 | 46.34 | 46.53 | 46.3 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:59:11 | 112.58 | 46.31 | 46.44 | 46.76 | 46.4 | 46.42 | 40.66 | 52.55 | -13.07 | 46.6 | 46.19 | 46.26 | 46.51 | 46.76 | 46.45 | 62.89 | 46.55 | 46.58 | 48.79 | 71.23 | 46.53 | 46.33 | 46.54 | 46.26 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:01:11 | 114.58 | 46.3 | 46.44 | 46.75 | 46.4 | 46.43 | 35.36 | 43.64 | -11.12 | 46.61 | 46.18 | 46.28 | 46.51 | 46.76 | 46.45 | 45.98 | 46.55 | 46.58 | 45.93 | 45.98 | 46.53 | 46.34 | 46.55 | 46.27 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:03:12 | 116.6 | 46.3 | 46.45 | 46.75 | 46.4 | 46.42 | 33.86 | 62.17 | 56.7 | 46.61 | 46.2 | 46.26 | 46.5 | 46.77 | 46.46 | 62.89 | 46.54 | 46.59 | 52.27 | 56.97 | 46.54 | 46.36 | 46.53 | 46.28 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:05:12 | 118.6 | 46.31 | 46.44 | 46.74 | 46.39 | 46.43 | 43.81 | 39.56 | 56.7 | 46.61 | 46.19 | 46.27 | 46.51 | 46.78 | 46.46 | 64.72 | 46.55 | 46.6 | 51.64 | 54.31 | 46.56 | 46.36 | 46.55 | 46.28 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:07:13 | 120.62 | 46.31 | 46.43 | 46.75 | 46.39 | 46.41 | 28.23 | 62.75 | -6.73 | 46.6 | 46.19 | 46.28 | 46.51 | 46.77 | 46.46 | 40.27 | 46.56 | 46.6 | 48.94 | 45.03 | 46.55 | 46.35 | 46.55 | 46.28 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:09:14 | 122.63 | 46.32 | 46.44 | 46.75 | 46.4 | 46.43 | 44.28 | 70.52 | 67.32 | 46.61 | 46.19 | 46.27 | 46.52 | 46.77 | 46.48 | 59.93 | 46.56 | 46.6 | 43.21 | 50.58 | 46.55 | 46.34 | 46.55 | 46.28 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:11:14 | 124.63 | 46.3 | 46.44 | 46.75 | 46.41 | 46.42 | 46.67 | 53.59 | -13.85 | 46.6 | 46.2 | 46.27 | 46.53 | 46.78 | 46.47 | 44.67 | 46.56 | 46.6 | 43.07 | 66.84 | 46.54 | 46.34 | 46.55 | 46.29 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:13:15 | 126.65 | 46.31 | 46.44 | 46.77 | 46.43 | 46.42 | 36.8 | 61.36 | 71.96 | 46.61 | 46.2 | 46.28 | 46.52 | 46.78 | 46.46 | 51.58 | 46.56 | 46.59 | 48.8 | 66.84 | 46.58 | 46.34 | 46.53 | 46.3 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:15:16 | 128.67 | 46.31 | 46.45 | 46.76 | 46.41 | 46.42 | 46.67 | 51.65 | -13.85 | 46.61 | 46.2 | 46.27 | 46.53 | 46.78 | 46.48 | 48.4 | 46.56 | 46.6 | 48.66 | 58.7 | 46.56 | 46.35 | 46.54 | 46.3 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:17:16 | 130.67 | 46.31 | 46.45 | 46.77 | 46.43 | 46.44 | 38.14 | 53.6 | 70.74 | 46.63 | 46.21 | 46.28 | 46.52 | 46.78 | 46.47 | 50.58 | 46.58 | 46.61 | 43.21 | 58.71 | 46.57 | 46.36 | 46.55 | 46.3 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:19:17 | 132.68 | 46.32 | 46.44 | 46.78 | 46.41 | 46.44 | 46.66 | 66.11 | 64.83 | 46.61 | 46.21 | 46.26 | 46.51 | 46.78 | 46.47 | 61.3 | 46.57 | 46.59 | 39.59 | 53.26 | 46.56 | 46.34 | 46.54 | 46.29 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:21:17 | 134.68 | 46.29 | 46.44 | 46.77 | 46.43 | 46.43 | 38.9 | 44.31 | -11.13 | 46.63 | 46.19 | 46.28 | 46.53 | 46.78 | 46.49 | 60.25 | 46.55 | 46.62 | 45.93 | 54.3 | 46.57 | 46.35 | 46.55 | 46.29 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:23:18 | 136.7 | 46.33 | 46.47 | 46.76 | 46.43 | 46.42 | 41.22 | 43.63 | 62.7 | 46.62 | 46.21 | 46.28 | 46.51 | 46.78 | 46.48 | 53.26 | 46.56 | 46.6 | 48.94 | 57.37 | 46.57 | 46.35 | 46.55 | 46.29 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:25:18 | 138.7 | 46.31 | 46.46 | 46.79 | 46.43 | 46.44 | 46.67 | 56.26 | 64.83 | 46.63 | 46.22 | 46.27 | 46.53 | 46.78 | 46.5 | 59.93 | 46.58 | 46.61 | 43.07 | 50.58 | 46.58 | 46.36 | 46.55 | 46.3 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:27:19 | 140.72 | 46.31 | 46.47 | 46.78 | 46.43 | 46.42 | 37.69 | 66.12 | -13.07 | 46.64 | 46.22 | 46.28 | 46.52 | 46.78 | 46.49 | 65.04 | 46.59 | 46.6 | 49.51 | 52.79 | 46.58 | 46.34 | 46.54 | 46.31 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:29:19 | 142.72 | 46.31 | 46.48 | 46.79 | 46.45 | 46.42 | 34.14 | 49.02 | 70.27 | 46.64 | 46.22 | 46.3 | 46.53 | 46.8 | 46.5 | 45.47 | 46.6 | 46.61 | 45.93 | 58.71 | 46.58 | 46.35 | 46.56 | 46.31 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:31:20 | 144.73 | 46.32 | 46.46 | 46.8 | 46.43 | 46.45 | 41.47 | 57.98 | 53.51 | 46.62 | 46.21 | 46.28 | 46.53 | 46.8 | 46.5 | 44.66 | 46.58 | 46.6 | 42.56 | 58.7 | 46.58 | 46.33 | 46.54 | 46.31 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 15:33:21 | 146.75 | 46.35 | 46.49 | 46.8 | 46.46 | 46.45 | 35.89 | 61.36 | 38.27 | 46.65 | 46.23 | 46.29 | 46.54 | 46.82 | 46.51 | 54.31 | 46.58 | 46.61 | 42.76 | 40.27 | 46.6 | 46.37 | 46.56 | 46.31 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:35:21 | 148.75 | 46.33 | 46.48 | 46.8 | 46.46 | 46.43 | 37.2 | 53.59 | 45.39 | 46.63 | 46.22 | 46.28 | 46.55 | 46.8 | 46.51 | 58.7 | 46.6 | 46.62 | 53.05 | 40.27 | 46.58 | 46.36 | 46.55 | 46.31 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:37:22 | 150.77 | 46.34 | 46.48 | 46.79 | 46.45 | 46.45 | 39.96 | -5.44 | 69.23 | 46.64 | 46.21 | 46.29 | 46.53 | 46.8 | 46.51 | 45.98 | 46.6 | 46.62 | 58.46 | 40.27 | 46.59 | 46.36 | 46.56 | 46.3 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:39:22 | 152.77 | 46.34 | 46.49 | 46.81 | 46.46 | 46.45 | 39.96 | 59.54 | 69.23 | 46.66 | 46.21 | 46.29 | 46.56 | 46.82 | 46.51 | 49.02 | 46.6 | 46.63 | 43.07 | 64.23 | 46.59 | 46.37 | 46.56 | 46.34 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:41:23 | 154.78 | 46.33 | 46.47 | 46.82 | 46.47 | 46.45 | 43.95 | 59.54 | 56.71 | 46.65 | 46.25 | 46.29 | 46.56 | 46.82 | 46.53 | 53.27 | 46.61 | 46.64 | 43.45 | 55.53 | 46.61 | 46.37 | 46.57 | 46.33 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 22
23.11.21 15:43:24 | 156.8 | 46.35 | 46.49 | 46.83 | 46.46 | 46.44 | 38.9 | 51.65 | -11.92 | 46.65 | 46.24 | 46.29 | 46.55 | 46.81 | 46.51 | 54.31 | 46.6 | 46.61 | 39.92 | 40.27 | 46.62 | 46.38 | 46.55 | 46.31 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 15:45:24 | 158.8 | 46.35 | 46.49 | 46.82 | 46.45 | 46.45 | 37.69 | 66.11 | 69.22 | 46.65 | 46.24 | 46.29 | 46.55 | 46.81 | 46.52 | 64.71 | 46.6 | 46.62 | 43.06 | 58.7 | 46.61 | 46.36 | 46.56 | 46.31 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:47:25 | 160.82 | 46.37 | 46.51 | 46.83 | 46.48 | 46.46 | 46.68 | 60.6 | -6.72 | 46.65 | 46.25 | 46.3 | 46.58 | 46.83 | 46.54 | 51.59 | 46.62 | 46.64 | 48.8 | 54.31 | 46.63 | 46.37 | 46.57 | 46.33 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:49:25 | 162.82 | 46.33 | 46.51 | 46.82 | 46.48 | 46.44 | 40.66 | 39.55 | 56.7 | 46.65 | 46.22 | 46.28 | 46.56 | 46.82 | 46.53 | 55.2 | 46.61 | 46.64 | 45.93 | 58.7 | 46.6 | 46.37 | 46.57 | 46.32 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 22
23.11.21 15:51:26 | 164.83 | 46.33 | 46.52 | 46.83 | 46.47 | 46.45 | 40.96 | 57.99 | 60.07 | 46.66 | 46.24 | 46.32 | 46.58 | 46.83 | 46.53 | 44.67 | 46.62 | 46.64 | 45.93 | 53.26 | 46.63 | 46.38 | 46.57 | 46.33 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:53:26 | 166.83 | 46.35 | 46.52 | 46.85 | 46.49 | 46.45 | 46.67 | 45.27 | 62.23 | 46.68 | 46.26 | 46.3 | 46.58 | 46.82 | 46.53 | 60.26 | 46.63 | 46.63 | 45.93 | 66.84 | 46.62 | 46.39 | 46.58 | 46.32 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:55:27 | 168.85 | 46.35 | 46.53 | 46.84 | 46.49 | 46.47 | 34.79 | 54.82 | -13.84 | 46.68 | 46.26 | 46.31 | 46.59 | 46.84 | 46.55 | 44.68 | 46.63 | 46.65 | 45.94 | 66.84 | 46.65 | 46.39 | 46.58 | 46.35 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:57:27 | 170.85 | 46.37 | 46.52 | 46.84 | 46.49 | 46.47 | 37.7 | 54.81 | 62.23 | 46.69 | 46.25 | 46.31 | 46.59 | 46.85 | 46.55 | 64.72 | 46.63 | 46.67 | 45.94 | 58.71 | 46.66 | 46.39 | 46.59 | 46.35 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 15:59:28 | 172.87 | 46.36 | 46.52 | 46.85 | 46.48 | 46.46 | 40.96 | 68.17 | -6.72 | 46.68 | 46.24 | 46.32 | 46.59 | 46.84 | 46.54 | 40.28 | 46.64 | 46.67 | 39.6 | 40.27 | 46.64 | 46.39 | 46.58 | 46.34 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 16:01:29 | 174.88 | 46.35 | 46.51 | 46.86 | 46.5 | 46.46 | 31.93 | 64 | 73.26 | 46.69 | 46.26 | 46.31 | 46.57 | 46.84 | 46.54 | 55.53 | 46.63 | 46.65 | 43.21 | 55.53 | 46.63 | 46.4 | 46.59 | 46.35 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 16:03:29 | 176.88 | 46.37 | 46.54 | 46.87 | 46.5 | 46.47 | 43.81 | 49.02 | 73.81 | 46.68 | 46.27 | 46.31 | 46.59 | 46.85 | 46.56 | 44.68 | 46.63 | 46.64 | 42.57 | 45.04 | 46.64 | 46.4 | 46.58 | 46.37 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 16:05:30 | 178.9 | 46.37 | 46.53 | 46.87 | 46.5 | 46.46 | 37.7 | 44.32 | -13.06 | 46.68 | 46.26 | 46.32 | 46.58 | 46.85 | 46.55 | 57.38 | 46.65 | 46.67 | 45.94 | 56.97 | 46.64 | 46.39 | 46.6 | 46.34 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 16:07:30 | 180.9 | 46.36 | 46.55 | 46.87 | 46.51 | 46.46 | 36.66 | 64.33 | 60.07 | 46.69 | 46.27 | 46.32 | 46.6 | 46.85 | 46.55 | 40.27 | 46.65 | 46.67 | 39.6 | 45.47 | 46.66 | 46.41 | 46.58 | 46.35 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 16:09:31 | 182.92 | 46.37 | 46.53 | 46.86 | 46.5 | 46.47 | 49.85 | 50.87 | 68.02 | 46.68 | 46.28 | 46.31 | 46.6 | 46.86 | 46.57 | 61.31 | 46.65 | 46.65 | 48.95 | 57.38 | 46.66 | 46.39 | 46.59 | 46.36 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.97
23.11.21 16:11:31 | 184.92 | 46.38 | 46.55 | 46.88 | 46.51 | 46.46 | 38.14 | 62.18 | 70.28 | 46.7 | 46.27 | 46.33 | 46.59 | 46.85 | 46.56 | 50.58 | 46.65 | 46.67 | 42.92 | 73.96 | 46.67 | 46.41 | 46.59 | 46.37 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 16:13:32 | 186.93 | 46.36 | 46.55 | 46.88 | 46.52 | 46.48 | 36.37 | 61.36 | 71.96 | 46.7 | 46.29 | 46.33 | 46.61 | 46.87 | 46.57 | 49.74 | 46.66 | 46.67 | 36.48 | 56.98 | 46.66 | 46.42 | 46.6 | 46.35 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.97