## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day15_plate4_read |  | Generated On : | 23/11/2021, 16:14:37 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 23/11/2021, 13:06:36 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 23/11/2021, 16:13:38 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
23.11.21 13:06:38 | 0.03 | 31141 | 33191 | 34659 | 32610 | 35794 | 33218 | 31866 | 29545 | 33195 | 97 | 34089 | 31366 | 33953 | 33725 | 89 | 33671 | 89 | 32368 | 31364 | 29967 | 31844 | 23164 | 33113 | 33095 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 13:08:39 | 2.05 | 31104 | 33228 | 34616 | 32588 | 35768 | 33229 | 31865 | 29550 | 33198 | 107 | 34087 | 31341 | 33888 | 33578 | 96 | 33632 | 93 | 32354 | 31204 | 30020 | 31808 | 23156 | 33136 | 33073 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 13:10:40 | 4.07 | 31093 | 33265 | 34565 | 32610 | 35765 | 33181 | 31911 | 29594 | 33156 | 99 | 34049 | 31383 | 33964 | 33507 | 88 | 33676 | 91 | 32362 | 32677 | 30084 | 31930 | 23176 | 33198 | 33138 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:12:40 | 6.07 | 31087 | 33194 | 34554 | 32513 | 35791 | 33229 | 31865 | 29584 | 33124 | 98 | 34038 | 31399 | 33922 | 33592 | 89 | 33648 | 90 | 32331 | 31428 | 30108 | 31814 | 23170 | 33124 | 33133 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:14:41 | 8.08 | 31081 | 33259 | 34528 | 32481 | 35797 | 33155 | 31804 | 29625 | 33119 | 98 | 34043 | 31350 | 33902 | 33587 | 83 | 33646 | 90 | 32257 | 31319 | 30081 | 31831 | 23190 | 33157 | 33082 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:16:41 | 10.08 | 31073 | 33233 | 34359 | 32524 | 35800 | 33181 | 31788 | 29574 | 33173 | 102 | 34062 | 31360 | 33893 | 33479 | 91 | 33651 | 95 | 32300 | 31479 | 30163 | 31817 | 23218 | 33172 | 33092 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:18:42 | 12.1 | 31073 | 33168 | 34525 | 32543 | 35774 | 33169 | 31886 | 29546 | 33110 | 101 | 34033 | 31370 | 33891 | 33511 | 100 | 33652 | 93 | 32311 | 31229 | 30094 | 31815 | 23165 | 33187 | 32992 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:20:43 | 14.12 | 31064 | 33183 | 34404 | 32518 | 35794 | 33183 | 31779 | 29584 | 33076 | 103 | 34111 | 31298 | 33891 | 33553 | 84 | 33626 | 81 | 32272 | 31302 | 30139 | 31945 | 23216 | 33173 | 33044 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:22:43 | 16.12 | 31067 | 33160 | 34509 | 32457 | 35828 | 33155 | 31832 | 29573 | 33133 | 90 | 34023 | 31282 | 33945 | 33587 | 85 | 33700 | 91 | 32277 | 31317 | 30086 | 31942 | 23210 | 33134 | 33056 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:24:44 | 18.13 | 31070 | 33140 | 34535 | 32471 | 35811 | 33172 | 31772 | 29575 | 33099 | 107 | 34031 | 31320 | 33962 | 34899 | 94 | 33657 | 86 | 32354 | 31283 | 30071 | 31840 | 23153 | 33157 | 33039 | 20 | 953 | 0 | 22.16
23.11.21 13:26:45 | 20.15 | 31067 | 33225 | 34506 | 32514 | 35828 | 33189 | 31859 | 29542 | 33085 | 101 | 34065 | 31328 | 33916 | 34854 | 90 | 33669 | 100 | 32365 | 31385 | 30163 | 31790 | 23170 | 33113 | 33051 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:28:45 | 22.15 | 31062 | 33154 | 34516 | 32506 | 35777 | 33161 | 31881 | 29585 | 33085 | 91 | 34069 | 31305 | 33922 | 33644 | 90 | 33617 | 96 | 32328 | 31386 | 30152 | 31821 | 23213 | 33156 | 33037 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:30:46 | 24.17 | 31073 | 33160 | 34535 | 32504 | 35840 | 33200 | 31831 | 29606 | 33136 | 93 | 34051 | 31375 | 33950 | 33517 | 93 | 33624 | 91 | 32340 | 31343 | 30211 | 31730 | 23187 | 33174 | 33137 | 20 | 953 | 0 | 22.15
23.11.21 13:32:46 | 26.17 | 31073 | 33177 | 34538 | 32541 | 35876 | 33161 | 31864 | 29607 | 33088 | 101 | 34078 | 31353 | 33931 | 33528 | 84 | 33685 | 97 | 32311 | 31231 | 30152 | 32056 | 23190 | 33172 | 33084 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:34:47 | 28.18 | 31067 | 33186 | 34477 | 32533 | 35811 | 33186 | 31823 | 29599 | 33093 | 105 | 34078 | 31389 | 33902 | 33466 | 96 | 33681 | 96 | 32343 | 31345 | 30161 | 31826 | 23182 | 33152 | 33067 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:36:47 | 30.18 | 31070 | 33177 | 34496 | 32522 | 35862 | 33181 | 31854 | 29585 | 33122 | 104 | 34051 | 31343 | 33882 | 33613 | 81 | 33679 | 85 | 32309 | 31323 | 30153 | 31847 | 23173 | 33166 | 33125 | 20 | 953 | 0 | 22.13
23.11.21 13:38:48 | 32.2 | 31073 | 33143 | 34545 | 32584 | 35823 | 33226 | 31896 | 29585 | 33150 | 92 | 34045 | 31466 | 33933 | 33633 | 84 | 33711 | 103 | 32354 | 31336 | 30137 | 31866 | 23196 | 33184 | 33165 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 13:40:48 | 34.2 | 31081 | 33186 | 34542 | 32572 | 35769 | 33232 | 31833 | 29643 | 33156 | 98 | 34166 | 31374 | 33885 | 33605 | 97 | 33749 | 88 | 32360 | 31431 | 30163 | 33199 | 23188 | 33218 | 33096 | 20 | 953 | 0 | 22.11
23.11.21 13:42:49 | 36.22 | 31087 | 33166 | 34529 | 32593 | 35803 | 33257 | 31901 | 29578 | 33167 | 98 | 34094 | 31397 | 33967 | 33667 | 92 | 33702 | 91 | 32357 | 31390 | 30137 | 31986 | 23199 | 33196 | 33097 | 20 | 953 | 0 | 22.09
23.11.21 13:44:50 | 38.23 | 31087 | 33172 | 34529 | 32549 | 35800 | 33223 | 31856 | 29609 | 33192 | 89 | 34059 | 31366 | 33942 | 33608 | 81 | 33693 | 90 | 32362 | 31407 | 30162 | 31853 | 23199 | 33246 | 33155 | 20 | 953 | 0 | 22.09
23.11.21 13:46:50 | 40.23 | 31084 | 33155 | 34508 | 32520 | 35826 | 33243 | 31854 | 29586 | 33167 | 102 | 34057 | 31349 | 33928 | 33545 | 94 | 33686 | 94 | 32413 | 31323 | 30158 | 31884 | 23196 | 33197 | 33093 | 20 | 953 | 0 | 22.09
23.11.21 13:48:51 | 42.25 | 31093 | 33206 | 34418 | 32578 | 35851 | 33218 | 31865 | 29690 | 33201 | 95 | 34067 | 31385 | 33885 | 33599 | 86 | 33707 | 79 | 32394 | 31359 | 30182 | 31892 | 23225 | 33238 | 33154 | 20 | 953 | 0 | 22.09
23.11.21 13:50:51 | 44.25 | 31096 | 33197 | 34577 | 32537 | 35786 | 33198 | 31903 | 29630 | 33173 | 96 | 34093 | 31459 | 33905 | 33599 | 86 | 33676 | 82 | 32365 | 31339 | 30196 | 31961 | 23191 | 33182 | 33155 | 20 | 953 | 0 | 22.08
23.11.21 13:52:52 | 46.27 | 31093 | 33177 | 34564 | 32587 | 35794 | 33195 | 31865 | 29616 | 33153 | 86 | 34062 | 31456 | 33885 | 33653 | 95 | 33702 | 90 | 32377 | 31368 | 30204 | 31941 | 23171 | 33182 | 33107 | 20 | 953 | 0 | 22.08
23.11.21 13:54:53 | 48.28 | 31096 | 33200 | 34579 | 32506 | 35865 | 33221 | 31823 | 29637 | 33204 | 97 | 34078 | 31454 | 33846 | 33546 | 84 | 33694 | 78 | 32374 | 31254 | 30194 | 31867 | 23202 | 33232 | 33141 | 20 | 953 | 0 | 22.08
23.11.21 13:56:53 | 50.28 | 31104 | 33203 | 34559 | 32615 | 35843 | 33223 | 31883 | 29578 | 33201 | 96 | 34128 | 31442 | 33914 | 33591 | 95 | 33731 | 86 | 32374 | 31327 | 30172 | 31904 | 23188 | 33196 | 33147 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 13:58:54 | 52.3 | 31104 | 33217 | 34534 | 32479 | 35831 | 33224 | 31910 | 29607 | 33178 | 106 | 34072 | 31440 | 33914 | 33594 | 90 | 33731 | 97 | 32371 | 31326 | 30202 | 32108 | 23179 | 33217 | 33168 | 20 | 953 | 0 | 22.06
23.11.21 14:00:54 | 54.3 | 31104 | 33169 | 34579 | 32537 | 35865 | 33260 | 31861 | 29606 | 33133 | 96 | 34094 | 31446 | 33920 | 33793 | 88 | 33686 | 97 | 32388 | 31475 | 30166 | 31788 | 23208 | 33209 | 33114 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:02:55 | 56.32 | 31113 | 33149 | 34364 | 32565 | 35763 | 33238 | 31837 | 29606 | 33221 | 90 | 34117 | 31443 | 33905 | 33600 | 96 | 33685 | 86 | 32348 | 31383 | 30183 | 31913 | 23222 | 33251 | 33117 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:04:56 | 58.33 | 31113 | 33237 | 34576 | 32520 | 35866 | 33238 | 31934 | 29630 | 33184 | 98 | 34112 | 31422 | 33917 | 33665 | 91 | 33743 | 86 | 32351 | 31571 | 30149 | 31916 | 23205 | 33266 | 33196 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:06:56 | 60.33 | 31110 | 33269 | 34564 | 32539 | 35883 | 33241 | 31868 | 29607 | 33210 | 98 | 34120 | 31400 | 33922 | 33625 | 94 | 33718 | 92 | 32388 | 31363 | 30182 | 31933 | 23217 | 33254 | 33126 | 20 | 953 | 0 | 22.04
23.11.21 14:08:57 | 62.35 | 31121 | 33195 | 34456 | 32629 | 35849 | 33263 | 31883 | 29648 | 33193 | 92 | 34100 | 31432 | 33908 | 33611 | 91 | 33729 | 87 | 32388 | 31578 | 30218 | 31913 | 23216 | 33321 | 33152 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:10:57 | 64.35 | 31121 | 33226 | 34576 | 32498 | 35817 | 33258 | 31846 | 29615 | 33224 | 102 | 34083 | 31480 | 33886 | 33608 | 87 | 33621 | 92 | 32351 | 31493 | 30196 | 31859 | 23217 | 33247 | 33229 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:12:58 | 66.37 | 31127 | 33203 | 34516 | 32597 | 35823 | 33295 | 31947 | 29642 | 33218 | 101 | 34138 | 31416 | 33917 | 33634 | 93 | 33724 | 79 | 32394 | 31301 | 30200 | 32049 | 23220 | 33255 | 33142 | 20 | 953 | 0 | 22
23.11.21 14:14:59 | 68.38 | 31124 | 33226 | 34628 | 31753 | 35829 | 33249 | 31947 | 29644 | 33204 | 95 | 34133 | 31382 | 33872 | 33745 | 86 | 33814 | 93 | 32436 | 31393 | 30143 | 31882 | 23214 | 33282 | 33216 | 20 | 953 | 0 | 22.02
23.11.21 14:16:59 | 70.38 | 31133 | 33229 | 34482 | 32548 | 35829 | 33303 | 31972 | 29683 | 33204 | 96 | 34185 | 31415 | 33939 | 33816 | 91 | 33683 | 85 | 32411 | 31591 | 30162 | 31910 | 23222 | 33264 | 33204 | 20 | 953 | 0 | 22
23.11.21 14:18:59 | 72.38 | 31135 | 33206 | 34494 | 32553 | 35775 | 33295 | 31900 | 29609 | 33218 | 104 | 34091 | 31486 | 33948 | 33847 | 88 | 33695 | 94 | 32417 | 31396 | 30239 | 32024 | 23242 | 33264 | 33250 | 20 | 953 | 0 | 22
23.11.21 14:21:00 | 74.4 | 31141 | 33206 | 34460 | 32556 | 35809 | 33263 | 31898 | 29648 | 33190 | 94 | 34191 | 31426 | 33903 | 33648 | 83 | 33772 | 86 | 32368 | 31399 | 30215 | 31948 | 23239 | 33245 | 33125 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:23:01 | 76.42 | 31135 | 33255 | 34645 | 31759 | 35832 | 33298 | 31962 | 29634 | 33164 | 97 | 34234 | 31406 | 33923 | 33561 | 86 | 33654 | 88 | 32354 | 31331 | 30182 | 33243 | 23171 | 33297 | 33154 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:25:01 | 78.42 | 31141 | 33158 | 34630 | 31646 | 35823 | 33300 | 31911 | 29626 | 33162 | 96 | 34122 | 31432 | 33923 | 33799 | 86 | 33779 | 91 | 32383 | 31385 | 30206 | 31863 | 23197 | 33198 | 33204 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:27:02 | 80.43 | 31141 | 33195 | 34590 | 31594 | 35789 | 33241 | 31982 | 29641 | 33164 | 101 | 34108 | 31466 | 33906 | 33648 | 91 | 33663 | 85 | 32391 | 31308 | 30175 | 31897 | 23285 | 33226 | 33168 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:29:02 | 82.43 | 31141 | 33277 | 34520 | 31688 | 35817 | 33283 | 31893 | 29729 | 33244 | 104 | 34157 | 31489 | 33974 | 33731 | 89 | 33763 | 90 | 32391 | 31517 | 30217 | 31899 | 23251 | 33300 | 33172 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:31:03 | 84.45 | 31147 | 33292 | 34529 | 31626 | 35877 | 33264 | 31889 | 29636 | 33170 | 93 | 34123 | 31488 | 33920 | 33603 | 83 | 33707 | 88 | 32405 | 31399 | 30158 | 32027 | 23217 | 33325 | 33216 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 14:33:03 | 86.45 | 31155 | 33246 | 34487 | 31624 | 35871 | 33283 | 31885 | 29598 | 33193 | 96 | 34077 | 31424 | 33928 | 33637 | 90 | 33622 | 93 | 32411 | 31436 | 30153 | 31899 | 23256 | 33234 | 33132 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 14:35:04 | 88.47 | 31155 | 33317 | 34487 | 31646 | 35908 | 33241 | 31882 | 29638 | 33252 | 100 | 34123 | 31501 | 33911 | 33598 | 90 | 33695 | 92 | 32456 | 31191 | 30193 | 31956 | 23223 | 33280 | 33125 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 14:37:04 | 90.47 | 31155 | 33303 | 34488 | 31702 | 35860 | 33235 | 31929 | 29651 | 33227 | 102 | 34127 | 31473 | 33892 | 33618 | 93 | 33717 | 95 | 32349 | 31291 | 30154 | 33220 | 23231 | 33309 | 33148 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 14:39:05 | 92.48 | 31161 | 33303 | 34496 | 31661 | 35886 | 33247 | 31883 | 29644 | 33207 | 102 | 34106 | 31491 | 33971 | 33722 | 83 | 33656 | 90 | 32377 | 31407 | 30205 | 31976 | 23240 | 33273 | 33177 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 14:41:05 | 94.48 | 31161 | 33345 | 34470 | 31647 | 35846 | 33198 | 31912 | 29659 | 33179 | 92 | 34133 | 31493 | 33869 | 33694 | 86 | 33696 | 94 | 32419 | 31383 | 30180 | 31922 | 23231 | 33258 | 33117 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 14:43:06 | 96.5 | 31164 | 33252 | 34496 | 31693 | 35900 | 33272 | 31899 | 29673 | 33153 | 98 | 34135 | 31533 | 33880 | 33748 | 101 | 33708 | 83 | 32388 | 31425 | 30173 | 31905 | 23240 | 33258 | 33147 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 14:45:07 | 98.52 | 31167 | 33232 | 34576 | 31647 | 35854 | 33281 | 31886 | 29685 | 33224 | 104 | 34116 | 31460 | 33917 | 33779 | 87 | 33684 | 87 | 32468 | 31311 | 30185 | 31922 | 23277 | 33259 | 33200 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:47:07 | 100.52 | 31167 | 33277 | 34430 | 31612 | 35883 | 33266 | 31909 | 28856 | 33207 | 92 | 34135 | 31398 | 33971 | 33705 | 82 | 33715 | 88 | 32363 | 31502 | 30179 | 32041 | 23228 | 33255 | 33174 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 14:49:08 | 102.53 | 31169 | 33195 | 34528 | 31670 | 35852 | 33269 | 31974 | 29665 | 33213 | 101 | 34119 | 31503 | 33999 | 33674 | 95 | 33736 | 87 | 32414 | 32753 | 30196 | 31897 | 23265 | 33276 | 33242 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:51:08 | 104.53 | 31167 | 33275 | 34474 | 31675 | 35886 | 33292 | 31916 | 29683 | 33216 | 92 | 34188 | 31458 | 33928 | 33706 | 85 | 33719 | 90 | 32397 | 31382 | 30263 | 31970 | 23245 | 33305 | 33222 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 14:53:09 | 106.55 | 31164 | 33277 | 34546 | 31648 | 35789 | 33266 | 32007 | 29648 | 33207 | 106 | 34274 | 31506 | 33920 | 33677 | 91 | 33728 | 85 | 32360 | 31565 | 30251 | 32058 | 23223 | 33232 | 33191 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:55:09 | 108.55 | 31172 | 33249 | 34505 | 31697 | 35812 | 33278 | 31901 | 29713 | 33230 | 110 | 34136 | 31433 | 34022 | 33550 | 90 | 33637 | 91 | 32453 | 31442 | 30263 | 31860 | 23276 | 33235 | 33177 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 14:57:10 | 110.57 | 31178 | 33289 | 34462 | 31676 | 35843 | 33312 | 31936 | 29689 | 33210 | 95 | 34271 | 31547 | 33948 | 33748 | 86 | 33650 | 85 | 32385 | 31377 | 30265 | 31914 | 23234 | 33307 | 33135 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 14:59:11 | 112.58 | 31172 | 33286 | 34570 | 31747 | 35837 | 33309 | 31873 | 29648 | 33182 | 101 | 34246 | 31501 | 33999 | 33660 | 86 | 33683 | 93 | 32368 | 31376 | 30205 | 31916 | 23262 | 33229 | 33204 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:01:11 | 114.58 | 31175 | 33247 | 34595 | 31679 | 35852 | 33286 | 31986 | 29633 | 33207 | 104 | 34188 | 31462 | 33982 | 33782 | 88 | 33730 | 87 | 32385 | 31471 | 30171 | 31919 | 23259 | 33258 | 33140 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:03:12 | 116.6 | 31169 | 33263 | 34517 | 31692 | 35877 | 33306 | 31950 | 28832 | 33221 | 98 | 34290 | 31473 | 33977 | 33754 | 92 | 33729 | 86 | 32397 | 31408 | 30219 | 31962 | 23248 | 33283 | 33171 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:05:12 | 118.6 | 31172 | 33292 | 34588 | 31629 | 35846 | 33277 | 31916 | 28798 | 33167 | 96 | 34191 | 31498 | 33934 | 33658 | 92 | 33649 | 90 | 32419 | 31445 | 30180 | 31916 | 23273 | 33262 | 33117 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:07:13 | 120.62 | 31169 | 33215 | 34568 | 31632 | 35789 | 33252 | 31896 | 28825 | 33218 | 93 | 34214 | 31443 | 33937 | 33635 | 86 | 33670 | 96 | 32385 | 31382 | 30209 | 31900 | 23256 | 33299 | 33175 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:09:14 | 122.63 | 31172 | 33255 | 34572 | 31680 | 35789 | 33283 | 31870 | 29632 | 33190 | 104 | 34157 | 31511 | 33980 | 33754 | 86 | 33674 | 83 | 32391 | 31383 | 30183 | 31928 | 23256 | 33287 | 33155 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:11:14 | 124.63 | 31181 | 33241 | 34549 | 31657 | 35846 | 33275 | 31945 | 29632 | 33238 | 104 | 34199 | 31500 | 33914 | 33890 | 88 | 33702 | 90 | 32360 | 31474 | 30156 | 31922 | 23220 | 33307 | 33168 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:13:15 | 126.65 | 31178 | 33221 | 34492 | 31702 | 35804 | 33303 | 31945 | 29653 | 33190 | 86 | 34270 | 31504 | 33988 | 33686 | 86 | 33699 | 82 | 32394 | 31385 | 30123 | 33269 | 23240 | 33253 | 33266 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:15:16 | 128.67 | 31226 | 33264 | 34594 | 31713 | 35804 | 33402 | 31934 | 29608 | 33125 | 107 | 34215 | 31531 | 33980 | 33689 | 91 | 33684 | 84 | 32499 | 31599 | 30694 | 31903 | 23220 | 33333 | 33174 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:17:16 | 130.67 | 31218 | 33247 | 34578 | 31680 | 35832 | 33309 | 31922 | 28770 | 33131 | 105 | 34286 | 31441 | 34011 | 33689 | 98 | 33659 | 98 | 32544 | 31542 | 30622 | 32041 | 23240 | 33309 | 33173 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:19:17 | 132.68 | 31223 | 33289 | 34596 | 31655 | 35841 | 33340 | 31915 | 28713 | 33187 | 98 | 34232 | 31465 | 34048 | 33672 | 83 | 33764 | 86 | 32553 | 31449 | 30664 | 31920 | 23299 | 33385 | 33197 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:21:17 | 134.68 | 31218 | 33247 | 34553 | 31642 | 35829 | 33312 | 31988 | 29592 | 33139 | 96 | 34223 | 31471 | 34070 | 33672 | 91 | 33719 | 87 | 32524 | 31351 | 30595 | 31948 | 23228 | 33328 | 33237 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:23:18 | 136.7 | 31223 | 33213 | 34575 | 31631 | 35846 | 33292 | 31943 | 29582 | 33136 | 94 | 34225 | 31537 | 33974 | 33714 | 86 | 33720 | 90 | 32524 | 31454 | 30629 | 31976 | 23242 | 33390 | 33126 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:25:18 | 138.7 | 31223 | 33263 | 34636 | 31700 | 35860 | 33320 | 31923 | 28867 | 33134 | 98 | 34186 | 31514 | 33960 | 33774 | 91 | 33644 | 96 | 32578 | 31329 | 30582 | 31911 | 23257 | 33388 | 33227 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 15:27:19 | 140.72 | 31226 | 33275 | 34594 | 31664 | 35826 | 33380 | 31917 | 28748 | 33190 | 94 | 34326 | 31448 | 34051 | 33694 | 88 | 33673 | 83 | 32555 | 31510 | 30581 | 31931 | 23245 | 33359 | 33173 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:29:19 | 142.72 | 31226 | 33230 | 34603 | 31712 | 35829 | 33368 | 31897 | 28759 | 33117 | 95 | 34201 | 31434 | 34079 | 33700 | 95 | 33743 | 78 | 32527 | 31393 | 30599 | 31914 | 23288 | 33368 | 33200 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:31:20 | 144.73 | 31235 | 33249 | 34611 | 31704 | 35917 | 33329 | 31941 | 28751 | 33156 | 94 | 34178 | 31489 | 33980 | 33768 | 94 | 33723 | 91 | 32519 | 31404 | 30623 | 31886 | 23259 | 33339 | 33184 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 15:33:21 | 146.75 | 31226 | 33221 | 34528 | 31677 | 35855 | 33326 | 31909 | 28790 | 33162 | 95 | 34236 | 31568 | 34025 | 33814 | 85 | 33773 | 87 | 32510 | 31452 | 30654 | 31914 | 23299 | 33340 | 33227 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:35:21 | 148.75 | 31232 | 33199 | 34542 | 31664 | 35812 | 33326 | 31889 | 28768 | 33159 | 96 | 34216 | 31438 | 34014 | 33870 | 81 | 33720 | 96 | 32553 | 31500 | 30609 | 32079 | 23291 | 33381 | 33207 | 20 | 953 | 0 | 21.99
23.11.21 15:37:22 | 150.77 | 31238 | 33301 | 34593 | 31736 | 35923 | 33331 | 31998 | 28800 | 33170 | 97 | 34177 | 31508 | 33968 | 33921 | 91 | 33728 | 96 | 32606 | 31612 | 30663 | 32090 | 23237 | 33391 | 33224 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 15:39:22 | 152.77 | 31235 | 33292 | 34624 | 31713 | 35954 | 33315 | 31056 | 28807 | 33148 | 92 | 34194 | 31470 | 34048 | 33734 | 94 | 33697 | 92 | 32567 | 31275 | 30643 | 31991 | 23240 | 33355 | 33238 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 15:41:23 | 154.78 | 31240 | 33304 | 34624 | 31674 | 35903 | 33331 | 31933 | 28774 | 33162 | 105 | 34190 | 31486 | 34003 | 33905 | 96 | 33826 | 101 | 32482 | 31440 | 30644 | 31923 | 23288 | 33395 | 33189 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 15:43:24 | 156.8 | 31240 | 33332 | 34584 | 31721 | 35929 | 33363 | 31912 | 28737 | 33199 | 98 | 34242 | 31459 | 33994 | 33777 | 87 | 33716 | 91 | 32524 | 31348 | 30629 | 31892 | 23237 | 33374 | 33213 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 15:45:24 | 158.8 | 31243 | 33292 | 34651 | 31720 | 35923 | 33278 | 31941 | 28752 | 33122 | 98 | 34203 | 31515 | 33991 | 33782 | 88 | 33748 | 91 | 32516 | 31513 | 30666 | 31894 | 23245 | 33422 | 33233 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 15:47:25 | 160.82 | 31235 | 33309 | 34666 | 31692 | 35957 | 33348 | 32025 | 28798 | 33142 | 99 | 34188 | 31528 | 34048 | 33706 | 87 | 33685 | 94 | 32533 | 31367 | 30611 | 31951 | 23282 | 33380 | 33284 | 20 | 953 | 0 | 21.97
23.11.21 15:49:25 | 162.82 | 31252 | 33284 | 34667 | 31745 | 35906 | 33374 | 31060 | 28775 | 33168 | 94 | 34257 | 31562 | 34096 | 33842 | 88 | 33759 | 95 | 32558 | 32832 | 30644 | 31966 | 23265 | 33326 | 33312 | 20 | 953 | 0 | 21.97
23.11.21 15:51:26 | 164.83 | 31238 | 33309 | 34678 | 31705 | 35912 | 33354 | 31100 | 28781 | 33136 | 92 | 34247 | 31509 | 34031 | 33780 | 88 | 33687 | 85 | 32513 | 32839 | 30624 | 31951 | 23260 | 33341 | 33213 | 20 | 953 | 0 | 21.97
23.11.21 15:53:26 | 166.83 | 31246 | 33343 | 34500 | 31677 | 35912 | 33309 | 31919 | 28780 | 33204 | 100 | 34231 | 31471 | 34011 | 33712 | 94 | 33684 | 90 | 32519 | 31413 | 30682 | 31951 | 23228 | 33330 | 33222 | 20 | 953 | 0 | 21.98
23.11.21 15:55:27 | 168.85 | 31255 | 33332 | 34682 | 31723 | 35858 | 33337 | 31136 | 28818 | 33156 | 101 | 34228 | 31523 | 34051 | 33709 | 94 | 33762 | 87 | 32522 | 31430 | 30662 | 31960 | 23251 | 33357 | 33239 | 20 | 953 | 0 | 21.97
23.11.21 15:57:27 | 170.85 | 31246 | 33321 | 34645 | 31683 | 35878 | 33340 | 31066 | 28779 | 33159 | 98 | 34180 | 31482 | 34008 | 33791 | 87 | 33658 | 88 | 32522 | 31470 | 30587 | 32034 | 23257 | 33303 | 33259 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 15:59:28 | 172.87 | 31249 | 33363 | 34662 | 31705 | 35909 | 33357 | 31040 | 28755 | 33176 | 96 | 34218 | 31545 | 34071 | 33715 | 82 | 33767 | 94 | 32522 | 31581 | 30608 | 31966 | 23245 | 33402 | 33216 | 20 | 953 | 0 | 21.97
23.11.21 16:01:29 | 174.88 | 31249 | 33276 | 34633 | 31705 | 35897 | 33388 | 31036 | 28808 | 33162 | 94 | 34204 | 31571 | 34091 | 33771 | 92 | 33781 | 95 | 32519 | 31503 | 30636 | 32031 | 23248 | 33357 | 33203 | 20 | 953 | 0 | 21.97
23.11.21 16:03:29 | 176.88 | 31252 | 33347 | 34587 | 31737 | 35764 | 33340 | 31922 | 28808 | 33162 | 94 | 34209 | 31509 | 34042 | 33718 | 82 | 33721 | 91 | 32522 | 31588 | 30558 | 31892 | 23265 | 33309 | 33223 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 16:05:30 | 178.9 | 31255 | 33298 | 34559 | 31714 | 35793 | 33352 | 31041 | 28847 | 33188 | 97 | 34237 | 31443 | 34020 | 33624 | 81 | 33737 | 91 | 32544 | 31534 | 30649 | 31884 | 23296 | 33388 | 33225 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 16:07:30 | 180.9 | 31260 | 33329 | 34648 | 31666 | 35818 | 33315 | 31081 | 28814 | 33162 | 106 | 34193 | 31555 | 34048 | 33656 | 86 | 33803 | 90 | 32510 | 31489 | 30608 | 32005 | 23280 | 33334 | 33192 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 16:09:31 | 182.92 | 31255 | 33253 | 34640 | 31725 | 35793 | 33366 | 31085 | 28791 | 33128 | 93 | 34196 | 31537 | 34028 | 33729 | 89 | 33750 | 91 | 32550 | 31611 | 30655 | 32079 | 23291 | 33306 | 33235 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 16:11:31 | 184.92 | 31260 | 33335 | 34600 | 31765 | 35844 | 33343 | 31073 | 28751 | 33171 | 100 | 34218 | 31498 | 33994 | 33655 | 83 | 33770 | 94 | 32516 | 31548 | 30700 | 31960 | 23300 | 33377 | 33154 | 20 | 953 | 0 | 21.95
23.11.21 16:13:32 | 186.93 | 31263 | 33349 | 34623 | 31673 | 35832 | 33317 | 31106 | 28794 | 33168 | 101 | 34200 | 31564 | 34020 | 35033 | 90 | 33774 | 95 | 32573 | 31431 | 30718 | 31963 | 23317 | 33284 | 33186 | 20 | 953 | 0 | 21.95