## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day22_plate1_read |  | Generated On : | 30/11/2021, 12:18:16 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 30/11/2021, 09:50:45 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 30/11/2021, 12:16:59 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
30.11.21 09:50:47 | 0.03 | 31792 | 33905 | 32451 | 37614 | 33542 | 33740 | 25967 | 32536 | 33348 | 32189 | 37012 | 40 | 33985 | 36201 | 33913 | 32163 | 70 | 36210 | 38802 | 39623 | 33570 | 32344 | 36749 | 29939 | 20 | 953 | 0 | 22.04
30.11.21 09:52:48 | 2.05 | 31773 | 33916 | 32491 | 37663 | 33544 | 33771 | 26011 | 32646 | 33388 | 32251 | 36981 | 41 | 34034 | 36348 | 33953 | 32279 | 62 | 36261 | 38676 | 39831 | 32235 | 32327 | 36712 | 29927 | 20 | 953 | 0 | 22.08
30.11.21 09:54:48 | 4.05 | 31770 | 33911 | 32445 | 37580 | 33533 | 33783 | 25975 | 32668 | 33444 | 32257 | 37014 | 39 | 34090 | 36363 | 34085 | 32232 | 68 | 36317 | 38798 | 39809 | 32338 | 32361 | 36696 | 29897 | 20 | 953 | 0 | 22.11
30.11.21 09:56:48 | 6.05 | 31764 | 33922 | 32389 | 37622 | 33525 | 33751 | 25985 | 32665 | 33402 | 32215 | 37033 | 40 | 34093 | 36278 | 33996 | 32145 | 64 | 36272 | 38710 | 39745 | 32293 | 32390 | 36681 | 29868 | 20 | 953 | 0 | 22.13
30.11.21 09:58:48 | 8.05 | 31761 | 33939 | 32467 | 37556 | 33596 | 33749 | 26022 | 32664 | 33376 | 32294 | 37207 | 38 | 34139 | 36363 | 34072 | 32202 | 70 | 36292 | 38658 | 39799 | 33606 | 32347 | 36715 | 29849 | 20 | 953 | 0 | 22.15
30.11.21 10:00:49 | 10.07 | 31770 | 33894 | 32402 | 37538 | 33517 | 33743 | 26058 | 32619 | 33410 | 32291 | 37028 | 42 | 34184 | 36398 | 34040 | 32150 | 68 | 36244 | 38662 | 39735 | 33247 | 32396 | 36708 | 29880 | 20 | 953 | 0 | 22.16
30.11.21 10:02:49 | 12.07 | 31770 | 33942 | 32530 | 37515 | 33472 | 33777 | 26055 | 32679 | 33433 | 32399 | 37108 | 38 | 34173 | 36406 | 34156 | 32233 | 69 | 36320 | 38770 | 39812 | 32283 | 32388 | 36709 | 29894 | 20 | 953 | 0 | 22.17
30.11.21 10:04:49 | 14.07 | 31775 | 33914 | 32544 | 37529 | 33523 | 33777 | 26028 | 32636 | 33410 | 32373 | 37139 | 47 | 34201 | 36460 | 34124 | 32121 | 72 | 36323 | 38690 | 39775 | 32220 | 32376 | 36698 | 29892 | 20 | 953 | 0 | 22.17
30.11.21 10:06:50 | 16.08 | 31775 | 33976 | 32512 | 37501 | 33670 | 33766 | 26076 | 32708 | 33447 | 32379 | 37132 | 43 | 34139 | 36454 | 34167 | 32291 | 60 | 36349 | 38688 | 39790 | 32186 | 32368 | 36768 | 29853 | 20 | 953 | 0 | 22.18
30.11.21 10:08:50 | 18.08 | 31784 | 33905 | 32479 | 37542 | 33702 | 33763 | 26087 | 32693 | 33424 | 32373 | 37138 | 37 | 34130 | 36483 | 34094 | 32140 | 68 | 36329 | 38809 | 39812 | 32356 | 32413 | 36812 | 29847 | 20 | 953 | 0 | 22.17
30.11.21 10:10:50 | 20.08 | 31787 | 33937 | 32430 | 37552 | 33699 | 33831 | 26046 | 32606 | 33388 | 32390 | 37168 | 47 | 34215 | 36423 | 34116 | 32128 | 66 | 36340 | 38706 | 39814 | 32226 | 32368 | 36718 | 29876 | 20 | 953 | 0 | 22.16
30.11.21 10:12:50 | 22.08 | 31792 | 33880 | 32458 | 37535 | 33537 | 33797 | 26042 | 32713 | 33371 | 32376 | 37146 | 33 | 34238 | 36454 | 34191 | 32210 | 70 | 36261 | 37581 | 39776 | 32356 | 32322 | 36775 | 29847 | 20 | 953 | 0 | 22.16
30.11.21 10:14:50 | 24.08 | 31801 | 33966 | 32462 | 37627 | 33560 | 33837 | 26059 | 32749 | 33376 | 32410 | 37136 | 44 | 34235 | 36466 | 34205 | 33593 | 74 | 36292 | 38716 | 39876 | 33204 | 32385 | 36732 | 29918 | 20 | 953 | 0 | 22.15
30.11.21 10:16:51 | 26.1 | 31792 | 33969 | 32489 | 37536 | 33588 | 33811 | 26044 | 32726 | 33379 | 32422 | 37125 | 45 | 34232 | 36375 | 34170 | 32277 | 72 | 36275 | 38736 | 39865 | 32382 | 32396 | 36715 | 29795 | 20 | 953 | 0 | 22.15
30.11.21 10:18:51 | 28.1 | 31804 | 34000 | 32505 | 37646 | 33569 | 33834 | 26064 | 32710 | 33430 | 32473 | 37054 | 45 | 34300 | 36483 | 34156 | 32347 | 60 | 36349 | 38716 | 39767 | 32345 | 32354 | 36770 | 29884 | 20 | 953 | 0 | 22.13
30.11.21 10:20:51 | 30.1 | 31807 | 33968 | 32528 | 37682 | 33574 | 33851 | 26062 | 32722 | 33442 | 32413 | 37138 | 35 | 34215 | 36486 | 34147 | 32264 | 59 | 36360 | 38793 | 39755 | 32331 | 32385 | 36742 | 29941 | 20 | 953 | 0 | 22.13
30.11.21 10:22:51 | 32.1 | 31812 | 34023 | 32479 | 37603 | 33583 | 33831 | 26062 | 32749 | 33399 | 32524 | 37128 | 41 | 34224 | 36401 | 34049 | 32369 | 65 | 36287 | 38723 | 39897 | 32266 | 32433 | 36746 | 29924 | 20 | 953 | 0 | 22.11
30.11.21 10:24:51 | 34.1 | 31815 | 33963 | 32516 | 37681 | 33552 | 33880 | 26022 | 32766 | 33467 | 32473 | 37137 | 38 | 34235 | 36486 | 34095 | 32329 | 68 | 36363 | 38743 | 39912 | 32343 | 32433 | 36783 | 29951 | 20 | 953 | 0 | 22.11
30.11.21 10:26:51 | 36.1 | 31818 | 33949 | 32524 | 37645 | 33549 | 33809 | 26014 | 32683 | 33481 | 32422 | 37195 | 43 | 34227 | 36387 | 34144 | 32421 | 57 | 36403 | 38764 | 39808 | 32275 | 32425 | 36767 | 29861 | 20 | 953 | 0 | 22.09
30.11.21 10:28:52 | 38.12 | 31818 | 33960 | 32463 | 37574 | 33583 | 33911 | 26080 | 32660 | 33399 | 32430 | 37097 | 44 | 34258 | 36427 | 34083 | 33681 | 72 | 36372 | 38702 | 39787 | 32283 | 32393 | 36745 | 29846 | 20 | 953 | 0 | 22.09
30.11.21 10:30:52 | 40.12 | 31829 | 33997 | 32544 | 37594 | 33642 | 33868 | 26032 | 32771 | 33476 | 32439 | 37048 | 41 | 34184 | 36413 | 34094 | 32384 | 57 | 36310 | 38776 | 39824 | 32272 | 32399 | 36748 | 29856 | 20 | 953 | 0 | 22.08
30.11.21 10:32:52 | 42.12 | 31826 | 34018 | 32481 | 37565 | 33640 | 33880 | 26102 | 32715 | 33470 | 32373 | 37130 | 44 | 34210 | 36390 | 34127 | 32394 | 72 | 36400 | 37877 | 39746 | 32289 | 32354 | 36783 | 29921 | 20 | 953 | 0 | 22.06
30.11.21 10:34:52 | 44.12 | 31835 | 33986 | 32525 | 37617 | 33623 | 33869 | 26029 | 32689 | 33484 | 32351 | 37150 | 41 | 34207 | 36424 | 34121 | 32412 | 66 | 36344 | 37643 | 39791 | 32406 | 32377 | 36757 | 29864 | 20 | 953 | 0 | 22.06
30.11.21 10:36:52 | 46.12 | 31835 | 34012 | 32512 | 37619 | 33628 | 33908 | 26026 | 32710 | 33442 | 32391 | 37155 | 41 | 34213 | 36435 | 34147 | 32415 | 72 | 36358 | 37725 | 39825 | 32480 | 32442 | 36780 | 29905 | 20 | 953 | 0 | 22.06
30.11.21 10:38:53 | 48.13 | 31835 | 33989 | 32474 | 37607 | 33654 | 33886 | 26072 | 32783 | 33487 | 32362 | 37169 | 37 | 34190 | 36393 | 34091 | 32251 | 74 | 36381 | 37703 | 39766 | 32307 | 32445 | 36806 | 29888 | 20 | 953 | 0 | 22.04
30.11.21 10:40:53 | 50.13 | 31841 | 34029 | 32565 | 37600 | 33614 | 33886 | 26066 | 32661 | 33521 | 32464 | 37250 | 38 | 34176 | 36441 | 34122 | 32339 | 72 | 36386 | 37632 | 39718 | 32315 | 32425 | 36847 | 29987 | 20 | 953 | 0 | 22.04
30.11.21 10:42:53 | 52.13 | 31846 | 34049 | 32523 | 37605 | 33716 | 33880 | 26076 | 32798 | 33510 | 32325 | 37144 | 49 | 34162 | 36478 | 34141 | 32295 | 72 | 36449 | 37715 | 39873 | 32307 | 32453 | 36827 | 29968 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 10:44:53 | 54.13 | 31843 | 34004 | 32525 | 37610 | 33654 | 33897 | 26065 | 32807 | 33541 | 32342 | 37077 | 35 | 34128 | 36447 | 34205 | 33687 | 63 | 36415 | 37806 | 39881 | 32412 | 32442 | 36804 | 29969 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 10:46:53 | 56.13 | 31849 | 34026 | 32561 | 37636 | 33702 | 33846 | 26108 | 32743 | 33516 | 32385 | 37163 | 46 | 34187 | 36470 | 34133 | 32385 | 71 | 36463 | 37781 | 39889 | 32480 | 32437 | 36880 | 29947 | 20 | 953 | 0 | 22
30.11.21 10:48:53 | 58.13 | 31855 | 34041 | 32539 | 37701 | 33717 | 33872 | 26069 | 32814 | 33592 | 32399 | 37154 | 42 | 34184 | 36439 | 34255 | 32423 | 74 | 36460 | 37667 | 39838 | 32443 | 32499 | 36870 | 30000 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 10:50:53 | 60.13 | 31852 | 34009 | 32556 | 37643 | 33717 | 33866 | 26077 | 32703 | 33527 | 32427 | 37203 | 49 | 34193 | 36396 | 34152 | 32284 | 70 | 36440 | 37651 | 39852 | 32446 | 32411 | 36848 | 29910 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 10:52:54 | 62.15 | 31858 | 34006 | 32519 | 37566 | 33688 | 33843 | 26083 | 32725 | 33524 | 32464 | 37176 | 43 | 34147 | 36462 | 34173 | 32278 | 61 | 36426 | 37680 | 39943 | 32265 | 32490 | 36810 | 29941 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 10:54:54 | 64.15 | 31855 | 34035 | 32546 | 37592 | 33694 | 33860 | 25370 | 32806 | 33541 | 32413 | 37172 | 44 | 34088 | 36470 | 34125 | 32445 | 68 | 36446 | 37708 | 39899 | 32427 | 32440 | 36801 | 29959 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 10:56:54 | 66.15 | 31860 | 34024 | 32606 | 37594 | 33790 | 33903 | 25347 | 32807 | 33519 | 32422 | 37196 | 51 | 34162 | 36428 | 34278 | 32334 | 77 | 36426 | 37825 | 39791 | 32450 | 32437 | 36819 | 29905 | 20 | 953 | 0 | 21.98
30.11.21 10:58:54 | 68.15 | 31860 | 34058 | 32561 | 37621 | 33751 | 33872 | 25331 | 32827 | 33553 | 32399 | 37194 | 35 | 34201 | 36428 | 34246 | 32446 | 70 | 36432 | 37690 | 39807 | 33728 | 32440 | 36825 | 29919 | 20 | 953 | 0 | 21.98
30.11.21 11:00:54 | 70.15 | 31863 | 34032 | 32597 | 37609 | 33782 | 33892 | 25428 | 32743 | 33550 | 32391 | 37204 | 52 | 34159 | 36434 | 34247 | 32440 | 66 | 36429 | 37739 | 39868 | 32444 | 32417 | 36843 | 29947 | 20 | 953 | 0 | 21.98
30.11.21 11:02:55 | 72.17 | 31869 | 34013 | 32556 | 37606 | 33759 | 33917 | 25434 | 32797 | 33581 | 32439 | 37171 | 35 | 34111 | 36405 | 34162 | 32433 | 72 | 36424 | 37770 | 39892 | 32365 | 32468 | 36869 | 29929 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 11:04:55 | 74.17 | 31872 | 34044 | 32539 | 37578 | 33788 | 33965 | 25380 | 32753 | 33581 | 32453 | 37219 | 42 | 34218 | 36439 | 34214 | 32291 | 67 | 36404 | 37706 | 39919 | 32365 | 32451 | 36819 | 30002 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 11:06:55 | 76.17 | 31869 | 34087 | 32613 | 37568 | 33765 | 33875 | 25383 | 32861 | 33578 | 32439 | 37132 | 42 | 34170 | 36422 | 34256 | 32305 | 68 | 36393 | 37764 | 39856 | 33337 | 32479 | 36845 | 29955 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 11:08:55 | 78.17 | 31877 | 34070 | 32606 | 37648 | 33720 | 33946 | 25446 | 32784 | 33558 | 32422 | 37226 | 46 | 34136 | 36437 | 34265 | 33721 | 64 | 36373 | 37790 | 39873 | 32368 | 32465 | 36876 | 29958 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 11:10:55 | 80.17 | 31880 | 34070 | 32620 | 37662 | 33726 | 33960 | 25355 | 32764 | 33581 | 32447 | 37275 | 46 | 34213 | 36411 | 34214 | 33726 | 63 | 36418 | 37762 | 39896 | 32368 | 32400 | 36835 | 29986 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 11:12:55 | 82.17 | 31877 | 34061 | 32592 | 37579 | 33745 | 33934 | 25325 | 32750 | 33607 | 32430 | 37214 | 49 | 34218 | 36414 | 34216 | 32306 | 63 | 36424 | 37766 | 39897 | 32396 | 32432 | 36883 | 29964 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 11:14:56 | 84.18 | 31875 | 34036 | 32592 | 37665 | 33748 | 33917 | 25404 | 32784 | 33675 | 32464 | 37256 | 43 | 34216 | 36454 | 34214 | 32467 | 61 | 36415 | 37774 | 39919 | 32481 | 32432 | 36890 | 30001 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 11:16:56 | 86.18 | 31892 | 34081 | 32604 | 37716 | 33819 | 33949 | 25405 | 32738 | 33587 | 32433 | 37219 | 33 | 34230 | 36369 | 34346 | 32406 | 74 | 36512 | 37729 | 39863 | 32507 | 32437 | 36896 | 29996 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 11:18:56 | 88.18 | 31883 | 34135 | 32567 | 37651 | 33780 | 33912 | 25360 | 32781 | 33593 | 32459 | 37288 | 43 | 34255 | 36457 | 34291 | 32499 | 70 | 36447 | 37754 | 39837 | 33794 | 32454 | 36876 | 29963 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 11:20:57 | 90.2 | 31886 | 34127 | 32614 | 37647 | 33788 | 33923 | 25408 | 32794 | 33595 | 32479 | 37261 | 38 | 34204 | 36480 | 34198 | 32444 | 66 | 36475 | 37834 | 39932 | 32371 | 32457 | 36871 | 30024 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 11:22:58 | 92.22 | 31883 | 34087 | 32721 | 37628 | 33779 | 33946 | 25431 | 32785 | 33618 | 32479 | 37251 | 40 | 34196 | 36494 | 34215 | 32421 | 76 | 36506 | 37774 | 39867 | 32457 | 32488 | 36918 | 29977 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:24:58 | 94.22 | 31883 | 34073 | 32714 | 37653 | 33777 | 33898 | 25457 | 32752 | 33655 | 32487 | 37351 | 40 | 34159 | 36386 | 34243 | 32424 | 63 | 36444 | 37862 | 39835 | 32431 | 32468 | 36860 | 29961 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:26:58 | 96.22 | 31889 | 34104 | 32712 | 37645 | 33757 | 33949 | 25449 | 32746 | 33672 | 32504 | 37266 | 35 | 34148 | 36525 | 34297 | 32395 | 63 | 36441 | 37808 | 39863 | 32408 | 32460 | 36883 | 30019 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:28:59 | 98.23 | 31892 | 34110 | 32724 | 37628 | 33797 | 33935 | 25428 | 32796 | 33635 | 32470 | 37269 | 37 | 34207 | 36440 | 34301 | 32526 | 68 | 36376 | 37739 | 39922 | 32513 | 32452 | 36890 | 30003 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 11:30:59 | 100.23 | 31894 | 34164 | 32718 | 37586 | 33856 | 33949 | 25473 | 32779 | 33562 | 32467 | 37304 | 46 | 34218 | 36443 | 34299 | 33787 | 57 | 36410 | 37737 | 39921 | 32511 | 32460 | 36877 | 29919 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 11:33:00 | 102.25 | 31892 | 34144 | 32698 | 37633 | 33800 | 33912 | 25477 | 32791 | 33683 | 32479 | 37285 | 46 | 34216 | 36451 | 34264 | 32460 | 72 | 36467 | 37823 | 39962 | 32397 | 32454 | 36934 | 30002 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:35:01 | 104.27 | 31889 | 34107 | 32690 | 37651 | 33794 | 33946 | 25445 | 32785 | 33630 | 32431 | 37295 | 43 | 34238 | 36440 | 34366 | 32369 | 72 | 36436 | 37840 | 39926 | 32431 | 32474 | 36930 | 29981 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:37:02 | 106.28 | 31892 | 34192 | 32705 | 37594 | 33822 | 33960 | 25462 | 32815 | 33715 | 32530 | 37199 | 38 | 34142 | 36480 | 34314 | 32455 | 66 | 36450 | 37715 | 39879 | 32528 | 32486 | 36892 | 30016 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:39:03 | 108.3 | 31903 | 34124 | 32673 | 37680 | 33800 | 33966 | 25440 | 32785 | 33652 | 32552 | 37236 | 46 | 34204 | 36451 | 34265 | 32281 | 60 | 36444 | 37760 | 39926 | 32488 | 32497 | 36902 | 29973 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:41:04 | 110.32 | 31900 | 34170 | 32703 | 36587 | 33811 | 33921 | 25434 | 32772 | 33644 | 32482 | 37228 | 45 | 34201 | 36500 | 34262 | 33620 | 68 | 36470 | 37875 | 39986 | 32545 | 32486 | 36888 | 30004 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:43:04 | 112.32 | 31900 | 34201 | 32754 | 37728 | 33882 | 33915 | 25457 | 32818 | 33655 | 32473 | 37306 | 45 | 34216 | 36466 | 34246 | 32513 | 73 | 36521 | 37815 | 39946 | 32460 | 32492 | 36896 | 29967 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:45:04 | 114.32 | 31903 | 34218 | 32789 | 36577 | 33777 | 33898 | 25449 | 32749 | 33706 | 32482 | 37316 | 40 | 34230 | 36517 | 34285 | 32450 | 68 | 36444 | 37762 | 39970 | 33398 | 32469 | 36935 | 30024 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:47:04 | 116.32 | 31903 | 34116 | 32702 | 37589 | 33757 | 34020 | 25430 | 32826 | 33661 | 32453 | 37252 | 45 | 34250 | 36404 | 34255 | 32509 | 73 | 36501 | 37821 | 39875 | 32457 | 32494 | 36905 | 30001 | 20 | 953 | 0 | 21.91
30.11.21 11:49:05 | 118.33 | 31895 | 34173 | 32796 | 37663 | 33828 | 33912 | 25483 | 32831 | 33681 | 32507 | 37317 | 36 | 34199 | 36503 | 34242 | 32412 | 72 | 36456 | 37707 | 39942 | 32472 | 32480 | 36911 | 30050 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:51:05 | 120.33 | 31900 | 34124 | 32741 | 37609 | 33740 | 33969 | 25440 | 32811 | 33721 | 32450 | 37363 | 46 | 34252 | 36446 | 34239 | 32276 | 72 | 36464 | 37766 | 39897 | 32415 | 32475 | 36905 | 30030 | 20 | 953 | 0 | 21.91
30.11.21 11:53:06 | 122.35 | 31894 | 34170 | 32757 | 36614 | 33794 | 33924 | 25448 | 32835 | 33684 | 32501 | 37306 | 39 | 34264 | 36444 | 34327 | 32381 | 68 | 36467 | 37769 | 39969 | 32545 | 32557 | 36974 | 30078 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 11:55:06 | 124.35 | 31906 | 34158 | 32721 | 36527 | 33760 | 33972 | 25451 | 32798 | 33664 | 32465 | 37380 | 39 | 34258 | 36432 | 34291 | 32367 | 67 | 36464 | 37754 | 39920 | 32449 | 32483 | 36906 | 30061 | 20 | 953 | 0 | 21.91
30.11.21 11:57:06 | 126.35 | 31909 | 34076 | 32710 | 36553 | 33840 | 33929 | 25509 | 32788 | 33661 | 32484 | 37314 | 37 | 34261 | 36529 | 34239 | 32384 | 67 | 36461 | 37742 | 39862 | 32435 | 32495 | 36943 | 30003 | 20 | 953 | 0 | 21.91
30.11.21 11:59:07 | 128.37 | 31903 | 34173 | 32676 | 36601 | 33794 | 34003 | 25446 | 32778 | 33652 | 32499 | 37350 | 36 | 34216 | 36444 | 34361 | 32419 | 70 | 36467 | 37680 | 39908 | 33813 | 32483 | 36911 | 30045 | 20 | 953 | 0 | 21.91
30.11.21 12:01:07 | 130.37 | 31903 | 34178 | 32736 | 36534 | 33809 | 33963 | 25442 | 32903 | 33633 | 32504 | 37321 | 42 | 34238 | 36532 | 34353 | 32380 | 66 | 36436 | 37703 | 40001 | 32427 | 32512 | 36944 | 30053 | 20 | 953 | 0 | 21.9
30.11.21 12:03:07 | 132.37 | 31903 | 34249 | 32757 | 36541 | 33854 | 33944 | 25476 | 32856 | 33655 | 32575 | 37321 | 46 | 34201 | 36549 | 34376 | 32488 | 68 | 36459 | 37770 | 39944 | 32552 | 32555 | 36918 | 30057 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 12:05:07 | 134.37 | 31903 | 34184 | 32755 | 36525 | 33860 | 33927 | 25489 | 32875 | 33621 | 32538 | 37445 | 35 | 34184 | 36515 | 34334 | 33799 | 67 | 36493 | 37751 | 40020 | 32467 | 32495 | 36895 | 30037 | 20 | 953 | 0 | 21.9
30.11.21 12:07:08 | 136.38 | 31906 | 34167 | 32778 | 36584 | 33820 | 33963 | 25480 | 32915 | 33704 | 32587 | 37506 | 54 | 34199 | 36467 | 34267 | 32457 | 66 | 36484 | 37705 | 39950 | 32549 | 32540 | 36899 | 30109 | 20 | 953 | 0 | 21.9
30.11.21 12:09:08 | 138.38 | 31909 | 34190 | 32734 | 36574 | 33845 | 33961 | 25465 | 32858 | 33633 | 32586 | 37307 | 42 | 34250 | 36506 | 34266 | 32387 | 64 | 36467 | 37808 | 39993 | 32478 | 32534 | 37004 | 30044 | 20 | 953 | 0 | 21.9
30.11.21 12:11:08 | 140.38 | 31911 | 34184 | 32721 | 36582 | 33831 | 33969 | 25405 | 32814 | 33667 | 32547 | 37316 | 37 | 34170 | 36515 | 34297 | 32547 | 66 | 36479 | 37775 | 40000 | 32535 | 32503 | 36932 | 30021 | 20 | 953 | 0 | 21.9
30.11.21 12:13:08 | 142.38 | 31912 | 34170 | 32716 | 36682 | 33806 | 33944 | 25393 | 32811 | 33661 | 32513 | 37352 | 48 | 34202 | 36490 | 34256 | 32483 | 62 | 36476 | 37728 | 39898 | 32532 | 32546 | 36978 | 30070 | 20 | 953 | 0 | 21.88
30.11.21 12:15:08 | 144.38 | 31914 | 34272 | 32772 | 36658 | 33908 | 34023 | 25490 | 32892 | 33715 | 32578 | 37331 | 45 | 34221 | 36566 | 34280 | 32608 | 76 | 36482 | 37746 | 40010 | 32518 | 32549 | 36948 | 30027 | 20 | 953 | 0 | 21.9