## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day22_plate4_read |  | Generated On : | 30/11/2021, 15:44:02 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 30/11/2021, 13:13:34 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 30/11/2021, 15:43:03 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
30.11.21 13:13:36 | 0.03 | 31266 | 75 | 88 | 29853 | 33846 | 32035 | 32099 | 78 | 33688 | 93 | 73 | 32446 | 34094 | 33688 | 35277 | 33389 | 28731 | 79 | 65 | 42 | 29874 | 30091 | 30544 | 31488 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:15:36 | 2.03 | 31207 | 68 | 88 | 29814 | 33868 | 32091 | 32123 | 76 | 33722 | 97 | 65 | 32367 | 34097 | 33702 | 35294 | 34368 | 28660 | 73 | 63 | 37 | 29840 | 30150 | 30486 | 31502 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:17:36 | 4.03 | 31201 | 80 | 86 | 29789 | 33933 | 32086 | 32191 | 83 | 33790 | 107 | 61 | 32390 | 34052 | 33688 | 35473 | 34359 | 28651 | 67 | 62 | 51 | 29896 | 30130 | 33309 | 31432 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:19:36 | 6.03 | 31192 | 74 | 86 | 29776 | 33931 | 32086 | 32208 | 73 | 33850 | 101 | 62 | 32413 | 34032 | 33691 | 36562 | 34356 | 28643 | 75 | 60 | 40 | 29862 | 30153 | 30701 | 31398 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:21:36 | 8.03 | 31195 | 76 | 86 | 29774 | 33993 | 32032 | 32211 | 72 | 33842 | 102 | 71 | 32529 | 34007 | 33668 | 36534 | 33446 | 28654 | 70 | 59 | 45 | 29882 | 31405 | 31650 | 31593 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:23:37 | 10.05 | 31181 | 77 | 87 | 29764 | 33882 | 32037 | 32121 | 82 | 33830 | 101 | 72 | 32601 | 34032 | 35040 | 35239 | 34355 | 28631 | 73 | 65 | 48 | 29814 | 30161 | 33339 | 31455 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:25:37 | 12.05 | 31181 | 81 | 70 | 29768 | 33891 | 31972 | 32210 | 75 | 33828 | 96 | 76 | 32413 | 34013 | 33776 | 36487 | 34383 | 28679 | 72 | 66 | 46 | 29925 | 30125 | 30833 | 32781 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:27:37 | 14.05 | 31184 | 77 | 86 | 29794 | 33891 | 32037 | 32234 | 66 | 33827 | 109 | 68 | 32592 | 34021 | 33682 | 35522 | 33324 | 28614 | 64 | 67 | 43 | 29868 | 30173 | 30571 | 31509 | 20 | 953 | 0 | 22.04
30.11.21 13:29:37 | 16.05 | 31195 | 70 | 86 | 29747 | 33834 | 32088 | 32349 | 71 | 33847 | 112 | 66 | 33380 | 34018 | 33680 | 35539 | 33480 | 28614 | 68 | 54 | 46 | 29865 | 30213 | 31516 | 31465 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:31:37 | 18.05 | 31193 | 71 | 87 | 29796 | 33902 | 32020 | 32350 | 79 | 33830 | 106 | 71 | 32341 | 34024 | 33711 | 35522 | 34376 | 28657 | 76 | 60 | 46 | 29916 | 30195 | 30715 | 32787 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:33:37 | 20.05 | 31196 | 83 | 77 | 29742 | 33877 | 32114 | 32298 | 79 | 33836 | 104 | 71 | 32340 | 34030 | 33793 | 36424 | 33504 | 28603 | 77 | 59 | 39 | 29883 | 30238 | 30676 | 31397 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:35:37 | 22.05 | 31193 | 73 | 81 | 29874 | 33882 | 32032 | 32229 | 79 | 33794 | 103 | 71 | 32602 | 34078 | 33518 | 36401 | 34428 | 28676 | 68 | 65 | 39 | 29936 | 30221 | 30667 | 34139 | 20 | 953 | 0 | 22
30.11.21 13:37:37 | 24.05 | 31190 | 70 | 85 | 29822 | 33885 | 32086 | 32242 | 66 | 33777 | 101 | 60 | 32346 | 34072 | 33694 | 35398 | 33488 | 28608 | 76 | 55 | 50 | 29914 | 30241 | 30468 | 31435 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:39:37 | 26.05 | 31187 | 79 | 87 | 29751 | 33783 | 31970 | 32224 | 64 | 33808 | 88 | 63 | 32371 | 34047 | 33847 | 35444 | 33515 | 28657 | 68 | 61 | 48 | 29977 | 30224 | 30408 | 32454 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:41:37 | 28.05 | 31193 | 75 | 90 | 29752 | 33837 | 32018 | 32165 | 66 | 33802 | 102 | 76 | 32498 | 34084 | 33674 | 36473 | 33421 | 28634 | 86 | 57 | 45 | 29926 | 30255 | 30763 | 31559 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:43:38 | 30.07 | 31190 | 83 | 89 | 29755 | 33911 | 31978 | 32347 | 60 | 33839 | 102 | 71 | 32429 | 34050 | 33779 | 35507 | 33422 | 28637 | 72 | 68 | 56 | 29917 | 30116 | 30810 | 32542 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:45:38 | 32.07 | 31196 | 75 | 79 | 29849 | 33868 | 31969 | 32371 | 70 | 33862 | 103 | 68 | 33863 | 34027 | 33541 | 36478 | 33518 | 28628 | 67 | 62 | 42 | 29886 | 30151 | 30671 | 31542 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:47:38 | 34.07 | 31196 | 72 | 94 | 29761 | 33860 | 31958 | 32089 | 72 | 33825 | 100 | 71 | 32548 | 34053 | 33680 | 36398 | 33429 | 28659 | 82 | 71 | 54 | 29911 | 30270 | 30792 | 32433 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:49:38 | 36.07 | 31196 | 81 | 85 | 29815 | 33914 | 33330 | 32250 | 67 | 33836 | 96 | 72 | 32342 | 33996 | 33805 | 35543 | 33446 | 28611 | 71 | 60 | 45 | 29948 | 30258 | 30806 | 31600 | 20 | 953 | 0 | 21.98
30.11.21 13:51:38 | 38.07 | 31201 | 72 | 88 | 29804 | 33900 | 31953 | 32200 | 80 | 33879 | 92 | 62 | 32508 | 34053 | 33771 | 35425 | 33489 | 28634 | 67 | 62 | 42 | 29920 | 30139 | 31590 | 32582 | 20 | 953 | 0 | 21.98
30.11.21 13:53:38 | 40.07 | 31204 | 65 | 87 | 29752 | 33925 | 31978 | 32157 | 75 | 33836 | 104 | 74 | 32405 | 34022 | 33881 | 35525 | 33531 | 28668 | 76 | 61 | 40 | 29920 | 30199 | 30417 | 31532 | 20 | 953 | 0 | 21.97
30.11.21 13:55:39 | 42.08 | 31204 | 79 | 84 | 29822 | 33953 | 31958 | 32145 | 77 | 33805 | 95 | 74 | 32531 | 34047 | 35117 | 36484 | 33483 | 28642 | 66 | 55 | 39 | 29889 | 30151 | 30654 | 32577 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 13:57:39 | 44.08 | 31213 | 79 | 80 | 29820 | 33956 | 31992 | 32350 | 74 | 33862 | 105 | 62 | 32529 | 34041 | 33737 | 36491 | 33512 | 28606 | 70 | 63 | 48 | 29923 | 30264 | 30565 | 31508 | 20 | 953 | 0 | 21.98
30.11.21 13:59:39 | 46.08 | 31213 | 68 | 81 | 29779 | 33951 | 32069 | 33655 | 83 | 33797 | 101 | 66 | 32534 | 34095 | 33757 | 35348 | 33480 | 28674 | 80 | 61 | 48 | 29966 | 30156 | 30430 | 31421 | 20 | 953 | 0 | 21.97
30.11.21 14:01:39 | 48.08 | 31210 | 71 | 81 | 29792 | 33851 | 32908 | 33641 | 81 | 33831 | 96 | 63 | 32348 | 34078 | 33717 | 35292 | 33441 | 28671 | 75 | 55 | 43 | 29903 | 30270 | 30660 | 31622 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:03:39 | 50.08 | 31216 | 82 | 87 | 29765 | 33874 | 32865 | 32394 | 68 | 33822 | 95 | 74 | 32448 | 34101 | 35129 | 35506 | 33447 | 28642 | 85 | 68 | 45 | 29957 | 30281 | 31661 | 32478 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:05:39 | 52.08 | 31216 | 82 | 86 | 29788 | 33928 | 31907 | 32417 | 67 | 33865 | 98 | 63 | 32346 | 34056 | 33839 | 35519 | 33506 | 28679 | 71 | 63 | 45 | 29952 | 30230 | 30753 | 31599 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:07:39 | 54.08 | 31213 | 87 | 81 | 29791 | 33937 | 32106 | 32158 | 85 | 33851 | 97 | 63 | 32497 | 34070 | 33969 | 35522 | 33448 | 28662 | 71 | 67 | 46 | 29952 | 30207 | 30587 | 31503 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:09:40 | 56.1 | 31221 | 74 | 77 | 29783 | 33880 | 32089 | 32281 | 76 | 33828 | 100 | 72 | 32400 | 34073 | 33771 | 35313 | 33453 | 28659 | 68 | 56 | 42 | 29937 | 30267 | 31661 | 31400 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:11:40 | 58.1 | 31216 | 79 | 89 | 29798 | 33903 | 32154 | 32236 | 75 | 33825 | 97 | 72 | 32421 | 34132 | 33666 | 35545 | 33552 | 28603 | 71 | 62 | 46 | 29955 | 30284 | 31591 | 31511 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:13:40 | 60.1 | 31213 | 77 | 89 | 29803 | 33956 | 32092 | 32404 | 77 | 33893 | 93 | 79 | 32527 | 34098 | 33695 | 36410 | 33501 | 28665 | 68 | 57 | 40 | 29966 | 30284 | 30671 | 31400 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:15:40 | 62.1 | 31210 | 76 | 81 | 29817 | 33954 | 32038 | 33665 | 72 | 33862 | 101 | 67 | 32533 | 34104 | 35078 | 35345 | 33554 | 28620 | 72 | 63 | 48 | 29938 | 30191 | 30573 | 31430 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:17:40 | 64.1 | 31219 | 72 | 92 | 29819 | 33931 | 31993 | 32315 | 83 | 33842 | 92 | 71 | 32501 | 34141 | 33800 | 36492 | 33513 | 28651 | 75 | 64 | 43 | 30074 | 30182 | 30611 | 31566 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:19:40 | 66.1 | 31221 | 75 | 83 | 29827 | 33911 | 32004 | 32187 | 79 | 33874 | 103 | 62 | 32352 | 34087 | 33788 | 35440 | 33527 | 28600 | 70 | 63 | 50 | 29975 | 30284 | 30783 | 31478 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:21:40 | 68.1 | 31230 | 85 | 82 | 29807 | 33940 | 32058 | 32344 | 79 | 33874 | 100 | 66 | 32628 | 34118 | 33712 | 35379 | 33512 | 28648 | 79 | 62 | 44 | 29972 | 30205 | 31640 | 31605 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:23:41 | 70.12 | 31227 | 76 | 80 | 29856 | 34013 | 32035 | 32419 | 74 | 33899 | 98 | 62 | 32385 | 34101 | 33862 | 36522 | 33493 | 28665 | 79 | 61 | 55 | 29975 | 30344 | 30829 | 31550 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:25:41 | 72.12 | 31224 | 75 | 77 | 29805 | 33920 | 32001 | 32351 | 75 | 33919 | 101 | 63 | 32470 | 34113 | 33791 | 35571 | 33520 | 28679 | 77 | 64 | 56 | 29975 | 30279 | 30638 | 32521 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:27:41 | 74.12 | 31230 | 87 | 89 | 29862 | 33971 | 32128 | 32429 | 72 | 33919 | 105 | 66 | 32367 | 34127 | 33712 | 35387 | 33448 | 28648 | 73 | 59 | 47 | 29981 | 30225 | 33425 | 31427 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:29:41 | 76.12 | 31239 | 82 | 82 | 29845 | 33911 | 32910 | 32426 | 72 | 33913 | 98 | 63 | 32568 | 34121 | 33911 | 35572 | 33472 | 28671 | 77 | 66 | 41 | 29966 | 30270 | 30643 | 31596 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:31:41 | 78.12 | 31244 | 76 | 79 | 29845 | 33840 | 32049 | 32157 | 78 | 33908 | 97 | 60 | 32464 | 34144 | 33670 | 35570 | 33515 | 28643 | 73 | 62 | 37 | 29896 | 30301 | 30715 | 31465 | 20 | 953 | 0 | 21.91
30.11.21 14:33:42 | 80.13 | 31241 | 83 | 89 | 29834 | 33923 | 31987 | 32439 | 76 | 33902 | 102 | 70 | 32434 | 34121 | 33757 | 36997 | 33500 | 28648 | 80 | 56 | 46 | 29907 | 30264 | 31699 | 31542 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:35:42 | 82.13 | 31244 | 72 | 79 | 29863 | 33900 | 32012 | 32199 | 75 | 33874 | 94 | 65 | 31979 | 34036 | 33800 | 36572 | 33068 | 28691 | 71 | 66 | 49 | 29944 | 30233 | 30864 | 31447 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:37:42 | 84.13 | 31244 | 72 | 75 | 29892 | 33886 | 31995 | 32242 | 76 | 33877 | 101 | 71 | 31928 | 34087 | 33783 | 36629 | 33100 | 28645 | 76 | 53 | 39 | 30009 | 30276 | 33420 | 34236 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:39:42 | 86.13 | 31250 | 81 | 93 | 29810 | 33855 | 33389 | 33683 | 81 | 33877 | 98 | 62 | 33359 | 34138 | 33848 | 36463 | 33111 | 28654 | 69 | 56 | 45 | 29967 | 30191 | 31594 | 31647 | 20 | 953 | 0 | 21.91
30.11.21 14:41:42 | 88.13 | 31244 | 79 | 88 | 29836 | 33897 | 32009 | 32296 | 82 | 33931 | 98 | 77 | 32134 | 34130 | 33874 | 35582 | 33144 | 28691 | 78 | 59 | 42 | 29964 | 30278 | 31712 | 31617 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:43:42 | 90.13 | 31250 | 68 | 86 | 29909 | 33928 | 32103 | 32314 | 81 | 33888 | 101 | 75 | 33402 | 34104 | 33792 | 35405 | 33113 | 28671 | 70 | 70 | 43 | 29972 | 30276 | 32052 | 31606 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:45:43 | 92.15 | 31250 | 73 | 90 | 29822 | 33925 | 32046 | 32282 | 70 | 33880 | 92 | 63 | 31993 | 34076 | 33828 | 35347 | 33022 | 28645 | 77 | 62 | 48 | 29956 | 30278 | 30805 | 32563 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:47:43 | 94.15 | 31250 | 75 | 91 | 29851 | 33900 | 32024 | 32236 | 75 | 33882 | 104 | 70 | 31908 | 34068 | 33874 | 36595 | 33162 | 28657 | 77 | 62 | 45 | 30057 | 30292 | 30722 | 34243 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:49:43 | 96.15 | 31253 | 81 | 86 | 29836 | 33900 | 31981 | 32319 | 70 | 33888 | 100 | 66 | 31999 | 34084 | 33738 | 35649 | 33107 | 28677 | 76 | 65 | 44 | 29984 | 30239 | 31669 | 31632 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:51:43 | 98.15 | 31253 | 72 | 90 | 29914 | 33866 | 32032 | 32108 | 69 | 33919 | 96 | 71 | 31956 | 34150 | 33939 | 36475 | 33136 | 28628 | 72 | 60 | 46 | 29927 | 30131 | 30831 | 32832 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:53:43 | 100.15 | 31250 | 69 | 85 | 29885 | 33866 | 32024 | 32345 | 70 | 33879 | 105 | 63 | 31976 | 34101 | 33797 | 35548 | 33078 | 28654 | 70 | 62 | 42 | 29995 | 31446 | 30690 | 34246 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:55:44 | 102.17 | 31250 | 69 | 76 | 29889 | 33880 | 32029 | 32234 | 72 | 33897 | 100 | 68 | 32057 | 34113 | 33715 | 36591 | 33113 | 28628 | 71 | 60 | 45 | 29967 | 30284 | 30827 | 31640 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:57:44 | 104.17 | 31253 | 79 | 83 | 29866 | 33855 | 32029 | 32338 | 80 | 33863 | 103 | 68 | 32029 | 34130 | 33582 | 35630 | 33082 | 28645 | 76 | 58 | 39 | 29987 | 30196 | 32043 | 32647 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:59:44 | 106.17 | 31250 | 72 | 80 | 29876 | 33928 | 32024 | 32423 | 78 | 33888 | 93 | 71 | 31991 | 34124 | 33726 | 36508 | 33109 | 28651 | 77 | 62 | 40 | 30109 | 30292 | 31623 | 31434 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:01:44 | 108.17 | 31244 | 75 | 77 | 29044 | 33866 | 32038 | 32358 | 81 | 33965 | 95 | 65 | 31891 | 34135 | 33800 | 35421 | 33116 | 28654 | 72 | 48 | 50 | 29989 | 30171 | 30692 | 31522 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 15:03:44 | 110.17 | 31256 | 84 | 84 | 29846 | 33877 | 32049 | 32186 | 70 | 33905 | 102 | 78 | 33365 | 34087 | 33755 | 35504 | 33159 | 28643 | 77 | 63 | 40 | 30004 | 30270 | 30799 | 31578 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:05:45 | 112.18 | 31259 | 73 | 83 | 29031 | 33923 | 32049 | 32355 | 75 | 33948 | 100 | 65 | 31914 | 34127 | 33763 | 35453 | 33194 | 28694 | 83 | 57 | 57 | 29981 | 30335 | 30829 | 31688 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:07:45 | 114.18 | 31256 | 81 | 80 | 29846 | 33945 | 31990 | 32423 | 72 | 33919 | 96 | 66 | 32061 | 34172 | 33942 | 35395 | 33123 | 28628 | 83 | 60 | 49 | 29979 | 30315 | 30735 | 31476 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:09:45 | 116.18 | 31261 | 80 | 77 | 29872 | 33906 | 32095 | 32305 | 68 | 33897 | 102 | 71 | 32105 | 34110 | 33746 | 35604 | 33147 | 28620 | 70 | 65 | 45 | 29987 | 31463 | 30677 | 31650 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:11:45 | 118.18 | 31261 | 76 | 87 | 29832 | 33874 | 32061 | 32202 | 77 | 33928 | 103 | 68 | 31970 | 34136 | 33811 | 36743 | 33136 | 28651 | 68 | 63 | 44 | 30095 | 30276 | 30799 | 31630 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 15:13:45 | 120.18 | 31276 | 79 | 82 | 29913 | 33948 | 32012 | 32356 | 74 | 33877 | 102 | 74 | 32054 | 34110 | 33809 | 35556 | 33158 | 28654 | 69 | 59 | 44 | 30033 | 30208 | 30685 | 31616 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:15:46 | 122.2 | 31270 | 72 | 83 | 29918 | 33940 | 31998 | 32228 | 75 | 33939 | 102 | 68 | 31908 | 34093 | 33755 | 35676 | 33072 | 28685 | 71 | 70 | 38 | 30021 | 30298 | 32050 | 31547 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:17:46 | 124.2 | 31276 | 79 | 83 | 29901 | 33903 | 32024 | 32237 | 76 | 33934 | 95 | 65 | 31929 | 34141 | 35172 | 36572 | 33124 | 28674 | 76 | 54 | 40 | 29987 | 30227 | 30659 | 31590 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:19:46 | 126.2 | 31264 | 83 | 76 | 29954 | 33920 | 32001 | 32249 | 84 | 33894 | 92 | 68 | 31888 | 34093 | 33846 | 35676 | 33123 | 28688 | 78 | 60 | 43 | 29959 | 30205 | 30851 | 31609 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:21:46 | 128.2 | 31259 | 74 | 81 | 29865 | 33928 | 32030 | 33724 | 67 | 33917 | 100 | 66 | 31892 | 34119 | 33820 | 35404 | 33136 | 28654 | 69 | 60 | 42 | 30032 | 30205 | 30843 | 31616 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:23:46 | 130.2 | 31267 | 81 | 79 | 29864 | 33906 | 32010 | 32437 | 67 | 33942 | 96 | 71 | 31998 | 34175 | 33764 | 35591 | 33171 | 28634 | 77 | 52 | 51 | 29967 | 30304 | 30728 | 31678 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 15:25:46 | 132.2 | 31270 | 86 | 86 | 29887 | 33900 | 32157 | 32291 | 73 | 33919 | 107 | 74 | 31969 | 34150 | 35169 | 36535 | 33108 | 28614 | 86 | 63 | 45 | 29959 | 30296 | 30614 | 31670 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 15:27:47 | 134.22 | 31267 | 77 | 79 | 29131 | 33877 | 32066 | 32461 | 69 | 33939 | 100 | 76 | 31966 | 34107 | 33820 | 38554 | 33149 | 28685 | 80 | 59 | 50 | 29984 | 30301 | 31700 | 31536 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:29:47 | 136.22 | 31270 | 75 | 81 | 29871 | 33911 | 32038 | 32228 | 70 | 34022 | 100 | 72 | 31997 | 34178 | 33741 | 35385 | 33133 | 28634 | 77 | 60 | 50 | 30007 | 30307 | 30755 | 31534 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:31:47 | 138.22 | 31264 | 74 | 93 | 29088 | 33880 | 32140 | 32356 | 68 | 33917 | 101 | 72 | 32089 | 34136 | 33789 | 35597 | 33111 | 28705 | 70 | 54 | 50 | 29990 | 31477 | 31576 | 31545 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:33:47 | 140.22 | 31270 | 82 | 73 | 29965 | 33900 | 32953 | 32351 | 73 | 34002 | 97 | 63 | 31967 | 34156 | 34013 | 35574 | 33174 | 28637 | 77 | 61 | 47 | 29971 | 30316 | 30463 | 31472 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:35:47 | 142.22 | 31273 | 81 | 85 | 29026 | 33900 | 32004 | 32380 | 77 | 33948 | 103 | 57 | 32000 | 34110 | 33815 | 35475 | 33179 | 28685 | 73 | 63 | 48 | 30024 | 30264 | 30836 | 31603 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:37:47 | 144.22 | 31267 | 78 | 83 | 29022 | 33886 | 32035 | 32255 | 71 | 33959 | 100 | 72 | 32903 | 34144 | 33741 | 35400 | 33107 | 28682 | 75 | 52 | 48 | 29943 | 30284 | 30730 | 32568 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:39:48 | 146.23 | 31276 | 72 | 87 | 29051 | 33937 | 32041 | 32351 | 75 | 33937 | 97 | 63 | 31972 | 34144 | 34022 | 35365 | 33211 | 28682 | 79 | 52 | 46 | 29982 | 30347 | 30653 | 31589 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:41:48 | 148.23 | 31284 | 73 | 75 | 28994 | 33951 | 32061 | 32290 | 76 | 33911 | 97 | 72 | 31945 | 34178 | 33718 | 35606 | 33172 | 28620 | 70 | 56 | 45 | 30016 | 30301 | 31718 | 31673 | 20 | 953 | 0 | 21.93