## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1_Day22_plate4_read |  | Generated On : | 30/11/2021, 15:43:56 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 30/11/2021, 13:13:34 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 30/11/2021, 15:43:03 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
30.11.21 13:13:36 | 0.03 | 116.3 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 117.3 | 116.63 | 117.8 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | 116.96 | 115.3 | 117.3 | 114.63 | 118.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.82 | 115.96 | 118.47 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:15:36 | 2.03 | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 117.97 | 116.96 | 117.47 | No Sensor | 118.47 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | 116.63 | 115.13 | 117.3 | 114.63 | 119.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.99 | 115.8 | 117.8 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:17:36 | 4.03 | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 117.97 | 117.13 | 116.96 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | 116.3 | 114.96 | 116.8 | 114.63 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 120.16 | 115.63 | 117.13 | 116.96 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:19:36 | 6.03 | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 118.14 | 117.3 | 116.46 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | 116.46 | 115.63 | 117.3 | 114.96 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.99 | 116.13 | 117.13 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:21:36 | 8.03 | 115.46 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 117.97 | 117.47 | 116.3 | No Sensor | 116.3 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | 116.13 | 115.46 | 117.13 | 114.8 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.99 | 115.96 | 116.63 | 116.8 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:23:37 | 10.05 | 115.46 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 118.14 | 117.63 | 115.96 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | 115.96 | 115.3 | 116.96 | 114.46 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.65 | 115.96 | 116.3 | 116.96 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:25:37 | 12.05 | 115.13 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 117.97 | 117.3 | 115.63 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | 116.13 | 115.13 | 116.8 | 114.46 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.65 | 115.8 | 116.13 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:27:37 | 14.05 | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 118.14 | 117.63 | 115.46 | No Sensor | 116.3 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | 115.96 | 115.46 | 116.8 | 114.8 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.99 | 115.8 | 116.13 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 22.04
30.11.21 13:29:37 | 16.05 | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 118.14 | 117.47 | 115.13 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | 115.8 | 115.3 | 116.63 | 114.3 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.48 | 115.63 | 115.96 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:31:37 | 18.05 | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 117.97 | 117.47 | 114.96 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | 115.63 | 115.3 | 116.63 | 114.3 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.48 | 115.8 | 115.63 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:33:37 | 20.05 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 118.14 | 117.47 | 115.13 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | 115.63 | 115.13 | 116.8 | 114.63 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.31 | 115.63 | 115.46 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 22.02
30.11.21 13:35:37 | 22.05 | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 118.14 | 117.3 | 115.3 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | 115.63 | 115.13 | 116.8 | 114.3 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.31 | 115.8 | 115.46 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 22
30.11.21 13:37:37 | 24.05 | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 118.14 | 117.3 | 114.96 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | 115.13 | 115.3 | 116.46 | 113.97 | 120.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.15 | 115.46 | 115.46 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:39:37 | 26.05 | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 117.97 | 117.3 | 115.3 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | 115.13 | 115.13 | 116.63 | 114.3 | 120.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 115.46 | 115.46 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:41:37 | 28.05 | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 117.8 | 116.96 | 114.96 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | 114.8 | 114.96 | 116.63 | 114.13 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 115.46 | 114.96 | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:43:38 | 30.07 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 117.63 | 117.13 | 114.96 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | 115.13 | 115.13 | 116.3 | 113.8 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 115.13 | 114.8 | 115.63 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:45:38 | 32.07 | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 117.47 | 117.47 | 114.63 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | 114.96 | 115.13 | 116.13 | 113.63 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 114.8 | 115.13 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:47:38 | 34.07 | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 117.3 | 117.13 | 114.63 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 114.8 | 114.8 | 116.13 | 113.47 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 114.63 | 114.96 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 21.99
30.11.21 13:49:38 | 36.07 | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 117.13 | 116.96 | 114.46 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 114.63 | 114.8 | 115.96 | 113.8 | 120.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.47 | 115.13 | 114.96 | 115.63 | 20 | 953 | 0 | 21.98
30.11.21 13:51:38 | 38.07 | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 117.47 | 116.8 | 114.63 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 114.8 | 114.96 | 115.96 | 113.63 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 114.63 | 114.46 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 21.98
30.11.21 13:53:38 | 40.07 | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 117.3 | 116.96 | 114.63 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 114.46 | 114.63 | 116.13 | 113.8 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.47 | 114.8 | 114.46 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 21.97
30.11.21 13:55:39 | 42.08 | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.3 | 116.8 | 114.13 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | 114.46 | 114.46 | 115.96 | 113.63 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 114.8 | 114.46 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 13:57:39 | 44.08 | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.13 | 117.13 | 114.3 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | 114.46 | 114.3 | 115.8 | 113.63 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 114.96 | 114.46 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 21.98
30.11.21 13:59:39 | 46.08 | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 117.13 | 116.63 | 114.13 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 114.46 | 114.63 | 116.13 | 113.14 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 114.96 | 114.13 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 21.97
30.11.21 14:01:39 | 48.08 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 117.13 | 116.46 | 113.97 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | 114.3 | 114.3 | 115.63 | 113.3 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 114.63 | 114.46 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:03:39 | 50.08 | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 116.96 | 116.96 | 114.13 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 114.13 | 114.3 | 115.96 | 113.47 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 114.8 | 114.63 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:05:39 | 52.08 | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 117.13 | 116.63 | 114.13 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 114.3 | 114.3 | 115.63 | 113.14 | 120.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 114.8 | 114.13 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:07:39 | 54.08 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 117.13 | 116.96 | 113.97 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 114.46 | 114.3 | 115.46 | 113.3 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 114.8 | 113.97 | 114.96 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:09:40 | 56.1 | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.13 | 116.63 | 113.8 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 114.46 | 114.46 | 115.8 | 112.97 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 114.46 | 114.13 | 114.96 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:11:40 | 58.1 | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 117.13 | 116.63 | 113.63 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 114.13 | 114.3 | 115.46 | 113.14 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 114.63 | 114.13 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:13:40 | 60.1 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 116.96 | 116.46 | 113.63 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 113.8 | 114.13 | 115.46 | 112.97 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 114.63 | 113.8 | 114.96 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:15:40 | 62.1 | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 116.96 | 116.63 | 113.8 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 113.8 | 114.13 | 115.63 | 112.81 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 114.3 | 113.97 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:17:40 | 64.1 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 116.8 | 116.13 | 113.8 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 113.8 | 113.97 | 115.46 | 112.81 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 114.13 | 113.8 | 114.96 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:19:40 | 66.1 | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 116.63 | 116.3 | 113.63 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 113.8 | 113.97 | 115.3 | 112.97 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 114.3 | 113.47 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:21:40 | 68.1 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 116.8 | 116.13 | 113.47 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.63 | 113.63 | 115.46 | 112.97 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 114.46 | 113.47 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:23:41 | 70.12 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 116.63 | 116.3 | 113.3 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.63 | 113.8 | 115.3 | 112.81 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 113.97 | 113.47 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:25:41 | 72.12 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 116.96 | 116.46 | 113.3 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 113.47 | 113.8 | 115.46 | 112.64 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.3 | 114.13 | 113.47 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:27:41 | 74.12 | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 116.8 | 116.3 | 113.14 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 113.47 | 113.8 | 115.63 | 112.64 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 114.3 | 113.3 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:29:41 | 76.12 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 116.8 | 116.46 | 113.14 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.47 | 113.47 | 115.13 | 112.47 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 114.3 | 113.63 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:31:41 | 78.12 | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 116.8 | 116.3 | 113.14 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 113.14 | 113.47 | 114.96 | 112.47 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 113.97 | 113.47 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 21.91
30.11.21 14:33:42 | 80.13 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 116.63 | 116.46 | 112.81 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.3 | 113.63 | 114.96 | 112.47 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 114.46 | 113.47 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:35:42 | 82.13 | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 116.63 | 116.13 | 112.81 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.3 | 113.47 | 114.96 | 112.47 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 114.13 | 113.14 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:37:42 | 84.13 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 116.63 | 116.13 | 112.81 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 113.3 | 113.47 | 114.96 | 112.47 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 114.3 | 113.3 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:39:42 | 86.13 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 116.63 | 116.13 | 112.97 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.3 | 113.63 | 115.13 | 112.47 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 114.3 | 112.97 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 21.91
30.11.21 14:41:42 | 88.13 | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 116.8 | 116.3 | 112.81 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 113.14 | 113.47 | 114.8 | 112.64 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 114.63 | 113.3 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:43:42 | 90.13 | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 116.63 | 116.13 | 112.47 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.3 | 113.47 | 114.96 | 112.64 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 114.3 | 113.3 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 21.92
30.11.21 14:45:43 | 92.15 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 116.8 | 116.3 | 112.81 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 113.63 | 113.63 | 115.13 | 112.64 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 114.8 | 113.14 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:47:43 | 94.15 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 116.8 | 116.13 | 112.97 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.3 | 113.8 | 115.13 | 112.81 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 114.63 | 113.3 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:49:43 | 96.15 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 116.63 | 116.13 | 112.81 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.3 | 113.47 | 115.13 | 112.64 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 114.13 | 113.3 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:51:43 | 98.15 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 116.46 | 116.13 | 112.81 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 113.3 | 113.47 | 114.96 | 112.47 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 114.3 | 112.97 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:53:43 | 100.15 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 116.46 | 116.3 | 112.14 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 113.47 | 113.63 | 114.96 | 112.31 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 114.46 | 113.3 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:55:44 | 102.17 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 116.46 | 116.3 | 112.64 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 113.14 | 113.63 | 115.3 | 112.64 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 114.46 | 113.3 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 14:57:44 | 104.17 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 116.63 | 116.46 | 112.47 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 113.3 | 113.63 | 115.13 | 112.64 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 114.63 | 113.47 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 14:59:44 | 106.17 | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 116.8 | 115.96 | 112.64 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.14 | 113.63 | 115.13 | 112.31 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 114.8 | 113.3 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:01:44 | 108.17 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 116.8 | 116.3 | 112.47 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.47 | 113.63 | 115.3 | 112.81 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 114.3 | 112.81 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 15:03:44 | 110.17 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 116.63 | 116.13 | 112.47 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 113.14 | 113.14 | 114.96 | 112.47 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 114.46 | 112.97 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:05:45 | 112.18 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 116.8 | 115.8 | 112.31 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 112.97 | 113.3 | 114.8 | 112.31 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 114.13 | 112.64 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:07:45 | 114.18 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 116.46 | 115.96 | 112.47 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 113.3 | 112.97 | 115.13 | 112.31 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 114.13 | 112.81 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:09:45 | 116.18 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 116.8 | 115.96 | 112.81 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 113.3 | 113.47 | 114.96 | 112.64 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 114.3 | 113.14 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:11:45 | 118.18 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 116.63 | 116.13 | 112.81 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 113.3 | 113.63 | 115.13 | 112.64 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 114.3 | 113.14 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 15:13:45 | 120.18 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 116.46 | 115.8 | 112.64 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 113.14 | 113.47 | 114.96 | 112.14 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 114.3 | 113.14 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:15:46 | 122.2 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 116.13 | 115.96 | 112.64 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.14 | 113.3 | 114.8 | 112.14 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 114.13 | 112.97 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:17:46 | 124.2 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 116.46 | 116.13 | 112.64 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 112.97 | 113.3 | 114.96 | 112.31 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 114.3 | 113.14 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:19:46 | 126.2 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 116.46 | 115.96 | 112.31 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.14 | 113.47 | 114.96 | 112.47 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 114.46 | 112.97 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:21:46 | 128.2 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 116.63 | 115.8 | 112.64 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 113.3 | 113.47 | 115.13 | 112.14 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 114.13 | 112.97 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:23:46 | 130.2 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 116.3 | 116.13 | 112.47 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 112.97 | 113.14 | 114.8 | 112.31 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 114.13 | 112.97 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 15:25:46 | 132.2 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 116.63 | 116.13 | 112.64 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 112.81 | 113.14 | 115.13 | 111.98 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.13 | 114.13 | 113.14 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.95
30.11.21 15:27:47 | 134.22 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 116.46 | 115.96 | 112.14 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 112.64 | 113.3 | 114.8 | 112.14 | 119.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 114.13 | 112.64 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:29:47 | 136.22 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 116.3 | 116.3 | 112.14 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 112.81 | 113.3 | 114.8 | 112.14 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 114.13 | 112.81 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:31:47 | 138.22 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 116.46 | 115.96 | 112.14 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 112.81 | 113.14 | 114.63 | 111.81 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 113.8 | 112.14 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:33:47 | 140.22 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 116.3 | 115.96 | 111.98 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 112.64 | 112.97 | 114.63 | 111.98 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 113.8 | 112.81 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:35:47 | 142.22 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 116.13 | 115.63 | 111.81 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 112.47 | 113.14 | 114.46 | 112.14 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.46 | 113.97 | 112.31 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:37:47 | 144.22 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 116.3 | 115.8 | 112.31 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 112.97 | 113.3 | 114.63 | 112.14 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 114.13 | 112.47 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:39:48 | 146.23 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 116.63 | 115.63 | 111.32 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 112.81 | 113.14 | 114.96 | 111.98 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 113.97 | 112.47 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 21.93
30.11.21 15:41:48 | 148.23 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 116.13 | 115.63 | 111.32 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | No Sensor | 117.3 | 112.31 | 112.97 | 114.63 | 111.65 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 114.13 | 112.64 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.93