## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1_Day29_plate1_read |  | Generated On : | 07/12/2021, 11:26:02 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 07/12/2021, 08:55:32 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 07/12/2021, 11:24:07 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
07.12.21 08:55:34 | 0.03 | 118.81 | 112.64 | No Sensor | 112.64 | 125.77 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 122.02 | 116.63 | No Sensor | 115.13 | 110.66 | No Sensor | 117.97 | 117.3 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 125.26 | 119.31 | No Sensor | 114.63 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 08:57:35 | 2.05 | 119.48 | 113.14 | No Sensor | 113.3 | 123.72 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 120.83 | 117.47 | No Sensor | 115.13 | 111.32 | No Sensor | 116.96 | 117.8 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 123.21 | 118.64 | No Sensor | 115.13 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 21.95
07.12.21 08:59:35 | 4.05 | 119.31 | 112.81 | No Sensor | 112.81 | 122.19 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 119.15 | 117.3 | No Sensor | 114.3 | 111.16 | No Sensor | 115.8 | 117.63 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 121.34 | 117.47 | No Sensor | 115.13 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 09:01:35 | 6.05 | 118.98 | 113.14 | No Sensor | 112.81 | 121.17 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 117.47 | 117.63 | No Sensor | 113.63 | 110.83 | No Sensor | 115.13 | 117.8 | No Sensor | 116.3 | No Sensor | 120.33 | 117.13 | No Sensor | 115.63 | 117.47 | 20 | 953 | 0 | 22
07.12.21 09:03:36 | 8.07 | 119.48 | 112.81 | No Sensor | 112.81 | 120.16 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 116.63 | 117.63 | No Sensor | 113.14 | 110.83 | No Sensor | 114.63 | 117.63 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 119.31 | 115.8 | No Sensor | 115.3 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 09:05:36 | 10.07 | 119.31 | 113.14 | No Sensor | 112.47 | 119.15 | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 116.46 | 117.63 | No Sensor | 112.31 | 110.99 | No Sensor | 114.13 | 117.47 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 118.14 | 115.3 | No Sensor | 115.13 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 09:07:36 | 12.07 | 119.65 | 113.3 | No Sensor | 111.98 | 118.98 | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 115.96 | 117.63 | No Sensor | 111.65 | 111.16 | No Sensor | 113.63 | 117.47 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 117.63 | 114.96 | No Sensor | 114.96 | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 09:09:36 | 14.07 | 119.31 | 112.97 | No Sensor | 112.47 | 117.47 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 115.63 | 117.3 | No Sensor | 111.48 | 110.83 | No Sensor | 113.3 | 117.3 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 117.13 | 114.3 | No Sensor | 115.13 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 22.08
07.12.21 09:11:37 | 16.08 | 119.48 | 112.81 | No Sensor | 112.14 | 116.96 | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 115.13 | 117.47 | No Sensor | 111.65 | 110.83 | No Sensor | 113.14 | 116.96 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 116.3 | 114.13 | No Sensor | 114.96 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 22.09
07.12.21 09:13:37 | 18.08 | 119.48 | 112.81 | No Sensor | 112.14 | 117.13 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 114.8 | 117.13 | No Sensor | 111.48 | 110.33 | No Sensor | 112.97 | 116.8 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 115.63 | 113.8 | No Sensor | 115.13 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 22.08
07.12.21 09:15:37 | 20.08 | 119.31 | 112.81 | No Sensor | 112.31 | 116.8 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 114.3 | 117.13 | No Sensor | 111.98 | 110.66 | No Sensor | 112.47 | 116.63 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 115.3 | 113.3 | No Sensor | 114.96 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 22.09
07.12.21 09:17:37 | 22.08 | 119.31 | 112.97 | No Sensor | 112.47 | 116.63 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 114.13 | 117.13 | No Sensor | 112.14 | 110.99 | No Sensor | 112.81 | 116.63 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 114.96 | 113.14 | No Sensor | 114.46 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.08
07.12.21 09:19:38 | 24.1 | 119.15 | 112.31 | No Sensor | 112.14 | 116.3 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 113.63 | 116.8 | No Sensor | 111.65 | 110.99 | No Sensor | 112.31 | 116.13 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 114.46 | 112.64 | No Sensor | 114.8 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 09:21:38 | 26.1 | 119.15 | 112.31 | No Sensor | 111.81 | 115.8 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 113.47 | 116.46 | No Sensor | 111.65 | 110.5 | No Sensor | 112.14 | 115.96 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 114.3 | 112.64 | No Sensor | 114.3 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 22.08
07.12.21 09:23:38 | 28.1 | 118.81 | 112.47 | No Sensor | 111.81 | 115.63 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 113.47 | 116.46 | No Sensor | 111.16 | 110.17 | No Sensor | 112.14 | 116.3 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 113.8 | 112.14 | No Sensor | 114.13 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.08
07.12.21 09:25:39 | 30.12 | 119.15 | 111.98 | No Sensor | 111.32 | 115.8 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 113.14 | 116.46 | No Sensor | 110.99 | 110.33 | No Sensor | 112.47 | 115.8 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 113.8 | 111.81 | No Sensor | 113.97 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 09:27:39 | 32.12 | 118.81 | 112.14 | No Sensor | 111.32 | 115.3 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 112.97 | 116.13 | No Sensor | 110.66 | 110.17 | No Sensor | 112.64 | 115.96 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 113.63 | 111.98 | No Sensor | 113.63 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 09:29:39 | 34.12 | 118.81 | 111.65 | No Sensor | 111.16 | 115.3 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 113.14 | 115.8 | No Sensor | 110.5 | 109.84 | No Sensor | 112.47 | 115.63 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 113.47 | 111.32 | No Sensor | 113.97 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 09:31:39 | 36.12 | 118.64 | 111.81 | No Sensor | 110.99 | 115.3 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 112.64 | 115.63 | No Sensor | 110 | 109.35 | No Sensor | 112.31 | 115.8 | No Sensor | 116.3 | No Sensor | 113.3 | 111.16 | No Sensor | 113.63 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 09:33:40 | 38.13 | 118.81 | 111.48 | No Sensor | 110.66 | 115.3 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 112.14 | 115.13 | No Sensor | 109.84 | 109.68 | No Sensor | 112.31 | 115.13 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 113.14 | 111.16 | No Sensor | 113.3 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 09:35:40 | 40.13 | 118.47 | 111.32 | No Sensor | 110.66 | 115.96 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 112.31 | 115.46 | No Sensor | 109.51 | 110 | No Sensor | 112.31 | 115.46 | No Sensor | 116.3 | No Sensor | 112.97 | 110.66 | No Sensor | 113.47 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 09:37:40 | 42.13 | 118.14 | 111.48 | No Sensor | 110.5 | 114.96 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 111.81 | 115.3 | No Sensor | 109.35 | 110.17 | No Sensor | 112.31 | 115.46 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 112.81 | 110 | No Sensor | 112.81 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 09:39:40 | 44.13 | 117.97 | 111.32 | No Sensor | 110.33 | 115.3 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 111.48 | 115.3 | No Sensor | 109.68 | 109.51 | No Sensor | 112.14 | 114.96 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 112.47 | 110.33 | No Sensor | 112.81 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 09:41:41 | 46.15 | 118.14 | 110.99 | No Sensor | 110 | 115.13 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 111.32 | 114.63 | No Sensor | 109.19 | 109.35 | No Sensor | 111.98 | 114.96 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 111.81 | 109.84 | No Sensor | 112.64 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 09:43:41 | 48.15 | 117.97 | 110.99 | No Sensor | 109.84 | 114.3 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 110.99 | 114.46 | No Sensor | 108.69 | 109.51 | No Sensor | 112.14 | 114.8 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 112.31 | 110 | No Sensor | 112.31 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 09:45:41 | 50.15 | 117.47 | 110.66 | No Sensor | 109.68 | 114.46 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 110.5 | 114.3 | No Sensor | 109.02 | 109.19 | No Sensor | 111.81 | 114.63 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 111.98 | 109.68 | No Sensor | 112.47 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 09:47:42 | 52.17 | 117.63 | 110.83 | No Sensor | 109.35 | 114.63 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 110.17 | 113.97 | No Sensor | 108.86 | 108.86 | No Sensor | 111.81 | 114.63 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 111.65 | 109.51 | No Sensor | 112.14 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 09:49:42 | 54.17 | 117.63 | 110.83 | No Sensor | 109.19 | 114.3 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 110 | 113.97 | No Sensor | 108.53 | 107.88 | No Sensor | 111.65 | 114.3 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 111.48 | 109.35 | No Sensor | 112.31 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.97
07.12.21 09:51:42 | 56.17 | 116.96 | 110.5 | No Sensor | 109.02 | 114.13 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 109.84 | 113.97 | No Sensor | 108.2 | 108.2 | No Sensor | 111.81 | 114.3 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 111.16 | 109.02 | No Sensor | 111.65 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.95
07.12.21 09:53:42 | 58.17 | 116.8 | 110.17 | No Sensor | 108.86 | 113.63 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 109.51 | 113.63 | No Sensor | 107.88 | 107.88 | No Sensor | 110.99 | 114.13 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 110.83 | 108.53 | No Sensor | 111.48 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.95
07.12.21 09:55:43 | 60.18 | 116.96 | 110.66 | No Sensor | 108.69 | 113.63 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 109.51 | 113.63 | No Sensor | 107.71 | 108.2 | No Sensor | 110.66 | 113.97 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 110.17 | 108.53 | No Sensor | 111.81 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.95
07.12.21 09:57:43 | 62.18 | 116.8 | 110 | No Sensor | 108.37 | 113.14 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 109.35 | 113.3 | No Sensor | 107.39 | 108.04 | No Sensor | 110.66 | 113.63 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 110 | 108.37 | No Sensor | 111.32 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.95
07.12.21 09:59:43 | 64.18 | 117.3 | 110.33 | No Sensor | 108.2 | 113.14 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 109.02 | 112.97 | No Sensor | 107.39 | 107.23 | No Sensor | 110.5 | 113.8 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 109.84 | 108.37 | No Sensor | 111.32 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.95
07.12.21 10:01:44 | 66.2 | 117.13 | 110.17 | No Sensor | 108.04 | 113.14 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 108.69 | 113.3 | No Sensor | 107.39 | 107.39 | No Sensor | 110.17 | 113.47 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 109.68 | 107.71 | No Sensor | 111.16 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.93
07.12.21 10:03:44 | 68.2 | 116.63 | 110.17 | No Sensor | 107.71 | 112.97 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 108.53 | 113.14 | No Sensor | 107.55 | 108.04 | No Sensor | 110 | 113.63 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 109.51 | 108.04 | No Sensor | 110.99 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.93
07.12.21 10:05:44 | 70.2 | 116.46 | 109.68 | No Sensor | 107.55 | 112.81 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 108.53 | 112.47 | No Sensor | 107.39 | 107.23 | No Sensor | 109.68 | 113.47 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 109.19 | 107.88 | No Sensor | 110.5 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.93
07.12.21 10:07:45 | 72.22 | 116.63 | 109.84 | No Sensor | 107.55 | 112.97 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 108.2 | 112.31 | No Sensor | 107.06 | 107.55 | No Sensor | 110 | 113.63 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 109.19 | 107.88 | No Sensor | 110.5 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.93
07.12.21 10:09:45 | 74.22 | 116.46 | 109.51 | No Sensor | 107.55 | 112.64 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 108.2 | 112.47 | No Sensor | 106.74 | 107.55 | No Sensor | 110.33 | 113.47 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 108.86 | 107.39 | No Sensor | 110.66 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.92
07.12.21 10:11:45 | 76.22 | 116.96 | 109.68 | No Sensor | 107.23 | 112.64 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 108.37 | 112.31 | No Sensor | 106.9 | 107.71 | No Sensor | 110.5 | 113.14 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 108.37 | 107.23 | No Sensor | 110.66 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.92
07.12.21 10:13:45 | 78.22 | 116.46 | 109.68 | No Sensor | 106.9 | 112.47 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 107.88 | 111.98 | No Sensor | 106.57 | 107.71 | No Sensor | 110.17 | 113.3 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 108.37 | 107.06 | No Sensor | 110 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.9
07.12.21 10:15:46 | 80.23 | 116.13 | 109.51 | No Sensor | 106.57 | 112.31 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 107.71 | 112.14 | No Sensor | 106.57 | 107.39 | No Sensor | 109.51 | 112.97 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 107.88 | 106.74 | No Sensor | 110.33 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 21.92
07.12.21 10:17:46 | 82.23 | 115.96 | 109.51 | No Sensor | 106.25 | 111.98 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 107.23 | 111.32 | No Sensor | 106.25 | 107.39 | No Sensor | 109.68 | 112.97 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 107.88 | 106.74 | No Sensor | 109.35 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.9
07.12.21 10:19:46 | 84.23 | 116.3 | 109.19 | No Sensor | 106.41 | 112.14 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 107.06 | 111.48 | No Sensor | 105.93 | 106.9 | No Sensor | 109.68 | 112.81 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 107.71 | 106.25 | No Sensor | 109.68 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.9
07.12.21 10:21:47 | 86.25 | 115.96 | 109.51 | No Sensor | 106.41 | 111.65 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 107.06 | 111.65 | No Sensor | 105.93 | 106.74 | No Sensor | 109.35 | 112.81 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 107.39 | 106.09 | No Sensor | 109.84 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.9
07.12.21 10:23:47 | 88.25 | 115.96 | 109.51 | No Sensor | 106.41 | 111.32 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 106.74 | 110.99 | No Sensor | 105.76 | 106.25 | No Sensor | 109.19 | 112.47 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 107.06 | 106.09 | No Sensor | 109.68 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:25:47 | 90.25 | 115.46 | 109.35 | No Sensor | 105.93 | 111.48 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 106.74 | 110.83 | No Sensor | 105.93 | 106.57 | No Sensor | 109.19 | 112.64 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 106.57 | 106.41 | No Sensor | 109.51 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:27:47 | 92.25 | 115.8 | 109.19 | No Sensor | 106.09 | 110.99 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 106.74 | 110.66 | No Sensor | 105.93 | 106.41 | No Sensor | 108.86 | 112.47 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 106.57 | 105.93 | No Sensor | 109.68 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:29:48 | 94.27 | 115.46 | 109.02 | No Sensor | 105.6 | 110.99 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 105.93 | 110.5 | No Sensor | 105.28 | 106.25 | No Sensor | 108.86 | 112.14 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 106.25 | 105.93 | No Sensor | 109.68 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:31:48 | 96.27 | 115.46 | 109.19 | No Sensor | 105.44 | 110.66 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 106.09 | 110.33 | No Sensor | 104.95 | 106.25 | No Sensor | 108.69 | 112.14 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 106.09 | 105.76 | No Sensor | 109.68 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:33:48 | 98.27 | 115.46 | 109.02 | No Sensor | 105.44 | 110.33 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 106.09 | 110 | No Sensor | 105.12 | 106.41 | No Sensor | 108.37 | 112.14 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 105.93 | 105.76 | No Sensor | 109.68 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 10:35:49 | 100.28 | 115.3 | 109.02 | No Sensor | 105.28 | 110.66 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 105.76 | 110.5 | No Sensor | 104.95 | 106.25 | No Sensor | 107.88 | 112.31 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 106.09 | 105.44 | No Sensor | 109.84 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 10:37:49 | 102.28 | 115.46 | 109.19 | No Sensor | 105.44 | 110.83 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 106.09 | 110.5 | No Sensor | 104.95 | 106.41 | No Sensor | 108.2 | 112.31 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 105.93 | 105.6 | No Sensor | 110 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 10:39:49 | 104.28 | 115.46 | 109.02 | No Sensor | 105.28 | 110.5 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 105.6 | 110 | No Sensor | 104.95 | 106.09 | No Sensor | 108.37 | 112.14 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 105.76 | 105.12 | No Sensor | 109.68 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 10:41:49 | 106.28 | 114.96 | 108.86 | No Sensor | 104.95 | 110 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 105.12 | 109.68 | No Sensor | 103.98 | 105.76 | No Sensor | 107.23 | 111.65 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 105.28 | 104.47 | No Sensor | 109.19 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 10:43:50 | 108.3 | 115.3 | 108.69 | No Sensor | 104.79 | 110 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 104.95 | 109.84 | No Sensor | 104.31 | 105.6 | No Sensor | 107.39 | 111.98 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 104.79 | 104.47 | No Sensor | 109.35 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 10:45:50 | 110.3 | 114.46 | 108.53 | No Sensor | 104.79 | 109.84 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 104.79 | 109.19 | No Sensor | 104.47 | 105.76 | No Sensor | 107.39 | 111.81 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 104.63 | 104.31 | No Sensor | 109.35 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 10:47:50 | 112.3 | 114.8 | 108.69 | No Sensor | 104.47 | 110 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 104.63 | 109.51 | No Sensor | 104.15 | 105.76 | No Sensor | 107.39 | 111.81 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 104.63 | 104.79 | No Sensor | 109.35 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 10:49:50 | 114.3 | 114.8 | 108.53 | No Sensor | 104.63 | 109.84 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 104.47 | 109.35 | No Sensor | 103.5 | 105.6 | No Sensor | 107.39 | 111.81 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 104.15 | 104.63 | No Sensor | 109.02 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 10:51:51 | 116.32 | 114.46 | 108.37 | No Sensor | 104.15 | 109.35 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 103.98 | 108.86 | No Sensor | 103.82 | 105.28 | No Sensor | 107.39 | 111.65 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 104.15 | 104.31 | No Sensor | 109.19 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 10:53:51 | 118.32 | 114.63 | 108.37 | No Sensor | 103.82 | 109.51 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 103.98 | 109.02 | No Sensor | 103.66 | 105.12 | No Sensor | 107.23 | 111.48 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 104.15 | 104.31 | No Sensor | 109.02 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 10:55:51 | 120.32 | 114.8 | 108.2 | No Sensor | 103.82 | 108.69 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 104.15 | 109.02 | No Sensor | 103.5 | 104.95 | No Sensor | 106.9 | 111.48 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 104.15 | 104.15 | No Sensor | 108.86 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 10:57:52 | 122.33 | 114.63 | 108.2 | No Sensor | 103.66 | 108.69 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 103.82 | 108.86 | No Sensor | 103.5 | 104.95 | No Sensor | 106.9 | 111.65 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 103.82 | 103.98 | No Sensor | 108.69 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 10:59:52 | 124.33 | 114.63 | 107.88 | No Sensor | 103.5 | 108.69 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 103.82 | 108.86 | No Sensor | 103.66 | 104.79 | No Sensor | 106.9 | 111.32 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 103.66 | 103.98 | No Sensor | 108.53 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 11:01:52 | 126.33 | 114.46 | 108.04 | No Sensor | 103.5 | 108.86 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 103.5 | 108.53 | No Sensor | 103.02 | 104.47 | No Sensor | 106.57 | 110.99 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 103.5 | 103.82 | No Sensor | 108.37 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 11:03:52 | 128.33 | 114.13 | 107.55 | No Sensor | 103.34 | 108.37 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 103.34 | 108.53 | No Sensor | 103.18 | 104.47 | No Sensor | 106.25 | 111.16 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 103.5 | 103.34 | No Sensor | 108.53 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 11:05:52 | 130.33 | 114.63 | 107.88 | No Sensor | 103.18 | 109.02 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 103.02 | 108.69 | No Sensor | 103.02 | 104.31 | No Sensor | 106.09 | 111.16 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 103.5 | 103.34 | No Sensor | 108.53 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 11:07:53 | 132.35 | 114.46 | 108.2 | No Sensor | 103.34 | 108.37 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 102.86 | 108.53 | No Sensor | 102.86 | 103.98 | No Sensor | 105.93 | 110.99 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 103.18 | 103.18 | No Sensor | 108.2 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 11:09:53 | 134.35 | 114.3 | 107.71 | No Sensor | 103.02 | 108.53 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 102.7 | 108.04 | No Sensor | 102.37 | 104.15 | No Sensor | 106.25 | 111.16 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 102.86 | 102.86 | No Sensor | 108.04 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 11:11:54 | 136.37 | 113.97 | 107.71 | No Sensor | 103.02 | 108.04 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 102.86 | 107.88 | No Sensor | 102.37 | 104.31 | No Sensor | 106.09 | 110.99 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 102.7 | 103.18 | No Sensor | 107.71 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 11:13:55 | 138.38 | 114.13 | 107.55 | No Sensor | 102.53 | 107.55 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 102.7 | 108.2 | No Sensor | 102.53 | 104.15 | No Sensor | 105.93 | 110.99 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 102.37 | 102.7 | No Sensor | 107.88 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 11:15:55 | 140.38 | 113.8 | 107.71 | No Sensor | 102.86 | 107.55 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 102.37 | 108.04 | No Sensor | 102.53 | 103.98 | No Sensor | 105.6 | 110.66 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 102.53 | 103.02 | No Sensor | 107.88 | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 11:17:56 | 142.4 | 114.13 | 107.71 | No Sensor | 102.7 | 107.23 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 102.05 | 107.71 | No Sensor | 102.21 | 103.98 | No Sensor | 105.28 | 110.83 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 102.21 | 102.53 | No Sensor | 107.55 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 11:19:56 | 144.4 | 113.97 | 107.39 | No Sensor | 102.37 | 107.06 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 102.37 | 107.71 | No Sensor | 102.05 | 103.66 | No Sensor | 105.44 | 110.66 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 101.89 | 102.53 | No Sensor | 107.71 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 11:21:57 | 146.42 | 113.8 | 107.39 | No Sensor | 102.21 | 107.39 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 102.37 | 107.71 | No Sensor | 102.37 | 103.66 | No Sensor | 105.44 | 110.66 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 101.89 | 102.53 | No Sensor | 107.39 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 11:23:57 | 148.42 | 113.63 | 107.39 | No Sensor | 101.89 | 107.23 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 101.73 | 107.71 | No Sensor | 102.21 | 103.82 | No Sensor | 105.28 | 110.66 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 101.57 | 102.37 | No Sensor | 107.55 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.84