## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day29_plate2_read |  | Generated On : | 07/12/2021, 11:26:45 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 07/12/2021, 08:55:32 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 07/12/2021, 11:24:07 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
07.12.21 08:55:34 | 0.03 | 30823 | 70 | 34108 | 33837 | 38523 | 36241 | 27398 | 29504 | 31118 | 51 | 30582 | 29549 | 34408 | 35264 | 34 | 31758 | 26166 | 59 | 36078 | 41 | 30023 | 28719 | 33 | 30165 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 08:57:35 | 2.05 | 30753 | 65 | 34185 | 34752 | 38495 | 34833 | 27445 | 29503 | 31141 | 42 | 30711 | 29604 | 34490 | 34282 | 43 | 31776 | 26214 | 50 | 35907 | 43 | 30015 | 27904 | 34 | 30205 | 20 | 953 | 0 | 21.97
07.12.21 08:59:35 | 4.05 | 30761 | 55 | 34164 | 33671 | 38475 | 34779 | 27465 | 29567 | 31180 | 53 | 30710 | 29608 | 34691 | 35400 | 32 | 31782 | 26172 | 51 | 35815 | 33 | 29978 | 28717 | 22 | 30089 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 09:01:35 | 6.05 | 30775 | 51 | 34195 | 34712 | 38475 | 35867 | 27453 | 29520 | 31158 | 65 | 30772 | 29596 | 34655 | 35389 | 25 | 30894 | 26175 | 56 | 37122 | 40 | 29986 | 28731 | 34 | 30123 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 09:03:36 | 8.07 | 30792 | 65 | 34236 | 33710 | 38603 | 36004 | 27474 | 29520 | 31155 | 59 | 30843 | 29654 | 34544 | 35432 | 35 | 30931 | 26189 | 53 | 35994 | 36 | 29947 | 29760 | 41 | 30067 | 20 | 953 | 0 | 22.09
07.12.21 09:05:36 | 10.07 | 30798 | 59 | 34202 | 33652 | 38532 | 36041 | 27465 | 29539 | 31175 | 51 | 30857 | 29631 | 34485 | 35410 | 20 | 30866 | 26172 | 56 | 36087 | 39 | 29865 | 28652 | 30 | 30025 | 20 | 953 | 0 | 22.11
07.12.21 09:07:36 | 12.07 | 30807 | 62 | 34237 | 33676 | 38611 | 35961 | 27510 | 29567 | 31121 | 56 | 30857 | 29620 | 34576 | 35346 | 31 | 30914 | 26161 | 48 | 36131 | 43 | 29916 | 29766 | 26 | 30156 | 20 | 953 | 0 | 22.13
07.12.21 09:09:36 | 14.07 | 30807 | 62 | 34235 | 33554 | 38719 | 34981 | 26741 | 29538 | 31149 | 53 | 30899 | 29614 | 34684 | 35462 | 25 | 30889 | 26201 | 60 | 37184 | 39 | 29896 | 27874 | 29 | 29990 | 20 | 953 | 0 | 22.13
07.12.21 09:11:37 | 16.08 | 30804 | 59 | 34239 | 33640 | 38674 | 36061 | 26788 | 29585 | 31146 | 48 | 30891 | 29681 | 34647 | 36801 | 28 | 30848 | 26215 | 60 | 37148 | 38 | 29973 | 27862 | 40 | 30088 | 20 | 953 | 0 | 22.16
07.12.21 09:13:37 | 18.08 | 30812 | 68 | 34269 | 36512 | 38688 | 36098 | 26782 | 29606 | 31146 | 51 | 30911 | 29709 | 34684 | 35519 | 34 | 30842 | 26215 | 54 | 35947 | 41 | 29891 | 28627 | 34 | 30037 | 20 | 953 | 0 | 22.15
07.12.21 09:15:37 | 20.08 | 30824 | 62 | 34276 | 33583 | 38561 | 36044 | 26808 | 29604 | 31192 | 56 | 30958 | 29642 | 34752 | 35485 | 26 | 30847 | 26198 | 48 | 36098 | 26 | 29857 | 28639 | 33 | 29972 | 20 | 953 | 0 | 22.15
07.12.21 09:17:37 | 22.08 | 30841 | 65 | 34273 | 34705 | 38629 | 36093 | 26838 | 29637 | 31186 | 59 | 30992 | 29641 | 34749 | 35517 | 40 | 30906 | 26224 | 59 | 35965 | 48 | 29831 | 28761 | 34 | 30173 | 20 | 953 | 0 | 22.15
07.12.21 09:19:38 | 24.1 | 30844 | 71 | 34250 | 33745 | 38566 | 36101 | 26832 | 29706 | 31121 | 56 | 30930 | 29655 | 34749 | 36769 | 26 | 30909 | 26224 | 59 | 36070 | 38 | 29888 | 28764 | 31 | 31357 | 20 | 953 | 0 | 22.13
07.12.21 09:21:38 | 26.1 | 30841 | 60 | 34283 | 33628 | 38671 | 35149 | 26848 | 29711 | 31172 | 51 | 30987 | 29735 | 34687 | 35497 | 34 | 30927 | 26238 | 45 | 37107 | 34 | 29933 | 28795 | 27 | 31071 | 20 | 953 | 0 | 22.11
07.12.21 09:23:38 | 28.1 | 30844 | 68 | 34306 | 34568 | 38646 | 37453 | 26861 | 29654 | 31214 | 53 | 31002 | 29734 | 34769 | 36764 | 41 | 30840 | 26218 | 59 | 36167 | 41 | 29871 | 29747 | 31 | 30160 | 20 | 953 | 0 | 22.11
07.12.21 09:25:39 | 30.12 | 30852 | 61 | 34298 | 34756 | 38646 | 35048 | 26846 | 29690 | 31220 | 57 | 30956 | 29699 | 34752 | 34417 | 32 | 30975 | 26218 | 49 | 35911 | 33 | 29888 | 27792 | 34 | 30035 | 20 | 953 | 0 | 22.09
07.12.21 09:27:39 | 32.12 | 30872 | 62 | 34319 | 33800 | 38578 | 36136 | 26817 | 29621 | 31231 | 62 | 30947 | 29715 | 34758 | 35397 | 36 | 30853 | 26156 | 51 | 37170 | 41 | 29880 | 28755 | 34 | 30163 | 20 | 953 | 0 | 22.09
07.12.21 09:29:39 | 34.12 | 30866 | 73 | 34356 | 33736 | 38578 | 36221 | 26803 | 29656 | 31226 | 56 | 30910 | 29745 | 34715 | 35378 | 35 | 31042 | 26201 | 63 | 37555 | 45 | 29894 | 27894 | 40 | 30156 | 20 | 953 | 0 | 22.08
07.12.21 09:31:39 | 36.12 | 30881 | 59 | 34356 | 33636 | 38584 | 36213 | 26830 | 29616 | 31257 | 56 | 30902 | 29771 | 34767 | 35517 | 24 | 30990 | 26193 | 59 | 35941 | 29 | 29925 | 28718 | 37 | 30045 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 09:33:40 | 38.13 | 30903 | 56 | 34446 | 36554 | 38570 | 36176 | 26842 | 29707 | 31251 | 53 | 31046 | 29803 | 34769 | 35462 | 43 | 30914 | 26213 | 48 | 36161 | 39 | 29976 | 28654 | 42 | 30023 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 09:35:40 | 40.13 | 30909 | 58 | 34296 | 34691 | 38581 | 36578 | 26894 | 29634 | 31249 | 59 | 30972 | 29754 | 34769 | 35465 | 25 | 30937 | 26250 | 51 | 37232 | 39 | 29928 | 28750 | 28 | 30045 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 09:37:40 | 42.13 | 30915 | 66 | 34333 | 34706 | 38618 | 35087 | 26822 | 29731 | 31243 | 53 | 30925 | 29777 | 34761 | 35508 | 24 | 30882 | 26224 | 62 | 35981 | 44 | 29866 | 27911 | 36 | 31406 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 09:39:40 | 44.13 | 30932 | 65 | 34379 | 33538 | 38669 | 35104 | 26876 | 29721 | 31297 | 56 | 30925 | 29818 | 34772 | 36810 | 31 | 30949 | 26216 | 53 | 37226 | 35 | 29897 | 29784 | 32 | 30193 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 09:41:41 | 46.15 | 30935 | 77 | 34362 | 33708 | 38655 | 35170 | 26908 | 29675 | 31280 | 56 | 30964 | 29816 | 34824 | 36793 | 32 | 30959 | 26272 | 48 | 35979 | 46 | 29957 | 28739 | 35 | 31402 | 20 | 953 | 0 | 22
07.12.21 09:43:41 | 48.15 | 30940 | 62 | 34326 | 34774 | 38633 | 36122 | 26891 | 29641 | 31280 | 59 | 30924 | 29759 | 34755 | 36796 | 31 | 30941 | 26224 | 57 | 37229 | 36 | 29942 | 27914 | 31 | 30158 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 09:45:41 | 50.15 | 30946 | 62 | 34324 | 36603 | 38627 | 35141 | 26864 | 28892 | 31376 | 54 | 30948 | 29817 | 34809 | 35390 | 31 | 30973 | 26210 | 51 | 36206 | 40 | 29945 | 28731 | 39 | 30124 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 09:47:42 | 52.17 | 30949 | 55 | 34329 | 34756 | 38630 | 35034 | 26874 | 28825 | 31405 | 59 | 30964 | 29802 | 34699 | 35563 | 33 | 30997 | 26213 | 51 | 36101 | 35 | 29928 | 28805 | 28 | 30118 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 09:49:42 | 54.17 | 30946 | 65 | 34444 | 35085 | 38707 | 36184 | 26994 | 28851 | 31308 | 54 | 30964 | 29809 | 34747 | 34500 | 35 | 30979 | 26244 | 51 | 36239 | 38 | 29994 | 28808 | 23 | 30786 | 20 | 953 | 0 | 21.97
07.12.21 09:51:42 | 56.17 | 30949 | 62 | 34370 | 33654 | 38576 | 37505 | 26964 | 28825 | 31331 | 56 | 30985 | 29755 | 34773 | 36830 | 37 | 31008 | 26225 | 56 | 36060 | 53 | 29920 | 28666 | 39 | 30225 | 20 | 953 | 0 | 21.95
07.12.21 09:53:42 | 58.17 | 30963 | 68 | 34389 | 33879 | 38761 | 36204 | 26835 | 28862 | 31351 | 59 | 30978 | 29825 | 34835 | 35557 | 42 | 30947 | 26250 | 56 | 36042 | 46 | 29994 | 28793 | 34 | 29996 | 20 | 953 | 0 | 21.95
07.12.21 09:55:43 | 60.18 | 30981 | 65 | 34364 | 34956 | 38650 | 36213 | 26870 | 28906 | 31314 | 65 | 30992 | 29850 | 34694 | 36848 | 36 | 30995 | 26247 | 59 | 36112 | 45 | 29974 | 28793 | 42 | 30260 | 20 | 953 | 0 | 21.93
07.12.21 09:57:43 | 62.18 | 30989 | 59 | 34399 | 33744 | 38687 | 36221 | 26922 | 28849 | 31328 | 48 | 31005 | 29859 | 34798 | 35453 | 28 | 31008 | 26284 | 53 | 39254 | 32 | 29946 | 29850 | 33 | 30134 | 20 | 953 | 0 | 21.93
07.12.21 09:59:43 | 64.18 | 30981 | 68 | 34437 | 33849 | 38741 | 36233 | 26899 | 28880 | 31354 | 54 | 31007 | 29889 | 34716 | 35436 | 39 | 30998 | 26259 | 48 | 36082 | 39 | 29960 | 27994 | 22 | 30103 | 20 | 953 | 0 | 21.93
07.12.21 10:01:44 | 66.2 | 30995 | 66 | 34371 | 36672 | 38664 | 35312 | 26894 | 28906 | 31337 | 53 | 31132 | 29854 | 34850 | 36891 | 29 | 30983 | 26301 | 48 | 36026 | 41 | 30008 | 29862 | 31 | 30132 | 20 | 953 | 0 | 21.91
07.12.21 10:03:44 | 68.2 | 31015 | 62 | 34417 | 33959 | 38755 | 35177 | 26835 | 28887 | 31379 | 53 | 31034 | 29819 | 34691 | 35570 | 39 | 31060 | 26267 | 48 | 36024 | 38 | 30040 | 28700 | 34 | 31459 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:05:44 | 70.2 | 31038 | 62 | 34387 | 33732 | 38667 | 36168 | 26943 | 28880 | 31410 | 62 | 31066 | 29929 | 34739 | 35594 | 22 | 31015 | 26276 | 51 | 36266 | 49 | 30014 | 28831 | 36 | 30141 | 20 | 953 | 0 | 21.9
07.12.21 10:07:45 | 72.22 | 31018 | 74 | 34441 | 33755 | 38713 | 36279 | 26941 | 28950 | 31405 | 62 | 31050 | 29896 | 34745 | 35571 | 26 | 31041 | 26302 | 56 | 36231 | 43 | 30022 | 28871 | 37 | 30120 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:09:45 | 74.22 | 31021 | 62 | 34430 | 33908 | 38770 | 36217 | 26987 | 28972 | 31413 | 51 | 31163 | 29876 | 34756 | 35511 | 29 | 31025 | 26299 | 45 | 36137 | 38 | 30108 | 27995 | 35 | 31468 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:11:45 | 76.22 | 31032 | 68 | 34470 | 34937 | 38741 | 35293 | 26975 | 28990 | 31377 | 59 | 30202 | 29888 | 34773 | 35650 | 24 | 30997 | 26327 | 51 | 36104 | 43 | 30020 | 28794 | 34 | 30130 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:13:45 | 78.22 | 31029 | 68 | 34431 | 33777 | 38756 | 35264 | 26958 | 28930 | 31354 | 59 | 30236 | 29881 | 34771 | 35656 | 31 | 30991 | 26287 | 56 | 37700 | 38 | 30000 | 28721 | 27 | 31474 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 10:15:46 | 80.23 | 31035 | 69 | 34528 | 33905 | 38696 | 35236 | 26973 | 28948 | 31371 | 62 | 30200 | 29934 | 34816 | 36943 | 35 | 30994 | 26415 | 53 | 36206 | 52 | 29958 | 28865 | 43 | 30206 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 10:17:46 | 82.23 | 31049 | 68 | 34482 | 34845 | 38691 | 36288 | 26936 | 28974 | 31363 | 54 | 30188 | 29895 | 34757 | 34548 | 33 | 31020 | 26316 | 56 | 36149 | 46 | 30054 | 28863 | 28 | 30143 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 10:19:46 | 84.23 | 31063 | 68 | 34482 | 33819 | 38682 | 37594 | 26944 | 28977 | 31377 | 51 | 30217 | 29913 | 34867 | 35633 | 31 | 30998 | 26344 | 56 | 37334 | 39 | 30060 | 28755 | 35 | 30116 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 10:21:47 | 86.25 | 31052 | 72 | 34498 | 33901 | 38750 | 35220 | 26966 | 28950 | 31397 | 56 | 30161 | 29913 | 34793 | 35674 | 31 | 30998 | 26353 | 52 | 37786 | 40 | 30031 | 28038 | 30 | 30224 | 20 | 953 | 0 | 21.83
07.12.21 10:23:47 | 88.25 | 31052 | 63 | 34516 | 34875 | 38779 | 35259 | 26956 | 28996 | 31414 | 62 | 30207 | 29955 | 34853 | 35632 | 30 | 31052 | 26347 | 51 | 36237 | 36 | 30000 | 28860 | 28 | 30351 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 10:25:47 | 90.25 | 31066 | 62 | 34501 | 34881 | 38790 | 35262 | 26989 | 29016 | 31394 | 56 | 30198 | 30011 | 34822 | 35711 | 33 | 31093 | 26373 | 51 | 36192 | 41 | 30043 | 28761 | 28 | 30167 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 10:27:47 | 92.25 | 31069 | 72 | 34516 | 35016 | 38708 | 35268 | 27001 | 29042 | 31417 | 51 | 30228 | 29984 | 34825 | 35598 | 35 | 31013 | 26393 | 60 | 37785 | 35 | 30003 | 27998 | 36 | 30193 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 10:29:48 | 94.27 | 31083 | 56 | 34504 | 36769 | 38717 | 36328 | 27084 | 29047 | 31442 | 56 | 30258 | 29993 | 34765 | 35720 | 26 | 31111 | 26364 | 62 | 36317 | 30 | 30034 | 28806 | 31 | 30228 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 10:31:48 | 96.27 | 31084 | 56 | 34498 | 33909 | 38773 | 36203 | 27037 | 28981 | 31453 | 51 | 30280 | 29923 | 34816 | 35697 | 22 | 31134 | 26455 | 53 | 39389 | 35 | 29992 | 28866 | 26 | 30220 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 10:33:48 | 98.27 | 31101 | 65 | 34517 | 33809 | 38810 | 35263 | 26977 | 28966 | 31459 | 56 | 30282 | 29933 | 34791 | 36999 | 28 | 31057 | 26333 | 48 | 37386 | 43 | 30046 | 28806 | 37 | 30151 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 10:35:49 | 100.28 | 31089 | 57 | 34511 | 34008 | 38756 | 35280 | 27010 | 29000 | 31400 | 62 | 30283 | 29939 | 34856 | 35636 | 28 | 31055 | 26407 | 54 | 37223 | 43 | 30037 | 28767 | 34 | 30276 | 20 | 953 | 0 | 21.77
07.12.21 10:37:49 | 102.28 | 31092 | 65 | 34531 | 35297 | 38825 | 36337 | 27052 | 29074 | 31496 | 48 | 30321 | 30024 | 34831 | 35613 | 27 | 31064 | 26379 | 46 | 36260 | 39 | 30003 | 28160 | 35 | 30266 | 20 | 953 | 0 | 21.77
07.12.21 10:39:49 | 104.28 | 31095 | 65 | 34560 | 33765 | 38827 | 37666 | 27017 | 28967 | 31454 | 62 | 30249 | 29959 | 34862 | 37037 | 33 | 30995 | 26436 | 56 | 36273 | 44 | 30003 | 28789 | 29 | 30144 | 20 | 953 | 0 | 21.77
07.12.21 10:41:49 | 106.28 | 31115 | 63 | 34550 | 35022 | 38828 | 35297 | 27105 | 29038 | 31525 | 56 | 30277 | 29994 | 34820 | 37022 | 32 | 31061 | 26422 | 48 | 36309 | 24 | 30052 | 28832 | 34 | 30142 | 20 | 953 | 0 | 21.77
07.12.21 10:43:50 | 108.3 | 31124 | 60 | 34605 | 35290 | 38805 | 35405 | 27028 | 29003 | 31434 | 56 | 30296 | 29948 | 34848 | 35732 | 31 | 31087 | 26419 | 51 | 37442 | 41 | 30029 | 28900 | 35 | 30306 | 20 | 953 | 0 | 21.77
07.12.21 10:45:50 | 110.3 | 31127 | 68 | 34586 | 33997 | 38839 | 35374 | 27030 | 28987 | 31510 | 51 | 30359 | 30002 | 34811 | 35724 | 31 | 31048 | 26424 | 51 | 37477 | 44 | 30063 | 29951 | 31 | 30396 | 20 | 953 | 0 | 21.74
07.12.21 10:47:50 | 112.3 | 31127 | 56 | 34580 | 33851 | 38839 | 36258 | 27041 | 29012 | 31488 | 56 | 30360 | 30026 | 34868 | 35622 | 31 | 31065 | 26447 | 60 | 37862 | 45 | 30040 | 28132 | 37 | 30351 | 20 | 953 | 0 | 21.74
07.12.21 10:49:50 | 114.3 | 31146 | 62 | 34600 | 33982 | 38879 | 37715 | 27149 | 29009 | 31533 | 62 | 30363 | 29985 | 34902 | 35702 | 40 | 31056 | 26425 | 48 | 36272 | 39 | 30063 | 28838 | 40 | 30296 | 20 | 953 | 0 | 21.74
07.12.21 10:51:51 | 116.32 | 31141 | 68 | 34563 | 33853 | 38848 | 36400 | 27101 | 29064 | 31545 | 62 | 30347 | 29980 | 34837 | 35734 | 27 | 31087 | 26405 | 59 | 36318 | 40 | 30024 | 28954 | 42 | 30308 | 20 | 953 | 0 | 21.74
07.12.21 10:53:51 | 118.32 | 31147 | 56 | 34560 | 33818 | 38879 | 36250 | 27058 | 29033 | 31570 | 56 | 30344 | 30011 | 34880 | 37080 | 26 | 31027 | 26388 | 48 | 36155 | 35 | 30071 | 28824 | 34 | 30255 | 20 | 953 | 0 | 21.74
07.12.21 10:55:51 | 120.32 | 31149 | 57 | 34608 | 33997 | 38828 | 35340 | 27002 | 29013 | 31590 | 53 | 30424 | 29994 | 34848 | 37072 | 35 | 31061 | 26396 | 48 | 36271 | 43 | 30072 | 28821 | 22 | 30235 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 10:57:52 | 122.33 | 31152 | 60 | 34631 | 33983 | 38805 | 35442 | 27091 | 29017 | 31607 | 62 | 30276 | 30041 | 34846 | 35694 | 34 | 31151 | 26394 | 48 | 36141 | 36 | 30069 | 28833 | 26 | 30252 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 10:59:52 | 124.33 | 31172 | 73 | 34569 | 33849 | 38848 | 36454 | 27021 | 29091 | 31576 | 59 | 30366 | 30026 | 34940 | 35794 | 28 | 31091 | 26357 | 56 | 38432 | 36 | 30083 | 28804 | 40 | 30335 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 11:01:52 | 126.33 | 31192 | 59 | 34583 | 33867 | 38942 | 36414 | 27058 | 29055 | 31579 | 59 | 30394 | 30078 | 34934 | 35831 | 27 | 31092 | 26382 | 51 | 36294 | 52 | 30092 | 28827 | 37 | 30195 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 11:03:52 | 128.33 | 31187 | 69 | 34573 | 33827 | 38936 | 35372 | 27035 | 29032 | 31542 | 59 | 30422 | 30070 | 34900 | 37106 | 34 | 31009 | 26385 | 48 | 36175 | 42 | 30069 | 30000 | 29 | 30247 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 11:05:52 | 130.33 | 31198 | 62 | 34635 | 34116 | 38942 | 35343 | 27098 | 29103 | 31590 | 59 | 30357 | 30019 | 34905 | 35805 | 29 | 31057 | 26388 | 51 | 36273 | 39 | 30092 | 28938 | 36 | 30327 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 11:07:53 | 132.35 | 31198 | 68 | 34618 | 33956 | 38919 | 35451 | 27056 | 29119 | 31602 | 56 | 30329 | 30017 | 34922 | 35658 | 31 | 31081 | 26411 | 51 | 37476 | 30 | 30041 | 28858 | 40 | 30326 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 11:09:53 | 134.35 | 31215 | 60 | 34576 | 33961 | 38840 | 35474 | 27125 | 29064 | 31616 | 59 | 30337 | 30051 | 34914 | 35820 | 26 | 31122 | 26408 | 53 | 36243 | 39 | 30117 | 28941 | 33 | 30313 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 11:11:54 | 136.37 | 31230 | 55 | 34625 | 36894 | 38863 | 35316 | 27142 | 29066 | 31565 | 48 | 30335 | 30138 | 34971 | 37127 | 38 | 31083 | 26442 | 48 | 37933 | 42 | 30072 | 28867 | 28 | 31500 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 11:13:55 | 138.38 | 31221 | 68 | 34517 | 33889 | 38778 | 36455 | 27086 | 29072 | 31576 | 53 | 30420 | 30173 | 34891 | 35786 | 33 | 31132 | 26411 | 54 | 36342 | 48 | 30135 | 28082 | 29 | 30392 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 11:15:55 | 140.38 | 31233 | 63 | 34634 | 35360 | 38843 | 35395 | 27133 | 29118 | 31582 | 59 | 30360 | 30107 | 34925 | 37150 | 32 | 31121 | 26406 | 48 | 36223 | 31 | 30205 | 28131 | 25 | 31569 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 11:17:56 | 142.4 | 31253 | 68 | 34657 | 34122 | 38880 | 36466 | 27068 | 29128 | 31585 | 56 | 30420 | 30122 | 34962 | 35912 | 31 | 31118 | 26422 | 51 | 36479 | 48 | 30049 | 28905 | 34 | 30385 | 20 | 953 | 0 | 21.7
07.12.21 11:19:56 | 144.4 | 31256 | 52 | 34565 | 35180 | 38880 | 35369 | 27134 | 29173 | 31610 | 53 | 30365 | 30104 | 34945 | 37188 | 38 | 31160 | 26445 | 55 | 37964 | 39 | 30120 | 28065 | 36 | 30249 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 11:21:57 | 146.42 | 31273 | 65 | 34606 | 34085 | 38908 | 36481 | 27125 | 29045 | 31596 | 56 | 30448 | 30122 | 35033 | 37180 | 35 | 31139 | 26411 | 60 | 37923 | 41 | 30041 | 28077 | 31 | 30284 | 20 | 953 | 0 | 21.7
07.12.21 11:23:57 | 148.42 | 31256 | 68 | 34611 | 33884 | 38872 | 35511 | 27104 | 29091 | 31622 | 51 | 30394 | 30113 | 35011 | 35835 | 42 | 31099 | 26425 | 45 | 36330 | 40 | 30089 | 28125 | 29 | 30426 | 20 | 953 | 0 | 21.7