## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day29_plate2_read |  | Generated On : | 07/12/2021, 11:26:42 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 07/12/2021, 08:55:32 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 07/12/2021, 11:24:07 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
07.12.21 08:55:34 | 0.03 | 46.15 | 31.38 | 46.1 | 46.3 | 46.3 | 45.96 | 46.15 | 46.34 | 46.08 | 49.36 | 46.01 | 46.08 | 46.11 | 46.39 | 49.02 | 46.15 | 46.19 | 43.11 | 46.27 | 54.66 | 45.94 | 46.09 | 59.57 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 08:57:35 | 2.05 | 46.18 | 37.99 | 46.21 | 46.33 | 46.31 | 46.09 | 46.22 | 46.41 | 46.11 | 53.77 | 46.16 | 46.19 | 46.21 | 46.47 | 62.75 | 46.16 | 46.25 | 62.22 | 46.31 | 70.32 | 45.95 | 46.16 | 44.35 | 46.12 | 20 | 953 | 0 | 21.97
07.12.21 08:59:35 | 4.05 | 46.21 | 30.67 | 46.28 | 46.37 | 46.33 | 46.17 | 46.27 | 46.46 | 46.13 | 43.16 | 46.23 | 46.25 | 46.28 | 46.56 | 54.8 | 46.2 | 46.3 | 49.01 | 46.34 | 58.7 | 45.94 | 46.21 | 46.71 | 46.18 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 09:01:35 | 6.05 | 46.25 | 39.08 | 46.35 | 46.4 | 46.35 | 46.24 | 46.32 | 46.5 | 46.14 | 41.21 | 46.31 | 46.33 | 46.33 | 46.59 | 45.89 | 46.21 | 46.34 | 42.97 | 46.38 | 63.49 | 45.95 | 46.27 | 44.35 | 46.23 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 09:03:36 | 8.07 | 46.29 | 40.45 | 46.41 | 46.44 | 46.39 | 46.31 | 46.35 | 46.53 | 46.19 | 51.63 | 46.4 | 46.39 | 46.36 | 46.65 | 68.17 | 46.22 | 46.36 | 45.84 | 46.42 | 61.34 | 45.98 | 46.31 | 55.54 | 46.24 | 20 | 953 | 0 | 22.09
07.12.21 09:05:36 | 10.07 | 46.28 | 39.97 | 46.44 | 46.46 | 46.38 | 46.34 | 46.38 | 46.55 | 46.18 | 39.83 | 46.43 | 46.41 | 46.38 | 46.68 | 55.49 | 46.2 | 46.39 | 51.53 | 46.44 | 59.75 | 45.97 | 46.31 | 61.38 | 46.24 | 20 | 953 | 0 | 22.11
07.12.21 09:07:36 | 12.07 | 46.32 | 40.22 | 46.45 | 46.48 | 46.38 | 46.36 | 46.41 | 46.58 | 46.2 | 40.46 | 46.48 | 46.47 | 46.4 | 46.73 | 49.85 | 46.24 | 46.39 | 45.83 | 46.47 | 53.64 | 45.98 | 46.35 | 52.11 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.13
07.12.21 09:09:36 | 14.07 | 46.34 | 37.65 | 46.5 | 46.49 | 46.4 | 46.39 | 46.45 | 46.62 | 46.22 | 43.16 | 46.51 | 46.46 | 46.44 | 46.76 | 45.89 | 46.25 | 46.41 | 53.96 | 46.5 | 59.75 | 45.99 | 46.37 | 56.28 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.13
07.12.21 09:11:37 | 16.08 | 46.35 | 39.98 | 46.52 | 46.5 | 46.43 | 46.42 | 46.47 | 46.64 | 46.23 | 46.18 | 46.57 | 46.49 | 46.47 | 46.79 | 45.26 | 46.29 | 46.44 | 53.96 | 46.51 | 55.82 | 46.02 | 46.38 | 64.36 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 22.16
07.12.21 09:13:37 | 18.08 | 46.36 | 43.03 | 46.54 | 46.5 | 46.42 | 46.48 | 46.51 | 46.65 | 46.24 | 43 | 46.61 | 46.47 | 46.48 | 46.78 | 63.99 | 46.27 | 46.48 | 39.82 | 46.53 | 67.01 | 46.02 | 46.37 | 39.58 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 22.15
07.12.21 09:15:37 | 20.08 | 46.39 | 42.81 | 46.55 | 46.49 | 46.41 | 46.48 | 46.52 | 46.66 | 46.26 | 49.03 | 46.63 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 57.98 | 46.3 | 46.48 | 52.53 | 46.52 | 70.71 | 46 | 46.4 | 59.56 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 22.15
07.12.21 09:17:37 | 22.08 | 46.39 | 40.45 | 46.55 | 46.5 | 46.43 | 46.52 | 46.55 | 46.69 | 46.26 | 43.45 | 46.64 | 46.53 | 46.51 | 46.78 | 51.64 | 46.29 | 46.49 | 40.39 | 46.54 | 66.79 | 46.01 | 46.43 | 44.35 | 46.34 | 20 | 953 | 0 | 22.15
07.12.21 09:19:38 | 24.1 | 46.43 | 38.57 | 46.56 | 46.53 | 46.44 | 46.53 | 46.53 | 46.69 | 46.26 | 46.17 | 46.64 | 46.52 | 46.51 | 46.77 | 52.08 | 46.3 | 46.49 | 40.39 | 46.54 | 65.28 | 46.05 | 46.44 | 49.88 | 46.34 | 20 | 953 | 0 | 22.13
07.12.21 09:21:38 | 26.1 | 46.41 | 34.63 | 46.58 | 46.52 | 46.45 | 46.54 | 46.51 | 46.72 | 46.28 | 42.99 | 46.64 | 46.52 | 46.51 | 46.76 | 34.78 | 46.3 | 46.48 | 42.25 | 46.54 | 43.47 | 46.03 | 46.42 | 63.54 | 46.34 | 20 | 953 | 0 | 22.11
07.12.21 09:23:38 | 28.1 | 46.42 | 45.41 | 46.57 | 46.53 | 46.45 | 46.57 | 46.54 | 46.67 | 46.29 | 46.17 | 46.64 | 46.55 | 46.52 | 46.76 | 55.49 | 46.31 | 46.48 | 45.82 | 46.54 | 54.65 | 46.02 | 46.42 | 34.38 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 22.11
07.12.21 09:25:39 | 30.12 | 46.44 | 32.03 | 46.58 | 46.54 | 46.46 | 46.62 | 46.58 | 46.71 | 46.31 | 54.71 | 46.65 | 46.54 | 46.51 | 46.78 | 54.81 | 46.34 | 46.51 | 32.59 | 46.55 | 69.68 | 46.04 | 46.42 | 44.35 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 22.09
07.12.21 09:27:39 | 32.12 | 46.47 | 42.81 | 46.6 | 46.54 | 46.48 | 46.62 | 46.58 | 46.7 | 46.31 | 43.57 | 46.65 | 46.58 | 46.52 | 46.75 | 35.15 | 46.35 | 46.5 | 42.65 | 46.58 | 54.66 | 46.04 | 46.45 | 49.04 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 22.09
07.12.21 09:29:39 | 34.12 | 46.46 | 41.02 | 46.63 | 46.57 | 46.49 | 46.63 | 46.59 | 46.72 | 46.36 | 51.89 | 46.64 | 46.59 | 46.54 | 46.78 | 53.59 | 46.35 | 46.54 | 35.53 | 46.6 | 68.46 | 46.06 | 46.43 | 47.71 | 46.4 | 20 | 953 | 0 | 22.08
07.12.21 09:31:39 | 36.12 | 46.48 | 39.97 | 46.63 | 46.55 | 46.5 | 46.63 | 46.6 | 46.72 | 46.38 | 43.31 | 46.65 | 46.59 | 46.56 | 46.78 | 60.1 | 46.34 | 46.52 | 48.55 | 46.61 | 67.77 | 46.06 | 46.42 | 52.57 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 09:33:40 | 38.13 | 46.52 | 48.29 | 46.62 | 46.58 | 46.51 | 46.64 | 46.63 | 46.75 | 46.37 | 43.17 | 46.68 | 46.61 | 46.56 | 46.77 | 54.49 | 46.37 | 46.55 | 52.55 | 46.63 | 59.76 | 46.08 | 46.5 | 39.59 | 46.41 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 09:35:40 | 40.13 | 46.53 | 31.38 | 46.63 | 46.58 | 46.51 | 46.6 | 46.63 | 46.76 | 46.36 | 51.62 | 46.67 | 46.63 | 46.56 | 46.75 | 45.89 | 46.4 | 46.57 | 49.01 | 46.62 | 59.75 | 46.06 | 46.47 | 45.29 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 09:37:40 | 42.13 | 46.54 | 33.15 | 46.64 | 46.59 | 46.52 | 46.6 | 46.66 | 46.77 | 46.38 | 43.16 | 46.65 | 46.64 | 46.6 | 46.78 | 60.11 | 46.39 | 46.55 | 38.06 | 46.65 | 65.28 | 46.08 | 46.51 | 35.18 | 46.41 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 09:39:40 | 44.13 | 46.57 | 37.98 | 46.63 | 46.58 | 46.52 | 46.6 | 46.65 | 46.78 | 46.37 | 46.17 | 46.66 | 46.65 | 46.6 | 46.83 | 44.74 | 46.4 | 46.55 | 45.83 | 46.65 | 57.15 | 46.1 | 46.49 | 54.83 | 46.43 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 09:41:41 | 46.15 | 46.58 | 36.99 | 46.64 | 46.61 | 46.54 | 46.61 | 46.68 | 46.77 | 46.4 | 46.18 | 46.68 | 46.68 | 46.62 | 46.82 | 54.81 | 46.4 | 46.58 | 42.47 | 46.67 | 52.75 | 46.09 | 46.51 | 68.2 | 46.43 | 20 | 953 | 0 | 22
07.12.21 09:43:41 | 48.15 | 46.6 | 42.82 | 46.67 | 46.64 | 46.56 | 46.63 | 46.69 | 46.8 | 46.41 | 46.19 | 46.69 | 46.69 | 46.61 | 46.83 | 44.75 | 46.43 | 46.61 | 57.15 | 46.66 | 71.2 | 46.1 | 46.53 | 44.79 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 09:45:41 | 50.15 | 46.59 | 37.65 | 46.66 | 46.64 | 46.57 | 46.62 | 46.71 | 46.79 | 46.4 | 40.16 | 46.7 | 46.69 | 46.6 | 46.82 | 49.85 | 46.42 | 46.6 | 39.49 | 46.7 | 63.49 | 46.1 | 46.55 | 39.58 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 09:47:42 | 52.17 | 46.61 | 33.54 | 46.69 | 46.66 | 46.59 | 46.67 | 46.73 | 46.83 | 46.46 | 43.46 | 46.73 | 46.72 | 46.63 | 46.86 | 59.54 | 46.45 | 46.62 | 42.66 | 46.71 | 67.33 | 46.13 | 46.61 | 45.3 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 09:49:42 | 54.17 | 46.6 | 47.91 | 46.7 | 46.66 | 46.59 | 46.66 | 46.73 | 46.83 | 46.44 | 55.15 | 46.73 | 46.73 | 46.64 | 46.85 | 57.98 | 46.43 | 46.64 | 49.01 | 46.73 | -9.29 | 46.14 | 46.6 | 53.62 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.97
07.12.21 09:51:42 | 56.17 | 46.62 | 45.41 | 46.7 | 46.64 | 46.59 | 46.66 | 46.75 | 46.81 | 46.46 | 46.17 | 46.74 | 46.74 | 46.63 | 46.85 | 52.54 | 46.44 | 46.64 | 51.54 | 46.73 | 57.15 | 46.12 | 46.57 | 60.62 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.95
07.12.21 09:53:42 | 58.17 | 46.63 | 40.65 | 46.72 | 46.68 | 46.61 | 46.66 | 46.8 | 46.85 | 46.44 | 43.45 | 46.76 | 46.75 | 46.67 | 46.84 | 59.2 | 46.46 | 46.64 | 42.97 | 46.76 | 63.73 | 46.13 | 46.6 | 49.04 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.95
07.12.21 09:55:43 | 60.18 | 46.66 | 42.93 | 46.74 | 46.69 | 46.62 | 46.68 | 46.81 | 46.83 | 46.44 | 46.18 | 46.77 | 46.74 | 46.67 | 46.88 | 62.17 | 46.45 | 46.68 | 48.56 | 46.74 | 60.52 | 46.14 | 46.6 | 43.4 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.93
07.12.21 09:57:43 | 62.18 | 46.69 | 42.69 | 46.74 | 46.7 | 46.64 | 46.68 | 46.82 | 46.87 | 46.46 | 39.47 | 46.78 | 46.76 | 46.67 | 46.87 | 39.55 | 46.47 | 46.69 | 45.83 | 46.72 | -13.4 | 46.14 | 46.6 | 59.57 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.93
07.12.21 09:59:43 | 64.18 | 46.67 | 43.03 | 46.76 | 46.71 | 46.64 | 46.69 | 46.82 | 46.86 | 46.47 | 40.17 | 46.77 | 46.78 | 46.69 | 46.89 | 60.59 | 46.46 | 46.67 | 35.82 | 46.73 | 59.75 | 46.14 | 46.61 | 46.71 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.93
07.12.21 10:01:44 | 66.2 | 46.7 | 35.55 | 46.76 | 46.72 | 46.63 | 46.75 | 46.83 | 46.87 | 46.47 | 46.18 | 46.82 | 46.8 | 46.69 | 46.93 | 56.25 | 46.48 | 46.67 | 45.83 | 46.74 | 67.02 | 46.17 | 46.63 | 39.59 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.91
07.12.21 10:03:44 | 68.2 | 46.72 | 37.65 | 46.76 | 46.73 | 46.65 | 46.77 | 46.85 | 46.89 | 46.52 | 43.17 | 46.84 | 46.8 | 46.68 | 46.91 | 60.59 | 46.49 | 46.68 | 49.2 | 46.76 | 65.28 | 46.19 | 46.65 | 49.05 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:05:44 | 70.2 | 46.76 | 40.23 | 46.78 | 46.74 | 46.65 | 46.75 | 46.84 | 46.9 | 46.5 | 43.58 | 46.85 | 46.82 | 46.7 | 46.97 | -10.63 | 46.5 | 46.7 | 49.01 | 46.79 | 69.68 | 46.17 | 46.68 | 62.21 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.9
07.12.21 10:07:45 | 72.22 | 46.73 | 38.84 | 46.78 | 46.75 | 46.67 | 46.78 | 46.86 | 46.9 | 46.51 | 40.99 | 46.87 | 46.84 | 46.71 | 46.95 | 52.09 | 46.5 | 46.74 | 42.97 | 46.82 | 61.92 | 46.17 | 46.72 | 52.59 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:09:45 | 74.22 | 46.74 | 40.23 | 46.79 | 46.77 | 46.69 | 46.77 | 46.86 | 46.91 | 46.52 | 52.53 | 46.89 | 46.84 | 46.74 | 46.96 | 68.61 | 46.52 | 46.72 | 52.96 | 46.82 | 65.29 | 46.19 | 46.69 | 58.03 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:11:45 | 76.22 | 46.75 | 38.3 | 46.82 | 46.79 | 46.68 | 46.77 | 46.91 | 46.93 | 46.52 | 43.46 | 46.91 | 46.85 | 46.73 | 46.97 | 60.12 | 46.53 | 46.75 | 52.18 | 46.84 | 61.93 | 46.19 | 46.69 | 44.36 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 10:13:45 | 78.22 | 46.75 | 35.96 | 46.83 | 46.78 | 46.68 | 46.74 | 46.9 | 46.93 | 46.52 | 43.45 | 46.9 | 46.86 | 46.72 | 46.97 | 66.12 | 46.51 | 46.73 | 51.54 | 46.84 | 65.28 | 46.18 | 46.69 | 63.55 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 10:15:46 | 80.23 | 46.76 | 33.65 | 46.83 | 46.8 | 46.69 | 46.76 | 46.9 | 46.94 | 46.55 | 46.18 | 46.91 | 46.85 | 46.75 | 47 | 68.16 | 46.51 | 46.76 | 42.82 | 46.83 | 61.1 | 46.19 | 46.71 | 54.52 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 10:17:46 | 82.23 | 46.79 | 43.04 | 46.83 | 46.81 | 46.72 | 46.79 | 46.92 | 46.95 | 46.57 | 55.16 | 46.91 | 46.88 | 46.77 | 47 | 70.52 | 46.53 | 46.79 | 42.98 | 46.87 | -13.7 | 46.2 | 46.73 | 45.3 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 10:19:46 | 84.23 | 46.8 | 45.42 | 46.82 | 46.81 | 46.71 | 46.78 | 46.91 | 46.95 | 46.57 | 49.36 | 46.92 | 46.87 | 46.75 | 46.98 | 44.75 | 46.53 | 46.75 | 40.12 | 46.86 | 59.76 | 46.2 | 46.7 | 68.2 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 10:21:47 | 86.25 | 46.78 | 34.11 | 46.85 | 46.83 | 46.71 | 46.82 | 46.94 | 46.96 | 46.58 | 49.05 | 46.94 | 46.89 | 46.75 | 47.01 | 66.12 | 46.55 | 46.75 | 33.31 | 46.88 | 63.5 | 46.2 | 46.72 | 73.28 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.83
07.12.21 10:23:47 | 88.25 | 46.79 | 32.62 | 46.86 | 46.83 | 46.71 | 46.82 | 46.96 | 46.98 | 46.59 | 43.58 | 46.94 | 46.92 | 46.75 | 47.03 | 61.36 | 46.54 | 46.78 | 42.66 | 46.88 | -12.6 | 46.21 | 46.74 | 45.3 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 10:25:47 | 90.25 | 46.82 | 37.66 | 46.86 | 46.84 | 46.72 | 46.85 | 46.96 | 46.98 | 46.6 | 43.33 | 46.99 | 46.9 | 46.79 | 47.05 | 59.54 | 46.56 | 46.79 | 52.18 | 46.89 | 67.03 | 46.23 | 46.74 | 45.31 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 10:27:47 | 92.25 | 46.82 | 34.11 | 46.89 | 46.84 | 46.74 | 46.84 | 46.96 | 46.98 | 46.6 | 52.53 | 47 | 46.92 | 46.79 | 47.04 | 53.59 | 46.55 | 46.8 | 53.97 | 46.91 | 67.33 | 46.23 | 46.74 | 43.99 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 10:29:48 | 94.27 | 46.83 | 42.56 | 46.89 | 46.87 | 46.75 | 46.84 | 46.97 | 47 | 46.63 | 43.33 | 47.02 | 46.92 | 46.79 | 47.07 | 57.99 | 46.56 | 46.8 | 51.03 | 46.91 | 60.53 | 46.22 | 46.73 | 39.59 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 10:31:48 | 96.27 | 46.85 | 39.72 | 46.89 | 46.86 | 46.75 | 46.83 | 46.98 | 47 | 46.61 | 43.01 | 47.01 | 46.94 | 46.79 | 47.06 | 39.56 | 46.56 | 46.82 | 42.83 | 46.9 | 67.34 | 46.22 | 46.76 | 58.03 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 10:33:48 | 98.27 | 46.86 | 37.99 | 46.91 | 46.86 | 46.75 | 46.87 | 46.97 | 47.02 | 46.62 | 46.18 | 46.99 | 46.95 | 46.78 | 47.07 | 45.26 | 46.56 | 46.79 | 49.2 | 46.91 | 61.92 | 46.21 | 46.75 | 52.58 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 10:35:49 | 100.28 | 46.86 | 34.11 | 46.9 | 46.88 | 46.75 | 46.86 | 47.01 | 47.02 | 46.64 | 40.99 | 47.01 | 46.97 | 46.79 | 47.1 | 33.84 | 46.57 | 46.85 | 39.83 | 46.94 | 53.65 | 46.24 | 46.76 | 49.05 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.77
07.12.21 10:37:49 | 102.28 | 46.83 | 42.93 | 46.9 | 46.88 | 46.77 | 46.86 | 46.99 | 47.02 | 46.66 | 42.82 | 47.02 | 46.95 | 46.79 | 47.1 | 63.52 | 46.57 | 46.84 | 35.21 | 46.95 | 68.98 | 46.22 | 46.75 | 53.62 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.77
07.12.21 10:39:49 | 104.28 | 46.87 | 45.42 | 46.91 | 46.89 | 46.78 | 46.89 | 47.04 | 47.05 | 46.65 | 46.19 | 47.06 | 46.97 | 46.84 | 47.13 | 59.54 | 46.58 | 46.83 | 51.55 | 46.94 | 73.42 | 46.24 | 46.78 | 56.29 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.77
07.12.21 10:41:49 | 106.28 | 46.9 | 32.61 | 46.92 | 46.92 | 46.78 | 46.89 | 47.02 | 47.04 | 46.66 | 46.18 | 47.05 | 47 | 46.82 | 47.11 | -12.56 | 46.57 | 46.87 | 42.47 | 46.95 | 74.26 | 46.24 | 46.77 | 44.35 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.77
07.12.21 10:43:50 | 108.3 | 46.91 | 26.14 | 46.94 | 46.91 | 46.79 | 46.91 | 47.02 | 47.04 | 46.66 | 43.33 | 47.08 | 46.97 | 46.83 | 47.12 | 44.75 | 46.59 | 46.87 | 49.02 | 46.98 | 54.67 | 46.24 | 46.8 | 53.63 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.77
07.12.21 10:45:50 | 110.3 | 46.92 | 35.96 | 46.96 | 46.93 | 46.79 | 46.92 | 47.06 | 47.05 | 46.68 | 39.85 | 47.07 | 47.01 | 46.86 | 47.14 | 44.75 | 46.6 | 46.86 | 45.84 | 46.99 | -11.46 | 46.26 | 46.8 | 49.9 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.74
07.12.21 10:47:50 | 112.3 | 46.92 | 39.71 | 46.94 | 46.92 | 46.8 | 46.93 | 47.05 | 47.08 | 46.67 | 51.9 | 47.09 | 47.02 | 46.86 | 47.13 | 66.12 | 46.59 | 46.87 | 56.62 | 46.99 | 68.47 | 46.25 | 46.82 | 52.59 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 21.74
07.12.21 10:49:50 | 114.3 | 46.92 | 45.43 | 46.94 | 46.95 | 46.8 | 46.95 | 47.09 | 47.07 | 46.68 | 51.38 | 47.1 | 47.02 | 46.86 | 47.17 | 51.65 | 46.59 | 46.87 | 52.55 | 47.01 | 68.98 | 46.25 | 46.82 | 47.72 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.74
07.12.21 10:51:51 | 116.32 | 46.93 | 43.04 | 46.94 | 46.95 | 46.81 | 46.95 | 47.09 | 47.08 | 46.7 | 43.58 | 47.11 | 47.02 | 46.89 | 47.18 | 63.52 | 46.58 | 46.89 | 40.39 | 47 | 63.5 | 46.27 | 46.82 | 59.24 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 21.74
07.12.21 10:53:51 | 118.32 | 46.94 | 39.72 | 46.99 | 46.95 | 46.83 | 46.95 | 47.1 | 47.09 | 46.72 | 46.19 | 47.11 | 47.05 | 46.88 | 47.18 | 71.57 | 46.62 | 46.87 | 42.48 | 47 | 67.34 | 46.25 | 46.82 | 64.04 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.74
07.12.21 10:55:51 | 120.32 | 46.94 | 34.12 | 46.98 | 46.97 | 46.84 | 46.96 | 47.12 | 47.09 | 46.73 | 46.19 | 47.15 | 47.06 | 46.88 | 47.18 | 68.17 | 46.62 | 46.91 | 49.21 | 47 | 61.93 | 46.27 | 46.86 | 46.72 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 10:57:52 | 122.33 | 46.96 | 26.14 | 46.98 | 46.97 | 46.83 | 46.96 | 47.12 | 47.1 | 46.73 | 40.99 | 47.16 | 47.08 | 46.89 | 47.17 | 74.55 | 46.6 | 46.91 | 49.21 | 47.01 | 61.35 | 46.27 | 46.84 | 52.12 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 10:59:52 | 124.33 | 46.98 | 41.03 | 46.99 | 46.98 | 46.86 | 46.99 | 47.15 | 47.1 | 46.75 | 51.63 | 47.18 | 47.07 | 46.94 | 47.2 | -5.43 | 46.64 | 46.91 | 51.55 | 47.03 | 71.2 | 46.3 | 46.86 | 51.69 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 11:01:52 | 126.33 | 47.01 | 39.98 | 46.98 | 46.99 | 46.86 | 46.98 | 47.15 | 47.11 | 46.75 | 40.75 | 47.22 | 47.07 | 46.92 | 47.24 | 63.52 | 46.61 | 46.89 | 52.18 | 47.07 | 68.08 | 46.3 | 46.85 | 52.59 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 11:03:52 | 128.33 | 47 | 33.66 | 47.01 | 46.99 | 46.85 | 46.99 | 47.14 | 47.12 | 46.74 | 46.19 | 47.21 | 47.09 | 46.9 | 47.21 | 74.55 | 46.62 | 46.93 | 45.84 | 47.08 | 58.38 | 46.3 | 46.87 | 56.3 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 11:05:52 | 130.33 | 47.01 | 37.66 | 47.03 | 46.99 | 46.85 | 47 | 47.14 | 47.11 | 46.74 | 43.46 | 47.18 | 47.08 | 46.9 | 47.21 | 68.61 | 46.64 | 46.91 | 42.66 | 47.06 | 68.98 | 46.3 | 46.88 | -11.74 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 11:07:53 | 132.35 | 47.03 | 28.51 | 47.03 | 47.03 | 46.87 | 47.02 | 47.16 | 47.13 | 46.77 | 51.9 | 47.19 | 47.1 | 46.9 | 47.22 | 44.76 | 46.66 | 46.95 | 52.19 | 47.06 | 60.53 | 46.29 | 46.88 | 64.38 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.73
07.12.21 11:09:53 | 134.35 | 47.04 | 34.65 | 47.04 | 47.02 | 46.87 | 47.06 | 47.17 | 47.13 | 46.77 | 48.92 | 47.18 | 47.1 | 46.91 | 47.23 | 71.57 | 46.64 | 46.94 | 42.83 | 47.08 | 68.98 | 46.3 | 46.89 | 59.58 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 11:11:54 | 136.37 | 47.07 | 33.53 | 47.04 | 47.02 | 46.88 | 47.06 | 47.16 | 47.14 | 46.76 | 46.18 | 47.19 | 47.1 | 46.93 | 47.25 | 66.12 | 46.63 | 46.93 | 39.13 | 47.1 | -14.4 | 46.29 | 46.89 | 39.59 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 11:13:55 | 138.38 | 47.05 | 40.66 | 47.05 | 47.01 | 46.88 | 47.04 | 47.18 | 47.15 | 46.79 | 49.2 | 47.23 | 47.12 | 46.93 | 47.25 | 70.52 | 46.65 | 46.96 | 54.81 | 47.1 | -11.03 | 46.31 | 46.91 | 56.29 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 11:15:55 | 140.38 | 47.08 | 35.13 | 47.06 | 47.05 | 46.88 | 47.05 | 47.21 | 47.15 | 46.8 | 46.19 | 47.23 | 47.12 | 46.93 | 47.28 | 54.82 | 46.66 | 46.97 | 35.84 | 47.12 | 65.3 | 46.3 | 46.92 | 66.16 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 11:17:56 | 142.4 | 47.1 | 40.67 | 47.05 | 47.06 | 46.89 | 47.05 | 47.22 | 47.17 | 46.8 | 43.33 | 47.22 | 47.13 | 46.92 | 47.31 | 49.87 | 46.65 | 46.96 | 39.5 | 47.11 | 66.8 | 46.28 | 46.95 | 49.06 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.7
07.12.21 11:19:56 | 144.4 | 47.09 | 32.9 | 47.05 | 47.04 | 46.88 | 47.04 | 47.22 | 47.16 | 46.77 | 46.19 | 47.25 | 47.16 | 46.93 | 47.31 | 66.13 | 46.64 | 46.98 | 57.73 | 47.13 | 59.76 | 46.29 | 46.92 | 43.99 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.72
07.12.21 11:21:57 | 146.42 | 47.12 | 40.46 | 47.05 | 47.07 | 46.9 | 47.07 | 47.22 | 47.17 | 46.79 | 46.19 | 47.25 | 47.17 | 46.95 | 47.31 | 53.6 | 46.67 | 46.96 | 53.97 | 47.13 | 67.03 | 46.3 | 46.94 | 49.9 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.7
07.12.21 11:23:57 | 148.42 | 47.11 | 38.3 | 47.05 | 47.06 | 46.91 | 47.07 | 47.24 | 47.17 | 46.81 | 39.85 | 47.25 | 47.16 | 46.94 | 47.29 | 59.21 | 46.66 | 46.97 | 38.71 | 47.13 | -11.98 | 46.31 | 46.95 | 56.29 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.7