## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day29_plate3_read |  | Generated On : | 07/12/2021, 15:45:21 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 07/12/2021, 12:17:24 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 07/12/2021, 15:44:14 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
07.12.21 12:17:27 | 0.05 | 46.34 | 38.08 | 46 | 57.11 | 28.49 | 41 | 46.69 | 69.27 | 46.56 | 46.45 | 61.17 | 70.96 | 42.83 | 36.81 | 46.72 | 65.76 | 41.26 | 38.38 | 51.62 | 66.06 | 46.59 | 46.82 | 75.69 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.95
07.12.21 12:19:27 | 2.05 | 46.34 | 43.12 | 35.2 | 56.03 | 31.67 | 49.31 | 46.68 | 38.31 | 46.55 | 43.73 | 53.4 | -12.84 | 43.01 | 43.24 | 46.72 | -9.16 | 49.71 | 51.98 | 32.18 | -5.5 | 46.57 | 46.8 | 40.16 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 12:21:27 | 4.05 | 46.34 | 26.55 | 42.86 | 54.61 | 32.3 | 41.26 | 46.68 | 55 | 46.55 | 46.45 | 69.62 | -9.87 | 42.61 | 40.1 | 46.71 | 71.2 | 37.72 | 43.11 | 60.29 | -9.32 | 46.56 | 46.8 | 56.1 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 12:23:27 | 6.05 | 46.34 | 26.67 | 44.05 | 59.71 | 30.98 | 46.71 | 46.68 | 47.77 | 46.56 | 35.14 | 64.14 | -6.5 | 49.21 | 43.45 | 46.72 | 72.89 | 43.33 | 49.15 | -9.87 | 2.62 | 46.56 | 46.79 | 40.16 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 12:25:28 | 8.07 | 46.29 | 42.82 | 39.28 | 43.86 | 26.93 | 35.92 | 46.68 | 49.61 | 46.54 | 32.41 | 64.37 | 59.04 | 46.19 | 43.95 | 46.7 | 53.22 | 39.57 | 42.6 | 56.25 | 68.54 | 46.53 | 46.8 | 72.15 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 12:27:28 | 10.07 | 46.31 | 34.07 | 43.36 | 52.7 | 41.47 | 38.17 | 46.68 | 48.6 | 46.53 | 46.45 | 49.37 | 65.05 | 34.3 | 43.63 | 46.71 | 60.23 | 49.55 | 37.84 | 46.64 | -5.51 | 46.55 | 46.81 | 45.34 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.97
07.12.21 12:29:28 | 12.07 | 46.31 | 35.06 | 39.28 | 38.67 | 38.79 | 35.4 | 46.67 | 58.29 | 46.55 | 40.44 | 54.29 | 59.52 | 40.48 | 28.38 | 46.72 | 65.76 | 34.17 | 40.26 | 68.92 | 74.48 | 46.55 | 46.8 | 45.86 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 12:31:29 | 14.08 | 46.32 | 34.53 | 46.88 | 54.62 | 36.62 | 43.7 | 46.69 | 60.11 | 46.56 | 41.26 | 60.4 | -6.5 | 49.21 | 40.11 | 46.74 | -9.61 | 37.24 | 38.85 | 51.62 | -1.69 | 46.54 | 46.82 | 60.71 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 12:33:29 | 16.08 | 46.31 | 28.91 | 49.29 | 65.23 | 34.65 | 38.94 | 46.69 | 47.77 | 46.56 | 49.46 | 52.6 | -3.14 | 37.22 | 41.1 | 46.71 | -12.92 | 46.7 | 37.44 | 51.62 | -11.84 | 46.55 | 46.81 | 58.59 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 12:35:29 | 18.08 | 46.32 | 35.98 | 39.28 | 65.24 | 37.05 | 32.67 | 46.68 | 55 | 46.56 | 40.74 | 60.4 | 74.03 | 42.83 | 43.8 | 46.73 | 65.76 | 49.88 | 48.98 | 49.77 | 71.49 | 46.53 | 46.8 | -9.23 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 12:37:30 | 20.1 | 46.33 | 39.83 | 42.86 | 61.29 | 40.08 | 38.18 | 46.71 | 60.1 | 46.56 | 49.31 | 55.31 | 70.96 | 49.37 | 46.82 | 46.74 | -14.77 | 49.71 | 37 | 58.74 | -8.87 | 46.54 | 46.83 | 60.71 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.97
07.12.21 12:39:30 | 22.1 | 46.32 | 32.44 | 51.37 | 52.7 | 37.94 | 38.94 | 46.68 | 32.59 | 46.56 | 42.87 | 59.34 | 73.47 | 46.19 | 50.39 | 46.71 | 51.72 | 39.57 | 45.97 | 40.3 | -8.87 | 46.53 | 46.82 | 48.28 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 12:41:30 | 24.1 | 46.31 | 36.86 | 49.9 | 54.61 | 29.26 | 44.1 | 46.7 | -14.82 | 46.56 | 35.14 | 61.16 | -9.23 | 49.2 | 46.81 | 46.73 | 74.73 | 40.35 | 34.66 | 55.56 | -9.91 | 46.52 | 46.82 | 50.45 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 12:43:31 | 26.12 | 46.33 | 39.5 | 46.87 | 63.44 | 26.06 | 43.98 | 46.73 | 49.61 | 46.57 | 43.59 | 65.92 | -6.51 | 46.19 | 49.99 | 46.72 | -5.8 | 37.72 | 42.39 | 45.5 | -9.32 | 46.55 | 46.83 | 33.81 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 12:45:31 | 28.12 | 46.32 | 43.24 | 39.28 | 55.77 | 26.93 | 43.84 | 46.72 | 58.29 | 46.57 | 43.85 | 60.4 | -15.48 | 43.33 | 40.11 | 46.74 | 74.18 | 43.12 | 37.44 | 53.3 | 57.92 | 46.54 | 46.82 | 40.15 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 12:47:31 | 30.12 | 46.31 | 29.14 | 34.52 | 53.6 | 37.83 | 39.11 | 46.71 | 56.74 | 46.59 | 43.08 | 61.16 | 62.93 | 40.48 | 44.09 | 46.76 | 57.63 | 36.08 | 39.63 | 55.24 | 70.45 | 46.53 | 46.83 | 60.71 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.97
07.12.21 12:49:32 | 32.13 | 46.32 | 39.83 | 44.05 | 53.6 | 30.66 | 30.01 | 46.72 | 43.07 | 46.57 | 37.92 | 59.02 | 55.19 | 42.83 | 36.81 | 46.74 | 65.76 | 39.57 | 45.97 | 55.56 | 71.96 | 46.55 | 46.85 | 40.15 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.97
07.12.21 12:51:32 | 34.13 | 46.35 | 40.87 | 39.28 | 65.23 | 29.17 | 43.98 | 46.72 | 33.54 | 46.6 | 39.74 | 43.18 | 73.48 | 39.85 | 38.28 | 46.76 | 72.88 | 38.57 | 53.09 | 51.62 | -12.63 | 46.55 | 46.83 | 51.46 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 12:53:32 | 36.13 | 46.35 | 36.87 | 39.28 | 72.36 | 30.66 | 32.67 | 46.73 | 63.08 | 46.58 | 34.56 | 55.31 | 67.54 | 36.18 | 46.81 | 46.76 | 71.66 | 33.46 | 45.97 | 51.62 | 1.61 | 46.54 | 46.83 | 47.28 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 12:55:32 | 38.13 | 46.34 | 37.72 | 51.38 | 60.48 | 37.06 | 46.71 | 46.74 | 59.35 | 46.6 | 43.28 | 69.62 | -3.13 | 46.2 | 40.81 | 46.75 | -12.92 | 31.96 | 42.8 | 72.32 | 73.18 | 46.58 | 46.85 | 52.69 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 12:57:33 | 40.15 | 46.36 | 28.32 | 34.88 | 53.92 | 38.79 | 32.67 | 46.73 | 47.77 | 46.62 | 51.65 | 61.98 | -6.5 | 42.62 | 42.73 | 46.74 | -14.77 | 38.93 | 43.25 | 60.29 | -7.99 | 46.55 | 46.85 | 55.41 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 12:59:33 | 42.15 | 46.33 | 37.3 | 49.89 | 70.27 | 30.21 | 43.84 | 46.74 | 64.86 | 46.61 | 43.72 | 45.06 | 70.95 | 40.47 | 40.47 | 46.76 | 74.18 | 29.33 | 45.96 | 60.28 | 0.82 | 46.54 | 46.83 | 51.45 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:01:33 | 44.15 | 46.35 | 42.97 | 39.28 | 59.7 | 38.78 | 43.69 | 46.76 | 51.29 | 46.62 | 33.64 | 48.82 | -14.64 | 49.2 | 43.23 | 46.75 | -12.93 | 43.51 | 49.33 | 55.56 | 73.17 | 46.55 | 46.82 | 40.15 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 13:03:33 | 46.15 | 46.37 | 37.71 | 50.59 | 49.98 | 32.3 | 40.37 | 46.76 | 55.01 | 46.63 | 46.45 | 57.8 | 73.48 | 36.19 | 36.81 | 46.77 | 71.67 | 49.88 | 39.26 | 52.41 | -11.84 | 46.56 | 46.85 | 54.19 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.97
07.12.21 13:05:34 | 48.17 | 46.35 | 29.14 | 34.52 | 53.6 | 38.39 | 43.85 | 46.78 | 64.87 | 46.64 | 34.56 | 52.36 | 72.18 | 46.19 | 54.95 | 46.76 | 74.19 | 43.12 | 45.97 | 48.44 | -0.31 | 46.57 | 46.85 | 69.21 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:07:34 | 50.17 | 46.35 | 29.14 | 39.28 | 58.32 | 26.69 | 39.58 | 46.77 | 43.5 | 46.62 | 52.46 | 55.31 | 59.04 | 37.66 | 37.35 | 46.78 | 57.63 | 34.17 | 35.96 | 54.35 | -5.5 | 46.57 | 46.85 | 40.15 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 13:09:34 | 52.17 | 46.36 | 32.44 | 43.68 | 61.86 | 37.94 | 38.57 | 46.77 | 50.83 | 46.62 | 49.31 | 53.39 | -6.51 | 40.99 | 46.81 | 46.76 | -9.17 | 31.95 | 39.63 | 58.74 | -14.48 | 46.58 | 46.84 | -12.97 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 13:11:34 | 54.17 | 46.35 | 31.1 | 35.47 | 58.32 | 37.46 | 49.31 | 46.77 | 38.3 | 46.63 | 49.63 | 51.46 | 72.18 | 46.19 | 43.8 | 46.78 | 74.18 | 34.81 | 42.79 | 52.84 | 9.74 | 46.59 | 46.87 | 69.9 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:13:35 | 56.18 | 46.37 | 41.07 | 35.46 | 43.06 | 46.91 | 49.56 | 46.78 | 62.74 | 46.64 | 46.44 | 59.01 | -13.64 | 52.19 | 43.63 | 46.78 | 72.88 | 43.11 | 43.1 | 40.3 | -9.91 | 46.58 | 46.84 | 40.15 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:15:35 | 58.18 | 46.36 | 40.14 | 39.29 | 42.76 | 29.27 | 35.4 | 46.79 | 56.74 | 46.65 | 49.32 | 57.8 | -3.13 | 48.92 | 46.82 | 46.79 | 59.18 | 46.7 | 42.96 | 52.41 | -11.21 | 46.59 | 46.87 | 72.16 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:17:35 | 60.18 | 46.38 | 40.4 | 39.28 | 58.32 | 29.99 | 39.27 | 46.79 | 38.3 | 46.64 | 43.59 | 59.34 | 72.17 | 43.17 | 46.81 | 46.78 | 67.8 | 39.98 | 42.79 | 50.61 | -13.64 | 46.58 | 46.88 | -4.84 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 13:19:36 | 62.2 | 46.37 | 45.83 | 39.27 | 46.79 | 36.61 | 38.57 | 46.79 | 55.4 | 46.64 | 46.44 | 63.32 | -3.14 | 34.29 | 40.47 | 46.77 | 65.75 | 46.69 | 39.62 | 51.61 | 68.53 | 46.6 | 46.87 | 58.58 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:21:36 | 64.2 | 46.38 | 37.32 | 43.69 | 48.14 | 31.67 | 44.11 | 46.81 | 56.74 | 46.67 | 43.28 | 51.46 | 72.18 | 36.73 | 46.82 | 46.79 | 61 | 43.34 | 42.96 | 57.01 | -2.13 | 46.59 | 46.89 | 60.71 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 13:23:36 | 66.2 | 46.37 | 24.59 | 46.88 | 58.65 | 38.79 | 46.71 | 46.83 | 48.61 | 46.66 | 43.59 | 56.47 | -6.5 | 37.66 | 46.82 | 46.8 | -10.99 | 56.71 | 49.34 | 44.71 | -8.51 | 46.61 | 46.88 | 54.19 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:25:36 | 68.2 | 46.4 | 42.66 | 47.41 | 46.8 | 29.4 | 35.93 | 46.82 | 62.75 | 46.65 | 37.48 | 59.35 | -2.69 | 46.19 | 60.06 | 46.8 | -14.77 | 43.52 | 45.97 | 60.29 | -8.51 | 46.62 | 46.89 | 46.5 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:27:37 | 70.22 | 46.39 | 29.14 | 27.19 | 63.11 | 34.11 | 39.28 | 46.82 | 53.56 | 46.65 | 39.74 | 52.36 | 72.18 | 48.92 | 40.1 | 46.81 | -14.77 | 43.52 | 39.63 | 56.25 | 66.05 | 46.61 | 46.87 | 49.61 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:29:37 | 72.22 | 46.37 | 38.07 | 39.27 | -15.3 | 35.6 | 43.84 | 46.82 | 50.39 | 46.64 | 41.25 | 48.1 | -10.91 | 49.04 | 39.68 | 46.81 | 74.18 | 50.05 | 45.96 | 61.34 | 75.01 | 46.6 | 46.88 | 51.45 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:31:37 | 74.22 | 46.37 | 24.04 | 45.99 | 51.91 | 41.48 | 43.34 | 46.84 | 47.77 | 46.66 | 40.74 | 61.98 | -9.87 | 39.85 | 41.11 | 46.81 | 54.45 | 46.7 | 33.44 | 56.25 | -5.5 | 46.63 | 46.91 | 61.95 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:33:37 | 76.22 | 46.38 | 28.31 | 39.27 | 57.1 | 34.65 | 37.24 | 46.83 | 38.3 | 46.65 | 46.44 | 50.67 | 66.78 | 41.21 | 39.68 | 46.8 | 68.24 | 40.68 | 55.43 | 66.87 | -8.52 | 46.62 | 46.9 | 46.49 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:35:38 | 78.23 | 46.4 | 32.45 | 48.74 | 57.1 | 42.15 | 40.7 | 46.83 | 64.87 | 46.67 | 37.48 | 61.98 | -12.84 | 46.19 | 46.81 | 46.8 | -5.8 | 38.16 | 45.97 | 51.62 | 70.45 | 46.62 | 46.91 | 54.19 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.98
07.12.21 13:37:38 | 80.23 | 46.4 | 35.83 | 39.28 | 50.76 | 35.03 | 43.7 | 46.86 | 60.92 | 46.66 | 52.46 | 57.8 | -6.5 | 42.38 | 39.69 | 46.82 | 1.32 | 34.17 | 49.34 | 68.92 | -11.84 | 46.64 | 46.91 | 62.77 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:39:38 | 82.23 | 46.39 | 35.53 | 31.69 | 60.47 | 44.63 | 49.57 | 46.85 | 62.26 | 46.66 | 35.14 | 65.93 | 73.48 | 36.73 | 50.18 | 46.82 | 63.64 | 40.36 | 37 | 58.74 | 0.2 | 46.64 | 46.91 | 64.11 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:41:38 | 84.23 | 46.39 | 42.82 | 29.81 | 46.26 | 46.91 | 49.43 | 46.85 | 56.73 | 46.67 | 43.95 | 67.97 | -9.52 | 40.17 | 56.82 | 46.82 | -14.78 | 43.32 | 52.3 | 60.28 | -9.32 | 46.63 | 46.92 | 56.84 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.97
07.12.21 13:43:39 | 86.25 | 46.42 | 36.87 | 43.1 | 63.44 | 44.19 | 37.74 | 46.86 | 42.7 | 46.68 | 46.45 | 70.33 | -9.52 | 46.19 | 39.69 | 46.83 | 67.8 | 40.69 | 49.34 | 57.41 | 62.11 | 46.64 | 46.92 | -4.84 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:45:39 | 88.25 | 46.41 | 35.98 | 57.72 | 44.38 | 27.74 | 40.37 | 46.87 | 47.77 | 46.66 | 43.59 | 63.81 | -14.63 | 43.18 | 46.82 | 46.81 | 70.16 | 49.88 | 42.96 | 40.31 | 73.18 | 46.65 | 46.93 | 53.15 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:47:39 | 90.25 | 46.4 | 34.07 | 35.46 | 46.79 | 37.05 | 40.69 | 46.88 | 71.99 | 46.68 | 36.58 | 55.3 | -6.51 | 39.85 | 46.81 | 46.83 | 71.66 | 38.16 | 43.24 | 60.29 | -2.14 | 46.66 | 46.92 | 58.58 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:49:40 | 92.27 | 46.42 | 37.32 | 46.42 | 61.88 | 36.14 | 43.7 | 46.9 | 64.88 | 46.69 | 49.32 | 54.3 | 72.19 | 40.49 | 43.81 | 46.84 | -5.79 | 40 | 45.98 | 50.62 | 60.05 | 46.65 | 46.94 | 56.11 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:51:40 | 94.27 | 46.4 | 34.54 | 39.29 | 57.11 | 35.62 | 41.27 | 46.89 | 62.27 | 46.69 | 37 | 53.41 | 67.1 | 34.89 | 43.01 | 46.85 | 65.76 | 46.7 | 39.64 | 64.76 | 66.06 | 46.67 | 46.92 | 30.7 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:53:40 | 96.27 | 46.41 | 33.31 | 43.68 | 54.62 | 34.66 | 41.52 | 46.9 | 56.74 | 46.69 | 31.71 | 43.45 | 0.61 | 48.92 | 40.81 | 46.84 | 65.76 | 43.52 | 28.62 | 62.93 | 73.18 | 46.67 | 46.93 | 40.16 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:55:40 | 98.27 | 46.4 | 31.8 | 39.28 | 61.28 | 29.39 | 52.14 | 46.89 | 48.6 | 46.69 | 46.45 | 63.8 | -14.64 | 37.65 | 43.63 | 46.84 | 65.75 | 43.83 | 30.44 | 54.34 | 73.17 | 46.65 | 46.93 | 40.15 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 22
07.12.21 13:57:41 | 100.28 | 46.43 | 40.12 | 35.46 | 45.79 | 34.38 | 43.84 | 46.9 | 58.28 | 46.7 | 49.17 | 57.79 | -13.63 | 43.17 | 49.99 | 46.83 | -5.8 | 46.69 | 45.97 | 45.5 | 2.61 | 46.66 | 46.94 | 45.34 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 13:59:41 | 102.28 | 46.4 | 33.03 | 43.67 | 38.66 | 37.82 | 40.69 | 46.89 | 52.33 | 46.71 | 35.66 | 61.98 | 62.93 | 37.65 | 52.82 | 46.83 | 67.8 | 40.68 | 33.44 | 58.74 | -11.85 | 46.66 | 46.93 | 60.7 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 22
07.12.21 14:01:41 | 104.28 | 46.42 | 31.09 | 43.36 | 50.76 | 41.72 | 41.51 | 46.9 | 56.73 | 46.7 | 43.72 | 70.96 | -9.88 | 43.46 | 46.81 | 46.85 | 67.8 | 40.98 | 43.1 | 66.86 | 74.47 | 46.66 | 46.94 | 54.18 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.99
07.12.21 14:03:41 | 106.28 | 46.43 | 31.1 | 35.2 | 58.66 | 41.73 | 40.37 | 46.91 | 42.71 | 46.74 | 41.02 | 60.4 | -12.21 | 46.2 | 50.19 | 46.85 | 70.16 | 40.69 | 37 | 40.31 | 73.18 | 46.67 | 46.96 | 52.69 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 14:05:42 | 108.3 | 46.44 | 35.05 | 39.27 | 61.28 | 40.57 | 46.7 | 46.91 | 60.1 | 46.72 | 40.1 | 70.32 | -3.79 | 38.75 | 46.81 | 46.83 | 60.98 | 43.51 | 49.14 | -12.82 | 71.95 | 46.67 | 46.94 | 58.58 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 14:07:42 | 110.3 | 46.44 | 33.31 | 39.28 | 61.29 | 40.07 | 43.69 | 46.91 | 48.61 | 46.72 | 52.79 | 44.56 | 4.79 | 36.18 | 46.81 | 46.85 | 60.99 | 50.78 | 37 | 47.9 | -8.52 | 46.68 | 46.95 | 69.9 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 14:09:42 | 112.3 | 46.43 | 33.95 | 35.71 | 49.98 | 31.39 | 46.71 | 46.93 | 44.64 | 46.72 | 46.45 | 61.98 | -15.48 | 49.37 | 46.82 | 46.86 | -13.93 | 43.83 | 42.6 | 61.35 | -8.87 | 46.68 | 46.96 | 66.72 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 14:11:42 | 114.3 | 46.44 | 31.8 | 43.09 | 68.41 | 41.2 | 36.84 | 46.93 | 60.92 | 46.73 | 40.44 | 61.98 | -0.17 | 49.05 | 32.78 | 46.85 | 72.88 | 43.97 | 45.97 | 55.56 | 8.52 | 46.7 | 46.96 | 61.95 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 14:13:43 | 116.32 | 46.43 | 40.87 | 42.86 | 58.32 | 35.61 | 41 | 46.95 | 58.29 | 46.72 | 41.48 | 60.4 | 72.18 | 40.18 | 41.38 | 46.85 | 67.81 | 43.33 | 45.97 | 45.07 | 73.18 | 46.7 | 46.98 | 63.35 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 14:15:43 | 118.32 | 46.41 | 33.95 | 39.28 | 67.72 | 36.42 | 46.7 | 46.94 | 43.06 | 46.73 | 40.44 | 29.9 | 67.54 | 43.17 | 43.24 | 46.85 | -9.17 | 41.25 | 45.97 | 64.75 | -10.7 | 46.69 | 46.97 | 54.19 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:17:43 | 120.32 | 46.42 | 40.4 | 35.7 | 58.32 | 37.45 | 40.69 | 46.94 | 66.91 | 46.74 | 37.92 | 39.36 | -6.51 | 46.19 | 43.8 | 46.85 | -12.14 | 40.68 | 37.44 | 64.75 | -5.51 | 46.69 | 46.98 | 63.35 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:19:43 | 122.32 | 46.44 | 40.39 | 35.7 | 57.1 | 41.94 | 46.7 | 46.94 | 67.35 | 46.74 | 43.58 | 63.8 | -6.51 | 43.32 | 43 | 46.83 | 67.8 | 40.98 | 45.96 | 49.05 | -1.7 | 46.7 | 46.96 | 40.15 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 14:21:44 | 124.33 | 46.45 | 31.8 | 39.28 | 50.76 | 37.05 | 46.71 | 46.94 | 53.56 | 46.75 | 35.14 | 46.07 | -12.84 | 30.67 | 46.82 | 46.88 | -5.8 | 53.41 | 39.63 | 50.61 | 73.18 | 46.72 | 46.96 | 52.68 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 14:23:44 | 126.33 | 46.46 | 43.11 | 35.46 | 46.79 | 35.6 | 43.52 | 46.95 | 61.5 | 46.74 | 36.98 | 61.16 | 72.17 | 37.21 | 40.1 | 46.85 | -5.8 | 40.35 | 45.97 | 49.77 | -5.51 | 46.7 | 46.97 | 46.49 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:25:44 | 128.33 | 46.47 | 40.4 | 42.65 | 53.92 | 41.72 | 46.71 | 46.95 | 62.26 | 46.77 | 37.92 | 63.32 | -9.87 | 52.53 | 43 | 46.87 | 57.63 | 46.69 | 48.98 | 45.07 | 5.79 | 46.71 | 47 | 60.71 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:27:44 | 130.33 | 46.47 | 24.04 | 39.28 | 53.93 | 39.49 | 41 | 46.97 | 58.86 | 46.78 | 33.06 | 43.76 | 62.45 | 46.19 | 57.44 | 46.87 | 58.85 | 38.57 | 35.96 | 61.35 | 68.1 | 46.72 | 47 | 75.69 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 14:29:44 | 132.33 | 46.47 | 36.38 | 46.88 | 46.27 | 35.15 | 43.85 | 46.97 | 56.74 | 46.8 | 43.59 | 54.62 | 67.1 | 46.2 | 34.29 | 46.88 | 70.16 | 40.36 | 49.15 | 64.76 | 68.1 | 46.72 | 47.01 | 40.16 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 14:31:45 | 134.35 | 46.47 | 32.45 | 44.05 | 61.87 | 35.61 | 37.74 | 46.98 | 47.77 | 46.79 | 46.45 | 48.11 | -12.84 | 46.19 | 35.51 | 46.88 | 2.33 | 33.46 | 40.26 | 40.31 | 73.18 | 46.72 | 47.01 | 64.12 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:33:45 | 136.35 | 46.48 | 30.32 | 34.89 | 50.77 | 41.73 | 37.25 | 46.97 | 58.29 | 46.79 | 40.44 | 49.67 | -3.49 | 37.22 | 40.11 | 46.88 | 63.64 | 40.69 | 49.15 | 60.29 | -12.63 | 46.74 | 47.02 | 69.9 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:35:45 | 138.35 | 46.47 | 45.84 | 34.88 | 63.44 | 37.05 | 38.17 | 46.98 | 60.92 | 46.79 | 43.44 | 65.93 | 73.48 | 40.75 | 46.81 | 46.88 | 54.45 | 43.83 | 39.96 | 57 | 66.05 | 46.72 | 47.01 | 64.11 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:37:46 | 140.37 | 46.48 | 36.38 | 43.37 | 60.47 | 32.88 | 49.31 | 46.99 | 52.34 | 46.8 | 46.45 | 71.83 | 69.45 | 46.19 | 43.8 | 46.89 | 0.53 | 46.7 | 51.68 | 62.93 | -5.5 | 46.74 | 47.02 | 47.28 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 22.02
07.12.21 14:39:46 | 142.37 | 46.47 | 35.53 | 35.19 | 51.66 | 32.88 | 38.57 | 46.98 | 52.33 | 46.79 | 50.26 | 68.41 | 62.92 | 48.91 | 46.81 | 46.88 | -5.8 | 37.23 | 45.96 | 62.92 | 12.92 | 46.74 | 47.02 | 46.49 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:41:46 | 144.37 | 46.49 | 39.5 | 43.37 | 43.07 | 34.66 | 38.18 | 47 | 51.3 | 46.82 | 46.45 | 67.67 | 73.48 | 49.21 | 40.48 | 46.89 | 72.89 | 40.69 | 42.96 | 40.31 | -1.69 | 46.74 | 47.02 | 46.5 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:43:46 | 146.37 | 46.47 | 42.97 | 51.37 | 68.92 | 35.6 | 41.73 | 47 | 55.4 | 46.82 | 52.16 | 54.29 | -6.51 | 43.32 | 46.81 | 46.88 | 74.18 | 39.98 | 36.99 | -12.82 | 68.54 | 46.73 | 47.01 | 63.35 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:45:46 | 148.37 | 46.48 | 38.41 | 26.28 | 59.7 | 42.15 | 43.84 | 47.02 | 56.73 | 46.81 | 43.27 | 65.92 | -6.51 | 40.75 | 52.82 | 46.89 | 73.88 | 40.68 | 45.97 | 54.34 | -13.64 | 46.75 | 47.01 | 45.86 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:47:47 | 150.38 | 46.48 | 31.09 | 32.94 | 50.76 | 33.52 | 38.57 | 47.02 | 52.34 | 46.82 | 43.27 | 39.36 | 62.93 | 35.4 | 37.35 | 46.89 | 72.88 | 37.95 | 54.1 | 53.3 | 12.92 | 46.76 | 47.02 | 54.18 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:49:47 | 152.38 | 46.49 | 40.64 | 52.27 | 53.59 | 37.05 | 43.97 | 47.01 | 64.86 | 46.84 | 49.46 | 57.79 | 73.47 | 46.18 | 40.47 | 46.91 | 71.66 | 41.25 | 43.1 | 71.91 | 74.47 | 46.76 | 47.03 | 64.11 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 14:51:47 | 154.38 | 46.5 | 29.9 | 49.9 | 59.71 | 30.22 | 40 | 47.05 | 52.34 | 46.85 | 46.45 | 57.8 | 70.49 | 49.2 | 43.45 | 46.91 | 68.25 | 40.69 | 45.97 | 68.61 | -9.32 | 46.77 | 47.05 | 72.16 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 14:53:48 | 156.4 | 46.49 | 37.31 | 35.2 | 47.41 | 35.61 | 43.53 | 47.03 | 55.41 | 46.85 | 46.45 | 39.36 | 73.48 | 43.46 | 43.24 | 46.91 | 71.2 | 43.68 | 45.97 | 61.34 | 71.49 | 46.77 | 47.04 | 40.15 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:55:48 | 158.4 | 46.5 | 34.07 | 27.19 | 49.98 | 32.3 | 50.07 | 47.05 | 58.86 | 46.84 | 46.45 | 56.72 | -6.5 | 48.92 | 37.35 | 46.89 | 72.88 | 43.52 | 53.57 | 58.74 | -5.5 | 46.78 | 47.04 | 63.35 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 14:57:48 | 160.4 | 46.49 | 40.13 | 39.28 | 63.44 | 44.43 | 41.51 | 47.05 | 64.87 | 46.84 | 46.45 | 55.31 | 70.09 | 43.18 | 36.81 | 46.92 | 69.45 | 49.56 | 42.39 | 49.77 | 70.45 | 46.78 | 47.06 | 56.1 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 14:59:49 | 162.42 | 46.5 | 38.07 | 39.28 | 58.32 | 41.95 | 35.4 | 47.06 | 47.76 | 46.85 | 46.45 | 62.56 | -1.31 | 46.19 | 50.39 | 46.91 | 70.15 | 43.83 | 51.68 | 58.74 | 63.93 | 46.78 | 47.04 | 46.49 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 15:01:49 | 164.42 | 46.51 | 33.04 | 51.38 | 43.07 | 36.62 | 46.71 | 47.06 | 55 | 46.86 | 40.74 | 42.94 | 62.93 | 46.19 | 43.64 | 46.92 | 57.63 | 34.81 | 39.63 | 55.56 | 71.49 | 46.78 | 47.07 | 32.02 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 15:03:49 | 166.42 | 46.51 | 33.03 | 42.86 | 49.29 | 37.45 | 46.71 | 47.07 | 53.56 | 46.85 | 43.72 | 57.8 | -6.51 | 40.48 | 46.81 | 46.92 | -5.8 | 34.81 | 43.24 | 55.56 | -2.14 | 46.78 | 47.07 | 49.61 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:05:50 | 168.43 | 46.51 | 35.53 | 39.28 | 58.65 | 44.31 | 41.51 | 47.07 | 68.56 | 46.87 | 52.16 | 65.92 | -0.8 | 46.19 | 46.81 | 46.93 | -8.81 | 40.35 | 40.26 | 40.3 | -8.87 | 46.79 | 47.08 | 52.68 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.04
07.12.21 15:07:50 | 170.43 | 46.52 | 37.31 | 49.9 | 46.79 | 36.61 | 43.69 | 47.09 | 54.24 | 46.88 | 34.56 | 59.01 | 69.45 | 49.05 | 46.81 | 46.92 | 70.15 | 43.51 | 35.35 | 58.74 | -8.87 | 46.8 | 47.06 | 69.89 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:09:50 | 172.43 | 46.51 | 33.95 | 42.64 | 51.66 | 40.07 | 49.56 | 47.08 | 55.4 | 46.89 | 52.15 | 65.92 | 65.05 | 43.17 | 37.84 | 46.93 | 74.18 | 41.25 | 45.96 | 57 | 70.44 | 46.8 | 47.09 | 40.15 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:11:50 | 174.43 | 46.54 | 40.13 | 42.65 | 65.23 | 31.66 | 38.94 | 47.08 | 53.56 | 46.9 | 40.11 | 56.46 | -14.64 | 49.2 | 40.47 | 46.93 | 71.2 | 30.75 | 36.51 | 57 | 61.29 | 46.79 | 47.08 | 33.03 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:13:51 | 176.45 | 46.51 | 39.83 | 35.7 | 46.79 | 42.34 | 38.17 | 47.09 | 52.34 | 46.92 | 46.45 | 56.46 | -2.11 | 37.66 | 46.81 | 46.93 | 63.96 | 46.69 | 43.24 | 70.56 | -8.52 | 46.82 | 47.08 | 64.11 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:15:51 | 178.45 | 46.53 | 40.87 | 43.37 | 59.71 | 36.61 | 41.51 | 47.11 | 47.05 | 46.91 | 46.45 | 50.67 | -12.84 | 37.66 | 40.81 | 46.95 | 63.64 | 53.82 | 45.97 | 53.3 | 10.43 | 46.81 | 47.08 | 56.85 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:17:51 | 180.45 | 46.54 | 38.08 | 35.47 | 49.98 | 44.19 | 41.51 | 47.11 | 62.27 | 46.93 | 46.45 | -12.75 | 69.45 | 46.19 | 40.81 | 46.95 | 68.94 | 46.7 | 45.97 | 40.31 | 5.8 | 46.83 | 47.1 | 60.71 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:19:52 | 182.47 | 46.56 | 29.89 | 31.68 | 62.63 | 41.95 | 29.35 | 47.13 | 53.56 | 46.92 | 46.45 | 61.98 | -2.11 | 52.9 | 40.47 | 46.94 | 59.17 | 39.57 | 33.44 | 66.87 | -5.51 | 46.81 | 47.09 | 33.81 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:21:52 | 184.47 | 46.55 | 27.41 | 31.69 | 52.7 | 30.97 | 31.18 | 47.12 | 45.43 | 46.92 | 49.82 | 53.4 | -13.63 | 42.61 | 36.81 | 46.95 | 60.99 | 49.42 | 38.38 | -11.81 | 63.93 | 46.81 | 47.08 | 40.15 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:23:52 | 186.47 | 46.52 | 31.8 | 44.04 | 61.86 | 39.15 | 35.92 | 47.12 | 49.61 | 46.92 | 40.11 | 43.76 | -3.14 | 36.18 | 46.81 | 46.94 | 71.19 | 37.23 | 45.97 | 51.61 | -10.7 | 46.83 | 47.09 | -4.84 | 47 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:25:52 | 188.47 | 46.55 | 36.38 | 42.65 | 48.97 | 38.79 | 36.7 | 47.13 | 67.36 | 46.94 | 43.72 | 57.8 | 66.78 | 49.05 | 36.8 | 46.95 | -14.77 | 46.69 | 45.97 | 62.11 | -5.51 | 46.84 | 47.1 | 71.11 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:27:53 | 190.48 | 46.55 | 41.08 | 39.28 | 60.47 | 38.39 | 43.53 | 47.13 | -13.81 | 46.96 | 46.45 | 53.4 | -12.84 | 37.66 | 43.24 | 46.96 | 74.73 | 40.69 | 42.39 | 52.84 | -5.5 | 46.84 | 47.12 | 55.41 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:29:53 | 192.48 | 46.54 | 29.14 | 27.18 | 46.26 | 34.11 | 34.17 | 47.13 | 67.35 | 46.94 | 43.84 | 43.17 | -9.52 | 42.82 | 40.47 | 46.97 | -13.93 | 46.69 | 34.08 | 55.56 | 2.61 | 46.85 | 47.11 | 40.15 | 47 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:31:53 | 194.48 | 46.56 | 43.23 | 35.46 | 57.1 | 37.45 | 37.73 | 47.16 | 64.86 | 46.94 | 46.44 | 53.39 | 73.47 | 43.17 | 43.8 | 46.97 | 69.44 | 35.38 | 48.83 | 70.56 | 64.25 | 46.84 | 47.12 | -11.97 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:33:54 | 196.5 | 46.55 | 25.61 | 44.04 | 63.1 | 38.78 | 38.17 | 47.17 | 47.76 | 46.96 | 46.44 | 49.66 | -2.11 | 35.88 | 40.8 | 46.97 | 65.75 | 53.03 | 45.96 | 54.33 | -5.51 | 46.85 | 47.11 | 40.14 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:35:54 | 198.5 | 46.55 | 34.53 | 39.28 | 67.28 | 41.95 | 46.71 | 47.17 | 44.64 | 46.98 | 41.48 | 59.35 | 65.05 | 52.53 | 43.8 | 46.97 | -9.61 | 40.69 | 39.96 | 44.71 | -5.5 | 46.85 | 47.13 | 58.59 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:37:54 | 200.5 | 46.56 | 37.71 | 39.28 | 53.6 | 36.61 | 46.7 | 47.16 | 44.64 | 46.99 | 38.32 | 63.8 | 70.49 | 43.46 | 39.69 | 46.98 | 63.63 | 49.42 | 36.5 | 40.3 | -1.69 | 46.86 | 47.12 | 52.68 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:39:54 | 202.5 | 46.57 | 32.44 | 31.14 | 53.92 | 37.45 | 46.7 | 47.16 | 55 | 46.97 | 43.58 | 56.71 | -10.32 | 40.17 | 49.67 | 46.96 | 47.93 | 32.65 | 37.83 | 51.61 | -9.32 | 46.86 | 47.13 | 64.11 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 22.09
07.12.21 15:41:55 | 204.52 | 46.56 | 41.07 | 43.36 | 50.75 | 37.82 | 40.99 | 47.18 | 56.73 | 46.97 | 46.44 | 53.39 | -9.24 | 46.18 | 43.63 | 46.98 | -5.81 | 43.51 | 48.56 | 54.33 | 73.17 | 46.86 | 47.12 | 63.34 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 22.06
07.12.21 15:43:55 | 206.52 | 46.56 | 33.03 | 42.64 | 54.61 | 30.97 | 37.73 | 47.18 | 64.86 | 46.99 | 49.31 | 67.66 | 73.18 | 43.46 | 43.44 | 46.96 | 65.75 | 53.03 | 45.97 | 45.5 | 75.02 | 46.88 | 47.15 | 44.55 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 22.08