## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day29_plate4_read |  | Generated On : | 07/12/2021, 15:45:57 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 07/12/2021, 12:17:24 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 07/12/2021, 15:44:14 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
07.12.21 12:17:27 | 0.05 | 30365 | 69 | 54 | 56 | 32709 | 72 | 48 | 59 | 76 | 29402 | 35611 | 34590 | 42 | 68 | 56 | 30512 | 66 | 60 | 65 | 35778 | 32003 | 29450 | 30770 | 33739 | 20 | 953 | 0 | 21.83
07.12.21 12:19:27 | 2.05 | 30294 | 79 | 53 | 65 | 32711 | 77 | 59 | 54 | 77 | 29521 | 35680 | 32722 | 57 | 61 | 51 | 30378 | 62 | 58 | 54 | 35828 | 32147 | 30601 | 30618 | 33742 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 12:21:27 | 4.05 | 30254 | 72 | 42 | 65 | 32714 | 64 | 53 | 56 | 61 | 29433 | 35764 | 32879 | 54 | 59 | 52 | 30440 | 63 | 55 | 54 | 35739 | 32076 | 29295 | 30688 | 33667 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 12:23:27 | 6.05 | 30232 | 72 | 56 | 62 | 32680 | 61 | 42 | 59 | 75 | 29501 | 34580 | 34570 | 51 | 79 | 48 | 30456 | 74 | 70 | 59 | 35673 | 32022 | 29525 | 30646 | 33637 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 12:25:28 | 8.07 | 30212 | 77 | 48 | 59 | 32692 | 66 | 51 | 48 | 73 | 29379 | 35567 | 32852 | 43 | 63 | 39 | 30383 | 68 | 57 | 54 | 35730 | 32121 | 29415 | 30635 | 33677 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 12:27:28 | 10.07 | 30206 | 76 | 48 | 62 | 32697 | 79 | 51 | 59 | 73 | 29424 | 37532 | 32804 | 51 | 55 | 53 | 30362 | 62 | 54 | 65 | 35642 | 32095 | 29438 | 30733 | 33684 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 12:29:28 | 12.07 | 30195 | 86 | 48 | 62 | 32672 | 74 | 56 | 57 | 72 | 29538 | 35739 | 31868 | 56 | 71 | 54 | 30409 | 72 | 57 | 54 | 35645 | 32189 | 29444 | 30617 | 33649 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 12:31:29 | 14.08 | 30180 | 73 | 51 | 53 | 32700 | 73 | 45 | 65 | 68 | 29470 | 34615 | 32919 | 50 | 74 | 51 | 30378 | 70 | 58 | 59 | 35739 | 33368 | 30693 | 31785 | 33646 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 12:33:29 | 16.08 | 30180 | 65 | 54 | 60 | 32680 | 69 | 49 | 51 | 75 | 29549 | 34404 | 32801 | 59 | 66 | 42 | 30400 | 77 | 61 | 66 | 35666 | 32106 | 29548 | 30602 | 33659 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 12:35:29 | 18.08 | 30169 | 70 | 45 | 66 | 32700 | 72 | 45 | 53 | 70 | 29447 | 35688 | 32755 | 57 | 71 | 48 | 30380 | 78 | 59 | 54 | 35722 | 32041 | 30356 | 30638 | 33656 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 12:37:30 | 20.1 | 30166 | 81 | 56 | 63 | 32652 | 66 | 60 | 51 | 81 | 29521 | 34564 | 34562 | 45 | 56 | 60 | 30398 | 70 | 69 | 55 | 35714 | 32112 | 29458 | 30513 | 33659 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 12:39:30 | 22.1 | 30166 | 81 | 48 | 63 | 32595 | 68 | 45 | 48 | 71 | 29501 | 34616 | 32843 | 57 | 67 | 46 | 30398 | 75 | 56 | 59 | 35712 | 32112 | 31436 | 30670 | 33688 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 12:41:30 | 24.1 | 30169 | 86 | 48 | 56 | 32663 | 64 | 39 | 56 | 59 | 29439 | 35789 | 32795 | 48 | 65 | 40 | 30354 | 72 | 64 | 56 | 35707 | 32140 | 29452 | 30725 | 33702 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 12:43:31 | 26.12 | 30158 | 74 | 53 | 60 | 32695 | 65 | 48 | 51 | 72 | 29427 | 37531 | 32766 | 56 | 63 | 51 | 30416 | 67 | 56 | 51 | 35655 | 32007 | 30235 | 33410 | 33711 | 20 | 953 | 0 | 21.88
07.12.21 12:45:31 | 28.12 | 30163 | 80 | 56 | 62 | 32689 | 70 | 51 | 57 | 79 | 30728 | 35595 | 31788 | 57 | 66 | 65 | 30439 | 70 | 66 | 60 | 35727 | 32129 | 29535 | 30770 | 33643 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 12:47:31 | 30.12 | 30155 | 83 | 53 | 65 | 32680 | 69 | 51 | 53 | 69 | 29490 | 34652 | 32920 | 48 | 63 | 53 | 30384 | 72 | 56 | 58 | 35742 | 32010 | 30206 | 32069 | 33700 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 12:49:32 | 32.13 | 30152 | 81 | 62 | 56 | 32640 | 79 | 62 | 57 | 69 | 30346 | 35559 | 31760 | 48 | 63 | 60 | 30414 | 67 | 65 | 52 | 35685 | 32109 | 29419 | 30724 | 33723 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 12:51:32 | 34.13 | 30152 | 75 | 56 | 62 | 32700 | 75 | 54 | 52 | 72 | 29473 | 34484 | 31796 | 51 | 67 | 68 | 30391 | 74 | 64 | 60 | 35737 | 32115 | 29453 | 30848 | 33651 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 12:53:32 | 36.13 | 30158 | 70 | 57 | 61 | 32689 | 75 | 54 | 52 | 75 | 29493 | 34615 | 31831 | 47 | 61 | 59 | 30405 | 76 | 60 | 57 | 35654 | 32144 | 29501 | 30836 | 33717 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 12:55:32 | 38.13 | 30158 | 70 | 42 | 56 | 32615 | 79 | 51 | 51 | 76 | 29501 | 35585 | 32917 | 49 | 54 | 49 | 30299 | 64 | 58 | 56 | 35734 | 32008 | 30708 | 31711 | 33710 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 12:57:33 | 40.15 | 30161 | 82 | 59 | 65 | 32649 | 65 | 59 | 60 | 77 | 29473 | 37560 | 31979 | 58 | 68 | 59 | 30320 | 77 | 67 | 61 | 35748 | 32110 | 29476 | 30841 | 33667 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 12:59:33 | 42.15 | 30158 | 79 | 45 | 51 | 32712 | 64 | 43 | 60 | 79 | 29490 | 34659 | 31976 | 56 | 65 | 45 | 30423 | 66 | 57 | 63 | 35771 | 31977 | 29481 | 30813 | 33742 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 13:01:33 | 44.15 | 30161 | 78 | 53 | 59 | 32678 | 63 | 52 | 48 | 73 | 29501 | 34562 | 32923 | 48 | 59 | 56 | 30291 | 72 | 56 | 66 | 35755 | 32030 | 30368 | 30891 | 33775 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 13:03:33 | 46.15 | 30155 | 67 | 56 | 65 | 32624 | 65 | 51 | 51 | 76 | 29487 | 34651 | 32805 | 44 | 66 | 51 | 30317 | 75 | 48 | 59 | 35741 | 32099 | 30275 | 31723 | 33742 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 13:05:34 | 48.17 | 30163 | 69 | 53 | 65 | 32616 | 70 | 54 | 59 | 72 | 30765 | 35523 | 32871 | 55 | 68 | 48 | 30334 | 70 | 66 | 57 | 35672 | 33369 | 29471 | 30859 | 33752 | 20 | 953 | 0 | 21.83
07.12.21 13:07:34 | 50.17 | 30172 | 78 | 54 | 71 | 32624 | 70 | 42 | 45 | 68 | 29606 | 37579 | 34631 | 51 | 63 | 51 | 30338 | 80 | 57 | 66 | 35707 | 32130 | 29482 | 30708 | 33756 | 20 | 953 | 0 | 21.83
07.12.21 13:09:34 | 52.17 | 30158 | 72 | 53 | 56 | 32664 | 61 | 54 | 59 | 74 | 29436 | 34520 | 32866 | 45 | 63 | 64 | 30293 | 66 | 56 | 58 | 35730 | 31991 | 29584 | 32088 | 33759 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 13:11:34 | 54.17 | 30166 | 69 | 45 | 60 | 32669 | 68 | 40 | 45 | 67 | 29567 | 34598 | 32928 | 36 | 66 | 50 | 30297 | 70 | 60 | 63 | 35718 | 32147 | 29530 | 30641 | 33694 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:13:35 | 56.18 | 30166 | 72 | 59 | 62 | 32632 | 62 | 52 | 62 | 75 | 29513 | 34588 | 32809 | 48 | 57 | 45 | 30390 | 64 | 59 | 64 | 35712 | 32048 | 30369 | 30686 | 33720 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:15:35 | 58.18 | 30161 | 83 | 51 | 53 | 32658 | 72 | 51 | 56 | 75 | 29536 | 37597 | 32785 | 51 | 63 | 57 | 30336 | 69 | 57 | 56 | 35727 | 32136 | 29502 | 31655 | 33734 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:17:35 | 60.18 | 30166 | 79 | 51 | 58 | 32681 | 63 | 45 | 59 | 61 | 29536 | 34680 | 32880 | 54 | 70 | 51 | 30387 | 73 | 60 | 54 | 35679 | 32074 | 29548 | 30722 | 33731 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:19:36 | 62.2 | 30169 | 68 | 51 | 53 | 32698 | 65 | 54 | 56 | 77 | 29638 | 35710 | 34654 | 60 | 67 | 48 | 30375 | 70 | 66 | 60 | 35779 | 33389 | 29493 | 30812 | 33765 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:21:36 | 64.2 | 30166 | 72 | 54 | 73 | 32806 | 63 | 51 | 56 | 71 | 29541 | 37607 | 32793 | 51 | 66 | 53 | 30346 | 77 | 57 | 66 | 35757 | 32082 | 29516 | 30929 | 33777 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:23:36 | 66.2 | 30172 | 70 | 56 | 59 | 32814 | 74 | 48 | 53 | 72 | 29652 | 35669 | 32992 | 45 | 60 | 36 | 30329 | 65 | 62 | 63 | 35727 | 32159 | 29587 | 30854 | 33784 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:25:36 | 68.2 | 30178 | 72 | 53 | 53 | 32726 | 70 | 53 | 55 | 66 | 30782 | 34730 | 31875 | 48 | 65 | 45 | 30384 | 79 | 62 | 53 | 35718 | 32207 | 30321 | 30876 | 33726 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:27:37 | 70.22 | 30175 | 78 | 51 | 62 | 32749 | 67 | 53 | 65 | 71 | 29658 | 35674 | 32875 | 53 | 63 | 39 | 30339 | 66 | 63 | 68 | 35745 | 32151 | 29522 | 30925 | 33701 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:29:37 | 72.22 | 30175 | 71 | 51 | 56 | 32741 | 77 | 59 | 62 | 79 | 29592 | 37626 | 32850 | 57 | 70 | 45 | 30319 | 63 | 68 | 63 | 35776 | 32052 | 29605 | 30884 | 33692 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:31:37 | 74.22 | 30178 | 80 | 45 | 51 | 32732 | 67 | 50 | 51 | 67 | 29547 | 34638 | 32928 | 54 | 51 | 49 | 30414 | 75 | 57 | 60 | 35712 | 32074 | 29500 | 30802 | 33775 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:33:37 | 76.22 | 30178 | 79 | 51 | 52 | 32726 | 63 | 51 | 55 | 75 | 29576 | 34623 | 31903 | 47 | 55 | 49 | 30348 | 68 | 64 | 61 | 35720 | 32148 | 29523 | 30910 | 33795 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 13:35:38 | 78.23 | 30183 | 74 | 56 | 57 | 32667 | 71 | 54 | 59 | 77 | 29689 | 35606 | 32912 | 52 | 51 | 54 | 30440 | 66 | 66 | 56 | 35716 | 32126 | 29514 | 31742 | 33804 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:37:38 | 80.23 | 30189 | 72 | 48 | 56 | 32647 | 73 | 51 | 56 | 70 | 29593 | 35751 | 34709 | 43 | 65 | 44 | 30371 | 73 | 52 | 51 | 35701 | 32092 | 29525 | 31779 | 33756 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:39:38 | 82.23 | 30181 | 75 | 56 | 42 | 32704 | 75 | 68 | 62 | 66 | 29570 | 34828 | 31908 | 46 | 68 | 55 | 30358 | 80 | 62 | 68 | 35709 | 32163 | 29650 | 30869 | 33756 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:41:38 | 84.23 | 30183 | 76 | 51 | 56 | 32721 | 72 | 57 | 49 | 87 | 29550 | 34628 | 31820 | 51 | 60 | 48 | 30377 | 74 | 55 | 59 | 35762 | 32191 | 29495 | 30823 | 33741 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:43:39 | 86.25 | 30189 | 77 | 48 | 57 | 32693 | 75 | 48 | 53 | 74 | 29573 | 35718 | 33035 | 48 | 65 | 54 | 30384 | 68 | 59 | 56 | 35839 | 32191 | 29608 | 31853 | 33715 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:45:39 | 88.25 | 30189 | 82 | 51 | 56 | 32681 | 74 | 56 | 65 | 80 | 29573 | 35772 | 33065 | 49 | 70 | 53 | 30358 | 70 | 68 | 69 | 35764 | 33424 | 30444 | 30864 | 33771 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:47:39 | 90.25 | 30149 | 75 | 65 | 65 | 32699 | 57 | 49 | 57 | 73 | 29627 | 34523 | 31909 | 47 | 54 | 51 | 30339 | 75 | 57 | 60 | 35756 | 32387 | 29572 | 30995 | 33770 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:49:40 | 92.27 | 30152 | 72 | 56 | 56 | 32735 | 72 | 51 | 59 | 74 | 29562 | 35695 | 32974 | 55 | 65 | 48 | 30389 | 73 | 62 | 59 | 35788 | 32347 | 31570 | 30793 | 33781 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:51:40 | 94.27 | 30158 | 76 | 48 | 58 | 32693 | 77 | 57 | 43 | 78 | 29624 | 34765 | 32063 | 55 | 70 | 48 | 30369 | 72 | 57 | 65 | 35716 | 32285 | 29603 | 30906 | 33721 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:53:40 | 96.27 | 30158 | 76 | 54 | 61 | 32707 | 75 | 51 | 51 | 82 | 29584 | 35839 | 33054 | 46 | 68 | 36 | 30358 | 79 | 63 | 63 | 35850 | 32461 | 29589 | 30748 | 33772 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:55:40 | 98.27 | 30161 | 71 | 48 | 52 | 32698 | 79 | 51 | 51 | 70 | 30468 | 34742 | 32907 | 57 | 63 | 48 | 30344 | 70 | 62 | 57 | 35743 | 32430 | 29592 | 30851 | 33806 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:57:41 | 100.28 | 30167 | 67 | 51 | 63 | 32721 | 68 | 51 | 50 | 70 | 29661 | 35770 | 31967 | 55 | 67 | 51 | 30401 | 66 | 54 | 60 | 35749 | 32418 | 29555 | 30997 | 33766 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 13:59:41 | 102.28 | 30164 | 83 | 51 | 55 | 32679 | 68 | 57 | 53 | 83 | 29669 | 34764 | 34753 | 48 | 61 | 51 | 30424 | 58 | 62 | 56 | 35752 | 33663 | 30394 | 31775 | 33730 | 20 | 953 | 0 | 21.79
07.12.21 14:01:41 | 104.28 | 30164 | 73 | 46 | 59 | 32704 | 66 | 52 | 48 | 83 | 29706 | 34665 | 32956 | 48 | 59 | 54 | 30372 | 67 | 59 | 49 | 35735 | 32314 | 29669 | 30764 | 33730 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 14:03:41 | 106.28 | 30172 | 77 | 48 | 57 | 32755 | 60 | 56 | 45 | 69 | 29664 | 35668 | 33044 | 39 | 61 | 46 | 30349 | 73 | 59 | 52 | 35745 | 32370 | 30496 | 30858 | 33810 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 14:05:42 | 108.3 | 30175 | 74 | 45 | 51 | 32758 | 71 | 51 | 53 | 70 | 29707 | 35776 | 33081 | 51 | 64 | 44 | 30373 | 79 | 59 | 48 | 35774 | 32345 | 30488 | 30832 | 33733 | 20 | 953 | 0 | 21.81
07.12.21 14:07:42 | 110.3 | 30169 | 66 | 48 | 48 | 32739 | 71 | 51 | 54 | 70 | 30526 | 34741 | 31937 | 51 | 62 | 51 | 30427 | 69 | 68 | 59 | 35718 | 32351 | 29700 | 31862 | 33713 | 20 | 953 | 0 | 21.83
07.12.21 14:09:42 | 112.3 | 30164 | 77 | 42 | 51 | 32787 | 69 | 48 | 51 | 73 | 29664 | 35712 | 34779 | 42 | 72 | 43 | 30376 | 73 | 61 | 56 | 35804 | 32379 | 29562 | 31777 | 33776 | 20 | 953 | 0 | 21.83
07.12.21 14:11:42 | 114.3 | 30167 | 77 | 51 | 53 | 32719 | 71 | 48 | 49 | 72 | 29740 | 34644 | 31885 | 59 | 68 | 48 | 30395 | 72 | 57 | 54 | 35767 | 32314 | 29643 | 30896 | 33688 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:13:43 | 116.32 | 30175 | 80 | 48 | 57 | 32727 | 74 | 51 | 56 | 72 | 30551 | 34745 | 34792 | 48 | 67 | 46 | 30382 | 75 | 54 | 54 | 35803 | 32430 | 30412 | 31766 | 33736 | 20 | 953 | 0 | 21.83
07.12.21 14:15:43 | 118.32 | 30167 | 79 | 51 | 48 | 32787 | 63 | 51 | 62 | 78 | 29656 | 35885 | 32959 | 51 | 64 | 51 | 30379 | 81 | 62 | 60 | 35825 | 33720 | 29636 | 31012 | 33765 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:17:43 | 120.32 | 30164 | 71 | 45 | 59 | 32798 | 63 | 52 | 48 | 82 | 29650 | 34594 | 32986 | 37 | 72 | 46 | 30317 | 76 | 66 | 62 | 35861 | 32388 | 29621 | 30970 | 33776 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:19:43 | 122.32 | 30167 | 68 | 55 | 51 | 32730 | 68 | 57 | 53 | 81 | 29758 | 34789 | 33009 | 52 | 62 | 55 | 30372 | 70 | 57 | 48 | 35779 | 33706 | 29630 | 30855 | 33796 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:21:44 | 124.33 | 30178 | 83 | 53 | 56 | 32702 | 77 | 51 | 59 | 74 | 29763 | 35803 | 33027 | 51 | 59 | 45 | 30360 | 68 | 52 | 55 | 35759 | 32467 | 29596 | 30687 | 33749 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:23:44 | 126.33 | 30169 | 72 | 51 | 62 | 32736 | 60 | 54 | 62 | 75 | 29704 | 35658 | 34815 | 53 | 71 | 46 | 30417 | 70 | 54 | 52 | 35847 | 32470 | 29630 | 30894 | 33765 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:25:44 | 128.33 | 30172 | 79 | 53 | 46 | 32725 | 69 | 56 | 59 | 66 | 29684 | 35975 | 33065 | 50 | 56 | 39 | 30457 | 70 | 59 | 63 | 35817 | 33757 | 29695 | 30798 | 33807 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 14:27:44 | 130.33 | 30184 | 71 | 51 | 59 | 32731 | 68 | 55 | 54 | 77 | 29718 | 34488 | 32939 | 43 | 66 | 52 | 30336 | 66 | 57 | 62 | 35875 | 32425 | 29678 | 30898 | 33764 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:29:44 | 132.33 | 30169 | 72 | 54 | 60 | 32691 | 68 | 53 | 56 | 66 | 29718 | 37721 | 32038 | 54 | 61 | 44 | 30401 | 74 | 63 | 58 | 35852 | 32488 | 29678 | 32223 | 33779 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:31:45 | 134.35 | 30172 | 75 | 48 | 60 | 32714 | 68 | 48 | 56 | 80 | 29738 | 35777 | 32967 | 57 | 63 | 40 | 30395 | 75 | 57 | 68 | 35924 | 32388 | 29664 | 31871 | 33788 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:33:45 | 136.35 | 30178 | 71 | 51 | 51 | 32739 | 72 | 44 | 45 | 65 | 29679 | 34837 | 33248 | 53 | 59 | 45 | 30447 | 74 | 66 | 63 | 35845 | 32494 | 29767 | 30784 | 33748 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:35:45 | 138.35 | 30175 | 83 | 51 | 56 | 32748 | 80 | 51 | 56 | 68 | 29659 | 37738 | 33077 | 60 | 65 | 51 | 30343 | 63 | 62 | 51 | 35834 | 32485 | 29670 | 30979 | 33748 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:37:46 | 140.37 | 30175 | 79 | 56 | 54 | 32748 | 61 | 46 | 48 | 74 | 29769 | 36192 | 32045 | 51 | 66 | 40 | 30414 | 75 | 60 | 55 | 35872 | 32397 | 29753 | 30719 | 33751 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:39:46 | 142.37 | 30178 | 79 | 59 | 52 | 32700 | 70 | 51 | 48 | 71 | 30931 | 34720 | 33046 | 50 | 67 | 52 | 30406 | 61 | 56 | 57 | 35818 | 32488 | 29756 | 30888 | 33797 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:41:46 | 144.37 | 30184 | 88 | 46 | 60 | 32759 | 77 | 48 | 51 | 85 | 29798 | 37744 | 33262 | 52 | 72 | 45 | 30410 | 72 | 56 | 62 | 35893 | 32412 | 30598 | 30938 | 33850 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 14:43:46 | 146.37 | 30189 | 74 | 56 | 59 | 32754 | 74 | 57 | 51 | 75 | 29733 | 34837 | 33061 | 53 | 62 | 53 | 30434 | 73 | 66 | 62 | 35821 | 32443 | 29799 | 31850 | 33803 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:45:46 | 148.37 | 30187 | 79 | 48 | 52 | 32793 | 67 | 62 | 56 | 73 | 29665 | 34726 | 33116 | 46 | 66 | 48 | 30384 | 68 | 56 | 61 | 35850 | 32474 | 29773 | 30666 | 33780 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:47:47 | 150.38 | 30189 | 79 | 56 | 59 | 32768 | 62 | 48 | 56 | 68 | 29784 | 35924 | 33124 | 48 | 65 | 48 | 30413 | 68 | 68 | 63 | 35900 | 32486 | 31709 | 31009 | 33809 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:49:47 | 152.38 | 30187 | 77 | 54 | 56 | 32742 | 70 | 47 | 63 | 70 | 30966 | 34693 | 32199 | 53 | 70 | 56 | 30483 | 71 | 65 | 59 | 35865 | 32570 | 29842 | 30917 | 33800 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 14:51:47 | 154.38 | 30192 | 76 | 56 | 43 | 32759 | 72 | 48 | 53 | 73 | 29693 | 35818 | 34916 | 43 | 63 | 46 | 30457 | 70 | 60 | 56 | 35869 | 32525 | 29774 | 30932 | 33817 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:53:48 | 156.4 | 30189 | 77 | 52 | 51 | 32742 | 81 | 48 | 65 | 77 | 29702 | 35930 | 33127 | 42 | 61 | 53 | 30434 | 70 | 63 | 66 | 35939 | 33776 | 29745 | 30869 | 33801 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:55:48 | 158.4 | 30189 | 72 | 51 | 45 | 32754 | 63 | 52 | 48 | 84 | 29730 | 34760 | 34916 | 62 | 68 | 51 | 30483 | 66 | 64 | 70 | 35897 | 32387 | 29745 | 32295 | 33781 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:57:48 | 160.4 | 30195 | 69 | 48 | 62 | 32779 | 66 | 62 | 48 | 70 | 29688 | 34762 | 33087 | 55 | 72 | 51 | 30416 | 67 | 62 | 63 | 35927 | 32413 | 29732 | 31021 | 33861 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 14:59:49 | 162.42 | 30204 | 81 | 45 | 54 | 32859 | 61 | 59 | 54 | 73 | 29835 | 35880 | 32079 | 46 | 60 | 57 | 30472 | 83 | 62 | 58 | 35990 | 32568 | 29740 | 32284 | 33836 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:01:49 | 164.42 | 30201 | 72 | 59 | 61 | 32836 | 74 | 65 | 42 | 70 | 30637 | 34739 | 33184 | 56 | 68 | 57 | 30507 | 67 | 62 | 52 | 35877 | 32427 | 29746 | 30904 | 33842 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:03:49 | 166.42 | 30198 | 80 | 51 | 51 | 32845 | 62 | 59 | 65 | 83 | 29714 | 35888 | 33146 | 48 | 63 | 46 | 30457 | 80 | 59 | 61 | 35869 | 32538 | 30650 | 30693 | 33841 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:05:50 | 168.43 | 30204 | 80 | 51 | 56 | 32794 | 68 | 59 | 53 | 71 | 29810 | 35891 | 33279 | 53 | 71 | 53 | 30481 | 75 | 61 | 61 | 35964 | 32523 | 29704 | 31071 | 33778 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:07:50 | 170.43 | 30201 | 76 | 59 | 56 | 32777 | 68 | 59 | 51 | 86 | 29813 | 35897 | 34975 | 52 | 66 | 51 | 30522 | 71 | 59 | 59 | 35937 | 32481 | 29832 | 31964 | 33832 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:09:50 | 172.43 | 30209 | 79 | 54 | 65 | 32800 | 64 | 56 | 56 | 82 | 29762 | 37814 | 34974 | 51 | 71 | 48 | 30543 | 65 | 56 | 59 | 35883 | 32555 | 30574 | 30950 | 33825 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:11:50 | 174.43 | 30212 | 73 | 53 | 57 | 32831 | 68 | 59 | 45 | 77 | 29810 | 35904 | 33378 | 51 | 66 | 54 | 30524 | 84 | 63 | 61 | 35899 | 32563 | 29795 | 30717 | 33810 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:13:51 | 176.45 | 30212 | 72 | 59 | 56 | 32831 | 61 | 48 | 56 | 73 | 29680 | 35838 | 33109 | 45 | 61 | 48 | 30477 | 70 | 63 | 63 | 35906 | 33814 | 29803 | 31081 | 33864 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:15:51 | 178.45 | 30212 | 68 | 53 | 48 | 32842 | 71 | 48 | 56 | 67 | 29850 | 35898 | 33342 | 55 | 66 | 51 | 30490 | 71 | 69 | 62 | 35865 | 32612 | 29793 | 33715 | 33908 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 15:17:51 | 180.45 | 30218 | 78 | 59 | 62 | 32871 | 65 | 42 | 51 | 65 | 29875 | 35928 | 33272 | 49 | 62 | 50 | 30455 | 75 | 63 | 54 | 35893 | 32470 | 29773 | 30924 | 33843 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:19:52 | 182.47 | 30215 | 76 | 51 | 57 | 32871 | 68 | 51 | 45 | 71 | 29822 | 36088 | 34985 | 54 | 66 | 36 | 30532 | 65 | 65 | 57 | 35959 | 32612 | 30674 | 30969 | 33926 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 15:21:52 | 184.47 | 30224 | 76 | 56 | 52 | 32837 | 72 | 51 | 54 | 76 | 29725 | 37843 | 32112 | 51 | 69 | 45 | 30453 | 73 | 61 | 53 | 35871 | 32496 | 29696 | 31934 | 33869 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:23:52 | 186.47 | 30212 | 74 | 51 | 62 | 32868 | 72 | 48 | 51 | 65 | 29892 | 37840 | 33212 | 46 | 61 | 56 | 30474 | 69 | 59 | 54 | 35937 | 32575 | 30688 | 31864 | 33852 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:25:52 | 188.47 | 30218 | 81 | 53 | 57 | 32854 | 71 | 61 | 55 | 70 | 30666 | 34546 | 32200 | 57 | 61 | 46 | 30524 | 55 | 60 | 53 | 35959 | 32397 | 29858 | 31129 | 33877 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 15:27:53 | 190.48 | 30215 | 76 | 51 | 51 | 32809 | 79 | 51 | 65 | 65 | 30726 | 35941 | 35012 | 52 | 63 | 45 | 30555 | 69 | 72 | 52 | 35927 | 32482 | 29807 | 30928 | 33907 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:29:53 | 192.48 | 30221 | 74 | 51 | 52 | 32857 | 79 | 59 | 56 | 77 | 29805 | 35959 | 35026 | 51 | 65 | 53 | 30639 | 66 | 60 | 59 | 35924 | 32595 | 29873 | 31005 | 33862 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 15:31:53 | 194.48 | 30224 | 76 | 53 | 54 | 32829 | 72 | 59 | 55 | 83 | 29782 | 35940 | 32195 | 48 | 59 | 46 | 30471 | 60 | 51 | 61 | 35937 | 32539 | 29816 | 30742 | 33867 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:33:54 | 196.5 | 30229 | 80 | 42 | 53 | 32903 | 60 | 45 | 56 | 68 | 29743 | 35011 | 33258 | 45 | 66 | 54 | 30497 | 65 | 61 | 57 | 35935 | 32474 | 29765 | 31004 | 33871 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:35:54 | 198.5 | 30224 | 78 | 51 | 63 | 32874 | 62 | 54 | 56 | 79 | 29870 | 34778 | 33260 | 42 | 66 | 46 | 30524 | 74 | 63 | 59 | 35858 | 32595 | 29825 | 32002 | 33925 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:37:54 | 200.5 | 30232 | 84 | 45 | 58 | 32846 | 71 | 45 | 57 | 75 | 29893 | 35050 | 32219 | 51 | 68 | 42 | 30507 | 77 | 55 | 55 | 35934 | 32602 | 29749 | 31041 | 33951 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 15:39:54 | 202.5 | 30224 | 75 | 48 | 62 | 32852 | 73 | 62 | 51 | 60 | 30720 | 34847 | 35048 | 53 | 65 | 53 | 30510 | 79 | 65 | 60 | 35990 | 32482 | 29811 | 31163 | 33887 | 20 | 953 | 0 | 21.84
07.12.21 15:41:55 | 204.52 | 30238 | 75 | 48 | 53 | 32906 | 72 | 65 | 54 | 75 | 29794 | 35949 | 32201 | 54 | 60 | 52 | 30496 | 75 | 66 | 60 | 35919 | 32588 | 29811 | 31094 | 33987 | 20 | 953 | 0 | 21.86
07.12.21 15:43:55 | 206.52 | 30232 | 80 | 53 | 59 | 32863 | 60 | 54 | 53 | 77 | 29777 | 34821 | 33253 | 46 | 68 | 46 | 30562 | 76 | 55 | 60 | 35929 | 32571 | 29774 | 31188 | 33909 | 20 | 953 | 0 | 21.86