## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day36_plate3_read |  | Generated On : | 14/12/2021, 15:06:24 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 14/12/2021, 12:27:03 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 14/12/2021, 15:05:07 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
14.12.21 12:27:05 | 0.03 | 46 | 65 | 53 | 31266 | 30438 | 65 | 40 | 31 | 56 | 56 | 27290 | 29 | 25598 | 57 | 31 | 34 | 40 | 51 | 37 | 36 | 29238 | 48 | 22 | 24799 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 12:29:06 | 2.05 | 48 | 68 | 42 | 32462 | 31164 | 59 | 40 | 48 | 70 | 62 | 27314 | 42 | 26338 | 59 | 42 | 34 | 53 | 65 | 41 | 34 | 30139 | 45 | 23 | 24720 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 12:31:06 | 4.05 | 54 | 59 | 36 | 32440 | 30314 | 59 | 41 | 50 | 52 | 54 | 27341 | 43 | 25541 | 51 | 31 | 35 | 48 | 56 | 30 | 36 | 30088 | 42 | 25 | 24822 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 12:33:07 | 6.07 | 54 | 60 | 40 | 31187 | 30288 | 59 | 33 | 48 | 67 | 51 | 27356 | 33 | 25567 | 54 | 35 | 39 | 45 | 48 | 32 | 49 | 29226 | 45 | 26 | 24739 | 20 | 953 | 0 | 21.91
14.12.21 12:35:08 | 8.08 | 45 | 60 | 45 | 31277 | 32374 | 51 | 37 | 40 | 51 | 62 | 27278 | 41 | 26221 | 56 | 31 | 31 | 42 | 62 | 34 | 46 | 30161 | 42 | 31 | 25818 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 12:37:08 | 10.08 | 51 | 69 | 53 | 31240 | 31269 | 42 | 45 | 43 | 62 | 51 | 29710 | 47 | 27253 | 51 | 42 | 45 | 51 | 59 | 39 | 44 | 30042 | 56 | 28 | 24711 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:39:09 | 12.1 | 54 | 71 | 46 | 31037 | 31127 | 59 | 37 | 42 | 65 | 62 | 27307 | 45 | 27253 | 51 | 35 | 34 | 45 | 54 | 42 | 38 | 29211 | 51 | 24 | 25827 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:41:10 | 14.12 | 53 | 60 | 53 | 31120 | 32374 | 62 | 43 | 51 | 56 | 62 | 27430 | 45 | 26230 | 59 | 42 | 36 | 56 | 51 | 40 | 50 | 29997 | 46 | 33 | 25793 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:43:11 | 16.13 | 50 | 62 | 48 | 31170 | 30427 | 65 | 36 | 39 | 63 | 59 | 28317 | 40 | 25655 | 60 | 37 | 37 | 54 | 60 | 37 | 42 | 29191 | 45 | 26 | 24714 | 20 | 953 | 0 | 21.91
14.12.21 12:45:11 | 18.13 | 53 | 68 | 48 | 31070 | 31212 | 60 | 28 | 38 | 59 | 51 | 27458 | 34 | 27270 | 62 | 40 | 35 | 42 | 53 | 42 | 45 | 30096 | 45 | 29 | 24826 | 20 | 953 | 0 | 21.91
14.12.21 12:47:12 | 20.15 | 48 | 68 | 41 | 31066 | 30388 | 65 | 28 | 53 | 66 | 62 | 29719 | 42 | 25629 | 60 | 36 | 48 | 49 | 65 | 35 | 31 | 29115 | 48 | 34 | 25831 | 20 | 953 | 0 | 21.92
14.12.21 12:49:13 | 22.17 | 57 | 59 | 45 | 33821 | 30348 | 68 | 36 | 51 | 53 | 59 | 27340 | 43 | 26304 | 56 | 33 | 34 | 48 | 59 | 40 | 42 | 30022 | 56 | 31 | 24724 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:51:13 | 24.17 | 55 | 58 | 42 | 30997 | 30260 | 65 | 33 | 49 | 65 | 59 | 27360 | 52 | 26306 | 51 | 34 | 39 | 57 | 51 | 45 | 39 | 29223 | 51 | 32 | 24713 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:53:14 | 26.18 | 51 | 57 | 45 | 31227 | 31184 | 51 | 31 | 45 | 59 | 48 | 28250 | 43 | 25604 | 46 | 36 | 41 | 48 | 59 | 45 | 38 | 30016 | 39 | 31 | 24807 | 20 | 953 | 0 | 21.91
14.12.21 12:55:15 | 28.2 | 54 | 56 | 51 | 31213 | 30331 | 48 | 35 | 44 | 52 | 51 | 27443 | 37 | 25530 | 56 | 34 | 34 | 48 | 45 | 37 | 41 | 29223 | 42 | 35 | 24843 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:57:16 | 30.22 | 52 | 69 | 48 | 31105 | 30334 | 45 | 37 | 44 | 72 | 59 | 27426 | 44 | 25538 | 54 | 31 | 52 | 51 | 54 | 45 | 46 | 29274 | 45 | 24 | 24665 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 12:59:17 | 32.23 | 56 | 59 | 51 | 31106 | 31281 | 68 | 31 | 39 | 55 | 51 | 28495 | 38 | 25471 | 48 | 27 | 45 | 36 | 68 | 34 | 39 | 30127 | 54 | 29 | 24805 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:01:17 | 34.23 | 51 | 54 | 48 | 32390 | 31244 | 51 | 28 | 48 | 55 | 45 | 27469 | 38 | 25485 | 56 | 41 | 29 | 42 | 46 | 35 | 37 | 31204 | 45 | 25 | 24846 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:03:18 | 36.25 | 54 | 66 | 56 | 32119 | 30337 | 51 | 41 | 40 | 56 | 56 | 27461 | 45 | 27264 | 51 | 41 | 38 | 54 | 53 | 36 | 40 | 29192 | 45 | 31 | 24792 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:05:19 | 38.27 | 48 | 63 | 48 | 32439 | 30382 | 53 | 36 | 46 | 59 | 53 | 29741 | 47 | 25589 | 56 | 35 | 38 | 54 | 55 | 39 | 43 | 29963 | 48 | 35 | 24850 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:07:19 | 40.27 | 55 | 65 | 51 | 31065 | 30294 | 56 | 33 | 34 | 57 | 51 | 27379 | 38 | 25533 | 48 | 26 | 39 | 43 | 55 | 41 | 48 | 29279 | 36 | 34 | 24860 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:09:20 | 42.28 | 51 | 73 | 39 | 32444 | 30394 | 62 | 39 | 37 | 45 | 51 | 27327 | 39 | 25527 | 54 | 38 | 45 | 40 | 56 | 41 | 36 | 29172 | 51 | 35 | 24918 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:11:21 | 44.3 | 51 | 72 | 56 | 32459 | 30391 | 54 | 37 | 51 | 55 | 48 | 27465 | 45 | 25465 | 48 | 38 | 31 | 53 | 53 | 42 | 42 | 31202 | 48 | 31 | 24855 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:13:21 | 46.3 | 54 | 71 | 43 | 32171 | 31145 | 48 | 38 | 40 | 50 | 54 | 28552 | 40 | 25612 | 51 | 39 | 40 | 48 | 48 | 35 | 40 | 31207 | 42 | 28 | 24889 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:15:22 | 48.32 | 52 | 69 | 48 | 31229 | 30377 | 48 | 35 | 32 | 63 | 51 | 28544 | 35 | 25573 | 48 | 34 | 38 | 48 | 51 | 45 | 39 | 30087 | 36 | 20 | 24741 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:17:23 | 50.33 | 51 | 71 | 53 | 31091 | 30397 | 62 | 35 | 34 | 65 | 53 | 27378 | 41 | 25544 | 53 | 34 | 52 | 48 | 56 | 37 | 38 | 30022 | 51 | 39 | 24813 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:19:23 | 52.33 | 48 | 68 | 48 | 32464 | 31224 | 56 | 40 | 43 | 60 | 53 | 27456 | 44 | 25527 | 65 | 31 | 55 | 51 | 53 | 41 | 39 | 31213 | 48 | 31 | 24741 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:21:24 | 54.35 | 54 | 71 | 48 | 33856 | 30340 | 60 | 37 | 48 | 54 | 60 | 27331 | 38 | 25530 | 40 | 45 | 49 | 42 | 45 | 46 | 36 | 30181 | 54 | 28 | 24776 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:23:25 | 56.37 | 56 | 74 | 56 | 31205 | 31190 | 59 | 41 | 40 | 53 | 57 | 27455 | 47 | 26307 | 42 | 37 | 38 | 45 | 56 | 36 | 35 | 30176 | 34 | 33 | 24885 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:25:26 | 58.38 | 45 | 68 | 37 | 31235 | 31332 | 59 | 27 | 39 | 59 | 53 | 27351 | 42 | 26324 | 57 | 39 | 36 | 41 | 51 | 37 | 40 | 29351 | 42 | 22 | 24756 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:27:26 | 60.38 | 48 | 66 | 46 | 31076 | 31267 | 54 | 34 | 40 | 59 | 56 | 27355 | 35 | 26372 | 50 | 35 | 40 | 56 | 51 | 39 | 42 | 31222 | 48 | 32 | 24756 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:29:27 | 62.4 | 51 | 62 | 53 | 31124 | 31326 | 51 | 38 | 42 | 62 | 51 | 27450 | 36 | 26312 | 51 | 24 | 44 | 48 | 48 | 35 | 34 | 30077 | 48 | 34 | 24737 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:31:28 | 64.42 | 46 | 68 | 51 | 32208 | 30510 | 54 | 31 | 33 | 62 | 48 | 27487 | 39 | 26259 | 51 | 28 | 46 | 51 | 53 | 48 | 37 | 30122 | 48 | 34 | 24763 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:33:28 | 66.42 | 48 | 53 | 48 | 31213 | 31213 | 60 | 34 | 38 | 59 | 45 | 27501 | 38 | 25590 | 45 | 46 | 43 | 42 | 48 | 40 | 50 | 30187 | 48 | 33 | 24808 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:35:29 | 68.43 | 57 | 60 | 51 | 32510 | 30394 | 62 | 40 | 32 | 56 | 54 | 27370 | 36 | 26369 | 68 | 38 | 45 | 51 | 62 | 45 | 45 | 30145 | 51 | 35 | 24875 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:37:30 | 70.45 | 54 | 66 | 51 | 31245 | 31185 | 51 | 35 | 35 | 56 | 45 | 28532 | 47 | 26242 | 51 | 28 | 34 | 52 | 42 | 31 | 39 | 29277 | 46 | 26 | 24831 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:39:31 | 72.47 | 51 | 69 | 40 | 32534 | 31338 | 45 | 37 | 35 | 62 | 51 | 27510 | 41 | 25675 | 45 | 31 | 39 | 54 | 51 | 36 | 35 | 30037 | 37 | 38 | 24889 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:41:31 | 74.47 | 56 | 62 | 51 | 32422 | 30516 | 51 | 36 | 40 | 62 | 53 | 28390 | 32 | 26321 | 51 | 34 | 34 | 54 | 54 | 42 | 34 | 30034 | 39 | 28 | 24751 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:43:32 | 76.48 | 51 | 59 | 51 | 31187 | 30434 | 54 | 34 | 40 | 48 | 51 | 27559 | 32 | 25760 | 45 | 40 | 38 | 56 | 51 | 37 | 31 | 30065 | 43 | 27 | 25869 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:45:33 | 78.5 | 59 | 71 | 48 | 31312 | 31358 | 62 | 43 | 41 | 72 | 60 | 27575 | 49 | 25573 | 56 | 41 | 38 | 59 | 56 | 47 | 50 | 31230 | 51 | 28 | 24846 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 13:47:34 | 80.52 | 48 | 63 | 51 | 32535 | 31242 | 51 | 37 | 42 | 59 | 51 | 27403 | 35 | 26392 | 53 | 34 | 36 | 53 | 48 | 51 | 44 | 30159 | 53 | 38 | 24898 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:49:34 | 82.52 | 56 | 71 | 48 | 31218 | 31350 | 62 | 35 | 48 | 56 | 51 | 28591 | 38 | 27316 | 59 | 35 | 42 | 60 | 59 | 39 | 43 | 29261 | 56 | 33 | 24789 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:51:35 | 84.53 | 48 | 62 | 48 | 31262 | 31253 | 53 | 34 | 33 | 71 | 53 | 27568 | 36 | 26409 | 56 | 39 | 29 | 51 | 56 | 36 | 33 | 30182 | 46 | 38 | 24827 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:53:35 | 86.53 | 51 | 74 | 51 | 31227 | 30460 | 60 | 34 | 37 | 66 | 48 | 28349 | 39 | 25675 | 55 | 37 | 34 | 56 | 52 | 38 | 39 | 31242 | 42 | 22 | 24790 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 13:55:36 | 88.55 | 59 | 71 | 51 | 31306 | 30494 | 56 | 38 | 41 | 66 | 56 | 27473 | 34 | 25678 | 59 | 40 | 38 | 54 | 62 | 45 | 44 | 30029 | 48 | 28 | 25932 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 13:57:37 | 90.57 | 54 | 68 | 54 | 31176 | 31250 | 56 | 38 | 34 | 56 | 53 | 27471 | 44 | 27321 | 51 | 28 | 39 | 53 | 65 | 46 | 47 | 31234 | 48 | 36 | 24886 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 13:59:38 | 92.58 | 60 | 74 | 45 | 31293 | 30420 | 62 | 28 | 47 | 54 | 56 | 27544 | 38 | 25573 | 53 | 35 | 38 | 62 | 51 | 35 | 45 | 30066 | 48 | 35 | 24919 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:01:38 | 94.58 | 51 | 62 | 51 | 32222 | 31367 | 54 | 29 | 37 | 60 | 55 | 27382 | 35 | 25582 | 51 | 43 | 36 | 59 | 56 | 47 | 36 | 30182 | 48 | 25 | 24825 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:03:39 | 96.6 | 56 | 70 | 45 | 31277 | 31256 | 57 | 31 | 43 | 62 | 48 | 27540 | 43 | 26344 | 54 | 36 | 38 | 56 | 54 | 41 | 31 | 30066 | 42 | 26 | 25887 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:05:40 | 98.62 | 51 | 59 | 48 | 31394 | 31324 | 59 | 35 | 40 | 56 | 48 | 27550 | 39 | 27324 | 59 | 34 | 44 | 56 | 48 | 38 | 34 | 30210 | 53 | 34 | 24785 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:07:41 | 100.63 | 48 | 72 | 54 | 31117 | 31271 | 48 | 37 | 33 | 59 | 62 | 27437 | 36 | 26418 | 59 | 35 | 37 | 53 | 51 | 42 | 43 | 31251 | 48 | 32 | 24937 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:09:42 | 102.65 | 53 | 70 | 48 | 31231 | 32500 | 53 | 35 | 46 | 57 | 59 | 27555 | 40 | 25641 | 52 | 34 | 40 | 51 | 53 | 39 | 45 | 30185 | 39 | 33 | 24950 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:11:43 | 104.67 | 48 | 56 | 45 | 31163 | 31327 | 65 | 35 | 34 | 65 | 53 | 27475 | 36 | 26406 | 51 | 32 | 32 | 48 | 53 | 36 | 31 | 31254 | 45 | 29 | 25636 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:13:44 | 106.68 | 48 | 65 | 42 | 31303 | 30443 | 45 | 34 | 31 | 57 | 51 | 27909 | 36 | 25522 | 54 | 31 | 40 | 65 | 51 | 35 | 40 | 30202 | 40 | 26 | 24877 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:15:44 | 108.68 | 48 | 60 | 53 | 31331 | 31256 | 56 | 28 | 40 | 62 | 56 | 27078 | 42 | 25485 | 54 | 36 | 42 | 51 | 45 | 45 | 48 | 30177 | 45 | 35 | 24840 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:17:45 | 110.7 | 48 | 60 | 48 | 31235 | 31251 | 48 | 34 | 37 | 62 | 51 | 26946 | 36 | 25582 | 45 | 34 | 35 | 51 | 48 | 31 | 38 | 31260 | 48 | 29 | 24881 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:19:46 | 112.72 | 52 | 66 | 46 | 31374 | 30429 | 56 | 26 | 31 | 57 | 56 | 27048 | 36 | 25525 | 56 | 28 | 38 | 48 | 53 | 29 | 45 | 31262 | 42 | 31 | 24967 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:21:47 | 114.73 | 51 | 73 | 51 | 31273 | 31361 | 59 | 38 | 39 | 62 | 48 | 27023 | 34 | 26225 | 51 | 39 | 38 | 48 | 60 | 34 | 40 | 31260 | 48 | 30 | 24863 | 20 | 953 | 0 | 21.84
14.12.21 14:23:47 | 116.73 | 56 | 68 | 42 | 31394 | 31248 | 59 | 41 | 39 | 62 | 59 | 27097 | 43 | 25517 | 51 | 36 | 41 | 57 | 54 | 42 | 51 | 29358 | 40 | 28 | 24953 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:25:48 | 118.75 | 54 | 62 | 51 | 31282 | 31220 | 65 | 38 | 35 | 60 | 59 | 27032 | 39 | 25556 | 54 | 32 | 43 | 56 | 55 | 28 | 30 | 30058 | 46 | 30 | 24890 | 20 | 953 | 0 | 21.84
14.12.21 14:27:49 | 120.77 | 51 | 68 | 48 | 31262 | 31325 | 56 | 36 | 40 | 68 | 56 | 27963 | 48 | 25576 | 54 | 29 | 33 | 53 | 54 | 36 | 34 | 30200 | 39 | 37 | 24816 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:29:50 | 122.78 | 54 | 66 | 54 | 33949 | 30421 | 62 | 33 | 42 | 66 | 54 | 27019 | 33 | 25599 | 51 | 40 | 44 | 52 | 51 | 42 | 41 | 29329 | 48 | 25 | 24859 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:31:51 | 124.8 | 56 | 62 | 45 | 32288 | 31262 | 51 | 38 | 41 | 62 | 52 | 27055 | 36 | 25508 | 59 | 37 | 35 | 54 | 51 | 39 | 33 | 30089 | 40 | 31 | 24868 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:33:53 | 126.83 | 48 | 70 | 56 | 31354 | 32498 | 65 | 40 | 40 | 57 | 61 | 27027 | 42 | 25520 | 48 | 36 | 46 | 48 | 56 | 44 | 43 | 30098 | 58 | 30 | 24960 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:35:54 | 128.85 | 51 | 62 | 48 | 31331 | 31336 | 55 | 36 | 43 | 66 | 48 | 27007 | 38 | 25613 | 54 | 46 | 40 | 51 | 57 | 28 | 50 | 31286 | 45 | 30 | 24894 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:37:54 | 130.85 | 60 | 62 | 51 | 31262 | 30432 | 65 | 37 | 37 | 53 | 55 | 27086 | 38 | 25605 | 45 | 39 | 50 | 42 | 51 | 28 | 35 | 30217 | 34 | 33 | 24884 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:39:56 | 132.88 | 51 | 65 | 48 | 31377 | 31396 | 57 | 34 | 44 | 54 | 53 | 29343 | 35 | 26168 | 48 | 35 | 45 | 51 | 56 | 36 | 40 | 31291 | 51 | 28 | 24902 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:41:57 | 134.9 | 48 | 59 | 45 | 31199 | 32495 | 59 | 37 | 31 | 57 | 54 | 27104 | 44 | 25514 | 51 | 35 | 35 | 48 | 51 | 39 | 36 | 29347 | 51 | 24 | 24873 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:43:57 | 136.9 | 49 | 62 | 48 | 31450 | 30322 | 57 | 31 | 45 | 63 | 45 | 27843 | 39 | 25509 | 56 | 35 | 40 | 53 | 56 | 42 | 43 | 30217 | 48 | 34 | 24960 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:45:57 | 138.9 | 48 | 71 | 48 | 31303 | 30455 | 60 | 31 | 45 | 59 | 45 | 27073 | 32 | 26265 | 51 | 32 | 42 | 42 | 53 | 40 | 34 | 30251 | 53 | 33 | 24762 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:47:57 | 140.9 | 51 | 62 | 48 | 31309 | 30458 | 53 | 37 | 47 | 62 | 59 | 26952 | 33 | 25486 | 53 | 35 | 37 | 48 | 48 | 43 | 43 | 29350 | 39 | 33 | 24948 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:49:57 | 142.9 | 54 | 62 | 42 | 31174 | 31248 | 59 | 45 | 39 | 61 | 48 | 27146 | 36 | 25457 | 48 | 34 | 41 | 42 | 56 | 33 | 51 | 30225 | 48 | 32 | 24865 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:51:57 | 144.9 | 54 | 68 | 48 | 31384 | 30450 | 56 | 34 | 35 | 53 | 51 | 27933 | 34 | 26279 | 51 | 32 | 40 | 53 | 59 | 34 | 36 | 31294 | 51 | 31 | 24868 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:53:58 | 146.92 | 48 | 56 | 48 | 31292 | 32516 | 53 | 35 | 49 | 59 | 56 | 27126 | 40 | 26299 | 54 | 32 | 40 | 56 | 53 | 31 | 35 | 30217 | 48 | 35 | 24960 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:55:58 | 148.92 | 54 | 55 | 45 | 31324 | 31257 | 60 | 37 | 38 | 53 | 48 | 27125 | 33 | 26285 | 54 | 32 | 30 | 45 | 48 | 34 | 40 | 31292 | 51 | 39 | 24830 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:57:58 | 150.92 | 56 | 65 | 51 | 33971 | 30572 | 53 | 35 | 29 | 63 | 48 | 28171 | 38 | 25557 | 59 | 31 | 41 | 51 | 59 | 36 | 42 | 30240 | 51 | 28 | 24844 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:59:58 | 152.92 | 51 | 66 | 56 | 31324 | 31430 | 59 | 39 | 42 | 59 | 59 | 27060 | 36 | 26305 | 59 | 40 | 35 | 59 | 53 | 42 | 46 | 30203 | 51 | 36 | 24795 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 15:01:59 | 154.93 | 48 | 59 | 51 | 31368 | 31308 | 48 | 25 | 34 | 65 | 56 | 27908 | 30 | 26325 | 54 | 31 | 48 | 40 | 42 | 36 | 34 | 29305 | 39 | 34 | 25098 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 15:03:59 | 156.93 | 53 | 62 | 62 | 31210 | 31405 | 54 | 42 | 52 | 59 | 60 | 27116 | 45 | 27257 | 51 | 36 | 40 | 53 | 56 | 48 | 44 | 30198 | 48 | 34 | 24855 | 20 | 953 | 0 | 21.86