## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day36_plate3_read |  | Generated On : | 14/12/2021, 15:06:21 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 14/12/2021, 12:27:03 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 14/12/2021, 15:05:07 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
14.12.21 12:27:05 | 0.03 | 35.53 | 40.46 | 39.37 | 46.66 | 46.64 | 45.9 | 51.87 | 43.96 | 28.62 | 40.48 | 46.55 | 68.27 | 46.7 | 36.74 | 49.87 | 63.02 | 37.73 | 45.85 | 53.59 | 61.35 | 46.66 | 48.98 | 46.73 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 12:29:06 | 2.05 | 39.43 | 28.5 | 35.54 | 46.6 | 46.66 | 45.89 | 51.86 | 38.75 | 43.84 | 46.18 | 46.55 | 58.85 | 46.7 | 39.82 | 47.15 | 48.03 | 48.86 | 45.84 | 68.89 | 63.17 | 46.64 | 42.03 | 53.63 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 12:31:06 | 4.05 | 37.17 | 45.43 | 43.76 | 46.62 | 46.66 | 45.9 | 68.07 | 55.15 | 33.61 | 40.18 | 46.54 | 50.51 | 46.69 | 38.92 | 49.86 | 67.18 | 39.14 | 28.31 | 74.28 | 71.2 | 46.61 | 49.42 | 66.16 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 12:33:07 | 6.07 | 37.17 | 34.64 | 31.23 | 46.62 | 46.63 | 40.46 | 59.75 | 45.47 | 31.52 | 36.73 | 46.55 | 59.19 | 46.69 | 51.27 | 58 | 68.83 | 38.73 | 45.84 | 55.85 | 51.97 | 46.62 | 38.48 | 58.03 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.91
14.12.21 12:35:08 | 8.08 | 46.13 | 34.64 | 39.35 | 46.6 | 46.65 | 39.55 | 52.75 | 50.85 | 39.79 | 48.78 | 46.52 | 55.14 | 46.65 | 42.39 | 66.12 | 65.13 | 49.66 | 43.23 | 35.82 | 52.76 | 46.59 | 53.2 | 49.89 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 12:37:08 | 10.08 | 42.96 | 33.66 | 42.37 | 46.59 | 46.66 | 49.71 | 39.76 | 50.06 | 46.13 | 43 | 46.53 | 71.94 | 46.67 | 42.08 | 39.56 | 60.37 | 39.51 | 43.11 | 44.67 | 73.42 | 46.58 | 51.32 | 50.9 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:39:09 | 12.1 | 40.12 | 40.85 | 49.97 | 46.59 | 46.66 | 45.89 | 52.76 | 42.57 | 46.13 | 46.18 | 46.52 | 68.94 | 46.67 | 45.26 | 57.99 | 73.56 | 38.72 | 39.83 | 60.24 | 65.29 | 46.58 | 48.78 | 60.14 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:41:10 | 14.12 | 46.14 | 37.29 | 42.37 | 46.6 | 46.67 | 51.09 | 54.7 | 45.09 | 40.42 | 40.99 | 46.53 | 68.95 | 46.67 | 42.53 | 59.21 | 71.04 | 40.14 | 42.66 | 32.46 | 65.29 | 46.58 | 59.64 | 59.57 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:43:11 | 16.13 | 29.75 | 40.23 | 42.73 | 46.62 | 46.67 | 45.9 | 44.17 | 38.76 | 25.28 | 43.46 | 46.53 | 51.3 | 46.68 | 37.13 | 48.31 | 47.32 | 36.88 | 35.06 | 49.34 | 58.38 | 46.57 | 49.18 | 58.03 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.91
14.12.21 12:45:11 | 18.13 | 49.15 | 45.42 | 35.99 | 46.61 | 46.69 | 37.76 | 51.07 | 55.86 | 46.13 | 49.36 | 46.53 | 63.64 | 46.69 | 42.65 | 64.33 | 57 | 49.66 | 42.82 | 60.24 | 68.47 | 46.57 | 45.6 | 68.64 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.91
14.12.21 12:47:12 | 20.15 | 36.13 | 47.81 | 23.41 | 46.6 | 46.67 | 40.92 | 39.76 | 57.19 | 36.27 | 43.58 | 46.54 | -13.92 | 46.67 | 37.13 | 62.17 | 59.12 | 32.6 | 48.32 | 59.02 | 65.29 | 46.56 | 55.61 | 64.03 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.92
14.12.21 12:49:13 | 22.17 | 37.61 | 42.7 | 46.48 | 46.61 | 46.66 | 48.28 | 62.39 | 41.94 | 43.12 | 46.19 | 46.55 | 70.81 | 46.7 | 42.4 | 59.54 | -9.78 | 42.48 | 40.4 | 52.69 | 58.38 | 46.58 | 48.47 | 39.59 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:51:13 | 24.17 | 31.39 | 31.39 | 43.17 | 46.6 | 46.67 | 40.93 | 59.75 | 52 | 41.17 | 43.46 | 46.56 | 61.58 | 46.68 | 54.72 | 44.32 | 59.61 | 34.54 | 49.02 | 40.59 | 59.76 | 46.59 | 42.43 | 54.85 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:53:14 | 26.18 | 39.79 | 34.11 | 35.78 | 46.62 | 46.66 | 36.43 | 44.95 | 38.75 | 29.43 | 52.89 | 46.55 | 54.13 | 46.68 | 31.22 | 43.95 | 66.87 | 42.48 | 51.27 | 47.71 | 55.82 | 46.58 | 45.6 | 49.89 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.91
14.12.21 12:55:15 | 28.2 | 37.17 | 39.72 | 33.02 | 46.63 | 46.7 | 39.19 | 58.2 | 65.32 | 33.61 | 39.85 | 46.57 | 47.95 | 46.68 | 48.12 | 49.02 | 63.02 | 35.84 | 42.26 | 53.59 | 54.67 | 46.59 | 45.61 | 58.03 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 12:57:16 | 30.22 | 30.61 | 33.66 | 42.72 | 46.63 | 46.7 | 45.89 | 48.51 | 57.19 | 34.82 | 40.74 | 46.56 | 73.9 | 46.69 | 54.23 | 44.75 | 67.93 | 55.31 | 51.85 | 44.16 | 63.74 | 46.57 | 52.73 | 60.15 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 12:59:17 | 32.23 | 43.27 | 48.15 | 42.54 | 46.6 | 46.71 | 41.13 | 66.33 | 59.79 | 34.25 | 49.36 | 46.56 | 65.77 | 46.71 | 41.89 | 63.52 | 60.37 | 50.25 | 41.07 | 40.59 | 68.98 | 46.59 | 51.61 | 56.29 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:01:17 | 34.23 | 39.8 | 39.42 | 36 | 46.64 | 46.69 | 36.44 | 51.08 | 42.13 | 34.25 | 42.61 | 46.58 | 65.77 | 46.72 | 48.13 | 55.51 | 55.28 | 45.85 | 35.22 | 59.03 | 47.47 | 46.59 | 49.19 | 66.16 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:03:18 | 36.25 | 37.16 | 35.56 | 39.36 | 46.64 | 46.69 | 45.9 | 55.71 | 50.85 | 46.14 | 43.32 | 46.58 | 61 | 46.7 | 45.26 | 55.5 | -15.39 | 36.88 | 42.83 | 63.21 | 63.5 | 46.6 | 49.18 | 44.79 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:05:19 | 38.27 | 36.13 | 35.12 | 42.73 | 46.64 | 46.69 | 45.9 | 39.77 | 49.38 | 29.44 | 46.19 | 46.59 | 56.56 | 46.68 | 39.55 | 68.17 | 55.67 | 51.86 | 31.09 | 36.5 | 53.66 | 46.59 | 38.9 | 53.63 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:07:19 | 40.27 | 34.24 | 40.45 | 42.53 | 46.63 | 46.7 | 45.89 | 59.74 | 48.21 | 37.6 | 43 | 46.59 | -14.76 | 46.68 | 41.89 | 52.08 | 68.82 | 34.54 | 33.95 | 56.53 | 66.79 | 46.57 | 50 | 64.03 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:09:20 | 42.28 | 36.67 | 41.02 | 43.44 | 46.63 | 46.72 | 45.89 | 60.8 | 51.75 | 39.01 | 55.65 | 46.59 | 69.46 | 46.69 | 39.25 | 56.66 | 60.37 | 37.72 | 45.84 | 56.53 | -12.61 | 46.59 | 42.42 | 53.63 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:11:21 | 44.3 | 36.67 | 34.11 | 39.35 | 46.64 | 46.7 | 39.88 | 48.51 | 35.57 | 31.39 | 42.81 | 46.59 | 61 | 46.69 | 45.25 | 66.12 | 65.13 | 45.84 | 42.82 | 36.77 | 46.31 | 46.6 | 45.6 | 66.15 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:13:21 | 46.3 | 40.13 | 36.33 | 50.67 | 46.65 | 46.74 | 42.53 | 66.33 | 50.85 | 29.74 | 40.18 | 46.59 | 63.98 | 46.69 | 35.8 | 43.64 | 63.35 | 45.85 | 49.2 | 54.62 | 72.41 | 46.6 | 53.2 | 45.3 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:15:22 | 48.32 | 33.61 | 33.66 | 39.36 | 46.65 | 46.73 | 39.19 | 53.8 | 54.01 | 35.83 | 39.85 | 46.6 | 67.82 | 46.7 | 35.25 | 44.32 | 65.14 | 42.49 | 36.38 | 44.17 | 59.76 | 46.58 | 45.61 | 55.54 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:17:23 | 50.33 | 36.67 | 40.85 | 36.34 | 46.63 | 46.73 | 45.89 | 68.37 | 38.75 | 38.7 | 46.18 | 46.63 | 67.5 | 46.73 | 45.26 | 49.02 | 51.1 | 49.21 | 40.13 | 49.33 | 55.83 | 46.6 | 45.6 | 60.63 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:19:23 | 52.33 | 39.42 | 38.29 | 42.72 | 46.66 | 46.7 | 45.89 | 47.89 | 70.36 | 38 | 43.17 | 46.59 | 65.76 | 46.7 | 40.28 | 49.86 | 53.31 | 45.84 | 45.83 | 56.53 | 59.75 | 46.6 | 42.23 | 66.15 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:21:24 | 54.35 | 37.17 | 38.59 | 36 | 46.66 | 46.75 | 37.77 | 52.76 | 59.32 | 37.17 | 56.98 | 46.61 | 65.77 | 46.73 | 53.39 | 61.36 | 62.21 | 42.04 | 52.97 | 54.63 | 61.35 | 46.61 | 51.62 | 39.6 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:23:25 | 56.37 | 40.43 | 36.68 | 36.5 | 46.67 | 46.76 | 43.17 | 55.72 | 46.89 | 43.13 | 57.5 | 46.62 | 71.94 | 46.75 | 49.08 | 52.56 | 65.14 | 49.43 | 51.55 | 44.99 | 57.16 | 46.62 | 55.07 | 59.58 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:25:26 | 58.38 | 42.56 | 40.66 | 48.1 | 46.65 | 46.75 | 48.62 | 63.73 | 69.01 | 48.86 | 43.17 | 46.6 | 58.85 | 46.76 | 36.73 | 43.64 | 61.19 | 29.9 | 39.5 | 49.33 | 50.82 | 46.6 | 53.2 | 69.34 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:27:26 | 60.38 | 42.78 | 35.57 | 28.74 | 46.67 | 46.77 | 39.89 | 64.22 | 50.86 | 40.7 | 40.48 | 46.64 | 53.25 | 46.73 | 28.88 | 53.6 | 46.71 | 45.86 | 39.5 | 40.6 | 58.38 | 46.64 | 48.98 | 54.85 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:29:27 | 62.4 | 42.96 | 37.66 | 42.37 | 46.66 | 46.77 | 45.89 | 56.87 | 38.75 | 40.94 | 49.36 | 46.63 | 61.82 | 46.74 | 45.26 | 60.11 | 73.27 | 49.21 | 45.84 | 59.02 | 63.17 | 46.63 | 42.24 | 64.03 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:31:28 | 64.42 | 35.52 | 35.96 | 33.02 | 46.68 | 46.75 | 36.92 | 50.07 | 58.74 | 48.74 | 46.18 | 46.63 | 69.46 | 46.74 | 45.26 | 39.56 | 63.59 | 49.03 | 42.82 | 43.95 | 51.72 | 46.62 | 48.97 | 44.35 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 13:33:28 | 66.42 | 39.43 | 42.41 | 35.99 | 46.67 | 46.76 | 35.11 | 49.23 | 65.32 | 29.43 | 39.06 | 46.64 | 56.3 | 46.73 | 52.38 | 50.18 | 61.77 | 42.03 | 45.84 | 48.72 | 55.11 | 46.62 | 45.6 | 59.57 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:35:29 | 68.43 | 37.6 | 37.28 | 36.17 | 46.66 | 46.74 | 48.49 | 51.85 | 54 | 43.26 | 55.15 | 46.62 | 61.81 | 46.72 | 42.86 | 56.65 | 60.36 | 49.02 | 45.83 | 47.7 | 68.46 | 46.61 | 45.59 | 53.62 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:37:30 | 70.45 | 40.13 | 35.56 | 36.18 | 46.67 | 46.79 | 52.23 | 53.8 | 67.37 | 40.42 | 46.18 | 46.65 | 71.94 | 46.74 | 35.8 | 45.27 | 73.56 | 33.32 | 42.02 | 45.78 | 68.98 | 46.63 | 56.22 | 52.12 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:39:31 | 72.47 | 42.96 | 33.66 | 31.23 | 46.7 | 46.78 | 38.77 | 48.51 | 67.37 | 27.7 | 39.85 | 46.65 | 67.5 | 46.73 | 38.14 | 44.75 | 59.61 | 39.84 | 36.38 | 44.99 | 57.16 | 46.63 | 36.86 | 66.16 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:41:31 | 74.47 | 28.61 | 37.66 | 36.18 | 46.67 | 46.79 | 39.55 | 44.16 | 50.85 | 43.53 | 46.18 | 46.66 | 54.46 | 46.74 | 42.08 | 39.56 | 48.03 | 39.84 | 39.83 | 48.18 | 63.17 | 46.61 | 45.6 | -13.53 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:43:32 | 76.48 | 36.68 | 42.7 | 36.18 | 46.7 | 46.79 | 39.89 | 49.23 | 50.85 | 25.58 | 36.73 | 46.65 | 54.46 | 46.79 | 45.26 | 47.69 | 55.68 | 40.14 | 42.66 | 53.59 | 65.29 | 46.62 | 56.92 | 63.56 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:45:33 | 78.5 | 43.41 | 36.34 | 39.36 | 46.7 | 46.8 | 43.3 | 51.08 | 54.7 | 32.64 | 38.06 | 46.68 | 70.17 | 46.76 | 42.4 | 55.51 | 65.14 | 45.85 | 40.13 | 57.95 | 55.12 | 46.64 | 48.79 | 50.91 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 13:47:34 | 80.52 | 39.43 | 32.62 | 45.7 | 46.7 | 46.81 | 49.08 | 52.76 | 58.41 | 40.7 | 46.19 | 46.66 | 67.81 | 46.76 | 42.25 | 44.32 | 61.19 | 42.84 | 49.21 | 60.03 | 57.16 | 46.64 | 48.62 | 66.16 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:49:34 | 82.52 | 43.28 | 40.85 | 32.65 | 46.7 | 46.83 | 48.5 | 53.8 | 59.31 | 46.14 | 49.37 | 46.67 | 65.77 | 46.79 | 39.82 | 53.59 | 38.57 | 37.72 | 43.11 | 40.59 | 61.92 | 46.65 | 48.47 | 59.58 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:51:35 | 84.53 | 39.43 | 37.66 | 39.36 | 46.71 | 46.81 | 42.88 | 49.23 | 58.74 | 41.56 | 46.18 | 46.66 | -12.13 | 46.8 | 48.12 | 43.64 | 55.27 | 42.67 | 42.97 | 44.99 | 58.71 | 46.65 | 56.22 | -14.37 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 13:53:35 | 86.53 | 36.67 | 38.84 | 39.36 | 46.7 | 46.83 | 35.11 | 44.53 | 51.75 | 36.27 | 52.89 | 46.68 | 69.46 | 46.78 | 30.52 | 48.3 | 63.01 | 45.85 | 30.31 | 57.69 | 59.76 | 46.65 | 53.2 | 69.34 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 13:55:36 | 88.55 | 29.43 | 36.33 | 42.53 | 46.69 | 46.81 | 40.18 | 56.86 | 54.7 | 36.27 | 43.32 | 46.69 | 74.19 | 46.78 | 47.98 | 51.65 | 65.13 | 39.84 | 43.23 | 44.16 | 65.29 | 46.63 | 42.24 | 50.9 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 13:57:37 | 90.57 | 40.13 | 35.96 | 33.35 | 46.71 | 46.81 | 28.37 | 56.87 | 48.22 | 46.14 | 49.2 | 46.71 | 57.64 | 46.79 | 38.92 | 39.56 | 59.61 | 45.85 | 43.35 | 51.21 | 71.46 | 46.66 | 48.97 | 62.21 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 13:59:38 | 92.58 | 38.01 | 38.84 | 35.78 | 46.71 | 46.82 | 45.89 | 51.07 | 56.11 | 37.16 | 49.05 | 46.69 | 65.77 | 46.78 | 48.27 | 57.99 | 55.67 | 48.45 | 39.5 | 54.62 | 68.47 | 46.67 | 35.6 | 58.03 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:01:38 | 94.58 | 42.96 | 37.66 | 39.36 | 46.72 | 46.84 | 36.92 | 56.46 | 51.75 | 38 | 60.93 | 46.69 | 57.64 | 46.79 | 45.26 | 50.87 | -12.76 | 48.57 | 40.13 | 57.94 | 61.34 | 46.68 | 48.97 | 45.93 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:03:39 | 96.6 | 40.43 | 43.14 | 35.79 | 46.72 | 46.83 | 37.37 | 50.07 | 53.69 | 43.54 | 56.2 | 46.71 | 70.81 | 46.8 | 54.24 | 62.18 | 55.68 | 51.56 | 54.82 | 68.9 | 65.29 | 46.66 | 53.21 | 58.03 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:05:40 | 98.62 | 39.8 | 45.43 | 39.36 | 46.72 | 46.83 | 45.9 | 58.2 | 46.89 | 46.14 | 49.55 | 46.69 | 60.24 | 46.79 | 42.53 | 44.32 | 65.14 | 42.99 | 49.21 | 57.69 | 63.17 | 46.66 | 48.62 | 49.06 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:07:41 | 100.63 | 39.43 | 34.12 | 33.35 | 46.73 | 46.85 | 42.53 | 52.76 | 58.74 | 40.7 | 43.58 | 46.71 | 61.82 | 46.82 | 39.82 | 53.6 | 51.57 | 45.85 | 42.66 | 40.59 | 70.33 | 46.67 | 48.97 | 54.85 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:09:42 | 102.65 | 46.13 | 43.13 | 32.64 | 46.71 | 46.84 | 42.88 | 58.2 | 52.79 | 34.82 | 51.62 | 46.73 | 72.89 | 46.81 | 32.73 | 49.02 | 63.34 | 49.03 | 45.83 | 61.62 | 60.52 | 46.67 | 49.69 | 59.57 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:11:43 | 104.67 | 42.77 | 42.56 | 32.23 | 46.73 | 46.85 | 45.9 | 68.38 | 48.22 | 41.17 | 46.19 | 46.72 | 71.67 | 46.83 | 38.92 | 54.81 | 53.83 | 45.85 | 48.85 | 40.59 | 43.92 | 46.68 | 49.18 | 56.29 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:13:44 | 106.68 | 36.12 | 37.99 | 39.35 | 46.72 | 46.85 | 45.89 | 44.52 | 49.06 | 34.82 | 39.84 | 46.71 | -12.13 | 46.81 | 36.28 | 49.86 | 63.34 | 40.87 | 55.3 | 54.62 | 63.49 | 46.67 | 57.7 | 52.12 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:15:44 | 108.68 | 39.43 | 37.3 | 36.35 | 46.73 | 46.84 | 43.04 | 51.08 | 63.53 | 38.37 | 46.19 | 46.73 | 58.86 | 46.82 | 39.25 | 39.56 | 58.23 | 42.67 | 42.26 | 40.59 | 59.28 | 46.69 | 45.61 | 58.03 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:17:45 | 110.7 | 39.44 | 34.65 | 36 | 46.74 | 46.88 | 49.27 | 64.22 | 51.76 | 27.71 | 36.73 | 46.72 | 61.83 | 46.83 | 41.69 | 49.03 | 67.19 | 45.86 | 42.48 | 45.79 | 55.84 | 46.7 | 52.32 | 68.66 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:19:46 | 112.72 | 33.61 | 35.56 | 49.98 | 46.73 | 46.87 | 40.19 | 58.2 | 43.95 | 34.83 | 51.9 | 46.75 | 61.83 | 46.82 | 42.4 | 50.87 | 65.14 | 45.85 | 45.84 | 57.29 | 60.53 | 46.69 | 53.2 | 49.9 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:21:47 | 114.73 | 42.96 | 41.03 | 42.54 | 46.75 | 46.87 | 43.17 | 56.87 | 59.79 | 40.94 | 49.55 | 46.76 | 63.65 | 46.82 | 45.26 | 39.56 | 55.68 | 45.85 | 35.05 | 45.35 | 63.5 | 46.69 | 48.97 | 61.39 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.84
14.12.21 14:23:47 | 116.73 | 40.43 | 43.04 | 31.76 | 46.77 | 46.88 | 40.46 | 55.71 | 42.84 | 38.37 | 43.46 | 46.75 | 54.13 | 46.82 | 42.08 | 39.56 | 54.52 | 34.54 | 39.83 | 44.4 | 72.42 | 46.7 | 53.74 | 50.9 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:25:48 | 118.75 | 40.13 | 45.42 | 36.18 | 46.75 | 46.86 | 40.92 | 56.86 | 52.79 | 35.35 | 46.18 | 46.76 | 39.2 | 46.83 | 39.25 | 54.81 | 49.88 | 51.56 | 33.95 | 40.59 | 60.52 | 46.68 | 56.22 | 61.39 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.84
14.12.21 14:27:49 | 120.77 | 39.8 | 38.3 | 39.36 | 46.75 | 46.88 | 28.37 | 44.16 | 46.89 | 36.67 | 46.19 | 46.76 | 59.76 | 46.84 | 39.25 | 56.26 | 58.55 | 42.84 | 36.86 | 44.99 | 63.17 | 46.71 | 49.69 | 52.59 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:29:50 | 122.78 | 37.17 | 35.56 | 33.35 | 46.75 | 46.89 | 38.13 | 59.75 | 46.35 | 36.27 | 52.2 | 46.74 | 70.17 | 46.84 | 38.92 | 47.69 | 57.01 | 30.33 | 45.84 | 44.4 | 67.03 | 46.71 | 48.97 | 39.59 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:31:51 | 124.8 | 40.43 | 37.66 | 39.36 | 46.76 | 46.89 | 42.72 | 56.87 | 54.7 | 38.37 | 61.71 | 46.77 | 71.68 | 46.85 | 50.7 | 52.56 | 67.18 | 51.86 | 55.3 | 61.63 | 58.71 | 46.71 | 57.7 | 44.79 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:33:53 | 126.83 | 46.14 | 45.42 | 42.22 | 46.77 | 46.91 | 43.41 | 64.54 | 50.85 | 34.82 | 59.58 | 46.77 | 58.86 | 46.84 | 41.89 | 62.18 | 52.61 | 49.21 | 42.97 | 59.02 | 53.65 | 46.7 | 59.64 | -9.21 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:35:54 | 128.85 | 39.8 | 48.03 | 32.65 | 46.76 | 46.89 | 31.15 | 62.39 | 53.69 | 36.27 | 46.19 | 46.77 | -8.8 | 46.87 | 39.25 | 53.6 | 50.67 | 45.85 | 37.31 | 34.88 | 55.11 | 46.72 | 49.18 | 61.39 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:37:54 | 130.85 | 38.01 | 42.82 | 39.36 | 46.76 | 46.9 | 40.93 | 48.51 | 47.5 | 27.7 | 34.3 | 46.77 | 65.77 | 46.86 | 38.13 | 43.64 | 54.96 | 42.03 | 52.18 | 46.3 | 67.33 | 46.72 | 40.84 | 59.57 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:39:56 | 132.88 | 42.95 | 40.45 | 46.06 | 46.76 | 46.89 | 37.36 | 39.76 | 57.19 | 40.12 | 49.2 | 46.78 | 67.81 | 46.83 | 48.62 | 57.99 | 60.37 | 45.85 | 45.83 | 63.21 | 63.5 | 46.72 | 42.42 | 50.9 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 14:41:57 | 134.9 | 46.14 | 45.42 | 39.36 | 46.75 | 46.9 | 43.17 | 48.51 | 38.75 | 37.6 | 37.21 | 46.77 | 57.64 | 46.87 | 45.26 | 53.59 | 52.61 | 35.84 | 39.5 | 36.5 | 61.34 | 46.71 | 39.26 | 60.15 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:43:57 | 136.9 | 32.9 | 48.03 | 32.65 | 46.75 | 46.9 | 34.58 | 44.96 | 45.88 | 33.33 | 42.61 | 46.76 | 60.24 | 46.88 | 48.12 | 57.99 | 63.35 | 42.83 | 45.84 | 44.4 | 70.33 | 46.73 | 45.6 | 49.05 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:45:57 | 138.9 | 36.13 | 38.58 | 39.36 | 46.78 | 46.91 | 35.11 | 50.07 | 42.33 | 43.41 | 46.19 | 46.79 | -12.91 | 46.85 | 45.26 | 54.81 | 58.23 | 42.04 | 45.84 | 52.69 | 73.72 | 46.71 | 48.62 | 59.58 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:47:57 | 140.9 | 36.67 | 42.82 | 39.35 | 46.77 | 46.9 | 42.88 | 52.76 | 56.11 | 38.37 | 46.18 | 46.76 | 59.18 | 46.84 | 42.24 | 57.99 | 51.56 | 55.85 | 39.12 | 51.9 | 53.65 | 46.72 | 45.6 | 59.57 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:49:57 | 142.9 | 40.12 | 40.23 | 35.54 | 46.76 | 46.9 | 43.17 | 61.56 | 59.79 | 32.74 | 52.89 | 46.8 | 61.82 | 46.86 | 45.26 | 49.02 | 66.87 | 49.66 | 40.12 | 60.57 | 58.16 | 46.71 | 52.31 | 54.84 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:51:57 | 144.9 | 37.16 | 45.42 | 46.07 | 46.78 | 46.92 | 40.18 | 44.53 | 67.37 | 43.12 | 46.18 | 46.79 | 74.19 | 46.87 | 42.08 | 54.81 | 50.66 | 45.85 | 51.28 | 45.35 | 61.34 | 46.72 | 45.6 | 49.9 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:53:58 | 146.92 | 46.14 | 42.57 | 32.65 | 46.79 | 46.94 | 48.92 | 58.21 | 52 | 48.87 | 51.9 | 46.81 | 72.9 | 46.9 | 39.26 | 54.82 | 72.27 | 48.72 | 48.86 | 35.4 | 57.17 | 46.74 | 52.32 | 68.21 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:55:58 | 148.92 | 40.12 | 33.53 | 35.78 | 46.78 | 46.92 | 35.11 | 48.51 | 55.86 | 43.12 | 42.82 | 46.79 | 59.18 | 46.89 | 36.28 | 54.81 | 60.37 | 45.85 | 42.47 | 40.59 | 50.82 | 46.74 | 48.78 | 69.85 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:57:58 | 150.92 | 28.61 | 40.45 | 45.69 | 46.78 | 46.94 | 42.88 | 53.8 | 55.45 | 33.33 | 42.81 | 46.8 | 56.3 | 46.89 | 42.53 | 34.36 | 54.51 | 42.66 | 40.39 | 36.19 | 58.37 | 46.73 | 51.94 | 39.59 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 14:59:58 | 152.92 | 42.96 | 35.56 | 42.22 | 46.79 | 46.95 | 40.46 | 70.02 | 46.35 | 43.41 | 46.19 | 46.81 | 71.68 | 46.9 | 42.54 | 64.34 | 67.18 | 48.58 | 48.85 | 60.25 | 63.74 | 46.75 | 48.79 | 72.07 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 15:01:59 | 154.93 | 39.42 | 39.98 | 29.89 | 46.8 | 46.94 | 45.89 | 46.1 | 63.2 | 43.64 | 46.18 | 46.8 | 61 | 46.91 | 36.28 | 44.75 | 66.64 | 37.72 | 49.65 | 36.19 | -9.64 | 46.75 | 45.6 | 30.13 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 15:03:59 | 156.93 | 43.13 | 37.66 | 39.36 | 46.78 | 46.96 | 54.87 | 47.36 | 54.28 | 46.14 | 56.97 | 46.83 | 61 | 46.95 | 48.44 | 62.18 | 63.35 | 42.84 | 45.84 | 50.6 | 73.42 | 46.76 | 48.97 | 64.04 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.86