## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1_Day36_plate4_read |  | Generated On : | 14/12/2021, 15:06:56 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 14/12/2021, 12:27:03 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 14/12/2021, 15:05:07 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + Toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
14.12.21 12:27:05 | 0.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 120.5 | 120.5 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.15 | 118.64 | 115.3 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 12:29:06 | 2.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.65 | 119.65 | No Sensor | 118.14 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 119.65 | 115.8 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 12:31:06 | 4.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.48 | 119.15 | No Sensor | 118.14 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 119.65 | 115.8 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 12:33:07 | 6.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 118.64 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 119.65 | 115.96 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:35:08 | 8.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 120.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 118.64 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 119.65 | 116.3 | No Sensor | 118.81 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:37:08 | 10.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.15 | 118.31 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 119.99 | 116.63 | No Sensor | 118.81 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22.06
14.12.21 12:39:09 | 12.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.3 | 120.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 118.47 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 119.82 | 116.46 | No Sensor | 118.47 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:41:10 | 14.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 118.64 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 119.65 | 116.63 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:43:11 | 16.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 118.47 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.13 | 120.16 | 116.63 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.06
14.12.21 12:45:11 | 18.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 118.14 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.13 | 119.82 | 116.46 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:47:12 | 20.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 117.97 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 119.65 | 116.46 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:49:13 | 22.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.47 | 118.14 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 119.48 | 116.63 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:51:13 | 24.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 117.8 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 119.48 | 116.63 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 12:53:14 | 26.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 117.63 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 119.48 | 116.46 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:55:15 | 28.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.13 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 117.63 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 119.31 | 116.46 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 12:57:16 | 30.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 117.63 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 119.65 | 116.13 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 12:59:17 | 32.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 117.63 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 119.48 | 116.3 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:01:17 | 34.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 117.3 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 119.31 | 116.13 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:03:18 | 36.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 116.96 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 119.15 | 115.96 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 13:05:19 | 38.27 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 116.8 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 119.15 | 116.3 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:07:19 | 40.27 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 116.96 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 119.15 | 116.13 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:09:20 | 42.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 116.96 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 119.48 | 116.3 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 13:11:21 | 44.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 116.63 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 118.98 | 115.8 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:13:21 | 46.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 116.8 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 118.98 | 115.8 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 13:15:22 | 48.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 116.46 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 119.15 | 115.96 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 13:17:23 | 50.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 116.13 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 118.81 | 115.63 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:19:23 | 52.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.13 | 116.13 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 118.81 | 115.8 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:21:24 | 54.35 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 119.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.13 | 116.3 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 118.81 | 115.96 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:23:25 | 56.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 116.3 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 118.81 | 115.63 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:25:26 | 58.38 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.46 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 115.96 | No Sensor | 116.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 118.64 | 115.63 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:27:26 | 60.38 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 119.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 115.96 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 118.64 | 115.63 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:29:27 | 62.4 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 115.63 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 118.81 | 115.63 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 13:31:28 | 64.42 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 115.63 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 118.47 | 115.46 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:33:28 | 66.42 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 115.63 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 118.47 | 115.46 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:35:29 | 68.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 118.81 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 115.46 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 118.14 | 115.13 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 13:37:30 | 70.45 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 115.3 | No Sensor | 116.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 118.31 | 115.63 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:39:31 | 72.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 118.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 115.3 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 118.47 | 115.3 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:41:31 | 74.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 119.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 115.3 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 118.47 | 115.3 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:43:32 | 76.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 118.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 115.63 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 118.31 | 115.3 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:45:33 | 78.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 119.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | 115.8 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 118.14 | 115.3 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:47:34 | 80.52 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 118.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 115.3 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 118.14 | 115.13 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.97
14.12.21 13:49:34 | 82.52 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | 119.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 115.63 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 117.97 | 114.96 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:51:35 | 84.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 118.81 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 115.3 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.8 | 114.8 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 13:53:35 | 86.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 118.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 114.8 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 117.97 | 114.96 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:55:36 | 88.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 118.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 114.96 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.97 | 115.13 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 13:57:37 | 90.57 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | 118.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 114.96 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 117.97 | 114.96 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:59:38 | 92.58 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 118.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 114.8 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.97 | 114.63 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:01:38 | 94.58 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 118.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 114.96 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 117.8 | 114.46 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.97
14.12.21 14:03:39 | 96.6 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 118.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 114.96 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.63 | 114.8 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:05:40 | 98.62 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | 118.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 114.8 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.8 | 114.63 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:07:41 | 100.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 118.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 114.63 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 117.3 | 114.46 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:09:42 | 102.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 118.64 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 114.8 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 117.47 | 114.46 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:11:43 | 104.67 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 118.81 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 114.63 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 117.3 | 114.46 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:13:44 | 106.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 118.14 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 114.46 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 117.3 | 114.46 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:15:44 | 108.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 118.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 113.97 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 117.3 | 114.3 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:17:45 | 110.7 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 114.13 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 117.13 | 114.13 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:19:46 | 112.72 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 118.14 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 114.13 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 116.96 | 114.46 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:21:47 | 114.73 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 113.97 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 117.13 | 114.3 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:23:47 | 116.73 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 114.3 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 116.96 | 113.97 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.95
14.12.21 14:25:48 | 118.75 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 113.8 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 116.96 | 113.97 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:27:49 | 120.77 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 118.14 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 113.8 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 117.13 | 114.13 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.95
14.12.21 14:29:50 | 122.78 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 113.47 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 116.96 | 113.8 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.97
14.12.21 14:31:51 | 124.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 113.3 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 116.8 | 113.8 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.97
14.12.21 14:33:53 | 126.83 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 113.47 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 117.13 | 113.8 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:35:54 | 128.85 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 113.63 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 116.8 | 113.63 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.97
14.12.21 14:37:54 | 130.85 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 113.47 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 116.96 | 113.63 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:39:56 | 132.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 113.47 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 116.8 | 113.8 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:41:57 | 134.9 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 113.47 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 116.8 | 113.97 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:43:57 | 136.9 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 113.3 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 116.8 | 113.47 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:45:57 | 138.9 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 113.14 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 116.63 | 113.8 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:47:57 | 140.9 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 113.14 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 116.46 | 113.8 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:49:57 | 142.9 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 113.3 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 116.63 | 113.8 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:51:57 | 144.9 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 112.97 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 116.46 | 113.47 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:53:58 | 146.92 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 112.97 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 116.46 | 113.3 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:55:58 | 148.92 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 117.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 112.97 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 116.63 | 113.47 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:57:58 | 150.92 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 112.97 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 116.3 | 113.3 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:59:58 | 152.92 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.33 | 112.64 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 116.3 | 113.47 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 15:01:59 | 154.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 117.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110 | 112.31 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 116.13 | 113.47 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 15:03:59 | 156.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 117.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 112.31 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 115.96 | 113.14 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.98