## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day36_plate4_read |  | Generated On : | 14/12/2021, 15:07:01 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 14/12/2021, 12:27:03 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 14/12/2021, 15:05:07 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + Toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
14.12.21 12:27:05 | 0.03 | 28.31 | 35.37 | 30.77 | 46.38 | 46.27 | 27.63 | 39.61 | 29.58 | 46.25 | 46.25 | 31.25 | 46.38 | 28.39 | 24.67 | 26.29 | 60.25 | 46.33 | 46.36 | 46.56 | 43.32 | 46.28 | 25.81 | 20.73 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 12:29:06 | 2.05 | 27.52 | 26.68 | 29.29 | 46.39 | 46.26 | 21.08 | 42.62 | 31.61 | 46.3 | 46.3 | 36.36 | 46.39 | 23.27 | 23.08 | 34.61 | 61.83 | 46.39 | 46.3 | 46.53 | 62.12 | 46.3 | 28.23 | 23.78 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 12:31:06 | 4.05 | 31.33 | 31.81 | 27.4 | 46.41 | 46.26 | 26.92 | 32.89 | 34.74 | 46.31 | 46.33 | 26.84 | 46.39 | 27.11 | 27.8 | 24.8 | 59.19 | 46.4 | 46.3 | 46.53 | 48.96 | 46.31 | 27.57 | 19.61 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 12:33:07 | 6.07 | 35.64 | 24.48 | 22.9 | 46.42 | 46.27 | 21.94 | 36.74 | 51.31 | 46.36 | 46.36 | 42.1 | 46.4 | 32.16 | 27.73 | 32.89 | 57.64 | 46.45 | 46.3 | 46.52 | 64.27 | 46.33 | 32.04 | 21.73 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:35:08 | 8.08 | 28.29 | 40.88 | 29.28 | 46.42 | 46.25 | 27.69 | 27.71 | 42.13 | 46.35 | 46.36 | 39.37 | 46.4 | 23.45 | 22.05 | 31.34 | 51.73 | 46.46 | 46.3 | 46.5 | 63.94 | 46.35 | 32.62 | 29.54 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:37:08 | 10.08 | 29.68 | 28.1 | 39.29 | 46.43 | 46.27 | 20.15 | 39.6 | 35.3 | 46.33 | 46.38 | 31.6 | 46.4 | 20.49 | 25.37 | 31.78 | 60.24 | 46.47 | 46.28 | 46.48 | 59.48 | 46.35 | 23.72 | 32.56 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 22.06
14.12.21 12:39:09 | 12.1 | 34.18 | 34.08 | 27.4 | 46.44 | 46.25 | 24.47 | 39.6 | 46.44 | 46.36 | 46.37 | 30.4 | 46.42 | 18.85 | 23.89 | 21.88 | 49.51 | 46.49 | 46.29 | 46.49 | 66.06 | 46.37 | 28.22 | 23.77 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:41:10 | 14.12 | 29.68 | 30.2 | 22.59 | 46.43 | 46.26 | 25.94 | 33.59 | 38.31 | 46.36 | 46.36 | 30.84 | 46.41 | 13.58 | 24.65 | 29.53 | 56.3 | 46.53 | 46.3 | 46.48 | 68.1 | 46.38 | 23.16 | 19.12 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:43:11 | 16.13 | 31.32 | 37.1 | 26.04 | 46.45 | 46.26 | 32.67 | 28.29 | 31.97 | 46.35 | 46.37 | 39.37 | 46.41 | 25.03 | 27.79 | 25.57 | 61.82 | 46.51 | 46.27 | 46.48 | 51.58 | 46.4 | 22.03 | 28.85 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.06
14.12.21 12:45:11 | 18.13 | 29.68 | 33.75 | 29.83 | 46.45 | 46.27 | 37.97 | 42.97 | 38.31 | 46.35 | 46.39 | 33.66 | 46.42 | 22.05 | 23.62 | 27.08 | 63.64 | 46.51 | 46.29 | 46.49 | 57.93 | 46.42 | 28.91 | 23.06 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:47:12 | 20.15 | 34.18 | 35.37 | 21.65 | 46.48 | 46.27 | 24.56 | 36.24 | 38.32 | 46.39 | 46.4 | 36.89 | 46.43 | 27.77 | 29.01 | 30.86 | 43.61 | 46.53 | 46.3 | 46.49 | 48.96 | 46.44 | 32.13 | 32.57 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:49:13 | 22.17 | 31.32 | 36.39 | 36.11 | 46.46 | 46.27 | 24.91 | 33.89 | 38.31 | 46.37 | 46.39 | 39.37 | 46.41 | 18.72 | 24.34 | 23.62 | 46.79 | 46.54 | 46.31 | 46.48 | 59.48 | 46.42 | 24.04 | 33.82 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:51:13 | 24.17 | 23.33 | 29.59 | 26.76 | 46.47 | 46.27 | 22.97 | 36.03 | 34.95 | 46.4 | 46.41 | 42.1 | 46.44 | 27.77 | 24.35 | 34.61 | 70.17 | 46.54 | 46.31 | 46.48 | 57.93 | 46.45 | 30.4 | 22.81 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 12:53:14 | 26.18 | 30.3 | 30.78 | 33.28 | 46.48 | 46.27 | 26.39 | 39.6 | 28.85 | 46.38 | 46.42 | 33.93 | 46.44 | 19.63 | 24.34 | 26.28 | 57.64 | 46.56 | 46.31 | 46.49 | 59.15 | 46.47 | 26.1 | 17.33 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.04
14.12.21 12:55:15 | 28.2 | 30.69 | 41.09 | 32.95 | 46.51 | 46.28 | 29.48 | 36.59 | 21.21 | 46.42 | 46.42 | 24.44 | 46.45 | 19.64 | 23.08 | 31.35 | 52.2 | 46.58 | 46.32 | 46.49 | 61.3 | 46.47 | 28.23 | 34.16 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 12:57:16 | 30.22 | 36.08 | 27.42 | 31.17 | 46.5 | 46.27 | 21.95 | 30.14 | 28.31 | 46.43 | 46.42 | 47.91 | 46.45 | 22.06 | 23.4 | 30.32 | 57.64 | 46.57 | 46.3 | 46.51 | 57.94 | 46.49 | 28.84 | 30.7 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 12:59:17 | 32.23 | 26.77 | 29.59 | 30.76 | 46.49 | 46.28 | 26.16 | 33.26 | 27.7 | 46.42 | 46.42 | 29.91 | 46.46 | 19.64 | 23.9 | 40.32 | 61.82 | 46.58 | 46.31 | 46.5 | 57.93 | 46.49 | 26.86 | 36.35 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:01:17 | 34.23 | 25.96 | 31.81 | 21.64 | 46.5 | 46.28 | 32.68 | 32.47 | 38.31 | 46.43 | 46.44 | 45.08 | 46.45 | 22.23 | 21.05 | 30.31 | 48.66 | 46.56 | 46.32 | 46.51 | 48.24 | 46.51 | 28.22 | 30.15 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:03:18 | 36.25 | 28.2 | 37.72 | 29.28 | 46.5 | 46.29 | 34.62 | 45.31 | 29.57 | 46.45 | 46.46 | 34.18 | 46.45 | 23.72 | 24.35 | 26.28 | 44.91 | 46.58 | 46.33 | 46.52 | 39.5 | 46.52 | 27.48 | 27.63 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 13:05:19 | 38.27 | 24.58 | 34.55 | 24.56 | 46.52 | 46.29 | 16.98 | 39.61 | 45.03 | 46.47 | 46.47 | 36.89 | 46.46 | 24.76 | 28.4 | 26.29 | 62.41 | 46.59 | 46.33 | 46.5 | 56.61 | 46.53 | 31.02 | 29.55 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:07:19 | 40.27 | 31.33 | 34.54 | 26.77 | 46.5 | 46.29 | 21.08 | 45.62 | 38.32 | 46.47 | 46.46 | 33.67 | 46.48 | 22.24 | 23.9 | 22.8 | 53.24 | 46.6 | 46.33 | 46.51 | 57.94 | 46.53 | 20.1 | 33.46 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:09:20 | 42.28 | 30.69 | 34.08 | 16.46 | 46.53 | 46.29 | 24.92 | 36.42 | 30.18 | 46.47 | 46.46 | 36.65 | 46.48 | 23.27 | 25.38 | 20.88 | 44.91 | 46.61 | 46.31 | 46.5 | 43.58 | 46.52 | 32.04 | 40.16 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 13:11:21 | 44.3 | 24.58 | 31.23 | 19.07 | 46.53 | 46.3 | 29.07 | 24.08 | 33.92 | 46.48 | 46.48 | 31.78 | 46.47 | 20.44 | 27.74 | 31.35 | 56.56 | 46.6 | 46.34 | 46.53 | 54.76 | 46.54 | 23.16 | 28.86 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:13:21 | 46.3 | 29.02 | 29.91 | 26.76 | 46.53 | 46.3 | 31.08 | 39.6 | 29.57 | 46.5 | 46.47 | 36.36 | 46.47 | 17.15 | 21.81 | 34.88 | 70.17 | 46.63 | 46.34 | 46.53 | 48.96 | 46.53 | 32.04 | 36.08 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 13:15:22 | 48.32 | 22.44 | 35.98 | 32.95 | 46.54 | 46.29 | 21.07 | 36.59 | 31.18 | 46.49 | 46.49 | 33.36 | 46.47 | 22.77 | 25.37 | 27.07 | 52.19 | 46.63 | 46.33 | 46.52 | 53.53 | 46.54 | 26.67 | 36.79 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 13:17:23 | 50.33 | 30.7 | 28.93 | 27.41 | 46.54 | 46.31 | 26.17 | 32.49 | 34.75 | 46.52 | 46.51 | 39.38 | 46.49 | 24.76 | 24.67 | 26.94 | 63.65 | 46.64 | 46.35 | 46.54 | 43.9 | 46.56 | 31.02 | 25.24 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:19:23 | 52.33 | 27.52 | 35.07 | 25.9 | 46.54 | 46.32 | 23.22 | 29.6 | 31.61 | 46.51 | 46.51 | 33.04 | 46.49 | 24.76 | 26.51 | 27.08 | 58.86 | 46.64 | 46.35 | 46.53 | 44.26 | 46.56 | 22.22 | 16.97 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:21:24 | 54.35 | 31.91 | 36.39 | 22.59 | 46.54 | 46.33 | 22.1 | 26.36 | 31.61 | 46.51 | 46.5 | 30.84 | 46.48 | 25.04 | 24.66 | 26.29 | 52.2 | 46.64 | 46.35 | 46.52 | 66.06 | 46.57 | 30.4 | 22.64 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:23:25 | 56.37 | 36.08 | 37.1 | 33.58 | 46.54 | 46.31 | 27.62 | 27.07 | 45.43 | 46.53 | 46.5 | 42.38 | 46.49 | 24.75 | 27.17 | 40.32 | 56.3 | 46.64 | 46.35 | 46.54 | 55.44 | 46.57 | 26.86 | 29.54 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.02
14.12.21 13:25:26 | 58.38 | 27.51 | 28.93 | 22.59 | 46.55 | 46.32 | 27.69 | 30.63 | 34.74 | 46.54 | 46.52 | 36.51 | 46.5 | 28.38 | 21.19 | 27.52 | 57.64 | 46.66 | 46.36 | 46.54 | 63.46 | 46.58 | 27.48 | 36.8 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:27:26 | 60.38 | 30.01 | 31.23 | 22.91 | 46.57 | 46.33 | 30.78 | 30.14 | 41.89 | 46.54 | 46.52 | 36.36 | 46.51 | 26.07 | 18.65 | 31.35 | 56.31 | 46.64 | 46.36 | 46.54 | 54.76 | 46.59 | 29.56 | 30.7 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:29:27 | 62.4 | 29.02 | 35.07 | 28.51 | 46.56 | 46.31 | 24.55 | 39.6 | 30.72 | 46.56 | 46.54 | 33.93 | 46.51 | 17.9 | 27.29 | 29.01 | 63.98 | 46.66 | 46.35 | 46.54 | 48.96 | 46.57 | 32.04 | 25.42 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 22
14.12.21 13:31:28 | 64.42 | 30.69 | 28.75 | 23.77 | 46.56 | 46.32 | 17.47 | 25.57 | 34.74 | 46.53 | 46.54 | 30.84 | 46.52 | 26.55 | 20.26 | 32.19 | 52.2 | 46.68 | 46.37 | 46.55 | 47.09 | 46.59 | 22.91 | 28.27 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:33:28 | 66.42 | 29.69 | 29.91 | 32.95 | 46.56 | 46.32 | 26.92 | 39.6 | 34.74 | 46.56 | 46.54 | 36.51 | 46.52 | 25.16 | 24.35 | 25.58 | 67.5 | 46.67 | 46.37 | 46.55 | 60.53 | 46.59 | 20.09 | 30.15 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:35:29 | 68.43 | 29.03 | 33.6 | 20.01 | 46.58 | 46.35 | 26.93 | 39.61 | 41.69 | 46.58 | 46.55 | 34.41 | 46.52 | 21.31 | 25.39 | 23.94 | 48.68 | 46.69 | 46.39 | 46.57 | 56.61 | 46.61 | 24.05 | 43.54 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 13:37:30 | 70.45 | 31.9 | 23.22 | 24.54 | 46.56 | 46.32 | 28.27 | 47.19 | 31.59 | 46.57 | 46.56 | 39.36 | 46.5 | 24.74 | 26.49 | 26.27 | 60.23 | 46.66 | 46.38 | 46.54 | 35.09 | 46.59 | 27.47 | 22.8 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:39:31 | 72.47 | 25.97 | 35.07 | 22.91 | 46.6 | 46.34 | 24.1 | 36.88 | 23.39 | 46.59 | 46.56 | 39.38 | 46.53 | 24.76 | 18.65 | 26.29 | 57.64 | 46.68 | 46.37 | 46.56 | 57.94 | 46.62 | 32.63 | 25.24 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:41:31 | 74.47 | 22.45 | 30.21 | 19.85 | 46.59 | 46.33 | 24.92 | 32.48 | 34.74 | 46.58 | 46.56 | 51.26 | 46.54 | 17.76 | 26.05 | 36.74 | 61 | 46.68 | 46.37 | 46.56 | 55.44 | 46.61 | 28.22 | 25.23 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:43:32 | 76.48 | 22.74 | 27.41 | 23.76 | 46.6 | 46.34 | 24.91 | 23.21 | 38.31 | 46.59 | 46.54 | 36.51 | 46.52 | 21.29 | 23.62 | 30.85 | 54.13 | 46.68 | 46.38 | 46.56 | 56.19 | 46.6 | 28.22 | 32.56 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:45:33 | 78.5 | 29.01 | 34.53 | 16.9 | 46.59 | 46.33 | 28.89 | 42.78 | 38.31 | 46.62 | 46.53 | 33.66 | 46.53 | 27.17 | 26.5 | 33.6 | 49.5 | 46.67 | 46.39 | 46.56 | 48.95 | 46.62 | 30.71 | 40.16 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:47:34 | 80.52 | 25.96 | 36.39 | 30.32 | 46.61 | 46.34 | 27.62 | 28.29 | 38.31 | 46.63 | 46.56 | 42.55 | 46.53 | 24.4 | 22.68 | 22.67 | 59.19 | 46.68 | 46.39 | 46.57 | 57.93 | 46.63 | 20.09 | 30.7 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.97
14.12.21 13:49:34 | 82.52 | 29.69 | 26.67 | 20.86 | 46.62 | 46.33 | 24.1 | 39.6 | 45.44 | 46.63 | 46.54 | 31.61 | 46.54 | 24.04 | 22.05 | 34.61 | 43.02 | 46.7 | 46.4 | 46.58 | 57.93 | 46.64 | 21.1 | 28.28 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:51:35 | 84.53 | 27.52 | 26.68 | 22.91 | 46.63 | 46.35 | 29.62 | 32.9 | 38.32 | 46.66 | 46.56 | 31.25 | 46.54 | 25.05 | 23.9 | 29.02 | 57.65 | 46.71 | 46.41 | 46.59 | 56.2 | 46.65 | 32.13 | 28.08 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 13:53:35 | 86.53 | 31.92 | 37.73 | 29.84 | 46.64 | 46.36 | 34.46 | 39.61 | 34.74 | 46.66 | 46.59 | 39.38 | 46.56 | 27.18 | 26.06 | 30.02 | 67.51 | 46.69 | 46.4 | 46.58 | 47.63 | 46.65 | 28.92 | 29.55 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:55:36 | 88.55 | 21.72 | 26.56 | 29.83 | 46.61 | 46.34 | 26.58 | 43.18 | 42.13 | 46.67 | 46.58 | 42.74 | 46.55 | 25.43 | 28.95 | 31.79 | 67.81 | 46.71 | 46.4 | 46.57 | 51.59 | 46.65 | 27.48 | 16.97 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 13:57:37 | 90.57 | 33.68 | 29.91 | 19.85 | 46.62 | 46.37 | 31.08 | 29.6 | 30.72 | 46.67 | 46.58 | 36.65 | 46.55 | 24.75 | 25.38 | 20.88 | 43.97 | 46.72 | 46.4 | 46.58 | 55.44 | 46.67 | 25.62 | 22.81 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 13:59:38 | 92.58 | 31.92 | 37.73 | 27.41 | 46.63 | 46.37 | 31.3 | 27.08 | 23.39 | 46.68 | 46.59 | 42.24 | 46.56 | 21.9 | 22.87 | 29.02 | 60.25 | 46.71 | 46.4 | 46.6 | 59.16 | 46.69 | 23.17 | 19.61 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:01:38 | 94.58 | 28.3 | 26.06 | 26.06 | 46.63 | 46.38 | 30.78 | 36.24 | 41.69 | 46.67 | 46.58 | 36.52 | 46.57 | 21.3 | 25.79 | 21.89 | 60.25 | 46.72 | 46.41 | 46.61 | 54.76 | 46.67 | 28.92 | 28.28 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.97
14.12.21 14:03:39 | 96.6 | 31.91 | 38.42 | 29.28 | 46.61 | 46.37 | 27.62 | 36.02 | 35.13 | 46.66 | 46.58 | 37.08 | 46.55 | 22.24 | 29 | 27.79 | 63.16 | 46.71 | 46.42 | 46.59 | 60.53 | 46.68 | 23.72 | 22.81 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:05:40 | 98.62 | 30.69 | 28.1 | 19.85 | 46.64 | 46.37 | 24.91 | 28.98 | 38.31 | 46.68 | 46.59 | 30.4 | 46.56 | 18.02 | 23.62 | 28.43 | 57.64 | 46.71 | 46.41 | 46.6 | 71.97 | 46.67 | 22.21 | 29.54 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:07:41 | 100.63 | 30.01 | 22.66 | 27.99 | 46.65 | 46.38 | 30.22 | 39.61 | 45.03 | 46.7 | 46.6 | 34.41 | 46.58 | 23.73 | 23.9 | 22.8 | 71.68 | 46.73 | 46.44 | 46.61 | 68.12 | 46.69 | 26.87 | 23.78 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:09:42 | 102.65 | 23.7 | 33.05 | 29.29 | 46.65 | 46.36 | 26.92 | 39.6 | 22.37 | 46.69 | 46.59 | 36.65 | 46.59 | 25.16 | 26.69 | 28.43 | 60.24 | 46.74 | 46.43 | 46.61 | 62.12 | 46.68 | 26.1 | 28.85 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:11:43 | 104.67 | 26.77 | 27.41 | 19.06 | 46.65 | 46.35 | 21.94 | 32.48 | 45.91 | 46.71 | 46.6 | 39.37 | 46.57 | 27.17 | 23.62 | 25.57 | 57.64 | 46.72 | 46.44 | 46.61 | 70.46 | 46.71 | 24.85 | 28.85 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:13:44 | 106.68 | 25.97 | 34.97 | 26.06 | 46.68 | 46.39 | 21.95 | 39.61 | 45.92 | 46.7 | 46.61 | 33.94 | 46.59 | 27.18 | 34.11 | 28.44 | 61.01 | 46.74 | 46.44 | 46.61 | 62.12 | 46.69 | 24.05 | 18.37 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:15:44 | 108.68 | 31.91 | 28.92 | 39.29 | 46.66 | 46.38 | 27.62 | 42.61 | 34.23 | 46.71 | 46.64 | 42.38 | 46.58 | 27.17 | 25.79 | 31.79 | 65.77 | 46.73 | 46.44 | 46.62 | 39.5 | 46.71 | 28.22 | 32.03 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:17:45 | 110.7 | 34.18 | 35.99 | 26.06 | 46.67 | 46.4 | 30.46 | 32.01 | 34.23 | 46.72 | 46.63 | 47.51 | 46.59 | 27.77 | 29.09 | 34.32 | 61.01 | 46.76 | 46.45 | 46.63 | 66.07 | 46.7 | 28.23 | 28.28 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:19:46 | 112.72 | 31.33 | 26.67 | 32.95 | 46.68 | 46.39 | 28.28 | 32.48 | 33.12 | 46.71 | 46.63 | 45.71 | 46.61 | 22.06 | 24.66 | 23.93 | 65.77 | 46.77 | 46.46 | 46.61 | 49.8 | 46.7 | 25.29 | 26.13 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:21:47 | 114.73 | 29.02 | 23.6 | 25.26 | 46.68 | 46.4 | 26.16 | 39.6 | 18.66 | 46.72 | 46.64 | 28.59 | 46.58 | 27.23 | 22.05 | 37.46 | 43.29 | 46.75 | 46.45 | 46.62 | 44.26 | 46.72 | 22.04 | 33.45 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:23:47 | 116.73 | 31.33 | 30.78 | 19.64 | 46.7 | 46.4 | 19.17 | 28.98 | 31.98 | 46.75 | 46.62 | 31.94 | 46.6 | 22.06 | 23.63 | 30.02 | 50.51 | 46.77 | 46.46 | 46.64 | 47.63 | 46.72 | 32.13 | 24.22 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.95
14.12.21 14:25:48 | 118.75 | 25.09 | 26.05 | 29.29 | 46.68 | 46.4 | 28.28 | 43.42 | 28.85 | 46.76 | 46.65 | 39.37 | 46.62 | 23 | 26.69 | 26.29 | 61.01 | 46.76 | 46.46 | 46.64 | 62.7 | 46.73 | 29.73 | 28.85 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:27:49 | 120.77 | 26.77 | 28.2 | 30.76 | 46.68 | 46.39 | 21.08 | 42.62 | 32.31 | 46.76 | 46.65 | 41.76 | 46.61 | 21.3 | 30.88 | 37.31 | 57.64 | 46.77 | 46.45 | 46.63 | 63.94 | 46.73 | 26.34 | 22.64 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.95
14.12.21 14:29:50 | 122.78 | 34.19 | 26.68 | 30.33 | 46.69 | 46.4 | 27.63 | 36.03 | 45.03 | 46.77 | 46.67 | 39.38 | 46.63 | 23.01 | 29.09 | 26.94 | 65.78 | 46.77 | 46.46 | 46.65 | 50.81 | 46.76 | 24.87 | 36.59 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.97
14.12.21 14:31:51 | 124.8 | 28.21 | 20.3 | 22.6 | 46.7 | 46.4 | 24.56 | 22.25 | 29.57 | 46.77 | 46.68 | 27.49 | 46.62 | 25.43 | 33.84 | 21.89 | 59.19 | 46.77 | 46.47 | 46.65 | 66.07 | 46.75 | 22.92 | 33.46 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.97
14.12.21 14:33:53 | 126.83 | 29.02 | 34.54 | 32.58 | 46.69 | 46.4 | 28.9 | 39.6 | 34.95 | 46.79 | 46.67 | 31.24 | 46.6 | 24.4 | 21.12 | 23.62 | 52.2 | 46.77 | 46.45 | 46.65 | 59.48 | 46.74 | 22.04 | 36.8 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:35:54 | 128.85 | 29.69 | 27.42 | 28.67 | 46.7 | 46.4 | 22.1 | 28.98 | 31.61 | 46.79 | 46.66 | 33.37 | 46.63 | 23.45 | 26.5 | 25.39 | 65.77 | 46.78 | 46.47 | 46.66 | 39.5 | 46.76 | 26.1 | 28.85 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.97
14.12.21 14:37:54 | 130.85 | 32.45 | 29.59 | 24.36 | 46.71 | 46.42 | 28.29 | 45.95 | 51.31 | 46.78 | 46.67 | 34.41 | 46.61 | 22.06 | 23.08 | 21.89 | 54.46 | 46.79 | 46.46 | 46.66 | 57.94 | 46.77 | 23.16 | 25.23 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:39:56 | 132.88 | 30.69 | 34.08 | 36.43 | 46.7 | 46.41 | 24.1 | 27.72 | 31.61 | 46.79 | 46.67 | 39.37 | 46.63 | 18.02 | 21.92 | 26.28 | 55.15 | 46.77 | 46.47 | 46.65 | 66.06 | 46.75 | 30.16 | 26.92 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:41:57 | 134.9 | 26.76 | 35.06 | 19.06 | 46.7 | 46.4 | 23.21 | 32.89 | 38.31 | 46.8 | 46.67 | 36 | 46.62 | 26.06 | 22.2 | 23.93 | 52.19 | 46.77 | 46.47 | 46.64 | 62.69 | 46.75 | 27.47 | 37.15 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:43:57 | 136.9 | 31.33 | 29.6 | 32.96 | 46.72 | 46.4 | 30.78 | 36.24 | 29.35 | 46.82 | 46.68 | 28.07 | 46.62 | 25.44 | 27.03 | 27.8 | 39.21 | 46.79 | 46.47 | 46.67 | 53.54 | 46.77 | 22.92 | 36.36 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.98
14.12.21 14:45:57 | 138.9 | 31.92 | 28.93 | 26.77 | 46.69 | 46.41 | 24.92 | 42.97 | 33.12 | 46.81 | 46.69 | 34.18 | 46.62 | 18.8 | 27.18 | 27.8 | 52.2 | 46.79 | 46.48 | 46.65 | 64.28 | 46.76 | 32.63 | 30.16 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:47:57 | 140.9 | 28.3 | 25.29 | 29.83 | 46.71 | 46.4 | 27.06 | 46.31 | 34.95 | 46.83 | 46.69 | 33.36 | 46.63 | 18.02 | 27.17 | 29.7 | 63.98 | 46.8 | 46.49 | 46.65 | 49.8 | 46.73 | 28.91 | 28.07 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:49:57 | 142.9 | 30.69 | 34.54 | 29.82 | 46.7 | 46.41 | 25.34 | 46.31 | 41.68 | 46.83 | 46.68 | 33.66 | 46.62 | 19.63 | 27.8 | 27.79 | 50.51 | 46.81 | 46.48 | 46.65 | 45.2 | 46.73 | 27.47 | 19.6 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:51:57 | 144.9 | 31.33 | 34.09 | 32.17 | 46.71 | 46.42 | 33.23 | 49.62 | 34.95 | 46.84 | 46.7 | 27.49 | 46.63 | 23.73 | 27.18 | 22.8 | 69.46 | 46.81 | 46.49 | 46.67 | 59.49 | 46.74 | 23.73 | 15.15 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:53:58 | 146.92 | 29.69 | 23.6 | 32.95 | 46.71 | 46.42 | 22.09 | 39.6 | 30.18 | 46.83 | 46.7 | 23.85 | 46.64 | 22.05 | 26.5 | 30.86 | 53.24 | 46.8 | 46.49 | 46.68 | 60.05 | 46.76 | 26.1 | 28.07 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:55:58 | 148.92 | 30.7 | 33.33 | 20.86 | 46.72 | 46.43 | 28.29 | 39.61 | 31.19 | 46.85 | 46.7 | 36.51 | 46.64 | 24.04 | 29.08 | 30.32 | 63.65 | 46.82 | 46.48 | 46.67 | 57.94 | 46.79 | 24.41 | 22.81 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:57:58 | 150.92 | 21.32 | 21.41 | 39.29 | 46.73 | 46.41 | 24.55 | 39.6 | 34.95 | 46.84 | 46.7 | 31.94 | 46.64 | 29.5 | 26.5 | 29.01 | 67.5 | 46.8 | 46.5 | 46.68 | 43.58 | 46.77 | 28.91 | 29.54 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 14:59:58 | 152.92 | 31.33 | 28.92 | 30.32 | 46.73 | 46.42 | 24.55 | 30.14 | 41.49 | 46.86 | 46.72 | 39.37 | 46.65 | 26.06 | 25.38 | 26.28 | 50.51 | 46.8 | 46.5 | 46.67 | 48.96 | 46.77 | 19.11 | 30.15 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 15:01:59 | 154.93 | 28.3 | 25.3 | 16.91 | 46.73 | 46.41 | 32.18 | 51.49 | 31.61 | 46.88 | 46.74 | 42.1 | 46.65 | 26.55 | 27.17 | 27.08 | 58.86 | 46.8 | 46.51 | 46.67 | 47.09 | 46.78 | 23.16 | 29.54 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
14.12.21 15:03:59 | 156.93 | 29.69 | 31.82 | 24.04 | 46.75 | 46.43 | 32.68 | 39.61 | 34.5 | 46.89 | 46.74 | 34.18 | 46.65 | 17.15 | 25.03 | 24.8 | 67.82 | 46.81 | 46.52 | 46.69 | 43.9 | 46.78 | 24.86 | 27.64 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.98