## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day8_plate1_read |  | Generated On : | 16/11/2021, 10:54:49 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/11/2021, 08:31:25 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 16/11/2021, 10:54:20 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.11.21 08:31:27 | 0.03 | 29875 | 32212 | 32216 | 33884 | 34198 | 31775 | 28066 | 30100 | 36417 | 31744 | 36554 | 31117 | 33841 | 31138 | 66 | 34443 | 31136 | 33302 | 33798 | 32504 | 32162 | 31474 | 35635 | 31956 | 20 | 953 | 0 | 21.86
16.11.21 08:33:27 | 2.03 | 29827 | 32215 | 32187 | 33807 | 34176 | 31852 | 28052 | 30126 | 36402 | 32147 | 36444 | 31231 | 33830 | 31277 | 66 | 34513 | 31111 | 33260 | 33737 | 32537 | 32188 | 31476 | 35590 | 31973 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 08:35:27 | 4.03 | 29807 | 32202 | 32161 | 33820 | 34222 | 32010 | 28065 | 30236 | 36465 | 32529 | 36457 | 31112 | 33796 | 31147 | 57 | 34542 | 31176 | 33315 | 33815 | 32552 | 32219 | 31479 | 35601 | 32015 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 08:37:28 | 6.05 | 29795 | 32190 | 32115 | 33793 | 34176 | 32234 | 28083 | 30157 | 36448 | 32912 | 36476 | 31175 | 33798 | 30948 | 61 | 34498 | 31111 | 33235 | 33432 | 32578 | 32208 | 31564 | 35576 | 31952 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 08:39:28 | 8.05 | 29560 | 29921 | 29514 | 28926 | 32043 | 29253 | 28640 | 31949 | 35569 | 34300 | 32946 | 31382 | 34853 | 31271 | 63 | 33494 | 31579 | 32847 | 32990 | 30455 | 29599 | 29254 | 37433 | 30665 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 08:41:28 | 10.05 | 29549 | 29864 | 29491 | 28888 | 32014 | 29313 | 28673 | 32126 | 35612 | 34541 | 32983 | 31376 | 34872 | 31177 | 63 | 33447 | 31576 | 32856 | 33208 | 30434 | 29630 | 29300 | 37467 | 30698 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 08:43:28 | 12.05 | 29540 | 29861 | 29447 | 28924 | 32023 | 29344 | 28741 | 32085 | 35592 | 34811 | 32915 | 31398 | 34977 | 31056 | 69 | 33499 | 31562 | 32865 | 33123 | 30482 | 29651 | 29277 | 37457 | 30730 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:45:28 | 14.05 | 29535 | 29904 | 29415 | 28883 | 31998 | 29341 | 28799 | 32133 | 35581 | 34986 | 32966 | 31424 | 34929 | 31087 | 63 | 33464 | 31571 | 32842 | 33240 | 30467 | 29611 | 29260 | 37529 | 30808 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:47:28 | 16.05 | 29538 | 29850 | 29351 | 28903 | 32015 | 29318 | 28816 | 32128 | 35586 | 35230 | 32920 | 31427 | 34909 | 31081 | 61 | 33425 | 31656 | 32904 | 32860 | 30512 | 29639 | 29223 | 37518 | 30740 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:49:28 | 18.05 | 29529 | 29850 | 29370 | 28896 | 31950 | 29304 | 28917 | 32264 | 35657 | 35426 | 32948 | 31382 | 34878 | 31095 | 65 | 33479 | 31628 | 32873 | 33238 | 30473 | 29566 | 29232 | 37557 | 30727 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:51:28 | 20.05 | 29526 | 29905 | 29397 | 28884 | 31964 | 29304 | 29161 | 32280 | 35686 | 35550 | 32947 | 31437 | 34881 | 31127 | 68 | 33454 | 31642 | 32922 | 33310 | 30503 | 29662 | 29280 | 37577 | 30725 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:53:28 | 22.05 | 29526 | 29868 | 29351 | 28916 | 31967 | 29296 | 33211 | 32261 | 35595 | 35695 | 32945 | 31430 | 34915 | 31113 | 67 | 33445 | 31625 | 32922 | 33091 | 30522 | 29645 | 29249 | 37530 | 30750 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:55:28 | 24.05 | 29526 | 29919 | 29323 | 28930 | 32023 | 29327 | 33226 | 32347 | 35629 | 35825 | 32965 | 31389 | 34870 | 31183 | 61 | 33416 | 31645 | 32976 | 32878 | 30547 | 29674 | 29221 | 37596 | 30750 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 08:57:28 | 26.05 | 29526 | 29967 | 29402 | 28892 | 32024 | 29307 | 33226 | 32430 | 35578 | 35942 | 32962 | 31401 | 34878 | 31255 | 62 | 33455 | 31620 | 32979 | 34154 | 30480 | 29671 | 29286 | 37613 | 30753 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 08:59:28 | 28.05 | 29526 | 29882 | 29365 | 28994 | 32046 | 29324 | 33275 | 32374 | 35581 | 36049 | 33057 | 31434 | 34921 | 31400 | 59 | 33444 | 31631 | 32967 | 34248 | 30523 | 29711 | 29272 | 37630 | 30744 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 09:01:28 | 30.05 | 29532 | 29880 | 29337 | 28929 | 31958 | 29327 | 33282 | 32372 | 35581 | 36083 | 32968 | 31435 | 34910 | 31382 | 65 | 33403 | 31683 | 32945 | 33075 | 30514 | 29685 | 29277 | 37617 | 30812 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:03:28 | 32.05 | 29529 | 29931 | 29344 | 28900 | 31990 | 29307 | 33293 | 32487 | 35609 | 36225 | 32955 | 31407 | 34947 | 31496 | 71 | 33448 | 31649 | 32897 | 34181 | 30486 | 29654 | 29297 | 37609 | 30763 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:05:28 | 34.05 | 29540 | 29899 | 29355 | 28921 | 31981 | 29308 | 33245 | 32451 | 35587 | 36316 | 32998 | 31413 | 34952 | 31573 | 66 | 33432 | 31686 | 32951 | 33139 | 30452 | 29646 | 29317 | 37706 | 30775 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:07:28 | 36.05 | 29538 | 29897 | 29352 | 28936 | 32015 | 29302 | 33297 | 32474 | 35595 | 36336 | 32934 | 31495 | 34910 | 31663 | 59 | 33504 | 31708 | 32934 | 33199 | 30541 | 29635 | 29337 | 37744 | 30716 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:09:28 | 38.05 | 29535 | 29888 | 29387 | 28938 | 32027 | 29356 | 33265 | 32468 | 35627 | 36339 | 33010 | 31385 | 34952 | 31752 | 63 | 33534 | 31649 | 32939 | 33276 | 30481 | 29629 | 29286 | 37752 | 30772 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:11:28 | 40.05 | 29538 | 29900 | 29365 | 28965 | 32078 | 29325 | 33284 | 32492 | 35663 | 36347 | 33013 | 31357 | 34975 | 31806 | 75 | 33467 | 31635 | 32942 | 33173 | 30498 | 29623 | 29303 | 37690 | 30799 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:13:28 | 42.05 | 29541 | 29945 | 29363 | 28211 | 32064 | 29339 | 33284 | 32482 | 35692 | 36387 | 33036 | 31479 | 34975 | 31899 | 68 | 33470 | 31717 | 32974 | 33319 | 30526 | 29660 | 29298 | 37751 | 30701 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:15:28 | 44.05 | 29546 | 29940 | 29389 | 28238 | 32058 | 29336 | 33265 | 32470 | 35726 | 36444 | 33035 | 31412 | 35004 | 31905 | 55 | 33524 | 31782 | 33022 | 33231 | 30550 | 29680 | 29354 | 37771 | 30773 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:17:28 | 46.05 | 29543 | 29922 | 29369 | 28241 | 32021 | 29373 | 33245 | 32550 | 35652 | 36373 | 32976 | 31431 | 35021 | 31939 | 64 | 33471 | 31746 | 33013 | 33148 | 30520 | 29677 | 29329 | 37739 | 30749 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:19:29 | 48.07 | 29552 | 29979 | 29357 | 28185 | 32084 | 29362 | 33311 | 32521 | 35703 | 36421 | 33011 | 31401 | 34970 | 31990 | 72 | 33437 | 31731 | 32982 | 33150 | 30488 | 29649 | 29366 | 37777 | 30817 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:21:29 | 50.07 | 29546 | 29971 | 29400 | 28168 | 32083 | 29381 | 33279 | 32571 | 35686 | 36512 | 33088 | 31447 | 34953 | 31979 | 65 | 33526 | 31754 | 32994 | 33229 | 30527 | 29626 | 29298 | 37806 | 30804 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:23:29 | 52.07 | 29555 | 29971 | 29363 | 28206 | 32061 | 29348 | 33328 | 32586 | 35766 | 36455 | 32999 | 31427 | 35012 | 32004 | 71 | 33549 | 31754 | 33011 | 33393 | 30523 | 29652 | 29334 | 37853 | 30800 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:25:29 | 54.07 | 29558 | 29957 | 29390 | 28200 | 32132 | 29356 | 32387 | 32635 | 35752 | 36444 | 32968 | 31399 | 35046 | 32016 | 63 | 33552 | 31749 | 32965 | 33344 | 30510 | 29640 | 29326 | 37821 | 30842 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:27:29 | 56.07 | 29555 | 29957 | 29381 | 28245 | 32061 | 29384 | 33322 | 32643 | 35749 | 36498 | 33048 | 31449 | 34995 | 31984 | 63 | 33514 | 31752 | 33034 | 33353 | 30528 | 29643 | 29383 | 37887 | 30820 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:29:29 | 58.07 | 29555 | 29980 | 29408 | 28197 | 32078 | 29365 | 32347 | 32590 | 35746 | 36447 | 32986 | 31424 | 35086 | 31973 | 68 | 33489 | 31692 | 33045 | 33370 | 30480 | 29680 | 29383 | 37842 | 30815 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:31:29 | 60.07 | 29558 | 30022 | 29444 | 28164 | 32138 | 29396 | 33341 | 32640 | 35721 | 36501 | 33049 | 31499 | 34990 | 32018 | 61 | 33510 | 31726 | 33019 | 33376 | 30529 | 29649 | 29377 | 37959 | 30809 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:33:29 | 62.07 | 29552 | 29983 | 29364 | 28158 | 32075 | 29416 | 33295 | 32653 | 35740 | 36481 | 33012 | 31489 | 35046 | 31998 | 68 | 33479 | 31752 | 33048 | 33405 | 30520 | 29615 | 29366 | 37894 | 30801 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:35:29 | 64.07 | 29566 | 29972 | 29440 | 28191 | 32146 | 29348 | 32379 | 32565 | 35732 | 36481 | 32983 | 31463 | 35058 | 31967 | 57 | 33528 | 31746 | 33014 | 33360 | 30553 | 29621 | 29352 | 37856 | 30832 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 09:37:29 | 66.07 | 29566 | 30039 | 29411 | 28213 | 32149 | 29407 | 32365 | 32635 | 35701 | 36504 | 32983 | 31450 | 35007 | 31976 | 68 | 33608 | 31752 | 33025 | 33286 | 30494 | 29627 | 29388 | 37848 | 30824 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 09:39:29 | 68.07 | 29563 | 29960 | 29351 | 28233 | 32056 | 29421 | 32322 | 32524 | 35732 | 36487 | 33015 | 31459 | 35064 | 31936 | 57 | 33423 | 31732 | 33093 | 33355 | 30558 | 29595 | 29326 | 37889 | 30858 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 09:41:29 | 70.07 | 29575 | 29977 | 29431 | 28161 | 32058 | 29368 | 32357 | 32646 | 35673 | 36447 | 32135 | 31539 | 35024 | 31965 | 63 | 33526 | 31692 | 33071 | 33135 | 30557 | 29692 | 29352 | 37886 | 30805 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 09:43:29 | 72.07 | 29569 | 29923 | 29412 | 28222 | 32059 | 29438 | 32369 | 32633 | 35737 | 36475 | 32087 | 31430 | 35047 | 31964 | 70 | 33524 | 31738 | 33065 | 33280 | 30572 | 29635 | 29337 | 37910 | 30799 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 09:45:29 | 74.07 | 29569 | 29986 | 29395 | 28220 | 32129 | 29388 | 32368 | 32610 | 35775 | 36521 | 32284 | 31470 | 35024 | 32004 | 54 | 33586 | 31698 | 33079 | 33217 | 30600 | 29641 | 29357 | 37914 | 30819 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 09:47:29 | 76.07 | 29572 | 29991 | 29446 | 28248 | 32093 | 29371 | 32352 | 32699 | 35664 | 36441 | 32070 | 31463 | 35027 | 32013 | 59 | 33560 | 31718 | 33093 | 34321 | 30575 | 29587 | 29374 | 37913 | 30779 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 09:49:29 | 78.07 | 29577 | 29991 | 29481 | 28186 | 32070 | 29390 | 32365 | 32654 | 35712 | 36487 | 32133 | 31438 | 35007 | 32030 | 68 | 33554 | 31743 | 33082 | 33421 | 30553 | 29718 | 29377 | 37919 | 30834 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 09:51:29 | 80.07 | 29575 | 29938 | 29357 | 28257 | 32053 | 29413 | 32326 | 32613 | 35710 | 36473 | 32164 | 31401 | 35030 | 32010 | 66 | 33535 | 31695 | 33096 | 33426 | 30512 | 29698 | 29357 | 37948 | 30879 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 09:53:29 | 82.07 | 29580 | 29969 | 29467 | 28226 | 32067 | 29444 | 32372 | 32653 | 35698 | 36470 | 32086 | 31406 | 35066 | 31976 | 63 | 33510 | 31721 | 33051 | 33142 | 30533 | 29647 | 29386 | 37939 | 30886 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 09:55:29 | 84.07 | 29580 | 30017 | 29461 | 28141 | 32076 | 29399 | 32375 | 32659 | 35709 | 36510 | 32093 | 31474 | 35069 | 32044 | 70 | 33477 | 31749 | 33093 | 34714 | 30518 | 29661 | 29400 | 38024 | 30872 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 09:57:29 | 86.07 | 29583 | 30034 | 29429 | 28241 | 32152 | 29430 | 32396 | 32703 | 35616 | 36566 | 32091 | 31469 | 35061 | 32093 | 63 | 33478 | 31724 | 33028 | 33162 | 30558 | 29647 | 29380 | 37996 | 30882 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 09:59:29 | 88.07 | 29580 | 29986 | 29458 | 28226 | 32192 | 29419 | 32390 | 32680 | 35656 | 36492 | 32048 | 31458 | 35032 | 32050 | 62 | 33515 | 31749 | 33037 | 34279 | 30558 | 29678 | 29366 | 37991 | 30874 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 10:01:29 | 90.07 | 29575 | 29997 | 29512 | 28231 | 32161 | 29362 | 32464 | 32691 | 35559 | 36510 | 32103 | 31502 | 35058 | 32129 | 66 | 33506 | 31732 | 33079 | 33446 | 30555 | 29664 | 29423 | 38000 | 30834 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 10:03:29 | 92.07 | 29580 | 30009 | 29464 | 28261 | 32121 | 29385 | 32424 | 32648 | 35565 | 36498 | 32051 | 31477 | 35052 | 32098 | 59 | 33534 | 31749 | 33111 | 36185 | 30550 | 29717 | 29406 | 38083 | 30854 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:05:29 | 94.07 | 29575 | 30011 | 29439 | 28213 | 32144 | 29427 | 32472 | 32640 | 35542 | 36490 | 32069 | 31511 | 35089 | 32087 | 61 | 33581 | 31732 | 33031 | 32986 | 30609 | 29675 | 29337 | 37982 | 30817 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:07:29 | 96.07 | 29577 | 29992 | 29494 | 28278 | 32118 | 29427 | 32385 | 32660 | 35576 | 36484 | 32082 | 31442 | 35083 | 32132 | 63 | 33535 | 31743 | 33068 | 33150 | 30563 | 29715 | 29403 | 38046 | 30800 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:09:29 | 98.07 | 29575 | 30012 | 29490 | 28258 | 32096 | 29382 | 32455 | 32662 | 35568 | 36527 | 32035 | 31503 | 35044 | 32164 | 71 | 33560 | 31769 | 33034 | 33451 | 30564 | 29633 | 29343 | 38017 | 30837 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 10:11:29 | 100.07 | 29577 | 29995 | 29467 | 28216 | 32064 | 29413 | 32453 | 32707 | 35489 | 36524 | 32112 | 31485 | 35047 | 32078 | 63 | 33561 | 31749 | 33040 | 33151 | 30604 | 29681 | 29315 | 38052 | 30820 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:13:29 | 102.07 | 29586 | 30026 | 29461 | 28302 | 32161 | 29442 | 32388 | 32818 | 35503 | 36444 | 32102 | 31530 | 35055 | 32079 | 63 | 33561 | 31712 | 33037 | 33379 | 30600 | 29718 | 29349 | 38060 | 30823 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:15:29 | 104.07 | 29583 | 30028 | 29495 | 28270 | 32135 | 29396 | 32407 | 32772 | 35523 | 36479 | 32086 | 31489 | 35013 | 32164 | 69 | 33572 | 31727 | 33119 | 33336 | 30541 | 29670 | 29400 | 38035 | 30882 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:17:29 | 106.07 | 29586 | 30029 | 29458 | 28251 | 32110 | 29368 | 32447 | 32681 | 35497 | 36444 | 32109 | 31491 | 35064 | 32124 | 68 | 33565 | 31724 | 33046 | 33417 | 30514 | 29704 | 29369 | 38073 | 30865 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:19:29 | 108.07 | 29583 | 29989 | 29452 | 28248 | 32093 | 29453 | 32351 | 32673 | 35568 | 36470 | 32137 | 31546 | 35058 | 32124 | 74 | 33515 | 31721 | 33094 | 33386 | 30526 | 29655 | 29406 | 38055 | 30836 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:21:29 | 110.07 | 29589 | 30023 | 29499 | 28305 | 32110 | 29416 | 32362 | 32694 | 35540 | 36473 | 32068 | 31493 | 35010 | 32130 | 63 | 33521 | 31752 | 33088 | 33368 | 30610 | 29681 | 29394 | 38083 | 30849 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:23:29 | 112.07 | 29592 | 30031 | 29458 | 28254 | 32082 | 29430 | 32387 | 32684 | 35469 | 36445 | 32146 | 31490 | 35018 | 32115 | 63 | 33520 | 31721 | 33045 | 33372 | 30567 | 29681 | 29335 | 38119 | 30824 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:25:30 | 114.08 | 29589 | 30001 | 29504 | 28237 | 32133 | 29442 | 32388 | 32690 | 35520 | 36510 | 32132 | 31445 | 35010 | 32198 | 70 | 33556 | 31755 | 33074 | 33300 | 30523 | 29732 | 29423 | 38067 | 30857 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:27:29 | 116.07 | 29586 | 30074 | 29438 | 28225 | 32158 | 29393 | 32374 | 32659 | 35554 | 36535 | 32132 | 31498 | 35019 | 32184 | 66 | 33571 | 31801 | 33094 | 33442 | 30552 | 29746 | 29417 | 38067 | 30891 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:29:30 | 118.08 | 29589 | 29989 | 29462 | 28277 | 32045 | 29413 | 32409 | 32644 | 35534 | 36518 | 32176 | 31516 | 35021 | 32155 | 61 | 33514 | 31733 | 33117 | 32976 | 30544 | 29675 | 29375 | 38026 | 30870 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:31:30 | 120.08 | 29589 | 30040 | 29474 | 28280 | 32062 | 29376 | 32436 | 32675 | 35494 | 36538 | 32121 | 31544 | 35055 | 32232 | 65 | 33616 | 31747 | 33071 | 33356 | 30505 | 29670 | 29380 | 38111 | 30870 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:33:30 | 122.08 | 29592 | 30049 | 29468 | 28275 | 32161 | 29393 | 32440 | 32650 | 35528 | 36490 | 32127 | 31453 | 35021 | 32170 | 59 | 33471 | 31733 | 33102 | 33229 | 30548 | 29661 | 29352 | 38112 | 30831 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:35:30 | 124.08 | 29586 | 30052 | 29477 | 28297 | 32136 | 29396 | 32415 | 32719 | 35565 | 36530 | 32161 | 31481 | 35055 | 32226 | 69 | 33481 | 31690 | 33088 | 33298 | 30530 | 29661 | 29355 | 38091 | 30824 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:37:30 | 126.08 | 29592 | 30032 | 29471 | 28301 | 32062 | 29382 | 32439 | 32702 | 35546 | 36538 | 32135 | 31485 | 35053 | 32274 | 56 | 33592 | 31752 | 33057 | 33266 | 30577 | 29658 | 29349 | 38125 | 30861 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:39:30 | 128.08 | 29597 | 30037 | 29513 | 28281 | 32099 | 29385 | 32579 | 32709 | 35534 | 36567 | 32126 | 31488 | 34973 | 32243 | 65 | 33515 | 31767 | 33063 | 33387 | 30522 | 29658 | 29389 | 38125 | 30878 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:41:30 | 130.08 | 29595 | 29970 | 29481 | 28216 | 32085 | 29484 | 32373 | 32679 | 35517 | 36479 | 32139 | 31528 | 35027 | 32263 | 69 | 33585 | 31727 | 33060 | 33252 | 30504 | 29681 | 29394 | 38178 | 30870 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:43:30 | 132.08 | 29597 | 29998 | 29465 | 28259 | 32062 | 29425 | 32441 | 32649 | 35619 | 36501 | 32183 | 31562 | 35027 | 32294 | 71 | 33489 | 31741 | 33114 | 33418 | 30508 | 29664 | 29349 | 38100 | 30870 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:45:30 | 134.08 | 29595 | 30060 | 29499 | 28241 | 32090 | 29405 | 32378 | 32774 | 35568 | 36598 | 32221 | 31534 | 35036 | 32357 | 60 | 33538 | 31761 | 33080 | 33304 | 30548 | 29721 | 29355 | 38098 | 30828 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 10:47:30 | 136.08 | 29595 | 30009 | 29529 | 28241 | 32116 | 29385 | 32520 | 32684 | 35523 | 36572 | 32098 | 31468 | 34956 | 32275 | 63 | 33589 | 31812 | 33054 | 33204 | 30530 | 29718 | 29423 | 38118 | 30862 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:49:30 | 138.08 | 29597 | 30100 | 29531 | 28272 | 32133 | 29428 | 32449 | 32686 | 35563 | 36620 | 32170 | 31569 | 35061 | 32332 | 62 | 33538 | 31764 | 33088 | 33407 | 30554 | 29704 | 29383 | 38107 | 30863 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 10:51:30 | 140.08 | 29597 | 30080 | 29465 | 28231 | 32107 | 29473 | 32487 | 32785 | 35568 | 36493 | 32183 | 31517 | 35038 | 32334 | 68 | 33509 | 31758 | 33083 | 33464 | 30628 | 29670 | 29431 | 38132 | 30841 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:53:30 | 142.08 | 29595 | 30018 | 29531 | 28243 | 32102 | 29388 | 32384 | 32748 | 35591 | 36595 | 32127 | 31585 | 35033 | 32385 | 59 | 33444 | 31772 | 33080 | 33281 | 30535 | 29664 | 29403 | 38166 | 30868 | 20 | 953 | 0 | 21.97