## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1_Day8_plate1_read |  | Generated On : | 16/11/2021, 10:54:42 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/11/2021, 08:31:25 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 16/11/2021, 10:54:20 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.11.21 08:31:27 | 0.03 | 115.46 | 115.8 | 117.47 | 111.32 | 114.46 | 113.8 | 114.3 | 120.5 | 109.84 | 120.5 | 111.81 | 113.8 | 112.64 | 110.99 | No Sensor | 116.63 | 120.5 | 114.96 | 114.46 | 114.13 | 115.13 | 115.63 | 114.96 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 21.86
16.11.21 08:33:27 | 2.03 | 116.13 | 115.3 | 117.63 | 111.48 | 113.97 | 113.97 | 114.13 | 119.65 | 110 | 119.15 | 112.14 | 113.97 | 112.81 | 110.99 | No Sensor | 115.8 | 118.98 | 114.3 | 113.97 | 114.46 | 114.96 | 115.46 | 114.96 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 08:35:27 | 4.03 | 116.3 | 114.46 | 117.63 | 111.81 | 113.47 | 114.13 | 113.8 | 118.64 | 110 | 117.97 | 112.31 | 113.8 | 112.97 | 110.99 | No Sensor | 115.3 | 118.14 | 113.47 | 113.63 | 114.3 | 114.96 | 115.96 | 115.13 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 08:37:28 | 6.05 | 116.46 | 114.3 | 117.8 | 111.98 | 113.8 | 113.97 | 113.63 | 117.97 | 110.17 | 117.3 | 112.64 | 113.63 | 113.14 | 111.48 | No Sensor | 114.96 | 117.8 | 113.47 | 113.3 | 114.3 | 114.96 | 115.63 | 114.96 | 114.8 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 08:39:28 | 8.05 | 116.63 | 114.13 | 117.97 | 112.31 | 113.3 | 114.63 | 113.63 | 117.47 | 110.33 | 116.46 | 112.97 | 113.63 | 112.97 | 111.48 | No Sensor | 114.3 | 116.8 | 113.14 | 113.47 | 114.96 | 115.46 | 116.46 | 114.63 | 114.8 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 08:41:28 | 10.05 | 116.63 | 113.63 | 117.97 | 113.14 | 113.3 | 114.3 | 113.14 | 116.96 | 110.33 | 115.8 | 112.97 | 113.47 | 113.14 | 111.65 | No Sensor | 113.97 | 116.3 | 112.97 | 113.14 | 114.63 | 115.63 | 116.46 | 114.13 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 08:43:28 | 12.05 | 116.8 | 113.63 | 118.14 | 112.64 | 113.3 | 114.13 | 113.3 | 116.46 | 110.33 | 115.3 | 112.97 | 113.8 | 112.81 | 111.48 | No Sensor | 113.97 | 115.96 | 112.64 | 113.14 | 114.13 | 115.3 | 116.3 | 114.46 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:45:28 | 14.05 | 116.46 | 113.14 | 118.47 | 112.97 | 113.14 | 114.13 | 113.14 | 116.13 | 110.5 | 115.3 | 112.97 | 113.8 | 113.14 | 111.65 | No Sensor | 113.63 | 115.3 | 112.64 | 112.97 | 114.46 | 115.3 | 116.63 | 114.46 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:47:28 | 16.05 | 116.63 | 113.14 | 117.97 | 112.81 | 112.64 | 114.3 | 113.14 | 115.96 | 110 | 114.8 | 113.14 | 113.8 | 112.64 | 111.48 | No Sensor | 113.8 | 114.63 | 112.31 | 112.64 | 114.46 | 115.3 | 116.13 | 114.3 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:49:28 | 18.05 | 116.8 | 113.14 | 118.14 | 112.47 | 112.47 | 114.13 | 112.64 | 115.46 | 110.17 | 114.46 | 112.47 | 113.63 | 112.64 | 111.16 | No Sensor | 113.3 | 114.3 | 111.81 | 112.81 | 114.13 | 115.13 | 116.46 | 113.97 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:51:28 | 20.05 | 116.46 | 112.64 | 117.97 | 112.64 | 112.81 | 114.13 | 112.47 | 115.13 | 110 | 114.3 | 112.81 | 113.47 | 112.64 | 110.99 | No Sensor | 113.3 | 114.3 | 111.65 | 112.64 | 113.97 | 115.3 | 116.3 | 113.97 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:53:28 | 22.05 | 116.46 | 112.47 | 118.14 | 112.64 | 112.64 | 114.3 | 111.98 | 115.13 | 110 | 113.97 | 112.81 | 113.14 | 112.81 | 110.99 | No Sensor | 113.47 | 113.97 | 111.81 | 112.47 | 114.13 | 115.3 | 116.13 | 113.63 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 08:55:28 | 24.05 | 116.46 | 112.31 | 117.8 | 112.47 | 112.47 | 113.63 | 111.65 | 114.8 | 109.68 | 113.47 | 112.64 | 113.14 | 112.47 | 110.99 | No Sensor | 113.3 | 113.97 | 111.48 | 112.14 | 114.13 | 114.96 | 115.96 | 113.47 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 08:57:28 | 26.05 | 116.46 | 112.31 | 117.47 | 112.81 | 111.98 | 113.97 | 111.65 | 114.8 | 110 | 113.47 | 112.64 | 112.97 | 112.47 | 110.66 | No Sensor | 112.97 | 113.14 | 111.32 | 112.47 | 113.8 | 114.63 | 116.13 | 113.47 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 08:59:28 | 28.05 | 116.13 | 112.47 | 118.14 | 112.31 | 112.14 | 113.8 | 111.65 | 114.8 | 109.84 | 113.14 | 112.47 | 112.81 | 112.14 | 110.33 | No Sensor | 112.97 | 113.47 | 111.16 | 111.81 | 114.13 | 114.46 | 116.3 | 113.63 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 09:01:28 | 30.05 | 116.46 | 111.98 | 117.8 | 112.14 | 111.98 | 113.8 | 111.32 | 114.46 | 109.84 | 113.14 | 112.64 | 112.64 | 112.14 | 110.66 | No Sensor | 113.14 | 112.97 | 111.16 | 112.14 | 113.97 | 114.63 | 115.8 | 113.3 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:03:28 | 32.05 | 116.13 | 111.98 | 117.63 | 112.14 | 111.65 | 113.3 | 111.16 | 114.3 | 109.35 | 112.97 | 112.31 | 112.14 | 111.98 | 109.84 | No Sensor | 112.81 | 112.81 | 110.5 | 111.98 | 113.8 | 114.63 | 115.3 | 113.14 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:05:28 | 34.05 | 116.3 | 111.98 | 117.8 | 112.14 | 111.81 | 113.14 | 111.32 | 114.13 | 109.51 | 112.64 | 112.14 | 112.31 | 112.14 | 110 | No Sensor | 113.14 | 112.47 | 110.5 | 111.81 | 113.8 | 114.46 | 115.46 | 113.14 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:07:28 | 36.05 | 116.13 | 111.65 | 117.47 | 112.31 | 111.48 | 113.14 | 110.99 | 113.8 | 109.35 | 112.47 | 112.47 | 112.31 | 111.98 | 110 | No Sensor | 112.81 | 112.31 | 110.5 | 111.48 | 113.8 | 114.13 | 115.46 | 112.97 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:09:28 | 38.05 | 116.13 | 111.98 | 116.8 | 111.98 | 111.48 | 113.3 | 110.66 | 113.97 | 109.02 | 112.31 | 112.14 | 112.14 | 111.98 | 109.68 | No Sensor | 112.81 | 112.14 | 110.5 | 111.65 | 113.63 | 114.46 | 115.63 | 112.97 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:11:28 | 40.05 | 116.13 | 111.48 | 117.3 | 111.81 | 111.16 | 113.14 | 110.83 | 113.8 | 109.19 | 112.47 | 111.98 | 112.14 | 111.81 | 109.51 | No Sensor | 112.47 | 111.98 | 110.33 | 111.65 | 113.63 | 114.13 | 115.63 | 112.97 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 09:13:28 | 42.05 | 116.13 | 111.32 | 117.13 | 112.31 | 111.48 | 112.97 | 110.99 | 113.63 | 109.02 | 112.31 | 112.14 | 112.31 | 111.48 | 109.68 | No Sensor | 112.81 | 112.14 | 110.33 | 111.48 | 113.97 | 114.63 | 115.13 | 112.81 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:15:28 | 44.05 | 116.13 | 111.16 | 117.13 | 111.98 | 111.32 | 112.81 | 110.5 | 113.63 | 108.86 | 112.31 | 112.14 | 111.81 | 111.16 | 109.51 | No Sensor | 112.47 | 111.48 | 110.17 | 111.65 | 113.63 | 114.13 | 115.13 | 112.81 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:17:28 | 46.05 | 116.13 | 111.32 | 116.96 | 111.98 | 111.48 | 112.81 | 110.5 | 113.47 | 108.69 | 111.98 | 111.98 | 111.81 | 111.48 | 109.19 | No Sensor | 112.64 | 111.65 | 110 | 111.48 | 113.3 | 113.97 | 115.13 | 112.64 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:19:29 | 48.07 | 116.13 | 111.16 | 117.13 | 111.81 | 111.32 | 112.47 | 110.66 | 113.8 | 108.69 | 111.81 | 111.98 | 111.81 | 111.48 | 109.68 | No Sensor | 112.81 | 111.65 | 110.33 | 111.32 | 113.63 | 114.13 | 114.96 | 112.64 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:21:29 | 50.07 | 115.96 | 111.16 | 117.13 | 111.81 | 111.32 | 112.64 | 110.5 | 113.3 | 108.53 | 111.98 | 111.81 | 111.65 | 111.48 | 109.35 | No Sensor | 112.64 | 111.65 | 110 | 111.16 | 113.63 | 114.13 | 115.13 | 112.64 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:23:29 | 52.07 | 115.8 | 111.32 | 116.96 | 111.48 | 111.16 | 112.47 | 110.5 | 113.3 | 108.86 | 111.81 | 111.98 | 111.81 | 111.16 | 109.35 | No Sensor | 112.47 | 111.32 | 109.84 | 110.83 | 113.3 | 114.13 | 115.13 | 112.47 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:25:29 | 54.07 | 116.13 | 110.99 | 116.8 | 111.81 | 110.99 | 112.47 | 110.33 | 113.3 | 108.53 | 111.81 | 111.81 | 111.65 | 111.32 | 109.51 | No Sensor | 112.64 | 111.48 | 109.84 | 110.99 | 113.63 | 114.13 | 115.13 | 112.47 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:27:29 | 56.07 | 115.96 | 111.32 | 116.8 | 111.81 | 111.16 | 112.47 | 110.66 | 113.47 | 108.53 | 111.65 | 111.98 | 111.81 | 111.16 | 109.51 | No Sensor | 112.14 | 111.32 | 109.51 | 110.99 | 113.47 | 114.13 | 115.13 | 112.31 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:29:29 | 58.07 | 115.63 | 110.83 | 116.46 | 111.65 | 110.66 | 112.14 | 110.17 | 112.81 | 108.2 | 111.48 | 111.65 | 111.16 | 110.99 | 109.84 | No Sensor | 111.98 | 111.16 | 109.68 | 110.99 | 113.14 | 113.8 | 114.96 | 112.31 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:31:29 | 60.07 | 115.8 | 110.5 | 116.8 | 111.32 | 110.66 | 112.14 | 110.17 | 112.81 | 108.2 | 111.48 | 111.48 | 111.65 | 110.99 | 109.51 | No Sensor | 112.14 | 111.16 | 109.35 | 110.66 | 113.14 | 113.47 | 114.8 | 112.31 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:33:29 | 62.07 | 115.63 | 110.66 | 116.96 | 111.16 | 110.66 | 112.14 | 110.17 | 112.97 | 108.37 | 111.16 | 111.65 | 111.32 | 110.99 | 109.68 | No Sensor | 111.81 | 110.83 | 109.19 | 110.66 | 113.3 | 113.8 | 115.13 | 112.14 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 09:35:29 | 64.07 | 115.8 | 110.33 | 116.46 | 111.81 | 110.66 | 112.14 | 110 | 112.81 | 108.37 | 111.32 | 111.65 | 111.32 | 110.83 | 109.68 | No Sensor | 112.14 | 110.99 | 109.35 | 110.66 | 113.14 | 113.8 | 114.63 | 112.31 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 09:37:29 | 66.07 | 115.8 | 110.5 | 116.46 | 111.16 | 110.33 | 111.98 | 110 | 112.64 | 108.2 | 110.83 | 111.65 | 110.99 | 110.83 | 109.35 | No Sensor | 112.14 | 110.99 | 109.19 | 110.5 | 113.3 | 113.63 | 114.63 | 112.14 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 09:39:29 | 68.07 | 115.3 | 110.5 | 116.46 | 111.16 | 110.66 | 111.81 | 110 | 112.97 | 108.04 | 110.99 | 111.48 | 110.83 | 110.66 | 109.19 | No Sensor | 111.98 | 110.66 | 109.19 | 110.33 | 113.14 | 113.63 | 114.8 | 111.98 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 09:41:29 | 70.07 | 115.46 | 110.33 | 116.63 | 110.5 | 110.5 | 111.81 | 110 | 112.81 | 108.04 | 111.16 | 111.65 | 110.99 | 110.5 | 109.35 | No Sensor | 111.98 | 110.66 | 109.19 | 110.66 | 113.3 | 113.47 | 114.63 | 111.98 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 09:43:29 | 72.07 | 115.46 | 110.17 | 116.3 | 110.99 | 110.33 | 111.81 | 109.68 | 112.31 | 108.37 | 110.99 | 111.65 | 110.99 | 110.5 | 109.51 | No Sensor | 111.81 | 110.66 | 109.19 | 110.66 | 113.14 | 113.14 | 114.63 | 111.81 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 09:45:29 | 74.07 | 115.3 | 110.17 | 116.3 | 110.83 | 110.5 | 111.48 | 110 | 112.47 | 108.04 | 110.99 | 111.48 | 111.16 | 110.5 | 109.35 | No Sensor | 111.48 | 110.83 | 109.02 | 110.66 | 113.3 | 113.14 | 114.8 | 111.98 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 09:47:29 | 76.07 | 115.46 | 110.33 | 116.46 | 110.83 | 110.5 | 111.48 | 109.68 | 112.47 | 107.88 | 110.83 | 111.65 | 110.66 | 110.83 | 109.02 | No Sensor | 111.65 | 110.66 | 109.02 | 110.66 | 113.3 | 113.63 | 114.8 | 111.81 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 09:49:29 | 78.07 | 115.46 | 110.33 | 116.13 | 110.83 | 110.17 | 111.65 | 110 | 112.31 | 108.04 | 110.66 | 111.48 | 111.16 | 110.66 | 109.19 | No Sensor | 111.48 | 110.5 | 109.02 | 110.33 | 112.97 | 113.14 | 114.3 | 111.81 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 09:51:29 | 80.07 | 115.46 | 110 | 116.46 | 110.83 | 110 | 111.48 | 109.84 | 112.31 | 107.71 | 110.83 | 111.48 | 110.99 | 110.5 | 109.19 | No Sensor | 111.81 | 110.5 | 108.86 | 110.33 | 113.14 | 113.3 | 114.8 | 111.65 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 09:53:29 | 82.07 | 115.46 | 110 | 116.13 | 110.66 | 109.84 | 111.65 | 109.68 | 112.31 | 107.71 | 110.66 | 111.16 | 110.66 | 110.33 | 109.19 | No Sensor | 111.65 | 110.66 | 109.02 | 110.17 | 112.97 | 113.3 | 114.46 | 111.65 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 09:55:29 | 84.07 | 115.46 | 110 | 115.96 | 110.5 | 109.84 | 111.65 | 109.68 | 112.31 | 107.88 | 110.33 | 111.32 | 110.66 | 110.66 | 109.02 | No Sensor | 111.48 | 110.33 | 108.86 | 109.84 | 112.97 | 112.97 | 114.3 | 111.81 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 09:57:29 | 86.07 | 115.46 | 110.17 | 116.3 | 110.5 | 110.17 | 111.65 | 109.51 | 112.31 | 107.88 | 110.33 | 111.32 | 110.66 | 110.17 | 109.02 | No Sensor | 111.32 | 110.5 | 108.69 | 110.17 | 113.14 | 113.3 | 114.8 | 111.81 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 09:59:29 | 88.07 | 115.46 | 110 | 116.13 | 110.66 | 110 | 111.48 | 109.51 | 112.14 | 107.55 | 110.66 | 111.32 | 110.99 | 110.33 | 108.86 | No Sensor | 111.48 | 110.33 | 108.86 | 110.33 | 113.14 | 113.3 | 114.46 | 111.65 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 10:01:29 | 90.07 | 115.46 | 110.17 | 116.3 | 110.83 | 110 | 111.81 | 109.51 | 112.31 | 107.88 | 110.5 | 111.16 | 110.99 | 110.17 | 108.86 | No Sensor | 111.48 | 110.33 | 109.02 | 110.33 | 113.3 | 113.3 | 114.46 | 111.65 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 10:03:29 | 92.07 | 115.63 | 110 | 115.96 | 110.66 | 110.17 | 111.65 | 109.68 | 112.31 | 107.71 | 110.66 | 111.32 | 110.83 | 110.33 | 109.02 | No Sensor | 111.65 | 110.17 | 108.69 | 110.5 | 112.97 | 113.47 | 114.3 | 111.48 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:05:29 | 94.07 | 115.3 | 110 | 115.8 | 110.5 | 109.84 | 111.48 | 109.68 | 112.14 | 107.88 | 110.5 | 111.16 | 110.83 | 110.17 | 109.02 | No Sensor | 111.32 | 110.33 | 108.86 | 110.17 | 113.14 | 113.14 | 114.63 | 111.81 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:07:29 | 96.07 | 115.46 | 109.68 | 116.3 | 110.5 | 110.33 | 111.48 | 109.35 | 112.14 | 107.55 | 110.5 | 111.32 | 110.83 | 110.33 | 108.86 | No Sensor | 111.32 | 110.5 | 108.86 | 110.33 | 113.14 | 113.14 | 114.46 | 111.48 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:09:29 | 98.07 | 115.46 | 109.68 | 115.96 | 110.5 | 110.17 | 111.65 | 109.84 | 112.31 | 107.39 | 110.5 | 111.16 | 110.66 | 110.5 | 108.69 | No Sensor | 111.48 | 110.17 | 109.02 | 110 | 113.14 | 113.3 | 114.63 | 111.65 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 10:11:29 | 100.07 | 115.46 | 109.68 | 116.13 | 110.33 | 110.33 | 111.65 | 109.51 | 111.98 | 107.39 | 110.17 | 111.16 | 110.83 | 110.33 | 109.02 | No Sensor | 111.48 | 110 | 109.19 | 110.17 | 113.14 | 113.3 | 114.63 | 111.48 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:13:29 | 102.07 | 115.46 | 110 | 116.13 | 110.33 | 110.17 | 111.16 | 109.51 | 112.14 | 107.71 | 110.5 | 111.48 | 110.99 | 110.17 | 108.86 | No Sensor | 111.48 | 110.33 | 108.86 | 110 | 113.47 | 112.97 | 114.3 | 111.65 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:15:29 | 104.07 | 115.46 | 110 | 116.13 | 110.66 | 110 | 111.16 | 109.51 | 112.14 | 107.39 | 110.17 | 111.16 | 110.66 | 110.33 | 108.53 | No Sensor | 111.48 | 110 | 108.37 | 110.17 | 113.14 | 112.97 | 114.46 | 111.48 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:17:29 | 106.07 | 115.3 | 109.68 | 115.96 | 110 | 110.17 | 111.32 | 109.51 | 111.98 | 107.39 | 110.5 | 111.16 | 110.66 | 110.17 | 108.37 | No Sensor | 111.16 | 110.17 | 108.37 | 109.84 | 112.81 | 112.97 | 114.13 | 111.32 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:19:29 | 108.07 | 115.46 | 109.51 | 116.3 | 110.33 | 109.84 | 111.32 | 109.35 | 111.98 | 107.23 | 110.33 | 111.32 | 110.83 | 110.17 | 108.69 | No Sensor | 111.32 | 109.84 | 108.53 | 109.84 | 113.14 | 113.3 | 114.3 | 111.32 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:21:29 | 110.07 | 115.13 | 109.68 | 115.8 | 110.17 | 109.84 | 111.32 | 109.35 | 111.65 | 107.39 | 110 | 111.32 | 110.5 | 110 | 108.69 | No Sensor | 111.32 | 110 | 108.53 | 110 | 113.14 | 113.14 | 114.46 | 110.99 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:23:29 | 112.07 | 115.3 | 110 | 116.3 | 110.17 | 110 | 111.32 | 109.68 | 112.14 | 107.39 | 110.33 | 111.32 | 110.5 | 110.33 | 109.02 | No Sensor | 111.16 | 110 | 108.86 | 109.84 | 113.14 | 113.3 | 114.3 | 111.32 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:25:30 | 114.08 | 115.13 | 109.35 | 115.96 | 110 | 109.68 | 111.32 | 109.19 | 111.81 | 107.06 | 110 | 111.16 | 110.17 | 109.84 | 108.69 | No Sensor | 111.16 | 110 | 108.53 | 109.84 | 112.64 | 112.81 | 114.13 | 111.32 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:27:29 | 116.07 | 115.13 | 109.84 | 116.13 | 110.17 | 109.68 | 111.32 | 109.19 | 111.81 | 107.06 | 109.84 | 110.99 | 110.66 | 109.84 | 108.53 | No Sensor | 110.99 | 109.84 | 108.2 | 109.84 | 112.47 | 113.14 | 113.97 | 111.16 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:29:30 | 118.08 | 115.3 | 109.68 | 115.8 | 110.17 | 109.68 | 111.32 | 109.19 | 111.81 | 106.9 | 110 | 110.99 | 110.5 | 110 | 108.69 | No Sensor | 111.16 | 109.68 | 108.2 | 109.68 | 112.97 | 113.14 | 114.13 | 110.99 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:31:30 | 120.08 | 115.3 | 109.35 | 115.8 | 110.17 | 110 | 111.65 | 109.51 | 111.98 | 107.23 | 110 | 110.99 | 110.66 | 110 | 108.53 | No Sensor | 111.16 | 109.68 | 108.69 | 109.51 | 112.97 | 112.81 | 114.3 | 111.16 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 10:33:30 | 122.08 | 114.96 | 109.35 | 115.63 | 110 | 109.84 | 111.16 | 109.19 | 111.81 | 107.23 | 109.68 | 110.83 | 110.33 | 110 | 108.37 | No Sensor | 110.99 | 109.68 | 108.37 | 109.84 | 112.81 | 112.97 | 114.13 | 110.83 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:35:30 | 124.08 | 115.3 | 109.35 | 115.63 | 110.17 | 109.51 | 111.32 | 109.19 | 111.81 | 107.06 | 109.51 | 110.99 | 110.33 | 109.84 | 108.37 | No Sensor | 110.66 | 109.68 | 108.2 | 109.68 | 112.81 | 112.97 | 114.13 | 110.99 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:37:30 | 126.08 | 115.13 | 109.35 | 115.8 | 109.84 | 109.68 | 111.32 | 109.35 | 111.65 | 106.57 | 109.84 | 110.99 | 110.17 | 109.68 | 108.53 | No Sensor | 110.83 | 109.84 | 108.53 | 109.68 | 112.64 | 112.97 | 114.3 | 110.99 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:39:30 | 128.08 | 115.13 | 109.35 | 115.8 | 109.84 | 109.84 | 111.32 | 109.35 | 111.48 | 106.9 | 109.68 | 111.16 | 110.17 | 110 | 108.53 | No Sensor | 110.83 | 109.51 | 108.53 | 109.51 | 112.97 | 113.14 | 114.13 | 111.16 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:41:30 | 130.08 | 115.13 | 109.19 | 115.96 | 109.68 | 109.68 | 110.83 | 108.86 | 111.81 | 107.06 | 109.51 | 110.83 | 110 | 109.68 | 108.37 | No Sensor | 110.99 | 109.51 | 108.37 | 109.68 | 112.97 | 112.81 | 114.3 | 110.66 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:43:30 | 132.08 | 115.13 | 109.19 | 115.63 | 109.51 | 109.51 | 110.99 | 109.02 | 111.48 | 106.9 | 109.68 | 111.16 | 110.17 | 110 | 108.2 | No Sensor | 110.83 | 109.68 | 108.2 | 109.51 | 112.81 | 112.97 | 114.13 | 110.99 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:45:30 | 134.08 | 114.96 | 109.35 | 115.96 | 110 | 109.68 | 111.16 | 109.19 | 111.81 | 107.06 | 109.84 | 111.16 | 110.17 | 109.84 | 108.53 | No Sensor | 110.99 | 109.68 | 108.37 | 109.68 | 112.81 | 112.97 | 114.13 | 110.99 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 10:47:30 | 136.08 | 115.13 | 109.02 | 115.63 | 109.84 | 109.51 | 111.32 | 109.19 | 111.32 | 106.74 | 109.84 | 110.99 | 110.17 | 109.68 | 108.2 | No Sensor | 110.83 | 109.19 | 108.37 | 109.84 | 112.97 | 112.47 | 114.3 | 110.83 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:49:30 | 138.08 | 115.13 | 109.19 | 115.8 | 109.84 | 109.35 | 111.16 | 109.19 | 111.48 | 106.9 | 109.51 | 110.83 | 110 | 109.68 | 108.04 | No Sensor | 110.83 | 109.51 | 108.53 | 109.35 | 112.81 | 112.81 | 113.97 | 110.5 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 10:51:30 | 140.08 | 115.13 | 109.19 | 115.96 | 109.51 | 109.68 | 110.99 | 109.02 | 111.32 | 106.9 | 109.51 | 111.16 | 110 | 109.84 | 108.2 | No Sensor | 110.83 | 109.35 | 108.2 | 109.51 | 112.81 | 112.64 | 113.97 | 110.83 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 10:53:30 | 142.08 | 114.96 | 109.19 | 115.63 | 109.35 | 109.35 | 110.83 | 109.02 | 110.99 | 106.74 | 109.68 | 110.99 | 110.17 | 109.84 | 108.2 | No Sensor | 110.5 | 109.35 | 108.2 | 109.51 | 112.47 | 112.81 | 114.3 | 110.83 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.97