## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day8_plate2_read |  | Generated On : | 16/11/2021, 13:25:13 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/11/2021, 10:58:14 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 16/11/2021, 13:24:31 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.11.21 10:58:16 | 0.03 | 28857 | 63 | 32071 | 31891 | 31858 | 33696 | 29396 | 34277 | 30170 | 35045 | 32583 | 38718 | 32913 | 31219 | 33552 | 34666 | 27196 | 30690 | 40 | 33120 | 32617 | 28753 | 31915 | 29717 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 11:00:16 | 2.03 | 28863 | 66 | 31988 | 31803 | 31773 | 33656 | 29389 | 34292 | 30133 | 35014 | 32696 | 38720 | 32890 | 31145 | 33672 | 34741 | 27218 | 30645 | 45 | 33203 | 32655 | 28779 | 34610 | 29734 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 11:02:16 | 4.03 | 28851 | 66 | 31974 | 31814 | 31703 | 33648 | 29377 | 34293 | 30119 | 35020 | 32732 | 38772 | 32905 | 31103 | 33802 | 34768 | 27218 | 30673 | 46 | 33211 | 32680 | 28765 | 31870 | 29769 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 11:04:16 | 6.03 | 28837 | 66 | 31970 | 31752 | 31799 | 33773 | 29449 | 34293 | 30114 | 35026 | 32711 | 38779 | 32936 | 31131 | 33662 | 34756 | 27232 | 30625 | 42 | 33229 | 32584 | 28773 | 34622 | 29750 | 20 | 953 | 0 | 22.16
16.11.21 11:06:16 | 8.03 | 28832 | 60 | 32062 | 31746 | 31763 | 33645 | 29472 | 34411 | 30176 | 35068 | 32758 | 38870 | 32879 | 31103 | 33668 | 34770 | 27264 | 30716 | 40 | 33271 | 32567 | 28810 | 31699 | 29762 | 20 | 953 | 0 | 22.17
16.11.21 11:08:16 | 10.03 | 28829 | 68 | 32032 | 31699 | 31725 | 33722 | 29403 | 34326 | 30199 | 35074 | 32771 | 38814 | 32888 | 31086 | 33694 | 34749 | 27238 | 30714 | 48 | 33196 | 32565 | 28807 | 32950 | 29835 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:10:16 | 12.03 | 28812 | 65 | 32041 | 31817 | 31825 | 33642 | 29446 | 34323 | 30213 | 35071 | 32732 | 38849 | 32899 | 31157 | 33711 | 34735 | 27244 | 30716 | 39 | 33179 | 32570 | 28782 | 34634 | 29768 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:12:16 | 14.03 | 28803 | 57 | 32063 | 31903 | 31771 | 33673 | 29412 | 34367 | 30150 | 35060 | 32762 | 38836 | 32845 | 31083 | 33675 | 34812 | 27253 | 30682 | 45 | 33201 | 32621 | 28799 | 34636 | 29811 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:14:16 | 16.03 | 28792 | 60 | 32031 | 31805 | 31805 | 33724 | 29407 | 34332 | 30134 | 35063 | 32725 | 38750 | 32851 | 31092 | 33668 | 34779 | 27244 | 30662 | 45 | 33288 | 32573 | 28796 | 34638 | 29777 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:16:16 | 18.03 | 28778 | 59 | 32085 | 31780 | 31828 | 34691 | 29388 | 34368 | 30170 | 35133 | 32821 | 38754 | 32868 | 31143 | 33766 | 34750 | 27250 | 30696 | 48 | 33222 | 32650 | 28768 | 32794 | 29725 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:18:16 | 20.03 | 28772 | 66 | 32065 | 31748 | 31850 | 33767 | 29397 | 34349 | 30159 | 35091 | 32748 | 38831 | 32851 | 31160 | 33847 | 34757 | 27207 | 30660 | 36 | 33201 | 32602 | 28805 | 32987 | 29800 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:20:16 | 22.03 | 28769 | 65 | 32077 | 31749 | 31811 | 34748 | 29462 | 34332 | 30156 | 35162 | 32790 | 38779 | 32913 | 31100 | 33776 | 34763 | 27258 | 30725 | 45 | 33250 | 32610 | 28762 | 33069 | 29779 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:22:16 | 24.03 | 28772 | 68 | 32074 | 31783 | 31893 | 33761 | 29434 | 34371 | 30190 | 35074 | 32759 | 38792 | 32928 | 31106 | 33765 | 34734 | 27233 | 30708 | 40 | 33232 | 32608 | 28762 | 31957 | 29820 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:24:16 | 26.03 | 28769 | 68 | 31979 | 31746 | 31913 | 33790 | 29403 | 34375 | 30182 | 35054 | 32798 | 38848 | 32857 | 31095 | 33707 | 34829 | 27239 | 30711 | 39 | 33313 | 32639 | 28751 | 32919 | 29811 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:26:16 | 28.03 | 28772 | 62 | 32036 | 31902 | 31868 | 34671 | 29403 | 34350 | 30182 | 35117 | 32773 | 38736 | 32908 | 31109 | 33743 | 34770 | 27239 | 30713 | 45 | 33294 | 32585 | 28759 | 34655 | 29760 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:28:16 | 30.03 | 28781 | 65 | 32003 | 31790 | 31899 | 33696 | 29429 | 34373 | 30210 | 35074 | 32822 | 38796 | 32911 | 31055 | 33848 | 34845 | 27236 | 30759 | 43 | 33263 | 32653 | 28782 | 32074 | 29798 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:30:16 | 32.03 | 28778 | 57 | 32037 | 31814 | 31842 | 33736 | 29424 | 34343 | 30173 | 35077 | 32835 | 38820 | 32913 | 31109 | 33705 | 34814 | 27335 | 30671 | 46 | 33240 | 32653 | 28847 | 31918 | 29812 | 20 | 953 | 0 | 22.23
16.11.21 11:32:16 | 34.03 | 28786 | 67 | 32044 | 31792 | 31902 | 33739 | 29410 | 34376 | 30185 | 35182 | 32881 | 38923 | 32914 | 31137 | 33757 | 34767 | 27270 | 30699 | 51 | 33282 | 32622 | 28822 | 32054 | 29757 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:34:16 | 36.03 | 28783 | 68 | 32087 | 31790 | 31856 | 34765 | 29436 | 34383 | 30193 | 35117 | 32940 | 38806 | 32982 | 31134 | 33708 | 34838 | 27267 | 30765 | 51 | 33260 | 32673 | 28802 | 32058 | 29809 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:36:16 | 38.03 | 28778 | 68 | 32104 | 31815 | 31859 | 33824 | 29410 | 34448 | 30230 | 35117 | 32889 | 38833 | 32911 | 31137 | 33719 | 34875 | 27267 | 30680 | 39 | 33341 | 32673 | 28850 | 33050 | 29755 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:38:16 | 40.03 | 28775 | 60 | 32073 | 31766 | 31834 | 33682 | 29453 | 34325 | 30213 | 35117 | 32795 | 38756 | 32967 | 31123 | 33735 | 34764 | 27247 | 30754 | 42 | 33256 | 32668 | 28728 | 33043 | 29747 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:40:16 | 42.03 | 28769 | 68 | 32097 | 31899 | 31865 | 34748 | 29462 | 34320 | 30210 | 35168 | 32828 | 38881 | 32953 | 31120 | 33792 | 34789 | 27253 | 30762 | 40 | 33258 | 32639 | 28768 | 31914 | 29764 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:42:16 | 44.03 | 28761 | 68 | 32064 | 31816 | 31890 | 33773 | 29416 | 34351 | 30156 | 35207 | 32844 | 38831 | 32894 | 31138 | 33851 | 34822 | 27270 | 30683 | 48 | 33280 | 32670 | 28757 | 32827 | 29787 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:44:16 | 46.03 | 28755 | 73 | 32095 | 31772 | 31905 | 34748 | 29468 | 34434 | 30207 | 35168 | 32882 | 38789 | 32959 | 31095 | 33744 | 34841 | 27304 | 30768 | 39 | 33267 | 32648 | 28768 | 33058 | 29808 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:46:16 | 48.03 | 28747 | 68 | 32103 | 31773 | 32038 | 33762 | 29469 | 34383 | 30264 | 35091 | 32884 | 38888 | 32897 | 31228 | 33780 | 34866 | 27259 | 30768 | 42 | 33364 | 32614 | 28728 | 32906 | 29768 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:48:16 | 50.03 | 28741 | 59 | 32117 | 31803 | 31953 | 34731 | 29474 | 34384 | 30219 | 35205 | 32822 | 38865 | 32916 | 31149 | 33802 | 34845 | 27264 | 30694 | 39 | 33271 | 32665 | 28794 | 33053 | 29783 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:50:16 | 52.03 | 28741 | 65 | 32103 | 31780 | 31984 | 34731 | 29480 | 34321 | 30216 | 35210 | 32836 | 38786 | 32956 | 31155 | 33799 | 34892 | 27304 | 30742 | 48 | 33345 | 32653 | 28777 | 32960 | 29794 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:52:16 | 54.03 | 28749 | 62 | 32103 | 31789 | 31962 | 33716 | 29494 | 34396 | 30273 | 35188 | 32839 | 38869 | 32942 | 31226 | 33760 | 34909 | 27304 | 30757 | 51 | 33349 | 32654 | 28757 | 32998 | 29817 | 20 | 953 | 0 | 22.17
16.11.21 11:54:16 | 56.03 | 28741 | 70 | 32149 | 31772 | 31976 | 33841 | 29464 | 34316 | 30247 | 35225 | 32842 | 38953 | 32846 | 31240 | 33757 | 34785 | 27290 | 30771 | 51 | 33219 | 32677 | 28791 | 32081 | 29806 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:56:16 | 58.03 | 28738 | 65 | 32087 | 31796 | 31987 | 33719 | 29526 | 34363 | 30270 | 35162 | 32828 | 38881 | 32919 | 31175 | 33814 | 34813 | 27316 | 30731 | 40 | 33255 | 32688 | 28825 | 32002 | 29781 | 20 | 953 | 0 | 22.17
16.11.21 11:58:16 | 60.03 | 28735 | 58 | 32044 | 31818 | 31933 | 35125 | 29492 | 34451 | 30256 | 35185 | 32858 | 38814 | 32922 | 31198 | 33766 | 34891 | 27327 | 30802 | 43 | 33304 | 32659 | 28774 | 32079 | 29748 | 20 | 953 | 0 | 22.16
16.11.21 12:00:17 | 62.05 | 28738 | 62 | 32071 | 31820 | 31956 | 35989 | 29510 | 34358 | 30261 | 35171 | 32818 | 38821 | 32939 | 31192 | 33764 | 34840 | 27259 | 30802 | 36 | 33334 | 32691 | 28737 | 32879 | 29830 | 20 | 953 | 0 | 22.16
16.11.21 12:02:17 | 64.05 | 28741 | 70 | 32066 | 31798 | 32027 | 34748 | 29485 | 34395 | 30225 | 35168 | 32835 | 38893 | 32931 | 31138 | 33820 | 34876 | 27299 | 30694 | 40 | 33336 | 32665 | 28811 | 31989 | 29787 | 20 | 953 | 0 | 22.15
16.11.21 12:04:17 | 66.05 | 28741 | 51 | 32092 | 31836 | 32007 | 34748 | 29557 | 34425 | 30239 | 35222 | 32830 | 38837 | 32934 | 31141 | 33763 | 34978 | 27307 | 30717 | 42 | 33283 | 32685 | 28848 | 33051 | 29750 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:06:17 | 68.05 | 28747 | 65 | 32029 | 31795 | 31973 | 34748 | 29453 | 34387 | 30245 | 35191 | 32847 | 38877 | 32894 | 31149 | 33820 | 34893 | 27279 | 30756 | 42 | 33362 | 32705 | 28811 | 32913 | 29814 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:08:17 | 70.05 | 28741 | 62 | 32098 | 31862 | 31965 | 34703 | 29515 | 34284 | 30310 | 35210 | 32954 | 38994 | 32911 | 31189 | 33798 | 34891 | 27361 | 30844 | 48 | 33276 | 32778 | 28797 | 31976 | 29813 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:10:17 | 72.05 | 28744 | 71 | 32101 | 31820 | 31999 | 34785 | 29481 | 34390 | 30250 | 35159 | 32893 | 38871 | 32897 | 31127 | 33816 | 34890 | 27287 | 30742 | 45 | 33352 | 32716 | 28814 | 33083 | 29797 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:12:17 | 74.05 | 28747 | 68 | 32085 | 31839 | 31999 | 34768 | 29443 | 34362 | 30228 | 35137 | 32912 | 38827 | 32959 | 31172 | 33804 | 34888 | 27344 | 30720 | 34 | 33328 | 32753 | 28822 | 32972 | 29805 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:14:17 | 76.05 | 28741 | 56 | 32153 | 31825 | 31956 | 34771 | 29490 | 34400 | 30276 | 35216 | 32908 | 38922 | 32925 | 31181 | 33771 | 34947 | 27324 | 30796 | 48 | 33298 | 32697 | 28749 | 31990 | 29871 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:16:17 | 78.05 | 28744 | 63 | 32108 | 31885 | 31999 | 33765 | 29529 | 34346 | 30256 | 35165 | 32854 | 38963 | 32914 | 31200 | 33771 | 34880 | 27327 | 30830 | 34 | 33384 | 32739 | 28842 | 34710 | 29814 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:18:17 | 80.05 | 28747 | 56 | 32076 | 31928 | 32010 | 34640 | 29534 | 34494 | 30273 | 35247 | 32908 | 38916 | 32957 | 31181 | 33772 | 34941 | 27390 | 30808 | 46 | 33410 | 32739 | 28805 | 31979 | 29786 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:20:17 | 82.05 | 28738 | 59 | 32116 | 31880 | 31942 | 33821 | 29502 | 34369 | 30310 | 35208 | 32889 | 38959 | 32999 | 31178 | 33777 | 34930 | 27319 | 30763 | 37 | 33329 | 32745 | 28825 | 31910 | 29861 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:22:17 | 84.05 | 28744 | 66 | 32146 | 31843 | 32053 | 33719 | 29583 | 34403 | 30281 | 35174 | 32888 | 38912 | 32982 | 31141 | 33766 | 34938 | 27344 | 30757 | 48 | 33394 | 32750 | 28882 | 32986 | 29882 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:24:17 | 86.05 | 28741 | 70 | 32160 | 31935 | 31999 | 34788 | 29539 | 34391 | 30310 | 35225 | 32895 | 38952 | 33008 | 31212 | 33828 | 34944 | 27344 | 30845 | 38 | 33368 | 32768 | 28848 | 31993 | 29877 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:26:17 | 88.05 | 28735 | 62 | 32083 | 31892 | 31968 | 34703 | 29498 | 34515 | 30290 | 35205 | 32885 | 38913 | 32948 | 31135 | 33795 | 34917 | 27299 | 30791 | 42 | 33333 | 32793 | 28808 | 34722 | 29844 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:28:17 | 90.05 | 28732 | 75 | 32189 | 31827 | 31905 | 33782 | 29553 | 34447 | 30259 | 35233 | 32890 | 38925 | 32894 | 31184 | 33794 | 34872 | 27353 | 30794 | 50 | 33311 | 32734 | 28791 | 31947 | 29816 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:30:17 | 92.05 | 28741 | 65 | 32097 | 31846 | 31996 | 34777 | 29596 | 34432 | 30247 | 35250 | 32878 | 38948 | 32942 | 31172 | 33813 | 34920 | 27324 | 30768 | 36 | 33406 | 32751 | 28825 | 33064 | 29864 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:32:17 | 94.05 | 28738 | 66 | 32102 | 31913 | 31976 | 33878 | 29534 | 34364 | 30264 | 35185 | 32958 | 38906 | 32960 | 31195 | 33833 | 34926 | 27356 | 30848 | 49 | 33289 | 32708 | 28854 | 31919 | 29852 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:34:17 | 96.05 | 28738 | 60 | 32097 | 31873 | 32002 | 33819 | 29587 | 34421 | 30287 | 35202 | 32884 | 38917 | 33030 | 31229 | 33841 | 34932 | 27313 | 30848 | 45 | 33323 | 32822 | 28811 | 32119 | 29870 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:36:17 | 98.05 | 28738 | 62 | 32143 | 31113 | 31976 | 34711 | 29628 | 34393 | 30296 | 35216 | 32930 | 38925 | 33028 | 31184 | 33798 | 34919 | 27347 | 30816 | 45 | 33357 | 32779 | 28794 | 33160 | 29850 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:38:17 | 100.05 | 28738 | 65 | 32154 | 31060 | 31996 | 33731 | 29530 | 34408 | 30259 | 35239 | 32906 | 38989 | 32928 | 31190 | 33901 | 34925 | 27299 | 30882 | 39 | 33331 | 32722 | 28820 | 34739 | 29873 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:40:17 | 102.05 | 28747 | 57 | 32168 | 31861 | 32053 | 33774 | 29540 | 34458 | 30287 | 35330 | 32901 | 39010 | 33033 | 31218 | 33833 | 35010 | 27299 | 30817 | 46 | 33387 | 32731 | 28808 | 31999 | 29876 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:42:17 | 104.05 | 28732 | 60 | 32178 | 31071 | 31991 | 33714 | 29633 | 34436 | 30256 | 35242 | 32920 | 38971 | 33008 | 31201 | 33805 | 34938 | 27333 | 30851 | 43 | 33390 | 32777 | 28837 | 32051 | 29871 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:44:17 | 106.05 | 28738 | 57 | 32245 | 31049 | 32010 | 33731 | 29526 | 34409 | 30307 | 35279 | 33043 | 38993 | 33030 | 31260 | 33781 | 34984 | 27319 | 30712 | 46 | 33370 | 32791 | 28794 | 32011 | 29858 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:46:17 | 108.05 | 28744 | 65 | 32195 | 31051 | 32013 | 34780 | 29508 | 34425 | 30290 | 35310 | 33056 | 38995 | 33013 | 31224 | 33856 | 34973 | 27364 | 30785 | 39 | 33381 | 32737 | 28842 | 34748 | 29829 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:48:17 | 110.05 | 28732 | 62 | 32139 | 30930 | 31999 | 34737 | 29485 | 34362 | 30276 | 35279 | 33006 | 38971 | 33016 | 31207 | 33831 | 34999 | 27336 | 30706 | 42 | 33351 | 32768 | 28800 | 32975 | 29846 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:50:17 | 112.05 | 28738 | 63 | 32119 | 31009 | 32047 | 33791 | 29549 | 34434 | 30282 | 35267 | 33005 | 38931 | 32985 | 31181 | 33859 | 34953 | 27305 | 30757 | 48 | 33385 | 32762 | 28825 | 33020 | 29863 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:52:17 | 114.05 | 28741 | 68 | 32190 | 31009 | 32022 | 33833 | 29597 | 34466 | 30304 | 35233 | 33046 | 38887 | 33076 | 31198 | 33911 | 35010 | 27322 | 30726 | 45 | 33377 | 32774 | 28845 | 33148 | 29910 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:54:17 | 116.05 | 28738 | 74 | 32168 | 31060 | 32045 | 33782 | 29545 | 34408 | 30236 | 35259 | 33077 | 38975 | 33048 | 31212 | 33853 | 35011 | 27359 | 30768 | 53 | 33321 | 32780 | 28837 | 34745 | 29869 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:56:17 | 118.05 | 28747 | 63 | 32163 | 31036 | 32070 | 33762 | 29557 | 34535 | 30304 | 35310 | 33078 | 38946 | 33042 | 31224 | 33860 | 35012 | 27359 | 30723 | 40 | 33397 | 32768 | 28828 | 31918 | 29888 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:58:17 | 120.05 | 28738 | 57 | 32210 | 30984 | 32050 | 33791 | 29565 | 34405 | 30358 | 35233 | 33025 | 38977 | 33022 | 31229 | 33860 | 34966 | 27350 | 30757 | 43 | 33365 | 32808 | 28931 | 32150 | 29914 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:00:17 | 122.05 | 28741 | 62 | 32124 | 30972 | 32028 | 33731 | 29534 | 34432 | 30352 | 35267 | 33057 | 38910 | 33005 | 31178 | 32954 | 34959 | 27370 | 30749 | 34 | 33291 | 32717 | 28826 | 33055 | 29855 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:02:17 | 124.05 | 28744 | 75 | 32117 | 30992 | 32036 | 33757 | 29582 | 34394 | 30282 | 35245 | 33021 | 38913 | 33019 | 31181 | 33812 | 35016 | 27350 | 30754 | 45 | 33376 | 32748 | 28871 | 33041 | 29892 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:04:18 | 126.07 | 28741 | 65 | 32145 | 31045 | 32059 | 33759 | 29591 | 34438 | 30327 | 35248 | 33061 | 38923 | 33124 | 31204 | 33834 | 34966 | 27330 | 30720 | 39 | 33367 | 32742 | 28806 | 33121 | 29876 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:06:18 | 128.07 | 28741 | 68 | 32234 | 31008 | 32025 | 34791 | 29601 | 34413 | 30313 | 35296 | 33030 | 38979 | 33062 | 31201 | 33858 | 34916 | 27353 | 30732 | 45 | 33353 | 32743 | 28925 | 33173 | 29860 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:08:18 | 130.07 | 28744 | 65 | 32201 | 30998 | 32036 | 34791 | 29591 | 34371 | 30293 | 35344 | 33018 | 38979 | 33087 | 31252 | 33823 | 35000 | 27359 | 30718 | 48 | 33371 | 32808 | 28899 | 34755 | 29923 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:10:18 | 132.07 | 28741 | 68 | 32227 | 31021 | 32039 | 33836 | 29551 | 34433 | 30318 | 35270 | 33125 | 38959 | 33065 | 31275 | 32933 | 34999 | 27359 | 30754 | 42 | 33348 | 32802 | 28860 | 33129 | 29870 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:12:18 | 134.07 | 28738 | 75 | 32167 | 31004 | 32045 | 33788 | 29512 | 34396 | 30242 | 35251 | 33194 | 38911 | 32994 | 31204 | 32915 | 34966 | 27325 | 30720 | 28 | 33352 | 32751 | 28837 | 34760 | 29920 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:14:18 | 136.07 | 28738 | 70 | 32259 | 31001 | 32045 | 36038 | 29555 | 34361 | 30256 | 35282 | 33078 | 38933 | 33014 | 31244 | 33827 | 34938 | 27376 | 30740 | 39 | 33380 | 32748 | 28925 | 34760 | 29943 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:16:18 | 138.07 | 28741 | 65 | 32251 | 31033 | 32068 | 33771 | 29606 | 34392 | 30282 | 35285 | 33157 | 38942 | 33036 | 31258 | 32924 | 35035 | 27418 | 30783 | 42 | 33380 | 32751 | 28902 | 34763 | 29875 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:18:18 | 140.07 | 28738 | 65 | 32258 | 31007 | 32048 | 33774 | 29556 | 34402 | 30321 | 35327 | 32086 | 39003 | 33048 | 31252 | 32889 | 34986 | 27424 | 30783 | 36 | 33358 | 32754 | 28902 | 33109 | 29838 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:20:18 | 142.07 | 28741 | 66 | 32217 | 31024 | 32048 | 33887 | 29521 | 34430 | 30324 | 35313 | 33069 | 38969 | 33039 | 31244 | 32911 | 35001 | 27359 | 30760 | 45 | 33349 | 32791 | 28846 | 34762 | 29919 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:22:18 | 144.07 | 28744 | 65 | 32235 | 31027 | 32071 | 33777 | 29587 | 34401 | 30341 | 35341 | 33070 | 38943 | 33068 | 31207 | 32900 | 35037 | 27373 | 30766 | 51 | 33355 | 32717 | 28866 | 34766 | 29910 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:24:18 | 146.07 | 28747 | 68 | 32237 | 30987 | 32054 | 36044 | 29567 | 34431 | 30372 | 35330 | 33068 | 39055 | 33025 | 31170 | 32865 | 35064 | 27413 | 30766 | 42 | 33387 | 32757 | 28905 | 32093 | 29972 | 20 | 953 | 0 | 22.04