## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1_Day8_plate2_read |  | Generated On : | 16/11/2021, 13:25:08 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/11/2021, 10:58:14 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 16/11/2021, 13:24:31 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.11.21 10:58:16 | 0.03 | 124.57 | No Sensor | 112.14 | 118.31 | 113.8 | 115.3 | 115.13 | 112.14 | 114.13 | 116.96 | 115.3 | 114.46 | 116.46 | 113.14 | 118.47 | 117.47 | 116.46 | 114.46 | No Sensor | 117.63 | 116.46 | 116.13 | 115.63 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 11:00:16 | 2.03 | 123.21 | No Sensor | 111.65 | 118.31 | 113.63 | 115.13 | 114.63 | 111.48 | 113.8 | 116.3 | 114.8 | 114.13 | 116.3 | 112.81 | 118.31 | 117.47 | 116.3 | 114.3 | No Sensor | 117.47 | 115.8 | 115.8 | 115.3 | 115.63 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 11:02:16 | 4.03 | 123.21 | No Sensor | 112.31 | 118.31 | 112.81 | 114.96 | 114.3 | 111.32 | 113.97 | 116.46 | 114.3 | 114.13 | 116.3 | 112.64 | 117.97 | 117.13 | 115.96 | 113.97 | No Sensor | 117.3 | 115.8 | 115.3 | 115.46 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 11:04:16 | 6.03 | 123.21 | No Sensor | 111.65 | 118.31 | 112.81 | 114.96 | 113.97 | 111.32 | 113.63 | 116.13 | 114.13 | 113.8 | 115.8 | 112.64 | 117.97 | 116.63 | 116.3 | 113.8 | No Sensor | 117.13 | 115.46 | 115.13 | 115.3 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 22.16
16.11.21 11:06:16 | 8.03 | 123.38 | No Sensor | 111.65 | 118.14 | 112.64 | 114.63 | 114.13 | 111.16 | 113.14 | 116.13 | 113.63 | 113.97 | 115.63 | 112.64 | 117.97 | 116.13 | 115.8 | 113.63 | No Sensor | 117.13 | 115.46 | 114.96 | 115.3 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 22.17
16.11.21 11:08:16 | 10.03 | 123.21 | No Sensor | 111.32 | 117.8 | 112.97 | 114.8 | 113.97 | 110.83 | 112.97 | 116.13 | 113.8 | 113.63 | 115.63 | 112.81 | 117.8 | 115.63 | 115.3 | 112.97 | No Sensor | 116.63 | 114.96 | 114.96 | 114.96 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:10:16 | 12.03 | 123.55 | No Sensor | 111.32 | 117.8 | 112.97 | 115.3 | 114.3 | 111.16 | 113.14 | 116.3 | 113.8 | 113.63 | 115.96 | 112.64 | 117.97 | 115.96 | 115.8 | 113.3 | No Sensor | 116.8 | 115.3 | 114.96 | 115.3 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:12:16 | 14.03 | 123.89 | No Sensor | 111.48 | 117.47 | 112.97 | 114.96 | 113.97 | 110.83 | 113.14 | 115.63 | 113.63 | 113.47 | 115.96 | 112.47 | 117.63 | 115.96 | 115.46 | 113.3 | No Sensor | 116.3 | 115.3 | 114.63 | 114.8 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:14:16 | 16.03 | 124.06 | No Sensor | 111.16 | 117.8 | 112.81 | 114.8 | 113.97 | 110.5 | 112.97 | 115.8 | 113.63 | 113.47 | 115.46 | 112.64 | 117.97 | 115.8 | 115.3 | 113.63 | No Sensor | 116.63 | 114.96 | 114.8 | 114.8 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:16:16 | 18.03 | 124.75 | No Sensor | 110.99 | 117.63 | 112.64 | 114.96 | 113.63 | 110.66 | 113.14 | 115.96 | 113.63 | 113.3 | 115.8 | 112.47 | 117.8 | 115.8 | 115.46 | 113.47 | No Sensor | 116.3 | 114.63 | 114.3 | 114.96 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:18:16 | 20.03 | 124.57 | No Sensor | 110.99 | 117.8 | 112.64 | 114.8 | 113.47 | 110.66 | 112.97 | 115.96 | 113.47 | 113.14 | 115.63 | 112.64 | 117.63 | 115.63 | 115.46 | 113.3 | No Sensor | 116.3 | 114.8 | 114.63 | 114.63 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:20:16 | 22.03 | 124.57 | No Sensor | 110.83 | 117.3 | 112.64 | 114.3 | 113.63 | 110.33 | 112.97 | 115.63 | 113.63 | 113.14 | 115.46 | 112.31 | 117.47 | 115.3 | 114.96 | 112.97 | No Sensor | 116.3 | 114.63 | 114.63 | 114.46 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:22:16 | 24.03 | 124.75 | No Sensor | 110.83 | 117.47 | 112.31 | 114.63 | 113.3 | 110 | 112.64 | 115.46 | 113.3 | 112.81 | 115.3 | 112.14 | 117.3 | 115.3 | 114.96 | 112.97 | No Sensor | 116.13 | 114.46 | 114.63 | 114.3 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:24:16 | 26.03 | 125.09 | No Sensor | 111.16 | 117.63 | 112.47 | 114.63 | 113.63 | 110.5 | 112.97 | 115.46 | 113.8 | 112.81 | 115.63 | 112.31 | 117.63 | 115.3 | 115.13 | 113.3 | No Sensor | 116.46 | 114.8 | 114.96 | 114.63 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:26:16 | 28.03 | 124.75 | No Sensor | 111.16 | 117.3 | 112.47 | 114.63 | 113.47 | 110.33 | 112.97 | 115.46 | 113.63 | 112.97 | 115.8 | 112.47 | 117.3 | 115.3 | 114.96 | 113.3 | No Sensor | 115.96 | 114.46 | 114.8 | 114.46 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:28:16 | 30.03 | 124.92 | No Sensor | 110.83 | 117.3 | 112.14 | 114.46 | 113.3 | 110.33 | 112.47 | 115.46 | 113.47 | 112.81 | 115.13 | 112.14 | 117.47 | 115.13 | 114.63 | 112.97 | No Sensor | 115.96 | 114.3 | 114.46 | 114.46 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:30:16 | 32.03 | 124.75 | No Sensor | 110.99 | 117.13 | 112.14 | 114.13 | 113.3 | 110.5 | 112.64 | 115.3 | 113.14 | 112.64 | 115.46 | 112.31 | 117.3 | 115.46 | 114.63 | 113.14 | No Sensor | 115.96 | 114.3 | 114.46 | 114.13 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 22.23
16.11.21 11:32:16 | 34.03 | 124.4 | No Sensor | 110.66 | 117.47 | 112.14 | 114.3 | 113.14 | 110.17 | 112.81 | 115.13 | 112.97 | 112.64 | 115.13 | 111.81 | 117.3 | 115.13 | 114.96 | 112.97 | No Sensor | 115.63 | 114.3 | 114.46 | 114.3 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:34:16 | 36.03 | 124.4 | No Sensor | 110.5 | 117.13 | 112.14 | 113.97 | 113.14 | 109.84 | 112.47 | 114.96 | 113.14 | 112.64 | 114.96 | 112.14 | 117.3 | 115.3 | 114.8 | 112.64 | No Sensor | 115.8 | 114.3 | 114.46 | 114.13 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:36:16 | 38.03 | 124.75 | No Sensor | 110.5 | 117.3 | 111.98 | 114.3 | 113.14 | 110.17 | 112.64 | 115.13 | 112.97 | 112.31 | 114.96 | 111.98 | 116.8 | 115.3 | 114.46 | 112.81 | No Sensor | 115.8 | 114.46 | 114.3 | 113.8 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:38:16 | 40.03 | 124.75 | No Sensor | 110.5 | 117.47 | 112.14 | 114.46 | 112.97 | 110 | 112.14 | 115.3 | 112.97 | 112.31 | 115.13 | 111.81 | 116.96 | 115.13 | 114.3 | 112.47 | No Sensor | 115.46 | 114.13 | 114.46 | 114.13 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:40:16 | 42.03 | 124.92 | No Sensor | 110.5 | 117.13 | 112.14 | 114.3 | 112.97 | 110.17 | 112.64 | 114.96 | 112.81 | 112.47 | 114.96 | 111.98 | 116.96 | 114.96 | 114.63 | 112.64 | No Sensor | 115.3 | 114.13 | 115.13 | 114.46 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:42:16 | 44.03 | 125.09 | No Sensor | 110.66 | 117.13 | 111.98 | 114.13 | 112.97 | 110 | 112.47 | 114.8 | 112.97 | 112.31 | 114.8 | 111.65 | 116.63 | 114.96 | 114.3 | 112.64 | No Sensor | 115.46 | 114.3 | 114.8 | 114.46 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:44:16 | 46.03 | 125.09 | No Sensor | 110.66 | 117.47 | 111.98 | 113.97 | 112.97 | 110.17 | 112.47 | 114.96 | 112.97 | 112.14 | 114.8 | 111.98 | 116.96 | 114.8 | 114.8 | 112.64 | No Sensor | 115.3 | 114.46 | 114.63 | 114.13 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:46:16 | 48.03 | 125.26 | No Sensor | 110.33 | 117.3 | 111.48 | 114.13 | 112.64 | 110 | 112.31 | 114.8 | 112.97 | 112.14 | 114.63 | 111.65 | 116.46 | 114.8 | 114.13 | 112.47 | No Sensor | 115.8 | 113.97 | 114.63 | 114.13 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:48:16 | 50.03 | 125.09 | No Sensor | 110.33 | 116.63 | 111.48 | 113.8 | 112.81 | 109.68 | 112.14 | 114.8 | 112.64 | 112.14 | 114.8 | 111.48 | 116.63 | 114.8 | 114.13 | 112.81 | No Sensor | 115.3 | 113.63 | 114.13 | 113.63 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:50:16 | 52.03 | 125.6 | No Sensor | 110.33 | 116.96 | 111.48 | 113.97 | 112.81 | 109.84 | 112.14 | 114.8 | 112.81 | 112.14 | 114.46 | 111.81 | 116.63 | 114.8 | 114.3 | 112.47 | No Sensor | 115.46 | 114.3 | 114.3 | 114.13 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:52:16 | 54.03 | 125.43 | No Sensor | 110.33 | 116.96 | 111.48 | 113.97 | 112.81 | 109.68 | 112.47 | 114.8 | 112.97 | 112.14 | 114.96 | 111.48 | 116.63 | 114.8 | 114.3 | 112.31 | No Sensor | 115.46 | 114.13 | 114.46 | 113.97 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.17
16.11.21 11:54:16 | 56.03 | 125.6 | No Sensor | 110.33 | 116.8 | 111.48 | 114.13 | 112.31 | 109.68 | 111.81 | 114.46 | 112.64 | 111.81 | 114.8 | 111.65 | 116.46 | 114.46 | 114.13 | 112.31 | No Sensor | 114.96 | 113.8 | 113.97 | 113.97 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:56:16 | 58.03 | 125.94 | No Sensor | 110.5 | 116.46 | 111.48 | 113.8 | 112.64 | 109.84 | 111.98 | 114.63 | 112.64 | 111.98 | 114.46 | 111.48 | 116.63 | 114.63 | 113.97 | 112.64 | No Sensor | 115.13 | 113.8 | 114.13 | 113.97 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.17
16.11.21 11:58:16 | 60.03 | 125.94 | No Sensor | 110.5 | 116.63 | 111.48 | 113.63 | 112.64 | 109.51 | 112.47 | 114.63 | 112.47 | 111.81 | 114.63 | 111.32 | 116.46 | 114.46 | 113.97 | 112.14 | No Sensor | 115.3 | 114.13 | 114.3 | 113.8 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 22.16
16.11.21 12:00:17 | 62.05 | 125.6 | No Sensor | 110.33 | 116.8 | 111.32 | 113.63 | 112.31 | 109.84 | 111.98 | 114.63 | 112.31 | 111.48 | 114.13 | 111.32 | 116.13 | 114.3 | 114.13 | 111.81 | No Sensor | 114.96 | 113.97 | 114.13 | 113.63 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 22.16
16.11.21 12:02:17 | 64.05 | 125.77 | No Sensor | 110.33 | 116.8 | 111.48 | 113.63 | 112.31 | 110 | 112.14 | 114.63 | 112.47 | 111.81 | 114.46 | 111.65 | 116.46 | 113.97 | 114.13 | 112.31 | No Sensor | 115.13 | 113.97 | 114.13 | 113.63 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.15
16.11.21 12:04:17 | 66.05 | 125.6 | No Sensor | 110.17 | 116.3 | 110.99 | 113.63 | 111.98 | 109.51 | 111.65 | 114.46 | 112.14 | 111.48 | 114.3 | 111.32 | 116.46 | 114.13 | 113.8 | 112.14 | No Sensor | 114.8 | 113.63 | 113.97 | 113.47 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:06:17 | 68.05 | 125.43 | No Sensor | 110 | 116.63 | 110.99 | 113.3 | 112.14 | 109.68 | 111.48 | 113.97 | 112.14 | 111.48 | 114.13 | 111.16 | 115.8 | 113.8 | 113.63 | 112.14 | No Sensor | 114.96 | 113.63 | 114.13 | 113.63 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:08:17 | 70.05 | 125.6 | No Sensor | 110 | 116.3 | 110.99 | 113.63 | 111.81 | 109.84 | 111.65 | 114.13 | 112.14 | 111.65 | 114.46 | 111.32 | 116.3 | 113.97 | 113.97 | 112.14 | No Sensor | 114.46 | 113.97 | 114.13 | 113.3 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:10:17 | 72.05 | 125.6 | No Sensor | 110.17 | 116.13 | 110.83 | 113.47 | 111.65 | 109.68 | 111.81 | 114.3 | 112.31 | 111.65 | 114.13 | 111.32 | 116.13 | 114.13 | 113.97 | 112.14 | No Sensor | 114.8 | 113.8 | 113.97 | 113.47 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:12:17 | 74.05 | 125.6 | No Sensor | 110.33 | 116.46 | 111.16 | 113.3 | 111.98 | 109.68 | 111.48 | 114.13 | 111.81 | 111.32 | 113.8 | 111.16 | 116.3 | 113.97 | 113.63 | 112.14 | No Sensor | 114.46 | 113.63 | 113.63 | 113.47 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:14:17 | 76.05 | 125.43 | No Sensor | 109.84 | 116.46 | 110.66 | 112.97 | 111.65 | 109.51 | 111.48 | 114.13 | 111.98 | 111.32 | 114.3 | 111.16 | 115.8 | 114.13 | 113.8 | 111.81 | No Sensor | 114.63 | 113.63 | 113.63 | 113.47 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:16:17 | 78.05 | 125.77 | No Sensor | 109.68 | 116.3 | 110.99 | 113.14 | 111.65 | 109.35 | 111.81 | 114.13 | 111.98 | 110.99 | 113.8 | 111.16 | 115.8 | 113.8 | 113.47 | 111.81 | No Sensor | 114.63 | 113.47 | 113.8 | 113.47 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:18:17 | 80.05 | 125.6 | No Sensor | 109.84 | 116.46 | 111.16 | 113.3 | 111.98 | 109.51 | 111.81 | 114.13 | 111.98 | 111.32 | 113.97 | 111.16 | 115.8 | 113.63 | 113.14 | 111.65 | No Sensor | 114.46 | 113.47 | 113.97 | 113.14 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:20:17 | 82.05 | 125.6 | No Sensor | 109.84 | 116.3 | 110.83 | 113.47 | 111.48 | 109.35 | 111.48 | 114.13 | 111.65 | 111.32 | 113.8 | 111.32 | 115.8 | 113.47 | 113.63 | 111.48 | No Sensor | 114.63 | 113.63 | 113.8 | 113.3 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:22:17 | 84.05 | 125.6 | No Sensor | 109.35 | 115.96 | 110.83 | 113.14 | 111.81 | 109.35 | 111.16 | 113.8 | 111.81 | 110.83 | 113.63 | 110.99 | 115.63 | 113.47 | 113.3 | 111.48 | No Sensor | 114.3 | 113.47 | 113.14 | 113.3 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:24:17 | 86.05 | 125.77 | No Sensor | 109.35 | 115.8 | 110.33 | 112.97 | 111.32 | 109.35 | 111.32 | 113.97 | 111.65 | 110.99 | 113.63 | 110.83 | 115.8 | 113.3 | 113.3 | 111.65 | No Sensor | 114.13 | 113.3 | 113.97 | 113.14 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:26:17 | 88.05 | 125.77 | No Sensor | 109.68 | 116.13 | 110.66 | 113.14 | 111.65 | 109.35 | 111.32 | 113.8 | 111.32 | 110.83 | 113.63 | 111.16 | 115.8 | 113.3 | 113.47 | 111.65 | No Sensor | 114.3 | 113.47 | 113.63 | 113.3 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:28:17 | 90.05 | 125.6 | No Sensor | 109.51 | 115.8 | 110.83 | 112.97 | 111.48 | 109.19 | 111.65 | 113.8 | 111.48 | 110.66 | 113.8 | 111.16 | 115.8 | 113.14 | 113.3 | 111.48 | No Sensor | 114.13 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:30:17 | 92.05 | 125.43 | No Sensor | 109.51 | 116.13 | 110.5 | 112.81 | 111.48 | 109.19 | 111.32 | 113.47 | 111.48 | 110.66 | 113.63 | 110.83 | 115.46 | 113.14 | 113.47 | 111.32 | No Sensor | 113.97 | 113.3 | 113.47 | 112.97 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:32:17 | 94.05 | 125.77 | No Sensor | 109.84 | 115.8 | 110.66 | 112.97 | 111.32 | 109.35 | 111.48 | 113.63 | 111.65 | 110.99 | 113.47 | 110.83 | 115.46 | 113.14 | 113.14 | 111.16 | No Sensor | 114.13 | 113.47 | 113.47 | 113.14 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:34:17 | 96.05 | 125.77 | No Sensor | 109.68 | 115.8 | 110.33 | 112.97 | 110.99 | 109.35 | 111.48 | 113.47 | 111.65 | 110.66 | 113.47 | 110.66 | 115.63 | 113.14 | 113.3 | 111.32 | No Sensor | 114.3 | 113.47 | 113.8 | 113.14 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:36:17 | 98.05 | 125.43 | No Sensor | 109.35 | 115.8 | 110.33 | 112.81 | 111.16 | 109.02 | 110.99 | 113.3 | 111.32 | 110.5 | 113.3 | 110.66 | 115.63 | 112.81 | 112.97 | 111.32 | No Sensor | 113.97 | 113.14 | 113.3 | 112.81 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:38:17 | 100.05 | 125.77 | No Sensor | 109.68 | 115.46 | 110.33 | 112.81 | 110.83 | 109.19 | 111.48 | 113.63 | 111.16 | 110.5 | 113.3 | 110.66 | 115.46 | 112.81 | 113.14 | 111.32 | No Sensor | 114.13 | 113.3 | 113.3 | 112.81 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:40:17 | 102.05 | 125.94 | No Sensor | 109.02 | 115.96 | 110.17 | 112.47 | 111.16 | 108.69 | 110.99 | 113.3 | 111.48 | 110.66 | 113.47 | 110.83 | 115.3 | 112.81 | 112.97 | 111.16 | No Sensor | 113.8 | 113.3 | 113.14 | 112.97 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:42:17 | 104.05 | 125.77 | No Sensor | 109.35 | 115.63 | 110.17 | 112.81 | 110.83 | 109.02 | 111.16 | 113.47 | 111.16 | 110.5 | 113.47 | 110.5 | 115.13 | 113.14 | 112.97 | 110.99 | No Sensor | 113.97 | 112.97 | 113.14 | 112.81 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:44:17 | 106.05 | 125.77 | No Sensor | 109.19 | 115.63 | 110.5 | 112.81 | 110.99 | 108.86 | 110.99 | 113.47 | 111.32 | 110.83 | 113.63 | 110.66 | 115.63 | 112.64 | 112.97 | 111.32 | No Sensor | 113.8 | 113.14 | 113.3 | 112.97 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:46:17 | 108.05 | 125.77 | No Sensor | 109.51 | 115.63 | 110.17 | 112.64 | 110.5 | 109.02 | 111.16 | 113.3 | 110.83 | 110.5 | 113.47 | 110.66 | 115.3 | 112.81 | 112.97 | 111.16 | No Sensor | 113.97 | 113.3 | 113.3 | 112.64 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:48:17 | 110.05 | 125.94 | No Sensor | 109.35 | 115.3 | 110.33 | 112.81 | 110.66 | 109.19 | 111.32 | 113.63 | 111.16 | 110.66 | 113.47 | 110.83 | 115.3 | 112.47 | 112.97 | 110.99 | No Sensor | 113.8 | 112.97 | 113.47 | 112.64 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:50:17 | 112.05 | 125.77 | No Sensor | 109.19 | 115.46 | 110.17 | 112.64 | 110.99 | 109.02 | 111.16 | 113.47 | 111.32 | 110.5 | 113.14 | 110.5 | 115.46 | 112.81 | 112.97 | 110.83 | No Sensor | 113.8 | 113.14 | 113.14 | 112.81 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:52:17 | 114.05 | 125.77 | No Sensor | 109.35 | 115.46 | 110 | 112.64 | 110.99 | 108.86 | 110.99 | 113.3 | 111.16 | 110.17 | 112.97 | 110.5 | 115.3 | 112.47 | 112.97 | 110.99 | No Sensor | 113.47 | 112.97 | 112.97 | 112.81 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:54:17 | 116.05 | 125.94 | No Sensor | 109.02 | 115.46 | 109.68 | 112.47 | 110.33 | 108.86 | 111.16 | 113.14 | 110.99 | 110.33 | 112.81 | 110.5 | 115.46 | 112.64 | 112.81 | 111.16 | No Sensor | 113.8 | 112.81 | 113.14 | 112.47 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:56:17 | 118.05 | 125.77 | No Sensor | 108.69 | 115.8 | 109.84 | 112.47 | 110.33 | 108.69 | 110.66 | 112.97 | 110.83 | 110.33 | 112.97 | 110.33 | 115.13 | 112.47 | 112.64 | 111.16 | No Sensor | 113.47 | 113.14 | 113.3 | 112.81 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:58:17 | 120.05 | 125.77 | No Sensor | 109.35 | 115.46 | 110.17 | 112.81 | 110.66 | 108.53 | 110.66 | 113.14 | 110.83 | 110.5 | 113.14 | 110.5 | 115.3 | 112.64 | 112.81 | 110.83 | No Sensor | 113.8 | 112.97 | 112.64 | 112.64 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:00:17 | 122.05 | 125.77 | No Sensor | 109.19 | 115.3 | 109.84 | 112.47 | 110.33 | 108.69 | 111.16 | 113.14 | 110.66 | 110.17 | 112.97 | 110.5 | 115.3 | 112.31 | 112.64 | 110.99 | No Sensor | 113.63 | 113.14 | 112.81 | 112.47 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:02:17 | 124.05 | 125.77 | No Sensor | 108.86 | 115.46 | 110 | 112.64 | 110.66 | 108.86 | 110.83 | 113.14 | 110.99 | 110.17 | 112.81 | 110.33 | 114.96 | 112.31 | 112.81 | 110.83 | No Sensor | 113.8 | 113.14 | 113.14 | 112.31 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:04:18 | 126.07 | 125.94 | No Sensor | 108.86 | 115.63 | 109.51 | 112.64 | 110.33 | 108.69 | 110.66 | 113.3 | 110.66 | 110.33 | 112.81 | 110.33 | 115.13 | 112.47 | 112.47 | 110.99 | No Sensor | 113.8 | 112.97 | 112.81 | 112.47 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:06:18 | 128.07 | 125.77 | No Sensor | 109.19 | 115.13 | 109.68 | 112.64 | 110.33 | 108.69 | 110.83 | 112.97 | 110.99 | 110.33 | 113.14 | 110.33 | 114.96 | 112.31 | 112.81 | 110.83 | No Sensor | 113.8 | 112.81 | 112.97 | 112.47 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:08:18 | 130.07 | 125.6 | No Sensor | 108.53 | 115.3 | 109.68 | 112.31 | 110.5 | 108.37 | 110.83 | 112.97 | 110.83 | 110.17 | 113.14 | 110.17 | 114.96 | 112.14 | 112.64 | 110.83 | No Sensor | 113.47 | 112.64 | 112.64 | 112.14 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:10:18 | 132.07 | 125.43 | No Sensor | 108.69 | 115.3 | 109.68 | 112.47 | 110.5 | 108.53 | 110.83 | 113.14 | 110.5 | 110 | 112.81 | 110 | 114.8 | 112.31 | 112.31 | 110.66 | No Sensor | 113.47 | 112.97 | 112.64 | 112.47 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:12:18 | 134.07 | 125.94 | No Sensor | 108.86 | 115.46 | 109.84 | 112.47 | 110.17 | 108.53 | 110.66 | 112.97 | 110.5 | 110.17 | 112.81 | 110.33 | 115.13 | 112.14 | 112.47 | 110.99 | No Sensor | 113.47 | 113.14 | 112.97 | 112.64 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:14:18 | 136.07 | 125.77 | No Sensor | 108.53 | 115.3 | 109.84 | 112.31 | 110.33 | 108.69 | 110.83 | 112.97 | 110.83 | 110.33 | 112.81 | 110.17 | 114.8 | 111.98 | 112.64 | 110.5 | No Sensor | 113.63 | 112.81 | 112.64 | 112.47 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:16:18 | 138.07 | 125.77 | No Sensor | 109.02 | 115.3 | 109.51 | 112.31 | 110.5 | 108.69 | 110.99 | 112.81 | 110.5 | 110 | 112.81 | 110.17 | 114.96 | 112.14 | 112.31 | 110.5 | No Sensor | 113.47 | 113.14 | 112.64 | 112.47 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:18:18 | 140.07 | 125.77 | No Sensor | 108.86 | 115.46 | 109.68 | 112.47 | 110 | 108.53 | 110.83 | 112.97 | 110.66 | 110 | 112.81 | 110.5 | 115.3 | 112.14 | 112.64 | 110.66 | No Sensor | 113.47 | 113.14 | 112.64 | 112.64 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:20:18 | 142.07 | 125.94 | No Sensor | 108.86 | 115.46 | 109.84 | 112.31 | 110.17 | 108.69 | 110.66 | 112.64 | 110.5 | 110 | 112.81 | 110 | 114.63 | 111.98 | 112.97 | 110.66 | No Sensor | 113.47 | 112.64 | 112.81 | 112.81 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:22:18 | 144.07 | 126.12 | No Sensor | 108.69 | 115.3 | 109.51 | 112.31 | 110.17 | 108.69 | 110.66 | 112.81 | 110.17 | 109.84 | 112.81 | 110.17 | 114.63 | 112.14 | 112.31 | 110.66 | No Sensor | 113.47 | 112.64 | 112.47 | 112.47 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:24:18 | 146.07 | 125.77 | No Sensor | 108.86 | 115.46 | 109.51 | 112.14 | 110.17 | 108.37 | 110.83 | 112.64 | 110.66 | 110 | 112.64 | 110.33 | 114.96 | 111.98 | 112.47 | 110.33 | No Sensor | 113.3 | 112.81 | 112.31 | 112.47 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.04