## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day8_plate2_read |  | Generated On : | 16/11/2021, 13:25:11 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/11/2021, 10:58:14 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 16/11/2021, 13:24:31 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.11.21 10:58:16 | 0.03 | 46.01 | 35.11 | 46.75 | 46.38 | 46.65 | 46.56 | 46.57 | 46.75 | 46.63 | 46.46 | 46.56 | 46.61 | 46.49 | 46.69 | 46.37 | 46.43 | 46.49 | 46.61 | 48.71 | 46.42 | 46.49 | 46.51 | 46.54 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 11:00:16 | 2.03 | 46.09 | 33.15 | 46.78 | 46.38 | 46.66 | 46.57 | 46.6 | 46.79 | 46.65 | 46.5 | 46.59 | 46.63 | 46.5 | 46.71 | 46.38 | 46.43 | 46.5 | 46.62 | 40.58 | 46.43 | 46.53 | 46.53 | 46.56 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 11:02:16 | 4.03 | 46.09 | 33.14 | 46.74 | 46.38 | 46.71 | 46.58 | 46.62 | 46.8 | 46.64 | 46.49 | 46.62 | 46.63 | 46.5 | 46.72 | 46.4 | 46.45 | 46.52 | 46.64 | 51.19 | 46.44 | 46.53 | 46.56 | 46.55 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 11:04:16 | 6.03 | 46.09 | 35.54 | 46.78 | 46.38 | 46.71 | 46.58 | 46.64 | 46.8 | 46.66 | 46.51 | 46.63 | 46.65 | 46.53 | 46.72 | 46.4 | 46.48 | 46.5 | 46.65 | 40.58 | 46.45 | 46.55 | 46.57 | 46.56 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 22.16
16.11.21 11:06:16 | 8.03 | 46.08 | 37.28 | 46.78 | 46.39 | 46.72 | 46.6 | 46.63 | 46.81 | 46.69 | 46.51 | 46.66 | 46.64 | 46.54 | 46.72 | 46.4 | 46.51 | 46.53 | 46.66 | 28.48 | 46.45 | 46.55 | 46.58 | 46.56 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.17
16.11.21 11:08:16 | 10.03 | 46.09 | 35.95 | 46.8 | 46.41 | 46.7 | 46.59 | 46.64 | 46.83 | 46.7 | 46.51 | 46.65 | 46.66 | 46.54 | 46.71 | 46.41 | 46.54 | 46.56 | 46.7 | 43.95 | 46.48 | 46.58 | 46.58 | 46.58 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:10:16 | 12.03 | 46.07 | 37.97 | 46.8 | 46.41 | 46.7 | 46.56 | 46.62 | 46.81 | 46.69 | 46.5 | 46.65 | 46.66 | 46.52 | 46.72 | 46.4 | 46.52 | 46.53 | 46.68 | 40.57 | 46.47 | 46.56 | 46.58 | 46.56 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:12:16 | 14.03 | 46.05 | 34.1 | 46.79 | 46.43 | 46.7 | 46.58 | 46.64 | 46.83 | 46.69 | 46.54 | 46.66 | 46.67 | 46.52 | 46.73 | 46.42 | 46.52 | 46.55 | 46.68 | 40.57 | 46.5 | 46.56 | 46.6 | 46.59 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:14:16 | 16.03 | 46.04 | 34.62 | 46.81 | 46.41 | 46.71 | 46.59 | 46.64 | 46.85 | 46.7 | 46.53 | 46.66 | 46.67 | 46.55 | 46.72 | 46.4 | 46.53 | 46.56 | 46.66 | 40.57 | 46.48 | 46.58 | 46.59 | 46.59 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:16:16 | 18.03 | 46 | 39.97 | 46.82 | 46.42 | 46.72 | 46.58 | 46.66 | 46.84 | 46.69 | 46.52 | 46.66 | 46.68 | 46.53 | 46.73 | 46.41 | 46.53 | 46.55 | 46.67 | 37.21 | 46.5 | 46.6 | 46.62 | 46.58 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:18:16 | 20.03 | 46.01 | 35.54 | 46.82 | 46.41 | 46.72 | 46.59 | 46.67 | 46.84 | 46.7 | 46.52 | 46.67 | 46.69 | 46.54 | 46.72 | 46.42 | 46.54 | 46.55 | 46.68 | 44.97 | 46.5 | 46.59 | 46.6 | 46.6 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:20:16 | 22.03 | 46.01 | 40.44 | 46.83 | 46.44 | 46.72 | 46.62 | 46.66 | 46.86 | 46.7 | 46.54 | 46.66 | 46.69 | 46.55 | 46.74 | 46.43 | 46.56 | 46.58 | 46.7 | 44.15 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.61 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:22:16 | 24.03 | 46 | 38.29 | 46.83 | 46.43 | 46.74 | 46.6 | 46.68 | 46.88 | 46.72 | 46.55 | 46.68 | 46.71 | 46.56 | 46.75 | 46.44 | 46.56 | 46.58 | 46.7 | 48.71 | 46.51 | 46.61 | 46.6 | 46.62 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:24:16 | 26.03 | 45.98 | 38.28 | 46.81 | 46.42 | 46.73 | 46.6 | 46.66 | 46.85 | 46.7 | 46.55 | 46.65 | 46.71 | 46.54 | 46.74 | 46.42 | 46.56 | 46.57 | 46.68 | 36.48 | 46.49 | 46.59 | 46.58 | 46.6 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:26:16 | 28.03 | 46 | 40.21 | 46.81 | 46.44 | 46.73 | 46.6 | 46.67 | 46.86 | 46.7 | 46.55 | 46.66 | 46.7 | 46.53 | 46.73 | 46.44 | 46.56 | 46.58 | 46.68 | 40.57 | 46.52 | 46.61 | 46.59 | 46.61 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:28:16 | 30.03 | 45.99 | 37.97 | 46.83 | 46.44 | 46.75 | 46.61 | 46.68 | 46.86 | 46.73 | 46.55 | 46.67 | 46.71 | 46.57 | 46.75 | 46.43 | 46.57 | 46.6 | 46.7 | 51.88 | 46.52 | 46.62 | 46.61 | 46.61 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:30:16 | 32.03 | 46 | 34.1 | 46.82 | 46.45 | 46.75 | 46.63 | 46.68 | 46.85 | 46.72 | 46.56 | 46.69 | 46.72 | 46.55 | 46.74 | 46.44 | 46.55 | 46.6 | 46.69 | 51.19 | 46.52 | 46.62 | 46.61 | 46.63 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 22.23
16.11.21 11:32:16 | 34.03 | 46.02 | 30.79 | 46.84 | 46.43 | 46.75 | 46.62 | 46.69 | 46.87 | 46.71 | 46.57 | 46.7 | 46.72 | 46.57 | 46.77 | 46.44 | 46.57 | 46.58 | 46.7 | 50.04 | 46.54 | 46.62 | 46.61 | 46.62 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:34:16 | 36.03 | 46.02 | 40.65 | 46.85 | 46.45 | 46.75 | 46.64 | 46.69 | 46.89 | 46.73 | 46.58 | 46.69 | 46.72 | 46.58 | 46.75 | 46.44 | 46.56 | 46.59 | 46.72 | 50.04 | 46.53 | 46.62 | 46.61 | 46.63 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:36:16 | 38.03 | 46 | 35.95 | 46.85 | 46.44 | 46.76 | 46.62 | 46.69 | 46.87 | 46.72 | 46.57 | 46.7 | 46.74 | 46.58 | 46.76 | 46.47 | 46.56 | 46.61 | 46.71 | 44.66 | 46.53 | 46.61 | 46.62 | 46.65 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:38:16 | 40.03 | 46 | 37.28 | 46.85 | 46.43 | 46.75 | 46.61 | 46.7 | 46.88 | 46.75 | 46.56 | 46.7 | 46.74 | 46.57 | 46.77 | 46.46 | 46.57 | 46.62 | 46.73 | 44.39 | 46.55 | 46.63 | 46.61 | 46.63 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:40:16 | 42.03 | 45.99 | 50.17 | 46.85 | 46.45 | 46.75 | 46.62 | 46.7 | 46.87 | 46.72 | 46.58 | 46.71 | 46.73 | 46.58 | 46.76 | 46.46 | 46.58 | 46.6 | 46.72 | 32.44 | 46.56 | 46.63 | 46.57 | 46.61 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 11:42:16 | 44.03 | 45.98 | 38.28 | 46.84 | 46.45 | 46.76 | 46.63 | 46.7 | 46.88 | 46.73 | 46.59 | 46.7 | 46.74 | 46.59 | 46.78 | 46.48 | 46.58 | 46.62 | 46.72 | 37.21 | 46.55 | 46.62 | 46.59 | 46.61 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:44:16 | 46.03 | 45.98 | 43.2 | 46.84 | 46.43 | 46.76 | 46.64 | 46.7 | 46.87 | 46.73 | 46.58 | 46.7 | 46.75 | 46.59 | 46.76 | 46.46 | 46.59 | 46.59 | 46.72 | 44.65 | 46.56 | 46.61 | 46.6 | 46.63 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:46:16 | 48.03 | 45.97 | 35.94 | 46.86 | 46.44 | 46.79 | 46.63 | 46.72 | 46.88 | 46.74 | 46.59 | 46.7 | 46.75 | 46.6 | 46.78 | 46.49 | 46.59 | 46.63 | 46.73 | 36.76 | 46.53 | 46.64 | 46.6 | 46.63 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:48:16 | 50.03 | 45.98 | 42.69 | 46.86 | 46.48 | 46.79 | 46.65 | 46.71 | 46.9 | 46.75 | 46.59 | 46.72 | 46.75 | 46.59 | 46.79 | 46.48 | 46.59 | 46.63 | 46.71 | 44.66 | 46.56 | 46.66 | 46.63 | 46.66 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 11:50:16 | 52.03 | 45.95 | 40.43 | 46.86 | 46.46 | 46.79 | 46.64 | 46.71 | 46.89 | 46.75 | 46.59 | 46.71 | 46.75 | 46.61 | 46.77 | 46.48 | 46.59 | 46.62 | 46.73 | 43.94 | 46.55 | 46.62 | 46.62 | 46.63 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:52:16 | 54.03 | 45.96 | 37.64 | 46.86 | 46.46 | 46.79 | 46.64 | 46.71 | 46.9 | 46.73 | 46.59 | 46.7 | 46.75 | 46.58 | 46.79 | 46.48 | 46.59 | 46.62 | 46.74 | 46.91 | 46.55 | 46.63 | 46.61 | 46.64 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.17
16.11.21 11:54:16 | 56.03 | 45.95 | 29.15 | 46.86 | 46.47 | 46.79 | 46.63 | 46.74 | 46.9 | 46.77 | 46.61 | 46.72 | 46.77 | 46.59 | 46.78 | 46.49 | 46.61 | 46.63 | 46.74 | 50.03 | 46.58 | 46.65 | 46.64 | 46.64 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 11:56:16 | 58.03 | 45.93 | 37.98 | 46.85 | 46.49 | 46.79 | 46.65 | 46.72 | 46.89 | 46.76 | 46.6 | 46.72 | 46.76 | 46.61 | 46.79 | 46.48 | 46.6 | 46.64 | 46.72 | 48.7 | 46.57 | 46.65 | 46.63 | 46.64 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.17
16.11.21 11:58:16 | 60.03 | 45.93 | 31.37 | 46.85 | 46.48 | 46.79 | 46.66 | 46.72 | 46.91 | 46.73 | 46.6 | 46.73 | 46.77 | 46.6 | 46.8 | 46.49 | 46.61 | 46.64 | 46.75 | 51.88 | 46.56 | 46.63 | 46.62 | 46.65 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 22.16
16.11.21 12:00:17 | 62.05 | 45.95 | 45.41 | 46.86 | 46.47 | 46.8 | 46.66 | 46.74 | 46.89 | 46.76 | 46.6 | 46.74 | 46.79 | 46.63 | 46.8 | 46.51 | 46.62 | 46.63 | 46.77 | 36.18 | 46.58 | 46.64 | 46.63 | 46.66 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 22.16
16.11.21 12:02:17 | 64.05 | 45.94 | 43.11 | 46.86 | 46.47 | 46.79 | 46.66 | 46.74 | 46.88 | 46.75 | 46.6 | 46.73 | 46.77 | 46.61 | 46.78 | 46.49 | 46.64 | 46.63 | 46.74 | 48.7 | 46.57 | 46.64 | 46.63 | 46.66 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.15
16.11.21 12:04:17 | 66.05 | 45.95 | 42.23 | 46.87 | 46.5 | 46.82 | 46.66 | 46.76 | 46.91 | 46.78 | 46.61 | 46.75 | 46.79 | 46.62 | 46.8 | 46.49 | 46.63 | 46.65 | 46.75 | 44.39 | 46.59 | 46.66 | 46.64 | 46.67 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:06:17 | 68.05 | 45.96 | 42.93 | 46.88 | 46.48 | 46.82 | 46.68 | 46.75 | 46.9 | 46.79 | 46.64 | 46.75 | 46.79 | 46.63 | 46.81 | 46.53 | 46.65 | 46.66 | 46.75 | 36.77 | 46.58 | 46.66 | 46.63 | 46.66 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:08:17 | 70.05 | 45.95 | 42.8 | 46.88 | 46.5 | 46.82 | 46.66 | 46.77 | 46.89 | 46.78 | 46.63 | 46.75 | 46.78 | 46.61 | 46.8 | 46.5 | 46.64 | 46.64 | 46.75 | 50.58 | 46.61 | 46.64 | 46.63 | 46.68 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:10:17 | 72.05 | 45.95 | 40.83 | 46.87 | 46.51 | 46.83 | 46.67 | 46.78 | 46.9 | 46.77 | 46.62 | 46.74 | 46.78 | 46.63 | 46.8 | 46.51 | 46.63 | 46.64 | 46.75 | 44.15 | 46.59 | 46.65 | 46.64 | 46.67 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:12:17 | 74.05 | 45.95 | 43.02 | 46.86 | 46.49 | 46.81 | 46.68 | 46.76 | 46.9 | 46.79 | 46.63 | 46.77 | 46.8 | 46.65 | 46.81 | 46.5 | 46.64 | 46.66 | 46.75 | 45.33 | 46.61 | 46.66 | 46.66 | 46.67 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:14:17 | 76.05 | 45.96 | 42.54 | 46.89 | 46.49 | 46.84 | 46.7 | 46.78 | 46.91 | 46.79 | 46.63 | 46.76 | 46.8 | 46.62 | 46.81 | 46.53 | 46.63 | 46.65 | 46.77 | 50.58 | 46.6 | 46.66 | 46.66 | 46.67 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 12:16:17 | 78.05 | 45.94 | 32.6 | 46.9 | 46.5 | 46.82 | 46.69 | 46.78 | 46.92 | 46.77 | 46.63 | 46.76 | 46.82 | 46.65 | 46.81 | 46.53 | 46.65 | 46.67 | 46.77 | 40.57 | 46.6 | 46.67 | 46.65 | 46.67 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:18:17 | 80.05 | 45.95 | 39.69 | 46.89 | 46.49 | 46.81 | 46.68 | 46.76 | 46.91 | 46.77 | 46.63 | 46.76 | 46.8 | 46.64 | 46.81 | 46.53 | 46.66 | 46.69 | 46.78 | 51.19 | 46.61 | 46.67 | 46.64 | 46.69 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:20:17 | 82.05 | 45.95 | 28.71 | 46.89 | 46.5 | 46.83 | 46.67 | 46.79 | 46.92 | 46.79 | 46.63 | 46.78 | 46.8 | 46.65 | 46.8 | 46.53 | 46.67 | 46.66 | 46.79 | 53.57 | 46.6 | 46.66 | 46.65 | 46.68 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:22:17 | 84.05 | 45.95 | 33.15 | 46.92 | 46.52 | 46.83 | 46.69 | 46.77 | 46.92 | 46.81 | 46.65 | 46.77 | 46.83 | 46.66 | 46.82 | 46.54 | 46.67 | 46.68 | 46.79 | 47.29 | 46.62 | 46.67 | 46.69 | 46.68 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:24:17 | 86.05 | 45.94 | 43.12 | 46.92 | 46.53 | 46.86 | 46.7 | 46.8 | 46.92 | 46.8 | 46.64 | 46.78 | 46.82 | 46.66 | 46.83 | 46.53 | 46.68 | 46.68 | 46.78 | 57.68 | 46.63 | 46.68 | 46.64 | 46.69 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 12:26:17 | 88.05 | 45.94 | 42.8 | 46.9 | 46.51 | 46.84 | 46.69 | 46.78 | 46.92 | 46.8 | 46.65 | 46.8 | 46.83 | 46.66 | 46.81 | 46.53 | 46.68 | 46.67 | 46.78 | 40.57 | 46.62 | 46.67 | 46.66 | 46.68 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:28:17 | 90.05 | 45.95 | 32.41 | 46.91 | 46.53 | 46.83 | 46.7 | 46.79 | 46.93 | 46.78 | 46.65 | 46.79 | 46.84 | 46.65 | 46.81 | 46.53 | 46.69 | 46.68 | 46.79 | 56.96 | 46.63 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:30:17 | 92.05 | 45.96 | 40.45 | 46.91 | 46.51 | 46.85 | 46.71 | 46.79 | 46.93 | 46.8 | 46.67 | 46.79 | 46.84 | 46.66 | 46.83 | 46.55 | 46.69 | 46.67 | 46.8 | 44.98 | 46.64 | 46.68 | 46.67 | 46.7 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:32:17 | 94.05 | 45.94 | 35.54 | 46.89 | 46.53 | 46.84 | 46.7 | 46.8 | 46.92 | 46.79 | 46.66 | 46.78 | 46.82 | 46.67 | 46.83 | 46.55 | 46.69 | 46.69 | 46.81 | 53.81 | 46.63 | 46.67 | 46.67 | 46.69 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:34:17 | 96.05 | 45.94 | 34.62 | 46.9 | 46.53 | 46.86 | 46.7 | 46.82 | 46.92 | 46.79 | 46.67 | 46.78 | 46.84 | 46.67 | 46.84 | 46.54 | 46.69 | 46.68 | 46.8 | 47.7 | 46.62 | 46.67 | 46.65 | 46.69 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:36:17 | 98.05 | 45.96 | 42.81 | 46.92 | 46.53 | 46.86 | 46.71 | 46.81 | 46.94 | 46.82 | 46.68 | 46.8 | 46.85 | 46.68 | 46.84 | 46.54 | 46.71 | 46.7 | 46.8 | 44.15 | 46.64 | 46.69 | 46.68 | 46.71 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 12:38:17 | 100.05 | 45.94 | 37.98 | 46.9 | 46.55 | 46.86 | 46.71 | 46.83 | 46.93 | 46.79 | 46.66 | 46.81 | 46.85 | 46.68 | 46.84 | 46.55 | 46.71 | 46.69 | 46.8 | 40.57 | 46.63 | 46.68 | 46.68 | 46.71 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:40:17 | 102.05 | 45.93 | 34.1 | 46.94 | 46.52 | 46.87 | 46.73 | 46.81 | 46.96 | 46.82 | 46.68 | 46.79 | 46.84 | 46.67 | 46.83 | 46.56 | 46.71 | 46.7 | 46.81 | 51.2 | 46.65 | 46.68 | 46.69 | 46.7 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:42:17 | 104.05 | 45.94 | 37.28 | 46.92 | 46.54 | 46.87 | 46.71 | 46.83 | 46.94 | 46.81 | 46.67 | 46.81 | 46.85 | 46.67 | 46.85 | 46.57 | 46.69 | 46.7 | 46.82 | 55.51 | 46.64 | 46.7 | 46.69 | 46.71 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:44:17 | 106.05 | 45.94 | 36.88 | 46.93 | 46.54 | 46.85 | 46.71 | 46.82 | 46.95 | 46.82 | 46.67 | 46.8 | 46.83 | 46.66 | 46.84 | 46.54 | 46.72 | 46.7 | 46.8 | 51.19 | 46.65 | 46.69 | 46.68 | 46.7 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:46:17 | 108.05 | 45.94 | 42.92 | 46.91 | 46.54 | 46.87 | 46.72 | 46.85 | 46.94 | 46.81 | 46.68 | 46.83 | 46.85 | 46.67 | 46.84 | 46.56 | 46.71 | 46.7 | 46.81 | 40.58 | 46.64 | 46.68 | 46.68 | 46.72 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:48:17 | 110.05 | 45.93 | 42.8 | 46.92 | 46.56 | 46.86 | 46.71 | 46.84 | 46.93 | 46.8 | 46.66 | 46.81 | 46.84 | 46.67 | 46.83 | 46.56 | 46.73 | 46.7 | 46.82 | 36.76 | 46.65 | 46.7 | 46.67 | 46.72 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:50:17 | 112.05 | 45.94 | 32.61 | 46.93 | 46.55 | 46.87 | 46.72 | 46.82 | 46.94 | 46.81 | 46.67 | 46.8 | 46.85 | 46.69 | 46.85 | 46.55 | 46.71 | 46.7 | 46.83 | 47.29 | 46.65 | 46.69 | 46.69 | 46.71 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:52:17 | 114.05 | 45.94 | 35.95 | 46.92 | 46.55 | 46.88 | 46.72 | 46.82 | 46.95 | 46.82 | 46.68 | 46.81 | 46.87 | 46.7 | 46.85 | 46.56 | 46.73 | 46.7 | 46.82 | 44.15 | 46.67 | 46.7 | 46.7 | 46.71 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:54:17 | 116.05 | 45.93 | 36.67 | 46.94 | 46.55 | 46.9 | 46.73 | 46.86 | 46.95 | 46.81 | 46.69 | 46.82 | 46.86 | 46.71 | 46.85 | 46.55 | 46.72 | 46.71 | 46.81 | 40.58 | 46.65 | 46.71 | 46.69 | 46.73 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 12:56:17 | 118.05 | 45.94 | 35.11 | 46.96 | 46.53 | 46.89 | 46.73 | 46.86 | 46.96 | 46.84 | 46.7 | 46.83 | 46.86 | 46.7 | 46.86 | 46.57 | 46.73 | 46.72 | 46.81 | 52.67 | 46.67 | 46.69 | 46.68 | 46.71 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 12:58:17 | 120.05 | 45.94 | 34.1 | 46.92 | 46.55 | 46.87 | 46.71 | 46.84 | 46.97 | 46.84 | 46.69 | 46.83 | 46.85 | 46.69 | 46.85 | 46.56 | 46.72 | 46.71 | 46.83 | 51.88 | 46.65 | 46.7 | 46.72 | 46.72 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:00:17 | 122.05 | 45.94 | 37.65 | 46.93 | 46.56 | 46.89 | 46.73 | 46.86 | 46.96 | 46.81 | 46.69 | 46.84 | 46.87 | 46.7 | 46.85 | 46.56 | 46.74 | 46.72 | 46.82 | 45.34 | 46.66 | 46.69 | 46.71 | 46.73 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:02:17 | 124.05 | 45.94 | 32.42 | 46.95 | 46.55 | 46.88 | 46.72 | 46.84 | 46.95 | 46.83 | 46.69 | 46.82 | 46.87 | 46.71 | 46.86 | 46.58 | 46.74 | 46.71 | 46.83 | 37 | 46.65 | 46.69 | 46.69 | 46.74 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:04:18 | 126.07 | 45.93 | 37.98 | 46.95 | 46.54 | 46.91 | 46.72 | 46.86 | 46.96 | 46.84 | 46.68 | 46.84 | 46.86 | 46.71 | 46.86 | 46.57 | 46.73 | 46.73 | 46.82 | 44.67 | 46.65 | 46.7 | 46.71 | 46.73 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:06:18 | 128.07 | 45.94 | 40.65 | 46.93 | 46.57 | 46.9 | 46.72 | 46.86 | 46.96 | 46.83 | 46.7 | 46.82 | 46.86 | 46.69 | 46.86 | 46.58 | 46.74 | 46.71 | 46.83 | 44.15 | 46.65 | 46.71 | 46.7 | 46.73 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:08:18 | 130.07 | 45.95 | 40.44 | 46.97 | 46.56 | 46.9 | 46.74 | 46.85 | 46.98 | 46.83 | 46.7 | 46.83 | 46.87 | 46.69 | 46.87 | 46.58 | 46.75 | 46.72 | 46.83 | 40.58 | 46.67 | 46.72 | 46.72 | 46.75 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:10:18 | 132.07 | 45.96 | 35.95 | 46.96 | 46.56 | 46.9 | 46.73 | 46.85 | 46.97 | 46.83 | 46.69 | 46.85 | 46.88 | 46.71 | 46.88 | 46.59 | 46.74 | 46.74 | 46.84 | 44.39 | 46.67 | 46.7 | 46.72 | 46.73 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:12:18 | 134.07 | 45.93 | 32.41 | 46.95 | 46.55 | 46.89 | 46.73 | 46.87 | 46.97 | 46.84 | 46.7 | 46.85 | 46.87 | 46.71 | 46.86 | 46.57 | 46.75 | 46.73 | 46.82 | 40.57 | 46.67 | 46.69 | 46.7 | 46.72 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:14:18 | 136.07 | 45.94 | 45.41 | 46.97 | 46.56 | 46.89 | 46.74 | 46.86 | 46.96 | 46.83 | 46.7 | 46.83 | 46.86 | 46.71 | 46.87 | 46.59 | 46.76 | 46.72 | 46.85 | 40.58 | 46.66 | 46.71 | 46.72 | 46.73 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:16:18 | 138.07 | 45.94 | 37.98 | 46.94 | 46.56 | 46.91 | 46.74 | 46.85 | 46.96 | 46.82 | 46.71 | 46.85 | 46.88 | 46.71 | 46.87 | 46.58 | 46.75 | 46.74 | 46.85 | 40.58 | 46.67 | 46.69 | 46.72 | 46.73 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:18:18 | 140.07 | 45.94 | 37.97 | 46.95 | 46.55 | 46.9 | 46.73 | 46.88 | 46.97 | 46.83 | 46.7 | 46.84 | 46.88 | 46.71 | 46.85 | 46.56 | 46.75 | 46.72 | 46.84 | 44.97 | 46.67 | 46.69 | 46.72 | 46.72 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:20:18 | 142.07 | 45.93 | 35.54 | 46.95 | 46.55 | 46.89 | 46.74 | 46.87 | 46.96 | 46.84 | 46.72 | 46.85 | 46.88 | 46.71 | 46.88 | 46.6 | 46.76 | 46.7 | 46.84 | 40.57 | 46.67 | 46.72 | 46.71 | 46.71 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:22:18 | 144.07 | 45.92 | 37.98 | 46.96 | 46.56 | 46.91 | 46.74 | 46.87 | 46.96 | 46.84 | 46.71 | 46.87 | 46.89 | 46.71 | 46.87 | 46.6 | 46.75 | 46.74 | 46.84 | 40.58 | 46.67 | 46.72 | 46.73 | 46.73 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 13:24:18 | 146.07 | 45.94 | 45.41 | 46.95 | 46.55 | 46.91 | 46.75 | 46.87 | 46.98 | 46.83 | 46.72 | 46.84 | 46.88 | 46.72 | 46.86 | 46.58 | 46.76 | 46.73 | 46.86 | 48.17 | 46.68 | 46.71 | 46.74 | 46.73 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.04