## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day8_plate3_read |  | Generated On : | 16/11/2021, 15:49:19 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/11/2021, 13:26:28 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 16/11/2021, 15:48:41 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.11.21 13:26:30 | 0.03 | 31195 | 29961 | 33424 | 31676 | 33009 | 33964 | 30730 | 34833 | 33320 | 32301 | 48 | 30794 | 37039 | 37022 | 29628 | 41 | 51 | 34855 | 33909 | 31370 | 32444 | 30157 | 33355 | 28538 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:28:31 | 2.05 | 31068 | 29896 | 33409 | 31571 | 32953 | 33995 | 30836 | 34738 | 33720 | 32326 | 47 | 30850 | 37073 | 37159 | 28621 | 37 | 62 | 34869 | 33938 | 31372 | 32345 | 30101 | 33297 | 28550 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:30:31 | 4.05 | 31039 | 29845 | 33389 | 31575 | 32933 | 34017 | 30821 | 34672 | 33719 | 32312 | 51 | 30778 | 37082 | 37534 | 29673 | 38 | 48 | 34869 | 33897 | 32627 | 32260 | 30120 | 33300 | 28495 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:32:31 | 6.05 | 31022 | 29848 | 33361 | 31569 | 32990 | 34018 | 30803 | 34698 | 33714 | 32337 | 53 | 30812 | 37158 | 37772 | 28811 | 48 | 59 | 34912 | 33866 | 31258 | 32282 | 30128 | 33350 | 28460 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:34:31 | 8.05 | 31028 | 29823 | 33364 | 31514 | 32953 | 33986 | 30803 | 34691 | 33674 | 32289 | 51 | 30767 | 37073 | 37929 | 28829 | 38 | 55 | 34861 | 33847 | 31325 | 31187 | 30148 | 33305 | 28496 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:36:31 | 10.05 | 31028 | 29863 | 33368 | 31511 | 33033 | 33950 | 30845 | 34694 | 33773 | 32275 | 46 | 30804 | 37155 | 37909 | 29917 | 29 | 51 | 34920 | 33872 | 31224 | 33331 | 30040 | 33308 | 28475 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:38:31 | 12.05 | 31025 | 29823 | 33288 | 31498 | 32996 | 33998 | 30813 | 34656 | 33776 | 32254 | 45 | 30845 | 37113 | 37946 | 28823 | 28 | 51 | 34912 | 33861 | 31404 | 33314 | 30088 | 33311 | 28483 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:40:31 | 14.05 | 31017 | 29820 | 33282 | 31552 | 33002 | 33998 | 30791 | 34752 | 33773 | 32288 | 54 | 30771 | 37238 | 37986 | 28669 | 35 | 51 | 34878 | 33850 | 31391 | 32177 | 30077 | 33300 | 28479 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:42:31 | 16.05 | 31028 | 29843 | 33320 | 31565 | 32993 | 33961 | 30867 | 34730 | 33756 | 32257 | 43 | 30832 | 37173 | 37955 | 28783 | 40 | 53 | 34861 | 33901 | 31327 | 32120 | 30128 | 33275 | 28525 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:44:31 | 18.05 | 31025 | 29860 | 33255 | 31485 | 33027 | 34001 | 30824 | 34687 | 33773 | 32257 | 46 | 30802 | 37145 | 37838 | 29909 | 43 | 53 | 34880 | 33848 | 31268 | 32145 | 30085 | 33305 | 28525 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:46:31 | 20.05 | 31034 | 29897 | 33297 | 31575 | 33021 | 33998 | 30795 | 34712 | 33750 | 32217 | 42 | 30789 | 37162 | 37756 | 28683 | 35 | 51 | 34960 | 33821 | 31434 | 32200 | 30065 | 33356 | 28545 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:48:31 | 22.05 | 31031 | 29880 | 33292 | 31514 | 33076 | 34009 | 30839 | 34726 | 33776 | 32203 | 34 | 30874 | 37193 | 37858 | 28654 | 40 | 62 | 34917 | 33868 | 31303 | 32148 | 30099 | 33305 | 28513 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 13:50:31 | 24.05 | 31028 | 29937 | 33309 | 31475 | 33047 | 33990 | 30762 | 34676 | 33799 | 32197 | 40 | 30779 | 37156 | 37788 | 28669 | 37 | 48 | 34983 | 33822 | 31314 | 33371 | 30071 | 33339 | 28555 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:52:31 | 26.05 | 31037 | 29923 | 33271 | 31502 | 33070 | 33990 | 30778 | 34821 | 33805 | 32200 | 43 | 30883 | 37108 | 37782 | 28881 | 40 | 53 | 34929 | 33902 | 31303 | 33399 | 30099 | 33311 | 28520 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 13:54:31 | 28.05 | 31040 | 29897 | 33297 | 31525 | 32993 | 34023 | 30868 | 34680 | 33782 | 32180 | 42 | 30810 | 37173 | 37816 | 28684 | 35 | 56 | 34966 | 33874 | 31349 | 32288 | 30082 | 33331 | 28501 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:56:31 | 30.05 | 31040 | 29886 | 33242 | 31463 | 33036 | 33961 | 30869 | 34858 | 33804 | 32178 | 42 | 30869 | 37156 | 37723 | 29767 | 40 | 53 | 35011 | 33874 | 31373 | 32245 | 30093 | 33337 | 28586 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:58:31 | 32.05 | 31043 | 29863 | 33339 | 31436 | 33039 | 33978 | 30783 | 34678 | 33748 | 32200 | 31 | 30861 | 37153 | 37739 | 28815 | 39 | 59 | 34954 | 33900 | 32489 | 32290 | 30091 | 33304 | 28486 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 14:00:31 | 34.05 | 31043 | 29869 | 33241 | 31491 | 33036 | 33998 | 30889 | 34668 | 33790 | 32146 | 43 | 30822 | 37147 | 37705 | 28819 | 38 | 52 | 34963 | 33798 | 32691 | 31326 | 30099 | 33340 | 28535 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 14:02:31 | 36.05 | 31034 | 29849 | 33277 | 31497 | 33008 | 33930 | 30870 | 34684 | 33807 | 32155 | 40 | 30819 | 37122 | 37683 | 28662 | 35 | 42 | 34960 | 33841 | 31417 | 31255 | 30150 | 33306 | 28580 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:04:31 | 38.05 | 31034 | 29861 | 33356 | 31458 | 33033 | 33964 | 30799 | 34737 | 33768 | 32172 | 54 | 30897 | 37156 | 37717 | 28733 | 35 | 60 | 34918 | 33799 | 31368 | 31264 | 30125 | 33254 | 28484 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 14:06:31 | 40.05 | 31034 | 29849 | 33337 | 31497 | 33007 | 34009 | 30846 | 34685 | 33762 | 32206 | 48 | 30822 | 37190 | 37658 | 28759 | 34 | 54 | 34923 | 33893 | 31186 | 32123 | 30107 | 33304 | 28534 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:08:31 | 42.05 | 31040 | 29909 | 33292 | 31501 | 33005 | 33993 | 30853 | 34649 | 33853 | 32135 | 51 | 30820 | 37176 | 37601 | 28848 | 31 | 48 | 34974 | 33840 | 34025 | 33382 | 30111 | 33313 | 28549 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:10:31 | 44.05 | 31040 | 29886 | 33327 | 31468 | 33008 | 34024 | 30769 | 34708 | 33810 | 32161 | 40 | 30792 | 37145 | 37595 | 28792 | 39 | 48 | 34960 | 33799 | 32457 | 32154 | 30113 | 33312 | 28549 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:12:31 | 46.05 | 31043 | 29926 | 33299 | 31520 | 33027 | 34063 | 30846 | 34629 | 33765 | 32158 | 51 | 30857 | 37168 | 37646 | 28711 | 36 | 57 | 34935 | 33819 | 31317 | 31236 | 30108 | 33299 | 28514 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:14:31 | 48.05 | 31040 | 29886 | 33305 | 31446 | 33025 | 34097 | 30830 | 34636 | 33796 | 32237 | 46 | 30918 | 37233 | 37584 | 28775 | 35 | 59 | 35000 | 33821 | 32638 | 32165 | 30136 | 33430 | 28534 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 14:16:31 | 50.05 | 31037 | 29829 | 33311 | 31500 | 33030 | 34038 | 30862 | 34676 | 33793 | 32127 | 43 | 30828 | 37207 | 37541 | 28795 | 34 | 56 | 34946 | 33847 | 31482 | 33288 | 30150 | 33312 | 28531 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 14:18:31 | 52.05 | 31037 | 29846 | 33266 | 31517 | 33030 | 33995 | 30835 | 34670 | 33768 | 32169 | 32 | 30814 | 37219 | 37530 | 28603 | 47 | 51 | 34935 | 33779 | 31268 | 32092 | 30136 | 33319 | 28540 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 14:20:31 | 54.05 | 31040 | 29872 | 33328 | 31474 | 33053 | 33981 | 30840 | 34714 | 33856 | 32197 | 48 | 30863 | 37219 | 37516 | 28786 | 40 | 54 | 34989 | 33843 | 31394 | 32001 | 30122 | 33377 | 28597 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:22:31 | 56.05 | 31040 | 29878 | 33382 | 31436 | 33005 | 34081 | 30843 | 34688 | 33759 | 32203 | 51 | 30880 | 37239 | 37536 | 29703 | 33 | 59 | 34986 | 33788 | 31339 | 32163 | 30128 | 33291 | 28510 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:24:31 | 58.05 | 31043 | 29878 | 33357 | 31517 | 33002 | 34069 | 30891 | 34662 | 33790 | 32195 | 42 | 30879 | 37170 | 37513 | 29772 | 43 | 48 | 34960 | 33857 | 31331 | 32095 | 30139 | 33305 | 28580 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:26:31 | 60.05 | 31048 | 29889 | 33370 | 31487 | 33019 | 34030 | 30862 | 34684 | 33850 | 32180 | 52 | 30923 | 37227 | 37507 | 28779 | 36 | 59 | 34992 | 33861 | 31359 | 32188 | 30136 | 33323 | 28612 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:28:32 | 62.07 | 31046 | 29915 | 33315 | 31481 | 33036 | 34050 | 30841 | 34754 | 33850 | 32147 | 34 | 30891 | 37227 | 37541 | 31211 | 37 | 60 | 35009 | 33852 | 31333 | 31298 | 30128 | 33326 | 28601 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:30:32 | 64.07 | 31051 | 29835 | 33314 | 31504 | 33002 | 34084 | 30917 | 34698 | 33810 | 32155 | 41 | 30866 | 37244 | 37513 | 28838 | 44 | 54 | 35011 | 33874 | 31484 | 32049 | 30165 | 33333 | 28567 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 14:32:32 | 66.07 | 31054 | 29841 | 33369 | 31459 | 33059 | 34075 | 30850 | 34529 | 33805 | 32132 | 47 | 30830 | 37199 | 37451 | 28669 | 28 | 56 | 34966 | 33800 | 32320 | 32060 | 30153 | 33329 | 28555 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:34:32 | 68.07 | 31057 | 29881 | 33384 | 31490 | 32977 | 34072 | 30825 | 34683 | 33774 | 32090 | 44 | 30934 | 37199 | 37454 | 28825 | 43 | 57 | 34989 | 33840 | 31521 | 31210 | 30105 | 33284 | 28487 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:36:32 | 70.07 | 31054 | 29858 | 33301 | 31510 | 32977 | 34038 | 30821 | 34647 | 33708 | 32087 | 46 | 30913 | 37230 | 37499 | 28771 | 42 | 45 | 34927 | 33810 | 31444 | 31210 | 30125 | 33331 | 28553 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:38:32 | 72.07 | 31054 | 29887 | 33361 | 31574 | 33022 | 34107 | 30802 | 34710 | 33813 | 32098 | 31 | 30907 | 37259 | 37536 | 29662 | 43 | 62 | 34997 | 33929 | 31337 | 32134 | 30196 | 33388 | 28559 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 14:40:32 | 74.07 | 31054 | 29864 | 33299 | 31556 | 32963 | 34070 | 30835 | 34713 | 33805 | 32070 | 36 | 30841 | 37236 | 37474 | 28719 | 36 | 52 | 34946 | 33953 | 31335 | 31224 | 30119 | 33367 | 28486 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:42:32 | 76.07 | 31063 | 29889 | 33345 | 31467 | 32960 | 34061 | 30825 | 34650 | 33836 | 32033 | 44 | 30894 | 37239 | 37581 | 29993 | 35 | 52 | 35006 | 33901 | 32670 | 31219 | 30108 | 33346 | 28604 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:44:32 | 78.07 | 31057 | 29887 | 33312 | 31485 | 32985 | 34047 | 30877 | 34674 | 33794 | 32059 | 50 | 30955 | 37208 | 37553 | 28739 | 46 | 59 | 34955 | 33954 | 32684 | 33317 | 30153 | 33333 | 28565 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:46:32 | 80.07 | 31051 | 29938 | 33298 | 31496 | 32994 | 34021 | 30825 | 34624 | 33813 | 32067 | 35 | 30845 | 37185 | 37550 | 29990 | 34 | 51 | 34961 | 33864 | 31509 | 32166 | 30108 | 33339 | 28528 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:48:32 | 82.07 | 31057 | 29915 | 33295 | 31488 | 32986 | 34073 | 30798 | 34621 | 33771 | 32064 | 40 | 30839 | 37208 | 37477 | 28854 | 41 | 48 | 34950 | 33831 | 31460 | 33317 | 30134 | 33414 | 28556 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:50:32 | 84.07 | 31066 | 29912 | 33305 | 31534 | 32994 | 34070 | 30779 | 34642 | 33819 | 32031 | 44 | 30909 | 37290 | 37531 | 28877 | 33 | 60 | 34955 | 33903 | 31365 | 31289 | 30114 | 33341 | 28529 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:52:32 | 86.07 | 31054 | 29952 | 33347 | 31467 | 33020 | 34002 | 30814 | 34698 | 33822 | 32025 | 37 | 30870 | 37179 | 37508 | 28874 | 32 | 62 | 34932 | 33840 | 31241 | 32126 | 30154 | 33294 | 28594 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:54:33 | 88.08 | 31066 | 29924 | 33298 | 31494 | 32991 | 34056 | 30831 | 34652 | 33777 | 32079 | 46 | 30869 | 37250 | 37536 | 28660 | 40 | 46 | 34989 | 33825 | 31303 | 31335 | 30123 | 33359 | 28532 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:56:33 | 90.08 | 31066 | 29898 | 33283 | 31451 | 32977 | 34053 | 30835 | 34656 | 33791 | 32005 | 43 | 30858 | 37222 | 37536 | 28946 | 43 | 68 | 34983 | 33954 | 31325 | 31295 | 30117 | 33349 | 28538 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:58:33 | 92.08 | 31060 | 29918 | 33369 | 31494 | 32957 | 34058 | 30838 | 34648 | 33831 | 32025 | 45 | 30965 | 37321 | 37531 | 28903 | 40 | 48 | 34918 | 33974 | 31389 | 32078 | 30219 | 33392 | 28552 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:00:33 | 94.08 | 31057 | 29941 | 33284 | 31535 | 33003 | 34078 | 30843 | 34657 | 33808 | 32014 | 34 | 30928 | 37199 | 37531 | 28920 | 34 | 59 | 34935 | 33897 | 31522 | 32200 | 30145 | 33345 | 28560 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:02:33 | 96.08 | 31063 | 29944 | 33309 | 31522 | 32918 | 34050 | 30820 | 34593 | 33850 | 32002 | 49 | 30935 | 37253 | 37542 | 28758 | 38 | 59 | 34958 | 33803 | 31413 | 32168 | 30139 | 33329 | 28501 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:04:33 | 98.08 | 31074 | 29938 | 33246 | 31454 | 32818 | 34030 | 30862 | 34611 | 33797 | 31965 | 46 | 30831 | 37279 | 37565 | 29965 | 41 | 56 | 34947 | 33928 | 31474 | 32161 | 30142 | 33330 | 28481 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 15:06:33 | 100.08 | 31071 | 29932 | 33393 | 31599 | 32895 | 34155 | 30871 | 34680 | 33825 | 32028 | 48 | 30938 | 37253 | 37576 | 28753 | 35 | 62 | 34955 | 33867 | 31466 | 33337 | 30219 | 33378 | 28567 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:08:33 | 102.08 | 31063 | 29958 | 33281 | 31513 | 32816 | 34042 | 30870 | 34683 | 33794 | 31997 | 34 | 30897 | 37236 | 37503 | 28900 | 39 | 51 | 34947 | 33952 | 31409 | 32121 | 30140 | 33326 | 28526 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 15:10:33 | 104.08 | 31068 | 29927 | 33309 | 31458 | 32810 | 34059 | 30839 | 34651 | 33825 | 32002 | 46 | 30906 | 37222 | 37449 | 28640 | 42 | 51 | 34935 | 33938 | 31327 | 31242 | 30154 | 33330 | 28582 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 15:12:33 | 106.08 | 31080 | 29958 | 33374 | 31549 | 32858 | 34044 | 30869 | 34666 | 33780 | 32019 | 41 | 30974 | 37287 | 37474 | 28882 | 32 | 48 | 35003 | 33909 | 31253 | 32143 | 30185 | 33362 | 28547 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:14:33 | 108.08 | 31071 | 29964 | 33349 | 31496 | 32878 | 34056 | 30818 | 34614 | 33870 | 31997 | 38 | 30919 | 37256 | 37457 | 28818 | 43 | 52 | 35015 | 33850 | 31332 | 31239 | 30188 | 33350 | 28530 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:16:33 | 110.08 | 31071 | 29975 | 33292 | 31511 | 32892 | 34053 | 30785 | 34688 | 33865 | 31943 | 41 | 30897 | 37284 | 37364 | 28875 | 40 | 51 | 34998 | 33833 | 31400 | 32146 | 30208 | 33336 | 28550 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:18:33 | 112.08 | 31066 | 29969 | 33334 | 31469 | 32892 | 34053 | 30844 | 34668 | 33797 | 31932 | 38 | 30909 | 37287 | 37384 | 28824 | 34 | 45 | 34944 | 33835 | 31297 | 32237 | 30154 | 33360 | 28562 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:20:33 | 114.08 | 31071 | 29975 | 33350 | 31481 | 32895 | 34053 | 30844 | 34633 | 33816 | 31943 | 35 | 30865 | 37171 | 37352 | 28779 | 51 | 59 | 34955 | 33883 | 31359 | 32209 | 30202 | 33348 | 28548 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:22:33 | 116.08 | 31071 | 29944 | 33326 | 31515 | 32853 | 34045 | 30816 | 34671 | 33825 | 31954 | 35 | 30899 | 37225 | 37440 | 28870 | 40 | 45 | 34930 | 33927 | 31400 | 32220 | 30165 | 33365 | 28582 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:24:33 | 118.08 | 31071 | 29952 | 33370 | 31469 | 32892 | 34087 | 30884 | 34663 | 33853 | 32016 | 46 | 30977 | 37287 | 37435 | 29991 | 34 | 56 | 34919 | 33935 | 31511 | 32194 | 30202 | 33360 | 28522 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:26:33 | 120.08 | 31071 | 29984 | 33338 | 31504 | 32887 | 34028 | 30806 | 34759 | 33802 | 31946 | 39 | 30909 | 37225 | 37435 | 28746 | 35 | 56 | 34964 | 33954 | 31473 | 32203 | 30199 | 33363 | 28565 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:28:33 | 122.08 | 31074 | 29969 | 33285 | 31554 | 32821 | 34036 | 30887 | 34743 | 33902 | 31932 | 35 | 30944 | 37273 | 37378 | 28874 | 33 | 59 | 34995 | 33868 | 31373 | 32206 | 30179 | 33382 | 28587 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:30:33 | 124.08 | 31071 | 29927 | 33379 | 31464 | 32847 | 34050 | 30893 | 34733 | 33814 | 31983 | 43 | 30886 | 37225 | 37423 | 28824 | 43 | 42 | 35015 | 33815 | 31333 | 32212 | 30193 | 33346 | 28593 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:32:33 | 126.08 | 31080 | 29958 | 33313 | 31491 | 32895 | 34050 | 30825 | 34636 | 33850 | 31929 | 45 | 30906 | 37199 | 37404 | 28865 | 40 | 54 | 34972 | 33883 | 31401 | 32047 | 30120 | 33307 | 28550 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:34:33 | 128.08 | 31083 | 29935 | 33296 | 31557 | 32878 | 34093 | 30864 | 34719 | 33876 | 32031 | 43 | 30907 | 37287 | 37384 | 28885 | 37 | 62 | 34938 | 33910 | 31470 | 31253 | 30177 | 33341 | 28504 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:36:33 | 130.08 | 31068 | 29947 | 33285 | 31534 | 32807 | 34104 | 30890 | 34670 | 33870 | 31960 | 36 | 30880 | 37273 | 37381 | 29753 | 40 | 62 | 34969 | 33891 | 31402 | 32138 | 30131 | 33325 | 28550 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:38:33 | 132.08 | 31069 | 29970 | 33366 | 31569 | 32819 | 34118 | 30868 | 34672 | 33808 | 31988 | 43 | 30880 | 37236 | 37415 | 28830 | 40 | 53 | 34927 | 33870 | 31323 | 33343 | 30174 | 33368 | 28582 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:40:33 | 134.08 | 31077 | 29952 | 33298 | 31580 | 32864 | 34056 | 30839 | 34723 | 33802 | 31971 | 34 | 30887 | 37276 | 37358 | 28887 | 47 | 59 | 34969 | 33892 | 31421 | 32217 | 30151 | 33339 | 28544 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:42:33 | 136.08 | 31074 | 29961 | 33280 | 31556 | 32802 | 34121 | 30820 | 34735 | 33850 | 31986 | 40 | 30835 | 37279 | 37370 | 28701 | 43 | 51 | 34958 | 33890 | 31467 | 33340 | 30168 | 33355 | 28573 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:44:33 | 138.08 | 31083 | 29935 | 33350 | 31483 | 32765 | 34067 | 30827 | 34754 | 33802 | 31977 | 43 | 30912 | 37242 | 37344 | 28904 | 34 | 48 | 34930 | 33902 | 31538 | 31259 | 30174 | 33363 | 28554 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:46:33 | 140.08 | 31074 | 30026 | 33272 | 31529 | 32898 | 33997 | 30845 | 34695 | 33805 | 31960 | 46 | 30889 | 37208 | 37327 | 28834 | 46 | 56 | 35001 | 33877 | 32692 | 33343 | 30188 | 33387 | 28624 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:48:33 | 142.08 | 31074 | 29936 | 33317 | 31455 | 32850 | 34082 | 30888 | 34706 | 33816 | 31934 | 47 | 30935 | 37293 | 37285 | 28696 | 44 | 56 | 34944 | 33890 | 31470 | 32223 | 30154 | 33352 | 28553 | 20 | 953 | 0 | 21.99