## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1_Day8_plate3_read |  | Generated On : | 16/11/2021, 15:49:13 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/11/2021, 13:26:28 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 16/11/2021, 15:48:41 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.11.21 13:26:30 | 0.03 | 115.8 | 112.64 | 108.86 | 109.19 | 112.97 | 112.47 | 113.47 | 109.84 | 109.02 | 106.74 | No Sensor | 112.14 | 116.3 | 114.13 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 110.33 | 113.47 | 108.86 | 106.25 | 110.66 | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:28:31 | 2.05 | 115.46 | 112.47 | 108.37 | 109.51 | 112.64 | 112.47 | 113.14 | 110.33 | 109.19 | 106.41 | No Sensor | 111.81 | 115.96 | 113.3 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 109.51 | 112.81 | 108.86 | 105.6 | 110.17 | 115.63 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:30:31 | 4.05 | 115.63 | 112.14 | 108.2 | 109.84 | 111.98 | 112.31 | 112.64 | 110.5 | 109.51 | 106.9 | No Sensor | 111.16 | 115.3 | 112.14 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 108.86 | 112.47 | 108.86 | 105.93 | 110.17 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:32:31 | 6.05 | 115.8 | 112.14 | 108.2 | 110 | 112.31 | 112.31 | 112.31 | 110.33 | 109.84 | 107.23 | No Sensor | 111.16 | 115.3 | 112.31 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 109.02 | 112.14 | 109.19 | 106.41 | 109.84 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:34:31 | 8.05 | 115.63 | 112.14 | 108.37 | 110.17 | 111.98 | 112.31 | 112.31 | 110.17 | 109.68 | 107.88 | No Sensor | 110.99 | 114.96 | 111.81 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 108.53 | 111.98 | 109.35 | 106.74 | 109.84 | 114.96 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:36:31 | 10.05 | 115.46 | 111.65 | 108.53 | 110 | 111.48 | 112.14 | 111.81 | 110 | 109.84 | 108.04 | No Sensor | 110.5 | 114.8 | 111.81 | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 108.86 | 111.48 | 109.02 | 106.57 | 109.51 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:38:31 | 12.05 | 115.46 | 111.98 | 108.69 | 110 | 111.48 | 112.47 | 111.98 | 110.33 | 109.84 | 108.69 | No Sensor | 110.99 | 114.8 | 111.65 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 108.69 | 111.48 | 109.35 | 106.57 | 109.84 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:40:31 | 14.05 | 115.13 | 111.65 | 108.69 | 110 | 111.32 | 112.14 | 111.81 | 110 | 109.51 | 108.69 | No Sensor | 110.66 | 114.13 | 111.48 | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 108.53 | 111.32 | 109.02 | 106.9 | 109.35 | 114.96 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:42:31 | 16.05 | 115.3 | 111.81 | 108.53 | 110.17 | 111.32 | 111.81 | 111.98 | 109.84 | 109.51 | 108.86 | No Sensor | 110.66 | 114.46 | 111.48 | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 108.69 | 110.99 | 109.19 | 107.06 | 109.35 | 114.8 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:44:31 | 18.05 | 115.3 | 111.81 | 109.02 | 109.84 | 111.32 | 112.14 | 111.65 | 110 | 109.68 | 109.19 | No Sensor | 110.5 | 114.13 | 111.48 | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 108.53 | 110.83 | 109.68 | 107.23 | 109.19 | 114.96 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:46:31 | 20.05 | 114.8 | 111.32 | 109.02 | 109.84 | 111.48 | 111.81 | 111.32 | 109.84 | 109.68 | 109.19 | No Sensor | 110 | 113.8 | 111.32 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 108.53 | 110.66 | 109.19 | 107.23 | 109.19 | 114.8 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:48:31 | 22.05 | 114.96 | 111.48 | 109.02 | 109.51 | 110.99 | 111.48 | 111.16 | 109.84 | 109.35 | 109.02 | No Sensor | 110.17 | 113.97 | 111.32 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 108.37 | 110.5 | 109.68 | 107.06 | 109.02 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 13:50:31 | 24.05 | 114.8 | 111.32 | 109.02 | 109.84 | 111.65 | 111.65 | 110.99 | 109.84 | 109.51 | 109.35 | No Sensor | 109.68 | 113.8 | 111.32 | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 108.53 | 110.66 | 109.19 | 107.06 | 109.19 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:52:31 | 26.05 | 114.63 | 110.99 | 109.19 | 109.51 | 111.32 | 111.48 | 110.66 | 109.68 | 109.19 | 109.51 | No Sensor | 110 | 113.63 | 111.16 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 110.33 | 108.37 | 110.33 | 109.02 | 107.23 | 109.02 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 13:54:31 | 28.05 | 114.63 | 111.16 | 109.02 | 109.68 | 111.32 | 111.65 | 110.99 | 110 | 109.19 | 109.35 | No Sensor | 109.68 | 113.63 | 111.16 | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 108.2 | 110.5 | 109.02 | 107.23 | 108.86 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:56:31 | 30.05 | 114.63 | 110.99 | 109.35 | 109.68 | 111.32 | 111.65 | 110.99 | 110.17 | 109.51 | 109.51 | No Sensor | 110 | 113.8 | 111.16 | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 108.37 | 110.33 | 109.35 | 107.39 | 109.02 | 114.8 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:58:31 | 32.05 | 114.63 | 111.32 | 109.35 | 109.68 | 111.32 | 111.32 | 110.83 | 109.35 | 109.35 | 109.35 | No Sensor | 109.84 | 113.63 | 111.16 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 108.2 | 110.33 | 109.19 | 107.23 | 108.69 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 14:00:31 | 34.05 | 114.46 | 110.99 | 109.35 | 109.51 | 110.83 | 111.48 | 110.66 | 109.68 | 109.35 | 109.19 | No Sensor | 109.51 | 113.63 | 111.16 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 110.33 | 108.04 | 110 | 109.19 | 107.23 | 108.69 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 14:02:31 | 36.05 | 114.46 | 111.16 | 109.02 | 109.51 | 110.99 | 111.32 | 111.16 | 109.19 | 109.02 | 109.84 | No Sensor | 109.68 | 113.3 | 111.16 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 110.33 | 108.04 | 110 | 109.35 | 107.55 | 108.86 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:04:31 | 38.05 | 114.3 | 110.99 | 109.35 | 109.35 | 111.32 | 111.48 | 110.5 | 109.51 | 109.19 | 109.51 | No Sensor | 110 | 113.47 | 111.32 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 107.88 | 110.17 | 109.19 | 107.39 | 108.86 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 14:06:31 | 40.05 | 114.46 | 111.16 | 109.02 | 109.51 | 111.16 | 111.65 | 110.83 | 109.19 | 109.02 | 109.68 | No Sensor | 109.51 | 113.47 | 110.83 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 110.33 | 107.88 | 110 | 109.35 | 107.55 | 108.53 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:08:31 | 42.05 | 114.63 | 110.99 | 109.02 | 109.35 | 110.99 | 111.32 | 110.66 | 109.51 | 109.19 | 109.35 | No Sensor | 109.51 | 113.3 | 111.16 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 108.37 | 110 | 109.51 | 107.39 | 108.69 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:10:31 | 44.05 | 114.3 | 111.16 | 109.35 | 109.51 | 110.83 | 111.48 | 110.17 | 109.19 | 109.19 | 109.51 | No Sensor | 109.35 | 113.3 | 110.99 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 107.88 | 109.84 | 109.68 | 107.39 | 108.69 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:12:31 | 46.05 | 114.3 | 110.83 | 109.35 | 109.51 | 111.16 | 111.16 | 110.33 | 109.51 | 109.19 | 109.51 | No Sensor | 109.68 | 113.14 | 111.16 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 107.88 | 110 | 109.51 | 107.39 | 108.53 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:14:31 | 48.05 | 114.3 | 110.66 | 109.02 | 109.19 | 110.83 | 111.16 | 110.5 | 109.02 | 109.02 | 109.19 | No Sensor | 109.19 | 112.97 | 110.99 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 110 | 107.88 | 109.68 | 109.35 | 107.06 | 108.53 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 14:16:31 | 50.05 | 114.13 | 110.99 | 109.19 | 109.35 | 110.99 | 110.99 | 110.5 | 109.19 | 109.02 | 109.35 | No Sensor | 108.86 | 112.97 | 110.83 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 108.04 | 109.51 | 109.35 | 107.23 | 108.69 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 14:18:31 | 52.05 | 113.97 | 110.99 | 108.86 | 109.35 | 110.83 | 111.16 | 110 | 109.19 | 109.02 | 109.51 | No Sensor | 109.02 | 113.14 | 110.99 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 110 | 107.71 | 109.51 | 109.35 | 107.06 | 108.53 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 14:20:31 | 54.05 | 114.3 | 110.99 | 109.19 | 109.51 | 110.83 | 111.32 | 110.33 | 109.02 | 108.86 | 109.51 | No Sensor | 109.35 | 112.97 | 110.99 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 110 | 107.55 | 109.51 | 109.68 | 107.55 | 108.37 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:22:31 | 56.05 | 114.13 | 110.66 | 109.19 | 109.19 | 110.5 | 111.16 | 110.33 | 108.69 | 108.69 | 109.02 | No Sensor | 108.86 | 112.97 | 110.83 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 110 | 107.71 | 109.68 | 109.35 | 107.39 | 108.37 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:24:31 | 58.05 | 113.8 | 110.33 | 109.02 | 108.69 | 110.33 | 110.66 | 110.17 | 108.53 | 108.86 | 109.02 | No Sensor | 108.86 | 113.14 | 110.83 | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 107.55 | 109.35 | 109.19 | 106.9 | 108.2 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:26:31 | 60.05 | 114.13 | 110.66 | 108.69 | 109.02 | 110.66 | 110.83 | 110.33 | 108.69 | 108.86 | 109.35 | No Sensor | 108.86 | 112.81 | 110.66 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 107.23 | 109.02 | 109.51 | 107.23 | 108.2 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:28:32 | 62.07 | 114.13 | 110.5 | 108.86 | 109.19 | 110.5 | 110.66 | 109.84 | 109.02 | 108.86 | 109.19 | No Sensor | 108.86 | 112.97 | 110.83 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 107.55 | 109.19 | 109.68 | 107.06 | 108.2 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:30:32 | 64.07 | 113.97 | 110.66 | 109.02 | 109.19 | 110.5 | 110.66 | 110.17 | 108.69 | 108.69 | 108.86 | No Sensor | 108.69 | 112.64 | 110.66 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 107.55 | 109.19 | 109.51 | 106.74 | 108.04 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 14:32:32 | 66.07 | 113.97 | 110.66 | 108.86 | 108.86 | 110.17 | 110.33 | 109.68 | 108.69 | 108.69 | 108.86 | No Sensor | 108.2 | 112.64 | 110.5 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 107.39 | 109.19 | 109.51 | 106.9 | 108.04 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:34:32 | 68.07 | 113.97 | 110.17 | 108.86 | 109.02 | 110.5 | 110.33 | 109.68 | 108.86 | 108.69 | 108.86 | No Sensor | 108.69 | 112.64 | 110.33 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 106.9 | 109.19 | 109.19 | 107.06 | 107.88 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:36:32 | 70.07 | 113.63 | 110.33 | 108.86 | 109.19 | 110.33 | 110.5 | 109.84 | 108.69 | 108.53 | 109.19 | No Sensor | 108.37 | 112.64 | 110.33 | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 107.06 | 109.02 | 109.35 | 107.06 | 107.71 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:38:32 | 72.07 | 113.63 | 110.17 | 108.86 | 108.86 | 110.33 | 110.17 | 109.68 | 108.53 | 108.69 | 108.86 | No Sensor | 108.53 | 112.47 | 110.5 | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 107.39 | 109.51 | 109.51 | 106.74 | 107.71 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 14:40:32 | 74.07 | 113.63 | 110.17 | 109.02 | 108.86 | 110.17 | 110.17 | 109.84 | 108.69 | 108.53 | 108.86 | No Sensor | 108.37 | 112.64 | 110.33 | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 107.06 | 109.19 | 109.19 | 106.57 | 107.88 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:42:32 | 76.07 | 113.63 | 110.17 | 108.53 | 109.02 | 109.84 | 110 | 109.68 | 108.53 | 108.53 | 108.86 | No Sensor | 108.2 | 112.31 | 110.5 | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | 107.06 | 108.86 | 108.86 | 106.9 | 107.55 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:44:32 | 78.07 | 113.47 | 109.68 | 108.69 | 108.69 | 109.84 | 110.17 | 109.35 | 108.69 | 108.2 | 108.53 | No Sensor | 108.53 | 112.31 | 110 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | 107.23 | 108.86 | 108.86 | 106.74 | 107.71 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:46:32 | 80.07 | 113.47 | 110 | 108.86 | 108.86 | 109.84 | 110.33 | 109.51 | 108.53 | 108.53 | 108.69 | No Sensor | 108.2 | 112.47 | 110.17 | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 107.23 | 108.53 | 109.02 | 106.9 | 107.71 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:48:32 | 82.07 | 113.47 | 110 | 108.69 | 108.69 | 109.68 | 110 | 109.19 | 108.53 | 108.37 | 108.69 | No Sensor | 108.2 | 112.31 | 110.17 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 106.74 | 108.69 | 108.86 | 106.74 | 107.55 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:50:32 | 84.07 | 113.3 | 110.17 | 108.69 | 108.86 | 109.84 | 110.17 | 109.68 | 108.53 | 108.69 | 108.53 | No Sensor | 108.53 | 112.31 | 110.17 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 106.74 | 108.86 | 109.35 | 106.41 | 107.39 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:52:32 | 86.07 | 113.63 | 109.51 | 108.69 | 108.53 | 109.84 | 110.17 | 109.35 | 108.69 | 108.37 | 108.53 | No Sensor | 108.53 | 112.47 | 110.17 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 106.9 | 109.02 | 109.19 | 106.57 | 107.55 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:54:33 | 88.08 | 113.63 | 109.84 | 109.02 | 109.02 | 109.84 | 110.17 | 109.68 | 108.86 | 108.53 | 108.69 | No Sensor | 108.2 | 112.14 | 110.33 | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 106.9 | 108.69 | 108.86 | 106.57 | 107.88 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:56:33 | 90.08 | 113.3 | 110 | 109.02 | 108.86 | 109.84 | 110 | 109.35 | 108.69 | 108.37 | 108.53 | No Sensor | 108.04 | 112.31 | 110.5 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 106.9 | 108.86 | 109.19 | 106.74 | 107.55 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:58:33 | 92.08 | 113.63 | 110 | 108.86 | 108.86 | 110 | 110 | 109.19 | 108.53 | 108.2 | 108.69 | No Sensor | 108.37 | 112.14 | 109.84 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | 106.9 | 108.69 | 109.02 | 106.57 | 107.39 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:00:33 | 94.08 | 113.3 | 110 | 108.86 | 108.53 | 109.51 | 110.17 | 109.35 | 108.37 | 108.37 | 108.53 | No Sensor | 108.2 | 112.31 | 109.84 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 106.74 | 108.37 | 108.86 | 106.41 | 107.71 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:02:33 | 96.08 | 113.47 | 109.84 | 108.86 | 109.19 | 110 | 110.17 | 109.51 | 108.69 | 108.53 | 108.69 | No Sensor | 108.04 | 112.31 | 110.33 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | 106.9 | 108.53 | 109.35 | 106.9 | 107.71 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:04:33 | 98.08 | 113.3 | 109.68 | 108.86 | 108.69 | 109.68 | 109.84 | 108.86 | 108.53 | 108.2 | 108.37 | No Sensor | 108.04 | 111.98 | 109.84 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 106.9 | 108.69 | 108.69 | 106.41 | 107.39 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 15:06:33 | 100.08 | 112.97 | 109.51 | 108.37 | 108.69 | 109.68 | 109.68 | 108.69 | 108.2 | 108.2 | 108.04 | No Sensor | 107.88 | 111.98 | 109.68 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 106.25 | 108.53 | 108.69 | 105.93 | 107.23 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:08:33 | 102.08 | 113.3 | 109.68 | 108.86 | 108.37 | 109.84 | 109.84 | 109.02 | 108.37 | 108.2 | 108.37 | No Sensor | 108.04 | 111.98 | 110 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 106.74 | 108.69 | 108.69 | 106.25 | 107.71 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 15:10:33 | 104.08 | 113.3 | 109.68 | 108.86 | 108.69 | 110 | 110 | 109.19 | 108.53 | 108.37 | 108.2 | No Sensor | 108.04 | 112.14 | 110 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 106.57 | 108.53 | 108.53 | 106.41 | 107.39 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 15:12:33 | 106.08 | 113.14 | 109.35 | 109.02 | 108.53 | 109.51 | 109.68 | 109.19 | 108.37 | 108.04 | 108.37 | No Sensor | 108.04 | 112.14 | 109.84 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 106.74 | 108.37 | 108.86 | 106.25 | 107.23 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:14:33 | 108.08 | 113.3 | 109.68 | 108.86 | 108.37 | 109.51 | 109.51 | 109.19 | 108.37 | 108.04 | 108.04 | No Sensor | 108.2 | 112.14 | 110 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 106.41 | 108.53 | 108.69 | 106.41 | 107.23 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:16:33 | 110.08 | 113.14 | 109.19 | 108.86 | 108.69 | 109.51 | 109.51 | 108.86 | 108.37 | 107.88 | 108.2 | No Sensor | 108.04 | 111.98 | 109.84 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 106.41 | 108.69 | 108.69 | 106.25 | 107.23 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:18:33 | 112.08 | 112.97 | 109.35 | 109.02 | 108.69 | 109.51 | 109.35 | 109.19 | 108.37 | 108.2 | 108.2 | No Sensor | 107.88 | 111.98 | 110 | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 106.57 | 108.53 | 108.53 | 106.09 | 107.06 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:20:33 | 114.08 | 113.14 | 109.68 | 109.19 | 108.53 | 109.35 | 109.51 | 109.02 | 108.53 | 108.2 | 108.04 | No Sensor | 107.55 | 111.81 | 109.84 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 106.57 | 108.2 | 108.69 | 106.57 | 107.06 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:22:33 | 116.08 | 113.3 | 109.35 | 109.02 | 108.69 | 109.35 | 109.35 | 109.19 | 108.37 | 108.37 | 108.37 | No Sensor | 108.2 | 111.98 | 109.84 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 106.41 | 108.69 | 108.86 | 106.25 | 107.06 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:24:33 | 118.08 | 113.14 | 109.68 | 109.19 | 108.69 | 109.51 | 109.84 | 109.19 | 108.37 | 108.04 | 108.53 | No Sensor | 108.2 | 111.98 | 109.68 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 106.74 | 108.86 | 108.69 | 106.57 | 107.06 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:26:33 | 120.08 | 113.47 | 109.51 | 108.86 | 108.53 | 109.68 | 109.68 | 108.86 | 108.69 | 108.2 | 108.37 | No Sensor | 108.04 | 112.14 | 109.84 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 106.25 | 108.53 | 108.53 | 106.57 | 107.06 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:28:33 | 122.08 | 113.14 | 109.51 | 109.19 | 108.69 | 109.51 | 109.68 | 109.19 | 108.53 | 108.04 | 108.2 | No Sensor | 108.04 | 111.98 | 109.84 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 106.25 | 108.53 | 108.69 | 106.57 | 107.23 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:30:33 | 124.08 | 113.14 | 109.35 | 109.19 | 108.53 | 109.35 | 109.51 | 109.02 | 108.04 | 108.2 | 108.2 | No Sensor | 108.04 | 111.81 | 109.84 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 106.57 | 108.37 | 108.37 | 106.41 | 106.9 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:32:33 | 126.08 | 113.14 | 109.35 | 109.19 | 108.86 | 109.35 | 109.51 | 108.86 | 108.2 | 108.2 | 108.04 | No Sensor | 108.04 | 111.98 | 109.35 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 105.93 | 108.53 | 108.86 | 106.57 | 107.23 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:34:33 | 128.08 | 112.97 | 109.68 | 108.53 | 108.69 | 109.35 | 109.35 | 109.02 | 108.53 | 108.2 | 107.88 | No Sensor | 107.88 | 111.98 | 109.68 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 106.57 | 108.37 | 108.53 | 105.93 | 107.39 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:36:33 | 130.08 | 113.14 | 109.19 | 109.02 | 108.86 | 109.19 | 109.35 | 108.86 | 108.04 | 108.04 | 108.04 | No Sensor | 107.88 | 111.65 | 109.68 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 106.25 | 108.37 | 108.37 | 106.41 | 107.06 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:38:33 | 132.08 | 112.97 | 109.19 | 108.86 | 108.69 | 109.35 | 109.35 | 109.02 | 108.2 | 107.88 | 108.04 | No Sensor | 108.04 | 111.65 | 109.68 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 106.57 | 108.69 | 108.53 | 106.41 | 107.06 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:40:33 | 134.08 | 113.3 | 110 | 109.02 | 108.86 | 109.19 | 109.51 | 109.02 | 108.53 | 108.37 | 108.04 | No Sensor | 107.88 | 111.98 | 109.84 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 106.74 | 108.53 | 108.69 | 106.25 | 107.23 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:42:33 | 136.08 | 113.3 | 109.68 | 109.02 | 108.86 | 109.35 | 109.35 | 108.69 | 108.2 | 108.2 | 107.88 | No Sensor | 107.88 | 111.98 | 109.84 | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 106.41 | 108.53 | 108.37 | 106.57 | 106.9 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:44:33 | 138.08 | 113.14 | 109.51 | 108.69 | 108.53 | 109.02 | 109.51 | 109.02 | 108.37 | 107.88 | 108.04 | No Sensor | 108.04 | 111.65 | 109.51 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 106.41 | 108.69 | 108.53 | 106.41 | 106.9 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:46:33 | 140.08 | 113.14 | 109.35 | 108.86 | 108.53 | 109.02 | 109.35 | 108.86 | 108.2 | 108.2 | 107.88 | No Sensor | 107.88 | 111.81 | 109.35 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 106.25 | 108.53 | 108.37 | 106.09 | 107.23 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:48:33 | 142.08 | 112.97 | 109.19 | 108.86 | 108.37 | 109.02 | 109.19 | 108.86 | 108.37 | 107.88 | 108.2 | No Sensor | 107.88 | 111.32 | 109.68 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 106.25 | 108.37 | 108.37 | 106.41 | 106.74 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.99