## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day8_plate3_read |  | Generated On : | 16/11/2021, 15:49:16 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/11/2021, 13:26:28 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 16/11/2021, 15:48:41 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.11.21 13:26:30 | 0.03 | 46.53 | 46.72 | 46.95 | 46.93 | 46.7 | 46.73 | 46.67 | 46.89 | 46.94 | 47.08 | 43.08 | 46.75 | 46.5 | 46.63 | 46.72 | 54.5 | 42.65 | 46.87 | 46.86 | 46.67 | 46.95 | 47.11 | 46.84 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 13:28:31 | 2.05 | 46.55 | 46.73 | 46.98 | 46.91 | 46.72 | 46.73 | 46.69 | 46.86 | 46.93 | 47.1 | 57.07 | 46.77 | 46.52 | 46.68 | 46.7 | 47.3 | 40.64 | 46.87 | 46.91 | 46.71 | 46.95 | 47.15 | 46.87 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:30:31 | 4.05 | 46.54 | 46.75 | 46.99 | 46.89 | 46.76 | 46.74 | 46.72 | 46.85 | 46.91 | 47.07 | 46.06 | 46.81 | 46.56 | 46.75 | 46.68 | 65.12 | 42.47 | 46.85 | 46.95 | 46.73 | 46.95 | 47.13 | 46.87 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:32:31 | 6.05 | 46.53 | 46.75 | 46.99 | 46.88 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 46.86 | 46.89 | 47.05 | 58.15 | 46.81 | 46.56 | 46.74 | 46.68 | 59.11 | 40.39 | 46.85 | 46.94 | 46.75 | 46.93 | 47.1 | 46.89 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:34:31 | 8.05 | 46.54 | 46.75 | 46.98 | 46.87 | 46.76 | 46.74 | 46.74 | 46.87 | 46.9 | 47.01 | 49.17 | 46.82 | 46.58 | 46.77 | 46.68 | 55.66 | 33.94 | 46.83 | 46.97 | 46.76 | 46.92 | 47.08 | 46.89 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:36:31 | 10.05 | 46.55 | 46.78 | 46.97 | 46.88 | 46.79 | 46.75 | 46.77 | 46.88 | 46.89 | 47 | 53.75 | 46.85 | 46.59 | 46.77 | 46.69 | 55.26 | 45.84 | 46.85 | 46.95 | 46.79 | 46.94 | 47.09 | 46.91 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 13:38:31 | 12.05 | 46.55 | 46.76 | 46.96 | 46.88 | 46.79 | 46.73 | 46.76 | 46.86 | 46.89 | 46.96 | 46.83 | 46.82 | 46.59 | 46.78 | 46.68 | 49.86 | 45.83 | 46.83 | 46.96 | 46.79 | 46.92 | 47.09 | 46.89 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:40:31 | 14.05 | 46.57 | 46.78 | 46.96 | 46.88 | 46.8 | 46.75 | 46.77 | 46.88 | 46.91 | 46.96 | 67.61 | 46.84 | 46.63 | 46.79 | 46.69 | 56.99 | 42.66 | 46.85 | 46.97 | 46.8 | 46.94 | 47.07 | 46.92 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:42:31 | 16.05 | 46.56 | 46.77 | 46.97 | 46.87 | 46.8 | 46.77 | 46.76 | 46.89 | 46.91 | 46.95 | 54.64 | 46.84 | 46.61 | 46.79 | 46.69 | 63.33 | 48.84 | 46.85 | 46.96 | 46.82 | 46.93 | 47.06 | 46.92 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:44:31 | 18.05 | 46.56 | 46.77 | 46.94 | 46.89 | 46.8 | 46.75 | 46.78 | 46.88 | 46.9 | 46.93 | 53.74 | 46.85 | 46.63 | 46.79 | 46.69 | 61.75 | 42.81 | 46.83 | 46.97 | 46.83 | 46.9 | 47.05 | 46.93 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:46:31 | 20.05 | 46.59 | 46.8 | 46.94 | 46.89 | 46.79 | 46.77 | 46.8 | 46.89 | 46.9 | 46.93 | 59.37 | 46.88 | 46.65 | 46.8 | 46.7 | 56.99 | 49.02 | 46.87 | 46.97 | 46.84 | 46.93 | 47.05 | 46.93 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:48:31 | 22.05 | 46.58 | 46.79 | 46.94 | 46.91 | 46.82 | 46.79 | 46.81 | 46.89 | 46.92 | 46.94 | 64.16 | 46.87 | 46.64 | 46.8 | 46.68 | 50.65 | 48.44 | 46.83 | 46.98 | 46.85 | 46.9 | 47.06 | 46.94 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 13:50:31 | 24.05 | 46.59 | 46.8 | 46.94 | 46.89 | 46.78 | 46.78 | 46.82 | 46.89 | 46.91 | 46.92 | 51.8 | 46.9 | 46.65 | 46.8 | 46.69 | 51.55 | 45.83 | 46.84 | 46.97 | 46.84 | 46.93 | 47.06 | 46.93 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:52:31 | 26.05 | 46.6 | 46.82 | 46.93 | 46.91 | 46.8 | 46.79 | 46.84 | 46.9 | 46.93 | 46.91 | 51.03 | 46.88 | 46.66 | 46.81 | 46.7 | 50.66 | 45.84 | 46.86 | 46.98 | 46.86 | 46.94 | 47.05 | 46.94 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 13:54:31 | 28.05 | 46.6 | 46.81 | 46.94 | 46.9 | 46.8 | 46.78 | 46.82 | 46.88 | 46.93 | 46.92 | 59.37 | 46.9 | 46.66 | 46.81 | 46.71 | 67.17 | 42.98 | 46.85 | 46.99 | 46.85 | 46.94 | 47.05 | 46.95 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:56:31 | 30.05 | 46.6 | 46.82 | 46.92 | 46.9 | 46.8 | 46.78 | 46.82 | 46.87 | 46.91 | 46.91 | 43.52 | 46.88 | 46.65 | 46.81 | 46.71 | 63.32 | 48.84 | 46.84 | 46.98 | 46.86 | 46.92 | 47.04 | 46.94 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 13:58:31 | 32.05 | 46.6 | 46.8 | 46.92 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 46.83 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 50.02 | 46.89 | 46.66 | 46.81 | 46.7 | 42.64 | 40.4 | 46.87 | 46.99 | 46.86 | 46.93 | 47.05 | 46.96 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 14:00:31 | 34.05 | 46.61 | 46.82 | 46.92 | 46.91 | 46.83 | 46.79 | 46.84 | 46.9 | 46.92 | 46.93 | 54.65 | 46.91 | 46.66 | 46.81 | 46.72 | 65.13 | 33.31 | 46.86 | 47 | 46.88 | 46.93 | 47.05 | 46.96 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 14:02:31 | 36.05 | 46.61 | 46.81 | 46.94 | 46.91 | 46.82 | 46.8 | 46.81 | 46.93 | 46.94 | 46.89 | 51.81 | 46.9 | 46.68 | 46.81 | 46.72 | 56.99 | 38.24 | 46.86 | 47 | 46.88 | 46.92 | 47.03 | 46.95 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:04:31 | 38.05 | 46.62 | 46.82 | 46.92 | 46.92 | 46.8 | 46.79 | 46.85 | 46.91 | 46.93 | 46.91 | 48.69 | 46.88 | 46.67 | 46.8 | 46.72 | 67.17 | 37.71 | 46.87 | 47.01 | 46.87 | 46.93 | 47.04 | 46.95 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 14:06:31 | 40.05 | 46.61 | 46.81 | 46.94 | 46.91 | 46.81 | 46.78 | 46.83 | 46.93 | 46.94 | 46.9 | 49.72 | 46.91 | 46.67 | 46.83 | 46.72 | 73.55 | 39.82 | 46.86 | 47.01 | 46.88 | 46.92 | 47.03 | 46.97 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:08:31 | 42.05 | 46.6 | 46.82 | 46.94 | 46.92 | 46.82 | 46.8 | 46.84 | 46.91 | 46.93 | 46.92 | 49.17 | 46.91 | 46.68 | 46.81 | 46.72 | 38.55 | 45.83 | 46.87 | 46.98 | 46.88 | 46.91 | 47.04 | 46.96 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:10:31 | 44.05 | 46.62 | 46.81 | 46.92 | 46.91 | 46.83 | 46.79 | 46.87 | 46.93 | 46.93 | 46.91 | 47.84 | 46.92 | 46.68 | 46.82 | 46.74 | 42.64 | 39.12 | 46.87 | 47.01 | 46.89 | 46.9 | 47.04 | 46.96 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:12:31 | 46.05 | 46.62 | 46.83 | 46.92 | 46.91 | 46.81 | 46.81 | 46.86 | 46.91 | 46.93 | 46.91 | 59.15 | 46.9 | 46.69 | 46.81 | 46.73 | 61.17 | 37.3 | 46.87 | 47.01 | 46.88 | 46.91 | 47.04 | 46.97 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 14:14:31 | 48.05 | 46.62 | 46.84 | 46.94 | 46.93 | 46.83 | 46.81 | 46.85 | 46.94 | 46.94 | 46.93 | 50.34 | 46.93 | 46.7 | 46.82 | 46.74 | 52.6 | 40.4 | 46.88 | 47.01 | 46.9 | 46.92 | 47.06 | 46.97 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 14:16:31 | 50.05 | 46.63 | 46.82 | 46.93 | 46.92 | 46.82 | 46.82 | 46.85 | 46.93 | 46.94 | 46.92 | 54.64 | 46.95 | 46.7 | 46.83 | 46.74 | 48.02 | 45.83 | 46.89 | 47 | 46.91 | 46.92 | 47.05 | 46.96 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 14:18:31 | 52.05 | 46.64 | 46.82 | 46.95 | 46.92 | 46.83 | 46.81 | 46.88 | 46.93 | 46.94 | 46.91 | 54.97 | 46.94 | 46.69 | 46.82 | 46.73 | 55.91 | 39.49 | 46.88 | 47.02 | 46.91 | 46.92 | 47.06 | 46.97 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 14:20:31 | 54.05 | 46.62 | 46.82 | 46.93 | 46.91 | 46.83 | 46.8 | 46.86 | 46.94 | 46.95 | 46.91 | 49.72 | 46.92 | 46.7 | 46.82 | 46.74 | 63.33 | 51.84 | 46.88 | 47.03 | 46.91 | 46.9 | 47.03 | 46.98 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:22:31 | 56.05 | 46.63 | 46.84 | 46.93 | 46.93 | 46.85 | 46.81 | 46.86 | 46.96 | 46.96 | 46.94 | 46.05 | 46.95 | 46.7 | 46.83 | 46.74 | 69.52 | 40.39 | 46.88 | 47.02 | 46.9 | 46.92 | 47.04 | 46.98 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:24:31 | 58.05 | 46.65 | 46.86 | 46.94 | 46.96 | 46.86 | 46.84 | 46.87 | 46.97 | 46.95 | 46.94 | 43.53 | 46.95 | 46.69 | 46.83 | 46.76 | 61.76 | 42.47 | 46.9 | 47.03 | 46.92 | 46.93 | 47.07 | 46.99 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:26:31 | 60.05 | 46.63 | 46.84 | 46.96 | 46.94 | 46.84 | 46.83 | 46.86 | 46.96 | 46.95 | 46.92 | 62.09 | 46.95 | 46.71 | 46.84 | 46.75 | 61.18 | 40.39 | 46.9 | 47.05 | 46.94 | 46.91 | 47.05 | 46.99 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:28:32 | 62.07 | 46.63 | 46.85 | 46.95 | 46.93 | 46.85 | 46.84 | 46.89 | 46.94 | 46.95 | 46.93 | 39.71 | 46.95 | 46.7 | 46.83 | 46.75 | 51.55 | 35.05 | 46.89 | 47.03 | 46.93 | 46.9 | 47.06 | 46.99 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 14:30:32 | 64.07 | 46.64 | 46.84 | 46.94 | 46.93 | 46.85 | 46.84 | 46.87 | 46.96 | 46.96 | 46.95 | 55.66 | 46.96 | 46.72 | 46.84 | 46.75 | 56.99 | 39.83 | 46.9 | 47.03 | 46.93 | 46.91 | 47.08 | 47 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 14:32:32 | 66.07 | 46.64 | 46.84 | 46.95 | 46.95 | 46.87 | 46.86 | 46.9 | 46.96 | 46.96 | 46.95 | 57.07 | 46.99 | 46.72 | 46.85 | 46.75 | 44.27 | 40.13 | 46.9 | 47.04 | 46.93 | 46.91 | 47.07 | 47 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:34:32 | 68.07 | 46.64 | 46.87 | 46.95 | 46.94 | 46.85 | 46.86 | 46.9 | 46.95 | 46.96 | 46.95 | 58.15 | 46.96 | 46.72 | 46.86 | 46.73 | 49.87 | 37.31 | 46.91 | 47.07 | 46.93 | 46.93 | 47.06 | 47.01 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:36:32 | 70.07 | 46.66 | 46.86 | 46.95 | 46.93 | 46.86 | 46.85 | 46.89 | 46.96 | 46.97 | 46.93 | 50.34 | 46.98 | 46.72 | 46.86 | 46.77 | 46.16 | 38.71 | 46.91 | 47.06 | 46.94 | 46.92 | 47.06 | 47.02 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:38:32 | 72.07 | 46.66 | 46.87 | 46.95 | 46.95 | 46.86 | 46.87 | 46.9 | 46.97 | 46.96 | 46.95 | 44.91 | 46.97 | 46.73 | 46.85 | 46.77 | 61.76 | 40.64 | 46.9 | 47.04 | 46.91 | 46.91 | 47.08 | 47.02 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 14:40:32 | 74.07 | 46.66 | 46.87 | 46.94 | 46.95 | 46.87 | 46.87 | 46.89 | 46.96 | 46.97 | 46.95 | 62.34 | 46.98 | 46.72 | 46.86 | 46.76 | 61.18 | 33.31 | 46.91 | 47.06 | 46.93 | 46.93 | 47.09 | 47.01 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:42:32 | 76.07 | 46.66 | 46.87 | 46.97 | 46.94 | 46.89 | 46.88 | 46.9 | 46.97 | 46.97 | 46.95 | 66.28 | 46.99 | 46.74 | 46.85 | 46.77 | 52.6 | 33.31 | 46.92 | 47.06 | 46.95 | 46.95 | 47.07 | 47.03 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:44:32 | 78.07 | 46.67 | 46.9 | 46.96 | 46.96 | 46.89 | 46.87 | 46.92 | 46.96 | 46.99 | 46.97 | 56.11 | 46.97 | 46.74 | 46.88 | 46.78 | 52.6 | 45.85 | 46.92 | 47.05 | 46.95 | 46.95 | 47.08 | 47.02 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 14:46:32 | 80.07 | 46.67 | 46.88 | 46.95 | 46.95 | 46.89 | 46.86 | 46.91 | 46.97 | 46.97 | 46.96 | 53.75 | 46.99 | 46.73 | 46.87 | 46.77 | 48.02 | 42.66 | 46.93 | 47.05 | 46.97 | 46.94 | 47.07 | 47.02 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:48:32 | 82.07 | 46.67 | 46.88 | 46.96 | 46.96 | 46.9 | 46.88 | 46.93 | 46.97 | 46.98 | 46.96 | 47.85 | 46.99 | 46.74 | 46.87 | 46.78 | 54.51 | 45.84 | 46.94 | 47.08 | 46.96 | 46.95 | 47.08 | 47.03 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:50:32 | 84.07 | 46.68 | 46.87 | 46.96 | 46.95 | 46.89 | 46.87 | 46.9 | 46.97 | 46.96 | 46.97 | 58.15 | 46.97 | 46.74 | 46.87 | 46.78 | 58.54 | 35.05 | 46.91 | 47.08 | 46.95 | 46.92 | 47.1 | 47.04 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:52:32 | 86.07 | 46.66 | 46.91 | 46.96 | 46.97 | 46.89 | 46.87 | 46.92 | 46.96 | 46.98 | 46.97 | 48.46 | 46.97 | 46.73 | 46.87 | 46.78 | 53.82 | 40.65 | 46.93 | 47.07 | 46.94 | 46.93 | 47.09 | 47.03 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:54:33 | 88.08 | 46.66 | 46.89 | 46.94 | 46.94 | 46.89 | 46.87 | 46.9 | 46.95 | 46.97 | 46.96 | 64.73 | 46.99 | 46.75 | 46.86 | 46.77 | 50.65 | 35.21 | 46.91 | 47.07 | 46.96 | 46.95 | 47.09 | 47.01 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:56:33 | 90.08 | 46.68 | 46.88 | 46.94 | 46.95 | 46.89 | 46.88 | 46.92 | 46.96 | 46.98 | 46.97 | 51.02 | 47 | 46.74 | 46.85 | 46.78 | 61.76 | 36.37 | 46.91 | 47.07 | 46.95 | 46.93 | 47.08 | 47.03 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 14:58:33 | 92.08 | 46.66 | 46.88 | 46.95 | 46.95 | 46.88 | 46.88 | 46.93 | 46.97 | 46.99 | 46.96 | 61.52 | 46.98 | 46.75 | 46.89 | 46.78 | 63.33 | 39.13 | 46.92 | 47.07 | 46.96 | 46.94 | 47.09 | 47.04 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:00:33 | 94.08 | 46.68 | 46.88 | 46.95 | 46.97 | 46.91 | 46.87 | 46.92 | 46.98 | 46.98 | 46.97 | 49.18 | 46.99 | 46.74 | 46.89 | 46.78 | 48.02 | 43.11 | 46.93 | 47.08 | 46.98 | 46.95 | 47.1 | 47.02 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:02:33 | 96.08 | 46.67 | 46.89 | 46.95 | 46.93 | 46.88 | 46.87 | 46.91 | 46.96 | 46.97 | 46.96 | 52.95 | 47 | 46.74 | 46.86 | 46.78 | -15.41 | 48.56 | 46.92 | 47.07 | 46.97 | 46.92 | 47.07 | 47.02 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:04:33 | 98.08 | 46.68 | 46.9 | 46.95 | 46.96 | 46.9 | 46.89 | 46.95 | 46.97 | 46.99 | 46.98 | 53.75 | 47 | 46.76 | 46.89 | 46.78 | 54.51 | 48.7 | 46.93 | 47.07 | 46.96 | 46.96 | 47.1 | 47.04 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 15:06:33 | 100.08 | 46.7 | 46.91 | 46.98 | 46.96 | 46.9 | 46.9 | 46.96 | 46.99 | 46.99 | 47 | 60.28 | 47.01 | 46.76 | 46.9 | 46.81 | 57 | 45.85 | 46.95 | 47.11 | 46.97 | 46.96 | 47.13 | 47.05 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:08:33 | 102.08 | 46.68 | 46.9 | 46.95 | 46.98 | 46.89 | 46.89 | 46.94 | 46.98 | 46.99 | 46.98 | 49.18 | 47 | 46.76 | 46.88 | 46.78 | 68.82 | 39.5 | 46.93 | 47.08 | 46.96 | 46.96 | 47.11 | 47.02 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 15:10:33 | 104.08 | 46.68 | 46.9 | 46.95 | 46.96 | 46.88 | 46.88 | 46.93 | 46.97 | 46.98 | 46.99 | 64.73 | 47 | 46.75 | 46.88 | 46.78 | 58.21 | 36.37 | 46.93 | 47.09 | 46.97 | 46.97 | 47.1 | 47.04 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 15:12:33 | 106.08 | 46.69 | 46.92 | 46.94 | 46.97 | 46.91 | 46.9 | 46.93 | 46.98 | 47 | 46.98 | 55.66 | 47 | 46.75 | 46.89 | 46.81 | 53.82 | 42.47 | 46.94 | 47.08 | 46.98 | 46.95 | 47.11 | 47.05 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:14:33 | 108.08 | 46.68 | 46.9 | 46.95 | 46.98 | 46.91 | 46.91 | 46.93 | 46.98 | 47 | 47 | 56.82 | 46.99 | 46.75 | 46.88 | 46.8 | 61.76 | 33.31 | 46.94 | 47.1 | 46.97 | 46.96 | 47.1 | 47.05 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:16:33 | 110.08 | 46.69 | 46.93 | 46.95 | 46.96 | 46.91 | 46.91 | 46.95 | 46.98 | 47.01 | 46.99 | 55.66 | 47 | 46.76 | 46.89 | 46.8 | 63.34 | 39.5 | 46.95 | 47.1 | 46.96 | 46.96 | 47.11 | 47.05 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:18:33 | 112.08 | 46.7 | 46.92 | 46.94 | 46.96 | 46.91 | 46.92 | 46.93 | 46.98 | 46.99 | 46.99 | 56.82 | 47.01 | 46.76 | 46.88 | 46.79 | 63.01 | 42.26 | 46.94 | 47.09 | 46.97 | 46.97 | 47.12 | 47.06 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:20:33 | 114.08 | 46.69 | 46.9 | 46.93 | 46.97 | 46.92 | 46.91 | 46.94 | 46.97 | 46.99 | 47 | 68.33 | 47.03 | 46.77 | 46.89 | 46.81 | 58 | 43.12 | 46.95 | 47.09 | 46.99 | 46.96 | 47.09 | 47.06 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:22:33 | 116.08 | 46.68 | 46.92 | 46.94 | 46.96 | 46.92 | 46.92 | 46.93 | 46.98 | 46.98 | 46.98 | 58.15 | 46.99 | 46.76 | 46.89 | 46.81 | 63.34 | 49.41 | 46.93 | 47.1 | 46.96 | 46.95 | 47.11 | 47.06 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:24:33 | 118.08 | 46.69 | 46.9 | 46.93 | 46.96 | 46.91 | 46.89 | 46.93 | 46.98 | 47 | 46.97 | 53.75 | 46.99 | 46.76 | 46.9 | 46.78 | 48.02 | 48.7 | 46.95 | 47.08 | 46.95 | 46.96 | 47.09 | 47.06 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 15:26:33 | 120.08 | 46.67 | 46.91 | 46.95 | 46.97 | 46.9 | 46.9 | 46.95 | 46.96 | 46.99 | 46.98 | 60.75 | 47 | 46.75 | 46.89 | 46.78 | 56.99 | 42.97 | 46.93 | 47.11 | 46.97 | 46.97 | 47.09 | 47.06 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:28:33 | 122.08 | 46.69 | 46.91 | 46.93 | 46.96 | 46.91 | 46.9 | 46.93 | 46.97 | 47 | 46.99 | 58.15 | 47 | 46.76 | 46.89 | 46.81 | 58.54 | 40.4 | 46.93 | 47.11 | 46.97 | 46.96 | 47.09 | 47.05 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:30:33 | 124.08 | 46.69 | 46.92 | 46.93 | 46.97 | 46.92 | 46.91 | 46.94 | 47 | 46.99 | 46.99 | 54.65 | 47 | 46.77 | 46.89 | 46.8 | 61.76 | 42.02 | 46.94 | 47.09 | 46.98 | 46.98 | 47.1 | 47.07 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:32:33 | 126.08 | 46.69 | 46.92 | 46.93 | 46.95 | 46.92 | 46.91 | 46.95 | 46.99 | 46.99 | 47 | 69.46 | 47 | 46.76 | 46.92 | 46.82 | 63.34 | 51.85 | 46.95 | 47.13 | 46.97 | 46.95 | 47.09 | 47.05 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:34:33 | 128.08 | 46.7 | 46.9 | 46.97 | 46.96 | 46.92 | 46.92 | 46.94 | 46.97 | 46.99 | 47.01 | 54.65 | 47.01 | 46.76 | 46.9 | 46.81 | 47.31 | 38.07 | 46.95 | 47.09 | 46.98 | 46.97 | 47.13 | 47.04 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:36:33 | 130.08 | 46.69 | 46.93 | 46.94 | 46.95 | 46.93 | 46.92 | 46.95 | 47 | 47 | 47 | 44.12 | 47.01 | 46.78 | 46.9 | 46.81 | 63.34 | 48.45 | 46.94 | 47.11 | 46.98 | 46.98 | 47.1 | 47.06 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:38:33 | 132.08 | 46.7 | 46.93 | 46.95 | 46.96 | 46.92 | 46.92 | 46.94 | 46.99 | 47.01 | 47 | 54.65 | 47 | 46.78 | 46.9 | 46.8 | 50.66 | 45.84 | 46.95 | 47.09 | 46.96 | 46.97 | 47.1 | 47.06 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:40:33 | 134.08 | 46.68 | 46.88 | 46.94 | 46.95 | 46.93 | 46.91 | 46.94 | 46.97 | 46.98 | 47 | 49.17 | 47.01 | 46.76 | 46.89 | 46.8 | 71.29 | 43.11 | 46.94 | 47.08 | 46.97 | 46.96 | 47.11 | 47.05 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:42:33 | 136.08 | 46.68 | 46.9 | 46.94 | 46.95 | 46.92 | 46.92 | 46.96 | 46.99 | 46.99 | 47.01 | 51.81 | 47.01 | 46.76 | 46.89 | 46.79 | 53.49 | 45.84 | 46.95 | 47.1 | 46.97 | 46.98 | 47.09 | 47.07 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:44:33 | 138.08 | 46.69 | 46.91 | 46.96 | 46.97 | 46.94 | 46.91 | 46.94 | 46.98 | 47.01 | 47 | 51.03 | 47 | 46.78 | 46.91 | 46.81 | 48.02 | 35.83 | 46.94 | 47.1 | 46.96 | 46.97 | 47.1 | 47.07 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 15:46:33 | 140.08 | 46.69 | 46.92 | 46.95 | 46.97 | 46.94 | 46.92 | 46.95 | 46.99 | 46.99 | 47.01 | 50.34 | 47.01 | 46.77 | 46.92 | 46.82 | 52.6 | 45.84 | 46.95 | 47.11 | 46.97 | 46.98 | 47.12 | 47.05 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 15:48:33 | 142.08 | 46.7 | 46.93 | 46.95 | 46.98 | 46.94 | 46.93 | 46.95 | 46.98 | 47.01 | 46.99 | 57.08 | 47.01 | 46.8 | 46.9 | 46.81 | 57 | 42.98 | 46.95 | 47.11 | 46.98 | 46.98 | 47.1 | 47.08 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.99