## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day8_plate4_read |  | Generated On : | 16/11/2021, 19:12:27 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/11/2021, 15:50:16 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 16/11/2021, 19:11:28 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.11.21 15:50:18 | 0.03 | 30576 | 36776 | 96 | 34856 | 34079 | 34782 | 27418 | 34225 | 33553 | 133 | 32533 | 35259 | 33547 | 24531 | 31493 | 30856 | 31884 | 32962 | 27114 | 32437 | 33773 | 28387 | 31544 | 28229 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 15:52:18 | 2.03 | 30550 | 36767 | 87 | 34886 | 34062 | 34807 | 27365 | 34220 | 33596 | 133 | 32596 | 35237 | 33570 | 24520 | 31641 | 30930 | 31810 | 32985 | 27156 | 32505 | 33722 | 28348 | 31552 | 28234 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 15:54:18 | 4.03 | 30533 | 36720 | 87 | 34819 | 34134 | 34833 | 27421 | 34335 | 33562 | 135 | 32564 | 35280 | 33553 | 23592 | 31641 | 30938 | 31788 | 33008 | 27107 | 32514 | 33708 | 28396 | 31466 | 28101 | 20 | 953 | 0 | 22.15
16.11.21 15:56:18 | 6.03 | 30522 | 36771 | 93 | 34828 | 34117 | 34737 | 27354 | 34283 | 33610 | 136 | 32563 | 35323 | 33525 | 23655 | 31604 | 30876 | 31867 | 33013 | 26390 | 32469 | 33660 | 28399 | 31564 | 28215 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 15:58:18 | 8.03 | 30517 | 36723 | 93 | 34826 | 34123 | 34734 | 27430 | 34297 | 33613 | 132 | 32618 | 35251 | 33514 | 23561 | 31667 | 30908 | 31799 | 33031 | 26393 | 32523 | 33720 | 28379 | 31554 | 28186 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 16:00:18 | 10.03 | 30514 | 36766 | 86 | 34794 | 34106 | 34740 | 27397 | 34353 | 33638 | 143 | 32581 | 35241 | 33554 | 23505 | 31681 | 30883 | 31797 | 33079 | 26392 | 32537 | 33684 | 28351 | 31527 | 28156 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 16:02:18 | 12.03 | 30511 | 36726 | 100 | 34796 | 34174 | 34808 | 27357 | 33299 | 33593 | 133 | 32643 | 35287 | 33659 | 23595 | 31666 | 30908 | 31811 | 33042 | 26405 | 32568 | 33655 | 28354 | 31523 | 28219 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 16:04:18 | 14.03 | 30514 | 36721 | 102 | 34793 | 34174 | 34802 | 27425 | 33391 | 33531 | 133 | 32583 | 35283 | 33614 | 23666 | 31649 | 30893 | 31825 | 33087 | 26404 | 32572 | 33712 | 28359 | 31486 | 28170 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 16:06:18 | 16.03 | 30517 | 36732 | 95 | 34816 | 34113 | 34743 | 27401 | 33377 | 33590 | 136 | 32604 | 35261 | 33512 | 23516 | 31686 | 30927 | 31871 | 33079 | 26450 | 32585 | 33783 | 28373 | 31506 | 28171 | 20 | 953 | 0 | 22.23
16.11.21 16:08:18 | 18.03 | 30517 | 36781 | 101 | 34758 | 34155 | 34765 | 27462 | 33322 | 33675 | 142 | 32589 | 35260 | 33520 | 23587 | 31663 | 30821 | 31772 | 33144 | 26431 | 32556 | 33661 | 28408 | 31560 | 28214 | 20 | 953 | 0 | 22.24
16.11.21 16:10:18 | 20.03 | 30517 | 36735 | 84 | 34823 | 34135 | 34768 | 27340 | 33373 | 33641 | 138 | 32590 | 35280 | 33518 | 23681 | 31678 | 30878 | 31857 | 33065 | 26420 | 32604 | 33698 | 28439 | 31482 | 28214 | 20 | 953 | 0 | 22.24
16.11.21 16:12:18 | 22.03 | 30517 | 36781 | 86 | 34772 | 34135 | 34723 | 27400 | 33359 | 33689 | 133 | 32590 | 35269 | 33540 | 24486 | 31682 | 30946 | 31809 | 33085 | 26429 | 32565 | 33732 | 28382 | 31573 | 28157 | 20 | 953 | 0 | 22.24
16.11.21 16:14:18 | 24.03 | 30520 | 36792 | 92 | 34779 | 34113 | 34718 | 27469 | 33328 | 33655 | 139 | 32599 | 35274 | 33526 | 23542 | 31719 | 30990 | 31794 | 33068 | 26425 | 32576 | 33718 | 28399 | 31545 | 28199 | 20 | 953 | 0 | 22.24
16.11.21 16:16:18 | 26.03 | 30514 | 36784 | 102 | 34893 | 34132 | 34760 | 27412 | 33346 | 33599 | 134 | 32649 | 35226 | 33543 | 23497 | 31728 | 30957 | 31820 | 33111 | 26466 | 32558 | 33750 | 28433 | 31519 | 28159 | 20 | 953 | 0 | 22.23
16.11.21 16:18:18 | 28.03 | 30520 | 36832 | 93 | 34758 | 34116 | 34777 | 27439 | 33360 | 33670 | 133 | 32621 | 35258 | 33549 | 23573 | 31711 | 30970 | 31823 | 33088 | 26455 | 32632 | 33735 | 28414 | 31509 | 28141 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 16:20:18 | 30.03 | 30520 | 36801 | 92 | 34904 | 34198 | 34780 | 27501 | 33388 | 33656 | 138 | 32607 | 35293 | 33532 | 23667 | 31666 | 30961 | 31797 | 33165 | 26498 | 32588 | 33721 | 28419 | 31554 | 28180 | 20 | 953 | 0 | 22.23
16.11.21 16:22:18 | 32.03 | 30528 | 36810 | 100 | 34762 | 34147 | 34837 | 27459 | 33347 | 33639 | 132 | 32641 | 35306 | 33586 | 23573 | 31750 | 30942 | 31860 | 33148 | 26461 | 32589 | 33744 | 28428 | 31580 | 28169 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 16:24:18 | 34.03 | 30528 | 36804 | 98 | 34845 | 34215 | 34723 | 27361 | 33368 | 33593 | 133 | 32615 | 35368 | 33538 | 24512 | 31711 | 31029 | 31834 | 33080 | 26498 | 32590 | 33741 | 28425 | 31590 | 28210 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 16:26:18 | 36.03 | 30520 | 36835 | 97 | 34785 | 34238 | 34783 | 27351 | 33325 | 33667 | 138 | 32651 | 35374 | 33524 | 23562 | 31740 | 30981 | 31832 | 33080 | 26478 | 32524 | 33730 | 28402 | 31540 | 28186 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 16:28:18 | 38.03 | 30540 | 36818 | 86 | 34755 | 34181 | 34809 | 27457 | 33317 | 33624 | 145 | 32629 | 35258 | 33569 | 23588 | 31698 | 30938 | 31837 | 33148 | 26561 | 32565 | 33722 | 28413 | 31549 | 28176 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 16:30:19 | 40.05 | 30534 | 36773 | 97 | 34811 | 34207 | 34752 | 27553 | 33358 | 33678 | 135 | 32678 | 35320 | 33527 | 23621 | 31693 | 30939 | 31894 | 33179 | 26550 | 32620 | 33764 | 28456 | 31542 | 28215 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 16:32:19 | 42.05 | 30537 | 36833 | 88 | 34836 | 34181 | 34783 | 27472 | 33438 | 33676 | 134 | 32659 | 35386 | 33575 | 23650 | 31749 | 30964 | 31900 | 33080 | 26536 | 32582 | 33767 | 28470 | 31555 | 28241 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 16:34:19 | 44.05 | 30537 | 36782 | 86 | 34845 | 34156 | 34758 | 27469 | 33461 | 33633 | 141 | 32622 | 35381 | 33538 | 23622 | 31721 | 30954 | 31843 | 33080 | 26517 | 32600 | 33759 | 28397 | 31504 | 28166 | 20 | 953 | 0 | 22.16
16.11.21 16:36:19 | 46.05 | 30546 | 36804 | 92 | 34820 | 34176 | 34744 | 27506 | 33470 | 33633 | 137 | 32642 | 35313 | 33552 | 23647 | 31830 | 30999 | 31823 | 33094 | 26526 | 32596 | 33770 | 28448 | 31556 | 28198 | 20 | 953 | 0 | 22.15
16.11.21 16:38:19 | 48.05 | 30551 | 36779 | 92 | 34799 | 34162 | 34812 | 27519 | 33380 | 33605 | 140 | 32673 | 35311 | 33583 | 23568 | 31762 | 31066 | 31874 | 33080 | 26514 | 32650 | 33801 | 28442 | 31530 | 28223 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 16:40:19 | 50.05 | 30543 | 36808 | 100 | 34832 | 34210 | 34800 | 27424 | 33431 | 33715 | 133 | 32643 | 35297 | 33527 | 23593 | 31844 | 30980 | 31914 | 33108 | 26603 | 32622 | 33833 | 28397 | 31538 | 28123 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 16:42:19 | 52.05 | 30551 | 36813 | 94 | 34849 | 34162 | 34860 | 27450 | 33409 | 33678 | 139 | 32669 | 35400 | 33566 | 23577 | 31746 | 30958 | 31872 | 33191 | 26558 | 32566 | 33813 | 28442 | 31550 | 28195 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 16:44:19 | 54.05 | 30563 | 36796 | 102 | 34858 | 34202 | 34846 | 27503 | 33438 | 33724 | 133 | 32654 | 35365 | 33541 | 24541 | 31725 | 31050 | 31889 | 33134 | 26524 | 32655 | 33759 | 28414 | 31591 | 28235 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 16:46:19 | 56.05 | 30560 | 36799 | 99 | 34940 | 34238 | 34840 | 27522 | 33409 | 33716 | 132 | 32724 | 35340 | 33553 | 23599 | 31705 | 31007 | 31914 | 33228 | 26613 | 32673 | 33881 | 28414 | 31551 | 28238 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 16:48:19 | 58.05 | 30563 | 36833 | 95 | 34932 | 34224 | 34868 | 27457 | 33464 | 33690 | 138 | 32647 | 35305 | 33592 | 23599 | 31717 | 31036 | 31909 | 33182 | 26530 | 32656 | 33827 | 28434 | 31575 | 28206 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 16:50:19 | 60.05 | 30560 | 36796 | 94 | 34902 | 34241 | 34857 | 27474 | 33385 | 33687 | 136 | 32704 | 35382 | 33601 | 23579 | 31776 | 31059 | 31892 | 33188 | 26581 | 32727 | 33876 | 28457 | 31536 | 28208 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 16:52:19 | 62.05 | 30566 | 36762 | 100 | 34919 | 34221 | 34843 | 27442 | 33390 | 33698 | 136 | 32685 | 35325 | 33575 | 23673 | 31784 | 31020 | 31912 | 33120 | 26570 | 32650 | 33808 | 28417 | 31554 | 28204 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 16:54:19 | 64.05 | 30560 | 36800 | 100 | 34820 | 34199 | 34849 | 27448 | 33408 | 33704 | 142 | 32665 | 35332 | 33646 | 23634 | 31747 | 30997 | 31909 | 33148 | 26517 | 32638 | 33887 | 28459 | 31539 | 28184 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 16:56:19 | 66.05 | 30568 | 36819 | 90 | 34883 | 34287 | 34852 | 27451 | 33386 | 33750 | 142 | 32663 | 35336 | 33581 | 23639 | 31799 | 31009 | 31898 | 33177 | 26519 | 32771 | 33879 | 28420 | 31613 | 28281 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 16:58:19 | 68.05 | 30574 | 36819 | 94 | 34836 | 34199 | 34874 | 27484 | 33431 | 33710 | 134 | 32728 | 35370 | 33610 | 23566 | 31706 | 31029 | 31895 | 33148 | 26523 | 32685 | 33825 | 28462 | 31573 | 28234 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 17:00:19 | 70.05 | 30574 | 36836 | 88 | 34927 | 34153 | 34857 | 27549 | 33429 | 33752 | 138 | 32647 | 35438 | 33607 | 23730 | 31738 | 30990 | 31914 | 33123 | 26518 | 32641 | 33850 | 28397 | 31587 | 28224 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 17:02:19 | 72.05 | 30583 | 36885 | 97 | 34897 | 34236 | 34880 | 27558 | 33438 | 33696 | 137 | 32666 | 35294 | 33618 | 23639 | 31775 | 31059 | 31878 | 33180 | 26534 | 32661 | 33865 | 28425 | 31588 | 28201 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 17:04:19 | 74.05 | 30583 | 36808 | 88 | 34966 | 34233 | 34838 | 28706 | 33438 | 33727 | 139 | 32671 | 35328 | 33592 | 24567 | 31763 | 31049 | 31920 | 33160 | 26544 | 32624 | 33995 | 28403 | 31565 | 28186 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 17:06:19 | 76.05 | 30588 | 36856 | 92 | 34904 | 34219 | 34889 | 27522 | 33375 | 33721 | 142 | 32716 | 35370 | 33564 | 23676 | 31758 | 31139 | 31875 | 33188 | 26558 | 32657 | 33910 | 28465 | 31573 | 28266 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 17:08:19 | 78.05 | 30588 | 36811 | 102 | 34950 | 34191 | 34911 | 27506 | 33343 | 33721 | 140 | 32638 | 35452 | 33595 | 23560 | 31735 | 31109 | 31903 | 33166 | 26600 | 32619 | 33915 | 28460 | 31600 | 28192 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 17:10:19 | 80.05 | 30591 | 36842 | 95 | 34861 | 34242 | 34875 | 27533 | 33472 | 33753 | 134 | 32677 | 35378 | 33615 | 23685 | 31761 | 31020 | 31952 | 33174 | 26556 | 32606 | 33882 | 28454 | 31560 | 28211 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 17:12:19 | 82.05 | 30594 | 36808 | 88 | 34978 | 34202 | 34872 | 27592 | 33419 | 33741 | 132 | 32694 | 35400 | 33646 | 23628 | 31770 | 30958 | 31935 | 33157 | 26549 | 32618 | 33905 | 28485 | 31603 | 28212 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 17:14:19 | 84.05 | 30589 | 36854 | 99 | 34937 | 34205 | 34878 | 27529 | 33501 | 33747 | 137 | 31847 | 35452 | 33598 | 23708 | 31767 | 31077 | 31915 | 33194 | 26570 | 32632 | 33936 | 28434 | 31610 | 28224 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 17:16:19 | 86.05 | 30603 | 36854 | 89 | 34946 | 34293 | 34880 | 27620 | 33397 | 33744 | 133 | 32720 | 35415 | 33655 | 23677 | 31796 | 31033 | 31892 | 33236 | 26613 | 32679 | 33905 | 28437 | 31610 | 28230 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 17:18:19 | 88.05 | 30597 | 36919 | 86 | 34960 | 34253 | 34861 | 27528 | 33479 | 33823 | 130 | 32756 | 35383 | 33630 | 23591 | 31875 | 31131 | 31921 | 33214 | 26576 | 32658 | 33922 | 28431 | 31600 | 28269 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 17:20:19 | 90.05 | 30594 | 36891 | 91 | 34970 | 34290 | 34855 | 27679 | 33451 | 33804 | 126 | 32716 | 35465 | 33610 | 23620 | 31797 | 31060 | 31915 | 33242 | 26533 | 32687 | 33945 | 28485 | 31564 | 28287 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 17:22:19 | 92.05 | 30600 | 36828 | 102 | 34990 | 34290 | 34889 | 27365 | 33435 | 33795 | 139 | 31984 | 35376 | 33675 | 23623 | 31775 | 31112 | 31921 | 33200 | 26567 | 32689 | 34019 | 28449 | 31610 | 28248 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 17:24:19 | 94.05 | 30600 | 36877 | 93 | 35017 | 34259 | 34898 | 27559 | 33401 | 33781 | 135 | 32720 | 35408 | 33658 | 23586 | 31812 | 31145 | 31892 | 33186 | 26585 | 32690 | 33922 | 28474 | 31552 | 28289 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 17:26:19 | 96.05 | 30608 | 36862 | 91 | 34971 | 34271 | 34940 | 27435 | 33398 | 33747 | 131 | 31797 | 35424 | 33624 | 23603 | 31852 | 31121 | 31884 | 33183 | 26571 | 32608 | 33880 | 28454 | 31621 | 28256 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 17:28:19 | 98.05 | 30611 | 36897 | 94 | 34864 | 34299 | 34878 | 27380 | 33419 | 33747 | 142 | 31708 | 35421 | 33587 | 23668 | 31832 | 31070 | 31909 | 33265 | 26559 | 32702 | 33882 | 28457 | 31577 | 28249 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 17:30:19 | 100.05 | 30609 | 36874 | 87 | 34864 | 34302 | 34918 | 27509 | 33413 | 33795 | 128 | 31772 | 35427 | 33641 | 23597 | 31791 | 31077 | 31927 | 33217 | 26576 | 32628 | 33916 | 28457 | 31617 | 28274 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 17:32:19 | 102.05 | 30614 | 36917 | 87 | 34907 | 34327 | 34852 | 27445 | 33472 | 33770 | 138 | 32655 | 35415 | 33553 | 23626 | 31839 | 31107 | 31921 | 33251 | 26588 | 32680 | 33888 | 28494 | 31605 | 28257 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 17:34:19 | 104.05 | 30617 | 36908 | 103 | 34905 | 34344 | 34881 | 27568 | 33404 | 33778 | 132 | 31800 | 35405 | 33650 | 23628 | 31833 | 31089 | 31938 | 33143 | 26611 | 32677 | 33942 | 28503 | 31672 | 28255 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 17:36:19 | 106.05 | 30617 | 36945 | 100 | 34942 | 34333 | 34867 | 27533 | 33416 | 33776 | 142 | 31763 | 35422 | 33610 | 23665 | 31768 | 31125 | 31947 | 33217 | 26603 | 32676 | 33865 | 28457 | 31587 | 28319 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 17:38:19 | 108.05 | 30617 | 36931 | 94 | 34925 | 34313 | 34887 | 27390 | 33442 | 33787 | 136 | 31784 | 35477 | 33627 | 23666 | 31934 | 31099 | 31921 | 33294 | 26603 | 32636 | 33965 | 28480 | 31580 | 28204 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 17:40:19 | 110.05 | 30620 | 36951 | 90 | 34921 | 34310 | 34921 | 27475 | 33463 | 33827 | 137 | 31753 | 35347 | 33630 | 23702 | 31783 | 31059 | 31944 | 33220 | 26583 | 32689 | 33871 | 28480 | 31601 | 28268 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 17:42:19 | 112.05 | 30623 | 36889 | 96 | 34893 | 34242 | 34895 | 27545 | 33508 | 33730 | 139 | 31750 | 35402 | 33633 | 23606 | 31800 | 31067 | 31938 | 33132 | 26636 | 32678 | 33931 | 28520 | 31588 | 28194 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:44:19 | 114.05 | 30623 | 36934 | 95 | 34924 | 34313 | 34889 | 27498 | 33469 | 33801 | 139 | 31773 | 35458 | 33650 | 23657 | 31825 | 31083 | 31952 | 33203 | 26640 | 32664 | 33899 | 28489 | 31576 | 28301 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 17:46:19 | 116.05 | 30626 | 36866 | 95 | 34924 | 34316 | 34892 | 27518 | 33480 | 33812 | 140 | 31860 | 35434 | 33613 | 23617 | 30994 | 31090 | 31921 | 33135 | 26612 | 32727 | 33911 | 28528 | 31558 | 28266 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:48:19 | 118.05 | 30626 | 36866 | 91 | 34831 | 34296 | 34929 | 27427 | 33421 | 33801 | 131 | 31879 | 35328 | 33656 | 23612 | 31786 | 31113 | 31881 | 33149 | 26623 | 32670 | 33888 | 28469 | 31627 | 28232 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:50:19 | 120.05 | 30628 | 36875 | 89 | 35022 | 34279 | 34881 | 27661 | 33452 | 33770 | 133 | 31790 | 35377 | 33616 | 23654 | 31847 | 31089 | 31998 | 33166 | 26669 | 32664 | 33934 | 28540 | 31564 | 28286 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:52:19 | 122.05 | 30628 | 36855 | 106 | 34876 | 34277 | 34944 | 27490 | 33516 | 33827 | 134 | 31826 | 35346 | 33664 | 23583 | 30973 | 31071 | 31901 | 33257 | 26584 | 32648 | 33872 | 28469 | 31621 | 28246 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:54:19 | 124.05 | 30626 | 36889 | 98 | 34931 | 34299 | 34929 | 27486 | 33439 | 33795 | 147 | 31875 | 35354 | 33659 | 23702 | 30889 | 31002 | 31881 | 33223 | 26646 | 32670 | 33906 | 28486 | 31637 | 28235 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:56:20 | 126.07 | 30628 | 36920 | 92 | 34935 | 34302 | 34907 | 27544 | 33425 | 33812 | 136 | 31827 | 35351 | 33630 | 23603 | 30942 | 31108 | 31895 | 33209 | 26655 | 32674 | 33954 | 28506 | 31531 | 28275 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 17:58:20 | 128.07 | 30626 | 36900 | 96 | 34983 | 34376 | 34887 | 27548 | 33444 | 33815 | 133 | 31815 | 35441 | 33653 | 23663 | 31009 | 31086 | 31938 | 33237 | 26698 | 32650 | 33959 | 28520 | 31653 | 28290 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 18:00:20 | 130.07 | 30626 | 36974 | 94 | 34989 | 34268 | 34932 | 27506 | 33454 | 33795 | 130 | 31776 | 35355 | 33650 | 23629 | 30942 | 31058 | 31938 | 33192 | 26666 | 32654 | 33920 | 28517 | 31694 | 28257 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 18:02:20 | 132.07 | 30626 | 36945 | 89 | 34955 | 34336 | 34907 | 27642 | 33504 | 33804 | 129 | 31842 | 35425 | 33673 | 23626 | 30921 | 31107 | 31958 | 33192 | 26610 | 32657 | 33965 | 28514 | 31654 | 28246 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 18:04:20 | 134.07 | 30634 | 36918 | 99 | 34964 | 34365 | 34946 | 27568 | 33363 | 33813 | 137 | 31874 | 35389 | 33630 | 23717 | 31881 | 31067 | 31901 | 33243 | 26664 | 32689 | 33891 | 28497 | 31631 | 28297 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 18:06:20 | 136.07 | 30640 | 36929 | 95 | 34934 | 34339 | 34924 | 27511 | 33460 | 33807 | 143 | 31827 | 35398 | 33656 | 23649 | 30945 | 31133 | 31958 | 33180 | 26672 | 32612 | 33897 | 28520 | 31662 | 28239 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 18:08:20 | 138.07 | 30637 | 36960 | 90 | 35078 | 34362 | 34935 | 27513 | 33483 | 33818 | 130 | 31790 | 35392 | 33684 | 23649 | 30975 | 31044 | 31955 | 33243 | 26669 | 32714 | 33906 | 28545 | 31646 | 28286 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 18:10:20 | 140.07 | 30637 | 36869 | 99 | 34895 | 34319 | 34949 | 27561 | 33505 | 33847 | 133 | 31833 | 35337 | 33622 | 23649 | 30909 | 31077 | 31935 | 33232 | 26604 | 32644 | 33917 | 28511 | 31619 | 28309 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 18:12:20 | 142.07 | 30643 | 36889 | 96 | 34902 | 34277 | 34918 | 27448 | 33401 | 33830 | 140 | 31721 | 35370 | 33684 | 23578 | 30906 | 31045 | 31947 | 33317 | 26635 | 32641 | 33874 | 28486 | 31585 | 28321 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 18:14:20 | 144.07 | 30646 | 36898 | 100 | 34924 | 34348 | 34981 | 27471 | 33465 | 33810 | 134 | 31766 | 35410 | 33650 | 23606 | 30903 | 31093 | 31941 | 33161 | 26584 | 32703 | 33954 | 28489 | 31591 | 28290 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:16:20 | 146.07 | 30640 | 36881 | 90 | 34946 | 34351 | 34961 | 27491 | 33480 | 33801 | 133 | 31742 | 35393 | 33639 | 23671 | 30908 | 31054 | 31969 | 33246 | 26659 | 32735 | 33923 | 28554 | 31668 | 28271 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:18:20 | 148.07 | 30646 | 36895 | 97 | 34907 | 34331 | 34932 | 27608 | 33536 | 33801 | 140 | 31926 | 35427 | 33696 | 23646 | 30952 | 31072 | 31961 | 33226 | 26665 | 32695 | 33900 | 28520 | 31666 | 28329 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 18:20:20 | 150.07 | 30646 | 36949 | 100 | 34900 | 34402 | 34938 | 27480 | 33410 | 33787 | 138 | 31865 | 35445 | 33667 | 23757 | 30945 | 31099 | 31944 | 33280 | 26670 | 32707 | 33911 | 28529 | 31604 | 28305 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:22:20 | 152.07 | 30640 | 36946 | 94 | 34945 | 34353 | 34964 | 27511 | 33418 | 33841 | 131 | 31842 | 35428 | 33661 | 23635 | 30941 | 31126 | 31944 | 33189 | 26668 | 32710 | 33931 | 28517 | 31642 | 28292 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:24:20 | 154.07 | 30651 | 36875 | 91 | 34986 | 34353 | 34950 | 27654 | 33449 | 33866 | 135 | 31845 | 35353 | 33622 | 23581 | 30932 | 31149 | 31918 | 33311 | 26606 | 32726 | 34005 | 28503 | 31567 | 28292 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:26:20 | 156.07 | 30649 | 36980 | 95 | 34924 | 34453 | 34964 | 27567 | 33502 | 33875 | 133 | 31823 | 35444 | 33642 | 23669 | 30959 | 31055 | 31958 | 33289 | 26617 | 32703 | 33920 | 28526 | 31679 | 28290 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:28:20 | 158.07 | 30654 | 36906 | 86 | 34989 | 34359 | 34972 | 27535 | 33484 | 33821 | 140 | 31888 | 35423 | 33687 | 23637 | 30990 | 31089 | 31941 | 33240 | 26637 | 32673 | 33892 | 28509 | 31576 | 28263 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:30:20 | 160.07 | 30651 | 36878 | 94 | 35001 | 34311 | 34950 | 27480 | 33402 | 33801 | 133 | 31826 | 35427 | 33619 | 24579 | 30987 | 31129 | 31949 | 33240 | 26600 | 32628 | 34005 | 28480 | 31669 | 28256 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:32:20 | 162.07 | 30646 | 36898 | 91 | 34898 | 34436 | 34972 | 27455 | 33481 | 33776 | 142 | 31787 | 35453 | 33676 | 23689 | 30965 | 31180 | 32012 | 33328 | 26657 | 32693 | 33917 | 28498 | 31661 | 28267 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:34:20 | 164.07 | 30654 | 36901 | 97 | 34921 | 34320 | 34978 | 27434 | 33498 | 33787 | 133 | 31864 | 35427 | 33667 | 23680 | 30991 | 31081 | 31972 | 33286 | 26677 | 32682 | 33903 | 28506 | 31619 | 28338 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:36:20 | 166.07 | 30654 | 36932 | 95 | 34992 | 34337 | 34944 | 27524 | 33407 | 33841 | 143 | 31829 | 35458 | 33648 | 23638 | 30940 | 31172 | 31947 | 33238 | 26643 | 32686 | 33971 | 28497 | 31558 | 28350 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:38:20 | 168.07 | 30651 | 36938 | 93 | 34922 | 34368 | 34924 | 28726 | 33464 | 33804 | 123 | 31831 | 35440 | 33642 | 23621 | 30961 | 31082 | 31964 | 33246 | 26646 | 32760 | 33960 | 28478 | 31593 | 28273 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:40:20 | 170.07 | 30654 | 36929 | 91 | 34933 | 34393 | 34958 | 27707 | 33484 | 33816 | 131 | 31827 | 35435 | 33698 | 23593 | 31024 | 31115 | 31953 | 33226 | 26683 | 32692 | 33971 | 28526 | 31628 | 28364 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:42:20 | 172.07 | 30657 | 36940 | 99 | 35008 | 34342 | 34972 | 27588 | 33479 | 33813 | 128 | 31884 | 35399 | 33681 | 23626 | 30952 | 31168 | 32035 | 33209 | 26726 | 32752 | 33980 | 28523 | 31638 | 28301 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:44:20 | 174.07 | 30651 | 36943 | 98 | 35021 | 34376 | 34978 | 27669 | 33456 | 33838 | 138 | 31854 | 35463 | 33724 | 23637 | 30963 | 31167 | 31975 | 33274 | 26695 | 32681 | 33963 | 28532 | 31599 | 28344 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:46:20 | 176.07 | 30660 | 36957 | 85 | 35075 | 34340 | 34984 | 27569 | 33558 | 33836 | 130 | 31955 | 35399 | 33696 | 23604 | 30981 | 31168 | 32015 | 33246 | 26669 | 32739 | 33963 | 28588 | 31683 | 28321 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:48:20 | 178.07 | 30663 | 36932 | 101 | 35102 | 34325 | 34958 | 27488 | 33435 | 33841 | 133 | 31815 | 35374 | 33668 | 24584 | 30977 | 31184 | 31899 | 33266 | 26656 | 32712 | 34048 | 28475 | 31649 | 28410 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:50:20 | 180.07 | 30657 | 36946 | 95 | 34962 | 34320 | 35046 | 27536 | 33487 | 33847 | 139 | 31833 | 35406 | 33733 | 23640 | 30974 | 31168 | 32086 | 33243 | 26690 | 32740 | 33988 | 28591 | 31685 | 28279 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:52:20 | 182.07 | 30660 | 36946 | 96 | 35090 | 34345 | 35080 | 27551 | 33462 | 33827 | 137 | 31964 | 35459 | 33733 | 23715 | 31072 | 31170 | 32089 | 33274 | 26695 | 32681 | 34000 | 28543 | 31692 | 28317 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:54:20 | 184.07 | 30669 | 36946 | 103 | 35066 | 34394 | 35080 | 27650 | 33468 | 33799 | 121 | 31872 | 35466 | 33704 | 23677 | 30997 | 31136 | 31987 | 33289 | 26678 | 32715 | 33983 | 28549 | 31712 | 28279 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:56:20 | 186.07 | 30666 | 36978 | 92 | 35013 | 34334 | 35041 | 27594 | 33445 | 33805 | 134 | 31885 | 35409 | 33671 | 23686 | 30952 | 31100 | 31950 | 33277 | 26717 | 32713 | 34011 | 28568 | 31645 | 28240 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:58:20 | 188.07 | 30657 | 36910 | 95 | 34952 | 34326 | 35043 | 27526 | 33443 | 33861 | 132 | 31847 | 35420 | 33668 | 23649 | 31091 | 31177 | 32007 | 33255 | 26726 | 32717 | 34031 | 28552 | 31673 | 28289 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 19:00:20 | 190.07 | 30657 | 36941 | 89 | 34977 | 34345 | 35012 | 27683 | 33471 | 33830 | 135 | 31879 | 35388 | 33764 | 23658 | 31006 | 31122 | 31981 | 33323 | 26733 | 32722 | 33986 | 28577 | 31623 | 28322 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 19:02:20 | 192.07 | 30666 | 36932 | 92 | 34963 | 34382 | 35035 | 27590 | 33483 | 33858 | 133 | 31874 | 35394 | 33693 | 24593 | 30984 | 31143 | 31984 | 33258 | 26652 | 32724 | 33971 | 28515 | 31693 | 28325 | 20 | 953 | 0 | 21.86
16.11.21 19:04:20 | 194.07 | 30663 | 36907 | 88 | 35092 | 34334 | 35021 | 27613 | 33449 | 33836 | 144 | 31873 | 35435 | 33744 | 23717 | 30959 | 31175 | 31984 | 33286 | 26676 | 32667 | 34020 | 28509 | 31667 | 28300 | 20 | 953 | 0 | 21.86
16.11.21 19:06:20 | 196.07 | 30663 | 36946 | 88 | 35071 | 34340 | 35061 | 27550 | 33452 | 33870 | 138 | 31836 | 35481 | 33739 | 23768 | 30957 | 31152 | 32049 | 33275 | 26738 | 32744 | 33971 | 28572 | 31699 | 28322 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 19:08:20 | 198.07 | 30660 | 36952 | 87 | 34986 | 34382 | 35001 | 27562 | 33490 | 33844 | 132 | 31916 | 35386 | 33662 | 23640 | 31010 | 31146 | 31975 | 33266 | 26718 | 32762 | 33995 | 28526 | 31652 | 28340 | 20 | 953 | 0 | 21.86
16.11.21 19:10:20 | 200.07 | 30669 | 37006 | 96 | 34997 | 34399 | 35046 | 27573 | 33566 | 33807 | 139 | 31854 | 35440 | 33673 | 23646 | 30941 | 31105 | 32035 | 33260 | 26782 | 32802 | 33977 | 28566 | 31652 | 28305 | 20 | 953 | 0 | 21.88