## Sheet2
Measurement Name : | Block1_Day8_plate4_read |  | Generated On : | 16/11/2021, 19:12:25 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/11/2021, 15:50:16 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 16/11/2021, 19:11:28 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.11.21 15:50:18 | 0.03 | 46.75 | 46.6 | 24.09 | 46.57 | 46.51 | 46.66 | 46.65 | 46.47 | 46.61 | 19.61 | 46.46 | 46.73 | 46.83 | 46.78 | 46.53 | 46.47 | 46.73 | 46.46 | 46.82 | 46.53 | 46.63 | 46.49 | 46.81 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 15:52:18 | 2.03 | 46.77 | 46.62 | 14.44 | 46.59 | 46.6 | 46.67 | 46.67 | 46.55 | 46.62 | 19.61 | 46.51 | 46.74 | 46.85 | 46.81 | 46.6 | 46.47 | 46.74 | 46.5 | 46.81 | 46.6 | 46.64 | 46.48 | 46.8 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 15:54:18 | 4.03 | 46.78 | 46.65 | 18.57 | 46.61 | 46.63 | 46.69 | 46.66 | 46.56 | 46.63 | 17.47 | 46.54 | 46.73 | 46.87 | 46.77 | 46.64 | 46.49 | 46.76 | 46.55 | 46.81 | 46.65 | 46.66 | 46.51 | 46.8 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.15
16.11.21 15:56:18 | 6.03 | 46.78 | 46.66 | 14.33 | 46.61 | 46.67 | 46.69 | 46.68 | 46.59 | 46.63 | 14.8 | 46.56 | 46.71 | 46.89 | 46.78 | 46.69 | 46.5 | 46.77 | 46.57 | 46.84 | 46.69 | 46.65 | 46.52 | 46.81 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 15:58:18 | 8.03 | 46.79 | 46.69 | 19.81 | 46.62 | 46.69 | 46.7 | 46.67 | 46.62 | 46.65 | 15.21 | 46.57 | 46.74 | 46.91 | 46.77 | 46.68 | 46.51 | 46.78 | 46.58 | 46.83 | 46.72 | 46.69 | 46.52 | 46.82 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 16:00:18 | 10.03 | 46.78 | 46.71 | 20.31 | 46.61 | 46.7 | 46.68 | 46.67 | 46.62 | 46.65 | 19.09 | 46.57 | 46.7 | 46.9 | 46.75 | 46.71 | 46.51 | 46.79 | 46.6 | 46.8 | 46.74 | 46.69 | 46.54 | 46.8 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 16:02:18 | 12.03 | 46.81 | 46.72 | 17.84 | 46.64 | 46.76 | 46.71 | 46.69 | 46.65 | 46.65 | 16.88 | 46.61 | 46.72 | 46.94 | 46.78 | 46.71 | 46.51 | 46.79 | 46.6 | 46.83 | 46.78 | 46.68 | 46.51 | 46.78 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 16:04:18 | 14.03 | 46.81 | 46.73 | 19.91 | 46.64 | 46.77 | 46.74 | 46.72 | 46.66 | 46.66 | 14.17 | 46.61 | 46.74 | 46.95 | 46.78 | 46.72 | 46.54 | 46.81 | 46.62 | 46.82 | 46.79 | 46.7 | 46.52 | 46.8 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 16:06:18 | 16.03 | 46.81 | 46.74 | 20.37 | 46.64 | 46.8 | 46.72 | 46.71 | 46.66 | 46.67 | 19.07 | 46.62 | 46.72 | 46.94 | 46.78 | 46.75 | 46.53 | 46.84 | 46.64 | 46.83 | 46.8 | 46.72 | 46.52 | 46.79 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.23
16.11.21 16:08:18 | 18.03 | 46.81 | 46.74 | 16.35 | 46.66 | 46.8 | 46.72 | 46.71 | 46.68 | 46.68 | 17.55 | 46.6 | 46.73 | 46.94 | 46.76 | 46.74 | 46.52 | 46.82 | 46.63 | 46.83 | 46.83 | 46.7 | 46.53 | 46.81 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 22.24
16.11.21 16:10:18 | 20.03 | 46.83 | 46.76 | 25.77 | 46.66 | 46.8 | 46.73 | 46.72 | 46.67 | 46.67 | 15.41 | 46.63 | 46.73 | 46.95 | 46.79 | 46.77 | 46.57 | 46.83 | 46.66 | 46.84 | 46.83 | 46.72 | 46.53 | 46.8 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.24
16.11.21 16:12:18 | 22.03 | 46.84 | 46.78 | 20.32 | 46.66 | 46.81 | 46.74 | 46.73 | 46.68 | 46.68 | 19.61 | 46.63 | 46.74 | 46.97 | 46.8 | 46.78 | 46.55 | 46.83 | 46.66 | 46.85 | 46.85 | 46.73 | 46.54 | 46.81 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.24
16.11.21 16:14:18 | 24.03 | 46.83 | 46.77 | 21.46 | 46.67 | 46.81 | 46.75 | 46.73 | 46.68 | 46.68 | 17 | 46.62 | 46.72 | 46.97 | 46.8 | 46.77 | 46.53 | 46.82 | 46.65 | 46.83 | 46.87 | 46.72 | 46.55 | 46.81 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.24
16.11.21 16:16:18 | 26.03 | 46.83 | 46.78 | 14.89 | 46.67 | 46.8 | 46.74 | 46.73 | 46.69 | 46.68 | 21.22 | 46.64 | 46.74 | 46.97 | 46.8 | 46.77 | 46.54 | 46.85 | 46.66 | 46.84 | 46.86 | 46.73 | 46.57 | 46.8 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 22.23
16.11.21 16:18:18 | 28.03 | 46.84 | 46.76 | 19.8 | 46.66 | 46.82 | 46.75 | 46.75 | 46.69 | 46.68 | 16.87 | 46.65 | 46.74 | 46.98 | 46.79 | 46.78 | 46.57 | 46.85 | 46.67 | 46.86 | 46.86 | 46.73 | 46.57 | 46.79 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 16:20:18 | 30.03 | 46.85 | 46.79 | 21.46 | 46.67 | 46.84 | 46.78 | 46.74 | 46.68 | 46.69 | 15.4 | 46.65 | 46.76 | 46.98 | 46.83 | 46.79 | 46.56 | 46.86 | 46.68 | 46.87 | 46.88 | 46.71 | 46.56 | 46.81 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 22.23
16.11.21 16:22:18 | 32.03 | 46.87 | 46.81 | 22.96 | 46.68 | 46.85 | 46.78 | 46.77 | 46.72 | 46.7 | 15.21 | 46.67 | 46.78 | 46.98 | 46.83 | 46.82 | 46.58 | 46.89 | 46.68 | 46.87 | 46.9 | 46.76 | 46.58 | 46.83 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 22.22
16.11.21 16:24:18 | 34.03 | 46.86 | 46.81 | 26.1 | 46.69 | 46.85 | 46.78 | 46.75 | 46.72 | 46.69 | 19.6 | 46.69 | 46.76 | 47 | 46.83 | 46.82 | 46.59 | 46.88 | 46.69 | 46.88 | 46.91 | 46.75 | 46.57 | 46.81 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 22.2
16.11.21 16:26:18 | 36.03 | 46.86 | 46.81 | 22.49 | 46.72 | 46.87 | 46.78 | 46.78 | 46.72 | 46.72 | 18.03 | 46.69 | 46.76 | 47.03 | 46.84 | 46.83 | 46.6 | 46.88 | 46.71 | 46.88 | 46.91 | 46.74 | 46.57 | 46.82 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 16:28:18 | 38.03 | 46.87 | 46.81 | 16.14 | 46.7 | 46.86 | 46.8 | 46.78 | 46.73 | 46.71 | 13.1 | 46.69 | 46.77 | 47.02 | 46.83 | 46.84 | 46.59 | 46.89 | 46.7 | 46.88 | 46.91 | 46.75 | 46.56 | 46.83 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 16:30:19 | 40.05 | 46.87 | 46.82 | 17.23 | 46.69 | 46.87 | 46.79 | 46.77 | 46.74 | 46.73 | 17.47 | 46.7 | 46.77 | 47.03 | 46.83 | 46.85 | 46.62 | 46.89 | 46.72 | 46.89 | 46.93 | 46.77 | 46.57 | 46.85 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 16:32:19 | 42.05 | 46.89 | 46.83 | 22.64 | 46.71 | 46.86 | 46.8 | 46.78 | 46.74 | 46.73 | 15.82 | 46.7 | 46.77 | 47.03 | 46.85 | 46.83 | 46.6 | 46.89 | 46.71 | 46.88 | 46.91 | 46.76 | 46.57 | 46.83 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.18
16.11.21 16:34:19 | 44.05 | 46.88 | 46.82 | 16.14 | 46.72 | 46.89 | 46.79 | 46.79 | 46.74 | 46.73 | 13.43 | 46.71 | 46.79 | 47.02 | 46.86 | 46.84 | 46.62 | 46.88 | 46.73 | 46.92 | 46.95 | 46.77 | 46.61 | 46.83 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 22.16
16.11.21 16:36:19 | 46.05 | 46.89 | 46.82 | 21.46 | 46.73 | 46.88 | 46.81 | 46.8 | 46.75 | 46.73 | 16.43 | 46.72 | 46.78 | 47.02 | 46.86 | 46.85 | 46.61 | 46.9 | 46.73 | 46.91 | 46.94 | 46.78 | 46.6 | 46.84 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 22.15
16.11.21 16:38:19 | 48.05 | 46.89 | 46.84 | 21.47 | 46.72 | 46.89 | 46.82 | 46.82 | 46.76 | 46.74 | 18.57 | 46.71 | 46.8 | 47.03 | 46.88 | 46.86 | 46.63 | 46.89 | 46.73 | 46.91 | 46.95 | 46.78 | 46.61 | 46.85 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 16:40:19 | 50.05 | 46.89 | 46.85 | 17.84 | 46.74 | 46.91 | 46.82 | 46.8 | 46.77 | 46.75 | 16.88 | 46.72 | 46.8 | 47.04 | 46.85 | 46.89 | 46.63 | 46.92 | 46.74 | 46.91 | 46.95 | 46.78 | 46.6 | 46.83 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 16:42:19 | 52.05 | 46.9 | 46.85 | 21.99 | 46.74 | 46.9 | 46.83 | 46.8 | 46.77 | 46.73 | 17 | 46.73 | 46.8 | 47.03 | 46.87 | 46.87 | 46.64 | 46.92 | 46.75 | 46.93 | 46.97 | 46.79 | 46.62 | 46.85 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 16:44:19 | 54.05 | 46.9 | 46.84 | 19.9 | 46.74 | 46.91 | 46.83 | 46.82 | 46.77 | 46.75 | 19.6 | 46.72 | 46.79 | 47.03 | 46.89 | 46.86 | 46.65 | 46.91 | 46.73 | 46.93 | 46.96 | 46.79 | 46.61 | 46.86 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 22.13
16.11.21 16:46:19 | 56.05 | 46.9 | 46.85 | 19.36 | 46.73 | 46.91 | 46.83 | 46.82 | 46.77 | 46.77 | 15.21 | 46.74 | 46.8 | 47.05 | 46.88 | 46.86 | 46.64 | 46.93 | 46.75 | 46.95 | 46.94 | 46.8 | 46.61 | 46.86 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 16:48:19 | 58.05 | 46.91 | 46.85 | 20.37 | 46.73 | 46.92 | 46.82 | 46.82 | 46.77 | 46.75 | 18.02 | 46.74 | 46.79 | 47.04 | 46.87 | 46.87 | 46.64 | 46.92 | 46.75 | 46.93 | 46.97 | 46.8 | 46.61 | 46.86 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 16:50:19 | 60.05 | 46.92 | 46.85 | 18.18 | 46.76 | 46.91 | 46.84 | 46.83 | 46.79 | 46.76 | 19.07 | 46.74 | 46.8 | 47.06 | 46.87 | 46.89 | 46.64 | 46.93 | 46.76 | 46.92 | 46.96 | 46.82 | 46.63 | 46.85 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 22.11
16.11.21 16:52:19 | 62.05 | 46.91 | 46.86 | 14.23 | 46.75 | 46.92 | 46.83 | 46.81 | 46.79 | 46.76 | 14.8 | 46.76 | 46.8 | 47.07 | 46.89 | 46.88 | 46.67 | 46.94 | 46.77 | 46.94 | 46.97 | 46.81 | 46.64 | 46.86 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 16:54:19 | 64.05 | 46.91 | 46.88 | 17.84 | 46.77 | 46.92 | 46.84 | 46.83 | 46.79 | 46.78 | 17.56 | 46.76 | 46.82 | 47.07 | 46.89 | 46.9 | 46.66 | 46.95 | 46.75 | 46.95 | 47 | 46.81 | 46.64 | 46.88 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 16:56:19 | 66.05 | 46.91 | 46.88 | 19.21 | 46.78 | 46.94 | 46.85 | 46.83 | 46.8 | 46.78 | 15.01 | 46.73 | 46.83 | 47.06 | 46.87 | 46.91 | 46.67 | 46.96 | 46.77 | 46.94 | 46.98 | 46.82 | 46.63 | 46.88 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 16:58:19 | 68.05 | 46.92 | 46.87 | 18.18 | 46.78 | 46.94 | 46.85 | 46.85 | 46.8 | 46.78 | 18.52 | 46.75 | 46.82 | 47.08 | 46.91 | 46.91 | 46.67 | 46.95 | 46.76 | 46.96 | 46.98 | 46.82 | 46.64 | 46.88 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 22.09
16.11.21 17:00:19 | 70.05 | 46.93 | 46.87 | 16.87 | 46.78 | 46.92 | 46.87 | 46.85 | 46.81 | 46.78 | 15.41 | 46.75 | 46.82 | 47.08 | 46.93 | 46.93 | 46.69 | 46.95 | 46.77 | 46.98 | 47.01 | 46.83 | 46.62 | 46.88 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 22.08
16.11.21 17:02:19 | 72.05 | 46.94 | 46.88 | 17.24 | 46.78 | 46.95 | 46.87 | 46.85 | 46.82 | 46.8 | 16.43 | 46.77 | 46.84 | 47.07 | 46.91 | 46.93 | 46.7 | 46.96 | 46.79 | 46.98 | 47.02 | 46.83 | 46.64 | 46.9 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 17:04:19 | 74.05 | 46.94 | 46.89 | 12.79 | 46.78 | 46.96 | 46.88 | 46.85 | 46.82 | 46.8 | 19.62 | 46.77 | 46.85 | 47.08 | 46.95 | 46.93 | 46.71 | 46.96 | 46.8 | 47 | 47.02 | 46.85 | 46.66 | 46.9 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 17:06:19 | 76.05 | 46.93 | 46.88 | 15.91 | 46.78 | 46.94 | 46.87 | 46.85 | 46.81 | 46.79 | 15.01 | 46.75 | 46.82 | 47.08 | 46.91 | 46.93 | 46.68 | 46.95 | 46.77 | 46.97 | 47.02 | 46.83 | 46.66 | 46.88 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 17:08:19 | 78.05 | 46.94 | 46.88 | 19.91 | 46.79 | 46.95 | 46.88 | 46.84 | 46.84 | 46.81 | 21.16 | 46.78 | 46.81 | 47.08 | 46.93 | 46.92 | 46.71 | 46.96 | 46.8 | 46.97 | 47.02 | 46.82 | 46.67 | 46.91 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.06
16.11.21 17:10:19 | 80.05 | 46.94 | 46.88 | 16.58 | 46.78 | 46.95 | 46.87 | 46.85 | 46.8 | 46.8 | 15.82 | 46.76 | 46.81 | 47.07 | 46.9 | 46.92 | 46.69 | 46.98 | 46.79 | 47 | 47.02 | 46.82 | 46.65 | 46.9 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 17:12:19 | 82.05 | 46.95 | 46.88 | 16.86 | 46.77 | 46.94 | 46.87 | 46.85 | 46.82 | 46.79 | 15.21 | 46.77 | 46.84 | 47.07 | 46.91 | 46.93 | 46.72 | 46.98 | 46.8 | 46.98 | 47.03 | 46.85 | 46.68 | 46.91 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22.04
16.11.21 17:14:19 | 84.05 | 46.96 | 46.91 | 19.36 | 46.8 | 46.95 | 46.89 | 46.88 | 46.81 | 46.81 | 16.43 | 46.78 | 46.85 | 47.09 | 46.94 | 46.93 | 46.7 | 46.99 | 46.81 | 47 | 47.04 | 46.83 | 46.67 | 46.92 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 17:16:19 | 86.05 | 46.94 | 46.9 | 20.91 | 46.81 | 46.99 | 46.88 | 46.87 | 46.83 | 46.81 | 16.88 | 46.77 | 46.85 | 47.1 | 46.95 | 46.94 | 46.72 | 46.98 | 46.8 | 46.99 | 47.02 | 46.86 | 46.66 | 46.92 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 17:18:19 | 88.05 | 46.95 | 46.92 | 22.1 | 46.8 | 46.97 | 46.89 | 46.88 | 46.82 | 46.8 | 19.05 | 46.79 | 46.84 | 47.12 | 46.92 | 46.96 | 46.73 | 47 | 46.81 | 47.01 | 47.04 | 46.86 | 46.67 | 46.91 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 17:20:19 | 90.05 | 46.97 | 46.9 | 17.54 | 46.78 | 46.96 | 46.89 | 46.86 | 46.83 | 46.81 | 16.74 | 46.78 | 46.83 | 47.09 | 46.93 | 46.95 | 46.73 | 47.02 | 46.81 | 47 | 47.04 | 46.85 | 46.68 | 46.92 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.02
16.11.21 17:22:19 | 92.05 | 46.97 | 46.91 | 24.92 | 46.79 | 46.96 | 46.91 | 46.88 | 46.85 | 46.82 | 17 | 46.77 | 46.86 | 47.11 | 46.92 | 46.96 | 46.74 | 47.01 | 46.8 | 47 | 47.03 | 46.88 | 46.7 | 46.92 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 17:24:19 | 94.05 | 46.95 | 46.91 | 19.8 | 46.8 | 46.98 | 46.92 | 46.86 | 46.84 | 46.82 | 20.13 | 46.79 | 46.83 | 47.09 | 46.9 | 46.95 | 46.72 | 46.99 | 46.8 | 47 | 47.04 | 46.86 | 46.68 | 46.91 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22
16.11.21 17:26:19 | 96.05 | 46.97 | 46.91 | 23.15 | 46.8 | 46.99 | 46.91 | 46.89 | 46.85 | 46.83 | 17.95 | 46.8 | 46.85 | 47.11 | 46.93 | 46.96 | 46.74 | 47 | 46.82 | 47.01 | 47.05 | 46.86 | 46.7 | 46.92 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 17:28:19 | 98.05 | 46.98 | 46.93 | 23.64 | 46.82 | 46.99 | 46.92 | 46.89 | 46.86 | 46.83 | 17.56 | 46.79 | 46.86 | 47.13 | 46.94 | 46.97 | 46.75 | 47.01 | 46.85 | 47 | 47.05 | 46.86 | 46.7 | 46.95 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 17:30:19 | 100.05 | 46.97 | 46.92 | 18.57 | 46.82 | 46.98 | 46.92 | 46.89 | 46.86 | 46.83 | 15.64 | 46.8 | 46.85 | 47.12 | 46.92 | 46.95 | 46.74 | 47.01 | 46.84 | 47 | 47.05 | 46.86 | 46.7 | 46.94 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 21.99
16.11.21 17:32:19 | 102.05 | 46.99 | 46.93 | 14.45 | 46.84 | 47.01 | 46.92 | 46.88 | 46.85 | 46.84 | 18.04 | 46.82 | 46.86 | 47.14 | 46.95 | 46.99 | 46.76 | 47.01 | 46.85 | 47.01 | 47.07 | 46.87 | 46.71 | 46.95 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 17:34:19 | 104.05 | 46.97 | 46.93 | 21.9 | 46.83 | 47.01 | 46.93 | 46.88 | 46.85 | 46.84 | 15.21 | 46.79 | 46.87 | 47.13 | 46.92 | 46.97 | 46.75 | 47.02 | 46.83 | 47.03 | 47.06 | 46.87 | 46.73 | 46.95 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 17:36:19 | 106.05 | 46.98 | 46.95 | 22.96 | 46.84 | 47 | 46.92 | 46.91 | 46.86 | 46.85 | 17.57 | 46.81 | 46.87 | 47.14 | 46.95 | 46.99 | 46.76 | 47.04 | 46.86 | 47.03 | 47.06 | 46.87 | 46.72 | 46.97 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 17:38:19 | 108.05 | 46.99 | 46.95 | 23.65 | 46.85 | 47.02 | 46.95 | 46.91 | 46.87 | 46.86 | 12.17 | 46.83 | 46.86 | 47.13 | 46.97 | 47 | 46.77 | 47.04 | 46.85 | 47.03 | 47.1 | 46.89 | 46.74 | 46.96 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 17:40:19 | 110.05 | 46.99 | 46.96 | 19.21 | 46.83 | 47.01 | 46.94 | 46.91 | 46.88 | 46.87 | 16.43 | 46.83 | 46.87 | 47.13 | 46.96 | 47 | 46.76 | 47.03 | 46.85 | 47.03 | 47.07 | 46.88 | 46.72 | 46.96 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 21.98
16.11.21 17:42:19 | 112.05 | 46.99 | 46.95 | 18.79 | 46.83 | 47.01 | 46.94 | 46.92 | 46.87 | 46.86 | 17.01 | 46.82 | 46.87 | 47.14 | 46.98 | 46.99 | 46.76 | 47.04 | 46.84 | 47.01 | 47.07 | 46.89 | 46.72 | 46.98 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:44:19 | 114.05 | 47 | 46.95 | 20.38 | 46.83 | 47 | 46.94 | 46.9 | 46.88 | 46.86 | 14.41 | 46.83 | 46.86 | 47.13 | 46.94 | 46.99 | 46.78 | 47.05 | 46.84 | 47.03 | 47.08 | 46.87 | 46.72 | 46.97 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.97
16.11.21 17:46:19 | 116.05 | 46.99 | 46.94 | 20.38 | 46.83 | 47.01 | 46.96 | 46.9 | 46.87 | 46.85 | 18.58 | 46.85 | 46.87 | 47.14 | 46.96 | 46.99 | 46.76 | 47.02 | 46.84 | 47.03 | 47.08 | 46.89 | 46.73 | 46.97 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:48:19 | 118.05 | 46.99 | 46.95 | 23.16 | 46.84 | 47.01 | 46.95 | 46.9 | 46.88 | 46.86 | 17.96 | 46.84 | 46.88 | 47.15 | 46.98 | 47 | 46.77 | 47.02 | 46.85 | 47.03 | 47.09 | 46.89 | 46.72 | 46.96 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:50:19 | 120.05 | 46.99 | 46.96 | 20.91 | 46.84 | 47.01 | 46.96 | 46.9 | 46.88 | 46.87 | 16.88 | 46.83 | 46.87 | 47.15 | 46.95 | 47.02 | 46.78 | 47.03 | 46.87 | 47.03 | 47.08 | 46.89 | 46.73 | 46.96 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:52:19 | 122.05 | 46.99 | 46.95 | 22.36 | 46.83 | 47.01 | 46.96 | 46.91 | 46.88 | 46.85 | 18.53 | 46.84 | 46.88 | 47.14 | 46.96 | 47.01 | 46.77 | 47.02 | 46.86 | 47.04 | 47.09 | 46.9 | 46.72 | 46.96 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:54:19 | 124.05 | 47 | 46.96 | 15.72 | 46.84 | 47.01 | 46.97 | 46.93 | 46.9 | 46.86 | 16.16 | 46.86 | 46.88 | 47.15 | 46.96 | 47.01 | 46.77 | 47.03 | 46.88 | 47.05 | 47.08 | 46.9 | 46.72 | 46.99 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.95
16.11.21 17:56:20 | 126.07 | 46.99 | 46.96 | 15.92 | 46.85 | 47.02 | 46.96 | 46.91 | 46.91 | 46.85 | 19.08 | 46.86 | 46.88 | 47.16 | 46.99 | 47.02 | 46.77 | 47.02 | 46.87 | 47.04 | 47.1 | 46.9 | 46.73 | 46.98 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 17:58:20 | 128.07 | 47.01 | 46.97 | 18.8 | 46.86 | 47.04 | 46.97 | 46.93 | 46.89 | 46.88 | 16.89 | 46.85 | 46.89 | 47.13 | 46.96 | 47.01 | 46.78 | 47.03 | 46.88 | 47.05 | 47.09 | 46.9 | 46.73 | 46.98 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 18:00:20 | 130.07 | 46.99 | 46.97 | 18.19 | 46.86 | 47.04 | 46.97 | 46.9 | 46.91 | 46.87 | 16.29 | 46.87 | 46.9 | 47.15 | 46.99 | 47.03 | 46.79 | 47.04 | 46.87 | 47.05 | 47.1 | 46.91 | 46.75 | 46.99 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 18:02:20 | 132.07 | 47.01 | 46.96 | 20.91 | 46.86 | 47.03 | 46.97 | 46.91 | 46.89 | 46.86 | 17.36 | 46.86 | 46.9 | 47.13 | 46.95 | 47.01 | 46.78 | 47.03 | 46.87 | 47.06 | 47.1 | 46.88 | 46.76 | 46.98 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 21.93
16.11.21 18:04:20 | 134.07 | 46.99 | 46.99 | 19.37 | 46.87 | 47.05 | 46.97 | 46.93 | 46.91 | 46.88 | 16.43 | 46.84 | 46.88 | 47.15 | 46.97 | 47.05 | 46.79 | 47.03 | 46.87 | 47.06 | 47.11 | 46.9 | 46.75 | 46.98 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 18:06:20 | 136.07 | 47 | 46.97 | 20.38 | 46.88 | 47.03 | 46.97 | 46.94 | 46.91 | 46.88 | 16.58 | 46.87 | 46.9 | 47.16 | 46.97 | 47.04 | 46.81 | 47.03 | 46.87 | 47.04 | 47.11 | 46.9 | 46.77 | 46.98 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 18:08:20 | 138.07 | 47.02 | 46.97 | 19.22 | 46.86 | 47.05 | 46.98 | 46.91 | 46.92 | 46.91 | 16.28 | 46.86 | 46.89 | 47.17 | 47 | 47.05 | 46.8 | 47.03 | 46.89 | 47.05 | 47.13 | 46.91 | 46.75 | 46.99 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.92
16.11.21 18:10:20 | 140.07 | 47 | 46.97 | 19.37 | 46.86 | 47.05 | 46.97 | 46.94 | 46.9 | 46.89 | 16.89 | 46.86 | 46.88 | 47.17 | 46.98 | 47.05 | 46.81 | 47.05 | 46.89 | 47.06 | 47.11 | 46.88 | 46.75 | 46.98 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 18:12:20 | 142.07 | 47 | 46.96 | 15.04 | 46.87 | 47.05 | 46.98 | 46.92 | 46.92 | 46.9 | 21.16 | 46.85 | 46.89 | 47.15 | 46.98 | 47.05 | 46.81 | 47.03 | 46.88 | 47.09 | 47.11 | 46.9 | 46.76 | 46.98 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 18:14:20 | 144.07 | 47.01 | 46.99 | 17.85 | 46.87 | 47.05 | 46.99 | 46.93 | 46.94 | 46.88 | 18.53 | 46.86 | 46.9 | 47.16 | 46.98 | 47.05 | 46.8 | 47.05 | 46.89 | 47.05 | 47.13 | 46.9 | 46.76 | 46.99 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:16:20 | 146.07 | 47.01 | 46.98 | 19.21 | 46.88 | 47.04 | 47 | 46.92 | 46.9 | 46.89 | 16.88 | 46.87 | 46.89 | 47.16 | 46.97 | 47.03 | 46.81 | 47.03 | 46.9 | 47.06 | 47.11 | 46.9 | 46.76 | 46.98 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:18:20 | 148.07 | 47.01 | 46.98 | 17.24 | 46.86 | 47.05 | 46.98 | 46.93 | 46.92 | 46.88 | 16 | 46.85 | 46.9 | 47.16 | 46.99 | 47.05 | 46.82 | 47.03 | 46.87 | 47.08 | 47.11 | 46.91 | 46.76 | 47 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.91
16.11.21 18:20:20 | 150.07 | 47.02 | 46.98 | 14.23 | 46.88 | 47.05 | 46.99 | 46.93 | 46.92 | 46.89 | 15.41 | 46.87 | 46.91 | 47.16 | 47 | 47.03 | 46.8 | 47.05 | 46.89 | 47.05 | 47.12 | 46.9 | 46.77 | 47 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:22:20 | 152.07 | 47.02 | 46.98 | 18.19 | 46.88 | 47.04 | 46.99 | 46.93 | 46.92 | 46.89 | 17.96 | 46.87 | 46.9 | 47.16 | 46.98 | 47.05 | 46.82 | 47.02 | 46.91 | 47.08 | 47.11 | 46.89 | 46.79 | 47.02 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:24:20 | 154.07 | 47.02 | 46.99 | 17.55 | 46.89 | 47.05 | 47 | 46.93 | 46.94 | 46.89 | 20.15 | 46.87 | 46.9 | 47.16 | 46.99 | 47.05 | 46.81 | 47.03 | 46.9 | 47.08 | 47.13 | 46.92 | 46.76 | 47.01 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:26:20 | 156.07 | 47.02 | 46.98 | 16.59 | 46.9 | 47.07 | 47 | 46.94 | 46.93 | 46.89 | 16.88 | 46.88 | 46.89 | 47.17 | 46.99 | 47.06 | 46.82 | 47.04 | 46.9 | 47.08 | 47.12 | 46.9 | 46.77 | 47.01 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:28:20 | 158.07 | 47.02 | 46.98 | 16.15 | 46.89 | 47.06 | 47.01 | 46.94 | 46.96 | 46.91 | 18.58 | 46.89 | 46.91 | 47.16 | 46.98 | 47.06 | 46.82 | 47.04 | 46.9 | 47.09 | 47.12 | 46.92 | 46.79 | 47.01 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:30:20 | 160.07 | 47.02 | 46.98 | 18.19 | 46.9 | 47.06 | 46.99 | 46.94 | 46.96 | 46.87 | 19.61 | 46.88 | 46.9 | 47.16 | 47 | 47.05 | 46.82 | 47.03 | 46.91 | 47.09 | 47.12 | 46.92 | 46.76 | 47 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:32:20 | 162.07 | 47.02 | 47 | 23.16 | 46.89 | 47.06 | 47.01 | 46.95 | 46.95 | 46.89 | 17.57 | 46.91 | 46.9 | 47.18 | 46.98 | 47.06 | 46.81 | 47.06 | 46.9 | 47.09 | 47.12 | 46.9 | 46.78 | 47.01 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:34:20 | 164.07 | 47.02 | 47 | 22.49 | 46.89 | 47.08 | 47.01 | 46.93 | 46.95 | 46.9 | 16.89 | 46.9 | 46.9 | 47.17 | 46.97 | 47.07 | 46.83 | 47.05 | 46.9 | 47.08 | 47.12 | 46.91 | 46.79 | 47.02 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:36:20 | 166.07 | 47.03 | 46.99 | 16.6 | 46.9 | 47.06 | 47.01 | 46.96 | 46.96 | 46.91 | 16.57 | 46.89 | 46.89 | 47.19 | 47 | 47.07 | 46.83 | 47.05 | 46.9 | 47.1 | 47.14 | 46.92 | 46.77 | 47.01 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:38:20 | 168.07 | 47.03 | 47 | 25.31 | 46.91 | 47.07 | 47.01 | 46.94 | 46.96 | 46.9 | 17.25 | 46.88 | 46.92 | 47.17 | 47 | 47.09 | 46.84 | 47.07 | 46.9 | 47.1 | 47.14 | 46.91 | 46.78 | 47.01 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:40:20 | 170.07 | 47.03 | 47 | 17.55 | 46.91 | 47.07 | 47.03 | 46.97 | 46.95 | 46.92 | 20.72 | 46.91 | 46.92 | 47.17 | 47.02 | 47.1 | 46.83 | 47.07 | 46.91 | 47.1 | 47.14 | 46.94 | 46.78 | 47.03 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.9
16.11.21 18:42:20 | 172.07 | 47.03 | 47 | 19.37 | 46.92 | 47.08 | 47.01 | 46.97 | 46.96 | 46.9 | 18.48 | 46.9 | 46.9 | 47.17 | 46.99 | 47.08 | 46.84 | 47.07 | 46.92 | 47.1 | 47.14 | 46.93 | 46.78 | 47.04 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:44:20 | 174.07 | 47.04 | 47.01 | 20.92 | 46.91 | 47.07 | 47.01 | 46.95 | 46.96 | 46.92 | 18.04 | 46.92 | 46.92 | 47.21 | 46.99 | 47.08 | 46.83 | 47.06 | 46.92 | 47.1 | 47.14 | 46.94 | 46.78 | 47.03 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:46:20 | 176.07 | 47.02 | 47 | 17.9 | 46.89 | 47.07 | 47.02 | 46.94 | 46.95 | 46.91 | 19.06 | 46.9 | 46.91 | 47.17 | 47 | 47.09 | 46.84 | 47.06 | 46.9 | 47.1 | 47.13 | 46.92 | 46.79 | 47.04 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:48:20 | 178.07 | 47.03 | 47 | 21.42 | 46.91 | 47.06 | 47 | 46.97 | 46.95 | 46.91 | 19.61 | 46.9 | 46.92 | 47.2 | 47 | 47.08 | 46.83 | 47.07 | 46.91 | 47.11 | 47.14 | 46.93 | 46.8 | 47.04 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:50:20 | 180.07 | 47.05 | 47.02 | 20.39 | 46.91 | 47.08 | 47.02 | 46.97 | 46.97 | 46.93 | 14.43 | 46.92 | 46.93 | 47.19 | 47 | 47.09 | 46.85 | 47.07 | 46.93 | 47.12 | 47.14 | 46.92 | 46.79 | 47.03 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:52:20 | 182.07 | 47.04 | 47.01 | 24.09 | 46.91 | 47.08 | 47.02 | 46.97 | 46.97 | 46.92 | 16.43 | 46.9 | 46.9 | 47.18 | 47.02 | 47.09 | 46.83 | 47.07 | 46.9 | 47.11 | 47.14 | 46.94 | 46.8 | 47.04 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:54:20 | 184.07 | 47.04 | 47.01 | 23.41 | 46.9 | 47.1 | 47.03 | 46.96 | 46.98 | 46.92 | 15.45 | 46.9 | 46.92 | 47.19 | 47.01 | 47.08 | 46.84 | 47.08 | 46.91 | 47.1 | 47.15 | 46.94 | 46.79 | 47.04 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:56:20 | 186.07 | 47.03 | 47.01 | 15.92 | 46.9 | 47.06 | 47.03 | 46.97 | 46.96 | 46.93 | 15.83 | 46.91 | 46.92 | 47.2 | 47.03 | 47.08 | 46.85 | 47.08 | 46.92 | 47.09 | 47.14 | 46.92 | 46.78 | 47.02 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 18:58:20 | 188.07 | 47.05 | 47.03 | 20.38 | 46.92 | 47.08 | 47.03 | 46.98 | 46.98 | 46.94 | 15.21 | 46.91 | 46.91 | 47.19 | 47 | 47.08 | 46.85 | 47.07 | 46.92 | 47.1 | 47.14 | 46.93 | 46.8 | 47.02 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 19:00:20 | 190.07 | 47.02 | 47.03 | 20.91 | 46.92 | 47.09 | 47.04 | 46.98 | 46.97 | 46.91 | 13.15 | 46.92 | 46.91 | 47.19 | 47.01 | 47.09 | 46.84 | 47.07 | 46.93 | 47.12 | 47.15 | 46.93 | 46.79 | 47.03 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 19:02:20 | 192.07 | 47.04 | 47.02 | 21.47 | 46.92 | 47.08 | 47.05 | 46.96 | 46.98 | 46.94 | 19.62 | 46.93 | 46.92 | 47.2 | 47.03 | 47.1 | 46.85 | 47.09 | 46.92 | 47.1 | 47.15 | 46.93 | 46.78 | 47.02 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.86
16.11.21 19:04:20 | 194.07 | 47.03 | 47.02 | 16.87 | 46.89 | 47.1 | 47.04 | 46.95 | 46.98 | 46.92 | 18.1 | 46.9 | 46.91 | 47.19 | 47.03 | 47.1 | 46.85 | 47.06 | 46.92 | 47.11 | 47.15 | 46.93 | 46.79 | 47.04 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 21.86
16.11.21 19:06:20 | 196.07 | 47.05 | 47.02 | 22.66 | 46.93 | 47.11 | 47.06 | 46.96 | 46.99 | 46.94 | 15.42 | 46.92 | 46.94 | 47.21 | 47.03 | 47.12 | 46.86 | 47.07 | 46.94 | 47.1 | 47.15 | 46.94 | 46.81 | 47.06 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 21.88
16.11.21 19:08:20 | 198.07 | 47.04 | 47.02 | 18.58 | 46.93 | 47.1 | 47.05 | 46.97 | 47 | 46.94 | 15.22 | 46.91 | 46.92 | 47.22 | 47 | 47.1 | 46.86 | 47.07 | 46.92 | 47.11 | 47.16 | 46.96 | 46.8 | 47.05 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 21.86
16.11.21 19:10:20 | 200.07 | 47.03 | 47.02 | 18.79 | 46.91 | 47.09 | 47.03 | 46.95 | 46.98 | 46.93 | 17.01 | 46.92 | 46.91 | 47.19 | 47.01 | 47.08 | 46.84 | 47.08 | 46.92 | 47.12 | 47.14 | 46.93 | 46.79 | 47.04 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.88