## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day14_plate3_read |  | Generated On : | 22/11/2021, 16:11:47 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 22/11/2021, 13:19:00 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 22/11/2021, 16:11:18 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
22.11.21 13:19:02 | 0.03 | 46.65 | 46.55 | 46.67 | 46.61 | 46.49 | 37.75 | 46.36 | 51.27 | 30.87 | 46.67 | 46.35 | 46.62 | 46.58 | 46.52 | 53.58 | 46.44 | 45.84 | 35.04 | 46.57 | 46.22 | 46.61 | 46.51 | 46.17 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 22.06
22.11.21 13:21:02 | 2.03 | 46.68 | 46.49 | 46.68 | 46.59 | 46.47 | 41.12 | 46.37 | 50.05 | 49.13 | 46.68 | 46.33 | 46.58 | 46.59 | 46.51 | 44.74 | 46.43 | 33.3 | 40.63 | 46.55 | 46.26 | 46.61 | 46.5 | 46.22 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 22.11
22.11.21 13:23:02 | 4.03 | 46.69 | 46.47 | 46.71 | 46.57 | 46.46 | 33.07 | 46.36 | 54.26 | 43.39 | 46.66 | 46.31 | 46.57 | 46.58 | 46.54 | 59.52 | 46.43 | 33.3 | 45.82 | 46.54 | 46.28 | 46.59 | 46.49 | 46.23 | 46.41 | 20 | 953 | 0 | 22.13
22.11.21 13:25:02 | 6.03 | 46.71 | 46.48 | 46.71 | 46.58 | 46.46 | 31.27 | 46.36 | 50.85 | 40.42 | 46.66 | 46.34 | 46.6 | 46.58 | 46.53 | 68.61 | 46.46 | 36.87 | 45.83 | 46.54 | 46.31 | 46.61 | 46.5 | 46.26 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 22.13
22.11.21 13:27:02 | 8.03 | 46.71 | 46.46 | 46.71 | 46.6 | 46.46 | 40.44 | 46.37 | 55.84 | 40.68 | 46.65 | 46.34 | 46.57 | 46.59 | 46.52 | 56.65 | 46.45 | 36.86 | 41.06 | 46.53 | 46.35 | 46.6 | 46.47 | 46.26 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 22.15
22.11.21 13:29:03 | 10.05 | 46.73 | 46.45 | 46.74 | 46.6 | 46.45 | 41.12 | 46.37 | 49.36 | 34.81 | 46.68 | 46.31 | 46.59 | 46.57 | 46.52 | 57.98 | 46.46 | 45.83 | 34.51 | 46.53 | 46.35 | 46.61 | 46.45 | 46.28 | 46.41 | 20 | 953 | 0 | 22.16
22.11.21 13:31:03 | 12.05 | 46.74 | 46.46 | 46.74 | 46.59 | 46.46 | 38.44 | 46.37 | 38.74 | 43.25 | 46.64 | 46.32 | 46.58 | 46.58 | 46.51 | 44.73 | 46.46 | 42.02 | 40.85 | 46.53 | 46.36 | 46.61 | 46.46 | 46.3 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 22.16
22.11.21 13:33:03 | 14.05 | 46.76 | 46.46 | 46.75 | 46.59 | 46.48 | 39.87 | 46.37 | 51.98 | 33.31 | 46.65 | 46.33 | 46.57 | 46.59 | 46.51 | 44.31 | 46.47 | 45.83 | 48.55 | 46.52 | 46.38 | 46.61 | 46.46 | 46.32 | 46.43 | 20 | 953 | 0 | 22.15
22.11.21 13:35:03 | 16.05 | 46.78 | 46.47 | 46.74 | 46.62 | 46.46 | 35.1 | 46.37 | 38.74 | 40.93 | 46.64 | 46.31 | 46.59 | 46.59 | 46.52 | 57.98 | 46.46 | 42.47 | 45.83 | 46.54 | 46.39 | 46.63 | 46.45 | 46.34 | 46.43 | 20 | 953 | 0 | 22.13
22.11.21 13:37:03 | 18.05 | 46.79 | 46.45 | 46.74 | 46.62 | 46.47 | 31.13 | 46.37 | 55.84 | 46.12 | 46.66 | 46.34 | 46.59 | 46.6 | 46.52 | 47.67 | 46.47 | 48.69 | 39.48 | 46.56 | 46.38 | 46.62 | 46.44 | 46.34 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 22.13
22.11.21 13:39:03 | 20.05 | 46.78 | 46.47 | 46.74 | 46.61 | 46.46 | 40.91 | 46.38 | 50.05 | 43.26 | 46.66 | 46.33 | 46.6 | 46.6 | 46.52 | 52.54 | 46.47 | 36.37 | 29.12 | 46.53 | 46.4 | 46.63 | 46.44 | 46.37 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 22.15
22.11.21 13:41:03 | 22.05 | 46.79 | 46.45 | 46.75 | 46.63 | 46.46 | 43.38 | 46.38 | 52.77 | 35.33 | 46.67 | 46.34 | 46.59 | 46.59 | 46.5 | 60.57 | 46.48 | 49.01 | 33.55 | 46.53 | 46.39 | 46.61 | 46.46 | 46.39 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 22.13
22.11.21 13:43:03 | 24.05 | 46.8 | 46.45 | 46.75 | 46.63 | 46.5 | 43.28 | 46.41 | 46.87 | 35.33 | 46.66 | 46.33 | 46.61 | 46.59 | 46.54 | 49.85 | 46.5 | 42.82 | 34.51 | 46.55 | 46.41 | 46.61 | 46.45 | 46.4 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 22.11
22.11.21 13:45:03 | 26.05 | 46.81 | 46.48 | 46.77 | 46.65 | 46.49 | 38.46 | 46.4 | 65.31 | 40.12 | 46.67 | 46.35 | 46.62 | 46.62 | 46.55 | 45.26 | 46.52 | 45.84 | 42.82 | 46.56 | 46.44 | 46.65 | 46.47 | 46.43 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 22.13
22.11.21 13:47:03 | 28.05 | 46.82 | 46.49 | 46.75 | 46.65 | 46.49 | 31.84 | 46.4 | 42.83 | 40.93 | 46.68 | 46.34 | 46.6 | 46.61 | 46.53 | 45.25 | 46.52 | 42.47 | 43.22 | 46.55 | 46.43 | 46.64 | 46.45 | 46.42 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 22.11
22.11.21 13:49:03 | 30.05 | 46.84 | 46.49 | 46.79 | 46.65 | 46.49 | 41.12 | 46.42 | 52.78 | 43.26 | 46.7 | 46.35 | 46.6 | 46.65 | 46.55 | 45.26 | 46.53 | 39.5 | 48.31 | 46.55 | 46.44 | 46.63 | 46.47 | 46.45 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 22.09
22.11.21 13:51:03 | 32.05 | 46.83 | 46.48 | 46.79 | 46.66 | 46.53 | 48.49 | 46.42 | 45.87 | 31.38 | 46.7 | 46.35 | 46.63 | 46.63 | 46.56 | 43.95 | 46.53 | 49.2 | 40.63 | 46.59 | 46.46 | 46.64 | 46.47 | 46.45 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 22.09
22.11.21 13:53:03 | 34.05 | 46.83 | 46.48 | 46.78 | 46.67 | 46.51 | 41.12 | 46.43 | 54.68 | 38.69 | 46.71 | 46.34 | 46.6 | 46.62 | 46.56 | 54.8 | 46.53 | 42.26 | 39.81 | 46.57 | 46.44 | 46.64 | 46.48 | 46.46 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 22.09
22.11.21 13:55:03 | 36.05 | 46.85 | 46.49 | 46.79 | 46.66 | 46.51 | 35.57 | 46.42 | 49.04 | 42.94 | 46.67 | 46.35 | 46.61 | 46.62 | 46.57 | 53.58 | 46.53 | 38.06 | 39.48 | 46.58 | 46.46 | 46.63 | 46.47 | 46.46 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 22.08
22.11.21 13:57:04 | 38.07 | 46.84 | 46.48 | 46.81 | 46.68 | 46.51 | 28.95 | 46.43 | 38.74 | 32.72 | 46.68 | 46.36 | 46.62 | 46.61 | 46.56 | 49.84 | 46.53 | 39.49 | 40.38 | 46.59 | 46.47 | 46.66 | 46.49 | 46.47 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 22.08
22.11.21 13:59:04 | 40.07 | 46.86 | 46.5 | 46.81 | 46.68 | 46.53 | 39.04 | 46.43 | 67.05 | 40.69 | 46.73 | 46.38 | 46.66 | 46.64 | 46.58 | 44.74 | 46.55 | 45.84 | 43.1 | 46.59 | 46.48 | 46.66 | 46.5 | 46.48 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 22.06
22.11.21 14:01:04 | 42.07 | 46.86 | 46.51 | 46.83 | 46.7 | 46.54 | 27.45 | 46.45 | 54.69 | 40.12 | 46.7 | 46.4 | 46.65 | 46.64 | 46.59 | 52.55 | 46.57 | 49.93 | 33.94 | 46.62 | 46.5 | 46.66 | 46.5 | 46.5 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 22.06
22.11.21 14:03:04 | 44.07 | 46.87 | 46.52 | 46.82 | 46.68 | 46.53 | 45.89 | 46.45 | 50.06 | 33.32 | 46.75 | 46.39 | 46.63 | 46.65 | 46.62 | 43.36 | 46.56 | 42.98 | 45.83 | 46.6 | 46.5 | 46.66 | 46.5 | 46.5 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 22.08
22.11.21 14:05:04 | 46.07 | 46.88 | 46.5 | 46.82 | 46.69 | 46.55 | 37.75 | 46.45 | 57.18 | 40.11 | 46.7 | 46.38 | 46.65 | 46.64 | 46.59 | 51.64 | 46.55 | 35.21 | 45.82 | 46.61 | 46.51 | 46.65 | 46.51 | 46.5 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 22.06
22.11.21 14:07:04 | 48.07 | 46.87 | 46.52 | 46.83 | 46.7 | 46.53 | 33.07 | 46.45 | 61.94 | 33.85 | 46.71 | 46.38 | 46.63 | 46.65 | 46.59 | 59.2 | 46.56 | 39.49 | 51.53 | 46.61 | 46.51 | 46.65 | 46.51 | 46.49 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 22.04
22.11.21 14:09:04 | 50.07 | 46.89 | 46.5 | 46.83 | 46.7 | 46.54 | 38.45 | 46.48 | 47.49 | 30.87 | 46.73 | 46.4 | 46.64 | 46.64 | 46.59 | 70.51 | 46.6 | 42.97 | 43.44 | 46.61 | 46.51 | 46.69 | 46.52 | 46.51 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 22.04
22.11.21 14:11:04 | 52.07 | 46.9 | 46.52 | 46.82 | 46.71 | 46.55 | 37.36 | 46.48 | 57.18 | 38 | 46.72 | 46.41 | 46.65 | 46.66 | 46.61 | 71.55 | 46.58 | 42.03 | 48.69 | 46.62 | 46.51 | 46.67 | 46.54 | 46.52 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 14:13:04 | 54.07 | 46.88 | 46.52 | 46.83 | 46.7 | 46.54 | 31.84 | 46.48 | 55.84 | 43.63 | 46.74 | 46.4 | 46.66 | 46.66 | 46.6 | 49.85 | 46.58 | 42.65 | 43.44 | 46.64 | 46.5 | 46.68 | 46.54 | 46.52 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 22.04
22.11.21 14:15:04 | 56.07 | 46.89 | 46.52 | 46.84 | 46.7 | 46.54 | 40.17 | 46.5 | 43.14 | 37.59 | 46.76 | 46.4 | 46.67 | 46.67 | 46.59 | 57.98 | 46.57 | 36.86 | 45.82 | 46.64 | 46.51 | 46.67 | 46.55 | 46.52 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 14:17:04 | 58.07 | 46.91 | 46.53 | 46.86 | 46.72 | 46.56 | 30.36 | 46.48 | 50.84 | 38 | 46.76 | 46.41 | 46.68 | 46.66 | 46.61 | 60.59 | 46.6 | 42.83 | 40.63 | 46.64 | 46.51 | 46.67 | 46.54 | 46.55 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 22.04
22.11.21 14:19:05 | 60.08 | 46.9 | 46.52 | 46.86 | 46.72 | 46.58 | 38.45 | 46.48 | 57.18 | 40.11 | 46.75 | 46.41 | 46.67 | 46.66 | 46.62 | 44.31 | 46.61 | 42.47 | 33.93 | 46.63 | 46.52 | 46.68 | 46.54 | 46.53 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 14:21:05 | 62.08 | 46.91 | 46.53 | 46.86 | 46.72 | 46.57 | 35.1 | 46.52 | 65.31 | 40.68 | 46.77 | 46.43 | 46.66 | 46.68 | 46.64 | 54.48 | 46.59 | 39.83 | 42.46 | 46.64 | 46.52 | 46.67 | 46.54 | 46.55 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 14:23:05 | 64.08 | 46.93 | 46.54 | 46.89 | 46.74 | 46.58 | 45.89 | 46.49 | 52.79 | 39.79 | 46.78 | 46.45 | 46.68 | 46.69 | 46.65 | 51.65 | 46.6 | 36.38 | 42.47 | 46.65 | 46.53 | 46.69 | 46.57 | 46.55 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 14:25:05 | 66.08 | 46.91 | 46.53 | 46.86 | 46.76 | 46.59 | 40.44 | 46.5 | 61.36 | 28.47 | 46.77 | 46.46 | 46.67 | 46.69 | 46.63 | 44.31 | 46.59 | 42.47 | 40.11 | 46.64 | 46.52 | 46.67 | 46.54 | 46.55 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:27:05 | 68.08 | 46.92 | 46.54 | 46.87 | 46.75 | 46.59 | 39.88 | 46.51 | 49.05 | 43.26 | 46.75 | 46.45 | 46.68 | 46.7 | 46.65 | 39.55 | 46.62 | 43.11 | 37.7 | 46.65 | 46.52 | 46.69 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 22
22.11.21 14:29:05 | 70.08 | 46.93 | 46.55 | 46.87 | 46.75 | 46.58 | 45.89 | 46.52 | 47.49 | 37.99 | 46.77 | 46.45 | 46.67 | 46.69 | 46.65 | 52.54 | 46.62 | 45.84 | 42.46 | 46.66 | 46.55 | 46.7 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:31:05 | 72.08 | 46.94 | 46.57 | 46.89 | 46.75 | 46.59 | 41.32 | 46.52 | 45.09 | 43.41 | 46.76 | 46.46 | 46.69 | 46.71 | 46.66 | 63.52 | 46.63 | 26.41 | 38.07 | 46.66 | 46.53 | 46.71 | 46.6 | 46.58 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:33:05 | 74.08 | 46.93 | 46.54 | 46.9 | 46.76 | 46.6 | 51.33 | 46.53 | 38.75 | 38 | 46.78 | 46.48 | 46.69 | 46.7 | 46.65 | 48.3 | 46.62 | 42.66 | 43.23 | 46.66 | 46.55 | 46.69 | 46.6 | 46.57 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 14:35:06 | 76.1 | 46.94 | 46.56 | 46.89 | 46.76 | 46.59 | 40.69 | 46.51 | 53.68 | 33.6 | 46.76 | 46.47 | 46.69 | 46.71 | 46.67 | 68.6 | 46.62 | 36.38 | 29.88 | 46.65 | 46.54 | 46.7 | 46.58 | 46.56 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:37:06 | 78.1 | 46.94 | 46.55 | 46.89 | 46.75 | 46.57 | 35.58 | 46.53 | 65.31 | 32.73 | 46.77 | 46.46 | 46.69 | 46.72 | 46.65 | 62.17 | 46.61 | 42.83 | 45.83 | 46.64 | 46.54 | 46.69 | 46.59 | 46.56 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:39:06 | 80.1 | 46.92 | 46.56 | 46.89 | 46.75 | 46.59 | 34 | 46.52 | 57.18 | 43.26 | 46.76 | 46.46 | 46.69 | 46.7 | 46.65 | 45.26 | 46.61 | 42.47 | 38.4 | 46.66 | 46.56 | 46.7 | 46.6 | 46.54 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:41:06 | 82.1 | 46.93 | 46.56 | 46.89 | 46.76 | 46.6 | 42.88 | 46.54 | 63.52 | 40.69 | 46.79 | 46.49 | 46.69 | 46.73 | 46.66 | 62.17 | 46.64 | 49.21 | 33.57 | 46.66 | 46.54 | 46.72 | 46.6 | 46.55 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:43:06 | 84.1 | 46.95 | 46.58 | 46.9 | 46.75 | 46.61 | 45.89 | 46.53 | 54 | 39.41 | 46.78 | 46.47 | 46.68 | 46.71 | 46.65 | 39.55 | 46.64 | 42.66 | 45.83 | 46.66 | 46.56 | 46.71 | 46.6 | 46.55 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:45:06 | 86.1 | 46.94 | 46.57 | 46.92 | 46.74 | 46.61 | 43.4 | 46.54 | 52.78 | 40.69 | 46.79 | 46.48 | 46.71 | 46.72 | 46.65 | 55.5 | 46.63 | 33.31 | 38.7 | 46.68 | 46.57 | 46.71 | 46.6 | 46.56 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:47:06 | 88.1 | 46.94 | 46.56 | 46.9 | 46.77 | 46.61 | 29.19 | 46.53 | 50.06 | 38.36 | 46.78 | 46.49 | 46.69 | 46.72 | 46.66 | 52.54 | 46.64 | 33.95 | 36.86 | 46.68 | 46.57 | 46.73 | 46.58 | 46.54 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:49:06 | 90.1 | 46.96 | 46.57 | 46.91 | 46.78 | 46.61 | 35.58 | 46.55 | 55.85 | 30.18 | 46.82 | 46.5 | 46.69 | 46.72 | 46.69 | 43.64 | 46.66 | 39.83 | 42.26 | 46.68 | 46.56 | 46.72 | 46.61 | 46.55 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:51:06 | 92.1 | 46.94 | 46.55 | 46.9 | 46.77 | 46.6 | 35.38 | 46.56 | 59.77 | 35.81 | 46.78 | 46.49 | 46.68 | 46.72 | 46.67 | 39.54 | 46.65 | 48.56 | 52.16 | 46.68 | 46.56 | 46.71 | 46.59 | 46.53 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:53:06 | 94.1 | 46.96 | 46.57 | 46.91 | 46.77 | 46.61 | 38.45 | 46.54 | 50.84 | 43.39 | 46.78 | 46.5 | 46.7 | 46.72 | 46.67 | 57.98 | 46.63 | 42.26 | 43.22 | 46.69 | 46.57 | 46.7 | 46.6 | 46.55 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 14:55:07 | 96.12 | 46.97 | 46.56 | 46.94 | 46.78 | 46.63 | 35.11 | 46.56 | 61.37 | 43.53 | 46.79 | 46.5 | 46.71 | 46.72 | 46.69 | 33.84 | 46.65 | 42.83 | 35.53 | 46.69 | 46.57 | 46.72 | 46.61 | 46.57 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 14:57:07 | 98.12 | 46.94 | 46.56 | 46.91 | 46.78 | 46.61 | 40.44 | 46.53 | 50.05 | 46.12 | 46.79 | 46.47 | 46.69 | 46.73 | 46.68 | 47.13 | 46.63 | 39.12 | 42.81 | 46.68 | 46.58 | 46.71 | 46.62 | 46.54 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 14:59:07 | 100.12 | 46.96 | 46.57 | 46.92 | 46.78 | 46.62 | 38.12 | 46.55 | 58.4 | 29.43 | 46.81 | 46.51 | 46.71 | 46.72 | 46.69 | 68.16 | 46.66 | 45.84 | 45.83 | 46.67 | 46.57 | 46.73 | 46.63 | 46.55 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 15:01:07 | 102.12 | 46.98 | 46.57 | 46.94 | 46.79 | 46.62 | 31.27 | 46.57 | 61.95 | 34.82 | 46.79 | 46.52 | 46.7 | 46.73 | 46.7 | 54.8 | 46.67 | 45.84 | 42.82 | 46.67 | 46.61 | 46.73 | 46.63 | 46.55 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:03:07 | 104.12 | 46.98 | 46.57 | 46.95 | 46.8 | 46.62 | 34.01 | 46.57 | 46.88 | 43.53 | 46.83 | 46.52 | 46.7 | 46.73 | 46.68 | 33.85 | 46.67 | 42.67 | 43.45 | 46.68 | 46.6 | 46.74 | 46.63 | 46.58 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:05:07 | 106.12 | 46.97 | 46.55 | 46.94 | 46.79 | 46.61 | 41.11 | 46.55 | 43.5 | 46.12 | 46.79 | 46.51 | 46.7 | 46.72 | 46.7 | 49.84 | 46.64 | 38.71 | 45.82 | 46.66 | 46.57 | 46.73 | 46.6 | 46.55 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:07:07 | 108.12 | 46.97 | 46.56 | 46.92 | 46.8 | 46.62 | 50.85 | 46.56 | 55.84 | 43.11 | 46.82 | 46.51 | 46.7 | 46.75 | 46.69 | 43.94 | 46.65 | 48.56 | 37.69 | 46.68 | 46.59 | 46.73 | 46.6 | 46.55 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:09:07 | 110.12 | 46.96 | 46.57 | 46.94 | 46.81 | 46.62 | 40.69 | 46.55 | 52.78 | 35.34 | 46.79 | 46.54 | 46.7 | 46.73 | 46.69 | 52.54 | 46.66 | 42.26 | 48.84 | 46.67 | 46.59 | 46.73 | 46.61 | 46.56 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 15:11:07 | 112.12 | 46.98 | 46.59 | 46.93 | 46.82 | 46.63 | 40.7 | 46.57 | 59.79 | 33.6 | 46.83 | 46.52 | 46.72 | 46.74 | 46.7 | 43.37 | 46.69 | 42.03 | 42.65 | 46.67 | 46.59 | 46.75 | 46.66 | 46.57 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:13:07 | 114.12 | 46.99 | 46.6 | 46.94 | 46.8 | 46.64 | 39.88 | 46.56 | 47.49 | 36.66 | 46.81 | 46.53 | 46.71 | 46.77 | 46.71 | 49.85 | 46.68 | 29.45 | 40.12 | 46.69 | 46.6 | 46.75 | 46.63 | 46.56 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:15:08 | 116.13 | 46.99 | 46.59 | 46.96 | 46.8 | 46.65 | 36.92 | 46.59 | 43.52 | 39.79 | 46.83 | 46.53 | 46.73 | 46.76 | 46.71 | 64 | 46.68 | 27.41 | 42.66 | 46.69 | 46.6 | 46.74 | 46.64 | 46.57 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 15:17:08 | 118.13 | 46.97 | 46.58 | 46.96 | 46.82 | 46.63 | 36.42 | 46.55 | 61.36 | 32.08 | 46.82 | 46.52 | 46.7 | 46.73 | 46.69 | 47.67 | 46.65 | 42.47 | 34.51 | 46.67 | 46.59 | 46.73 | 46.64 | 46.55 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:19:08 | 120.13 | 46.98 | 46.56 | 46.96 | 46.8 | 46.65 | 31.85 | 46.58 | 60.55 | 40.11 | 46.83 | 46.53 | 46.71 | 46.72 | 46.7 | 45.26 | 46.65 | 42.66 | 35.04 | 46.67 | 46.6 | 46.75 | 46.65 | 46.56 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 15:21:08 | 122.13 | 46.97 | 46.59 | 46.95 | 46.81 | 46.64 | 51.6 | 46.57 | 57.18 | 40.12 | 46.84 | 46.53 | 46.73 | 46.74 | 46.7 | 47.68 | 46.67 | 45.84 | 43.1 | 46.67 | 46.6 | 46.76 | 46.63 | 46.58 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:23:08 | 124.13 | 46.99 | 46.58 | 46.96 | 46.79 | 46.64 | 45.89 | 46.56 | 46.88 | 33.32 | 46.84 | 46.54 | 46.71 | 46.75 | 46.73 | 39.55 | 46.68 | 39.13 | 31.09 | 46.69 | 46.61 | 46.75 | 46.63 | 46.56 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:25:08 | 126.13 | 46.99 | 46.6 | 46.95 | 46.81 | 46.63 | 38.76 | 46.58 | 63.52 | 32.73 | 46.83 | 46.54 | 46.71 | 46.77 | 46.72 | 59.2 | 46.69 | 39.5 | 43.23 | 46.67 | 46.6 | 46.74 | 46.63 | 46.57 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 15:27:08 | 128.13 | 46.98 | 46.58 | 46.97 | 46.82 | 46.64 | 31.27 | 46.57 | 46.34 | 32.09 | 46.84 | 46.55 | 46.71 | 46.77 | 46.72 | 53.59 | 46.69 | 36.38 | 43.34 | 46.69 | 46.61 | 46.74 | 46.66 | 46.58 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 15:29:08 | 130.13 | 46.99 | 46.57 | 46.98 | 46.81 | 46.63 | 28.36 | 46.58 | 48.21 | 38.36 | 46.81 | 46.55 | 46.68 | 46.74 | 46.72 | 56.25 | 46.69 | 36.38 | 40.64 | 46.67 | 46.63 | 46.75 | 46.65 | 46.59 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:31:09 | 132.15 | 46.98 | 46.58 | 46.96 | 46.84 | 46.63 | 35.58 | 46.61 | 55.45 | 40.12 | 46.83 | 46.56 | 46.72 | 46.73 | 46.73 | 59.21 | 46.69 | 38.72 | 39.49 | 46.67 | 46.62 | 46.77 | 46.65 | 46.59 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:33:09 | 134.15 | 46.97 | 46.59 | 46.97 | 46.82 | 46.65 | 48.75 | 46.58 | 52.78 | 38.69 | 46.84 | 46.57 | 46.71 | 46.76 | 46.73 | 48.29 | 46.7 | 51.55 | 45.83 | 46.68 | 46.62 | 46.75 | 46.67 | 46.57 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:35:09 | 136.15 | 46.96 | 46.59 | 46.98 | 46.82 | 46.64 | 40.45 | 46.58 | 55.85 | 46.13 | 46.83 | 46.56 | 46.74 | 46.77 | 46.73 | 48.3 | 46.71 | 39.84 | 37.3 | 46.67 | 46.63 | 46.75 | 46.67 | 46.6 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:37:09 | 138.15 | 46.96 | 46.58 | 46.96 | 46.83 | 46.64 | 43.5 | 46.59 | 56.1 | 26.84 | 46.83 | 46.57 | 46.7 | 46.76 | 46.73 | 39.55 | 46.69 | 42.03 | 31.09 | 46.68 | 46.64 | 46.76 | 46.68 | 46.57 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:39:09 | 140.15 | 46.96 | 46.57 | 46.97 | 46.83 | 46.64 | 38.12 | 46.59 | 69.71 | 40.69 | 46.84 | 46.57 | 46.73 | 46.78 | 46.74 | 60.59 | 46.69 | 42.83 | 40.12 | 46.69 | 46.63 | 46.75 | 46.66 | 46.59 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:41:09 | 142.15 | 46.97 | 46.58 | 46.97 | 46.84 | 46.64 | 43.02 | 46.61 | 53.68 | 40.41 | 46.84 | 46.57 | 46.72 | 46.75 | 46.74 | 51.64 | 46.69 | 29.45 | 38.06 | 46.67 | 46.64 | 46.75 | 46.66 | 46.59 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:43:09 | 144.15 | 46.96 | 46.59 | 46.97 | 46.85 | 46.65 | 48.28 | 46.59 | 51.74 | 48.73 | 46.86 | 46.57 | 46.73 | 46.77 | 46.74 | 43.37 | 46.68 | 42.66 | 39.82 | 46.68 | 46.64 | 46.77 | 46.66 | 46.59 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 15:45:09 | 146.15 | 46.97 | 46.61 | 46.98 | 46.84 | 46.65 | 34 | 46.6 | 43.51 | 32.73 | 46.84 | 46.58 | 46.72 | 46.76 | 46.75 | 45.89 | 46.7 | 49.02 | 43.23 | 46.69 | 46.64 | 46.78 | 46.68 | 46.6 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:47:10 | 148.17 | 46.97 | 46.59 | 46.99 | 46.86 | 46.64 | 45.89 | 46.59 | 67.36 | 46.13 | 46.85 | 46.56 | 46.71 | 46.78 | 46.76 | 44.32 | 46.71 | 33.31 | 43.45 | 46.71 | 46.64 | 46.77 | 46.67 | 46.6 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 15:49:10 | 150.17 | 46.96 | 46.58 | 46.99 | 46.83 | 46.66 | 43.03 | 46.61 | 52.78 | 40.42 | 46.85 | 46.58 | 46.72 | 46.78 | 46.75 | 61.35 | 46.69 | 49.02 | 35.52 | 46.69 | 46.64 | 46.77 | 46.69 | 46.6 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 15:51:10 | 152.17 | 46.98 | 46.59 | 47 | 46.82 | 46.65 | 32.5 | 46.59 | 65.31 | 37.6 | 46.84 | 46.57 | 46.74 | 46.79 | 46.74 | 60.59 | 46.7 | 42.83 | 31.09 | 46.68 | 46.66 | 46.77 | 46.7 | 46.61 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:53:10 | 154.17 | 46.96 | 46.57 | 46.99 | 46.82 | 46.64 | 45.88 | 46.58 | 46.33 | 33.31 | 46.84 | 46.57 | 46.73 | 46.76 | 46.74 | 66.11 | 46.7 | 30.31 | 45.82 | 46.7 | 46.64 | 46.76 | 46.7 | 46.62 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:55:10 | 156.17 | 46.97 | 46.59 | 47 | 46.84 | 46.66 | 40.69 | 46.62 | 52.78 | 43.26 | 46.83 | 46.6 | 46.73 | 46.77 | 46.75 | 56.25 | 46.69 | 51.85 | 37.7 | 46.7 | 46.64 | 46.77 | 46.7 | 46.62 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:57:10 | 158.17 | 46.97 | 46.59 | 46.99 | 46.83 | 46.65 | 43.5 | 46.61 | 55.44 | 35.34 | 46.85 | 46.58 | 46.72 | 46.77 | 46.75 | 52.07 | 46.69 | 48.85 | 45.82 | 46.71 | 46.64 | 46.76 | 46.69 | 46.61 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:59:10 | 160.17 | 46.97 | 46.6 | 47 | 46.84 | 46.67 | 40.44 | 46.61 | 67.35 | 37.59 | 46.86 | 46.58 | 46.72 | 46.78 | 46.76 | 49.85 | 46.7 | 50.24 | 42.81 | 46.7 | 46.65 | 46.77 | 46.69 | 46.62 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 16:01:10 | 162.17 | 46.97 | 46.61 | 47 | 46.84 | 46.66 | 39.04 | 46.61 | 52.78 | 36.26 | 46.86 | 46.58 | 46.73 | 46.78 | 46.77 | 55.49 | 46.7 | 45.84 | 32.59 | 46.7 | 46.67 | 46.78 | 46.7 | 46.62 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 16:03:10 | 164.17 | 46.99 | 46.6 | 47.01 | 46.85 | 46.66 | 40.69 | 46.61 | 57.18 | 37.6 | 46.85 | 46.58 | 46.72 | 46.79 | 46.74 | 43.36 | 46.73 | 39.5 | 28.3 | 46.69 | 46.66 | 46.78 | 46.68 | 46.62 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 16:05:11 | 166.18 | 47 | 46.59 | 47.02 | 46.86 | 46.67 | 36.02 | 46.61 | 53.68 | 30.18 | 46.85 | 46.6 | 46.73 | 46.79 | 46.75 | 39.55 | 46.72 | 55.85 | 42.65 | 46.69 | 46.66 | 46.77 | 46.7 | 46.62 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.97
22.11.21 16:07:11 | 168.18 | 46.99 | 46.59 | 47.01 | 46.85 | 46.69 | 43.5 | 46.62 | 72.44 | 40.42 | 46.84 | 46.59 | 46.75 | 46.78 | 46.76 | 62.17 | 46.72 | 45.84 | 43.11 | 46.69 | 46.68 | 46.8 | 46.7 | 46.62 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 16:09:11 | 170.18 | 46.99 | 46.59 | 47.02 | 46.87 | 46.67 | 39.88 | 46.62 | 57.18 | 37.6 | 46.86 | 46.6 | 46.73 | 46.8 | 46.74 | 63.99 | 46.72 | 42.66 | 39.82 | 46.68 | 46.68 | 46.8 | 46.7 | 46.61 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 16:11:11 | 172.18 | 47 | 46.59 | 47.01 | 46.85 | 46.68 | 34.58 | 46.6 | 61.37 | 30.87 | 46.85 | 46.6 | 46.74 | 46.79 | 46.77 | 49.01 | 46.71 | 42.26 | 35.82 | 46.7 | 46.67 | 46.79 | 46.71 | 46.62 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.98