## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day14_plate4_read |  | Generated On : | 22/11/2021, 16:12:30 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 22/11/2021, 13:19:00 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 22/11/2021, 16:11:18 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + spiked toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
22.11.21 13:19:02 | 0.03 | 46.09 | 46.21 | 46.01 | 46.31 | 46.33 | 15.93 | 46.09 | 46.08 | 46.02 | 46.41 | 46.26 | 46.32 | 46.1 | 46.14 | 46.06 | 45.96 | 46.06 | 46.55 | 24.63 | 46.17 | 46.23 | 46.35 | 46.52 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 22.08
22.11.21 13:21:02 | 2.03 | 46.1 | 46.2 | 46.02 | 46.25 | 46.3 | 17.73 | 46.02 | 46.16 | 46.05 | 46.38 | 46.23 | 46.31 | 46.1 | 46.14 | 46.06 | 45.98 | 46.07 | 46.56 | 16.75 | 46.16 | 46.25 | 46.5 | 46.47 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 22.13
22.11.21 13:23:02 | 4.03 | 46.03 | 46.22 | 46.08 | 46.14 | 46.23 | 21.88 | 46.08 | 46.12 | 46.11 | 46.37 | 46.21 | 46.28 | 46.14 | 46.15 | 46 | 46.02 | 46.07 | 46.54 | 24.61 | 46.22 | 46.25 | 46.43 | 46.36 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.18
22.11.21 13:25:02 | 6.03 | 46.09 | 46.16 | 46.04 | 46.16 | 46.27 | 16.75 | 46.02 | 46.3 | 46.1 | 46.38 | 46.21 | 46.39 | 46.13 | 46.13 | 46.12 | 46.03 | 46.11 | 46.51 | 21.81 | 46.18 | 46.22 | 46.47 | 46.41 | 46.28 | 20 | 953 | 0 | 22.22
22.11.21 13:27:02 | 8.03 | 46.04 | 46.19 | 46.06 | 46.26 | 46.27 | 15.91 | 46.1 | 46.31 | 46.11 | 46.33 | 46.19 | 46.31 | 46.13 | 46.14 | 46.11 | 46.08 | 46.09 | 46.53 | 24.6 | 46.21 | 46.17 | 46.52 | 46.4 | 46.25 | 20 | 953 | 0 | 22.24
22.11.21 13:29:03 | 10.05 | 46 | 46.27 | 46.16 | 46.25 | 46.31 | 15.91 | 46.19 | 46.37 | 46.1 | 46.32 | 46.17 | 46.39 | 46.13 | 46.13 | 45.97 | 46.05 | 46.1 | 46.5 | 25.18 | 46.22 | 46.21 | 46.45 | 46.4 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.24
22.11.21 13:31:03 | 12.05 | 46 | 46.23 | 46.07 | 46.24 | 46.24 | 12.63 | 46.22 | 46.3 | 46.13 | 46.35 | 46.22 | 46.34 | 46.16 | 46.11 | 46.08 | 46.1 | 46.11 | 46.5 | 20.26 | 46.25 | 46.2 | 46.49 | 46.42 | 46.3 | 20 | 953 | 0 | 22.24
22.11.21 13:33:03 | 14.05 | 46 | 46.24 | 46.07 | 46.18 | 46.2 | 15.46 | 46.3 | 46.4 | 46.23 | 46.31 | 46.2 | 46.29 | 46.13 | 46.15 | 46.03 | 46.06 | 46.1 | 46.53 | 22.51 | 46.28 | 46.2 | 46.5 | 46.49 | 46.25 | 20 | 953 | 0 | 22.24
22.11.21 13:35:03 | 16.05 | 46.07 | 46.21 | 46.12 | 46.28 | 46.29 | 15.46 | 46.31 | 46.25 | 46.15 | 46.39 | 46.2 | 46.27 | 46.14 | 46.12 | 45.94 | 46.1 | 46.08 | 46.54 | 23.74 | 46.24 | 46.24 | 46.49 | 46.41 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.25
22.11.21 13:37:03 | 18.05 | 46.09 | 46.25 | 46.23 | 46.17 | 46.29 | 17.72 | 46.28 | 46.3 | 46.21 | 46.34 | 46.2 | 46.29 | 46.2 | 46.14 | 46.16 | 46.13 | 46.11 | 46.5 | 15.62 | 46.27 | 46.2 | 46.42 | 46.48 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.25
22.11.21 13:39:03 | 20.05 | 46.09 | 46.29 | 46.22 | 46.34 | 46.25 | 16.9 | 46.31 | 46.42 | 46.18 | 46.36 | 46.18 | 46.38 | 46.18 | 46.13 | 46.05 | 46.16 | 46.15 | 46.53 | 21.15 | 46.3 | 46.21 | 46.47 | 46.4 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.24
22.11.21 13:41:03 | 22.05 | 46.09 | 46.28 | 46.2 | 46.19 | 46.27 | 18.34 | 46.3 | 46.43 | 46.18 | 46.33 | 46.19 | 46.26 | 46.14 | 46.14 | 46.04 | 46.21 | 46.15 | 46.53 | 19.69 | 46.32 | 46.2 | 46.47 | 46.46 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.24
22.11.21 13:43:03 | 24.05 | 46.07 | 46.29 | 46.29 | 46.29 | 46.29 | 16.58 | 46.3 | 46.45 | 46.22 | 46.38 | 46.24 | 46.42 | 46.17 | 46.16 | 46.06 | 46.19 | 46.2 | 46.55 | 20.26 | 46.39 | 46.22 | 46.45 | 46.47 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.24
22.11.21 13:45:03 | 26.05 | 46.1 | 46.26 | 46.32 | 46.31 | 46.29 | 17.84 | 46.39 | 46.45 | 46.22 | 46.41 | 46.17 | 46.42 | 46.15 | 46.16 | 46.09 | 46.21 | 46.14 | 46.56 | 15.48 | 46.29 | 46.22 | 46.48 | 46.35 | 46.33 | 20 | 953 | 0 | 22.24
22.11.21 13:47:03 | 28.05 | 46.12 | 46.27 | 46.17 | 46.34 | 46.29 | 14.78 | 46.35 | 46.48 | 46.25 | 46.41 | 46.22 | 46.33 | 46.22 | 46.16 | 46.01 | 46.23 | 46.16 | 46.53 | 14.69 | 46.4 | 46.22 | 46.49 | 46.4 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.23
22.11.21 13:49:03 | 30.05 | 46.06 | 46.26 | 46.2 | 46.33 | 46.28 | 16.38 | 46.42 | 46.4 | 46.16 | 46.41 | 46.22 | 46.35 | 46.21 | 46.16 | 46.18 | 46.25 | 46.17 | 46.53 | 25.62 | 46.34 | 46.22 | 46.46 | 46.39 | 46.28 | 20 | 953 | 0 | 22.22
22.11.21 13:51:03 | 32.05 | 46.09 | 46.39 | 46.24 | 46.31 | 46.27 | 17.22 | 46.41 | 46.54 | 46.26 | 46.39 | 46.25 | 46.23 | 46.23 | 46.17 | 46.15 | 46.25 | 46.2 | 46.53 | 18 | 46.42 | 46.24 | 46.47 | 46.41 | 46.34 | 20 | 953 | 0 | 22.22
22.11.21 13:53:03 | 34.05 | 46.12 | 46.31 | 46.19 | 46.38 | 46.27 | 18.95 | 46.42 | 46.4 | 46.27 | 46.43 | 46.26 | 46.37 | 46.2 | 46.19 | 46.13 | 46.2 | 46.25 | 46.56 | 25.63 | 46.41 | 46.26 | 46.54 | 46.36 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 22.2
22.11.21 13:55:03 | 36.05 | 46.15 | 46.3 | 46.21 | 46.32 | 46.32 | 20.09 | 46.39 | 46.48 | 46.21 | 46.42 | 46.23 | 46.46 | 46.27 | 46.19 | 46.16 | 46.31 | 46.27 | 46.56 | 27.73 | 46.47 | 46.27 | 46.5 | 46.47 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 22.18
22.11.21 13:57:04 | 38.07 | 46.1 | 46.32 | 46.25 | 46.34 | 46.26 | 17.73 | 46.54 | 46.52 | 46.26 | 46.44 | 46.25 | 46.42 | 46.23 | 46.19 | 46.19 | 46.3 | 46.29 | 46.58 | 17.64 | 46.45 | 46.26 | 46.55 | 46.43 | 46.34 | 20 | 953 | 0 | 22.18
22.11.21 13:59:04 | 40.07 | 46.03 | 46.33 | 46.26 | 46.32 | 46.32 | 16.75 | 46.5 | 46.59 | 46.29 | 46.44 | 46.27 | 46.38 | 46.22 | 46.25 | 46.24 | 46.32 | 46.19 | 46.61 | 23.99 | 46.44 | 46.29 | 46.5 | 46.41 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 22.18
22.11.21 14:01:04 | 42.07 | 46.13 | 46.36 | 46.28 | 46.37 | 46.28 | 18.44 | 46.47 | 46.53 | 46.26 | 46.41 | 46.26 | 46.36 | 46.24 | 46.18 | 46.16 | 46.3 | 46.27 | 46.55 | 26.22 | 46.48 | 46.28 | 46.55 | 46.46 | 46.38 | 20 | 953 | 0 | 22.17
22.11.21 14:03:04 | 44.07 | 46.13 | 46.39 | 46.32 | 46.39 | 46.34 | 19.51 | 46.45 | 46.57 | 46.29 | 46.42 | 46.34 | 46.42 | 46.23 | 46.21 | 46.12 | 46.28 | 46.27 | 46.61 | 23.33 | 46.47 | 46.3 | 46.55 | 46.46 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 22.17
22.11.21 14:05:04 | 46.07 | 46.12 | 46.33 | 46.24 | 46.26 | 46.38 | 18.43 | 46.49 | 46.52 | 46.27 | 46.45 | 46.28 | 46.48 | 46.29 | 46.23 | 46.1 | 46.3 | 46.25 | 46.59 | 25 | 46.5 | 46.3 | 46.57 | 46.42 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 22.15
22.11.21 14:07:04 | 48.07 | 46.15 | 46.39 | 46.32 | 46.45 | 46.32 | 16.19 | 46.5 | 46.62 | 46.32 | 46.45 | 46.32 | 46.49 | 46.24 | 46.26 | 46.21 | 46.32 | 46.25 | 46.61 | 21.07 | 46.53 | 46.27 | 46.57 | 46.44 | 46.36 | 20 | 953 | 0 | 22.15
22.11.21 14:09:04 | 50.07 | 46.09 | 46.33 | 46.29 | 46.32 | 46.36 | 16.12 | 46.58 | 46.62 | 46.32 | 46.45 | 46.25 | 46.58 | 46.3 | 46.21 | 46.25 | 46.35 | 46.25 | 46.61 | 18.45 | 46.52 | 46.28 | 46.52 | 46.43 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 22.13
22.11.21 14:11:04 | 52.07 | 46.15 | 46.39 | 46.26 | 46.3 | 46.34 | 16.91 | 46.56 | 46.54 | 46.29 | 46.48 | 46.28 | 46.36 | 46.26 | 46.22 | 46.25 | 46.38 | 46.22 | 46.61 | 23.32 | 46.53 | 46.32 | 46.55 | 46.51 | 46.41 | 20 | 953 | 0 | 22.13
22.11.21 14:13:04 | 54.07 | 46.12 | 46.4 | 46.3 | 46.34 | 46.33 | 13.62 | 46.49 | 46.69 | 46.3 | 46.47 | 46.31 | 46.48 | 46.2 | 46.2 | 46.18 | 46.33 | 46.25 | 46.62 | 23.98 | 46.59 | 46.26 | 46.59 | 46.58 | 46.43 | 20 | 953 | 0 | 22.11
22.11.21 14:15:04 | 56.07 | 46.11 | 46.4 | 46.35 | 46.33 | 46.37 | 15.69 | 46.62 | 46.65 | 46.36 | 46.46 | 46.3 | 46.47 | 46.28 | 46.24 | 46.33 | 46.4 | 46.26 | 46.62 | 20.28 | 46.52 | 46.29 | 46.62 | 46.54 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 22.11
22.11.21 14:17:04 | 58.07 | 46.1 | 46.37 | 46.27 | 46.36 | 46.3 | 18.89 | 46.55 | 46.59 | 46.35 | 46.44 | 46.33 | 46.49 | 46.29 | 46.23 | 46.23 | 46.39 | 46.34 | 46.63 | 26.22 | 46.49 | 46.3 | 46.66 | 46.5 | 46.41 | 20 | 953 | 0 | 22.09
22.11.21 14:19:05 | 60.08 | 46.15 | 46.35 | 46.3 | 46.36 | 46.32 | 15.47 | 46.49 | 46.55 | 46.37 | 46.47 | 46.37 | 46.47 | 46.26 | 46.2 | 46.19 | 46.35 | 46.27 | 46.61 | 18.45 | 46.56 | 46.3 | 46.55 | 46.5 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 22.09
22.11.21 14:21:05 | 62.08 | 46.2 | 46.4 | 46.35 | 46.42 | 46.35 | 18.96 | 46.54 | 46.56 | 46.31 | 46.48 | 46.39 | 46.56 | 46.28 | 46.27 | 46.18 | 46.35 | 46.29 | 46.69 | 19.22 | 46.57 | 46.33 | 46.65 | 46.54 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 22.09
22.11.21 14:23:05 | 64.08 | 46.15 | 46.39 | 46.39 | 46.41 | 46.34 | 15.47 | 46.6 | 46.69 | 46.3 | 46.53 | 46.38 | 46.51 | 46.31 | 46.23 | 46.16 | 46.35 | 46.29 | 46.65 | 30.39 | 46.52 | 46.3 | 46.55 | 46.6 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 22.08
22.11.21 14:25:05 | 66.08 | 46.15 | 46.45 | 46.44 | 46.37 | 46.43 | 17.85 | 46.63 | 46.57 | 46.32 | 46.48 | 46.34 | 46.48 | 46.28 | 46.26 | 46.25 | 46.33 | 46.29 | 46.65 | 23.33 | 46.57 | 46.3 | 46.6 | 46.48 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 22.06
22.11.21 14:27:05 | 68.08 | 46.15 | 46.41 | 46.4 | 46.4 | 46.41 | 18.89 | 46.56 | 46.72 | 46.34 | 46.5 | 46.34 | 46.42 | 46.29 | 46.29 | 46.17 | 46.41 | 46.32 | 46.67 | 25.63 | 46.51 | 46.32 | 46.62 | 46.55 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 22.06
22.11.21 14:29:05 | 70.08 | 46.15 | 46.45 | 46.3 | 46.4 | 46.37 | 17.08 | 46.49 | 46.61 | 46.36 | 46.48 | 46.39 | 46.39 | 46.32 | 46.31 | 46.25 | 46.36 | 46.34 | 46.64 | 17.64 | 46.56 | 46.34 | 46.55 | 46.59 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 22.04
22.11.21 14:31:05 | 72.08 | 46.17 | 46.47 | 46.37 | 46.49 | 46.35 | 17.85 | 46.62 | 46.62 | 46.41 | 46.51 | 46.39 | 46.38 | 46.28 | 46.28 | 46.24 | 46.41 | 46.27 | 46.67 | 26.22 | 46.55 | 46.35 | 46.57 | 46.52 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 22.06
22.11.21 14:33:05 | 74.08 | 46.15 | 46.46 | 46.37 | 46.46 | 46.41 | 16.76 | 46.66 | 46.59 | 46.35 | 46.5 | 46.36 | 46.63 | 46.3 | 46.33 | 46.27 | 46.37 | 46.35 | 46.66 | 27.99 | 46.61 | 46.4 | 46.62 | 46.52 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 22.06
22.11.21 14:35:06 | 76.1 | 46.15 | 46.41 | 46.45 | 46.44 | 46.38 | 18.89 | 46.61 | 46.69 | 46.35 | 46.51 | 46.37 | 46.52 | 46.34 | 46.28 | 46.21 | 46.45 | 46.29 | 46.65 | 19.4 | 46.65 | 46.36 | 46.62 | 46.6 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 22.06
22.11.21 14:37:06 | 78.1 | 46.17 | 46.41 | 46.42 | 46.45 | 46.32 | 15.47 | 46.68 | 46.67 | 46.34 | 46.53 | 46.46 | 46.44 | 46.28 | 46.29 | 46.31 | 46.41 | 46.32 | 46.64 | 26.76 | 46.56 | 46.36 | 46.57 | 46.42 | 46.4 | 20 | 953 | 0 | 22.04
22.11.21 14:39:06 | 80.1 | 46.17 | 46.5 | 46.41 | 46.52 | 46.38 | 17.72 | 46.63 | 46.65 | 46.38 | 46.55 | 46.4 | 46.47 | 46.29 | 46.32 | 46.27 | 46.39 | 46.33 | 46.66 | 23.75 | 46.62 | 46.34 | 46.64 | 46.55 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 22.06
22.11.21 14:41:06 | 82.1 | 46.15 | 46.5 | 46.4 | 46.52 | 46.39 | 16.12 | 46.51 | 46.71 | 46.32 | 46.54 | 46.39 | 46.53 | 46.34 | 46.28 | 46.24 | 46.47 | 46.35 | 46.67 | 27.26 | 46.64 | 46.37 | 46.6 | 46.53 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 22.06
22.11.21 14:43:06 | 84.1 | 46.15 | 46.49 | 46.41 | 46.49 | 46.37 | 16.13 | 46.69 | 46.61 | 46.31 | 46.56 | 46.42 | 46.45 | 46.4 | 46.31 | 46.24 | 46.47 | 46.33 | 46.66 | 18.89 | 46.59 | 46.35 | 46.67 | 46.54 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 22.04
22.11.21 14:45:06 | 86.1 | 46.2 | 46.43 | 46.45 | 46.48 | 46.41 | 17.85 | 46.65 | 46.65 | 46.42 | 46.57 | 46.4 | 46.35 | 46.29 | 46.32 | 46.24 | 46.36 | 46.34 | 46.69 | 21.82 | 46.59 | 46.35 | 46.6 | 46.56 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 22.04
22.11.21 14:47:06 | 88.1 | 46.15 | 46.45 | 46.3 | 46.45 | 46.37 | 17.23 | 46.62 | 46.58 | 46.39 | 46.56 | 46.41 | 46.5 | 46.35 | 46.34 | 46.29 | 46.47 | 46.33 | 46.69 | 13.7 | 46.55 | 46.36 | 46.56 | 46.58 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 14:49:06 | 90.1 | 46.17 | 46.38 | 46.41 | 46.41 | 46.32 | 17.07 | 46.61 | 46.74 | 46.33 | 46.57 | 46.42 | 46.58 | 46.39 | 46.27 | 46.24 | 46.37 | 46.36 | 46.65 | 24.3 | 46.56 | 46.37 | 46.59 | 46.57 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 22.04
22.11.21 14:51:06 | 92.1 | 46.2 | 46.49 | 46.55 | 46.51 | 46.43 | 17.08 | 46.54 | 46.74 | 46.41 | 46.58 | 46.42 | 46.57 | 46.33 | 46.3 | 46.31 | 46.45 | 46.39 | 46.7 | 18.46 | 46.59 | 46.38 | 46.64 | 46.55 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 22.04
22.11.21 14:53:06 | 94.1 | 46.18 | 46.49 | 46.42 | 46.39 | 46.42 | 21.8 | 46.7 | 46.66 | 46.38 | 46.61 | 46.41 | 46.62 | 46.4 | 46.34 | 46.26 | 46.43 | 46.31 | 46.66 | 25.19 | 46.55 | 46.41 | 46.65 | 46.52 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 14:55:07 | 96.12 | 46.19 | 46.42 | 46.41 | 46.48 | 46.38 | 19.5 | 46.68 | 46.68 | 46.38 | 46.59 | 46.43 | 46.52 | 46.34 | 46.3 | 46.3 | 46.43 | 46.32 | 46.7 | 16.75 | 46.65 | 46.38 | 46.66 | 46.62 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 22.04
22.11.21 14:57:07 | 98.12 | 46.18 | 46.45 | 46.33 | 46.4 | 46.44 | 17.85 | 46.64 | 46.66 | 46.41 | 46.56 | 46.4 | 46.65 | 46.33 | 46.31 | 46.28 | 46.43 | 46.34 | 46.67 | 21.08 | 46.65 | 46.38 | 46.62 | 46.6 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 14:59:07 | 100.12 | 46.17 | 46.43 | 46.46 | 46.43 | 46.34 | 14.79 | 46.6 | 46.59 | 46.35 | 46.57 | 46.44 | 46.45 | 46.39 | 46.33 | 46.39 | 46.42 | 46.37 | 46.67 | 18 | 46.6 | 46.38 | 46.66 | 46.58 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:01:07 | 102.12 | 46.18 | 46.53 | 46.43 | 46.46 | 46.44 | 15.23 | 46.75 | 46.73 | 46.46 | 46.57 | 46.46 | 46.44 | 46.3 | 46.34 | 46.39 | 46.43 | 46.41 | 46.73 | 18.89 | 46.67 | 46.37 | 46.6 | 46.56 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 22
22.11.21 15:03:07 | 104.12 | 46.18 | 46.47 | 46.45 | 46.48 | 46.46 | 18.9 | 46.54 | 46.68 | 46.43 | 46.56 | 46.45 | 46.58 | 46.35 | 46.34 | 46.32 | 46.41 | 46.36 | 46.71 | 22.61 | 46.63 | 46.37 | 46.67 | 46.57 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:05:07 | 106.12 | 46.25 | 46.43 | 46.43 | 46.52 | 46.41 | 20.68 | 46.69 | 46.76 | 46.41 | 46.57 | 46.49 | 46.64 | 46.4 | 46.37 | 46.3 | 46.49 | 46.39 | 46.71 | 26.22 | 46.63 | 46.36 | 46.69 | 46.59 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:07:07 | 108.12 | 46.2 | 46.52 | 46.43 | 46.47 | 46.34 | 14.38 | 46.75 | 46.62 | 46.4 | 46.6 | 46.46 | 46.49 | 46.35 | 46.34 | 46.46 | 46.43 | 46.36 | 46.68 | 18.89 | 46.66 | 46.39 | 46.62 | 46.49 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:09:07 | 110.12 | 46.15 | 46.54 | 46.45 | 46.53 | 46.46 | 19.51 | 46.69 | 46.59 | 46.41 | 46.6 | 46.5 | 46.45 | 46.37 | 46.4 | 46.29 | 46.48 | 46.36 | 46.7 | 23.33 | 46.6 | 46.43 | 46.6 | 46.55 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 22
22.11.21 15:11:07 | 112.12 | 46.17 | 46.52 | 46.54 | 46.47 | 46.39 | 17.85 | 46.84 | 46.63 | 46.4 | 46.6 | 46.49 | 46.5 | 46.38 | 46.35 | 46.26 | 46.44 | 46.36 | 46.73 | 25.64 | 46.66 | 46.42 | 46.67 | 46.53 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:13:07 | 114.12 | 46.17 | 46.52 | 46.43 | 46.49 | 46.41 | 17.73 | 46.6 | 46.62 | 46.4 | 46.57 | 46.46 | 46.6 | 46.4 | 46.35 | 46.38 | 46.45 | 46.42 | 46.73 | 20.27 | 46.64 | 46.45 | 46.62 | 46.46 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:15:08 | 116.13 | 46.24 | 46.48 | 46.45 | 46.5 | 46.4 | 16.91 | 46.72 | 46.68 | 46.42 | 46.62 | 46.46 | 46.62 | 46.39 | 46.35 | 46.34 | 46.46 | 46.4 | 46.74 | 23.99 | 46.59 | 46.43 | 46.64 | 46.6 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:17:08 | 118.13 | 46.17 | 46.5 | 46.46 | 46.49 | 46.38 | 14.08 | 46.63 | 46.71 | 46.38 | 46.63 | 46.46 | 46.6 | 46.36 | 46.4 | 46.33 | 46.43 | 46.37 | 46.72 | 16.75 | 46.63 | 46.41 | 46.62 | 46.53 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:19:08 | 120.13 | 46.18 | 46.45 | 46.45 | 46.53 | 46.43 | 17.85 | 46.67 | 46.61 | 46.42 | 46.59 | 46.51 | 46.6 | 46.35 | 46.38 | 46.3 | 46.44 | 46.37 | 46.74 | 24.62 | 46.65 | 46.4 | 46.69 | 46.6 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:21:08 | 122.13 | 46.2 | 46.52 | 46.46 | 46.54 | 46.39 | 18.27 | 46.68 | 46.75 | 46.42 | 46.59 | 46.53 | 46.57 | 46.31 | 46.34 | 46.33 | 46.5 | 46.42 | 46.73 | 20.28 | 46.6 | 46.4 | 46.65 | 46.6 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:23:08 | 124.13 | 46.17 | 46.5 | 46.42 | 46.48 | 46.39 | 21.38 | 46.59 | 46.62 | 46.43 | 46.63 | 46.47 | 46.48 | 46.38 | 46.38 | 46.4 | 46.43 | 46.43 | 46.79 | 22.51 | 46.71 | 46.45 | 46.69 | 46.56 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:25:08 | 126.13 | 46.2 | 46.52 | 46.49 | 46.52 | 46.43 | 16.13 | 46.78 | 46.66 | 46.42 | 46.59 | 46.49 | 46.35 | 46.31 | 46.37 | 46.34 | 46.45 | 46.41 | 46.75 | 20.46 | 46.62 | 46.44 | 46.6 | 46.6 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:27:08 | 128.13 | 46.18 | 46.53 | 46.49 | 46.46 | 46.44 | 15.48 | 46.72 | 46.77 | 46.43 | 46.64 | 46.48 | 46.55 | 46.37 | 46.39 | 46.38 | 46.47 | 46.41 | 46.74 | 25.19 | 46.69 | 46.44 | 46.65 | 46.51 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:29:08 | 130.13 | 46.22 | 46.47 | 46.45 | 46.45 | 46.41 | 15.05 | 46.64 | 46.67 | 46.42 | 46.65 | 46.52 | 46.65 | 46.36 | 46.35 | 46.33 | 46.44 | 46.39 | 46.72 | 22.61 | 46.6 | 46.42 | 46.62 | 46.49 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 22
22.11.21 15:31:09 | 132.15 | 46.28 | 46.54 | 46.49 | 46.49 | 46.46 | 20.1 | 46.59 | 46.71 | 46.45 | 46.62 | 46.49 | 46.57 | 46.34 | 46.35 | 46.32 | 46.48 | 46.4 | 46.74 | 27.46 | 46.69 | 46.45 | 46.75 | 46.54 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:33:09 | 134.15 | 46.22 | 46.48 | 46.45 | 46.52 | 46.43 | 16.59 | 46.63 | 46.7 | 46.45 | 46.67 | 46.49 | 46.56 | 46.39 | 46.34 | 46.4 | 46.47 | 46.4 | 46.72 | 22.51 | 46.7 | 46.45 | 46.67 | 46.53 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:35:09 | 136.15 | 46.15 | 46.52 | 46.46 | 46.45 | 46.39 | 17.6 | 46.7 | 46.72 | 46.42 | 46.6 | 46.49 | 46.49 | 46.38 | 46.38 | 46.33 | 46.51 | 46.36 | 46.74 | 27.99 | 46.7 | 46.43 | 46.62 | 46.54 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 22.02
22.11.21 15:37:09 | 138.15 | 46.19 | 46.5 | 46.42 | 46.51 | 46.47 | 15.91 | 46.71 | 46.74 | 46.41 | 46.64 | 46.5 | 46.65 | 46.39 | 46.37 | 46.38 | 46.43 | 46.4 | 46.76 | 15.81 | 46.68 | 46.43 | 46.64 | 46.67 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:39:09 | 140.15 | 46.25 | 46.49 | 46.49 | 46.58 | 46.41 | 16.91 | 46.68 | 46.65 | 46.42 | 46.63 | 46.5 | 46.5 | 46.35 | 46.38 | 46.41 | 46.43 | 46.41 | 46.79 | 17.64 | 46.64 | 46.45 | 46.62 | 46.58 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:41:09 | 142.15 | 46.27 | 46.56 | 46.55 | 46.46 | 46.41 | 14.79 | 46.69 | 46.81 | 46.51 | 46.65 | 46.54 | 46.64 | 46.38 | 46.37 | 46.27 | 46.49 | 46.42 | 46.74 | 14.7 | 46.68 | 46.45 | 46.67 | 46.53 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 22
22.11.21 15:43:09 | 144.15 | 46.2 | 46.51 | 46.42 | 46.52 | 46.39 | 20.68 | 46.67 | 46.71 | 46.41 | 46.67 | 46.53 | 46.56 | 46.42 | 46.38 | 46.41 | 46.48 | 46.41 | 46.78 | 15.63 | 46.64 | 46.46 | 46.69 | 46.51 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:45:09 | 146.15 | 46.2 | 46.47 | 46.44 | 46.59 | 46.45 | 17.46 | 46.67 | 46.7 | 46.41 | 46.66 | 46.56 | 46.6 | 46.38 | 46.42 | 46.49 | 46.5 | 46.37 | 46.74 | 24 | 46.69 | 46.44 | 46.67 | 46.55 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:47:10 | 148.17 | 46.25 | 46.48 | 46.54 | 46.5 | 46.44 | 15.06 | 46.72 | 46.74 | 46.46 | 46.66 | 46.5 | 46.53 | 46.37 | 46.41 | 46.34 | 46.52 | 46.41 | 46.76 | 25.2 | 46.64 | 46.46 | 46.68 | 46.57 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:49:10 | 150.17 | 46.22 | 46.5 | 46.44 | 46.62 | 46.48 | 17.08 | 46.71 | 46.69 | 46.5 | 46.66 | 46.56 | 46.53 | 46.41 | 46.41 | 46.34 | 46.5 | 46.39 | 46.74 | 24 | 46.68 | 46.46 | 46.62 | 46.57 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 22
22.11.21 15:51:10 | 152.17 | 46.25 | 46.55 | 46.5 | 46.49 | 46.46 | 20.1 | 46.65 | 46.78 | 46.44 | 46.68 | 46.49 | 46.53 | 46.39 | 46.41 | 46.45 | 46.54 | 46.43 | 46.8 | 23.33 | 46.65 | 46.43 | 46.67 | 46.61 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:53:10 | 154.17 | 46.23 | 46.51 | 46.49 | 46.6 | 46.42 | 19.48 | 46.68 | 46.81 | 46.44 | 46.69 | 46.6 | 46.55 | 46.39 | 46.38 | 46.45 | 46.49 | 46.38 | 46.81 | 20.28 | 46.66 | 46.49 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:55:10 | 156.17 | 46.2 | 46.57 | 46.48 | 46.6 | 46.44 | 18.96 | 46.7 | 46.72 | 46.43 | 46.69 | 46.54 | 46.58 | 46.4 | 46.4 | 46.38 | 46.49 | 46.43 | 46.8 | 22.52 | 46.68 | 46.47 | 46.67 | 46.61 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:57:10 | 158.17 | 46.33 | 46.48 | 46.5 | 46.52 | 46.48 | 20.1 | 46.73 | 46.83 | 46.48 | 46.66 | 46.53 | 46.65 | 46.42 | 46.39 | 46.39 | 46.52 | 46.45 | 46.79 | 28 | 46.65 | 46.49 | 46.68 | 46.57 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 15:59:10 | 160.17 | 46.23 | 46.54 | 46.49 | 46.44 | 46.41 | 18.84 | 46.87 | 46.73 | 46.47 | 46.67 | 46.55 | 46.65 | 46.4 | 46.44 | 46.3 | 46.49 | 46.44 | 46.79 | 18.89 | 46.71 | 46.46 | 46.72 | 46.67 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 16:01:10 | 162.17 | 46.23 | 46.58 | 46.55 | 46.5 | 46.42 | 15.23 | 46.67 | 46.66 | 46.51 | 46.69 | 46.5 | 46.67 | 46.42 | 46.4 | 46.38 | 46.51 | 46.39 | 46.78 | 18.89 | 46.65 | 46.45 | 46.74 | 46.58 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 16:03:10 | 164.17 | 46.23 | 46.55 | 46.47 | 46.62 | 46.42 | 17.74 | 46.71 | 46.73 | 46.49 | 46.68 | 46.51 | 46.54 | 46.46 | 46.4 | 46.37 | 46.5 | 46.44 | 46.78 | 24 | 46.77 | 46.47 | 46.7 | 46.64 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 16:05:11 | 166.18 | 46.27 | 46.56 | 46.53 | 46.55 | 46.52 | 17.73 | 46.73 | 46.78 | 46.45 | 46.66 | 46.54 | 46.57 | 46.41 | 46.42 | 46.45 | 46.55 | 46.44 | 46.79 | 19.4 | 46.65 | 46.51 | 46.72 | 46.62 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.99
22.11.21 16:07:11 | 168.18 | 46.2 | 46.6 | 46.44 | 46.48 | 46.41 | 16.76 | 46.61 | 46.76 | 46.47 | 46.7 | 46.58 | 46.59 | 46.47 | 46.41 | 46.4 | 46.49 | 46.42 | 46.79 | 18.89 | 46.69 | 46.49 | 46.69 | 46.69 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 22
22.11.21 16:09:11 | 170.18 | 46.28 | 46.57 | 46.53 | 46.54 | 46.48 | 19.52 | 46.68 | 46.69 | 46.45 | 46.72 | 46.59 | 46.48 | 46.46 | 46.39 | 46.44 | 46.56 | 46.43 | 46.77 | 18.9 | 46.69 | 46.52 | 46.7 | 46.7 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.98
22.11.21 16:11:11 | 172.18 | 46.2 | 46.54 | 46.49 | 46.53 | 46.46 | 18.9 | 46.78 | 46.76 | 46.47 | 46.67 | 46.57 | 46.57 | 46.38 | 46.42 | 46.41 | 46.55 | 46.47 | 46.79 | 22.52 | 46.63 | 46.48 | 46.65 | 46.63 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.98