## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day21_plate1_read |  | Generated On : | 29/11/2021, 12:18:29 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 29/11/2021, 09:57:28 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 29/11/2021, 12:17:49 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
29.11.21 09:57:30 | 0.03 | 37077 | 68 | 52 | 37178 | 91 | 61 | 48 | 37250 | 42063 | 39850 | 32309 | 28 | 77 | 38360 | 48 | 35 | 34475 | 85 | 50 | 35750 | 31886 | 33473 | 32047 | 42325 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 09:59:30 | 2.03 | 37083 | 66 | 50 | 37160 | 95 | 71 | 59 | 37175 | 42075 | 40009 | 33368 | 31 | 83 | 37586 | 48 | 55 | 34338 | 84 | 51 | 34367 | 31903 | 33433 | 32138 | 42157 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:01:31 | 4.05 | 37086 | 65 | 51 | 37188 | 97 | 70 | 54 | 37222 | 41862 | 41638 | 32284 | 32 | 72 | 38388 | 46 | 36 | 34338 | 87 | 43 | 35369 | 31900 | 33447 | 32187 | 42282 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 10:03:31 | 6.05 | 37072 | 67 | 51 | 37217 | 99 | 61 | 52 | 37056 | 41865 | 39848 | 32366 | 25 | 71 | 37600 | 48 | 42 | 34531 | 86 | 52 | 35576 | 31906 | 33470 | 32075 | 42310 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:05:32 | 8.07 | 37072 | 70 | 55 | 37162 | 104 | 65 | 51 | 37186 | 41964 | 40060 | 33320 | 33 | 60 | 37588 | 42 | 43 | 34466 | 91 | 54 | 34429 | 31909 | 33586 | 31965 | 42185 | 20 | 953 | 0 | 22.15
29.11.21 10:07:32 | 10.07 | 37046 | 63 | 57 | 37215 | 107 | 60 | 56 | 37100 | 41916 | 39998 | 33392 | 38 | 70 | 38415 | 56 | 46 | 35780 | 96 | 49 | 34376 | 31946 | 33597 | 31931 | 42171 | 20 | 953 | 0 | 22.16
29.11.21 10:09:32 | 12.07 | 37041 | 77 | 57 | 37256 | 101 | 72 | 59 | 37100 | 41933 | 39870 | 33417 | 39 | 66 | 37605 | 51 | 46 | 34443 | 89 | 53 | 34401 | 31883 | 33484 | 33026 | 42314 | 20 | 953 | 0 | 22.17
29.11.21 10:11:32 | 14.07 | 37012 | 63 | 47 | 37209 | 97 | 64 | 57 | 37177 | 41842 | 39887 | 32507 | 39 | 64 | 37613 | 48 | 48 | 34369 | 93 | 48 | 35493 | 31915 | 33453 | 33021 | 42277 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:13:32 | 16.07 | 37009 | 64 | 55 | 37231 | 94 | 69 | 51 | 37124 | 41992 | 40043 | 35182 | 32 | 79 | 38463 | 39 | 45 | 34576 | 86 | 55 | 34515 | 31895 | 33501 | 31835 | 42322 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:15:32 | 18.07 | 37015 | 72 | 54 | 37202 | 88 | 66 | 51 | 37174 | 42066 | 39870 | 33353 | 39 | 71 | 37488 | 45 | 39 | 35344 | 87 | 42 | 35558 | 31872 | 33447 | 32089 | 42226 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:17:32 | 20.07 | 37007 | 72 | 57 | 37073 | 88 | 62 | 57 | 37069 | 43698 | 40040 | 32493 | 40 | 65 | 37681 | 52 | 34 | 34463 | 91 | 42 | 35482 | 31838 | 33592 | 32021 | 42198 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:19:32 | 22.07 | 37010 | 74 | 54 | 37174 | 101 | 70 | 46 | 37143 | 41975 | 40057 | 33765 | 39 | 68 | 37460 | 48 | 45 | 34429 | 93 | 45 | 34486 | 31767 | 33427 | 32145 | 42296 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:21:33 | 24.08 | 37010 | 72 | 56 | 37157 | 98 | 63 | 53 | 37149 | 42046 | 39927 | 33423 | 34 | 75 | 37452 | 45 | 53 | 34400 | 82 | 64 | 37296 | 31776 | 33572 | 31971 | 42207 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:23:33 | 26.08 | 37001 | 70 | 53 | 37165 | 93 | 71 | 48 | 37138 | 41987 | 39984 | 35219 | 40 | 63 | 37440 | 48 | 40 | 34465 | 80 | 43 | 34285 | 31773 | 33456 | 32166 | 42225 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:25:33 | 28.08 | 37012 | 75 | 54 | 37163 | 106 | 66 | 60 | 37114 | 41873 | 39893 | 32550 | 35 | 77 | 37415 | 48 | 53 | 34465 | 95 | 57 | 35537 | 31759 | 33558 | 32171 | 42202 | 20 | 953 | 0 | 22.16
29.11.21 10:27:33 | 30.08 | 37015 | 66 | 48 | 37187 | 95 | 64 | 59 | 37089 | 43673 | 39901 | 33454 | 37 | 74 | 37400 | 42 | 40 | 34474 | 84 | 51 | 34306 | 31753 | 33376 | 33075 | 42143 | 20 | 953 | 0 | 22.15
29.11.21 10:29:33 | 32.08 | 37021 | 70 | 49 | 37202 | 112 | 66 | 45 | 37119 | 41967 | 39904 | 32509 | 39 | 72 | 37457 | 54 | 51 | 34386 | 84 | 46 | 35587 | 31810 | 33458 | 32058 | 42366 | 20 | 953 | 0 | 22.16
29.11.21 10:31:33 | 34.08 | 37021 | 70 | 56 | 37184 | 93 | 71 | 48 | 37108 | 41890 | 40003 | 33435 | 26 | 68 | 37398 | 48 | 45 | 34479 | 85 | 43 | 35641 | 31750 | 33458 | 32184 | 42204 | 20 | 953 | 0 | 22.16
29.11.21 10:33:33 | 36.08 | 37030 | 70 | 61 | 37259 | 93 | 75 | 56 | 37105 | 41958 | 40066 | 33375 | 38 | 67 | 37477 | 46 | 48 | 34377 | 91 | 46 | 34429 | 31747 | 33611 | 33476 | 42336 | 20 | 953 | 0 | 22.13
29.11.21 10:35:33 | 38.08 | 37047 | 60 | 60 | 37305 | 109 | 70 | 66 | 37117 | 41981 | 41644 | 32625 | 39 | 71 | 37525 | 45 | 42 | 34533 | 86 | 55 | 35494 | 31674 | 33512 | 32118 | 42338 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:37:33 | 40.08 | 37044 | 70 | 58 | 37227 | 96 | 64 | 65 | 37144 | 41930 | 39995 | 33473 | 34 | 68 | 37534 | 51 | 45 | 34491 | 92 | 51 | 34552 | 31682 | 33478 | 32218 | 42224 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:39:33 | 42.08 | 37050 | 72 | 55 | 37224 | 97 | 68 | 65 | 37159 | 41851 | 40103 | 33484 | 40 | 67 | 37599 | 34 | 39 | 34408 | 98 | 43 | 35651 | 31691 | 33524 | 32235 | 42371 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:41:33 | 44.08 | 37050 | 72 | 60 | 37222 | 94 | 68 | 54 | 37226 | 41984 | 40071 | 33396 | 35 | 72 | 37491 | 39 | 42 | 34377 | 85 | 52 | 37353 | 31631 | 33453 | 32044 | 42343 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 10:43:33 | 46.08 | 37061 | 69 | 53 | 37180 | 98 | 65 | 43 | 37228 | 42157 | 40003 | 32597 | 32 | 68 | 37474 | 40 | 36 | 34488 | 88 | 46 | 37370 | 31623 | 34861 | 32022 | 42311 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 10:45:33 | 48.08 | 37070 | 74 | 52 | 37185 | 95 | 67 | 68 | 37182 | 41995 | 39978 | 33531 | 39 | 66 | 37508 | 36 | 51 | 34366 | 83 | 60 | 37376 | 31657 | 33504 | 32289 | 42314 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 10:47:34 | 50.1 | 37070 | 77 | 59 | 37202 | 101 | 71 | 48 | 37189 | 43670 | 40049 | 33489 | 31 | 71 | 37576 | 40 | 51 | 34524 | 80 | 55 | 35635 | 31597 | 33492 | 32131 | 42205 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:49:34 | 52.1 | 37072 | 60 | 51 | 37229 | 91 | 63 | 51 | 37105 | 41939 | 40040 | 32567 | 42 | 72 | 37576 | 42 | 39 | 34425 | 87 | 47 | 35654 | 31608 | 33495 | 32104 | 42328 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:51:34 | 54.1 | 37081 | 65 | 55 | 37237 | 103 | 61 | 45 | 37185 | 42015 | 40108 | 32593 | 34 | 75 | 37590 | 42 | 42 | 34442 | 88 | 48 | 37395 | 31609 | 33620 | 32127 | 42243 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 10:53:34 | 56.1 | 37087 | 70 | 54 | 37231 | 107 | 73 | 52 | 37197 | 42021 | 40176 | 32462 | 34 | 74 | 37613 | 42 | 48 | 34541 | 94 | 61 | 37401 | 31608 | 33631 | 31879 | 42300 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 10:55:34 | 58.1 | 37090 | 68 | 56 | 37241 | 93 | 64 | 55 | 37257 | 41967 | 40012 | 32346 | 36 | 59 | 37601 | 45 | 35 | 34504 | 85 | 51 | 34556 | 31637 | 33515 | 33120 | 41132 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 10:57:34 | 60.1 | 37095 | 74 | 54 | 37209 | 104 | 72 | 55 | 37205 | 42282 | 40026 | 32527 | 43 | 68 | 37582 | 43 | 43 | 34547 | 95 | 39 | 34652 | 31648 | 33637 | 33200 | 41303 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 10:59:34 | 62.1 | 37110 | 67 | 48 | 37184 | 101 | 66 | 56 | 37254 | 42032 | 39981 | 33583 | 35 | 66 | 37624 | 56 | 46 | 34550 | 79 | 51 | 35900 | 31634 | 33671 | 32247 | 42214 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 11:01:34 | 64.1 | 37112 | 74 | 62 | 37307 | 93 | 67 | 48 | 37222 | 42001 | 40015 | 32536 | 28 | 74 | 37658 | 42 | 36 | 34570 | 77 | 51 | 34448 | 31691 | 33546 | 33223 | 41061 | 20 | 953 | 0 | 22
29.11.21 11:03:34 | 66.1 | 37118 | 70 | 50 | 37220 | 97 | 75 | 54 | 37253 | 41930 | 40052 | 32470 | 39 | 71 | 37635 | 51 | 48 | 34485 | 90 | 51 | 35594 | 31569 | 33379 | 32266 | 41076 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 11:05:34 | 68.1 | 37129 | 73 | 57 | 37217 | 105 | 64 | 45 | 37121 | 42265 | 40040 | 35381 | 30 | 79 | 37647 | 32 | 37 | 34436 | 83 | 43 | 34404 | 31597 | 33546 | 32172 | 40962 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 11:07:34 | 70.1 | 37132 | 71 | 48 | 37235 | 92 | 75 | 56 | 37217 | 42010 | 40120 | 33588 | 27 | 68 | 37686 | 39 | 42 | 34547 | 85 | 48 | 37444 | 31688 | 33524 | 32152 | 41027 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 11:09:34 | 72.1 | 37135 | 73 | 53 | 37257 | 101 | 70 | 59 | 37150 | 43681 | 40122 | 33598 | 35 | 72 | 37613 | 42 | 43 | 34439 | 95 | 62 | 34673 | 31694 | 33600 | 33116 | 41136 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 11:11:34 | 74.1 | 37147 | 70 | 60 | 37257 | 102 | 66 | 54 | 37033 | 41961 | 39952 | 33485 | 35 | 67 | 37695 | 42 | 48 | 34581 | 91 | 51 | 34534 | 31677 | 33487 | 32249 | 41040 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 11:13:35 | 76.12 | 37144 | 69 | 55 | 37260 | 92 | 75 | 51 | 37039 | 42100 | 40125 | 33611 | 40 | 65 | 37700 | 45 | 53 | 34592 | 88 | 45 | 35655 | 31682 | 33665 | 32284 | 41170 | 20 | 953 | 0 | 21.97
29.11.21 11:15:35 | 78.12 | 37150 | 59 | 54 | 37264 | 101 | 72 | 63 | 37127 | 43681 | 40015 | 32674 | 33 | 72 | 37669 | 43 | 52 | 34496 | 94 | 48 | 34581 | 31728 | 33526 | 33131 | 41033 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 11:17:35 | 80.12 | 37155 | 65 | 48 | 37268 | 101 | 78 | 46 | 37044 | 42013 | 40057 | 32530 | 31 | 61 | 37663 | 37 | 48 | 34365 | 89 | 42 | 35472 | 31654 | 33558 | 33246 | 41046 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 11:19:35 | 82.12 | 37147 | 81 | 64 | 37304 | 101 | 69 | 57 | 37079 | 43696 | 40049 | 32544 | 32 | 77 | 37652 | 45 | 48 | 34569 | 77 | 51 | 34526 | 31677 | 33560 | 34999 | 41063 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 11:21:35 | 84.12 | 37153 | 68 | 55 | 37317 | 95 | 71 | 51 | 37012 | 43758 | 40074 | 33618 | 37 | 63 | 37734 | 37 | 34 | 34473 | 79 | 49 | 37480 | 31725 | 33677 | 32094 | 41136 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 11:23:35 | 86.12 | 37158 | 70 | 59 | 37274 | 91 | 66 | 51 | 37083 | 42270 | 40117 | 35435 | 41 | 81 | 37680 | 39 | 41 | 35961 | 90 | 52 | 34615 | 31745 | 33419 | 32215 | 41107 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 11:25:35 | 88.12 | 37164 | 70 | 48 | 37306 | 90 | 66 | 48 | 37038 | 42089 | 40148 | 33562 | 34 | 67 | 37652 | 40 | 35 | 34470 | 81 | 42 | 34588 | 31725 | 33563 | 32246 | 41088 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 11:27:35 | 90.12 | 37172 | 68 | 61 | 37342 | 98 | 68 | 53 | 37039 | 42160 | 40142 | 33590 | 43 | 71 | 37661 | 49 | 48 | 34521 | 92 | 49 | 35627 | 31702 | 33566 | 32078 | 41143 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 11:29:35 | 92.12 | 37173 | 74 | 54 | 37263 | 95 | 61 | 49 | 37045 | 42092 | 39919 | 32489 | 36 | 77 | 37686 | 43 | 41 | 34598 | 85 | 48 | 34628 | 31685 | 33555 | 33213 | 41060 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 11:31:35 | 94.12 | 37178 | 66 | 49 | 37287 | 109 | 70 | 60 | 37093 | 42038 | 40154 | 32738 | 25 | 77 | 37686 | 42 | 36 | 34586 | 94 | 54 | 35707 | 31660 | 33626 | 32145 | 41061 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 11:33:35 | 96.12 | 37190 | 72 | 59 | 37362 | 93 | 75 | 57 | 37081 | 42033 | 40060 | 32721 | 40 | 68 | 37644 | 45 | 51 | 34586 | 88 | 48 | 34691 | 31722 | 33580 | 33236 | 41063 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 11:35:36 | 98.13 | 37181 | 72 | 60 | 37305 | 106 | 66 | 51 | 37071 | 42092 | 39967 | 35467 | 36 | 59 | 37612 | 42 | 43 | 34561 | 93 | 45 | 34713 | 31668 | 33558 | 32289 | 41067 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 11:37:36 | 100.13 | 37192 | 61 | 49 | 37256 | 104 | 63 | 54 | 37094 | 42203 | 40100 | 32520 | 35 | 72 | 37615 | 46 | 48 | 34436 | 86 | 48 | 35614 | 31663 | 33529 | 33270 | 41079 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 11:39:36 | 102.13 | 37195 | 73 | 49 | 37277 | 92 | 77 | 46 | 37133 | 42171 | 40216 | 33994 | 35 | 77 | 37618 | 45 | 40 | 34544 | 90 | 50 | 34507 | 31699 | 33623 | 32282 | 41143 | 20 | 953 | 0 | 21.86
29.11.21 11:41:36 | 104.13 | 37207 | 70 | 58 | 37360 | 104 | 68 | 62 | 37133 | 42259 | 40134 | 33595 | 31 | 68 | 37618 | 36 | 51 | 34600 | 92 | 51 | 34687 | 31682 | 33594 | 32318 | 41113 | 20 | 953 | 0 | 21.86
29.11.21 11:43:36 | 106.13 | 37215 | 63 | 43 | 37297 | 100 | 61 | 53 | 37052 | 42120 | 39978 | 33758 | 35 | 75 | 37678 | 42 | 45 | 34603 | 87 | 46 | 34662 | 31643 | 33603 | 32253 | 41108 | 20 | 953 | 0 | 21.86
29.11.21 11:45:36 | 108.13 | 37221 | 66 | 59 | 37298 | 103 | 77 | 58 | 37072 | 41882 | 40131 | 34029 | 34 | 67 | 37697 | 43 | 42 | 34507 | 90 | 51 | 37551 | 31620 | 33575 | 32275 | 41137 | 20 | 953 | 0 | 21.86
29.11.21 11:47:36 | 110.13 | 37221 | 72 | 56 | 37337 | 93 | 75 | 49 | 37140 | 42069 | 40066 | 32548 | 40 | 73 | 37723 | 42 | 42 | 34586 | 82 | 53 | 34508 | 31682 | 34983 | 33242 | 41179 | 20 | 953 | 0 | 21.83
29.11.21 11:49:36 | 112.13 | 37227 | 78 | 55 | 37251 | 91 | 65 | 56 | 37127 | 42319 | 40230 | 33589 | 33 | 72 | 37624 | 56 | 39 | 34538 | 91 | 54 | 35788 | 31668 | 33518 | 33199 | 41153 | 20 | 953 | 0 | 21.86
29.11.21 11:51:36 | 114.13 | 37218 | 77 | 48 | 37300 | 102 | 68 | 48 | 37091 | 42058 | 40131 | 33602 | 43 | 74 | 37672 | 42 | 51 | 34643 | 81 | 51 | 37551 | 31688 | 33586 | 33280 | 41108 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:53:37 | 116.15 | 37235 | 74 | 68 | 37335 | 104 | 72 | 42 | 37070 | 42203 | 40052 | 32672 | 33 | 71 | 37720 | 48 | 55 | 34677 | 85 | 42 | 34598 | 31671 | 33583 | 33432 | 41034 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:55:37 | 118.15 | 37241 | 63 | 64 | 37403 | 92 | 72 | 52 | 37057 | 42169 | 40055 | 32681 | 34 | 72 | 37782 | 42 | 39 | 34714 | 94 | 53 | 35825 | 31739 | 33614 | 32366 | 41132 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:57:37 | 120.15 | 37241 | 66 | 54 | 37326 | 97 | 62 | 48 | 37132 | 42390 | 40157 | 33656 | 28 | 68 | 37709 | 43 | 39 | 34660 | 87 | 43 | 35825 | 31708 | 33614 | 32386 | 41128 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:59:37 | 122.15 | 37244 | 69 | 51 | 37364 | 105 | 68 | 51 | 37146 | 42135 | 40159 | 33670 | 30 | 76 | 37768 | 45 | 46 | 34620 | 82 | 51 | 36048 | 31674 | 35005 | 33244 | 41050 | 20 | 953 | 0 | 21.83
29.11.21 12:01:37 | 124.15 | 37247 | 68 | 52 | 37420 | 100 | 67 | 53 | 37034 | 42166 | 40159 | 35534 | 42 | 72 | 37728 | 45 | 45 | 34597 | 91 | 48 | 37571 | 31663 | 33555 | 35089 | 41207 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 12:03:37 | 126.15 | 37253 | 75 | 56 | 37353 | 104 | 76 | 53 | 37163 | 42282 | 40103 | 33695 | 33 | 80 | 37794 | 42 | 43 | 34699 | 85 | 54 | 34703 | 31685 | 33614 | 33176 | 41157 | 20 | 953 | 0 | 21.83
29.11.21 12:05:37 | 128.15 | 37255 | 77 | 57 | 37366 | 93 | 66 | 54 | 37134 | 42086 | 40162 | 33608 | 29 | 79 | 37717 | 45 | 51 | 34592 | 91 | 45 | 35831 | 31691 | 33762 | 32355 | 41086 | 20 | 953 | 0 | 21.83
29.11.21 12:07:37 | 130.15 | 37256 | 69 | 54 | 37317 | 110 | 70 | 57 | 37108 | 42087 | 41735 | 32752 | 38 | 73 | 37791 | 45 | 40 | 34578 | 79 | 52 | 34490 | 31626 | 33691 | 32284 | 41151 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 12:09:37 | 132.15 | 37258 | 77 | 54 | 37380 | 96 | 71 | 45 | 37077 | 42112 | 40165 | 33791 | 42 | 68 | 37745 | 42 | 45 | 34682 | 79 | 50 | 35730 | 31722 | 33753 | 32293 | 41154 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 12:11:37 | 134.15 | 37267 | 75 | 56 | 37358 | 106 | 72 | 58 | 37161 | 42157 | 40023 | 34072 | 34 | 77 | 37723 | 48 | 42 | 34654 | 82 | 56 | 35807 | 31609 | 33662 | 32295 | 41137 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 12:13:37 | 136.15 | 37278 | 73 | 60 | 37375 | 96 | 70 | 51 | 37054 | 42225 | 41777 | 32782 | 32 | 73 | 37816 | 39 | 36 | 34793 | 90 | 55 | 35812 | 31680 | 33691 | 32280 | 41156 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 12:15:37 | 138.15 | 37278 | 77 | 54 | 37406 | 91 | 72 | 58 | 37123 | 42177 | 40072 | 34120 | 37 | 64 | 37760 | 39 | 51 | 34767 | 79 | 54 | 37604 | 31612 | 33691 | 32242 | 41197 | 20 | 953 | 0 | 21.83
29.11.21 12:17:37 | 140.15 | 37275 | 68 | 54 | 37369 | 106 | 74 | 61 | 37085 | 42092 | 40159 | 32428 | 35 | 70 | 37748 | 39 | 47 | 34884 | 86 | 64 | 34536 | 31660 | 33660 | 32218 | 41017 | 20 | 953 | 0 | 21.84