## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day21_plate2_read |  | Generated On : | 29/11/2021, 12:18:58 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 29/11/2021, 09:57:28 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 29/11/2021, 12:17:49 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
29.11.21 09:57:30 | 0.03 | 30914 | 76 | 31905 | 30809 | 31707 | 53 | 26674 | 31327 | 29826 | 32790 | 34193 | 24851 | 32294 | 38887 | 31031 | 32641 | 33147 | 56 | 36844 | 38 | 29182 | 28896 | 33163 | 29296 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 09:59:30 | 2.03 | 30846 | 83 | 31861 | 30752 | 31662 | 60 | 26779 | 31376 | 29826 | 31875 | 34249 | 24648 | 32271 | 39042 | 31105 | 32584 | 33119 | 48 | 37026 | 36 | 29182 | 28211 | 33224 | 29341 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 10:01:31 | 4.05 | 30812 | 72 | 31796 | 30753 | 31627 | 54 | 26721 | 31309 | 29829 | 31855 | 34296 | 24395 | 32300 | 38980 | 31212 | 32689 | 33178 | 48 | 37089 | 34 | 29170 | 30076 | 33235 | 29138 | 20 | 953 | 0 | 22.13
29.11.21 10:03:31 | 6.05 | 30801 | 71 | 31823 | 30709 | 31639 | 51 | 26858 | 31333 | 29883 | 32917 | 34291 | 24381 | 32288 | 39054 | 31140 | 32623 | 33252 | 57 | 37089 | 36 | 29065 | 28228 | 33260 | 29294 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:05:32 | 8.07 | 30798 | 75 | 31871 | 30743 | 31613 | 45 | 26751 | 31336 | 29897 | 31909 | 34272 | 24331 | 32274 | 39104 | 31189 | 32627 | 33227 | 51 | 37085 | 42 | 29054 | 29016 | 33239 | 29228 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:07:32 | 10.07 | 30793 | 80 | 31759 | 30717 | 31611 | 45 | 26729 | 31414 | 29928 | 31911 | 34289 | 24348 | 32308 | 39011 | 31164 | 32696 | 33218 | 59 | 37006 | 42 | 29023 | 30099 | 33308 | 29249 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:09:32 | 12.07 | 30787 | 72 | 31815 | 30774 | 31662 | 48 | 26761 | 31411 | 29923 | 31968 | 34440 | 24344 | 32317 | 39068 | 31259 | 32732 | 33292 | 53 | 37035 | 39 | 29026 | 30105 | 33270 | 29258 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:11:32 | 14.07 | 30787 | 75 | 31816 | 30720 | 31636 | 42 | 26721 | 31430 | 29923 | 31923 | 34323 | 24354 | 32379 | 39136 | 31256 | 32622 | 33312 | 54 | 37019 | 43 | 29026 | 28963 | 33240 | 29275 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:13:32 | 16.07 | 30787 | 69 | 31798 | 30757 | 31665 | 40 | 26782 | 30613 | 29971 | 31897 | 34387 | 24357 | 32288 | 39104 | 31277 | 32697 | 33326 | 56 | 37025 | 41 | 29006 | 29088 | 33271 | 29410 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:15:32 | 18.07 | 30784 | 72 | 31770 | 30733 | 31668 | 59 | 26733 | 30563 | 29963 | 32946 | 34381 | 24307 | 32268 | 39110 | 31205 | 32691 | 33284 | 54 | 37018 | 37 | 29077 | 28940 | 33243 | 29282 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:17:32 | 20.07 | 30776 | 68 | 31808 | 30779 | 31645 | 56 | 26794 | 30572 | 29974 | 32830 | 34441 | 24306 | 32331 | 39190 | 31192 | 32655 | 33315 | 53 | 37063 | 27 | 29049 | 29046 | 33254 | 29314 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:19:32 | 22.07 | 30776 | 79 | 31768 | 30743 | 31625 | 54 | 26766 | 30614 | 29923 | 32767 | 34338 | 24252 | 32271 | 39059 | 31193 | 32704 | 33383 | 56 | 37076 | 30 | 29060 | 28974 | 33265 | 29382 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:21:33 | 24.08 | 30773 | 74 | 31797 | 30789 | 31702 | 48 | 26750 | 30575 | 29949 | 32824 | 34369 | 24288 | 32266 | 39176 | 31200 | 32778 | 33357 | 59 | 37073 | 42 | 28995 | 30117 | 33263 | 29263 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:23:33 | 26.08 | 30770 | 75 | 31764 | 30709 | 31591 | 48 | 26749 | 30581 | 29969 | 32866 | 34421 | 24306 | 32254 | 39108 | 31247 | 32727 | 33358 | 51 | 37133 | 40 | 29029 | 29091 | 33241 | 29323 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:25:33 | 28.08 | 30779 | 85 | 31884 | 30712 | 31648 | 56 | 26758 | 30590 | 29997 | 32960 | 34359 | 24383 | 32229 | 39184 | 31173 | 32647 | 33394 | 59 | 37094 | 44 | 29012 | 29139 | 33305 | 29433 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:27:33 | 30.08 | 30793 | 70 | 31855 | 30743 | 31674 | 51 | 26848 | 30647 | 29943 | 32892 | 34504 | 24374 | 32249 | 39142 | 31188 | 32696 | 33394 | 48 | 37146 | 36 | 29083 | 29054 | 33273 | 29372 | 20 | 953 | 0 | 22.17
29.11.21 10:29:33 | 32.08 | 30796 | 76 | 31842 | 30729 | 31688 | 57 | 26805 | 30682 | 29983 | 31994 | 34367 | 24304 | 32234 | 39034 | 31248 | 32711 | 33383 | 56 | 37101 | 33 | 29080 | 30137 | 33270 | 29307 | 20 | 953 | 0 | 22.15
29.11.21 10:31:33 | 34.08 | 30790 | 69 | 31774 | 30818 | 31620 | 59 | 26775 | 30636 | 29986 | 32923 | 34423 | 24289 | 32237 | 39068 | 31242 | 32783 | 33375 | 51 | 36091 | 35 | 29140 | 28286 | 33297 | 29297 | 20 | 953 | 0 | 22.13
29.11.21 10:33:33 | 36.08 | 30799 | 66 | 31848 | 30780 | 31634 | 51 | 26808 | 30656 | 29989 | 32952 | 34393 | 24341 | 32317 | 39100 | 31231 | 32725 | 33363 | 54 | 36094 | 34 | 29086 | 29001 | 33291 | 29205 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:35:33 | 38.08 | 30799 | 78 | 31825 | 30847 | 31674 | 48 | 26822 | 30633 | 29994 | 32011 | 34447 | 24335 | 32268 | 39074 | 31250 | 32708 | 33437 | 56 | 36061 | 29 | 29117 | 30151 | 33294 | 29314 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:37:33 | 40.08 | 30802 | 75 | 31884 | 30781 | 31666 | 54 | 26823 | 30656 | 30042 | 32813 | 34379 | 24353 | 32288 | 39145 | 31186 | 32848 | 33426 | 53 | 36058 | 45 | 29131 | 29100 | 33309 | 29437 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:39:33 | 42.08 | 30810 | 80 | 31851 | 30735 | 31700 | 51 | 26793 | 30626 | 30042 | 32966 | 34507 | 24376 | 32288 | 39117 | 31209 | 32737 | 33426 | 52 | 36133 | 38 | 29092 | 28213 | 33333 | 29372 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 10:41:33 | 44.08 | 30816 | 82 | 31863 | 30777 | 31748 | 62 | 26845 | 30670 | 30031 | 34153 | 34413 | 24359 | 32277 | 39066 | 31323 | 32769 | 33471 | 65 | 36128 | 29 | 29075 | 29123 | 33336 | 29332 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:43:33 | 46.08 | 30804 | 67 | 31840 | 30883 | 31711 | 48 | 26818 | 30594 | 30102 | 34153 | 34388 | 24297 | 32356 | 39075 | 31221 | 32783 | 33440 | 59 | 36134 | 43 | 29075 | 29143 | 33326 | 29469 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:45:33 | 48.08 | 30819 | 84 | 31902 | 30785 | 31669 | 53 | 26865 | 30661 | 30051 | 32963 | 34541 | 24348 | 32320 | 39103 | 31267 | 32800 | 33415 | 51 | 36117 | 42 | 29092 | 29049 | 33307 | 29308 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:47:34 | 50.1 | 30821 | 74 | 31862 | 30803 | 31692 | 48 | 26918 | 30601 | 30060 | 34173 | 34400 | 24415 | 32345 | 39140 | 31293 | 32780 | 33418 | 62 | 36102 | 40 | 29149 | 29097 | 33322 | 29391 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 10:49:34 | 52.1 | 30827 | 86 | 31952 | 30843 | 31808 | 48 | 26826 | 30655 | 30071 | 34179 | 34410 | 24395 | 32365 | 39086 | 31273 | 32786 | 33375 | 51 | 36104 | 34 | 29084 | 29109 | 33404 | 29331 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 10:51:34 | 54.1 | 30841 | 76 | 31921 | 30891 | 31723 | 54 | 26853 | 30651 | 30065 | 32878 | 34451 | 24434 | 32351 | 39103 | 31258 | 32904 | 33406 | 48 | 36105 | 36 | 29115 | 30186 | 33379 | 29568 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 10:53:34 | 56.1 | 30839 | 77 | 31904 | 30823 | 31763 | 60 | 26891 | 30708 | 30077 | 32011 | 34457 | 24347 | 32340 | 39132 | 31296 | 32850 | 33398 | 51 | 36194 | 38 | 29135 | 29118 | 33344 | 29440 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 10:55:34 | 58.1 | 30856 | 79 | 31914 | 30805 | 31740 | 54 | 26871 | 30703 | 30051 | 32867 | 34548 | 24389 | 32345 | 39141 | 31264 | 32803 | 33469 | 51 | 36132 | 35 | 29095 | 30192 | 33352 | 30601 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 10:57:34 | 60.1 | 30850 | 75 | 31890 | 30848 | 31729 | 54 | 26838 | 30675 | 30043 | 32875 | 34481 | 24336 | 32294 | 39115 | 31295 | 32812 | 33372 | 65 | 36150 | 35 | 29138 | 29135 | 33360 | 29460 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 10:59:34 | 62.1 | 30859 | 83 | 31936 | 30827 | 31723 | 54 | 26883 | 30770 | 30049 | 32887 | 34432 | 24338 | 32317 | 39058 | 31308 | 32735 | 33384 | 53 | 36286 | 36 | 29146 | 30209 | 33408 | 29360 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 11:01:34 | 64.1 | 30861 | 70 | 31873 | 30798 | 31757 | 65 | 26890 | 30670 | 30077 | 33003 | 34432 | 24337 | 32362 | 39090 | 31275 | 32769 | 33418 | 62 | 36110 | 40 | 29107 | 30209 | 33349 | 29478 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 11:03:34 | 66.1 | 30867 | 81 | 31977 | 30854 | 31689 | 56 | 26891 | 30671 | 30071 | 32892 | 34462 | 24376 | 32402 | 39036 | 31296 | 32801 | 33338 | 48 | 36090 | 33 | 29107 | 29030 | 33348 | 29366 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 11:05:34 | 68.1 | 30867 | 83 | 31962 | 30933 | 31698 | 43 | 26914 | 30694 | 30083 | 32125 | 34444 | 24373 | 32377 | 39044 | 31258 | 32756 | 33333 | 53 | 36137 | 43 | 29144 | 29121 | 33366 | 29330 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 11:07:34 | 70.1 | 30873 | 72 | 31917 | 30897 | 31823 | 53 | 26910 | 30745 | 30054 | 32980 | 34443 | 24342 | 32343 | 39064 | 31322 | 32943 | 33313 | 51 | 36166 | 46 | 29107 | 28325 | 33332 | 29236 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 11:09:34 | 72.1 | 30873 | 75 | 31905 | 30809 | 31834 | 59 | 26870 | 30673 | 30128 | 33043 | 34426 | 24392 | 32385 | 39132 | 31347 | 32836 | 33381 | 54 | 36178 | 38 | 29093 | 28302 | 33396 | 29424 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 11:11:34 | 74.1 | 30867 | 71 | 31944 | 30883 | 31803 | 51 | 26906 | 30679 | 30114 | 33003 | 34462 | 24372 | 32436 | 39084 | 31309 | 32822 | 33367 | 56 | 36175 | 35 | 29104 | 29081 | 33373 | 29376 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 11:13:35 | 76.12 | 30884 | 71 | 31919 | 30918 | 31831 | 51 | 26883 | 30784 | 30117 | 33000 | 34455 | 24401 | 32394 | 39090 | 31362 | 32767 | 33353 | 56 | 36138 | 38 | 29098 | 30229 | 33380 | 29419 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 11:15:35 | 78.12 | 31862 | 72 | 35239 | 34122 | 35289 | 59 | 30337 | 26638 | 33404 | 34553 | 36464 | 22878 | 33167 | 39317 | 33023 | 33355 | 34075 | 53 | 37187 | 47 | 30439 | 29523 | 34285 | 30322 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 11:17:35 | 80.12 | 31862 | 76 | 35240 | 34143 | 35261 | 42 | 30314 | 26662 | 33330 | 33507 | 36444 | 23007 | 33159 | 39419 | 33037 | 33380 | 34061 | 59 | 37264 | 33 | 30391 | 30634 | 34294 | 30269 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 11:19:35 | 82.12 | 31867 | 86 | 35288 | 34097 | 35263 | 48 | 30323 | 26738 | 33344 | 34471 | 36430 | 22913 | 33133 | 39388 | 33046 | 33383 | 34095 | 54 | 37267 | 35 | 30448 | 29447 | 34262 | 31550 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 11:21:35 | 84.12 | 31870 | 81 | 35223 | 34079 | 35317 | 56 | 30311 | 26713 | 33401 | 35825 | 36431 | 22909 | 33198 | 39376 | 33055 | 33403 | 34056 | 54 | 37240 | 43 | 30422 | 29450 | 34240 | 30235 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 11:23:35 | 86.12 | 31867 | 69 | 35237 | 34140 | 35241 | 45 | 30281 | 26694 | 33375 | 34610 | 36400 | 22881 | 33210 | 39376 | 32973 | 33423 | 34081 | 61 | 37205 | 31 | 30471 | 28614 | 34240 | 31577 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 11:25:35 | 88.12 | 31865 | 77 | 35264 | 34215 | 35269 | 45 | 30415 | 26684 | 33455 | 35842 | 36387 | 22938 | 33244 | 39322 | 33002 | 33468 | 34058 | 53 | 37240 | 41 | 30471 | 30655 | 34284 | 30281 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 11:27:35 | 90.12 | 31870 | 68 | 35266 | 34208 | 35312 | 48 | 30324 | 26681 | 33387 | 34468 | 36418 | 22910 | 33269 | 39410 | 32965 | 33406 | 34090 | 56 | 37379 | 38 | 30476 | 29493 | 34279 | 31609 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 11:29:35 | 92.12 | 31879 | 75 | 35202 | 34128 | 35255 | 51 | 30345 | 26693 | 33438 | 35848 | 36423 | 22899 | 33210 | 39320 | 33024 | 33453 | 34158 | 60 | 37240 | 43 | 30431 | 28693 | 34308 | 30280 | 20 | 953 | 0 | 21.86
29.11.21 11:31:35 | 94.12 | 31885 | 71 | 35318 | 34264 | 35261 | 62 | 30351 | 26670 | 33430 | 34556 | 36480 | 22925 | 33258 | 39374 | 32976 | 33430 | 34146 | 62 | 37277 | 42 | 30476 | 29524 | 34285 | 30262 | 20 | 953 | 0 | 21.86
29.11.21 11:33:35 | 96.12 | 31876 | 82 | 35203 | 34127 | 35295 | 48 | 30318 | 26706 | 33455 | 35851 | 36533 | 22894 | 33230 | 39326 | 32996 | 33467 | 34155 | 57 | 37227 | 34 | 30431 | 28739 | 34303 | 30168 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:35:36 | 98.13 | 31888 | 75 | 35321 | 34138 | 35278 | 53 | 30350 | 26681 | 33421 | 35862 | 36588 | 22885 | 33227 | 39405 | 33070 | 33409 | 34141 | 56 | 37265 | 38 | 30440 | 30680 | 34314 | 31614 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:37:36 | 100.13 | 31882 | 71 | 35290 | 34181 | 35272 | 59 | 30426 | 26743 | 33452 | 35857 | 36488 | 22954 | 33207 | 39394 | 32962 | 33441 | 34146 | 51 | 37271 | 44 | 30448 | 29578 | 34341 | 31627 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:39:36 | 102.13 | 31890 | 79 | 35312 | 33179 | 35335 | 48 | 30341 | 26683 | 33418 | 34550 | 36517 | 23004 | 33250 | 39402 | 33007 | 33455 | 34189 | 54 | 37351 | 43 | 30437 | 29493 | 34334 | 30264 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:41:36 | 104.13 | 31885 | 80 | 35251 | 33172 | 35287 | 48 | 30390 | 26668 | 33410 | 34514 | 35511 | 22976 | 33264 | 39314 | 33011 | 33404 | 34158 | 53 | 37277 | 30 | 30448 | 29541 | 34344 | 30343 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:43:36 | 106.13 | 31896 | 76 | 35361 | 33152 | 35318 | 62 | 30458 | 26687 | 33463 | 34562 | 36521 | 22912 | 33247 | 39349 | 32998 | 33420 | 34141 | 62 | 37300 | 42 | 30488 | 29595 | 34345 | 31550 | 20 | 953 | 0 | 21.83
29.11.21 11:45:36 | 108.13 | 31899 | 69 | 35280 | 33171 | 35330 | 56 | 30365 | 26721 | 33447 | 34514 | 36486 | 22963 | 33255 | 39346 | 33025 | 33474 | 34113 | 65 | 37274 | 39 | 30474 | 30698 | 34326 | 30333 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:47:36 | 110.13 | 31899 | 81 | 35303 | 33181 | 35318 | 51 | 30380 | 26693 | 33486 | 34630 | 36558 | 22957 | 33219 | 39388 | 32987 | 33500 | 34135 | 56 | 37308 | 43 | 30502 | 30700 | 34319 | 30275 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:49:36 | 112.13 | 31896 | 69 | 35274 | 33184 | 35313 | 55 | 30435 | 26695 | 33461 | 33542 | 36487 | 22945 | 33273 | 39368 | 33078 | 33449 | 34141 | 68 | 37423 | 49 | 30494 | 29646 | 34365 | 30273 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:51:36 | 114.13 | 31899 | 65 | 35212 | 33187 | 35298 | 45 | 30395 | 26755 | 33464 | 35877 | 36490 | 22922 | 33247 | 39346 | 32967 | 33445 | 34141 | 56 | 37334 | 42 | 30477 | 30706 | 34351 | 30284 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 11:53:37 | 116.15 | 31905 | 75 | 35305 | 33271 | 35349 | 56 | 30446 | 26702 | 33441 | 34519 | 35441 | 22943 | 33278 | 39360 | 33010 | 33490 | 34169 | 56 | 37289 | 38 | 30482 | 29626 | 34337 | 31633 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:55:37 | 118.15 | 31908 | 75 | 35285 | 33167 | 35358 | 53 | 30381 | 26703 | 33444 | 34604 | 35447 | 22990 | 33310 | 39419 | 32988 | 33506 | 34175 | 59 | 37269 | 39 | 30477 | 30712 | 34356 | 30266 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:57:37 | 120.15 | 31910 | 70 | 35312 | 33158 | 35296 | 55 | 30345 | 26681 | 33458 | 33525 | 35484 | 22960 | 33338 | 39445 | 33054 | 33420 | 34169 | 48 | 37296 | 42 | 30462 | 29541 | 34338 | 31554 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 11:59:37 | 122.15 | 31916 | 72 | 35308 | 33171 | 35384 | 56 | 30395 | 26692 | 33478 | 34621 | 35481 | 22977 | 33278 | 39388 | 32999 | 33421 | 34149 | 51 | 37272 | 38 | 30463 | 29610 | 34338 | 30350 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:01:37 | 124.15 | 31911 | 77 | 35284 | 33244 | 35338 | 48 | 30392 | 26693 | 33455 | 35894 | 35466 | 22948 | 33275 | 39423 | 33019 | 33432 | 34175 | 48 | 37344 | 38 | 30491 | 30718 | 34283 | 31629 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:03:37 | 126.15 | 31910 | 70 | 35207 | 33199 | 35316 | 54 | 30386 | 26690 | 33486 | 33587 | 35509 | 22958 | 33273 | 39389 | 33024 | 33428 | 34198 | 51 | 37247 | 33 | 30494 | 28782 | 34358 | 30337 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:05:37 | 128.15 | 31919 | 69 | 35214 | 33186 | 35406 | 53 | 30480 | 26755 | 33492 | 35894 | 35471 | 22952 | 33264 | 39428 | 33026 | 33462 | 34235 | 59 | 37246 | 40 | 30466 | 30715 | 34390 | 30459 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:07:37 | 130.15 | 31922 | 83 | 35241 | 33222 | 35381 | 51 | 30409 | 26725 | 33503 | 34636 | 35534 | 23015 | 33298 | 39482 | 33064 | 33454 | 34178 | 54 | 37278 | 45 | 30477 | 28762 | 34398 | 30399 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:09:37 | 132.15 | 31916 | 79 | 35239 | 33221 | 35393 | 53 | 30379 | 26739 | 33512 | 35908 | 35519 | 22950 | 33338 | 39422 | 33057 | 33492 | 34184 | 62 | 37310 | 36 | 30494 | 29578 | 34354 | 30333 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:11:37 | 134.15 | 31922 | 73 | 35237 | 33178 | 35381 | 42 | 30412 | 26723 | 33475 | 33565 | 35413 | 22955 | 33310 | 39409 | 33082 | 33418 | 34186 | 56 | 37237 | 43 | 30491 | 29641 | 34344 | 30259 | 20 | 953 | 0 | 21.77
29.11.21 12:13:37 | 136.15 | 31922 | 83 | 35310 | 33158 | 35350 | 53 | 30479 | 26876 | 33699 | 34616 | 35547 | 23023 | 33304 | 39403 | 33112 | 33505 | 34113 | 62 | 37268 | 38 | 30500 | 29613 | 34390 | 30362 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:15:37 | 138.15 | 31916 | 72 | 35261 | 33205 | 35330 | 51 | 30423 | 26852 | 33719 | 33638 | 35427 | 23031 | 33293 | 39431 | 33048 | 33551 | 34079 | 51 | 37359 | 44 | 30457 | 29615 | 34480 | 30450 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:17:37 | 140.15 | 31913 | 77 | 35304 | 33157 | 35285 | 55 | 30406 | 26917 | 33685 | 33539 | 35441 | 22966 | 33247 | 39380 | 33028 | 33512 | 34104 | 53 | 37294 | 41 | 30471 | 30738 | 34392 | 30341 | 20 | 953 | 0 | 21.79