## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block2_Day21_plate2_read |  | Generated On : | 29/11/2021, 12:18:54 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 29/11/2021, 09:57:28 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 29/11/2021, 12:17:49 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
29.11.21 09:57:30 | 0.03 | 118.14 | No Sensor | 121.85 | 118.31 | 116.3 | No Sensor | 117.63 | 119.65 | 122.36 | 119.99 | 125.6 | 118.31 | 125.43 | 117.47 | 118.64 | 119.82 | 124.57 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 119.65 | 118.47 | 119.31 | 120.16 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 09:59:30 | 2.03 | 118.14 | No Sensor | 122.36 | 117.8 | 116.3 | No Sensor | 117.8 | 119.82 | 120.83 | 119.65 | 124.57 | 118.31 | 125.43 | 117.8 | 118.14 | 118.81 | 123.72 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 120.16 | 117.8 | 119.31 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 10:01:31 | 4.05 | 117.8 | No Sensor | 121.85 | 116.63 | 116.46 | No Sensor | 117.13 | 119.31 | 120.16 | 119.48 | 123.89 | 117.8 | 124.75 | 117.8 | 116.96 | 118.14 | 122.7 | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 120.66 | 116.96 | 118.47 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 22.13
29.11.21 10:03:31 | 6.05 | 117.63 | No Sensor | 122.53 | 116.3 | 116.46 | No Sensor | 116.63 | 119.31 | 119.48 | 119.65 | 123.38 | 117.97 | 124.92 | 117.97 | 117.13 | 117.8 | 122.19 | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 120.83 | 116.96 | 118.31 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:05:32 | 8.07 | 117.47 | No Sensor | 122.02 | 115.63 | 116.3 | No Sensor | 116.96 | 118.98 | 118.64 | 118.98 | 123.04 | 117.47 | 124.4 | 118.14 | 116.3 | 116.96 | 121.68 | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 121 | 116.8 | 118.31 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:07:32 | 10.07 | 117.3 | No Sensor | 122.7 | 114.96 | 116.3 | No Sensor | 116.63 | 118.98 | 118.14 | 118.81 | 122.36 | 117.47 | 124.23 | 118.14 | 116.3 | 116.8 | 121.34 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 120.83 | 116.13 | 118.14 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:09:32 | 12.07 | 116.8 | No Sensor | 122.19 | 114.3 | 115.8 | No Sensor | 116.3 | 118.81 | 117.47 | 118.47 | 121.68 | 116.96 | 123.89 | 118.14 | 115.8 | 116.46 | 120.83 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 121 | 115.8 | 118.31 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:11:32 | 14.07 | 116.96 | No Sensor | 122.02 | 114.3 | 115.96 | No Sensor | 116.8 | 118.64 | 117.13 | 118.47 | 121.85 | 117.47 | 123.72 | 118.31 | 115.3 | 116.3 | 120.5 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 121 | 115.63 | 118.14 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:13:32 | 16.07 | 116.96 | No Sensor | 122.36 | 113.8 | 115.96 | No Sensor | 116.3 | 118.47 | 116.46 | 118.31 | 121.34 | 117.47 | 124.06 | 118.14 | 114.96 | 116.13 | 120.16 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 121 | 115.3 | 117.63 | 119.65 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:15:32 | 18.07 | 116.96 | No Sensor | 122.02 | 113.8 | 115.63 | No Sensor | 116.3 | 118.14 | 116.13 | 118.14 | 121.51 | 116.96 | 124.23 | 118.14 | 115.13 | 115.96 | 120.33 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 120.66 | 115.63 | 117.47 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:17:32 | 20.07 | 116.8 | No Sensor | 122.02 | 113.3 | 115.46 | No Sensor | 116.3 | 118.14 | 115.8 | 118.14 | 120.83 | 117.13 | 123.21 | 118.14 | 114.96 | 115.8 | 119.82 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 120.66 | 114.96 | 117.47 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:19:32 | 22.07 | 116.63 | No Sensor | 121.85 | 113.3 | 115.46 | No Sensor | 115.63 | 117.47 | 115.8 | 118.14 | 120.83 | 116.96 | 123.04 | 117.97 | 114.63 | 115.63 | 119.15 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 120.16 | 115.3 | 117.47 | 119.15 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:21:33 | 24.08 | 116.8 | No Sensor | 121.85 | 113.47 | 114.8 | No Sensor | 115.63 | 117.47 | 115.8 | 118.31 | 121 | 116.8 | 123.04 | 117.8 | 114.46 | 115.8 | 119.65 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 120.5 | 115.13 | 117.47 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:23:33 | 26.08 | 116.46 | No Sensor | 121.34 | 113.47 | 115.13 | No Sensor | 115.63 | 117.3 | 115.3 | 117.8 | 120.66 | 116.3 | 123.04 | 117.47 | 113.97 | 114.96 | 119.31 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 120.33 | 114.96 | 117.13 | 118.98 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:25:33 | 28.08 | 116.3 | No Sensor | 121.34 | 113.3 | 114.3 | No Sensor | 115.46 | 116.96 | 115.13 | 117.63 | 120.5 | 116.13 | 123.38 | 117.63 | 113.97 | 114.96 | 119.15 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 120.33 | 114.63 | 116.63 | 118.64 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:27:33 | 30.08 | 115.96 | No Sensor | 121.34 | 113.47 | 114.3 | No Sensor | 115.13 | 117.13 | 114.96 | 117.97 | 119.82 | 116.46 | 123.38 | 117.63 | 113.8 | 114.96 | 118.98 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 120.16 | 114.46 | 116.3 | 118.98 | 20 | 953 | 0 | 22.17
29.11.21 10:29:33 | 32.08 | 115.8 | No Sensor | 121.17 | 113.3 | 114.46 | No Sensor | 115.3 | 116.96 | 114.63 | 117.47 | 119.99 | 116.13 | 123.38 | 117.47 | 113.63 | 114.8 | 118.81 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 119.82 | 114.13 | 116.3 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 22.15
29.11.21 10:31:33 | 34.08 | 115.8 | No Sensor | 121 | 112.64 | 114.3 | No Sensor | 114.96 | 116.3 | 114.8 | 117.47 | 120.16 | 115.46 | 123.04 | 117.47 | 113.14 | 114.63 | 118.81 | No Sensor | 116.3 | No Sensor | 119.48 | 114.46 | 116.13 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 22.13
29.11.21 10:33:33 | 36.08 | 115.63 | No Sensor | 121.17 | 112.81 | 114.13 | No Sensor | 115.13 | 116.46 | 114.63 | 117.47 | 119.99 | 115.3 | 122.87 | 117.3 | 112.97 | 114.46 | 118.98 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 119.82 | 114.3 | 116.13 | 118.64 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:35:33 | 38.08 | 115.46 | No Sensor | 121.17 | 112.47 | 114.13 | No Sensor | 114.46 | 116.3 | 114.46 | 117.3 | 119.82 | 115.3 | 123.04 | 116.96 | 113.14 | 114.3 | 118.64 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 119.65 | 113.8 | 116.13 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:37:33 | 40.08 | 115.46 | No Sensor | 120.66 | 112.64 | 113.47 | No Sensor | 114.13 | 115.8 | 114.13 | 116.96 | 119.82 | 115.13 | 122.87 | 116.8 | 112.81 | 114.3 | 118.31 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 119.48 | 113.63 | 115.8 | 118.14 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:39:33 | 42.08 | 115.3 | No Sensor | 121 | 112.47 | 113.63 | No Sensor | 114.46 | 115.96 | 114.46 | 116.96 | 119.82 | 115.13 | 122.87 | 116.8 | 112.81 | 114.13 | 118.31 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 119.31 | 113.8 | 115.63 | 118.14 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 10:41:33 | 44.08 | 115.13 | No Sensor | 120.33 | 112.14 | 113.47 | No Sensor | 114.3 | 115.63 | 114.13 | 116.63 | 119.82 | 114.8 | 122.7 | 116.63 | 112.81 | 113.97 | 118.31 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 119.65 | 113.3 | 115.63 | 118.14 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:43:33 | 46.08 | 115.13 | No Sensor | 120.16 | 111.98 | 113.14 | No Sensor | 113.97 | 115.46 | 113.8 | 116.46 | 119.65 | 114.63 | 122.36 | 116.63 | 112.47 | 113.47 | 117.97 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 118.98 | 113.47 | 115.8 | 117.97 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:45:33 | 48.08 | 114.96 | No Sensor | 120.5 | 112.14 | 113.3 | No Sensor | 113.63 | 115.13 | 113.8 | 116.46 | 119.31 | 114.8 | 122.02 | 116.46 | 111.65 | 113.63 | 117.8 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 119.31 | 113.63 | 115.63 | 117.63 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:47:34 | 50.1 | 114.96 | No Sensor | 120.5 | 112.14 | 112.97 | No Sensor | 113.8 | 115.3 | 113.63 | 116.13 | 119.48 | 114.46 | 121.51 | 116.13 | 112.31 | 113.63 | 117.63 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 118.98 | 113.14 | 115.46 | 117.63 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 10:49:34 | 52.1 | 114.96 | No Sensor | 119.99 | 112.14 | 112.64 | No Sensor | 113.47 | 115.3 | 113.97 | 116.3 | 119.15 | 114.3 | 121.68 | 116.13 | 112.31 | 113.47 | 117.8 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 118.81 | 112.81 | 114.96 | 117.63 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 10:51:34 | 54.1 | 114.8 | No Sensor | 119.82 | 111.48 | 112.81 | No Sensor | 113.63 | 114.8 | 113.47 | 116.13 | 118.98 | 113.97 | 121.34 | 116.13 | 111.98 | 113.3 | 117.63 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 118.98 | 112.97 | 114.96 | 117.63 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 10:53:34 | 56.1 | 114.46 | No Sensor | 119.82 | 111.32 | 112.31 | No Sensor | 113.3 | 114.8 | 113.47 | 115.63 | 118.64 | 113.97 | 121.17 | 115.96 | 111.48 | 112.64 | 117.3 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 118.47 | 112.64 | 114.8 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 10:55:34 | 58.1 | 114.3 | No Sensor | 119.48 | 111.32 | 112.47 | No Sensor | 113.47 | 114.63 | 113.47 | 115.8 | 118.81 | 113.47 | 120.66 | 115.63 | 111.65 | 112.81 | 117.3 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 118.64 | 112.64 | 114.3 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 10:57:34 | 60.1 | 114.13 | No Sensor | 119.82 | 110.83 | 111.81 | No Sensor | 112.97 | 114.63 | 113.3 | 115.8 | 118.47 | 113.14 | 120.5 | 115.8 | 111.81 | 112.81 | 117.13 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 118.31 | 112.64 | 114.46 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 10:59:34 | 62.1 | 114.13 | No Sensor | 119.65 | 110.99 | 111.98 | No Sensor | 113.14 | 114.46 | 112.97 | 115.63 | 118.47 | 113.47 | 119.99 | 115.8 | 111.48 | 112.64 | 117.13 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 118.31 | 112.47 | 114.63 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 11:01:34 | 64.1 | 114.13 | No Sensor | 119.82 | 111.16 | 112.31 | No Sensor | 112.97 | 114.63 | 113.3 | 115.8 | 118.81 | 113.8 | 120.5 | 115.63 | 111.98 | 112.81 | 116.96 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 118.31 | 112.47 | 114.63 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 11:03:34 | 66.1 | 114.3 | No Sensor | 119.65 | 110.66 | 111.81 | No Sensor | 112.47 | 114.13 | 112.81 | 115.46 | 118.31 | 113.14 | 120.33 | 115.63 | 111.81 | 112.31 | 117.13 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 118.47 | 112.14 | 114.63 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 11:05:34 | 68.1 | 114.3 | No Sensor | 119.65 | 110.99 | 111.65 | No Sensor | 112.47 | 114.13 | 112.97 | 115.3 | 118.31 | 113.14 | 119.99 | 115.46 | 111.81 | 112.64 | 116.96 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 118.14 | 112.14 | 114.46 | 116.96 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 11:07:34 | 70.1 | 113.97 | No Sensor | 119.65 | 110.83 | 111.81 | No Sensor | 112.14 | 113.8 | 112.81 | 115.3 | 118.14 | 113.14 | 120.33 | 115.46 | 111.65 | 112.47 | 116.96 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 118.31 | 111.98 | 114.46 | 116.96 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 11:09:34 | 72.1 | 113.97 | No Sensor | 119.48 | 110.66 | 111.32 | No Sensor | 111.98 | 113.8 | 112.81 | 114.96 | 117.97 | 112.81 | 119.99 | 115.3 | 111.81 | 111.98 | 116.63 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 118.31 | 112.14 | 114.3 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 11:11:34 | 74.1 | 113.63 | No Sensor | 119.15 | 110.66 | 111.48 | No Sensor | 112.14 | 113.63 | 112.64 | 114.8 | 118.14 | 112.47 | 119.65 | 115.3 | 111.16 | 111.81 | 116.46 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 117.97 | 111.81 | 114.13 | 116.8 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 11:13:35 | 76.12 | 113.8 | No Sensor | 118.98 | 110.5 | 111.32 | No Sensor | 112.14 | 113.63 | 112.47 | 114.96 | 117.8 | 112.64 | 119.65 | 115.3 | 110.83 | 112.14 | 116.63 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 117.97 | 111.65 | 113.8 | 116.8 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 11:15:35 | 78.12 | 113.63 | No Sensor | 118.98 | 110.17 | 110.83 | No Sensor | 111.81 | 114.13 | 112.14 | 114.8 | 117.63 | 112.47 | 119.82 | 115.13 | 110.5 | 111.81 | 116.3 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 117.63 | 111.65 | 113.97 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 11:17:35 | 80.12 | 113.47 | No Sensor | 118.81 | 110 | 110.83 | No Sensor | 111.81 | 113.97 | 111.98 | 114.8 | 117.8 | 112.64 | 119.48 | 115.3 | 110.66 | 111.98 | 116.8 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 117.8 | 111.81 | 113.8 | 116.96 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 11:19:35 | 82.12 | 113.14 | No Sensor | 118.81 | 109.84 | 110.66 | No Sensor | 111.48 | 113.47 | 111.65 | 114.13 | 117.63 | 112.14 | 119.15 | 115.13 | 110.5 | 111.32 | 116.46 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 117.8 | 111.32 | 113.8 | 116.8 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 11:21:35 | 84.12 | 113.14 | No Sensor | 118.64 | 110 | 110.66 | No Sensor | 110.99 | 113.8 | 111.81 | 113.97 | 117.3 | 111.81 | 119.15 | 114.96 | 110.33 | 111.32 | 116.3 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 117.47 | 110.99 | 113.63 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 11:23:35 | 86.12 | 113.14 | No Sensor | 118.64 | 109.84 | 110.5 | No Sensor | 111.16 | 113.63 | 111.65 | 114.13 | 117.3 | 112.14 | 118.81 | 114.8 | 110.17 | 111.16 | 115.96 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 117.47 | 111.32 | 113.63 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 11:25:35 | 88.12 | 113.14 | No Sensor | 118.47 | 109.68 | 110.5 | No Sensor | 111.32 | 113.14 | 111.98 | 113.8 | 116.96 | 112.47 | 118.47 | 114.96 | 110.17 | 111.48 | 116.3 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 117.47 | 110.99 | 113.47 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 11:27:35 | 90.12 | 112.81 | No Sensor | 118.47 | 109.35 | 110.33 | No Sensor | 111.16 | 113.14 | 111.65 | 113.97 | 116.96 | 111.98 | 118.47 | 114.8 | 110 | 111.16 | 115.8 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 117.47 | 110.99 | 113.14 | 116.13 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 11:29:35 | 92.12 | 112.97 | No Sensor | 118.31 | 109.51 | 110.5 | No Sensor | 111.16 | 113.14 | 111.48 | 113.8 | 117.13 | 112.14 | 118.47 | 114.46 | 110.17 | 111.16 | 116.13 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 117.63 | 111.32 | 113.14 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.86
29.11.21 11:31:35 | 94.12 | 112.81 | No Sensor | 118.31 | 109.51 | 110 | No Sensor | 110.66 | 112.97 | 110.99 | 113.8 | 116.96 | 111.81 | 118.31 | 114.46 | 110 | 110.99 | 115.96 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 117.47 | 111.16 | 112.97 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.86
29.11.21 11:33:35 | 96.12 | 112.81 | No Sensor | 118.14 | 109.68 | 110.17 | No Sensor | 110.66 | 112.64 | 111.32 | 113.47 | 116.96 | 111.98 | 118.47 | 114.63 | 110.17 | 111.16 | 115.96 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 117.3 | 110.99 | 112.97 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:35:36 | 98.13 | 112.64 | No Sensor | 118.64 | 109.19 | 109.84 | No Sensor | 110.66 | 112.81 | 111.48 | 113.8 | 116.96 | 112.14 | 118.31 | 114.46 | 110.33 | 111.32 | 116.3 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 117.47 | 110.83 | 113.14 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:37:36 | 100.13 | 112.81 | No Sensor | 118.31 | 109.19 | 109.84 | No Sensor | 110.66 | 112.97 | 111.32 | 113.63 | 116.63 | 111.81 | 118.31 | 114.8 | 110.17 | 111.16 | 115.96 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 117.3 | 111.16 | 112.81 | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:39:36 | 102.13 | 112.31 | No Sensor | 117.63 | 108.86 | 109.84 | No Sensor | 110.5 | 112.81 | 111.16 | 113.47 | 116.46 | 111.32 | 117.97 | 114.46 | 110.17 | 110.5 | 115.46 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 117.13 | 110.5 | 112.31 | 115.63 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:41:36 | 104.13 | 112.47 | No Sensor | 118.14 | 109.02 | 109.35 | No Sensor | 109.84 | 112.81 | 111.48 | 113.3 | 116.46 | 111.16 | 117.97 | 114.46 | 110 | 110.5 | 115.8 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 117.13 | 110.66 | 112.14 | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:43:36 | 106.13 | 112.47 | No Sensor | 117.97 | 109.19 | 109.68 | No Sensor | 110.5 | 112.64 | 111.32 | 113.47 | 116.46 | 111.65 | 118.14 | 114.3 | 110.33 | 110.99 | 115.46 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 117.3 | 110.83 | 112.64 | 116.13 | 20 | 953 | 0 | 21.83
29.11.21 11:45:36 | 108.13 | 112.47 | No Sensor | 118.14 | 109.35 | 109.35 | No Sensor | 110.33 | 112.64 | 110.99 | 113.47 | 116.63 | 111.65 | 117.97 | 114.46 | 110.17 | 110.99 | 115.63 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 116.96 | 110.5 | 112.47 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:47:36 | 110.13 | 112.14 | No Sensor | 117.8 | 109.02 | 109.35 | No Sensor | 110 | 112.14 | 110.83 | 113.3 | 116.3 | 110.83 | 117.47 | 113.97 | 109.68 | 110.66 | 115.3 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 116.96 | 110.33 | 112.47 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:49:36 | 112.13 | 112.14 | No Sensor | 117.97 | 109.02 | 109.19 | No Sensor | 109.84 | 112.64 | 110.83 | 113.3 | 116.3 | 110.99 | 117.3 | 114.3 | 109.68 | 110.66 | 115.46 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 116.8 | 110.17 | 112.64 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:51:36 | 114.13 | 112.31 | No Sensor | 117.8 | 109.02 | 109.51 | No Sensor | 110 | 112.64 | 110.83 | 112.97 | 116.13 | 111.16 | 117.3 | 114.13 | 109.68 | 110.33 | 115.63 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 116.8 | 110.17 | 112.47 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 11:53:37 | 116.15 | 111.98 | No Sensor | 118.31 | 108.69 | 109.02 | No Sensor | 109.84 | 112.31 | 110.66 | 112.97 | 116.13 | 110.66 | 117.3 | 114.13 | 109.51 | 110.5 | 115.46 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 117.13 | 110.17 | 111.65 | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:55:37 | 118.15 | 112.14 | No Sensor | 118.14 | 109.02 | 109.19 | No Sensor | 109.68 | 111.98 | 111.16 | 113.14 | 115.96 | 110.5 | 116.96 | 114.3 | 109.51 | 110.17 | 115.46 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 116.8 | 110.17 | 111.98 | 116.13 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:57:37 | 120.15 | 111.65 | No Sensor | 117.63 | 108.86 | 108.69 | No Sensor | 109.35 | 111.81 | 110.83 | 112.81 | 115.96 | 110.83 | 117.13 | 113.97 | 109.19 | 110.17 | 115.46 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 116.96 | 110.17 | 111.98 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 11:59:37 | 122.15 | 111.98 | No Sensor | 117.47 | 108.69 | 109.02 | No Sensor | 109.19 | 111.98 | 110.66 | 112.97 | 115.96 | 110.83 | 117.3 | 114.13 | 108.69 | 110.5 | 115.3 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 116.8 | 110 | 111.98 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:01:37 | 124.15 | 111.65 | No Sensor | 117.8 | 109.02 | 108.69 | No Sensor | 109.35 | 111.81 | 110.83 | 112.81 | 116.13 | 110.99 | 117.47 | 114.13 | 109.02 | 110.33 | 115.46 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 117.13 | 110.17 | 112.31 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:03:37 | 126.15 | 112.14 | No Sensor | 117.8 | 108.86 | 108.69 | No Sensor | 109.19 | 111.81 | 110.66 | 112.81 | 116.13 | 110.66 | 117.13 | 113.97 | 109.02 | 110.33 | 115.13 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 116.96 | 110 | 112.14 | 116.13 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:05:37 | 128.15 | 111.98 | No Sensor | 117.97 | 108.53 | 108.69 | No Sensor | 109.51 | 111.81 | 110.66 | 112.81 | 115.8 | 110.5 | 116.96 | 113.97 | 108.69 | 109.84 | 115.3 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | 116.8 | 110 | 111.98 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:07:37 | 130.15 | 111.81 | No Sensor | 117.8 | 108.69 | 108.37 | No Sensor | 109.35 | 111.48 | 110.33 | 112.64 | 115.63 | 110.66 | 117.13 | 113.97 | 108.86 | 110.17 | 115.13 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 116.8 | 110 | 111.98 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:09:37 | 132.15 | 111.65 | No Sensor | 117.63 | 108.53 | 108.2 | No Sensor | 108.86 | 111.65 | 110.5 | 112.81 | 115.8 | 110.5 | 116.8 | 114.13 | 108.69 | 109.68 | 114.96 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 116.96 | 110.17 | 111.81 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:11:37 | 134.15 | 111.98 | No Sensor | 117.63 | 108.53 | 108.86 | No Sensor | 109.51 | 111.48 | 110.5 | 112.97 | 115.96 | 110.83 | 116.96 | 113.97 | 109.19 | 109.68 | 115.13 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 116.96 | 110.33 | 112.31 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.77
29.11.21 12:13:37 | 136.15 | 111.65 | No Sensor | 117.63 | 108.37 | 108.2 | No Sensor | 108.86 | 111.48 | 110.33 | 112.64 | 115.8 | 109.84 | 116.63 | 113.8 | 108.53 | 109.84 | 114.8 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 116.46 | 109.68 | 111.48 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:15:37 | 138.15 | 111.48 | No Sensor | 117.8 | 108.69 | 108.53 | No Sensor | 109.51 | 111.48 | 110.66 | 112.81 | 115.46 | 110.33 | 116.96 | 113.97 | 108.69 | 109.84 | 114.63 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 116.8 | 110.17 | 111.81 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:17:37 | 140.15 | 111.65 | No Sensor | 117.63 | 108.53 | 108.37 | No Sensor | 109.35 | 111.65 | 110.33 | 112.81 | 115.46 | 110.66 | 116.8 | 113.8 | 108.69 | 109.68 | 114.8 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 116.8 | 109.84 | 111.65 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.79