## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day21_plate2_read |  | Generated On : | 29/11/2021, 12:18:56 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 29/11/2021, 09:57:28 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 29/11/2021, 12:17:49 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
29.11.21 09:57:30 | 0.03 | 46.39 | 41.18 | 46.17 | 46.38 | 46.5 | 48.9 | 46.42 | 46.3 | 46.14 | 46.28 | 45.95 | 46.38 | 45.96 | 46.43 | 46.36 | 46.29 | 46.01 | 40.12 | 46.26 | 55.82 | 46.3 | 46.37 | 46.32 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 09:59:30 | 2.03 | 46.39 | 27.59 | 46.14 | 46.41 | 46.5 | 37.75 | 46.41 | 46.29 | 46.23 | 46.3 | 46.01 | 46.38 | 45.96 | 46.41 | 46.39 | 46.35 | 46.06 | 35.81 | 46.3 | 71.18 | 46.27 | 46.41 | 46.32 | 46.25 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 10:01:31 | 4.05 | 46.41 | 31.92 | 46.17 | 46.48 | 46.49 | 54.86 | 46.45 | 46.32 | 46.27 | 46.31 | 46.05 | 46.41 | 46 | 46.41 | 46.46 | 46.39 | 46.12 | 45.83 | 46.35 | 73.71 | 46.24 | 46.46 | 46.37 | 46.25 | 20 | 953 | 0 | 22.13
29.11.21 10:03:31 | 6.05 | 46.42 | 36.31 | 46.13 | 46.5 | 46.49 | 42.7 | 46.48 | 46.32 | 46.31 | 46.3 | 46.08 | 46.4 | 45.99 | 46.4 | 46.45 | 46.41 | 46.15 | 37.29 | 46.34 | 61.32 | 46.23 | 46.46 | 46.38 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:05:32 | 8.07 | 46.43 | 34.52 | 46.16 | 46.54 | 46.5 | 53 | 46.46 | 46.34 | 46.36 | 46.34 | 46.1 | 46.43 | 46.02 | 46.39 | 46.5 | 46.46 | 46.18 | 39.48 | 46.37 | 58.36 | 46.22 | 46.47 | 46.38 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:07:32 | 10.07 | 46.44 | 35.29 | 46.12 | 46.58 | 46.5 | 38.76 | 46.48 | 46.34 | 46.39 | 46.35 | 46.14 | 46.43 | 46.03 | 46.39 | 46.5 | 46.47 | 46.2 | 45.82 | 46.38 | 58.36 | 46.23 | 46.51 | 46.39 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:09:32 | 12.07 | 46.47 | 34.1 | 46.15 | 46.62 | 46.53 | 35.88 | 46.5 | 46.35 | 46.43 | 46.37 | 46.18 | 46.46 | 46.05 | 46.39 | 46.53 | 46.49 | 46.23 | 45.83 | 46.4 | 59.75 | 46.22 | 46.53 | 46.38 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:11:32 | 14.07 | 46.46 | 34.52 | 46.16 | 46.62 | 46.52 | 38.28 | 46.47 | 46.36 | 46.45 | 46.37 | 46.17 | 46.43 | 46.06 | 46.38 | 46.56 | 46.5 | 46.25 | 39.81 | 46.4 | 61.9 | 46.22 | 46.54 | 46.39 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:13:32 | 16.07 | 46.46 | 33.64 | 46.14 | 46.65 | 46.52 | 33.78 | 46.5 | 46.37 | 46.49 | 46.38 | 46.2 | 46.43 | 46.04 | 46.39 | 46.58 | 46.51 | 46.27 | 42.96 | 46.41 | 54.65 | 46.22 | 46.56 | 46.42 | 46.3 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:15:32 | 18.07 | 46.46 | 31.91 | 46.16 | 46.65 | 46.54 | 43.15 | 46.5 | 46.39 | 46.51 | 46.39 | 46.19 | 46.46 | 46.03 | 46.39 | 46.57 | 46.52 | 46.26 | 51.83 | 46.43 | 51.7 | 46.24 | 46.54 | 46.43 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:17:32 | 20.07 | 46.47 | 35.94 | 46.16 | 46.68 | 46.55 | 40.16 | 46.5 | 46.39 | 46.53 | 46.39 | 46.23 | 46.45 | 46.09 | 46.39 | 46.58 | 46.53 | 46.29 | 48.83 | 46.43 | 62.67 | 46.24 | 46.58 | 46.43 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 22.22
29.11.21 10:19:32 | 22.07 | 46.48 | 30.88 | 46.17 | 46.68 | 46.55 | 39.87 | 46.54 | 46.43 | 46.53 | 46.39 | 46.23 | 46.46 | 46.1 | 46.4 | 46.6 | 46.54 | 46.33 | 40.12 | 46.45 | 72.4 | 46.27 | 46.56 | 46.43 | 46.33 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:21:33 | 24.08 | 46.47 | 36.66 | 46.17 | 46.67 | 46.59 | 39.17 | 46.54 | 46.43 | 46.53 | 46.38 | 46.22 | 46.47 | 46.1 | 46.41 | 46.61 | 46.53 | 46.3 | 45.82 | 46.45 | 58.36 | 46.25 | 46.57 | 46.43 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 22.2
29.11.21 10:23:33 | 26.08 | 46.49 | 32.42 | 46.2 | 46.67 | 46.57 | 42.52 | 46.54 | 46.44 | 46.56 | 46.41 | 46.24 | 46.5 | 46.1 | 46.43 | 46.64 | 46.58 | 46.32 | 49.01 | 46.46 | 63.49 | 46.26 | 46.58 | 46.45 | 46.34 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:25:33 | 28.08 | 46.5 | 29.99 | 46.2 | 46.68 | 46.62 | 43.02 | 46.55 | 46.46 | 46.57 | 46.42 | 46.25 | 46.51 | 46.08 | 46.42 | 46.64 | 46.58 | 46.33 | 51.27 | 46.47 | 57.15 | 46.26 | 46.6 | 46.48 | 46.36 | 20 | 953 | 0 | 22.18
29.11.21 10:27:33 | 30.08 | 46.52 | 31.38 | 46.2 | 46.67 | 46.62 | 52.22 | 46.57 | 46.45 | 46.58 | 46.4 | 46.29 | 46.49 | 46.08 | 46.42 | 46.65 | 46.58 | 46.34 | 39.12 | 46.48 | 71.18 | 46.27 | 46.61 | 46.5 | 46.34 | 20 | 953 | 0 | 22.17
29.11.21 10:29:33 | 32.08 | 46.53 | 30.34 | 46.21 | 46.68 | 46.61 | 34.57 | 46.56 | 46.46 | 46.6 | 46.43 | 46.28 | 46.51 | 46.08 | 46.43 | 46.66 | 46.59 | 46.35 | 45.82 | 46.49 | 58.69 | 46.29 | 46.63 | 46.5 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 22.15
29.11.21 10:31:33 | 34.08 | 46.53 | 33.64 | 46.22 | 46.72 | 46.62 | 40.44 | 46.58 | 46.5 | 46.59 | 46.43 | 46.27 | 46.55 | 46.1 | 46.43 | 46.69 | 46.6 | 46.35 | 36.36 | 46.5 | 67.32 | 46.31 | 46.61 | 46.51 | 46.38 | 20 | 953 | 0 | 22.13
29.11.21 10:33:33 | 36.08 | 46.54 | 35.54 | 46.21 | 46.71 | 46.63 | 42.7 | 46.57 | 46.49 | 46.6 | 46.43 | 46.28 | 46.56 | 46.11 | 46.44 | 46.7 | 46.61 | 46.34 | 51.83 | 46.51 | 73.7 | 46.29 | 46.62 | 46.51 | 46.36 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:35:33 | 38.08 | 46.55 | 32.88 | 46.21 | 46.73 | 46.63 | 35.87 | 46.61 | 46.5 | 46.61 | 46.44 | 46.29 | 46.56 | 46.1 | 46.46 | 46.69 | 46.62 | 46.36 | 45.82 | 46.52 | 67.76 | 46.3 | 46.65 | 46.51 | 46.38 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:37:33 | 40.08 | 46.55 | 32.42 | 46.24 | 46.72 | 46.67 | 51.9 | 46.63 | 46.53 | 46.63 | 46.46 | 46.29 | 46.57 | 46.11 | 46.47 | 46.71 | 46.62 | 46.38 | 48.84 | 46.53 | 68.46 | 46.31 | 46.66 | 46.53 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 10:39:33 | 42.08 | 46.56 | 35.29 | 46.22 | 46.73 | 46.66 | 42.7 | 46.61 | 46.52 | 46.61 | 46.46 | 46.29 | 46.57 | 46.11 | 46.47 | 46.71 | 46.63 | 46.38 | 58.35 | 46.54 | 55.81 | 46.32 | 46.65 | 46.54 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 10:41:33 | 44.08 | 46.57 | 41.47 | 46.26 | 46.75 | 46.67 | 45.88 | 46.62 | 46.54 | 46.63 | 46.48 | 46.29 | 46.59 | 46.12 | 46.48 | 46.71 | 46.64 | 46.38 | 48.31 | 46.55 | 67.77 | 46.3 | 46.68 | 46.54 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:43:33 | 46.08 | 46.57 | 30.79 | 46.27 | 46.76 | 46.69 | 45.89 | 46.64 | 46.55 | 46.65 | 46.49 | 46.3 | 46.6 | 46.14 | 46.48 | 46.73 | 46.67 | 46.4 | 40.39 | 46.56 | 70.32 | 46.34 | 46.67 | 46.53 | 46.4 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:45:33 | 48.08 | 46.58 | 31.84 | 46.25 | 46.75 | 46.68 | 42.87 | 46.66 | 46.57 | 46.65 | 46.49 | 46.32 | 46.59 | 46.16 | 46.49 | 46.78 | 46.66 | 46.41 | 52.17 | 46.56 | 58.37 | 46.32 | 46.66 | 46.54 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 10:47:34 | 50.1 | 46.58 | 36.67 | 46.25 | 46.75 | 46.7 | 45.89 | 46.65 | 46.56 | 46.66 | 46.51 | 46.31 | 46.61 | 46.19 | 46.51 | 46.74 | 46.66 | 46.42 | 48.43 | 46.58 | 63.49 | 46.34 | 46.69 | 46.55 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 10:49:34 | 52.1 | 46.58 | 34.1 | 46.28 | 46.75 | 46.72 | 45.88 | 46.67 | 46.56 | 46.64 | 46.5 | 46.33 | 46.62 | 46.18 | 46.51 | 46.74 | 46.67 | 46.41 | 39.49 | 46.58 | 63.16 | 46.35 | 46.71 | 46.58 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 10:51:34 | 54.1 | 46.59 | 39.07 | 46.29 | 46.79 | 46.71 | 39.88 | 46.66 | 46.59 | 46.67 | 46.51 | 46.34 | 46.64 | 46.2 | 46.51 | 46.76 | 46.68 | 46.42 | 45.83 | 46.59 | -12.62 | 46.34 | 46.7 | 46.58 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 10:53:34 | 56.1 | 46.61 | 26.33 | 46.29 | 46.8 | 46.74 | 37.76 | 46.68 | 46.59 | 46.67 | 46.54 | 46.36 | 46.64 | 46.21 | 46.52 | 46.79 | 46.72 | 46.44 | 39.49 | 46.6 | -15.24 | 46.37 | 46.72 | 46.59 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 10:55:34 | 58.1 | 46.62 | 22.49 | 46.31 | 46.8 | 46.73 | 51.9 | 46.67 | 46.6 | 46.67 | 46.53 | 46.35 | 46.67 | 46.24 | 46.54 | 46.78 | 46.71 | 46.44 | 45.84 | 46.63 | 52.76 | 46.36 | 46.72 | 46.62 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 10:57:34 | 60.1 | 46.63 | 34.54 | 46.29 | 46.83 | 46.77 | 39.88 | 46.7 | 46.6 | 46.68 | 46.53 | 46.37 | 46.69 | 46.25 | 46.53 | 46.77 | 46.71 | 46.45 | 48.32 | 46.63 | 57.15 | 46.38 | 46.72 | 46.61 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 10:59:34 | 62.1 | 46.63 | 33.73 | 46.3 | 46.82 | 46.76 | 39.88 | 46.69 | 46.61 | 46.7 | 46.54 | 46.37 | 46.67 | 46.28 | 46.53 | 46.79 | 46.72 | 46.45 | 45.83 | 46.61 | 61.34 | 46.38 | 46.73 | 46.6 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 11:01:34 | 64.1 | 46.63 | 31.37 | 46.29 | 46.81 | 46.74 | 40.91 | 46.7 | 46.6 | 46.68 | 46.53 | 46.35 | 46.65 | 46.25 | 46.54 | 46.76 | 46.71 | 46.46 | 45.82 | 46.61 | 72.4 | 46.38 | 46.73 | 46.6 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 11:03:34 | 66.1 | 46.62 | 31.38 | 46.3 | 46.84 | 46.77 | 51.6 | 46.73 | 46.63 | 46.71 | 46.55 | 46.38 | 46.69 | 46.26 | 46.54 | 46.77 | 46.74 | 46.45 | 52.54 | 46.63 | 58.7 | 46.37 | 46.75 | 46.6 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 11:05:34 | 68.1 | 46.62 | 33.73 | 46.3 | 46.82 | 46.78 | 34.58 | 46.73 | 46.63 | 46.7 | 46.56 | 46.38 | 46.69 | 46.28 | 46.55 | 46.77 | 46.72 | 46.46 | 42.82 | 46.64 | 61.91 | 46.39 | 46.75 | 46.61 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 11:07:34 | 70.1 | 46.64 | 31.92 | 46.3 | 46.83 | 46.77 | 48.89 | 46.75 | 46.65 | 46.71 | 46.56 | 46.39 | 46.69 | 46.26 | 46.55 | 46.78 | 46.73 | 46.46 | 36.36 | 46.65 | 63.73 | 46.38 | 46.76 | 46.61 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 11:09:34 | 72.1 | 46.64 | 32.42 | 46.31 | 46.84 | 46.8 | 48.61 | 46.76 | 46.65 | 46.71 | 46.58 | 46.4 | 46.71 | 46.28 | 46.56 | 46.77 | 46.76 | 46.48 | 36.86 | 46.66 | 55.82 | 46.38 | 46.75 | 46.62 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 11:11:34 | 74.1 | 46.66 | 36.33 | 46.33 | 46.84 | 46.79 | 39.55 | 46.75 | 46.66 | 46.72 | 46.59 | 46.39 | 46.73 | 46.3 | 46.56 | 46.81 | 46.77 | 46.49 | 40.12 | 46.66 | 67.33 | 46.4 | 46.77 | 46.63 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 11:13:35 | 76.12 | 46.65 | 36.33 | 46.34 | 46.85 | 46.8 | 39.55 | 46.75 | 46.66 | 46.73 | 46.58 | 46.41 | 46.72 | 46.3 | 46.56 | 46.83 | 46.75 | 46.48 | 45.83 | 46.66 | 55.82 | 46.4 | 46.78 | 46.65 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 11:15:35 | 78.12 | 46.66 | 31.92 | 46.34 | 46.87 | 46.83 | 40.45 | 46.77 | 46.63 | 46.75 | 46.59 | 46.42 | 46.73 | 46.29 | 46.57 | 46.85 | 46.77 | 46.5 | 42.82 | 46.67 | 71.45 | 46.42 | 46.78 | 46.64 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 11:17:35 | 80.12 | 46.67 | 30.34 | 46.35 | 46.88 | 46.83 | 38.29 | 46.77 | 46.64 | 46.76 | 46.59 | 46.41 | 46.72 | 46.31 | 46.56 | 46.84 | 46.76 | 46.47 | 45.82 | 46.66 | 58.69 | 46.41 | 46.77 | 46.65 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 11:19:35 | 82.12 | 46.69 | 34.11 | 46.35 | 46.89 | 46.84 | 39.18 | 46.79 | 46.67 | 46.78 | 46.63 | 46.42 | 46.75 | 46.33 | 46.57 | 46.85 | 46.8 | 46.49 | 39.83 | 46.68 | 52.76 | 46.41 | 46.8 | 46.65 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 11:21:35 | 84.12 | 46.69 | 33.33 | 46.36 | 46.88 | 46.84 | 45.89 | 46.82 | 46.65 | 46.77 | 46.64 | 46.44 | 46.77 | 46.33 | 46.58 | 46.86 | 46.8 | 46.5 | 39.83 | 46.69 | 61.92 | 46.43 | 46.82 | 46.66 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 11:23:35 | 86.12 | 46.69 | 33.66 | 46.36 | 46.89 | 46.85 | 42.32 | 46.81 | 46.66 | 46.78 | 46.63 | 46.44 | 46.75 | 46.35 | 46.59 | 46.87 | 46.81 | 46.52 | 32.44 | 46.69 | 65.29 | 46.43 | 46.8 | 46.66 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 11:25:35 | 88.12 | 46.69 | 34.93 | 46.37 | 46.9 | 46.85 | 45.89 | 46.8 | 46.69 | 46.76 | 46.65 | 46.46 | 46.73 | 46.37 | 46.58 | 46.87 | 46.79 | 46.5 | 45.83 | 46.7 | 67.02 | 46.43 | 46.82 | 46.67 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 11:27:35 | 90.12 | 46.71 | 26.25 | 46.37 | 46.92 | 46.86 | 39.19 | 46.81 | 46.69 | 46.78 | 46.64 | 46.46 | 46.76 | 46.37 | 46.59 | 46.88 | 46.81 | 46.53 | 51.55 | 46.69 | 65.29 | 46.43 | 46.82 | 46.69 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 11:29:35 | 92.12 | 46.7 | 25.62 | 46.38 | 46.91 | 46.85 | 45.89 | 46.81 | 46.69 | 46.79 | 46.65 | 46.45 | 46.75 | 46.37 | 46.61 | 46.87 | 46.81 | 46.51 | 37.7 | 46.7 | 61.92 | 46.42 | 46.8 | 46.69 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.86
29.11.21 11:31:35 | 94.12 | 46.71 | 36.34 | 46.38 | 46.91 | 46.88 | 40.7 | 46.84 | 46.7 | 46.82 | 46.65 | 46.46 | 46.77 | 46.38 | 46.61 | 46.88 | 46.82 | 46.52 | 43.24 | 46.71 | 58.38 | 46.43 | 46.81 | 46.7 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.86
29.11.21 11:33:35 | 96.12 | 46.71 | 37.57 | 46.39 | 46.9 | 46.87 | 45.89 | 46.84 | 46.72 | 46.8 | 46.67 | 46.46 | 46.76 | 46.37 | 46.6 | 46.87 | 46.81 | 46.52 | 34.52 | 46.72 | 73.71 | 46.44 | 46.82 | 46.7 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:35:36 | 98.13 | 46.72 | 34.53 | 46.36 | 46.93 | 46.89 | 45.88 | 46.84 | 46.71 | 46.79 | 46.65 | 46.46 | 46.75 | 46.38 | 46.61 | 46.86 | 46.8 | 46.5 | 45.83 | 46.72 | 65.28 | 46.43 | 46.83 | 46.69 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:37:36 | 100.13 | 46.71 | 36.33 | 46.38 | 46.93 | 46.89 | 45.89 | 46.84 | 46.7 | 46.8 | 46.66 | 46.48 | 46.77 | 46.38 | 46.59 | 46.87 | 46.81 | 46.52 | 39.49 | 46.73 | 65.28 | 46.44 | 46.81 | 46.71 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:39:36 | 102.13 | 46.74 | 30.89 | 46.42 | 46.95 | 46.89 | 42.53 | 46.85 | 46.71 | 46.81 | 46.67 | 46.49 | 46.8 | 46.4 | 46.61 | 46.87 | 46.85 | 46.55 | 51.85 | 46.74 | 61.93 | 46.45 | 46.85 | 46.74 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:41:36 | 104.13 | 46.73 | 35.3 | 46.39 | 46.94 | 46.92 | 42.53 | 46.89 | 46.71 | 46.79 | 46.68 | 46.49 | 46.81 | 46.4 | 46.61 | 46.88 | 46.85 | 46.53 | 48.85 | 46.74 | 60.52 | 46.45 | 46.84 | 46.75 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.84
29.11.21 11:43:36 | 106.13 | 46.73 | 39.08 | 46.4 | 46.93 | 46.9 | 48.49 | 46.85 | 46.72 | 46.8 | 46.67 | 46.49 | 46.78 | 46.39 | 46.62 | 46.86 | 46.82 | 46.55 | 40.63 | 46.74 | -14.4 | 46.44 | 46.83 | 46.72 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 21.83
29.11.21 11:45:36 | 108.13 | 46.73 | 33.65 | 46.39 | 46.92 | 46.92 | 40.18 | 46.86 | 46.72 | 46.82 | 46.67 | 46.48 | 46.78 | 46.4 | 46.61 | 46.87 | 46.82 | 46.54 | 45.83 | 46.72 | 68.97 | 46.46 | 46.85 | 46.73 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:47:36 | 110.13 | 46.75 | 33.33 | 46.41 | 46.94 | 46.92 | 49.08 | 46.88 | 46.75 | 46.83 | 46.68 | 46.5 | 46.83 | 46.43 | 46.64 | 46.9 | 46.84 | 46.56 | 45.84 | 46.74 | 61.93 | 46.46 | 46.86 | 46.73 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:49:36 | 112.13 | 46.75 | 33.66 | 46.4 | 46.94 | 46.93 | 34.01 | 46.89 | 46.72 | 46.83 | 46.68 | 46.5 | 46.82 | 46.44 | 46.62 | 46.9 | 46.84 | 46.55 | 48.22 | 46.74 | 62.35 | 46.47 | 46.87 | 46.72 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:51:36 | 114.13 | 46.74 | 37.99 | 46.41 | 46.94 | 46.91 | 45.89 | 46.88 | 46.72 | 46.83 | 46.7 | 46.51 | 46.81 | 46.44 | 46.63 | 46.9 | 46.86 | 46.54 | 45.84 | 46.74 | 58.38 | 46.47 | 46.87 | 46.73 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 11:53:37 | 116.15 | 46.76 | 32.43 | 46.38 | 46.96 | 46.94 | 40.18 | 46.89 | 46.74 | 46.84 | 46.7 | 46.51 | 46.84 | 46.44 | 46.63 | 46.91 | 46.85 | 46.55 | 42.97 | 46.75 | 65.29 | 46.45 | 46.87 | 46.78 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:55:37 | 118.15 | 46.75 | 34.53 | 46.39 | 46.94 | 46.93 | 48.9 | 46.9 | 46.76 | 46.81 | 46.69 | 46.52 | 46.85 | 46.46 | 46.62 | 46.91 | 46.87 | 46.55 | 45.83 | 46.74 | 59.76 | 46.47 | 46.87 | 46.76 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 21.81
29.11.21 11:57:37 | 120.15 | 46.78 | 29.17 | 46.42 | 46.95 | 46.96 | 34.01 | 46.92 | 46.77 | 46.83 | 46.71 | 46.52 | 46.83 | 46.45 | 46.64 | 46.93 | 46.87 | 46.55 | 39.13 | 46.77 | -14.39 | 46.46 | 46.87 | 46.76 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 11:59:37 | 122.15 | 46.76 | 31.93 | 46.43 | 46.96 | 46.94 | 48.76 | 46.93 | 46.76 | 46.84 | 46.7 | 46.52 | 46.83 | 46.44 | 46.63 | 46.96 | 46.85 | 46.56 | 39.5 | 46.76 | 55.83 | 46.47 | 46.88 | 46.76 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:01:37 | 124.15 | 46.78 | 36.99 | 46.41 | 46.94 | 46.96 | 45.89 | 46.92 | 46.77 | 46.83 | 46.71 | 46.51 | 46.82 | 46.43 | 46.63 | 46.94 | 46.86 | 46.55 | 45.83 | 46.76 | 65.28 | 46.45 | 46.87 | 46.74 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:03:37 | 126.15 | 46.75 | 29.16 | 46.41 | 46.95 | 46.96 | 36.92 | 46.93 | 46.77 | 46.84 | 46.71 | 46.51 | 46.84 | 46.45 | 46.64 | 46.94 | 46.86 | 46.57 | 36.37 | 46.76 | 58.7 | 46.46 | 46.88 | 46.75 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:05:37 | 128.15 | 46.76 | 33.65 | 46.4 | 46.97 | 46.96 | 45.89 | 46.91 | 46.77 | 46.84 | 46.71 | 46.53 | 46.85 | 46.46 | 46.64 | 46.96 | 46.89 | 46.56 | 45.84 | 46.79 | 72.41 | 46.47 | 46.88 | 46.76 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:07:37 | 130.15 | 46.77 | 33.74 | 46.41 | 46.96 | 46.98 | 49.08 | 46.92 | 46.79 | 46.86 | 46.72 | 46.54 | 46.84 | 46.45 | 46.64 | 46.95 | 46.87 | 46.57 | 36.86 | 46.76 | 68.47 | 46.47 | 46.88 | 46.76 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:09:37 | 132.15 | 46.78 | 28.92 | 46.42 | 46.97 | 46.99 | 45.9 | 46.95 | 46.78 | 46.85 | 46.71 | 46.53 | 46.85 | 46.47 | 46.63 | 46.96 | 46.9 | 46.58 | 43.23 | 46.77 | 61.34 | 46.46 | 46.87 | 46.77 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:11:37 | 134.15 | 46.76 | 29.77 | 46.42 | 46.97 | 46.95 | 38.29 | 46.91 | 46.79 | 46.85 | 46.7 | 46.52 | 46.83 | 46.46 | 46.64 | 46.93 | 46.9 | 46.57 | 48.69 | 46.77 | 61.91 | 46.46 | 46.86 | 46.74 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.77
29.11.21 12:13:37 | 136.15 | 46.78 | 33.74 | 46.42 | 46.98 | 46.99 | 48.91 | 46.95 | 46.79 | 46.86 | 46.72 | 46.53 | 46.89 | 46.48 | 46.65 | 46.97 | 46.89 | 46.59 | 40.64 | 46.78 | -15.24 | 46.49 | 46.9 | 46.79 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:15:37 | 138.15 | 46.79 | 24.86 | 46.41 | 46.96 | 46.97 | 36.43 | 46.91 | 46.79 | 46.84 | 46.71 | 46.55 | 46.86 | 46.46 | 46.64 | 46.96 | 46.89 | 46.6 | 39.49 | 46.77 | 57.15 | 46.47 | 46.87 | 46.77 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.79
29.11.21 12:17:37 | 140.15 | 46.78 | 28.32 | 46.42 | 46.97 | 46.98 | 34.01 | 46.92 | 46.78 | 46.86 | 46.71 | 46.55 | 46.84 | 46.47 | 46.65 | 46.96 | 46.9 | 46.59 | 45.84 | 46.77 | 67.02 | 46.47 | 46.89 | 46.78 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.79