## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day21_plate3_read |  | Generated On : | 29/11/2021, 15:37:29 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 29/11/2021, 13:04:49 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 29/11/2021, 15:36:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
29.11.21 13:04:51 | 0.03 | 38712 | 34902 | 30922 | 29837 | 60 | 37431 | 44084 | 37 | 36496 | 36541 | 41 | 31734 | 53 | 41496 | 43401 | 30 | 30940 | 51 | 34096 | 33646 | 48 | 31336 | 35779 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 13:06:51 | 2.03 | 38664 | 34965 | 31011 | 29877 | 60 | 37525 | 44290 | 28 | 36408 | 36601 | 42 | 32785 | 53 | 41504 | 43180 | 30 | 31926 | 56 | 34169 | 33550 | 48 | 31166 | 35649 | 35 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:08:52 | 4.05 | 38639 | 34971 | 31078 | 29847 | 62 | 37491 | 44227 | 34 | 36312 | 36632 | 43 | 31706 | 45 | 41492 | 43181 | 32 | 31895 | 65 | 34136 | 35541 | 51 | 31149 | 35611 | 31 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:10:52 | 6.05 | 38625 | 35087 | 31053 | 29878 | 53 | 37485 | 44290 | 33 | 36445 | 36640 | 41 | 31819 | 59 | 41430 | 43371 | 36 | 30773 | 63 | 34039 | 33534 | 45 | 30237 | 35580 | 38 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:12:52 | 8.05 | 38610 | 34906 | 31049 | 29878 | 65 | 37479 | 42972 | 29 | 37445 | 36552 | 46 | 31707 | 53 | 41435 | 43049 | 35 | 31861 | 51 | 34017 | 33574 | 54 | 31073 | 35546 | 26 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:14:52 | 10.05 | 38613 | 36322 | 31056 | 29918 | 65 | 37494 | 42978 | 24 | 36312 | 36623 | 44 | 33718 | 45 | 41506 | 45144 | 33 | 30787 | 62 | 34047 | 33467 | 56 | 31070 | 35587 | 36 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 13:16:52 | 12.05 | 38610 | 35064 | 31027 | 29915 | 58 | 37545 | 43020 | 26 | 37811 | 36569 | 39 | 31878 | 52 | 41449 | 43190 | 36 | 29860 | 56 | 34064 | 33476 | 53 | 31158 | 35495 | 35 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 13:18:52 | 14.05 | 38608 | 34943 | 31059 | 29931 | 61 | 37511 | 43081 | 26 | 36233 | 36581 | 43 | 31782 | 59 | 41480 | 43379 | 29 | 30770 | 51 | 34081 | 33393 | 56 | 31144 | 35539 | 36 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 13:20:52 | 16.05 | 38616 | 35096 | 31055 | 29931 | 66 | 37510 | 42940 | 39 | 36417 | 36575 | 40 | 31887 | 51 | 41421 | 43419 | 36 | 30741 | 56 | 34096 | 33538 | 42 | 31149 | 35495 | 29 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:22:52 | 18.05 | 38619 | 36326 | 31097 | 29914 | 55 | 37559 | 43022 | 36 | 36241 | 36725 | 43 | 31922 | 56 | 41497 | 43388 | 32 | 30761 | 59 | 34171 | 35528 | 51 | 31144 | 35551 | 30 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 13:24:52 | 20.05 | 38625 | 34954 | 31040 | 29931 | 59 | 37584 | 43063 | 30 | 37389 | 36680 | 48 | 31869 | 60 | 41506 | 43215 | 30 | 29823 | 62 | 34142 | 33603 | 54 | 31095 | 35503 | 31 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 13:26:52 | 22.05 | 38625 | 35073 | 31072 | 29913 | 70 | 37564 | 43029 | 43 | 37448 | 36725 | 36 | 31765 | 59 | 41517 | 43209 | 28 | 30761 | 51 | 34043 | 35433 | 51 | 31138 | 35521 | 29 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:28:52 | 24.05 | 38625 | 36337 | 31075 | 29901 | 68 | 37573 | 43038 | 28 | 36400 | 36680 | 43 | 33071 | 48 | 41511 | 43213 | 34 | 30702 | 53 | 34098 | 33722 | 53 | 31104 | 35575 | 32 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:30:52 | 26.05 | 38630 | 35031 | 31116 | 29873 | 67 | 37584 | 43038 | 33 | 36338 | 36734 | 45 | 31818 | 55 | 41506 | 43436 | 30 | 29753 | 53 | 34075 | 33504 | 53 | 32249 | 35572 | 29 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:32:53 | 28.07 | 38642 | 34957 | 31051 | 29929 | 60 | 37595 | 43007 | 25 | 36400 | 36680 | 48 | 34563 | 51 | 41486 | 44665 | 34 | 30739 | 60 | 34181 | 33319 | 48 | 30200 | 35592 | 36 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:34:53 | 30.07 | 38639 | 36360 | 31097 | 29873 | 53 | 37632 | 42967 | 35 | 37420 | 36663 | 40 | 31916 | 59 | 41497 | 43359 | 28 | 31846 | 51 | 34085 | 34779 | 53 | 31132 | 35506 | 35 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:36:53 | 32.07 | 38645 | 33974 | 31029 | 29877 | 65 | 37516 | 42986 | 36 | 37429 | 36694 | 49 | 31917 | 56 | 41554 | 43169 | 26 | 30747 | 60 | 34262 | 33503 | 52 | 30200 | 35529 | 39 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:38:53 | 34.07 | 38648 | 35096 | 31078 | 29920 | 74 | 37584 | 43008 | 35 | 36346 | 36742 | 45 | 31914 | 60 | 41557 | 43444 | 38 | 29812 | 59 | 34141 | 33509 | 56 | 31146 | 35682 | 32 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:40:53 | 36.07 | 38653 | 36372 | 31044 | 29888 | 70 | 37544 | 43070 | 24 | 37857 | 36759 | 42 | 31728 | 56 | 41523 | 43175 | 32 | 31852 | 59 | 34183 | 33480 | 53 | 32257 | 35584 | 33 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:42:53 | 38.07 | 38656 | 36383 | 31088 | 29944 | 63 | 37581 | 43127 | 33 | 36366 | 36796 | 35 | 31852 | 42 | 41562 | 45086 | 36 | 30781 | 56 | 34113 | 33675 | 53 | 31059 | 35575 | 35 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:44:53 | 40.07 | 38659 | 36383 | 31042 | 29912 | 57 | 37592 | 43023 | 30 | 36335 | 36694 | 43 | 31952 | 57 | 41551 | 43517 | 28 | 29852 | 62 | 34128 | 34798 | 51 | 30234 | 35531 | 33 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:46:53 | 42.07 | 38659 | 35156 | 31094 | 29907 | 66 | 37618 | 42985 | 32 | 36471 | 36688 | 39 | 31849 | 65 | 41585 | 43191 | 34 | 30758 | 56 | 34202 | 33347 | 45 | 32263 | 35539 | 33 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:48:53 | 44.07 | 38659 | 36389 | 31094 | 29895 | 58 | 37601 | 43115 | 24 | 37908 | 36714 | 40 | 31688 | 54 | 41571 | 43340 | 38 | 30651 | 56 | 34136 | 34225 | 53 | 31064 | 35585 | 33 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:50:53 | 46.07 | 38668 | 36389 | 31034 | 29902 | 70 | 37587 | 43140 | 26 | 38792 | 36773 | 35 | 31772 | 56 | 41573 | 45073 | 38 | 30648 | 59 | 34152 | 33518 | 53 | 31132 | 35563 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 13:52:54 | 48.08 | 38665 | 34096 | 31062 | 29919 | 65 | 37635 | 43050 | 24 | 36372 | 36771 | 43 | 31780 | 48 | 41675 | 43439 | 36 | 31872 | 56 | 34175 | 33499 | 52 | 31183 | 35570 | 43 | 20 | 953 | 0 | 22
29.11.21 13:54:54 | 50.08 | 38676 | 33994 | 31037 | 29928 | 55 | 37564 | 43033 | 30 | 36250 | 36728 | 45 | 31944 | 62 | 41630 | 44863 | 33 | 30682 | 48 | 34129 | 33443 | 52 | 31067 | 35532 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 13:56:54 | 52.08 | 38670 | 35496 | 31101 | 29931 | 62 | 37632 | 43187 | 34 | 36414 | 36734 | 35 | 32012 | 51 | 41630 | 43435 | 25 | 30739 | 56 | 34221 | 34859 | 46 | 31073 | 35531 | 38 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:58:54 | 54.08 | 38687 | 36400 | 31061 | 30019 | 62 | 37649 | 43130 | 26 | 37437 | 36686 | 37 | 31896 | 51 | 41664 | 43464 | 27 | 30804 | 56 | 34230 | 33505 | 48 | 31104 | 35588 | 33 | 20 | 953 | 0 | 22
29.11.21 14:00:54 | 56.08 | 38685 | 35117 | 31051 | 29920 | 70 | 37575 | 43037 | 36 | 36499 | 36640 | 40 | 31925 | 59 | 41593 | 43310 | 38 | 31872 | 54 | 34234 | 34936 | 51 | 31027 | 35560 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:02:54 | 58.08 | 38679 | 35102 | 31039 | 29914 | 68 | 37632 | 43010 | 39 | 36446 | 36748 | 40 | 31904 | 56 | 41585 | 43391 | 36 | 31880 | 57 | 34240 | 33529 | 51 | 30234 | 35532 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:04:54 | 60.08 | 38690 | 34071 | 30994 | 29920 | 61 | 37607 | 43047 | 30 | 36284 | 36694 | 41 | 31871 | 53 | 41607 | 43402 | 28 | 31883 | 62 | 34186 | 34783 | 57 | 31073 | 35537 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:06:55 | 62.1 | 38690 | 35125 | 31028 | 29953 | 60 | 37587 | 43072 | 38 | 36352 | 36731 | 49 | 33241 | 54 | 41644 | 43207 | 32 | 30628 | 48 | 34174 | 35523 | 51 | 31067 | 35553 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:08:55 | 64.1 | 38693 | 35032 | 31003 | 29966 | 69 | 37691 | 43016 | 29 | 36409 | 36654 | 40 | 31860 | 51 | 41644 | 43219 | 22 | 30736 | 62 | 34277 | 33532 | 48 | 31135 | 35588 | 31 | 20 | 953 | 0 | 21.97
29.11.21 14:10:55 | 66.1 | 38693 | 36417 | 31077 | 30005 | 69 | 37672 | 43040 | 30 | 36378 | 36683 | 42 | 31986 | 61 | 41692 | 43458 | 32 | 29988 | 48 | 34180 | 33535 | 51 | 31098 | 35541 | 41 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:12:55 | 68.1 | 38699 | 34145 | 31060 | 29910 | 69 | 37621 | 43025 | 34 | 36514 | 36703 | 24 | 32941 | 59 | 41627 | 43138 | 40 | 30767 | 45 | 34121 | 33615 | 51 | 31192 | 35544 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:14:55 | 70.1 | 38699 | 35182 | 31061 | 29983 | 65 | 37711 | 42962 | 36 | 37437 | 36660 | 39 | 31966 | 53 | 41653 | 44888 | 26 | 31892 | 51 | 34187 | 33594 | 45 | 30296 | 35547 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:16:55 | 72.1 | 38696 | 35066 | 30967 | 29920 | 61 | 37655 | 42986 | 36 | 36267 | 36660 | 34 | 31949 | 62 | 41670 | 43189 | 35 | 29857 | 54 | 34167 | 33544 | 56 | 30228 | 35550 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:18:55 | 74.1 | 38702 | 35191 | 30975 | 29922 | 63 | 37677 | 42949 | 38 | 36381 | 36697 | 33 | 31936 | 55 | 41638 | 43301 | 38 | 29784 | 59 | 34176 | 33547 | 51 | 31195 | 35545 | 28 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:20:55 | 76.1 | 38707 | 34117 | 30979 | 29924 | 68 | 37612 | 43029 | 31 | 37455 | 36691 | 34 | 32005 | 56 | 41604 | 43202 | 34 | 30682 | 48 | 34225 | 34221 | 54 | 31112 | 35548 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:22:55 | 78.1 | 38710 | 35199 | 31008 | 29940 | 65 | 37672 | 43243 | 25 | 37489 | 36686 | 42 | 32951 | 56 | 41684 | 43261 | 30 | 30818 | 45 | 34157 | 33651 | 51 | 30279 | 35688 | 37 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:24:55 | 80.1 | 38719 | 35123 | 30994 | 29998 | 61 | 37706 | 43106 | 20 | 36517 | 36680 | 36 | 31994 | 51 | 41670 | 43476 | 27 | 30798 | 54 | 34230 | 33520 | 48 | 31070 | 35591 | 26 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:26:55 | 82.1 | 38713 | 35216 | 30964 | 29974 | 62 | 37694 | 43040 | 33 | 36500 | 36663 | 40 | 31927 | 60 | 41701 | 43442 | 30 | 29869 | 48 | 34285 | 33562 | 56 | 31146 | 35588 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 14:28:55 | 84.1 | 38725 | 36446 | 31002 | 29955 | 55 | 37643 | 43062 | 33 | 36265 | 36640 | 36 | 31917 | 48 | 41687 | 43442 | 34 | 29886 | 54 | 34160 | 33426 | 62 | 31059 | 35570 | 29 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 14:30:56 | 86.12 | 38716 | 35128 | 30982 | 29933 | 62 | 37680 | 43004 | 29 | 36381 | 36621 | 35 | 31831 | 56 | 41695 | 43364 | 36 | 30781 | 54 | 34218 | 33699 | 48 | 31056 | 35560 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:32:56 | 88.12 | 38725 | 35089 | 30986 | 29961 | 61 | 37728 | 43039 | 31 | 36528 | 36697 | 28 | 34644 | 54 | 41636 | 43471 | 31 | 30659 | 56 | 34186 | 34979 | 48 | 31084 | 35597 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 14:34:56 | 90.12 | 38733 | 36443 | 31051 | 29940 | 60 | 37686 | 43042 | 35 | 36480 | 36646 | 35 | 33272 | 53 | 41695 | 45171 | 25 | 31914 | 45 | 34220 | 34928 | 59 | 32336 | 35550 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 14:36:56 | 92.12 | 38730 | 36438 | 31068 | 29970 | 68 | 37723 | 43063 | 32 | 37506 | 36618 | 37 | 31781 | 48 | 41644 | 43266 | 32 | 30710 | 51 | 34221 | 33533 | 51 | 30299 | 35566 | 27 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:38:56 | 94.12 | 38730 | 36449 | 31028 | 29940 | 66 | 37723 | 43101 | 30 | 36358 | 36706 | 38 | 31956 | 62 | 41704 | 45226 | 26 | 30724 | 56 | 34261 | 34210 | 53 | 31197 | 35570 | 38 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:40:56 | 96.12 | 38727 | 34176 | 31108 | 29968 | 66 | 37646 | 43109 | 22 | 36505 | 36646 | 44 | 32009 | 54 | 41715 | 43470 | 32 | 30670 | 48 | 34217 | 33382 | 57 | 31104 | 35581 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:42:56 | 98.12 | 38736 | 35236 | 31143 | 29939 | 63 | 37689 | 43145 | 42 | 36406 | 36649 | 30 | 31864 | 45 | 41672 | 43367 | 38 | 30835 | 51 | 34214 | 33561 | 45 | 32351 | 35569 | 37 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:44:56 | 100.12 | 38742 | 34275 | 31129 | 29942 | 63 | 37666 | 43127 | 32 | 36412 | 36638 | 36 | 31885 | 54 | 41686 | 43307 | 32 | 29871 | 51 | 34239 | 33535 | 46 | 31209 | 35569 | 38 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:46:56 | 102.12 | 38736 | 35573 | 31044 | 29930 | 70 | 37672 | 43034 | 34 | 37925 | 36626 | 36 | 31839 | 56 | 41655 | 43304 | 30 | 30690 | 54 | 34241 | 33635 | 58 | 31064 | 35546 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:48:56 | 104.12 | 38742 | 35165 | 31068 | 29962 | 59 | 37708 | 43094 | 30 | 37526 | 36612 | 40 | 31982 | 48 | 41689 | 43240 | 34 | 30721 | 53 | 34205 | 33430 | 53 | 31192 | 35581 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 14:50:57 | 106.13 | 38742 | 36446 | 30963 | 29942 | 68 | 37689 | 43117 | 34 | 36491 | 36657 | 36 | 31783 | 54 | 41718 | 43305 | 30 | 30670 | 48 | 34311 | 33540 | 51 | 31107 | 35604 | 30 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:52:57 | 108.13 | 38733 | 35222 | 31176 | 29993 | 61 | 37694 | 43026 | 28 | 36333 | 36629 | 36 | 32063 | 51 | 41769 | 43342 | 36 | 30826 | 48 | 34220 | 33629 | 51 | 30336 | 35575 | 30 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 14:54:57 | 110.13 | 38736 | 35165 | 31014 | 29991 | 62 | 37689 | 43146 | 33 | 36421 | 36708 | 42 | 31930 | 49 | 41766 | 44926 | 33 | 29815 | 62 | 34251 | 33556 | 51 | 31155 | 35581 | 28 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:56:57 | 112.13 | 38736 | 35259 | 31040 | 29971 | 60 | 37717 | 43051 | 26 | 36367 | 36629 | 31 | 31977 | 57 | 41774 | 43493 | 38 | 29911 | 45 | 34242 | 35001 | 45 | 32359 | 35549 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 14:58:57 | 114.13 | 38742 | 35066 | 31177 | 29965 | 65 | 37751 | 43221 | 24 | 36542 | 36640 | 47 | 31856 | 45 | 41729 | 43273 | 38 | 29905 | 59 | 34227 | 33564 | 54 | 31240 | 35624 | 26 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:00:58 | 116.15 | 38739 | 36452 | 32011 | 29994 | 63 | 37737 | 43097 | 26 | 36435 | 36686 | 42 | 31864 | 45 | 41723 | 43286 | 38 | 31926 | 48 | 34228 | 34266 | 53 | 31178 | 35580 | 31 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:02:58 | 118.15 | 38747 | 35196 | 31093 | 29952 | 75 | 37725 | 43125 | 40 | 36517 | 36612 | 35 | 31971 | 56 | 41732 | 43499 | 26 | 30821 | 54 | 34251 | 33483 | 53 | 31104 | 35573 | 29 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:04:58 | 120.15 | 38736 | 35219 | 31060 | 29991 | 63 | 37711 | 43226 | 27 | 36421 | 36601 | 33 | 31942 | 62 | 41786 | 43377 | 26 | 31928 | 54 | 34254 | 33568 | 51 | 31112 | 35575 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:06:58 | 122.15 | 38739 | 36466 | 31156 | 29954 | 65 | 37740 | 43122 | 30 | 36398 | 36632 | 32 | 32025 | 51 | 41771 | 43194 | 26 | 30781 | 69 | 34260 | 33495 | 48 | 30342 | 35556 | 38 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:08:59 | 124.17 | 38742 | 35157 | 31159 | 30000 | 71 | 37734 | 43059 | 23 | 37489 | 36660 | 41 | 33240 | 57 | 41695 | 43414 | 29 | 29914 | 56 | 34249 | 33540 | 48 | 31254 | 35575 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:10:59 | 126.17 | 38747 | 35160 | 32005 | 29955 | 51 | 37725 | 43093 | 29 | 36440 | 36649 | 33 | 31847 | 57 | 41771 | 43379 | 40 | 29894 | 59 | 34206 | 34183 | 51 | 31243 | 35573 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 15:12:59 | 128.17 | 38742 | 34142 | 31126 | 29967 | 66 | 37714 | 43105 | 39 | 36537 | 36621 | 30 | 31903 | 56 | 41749 | 43420 | 32 | 31923 | 56 | 34322 | 35580 | 42 | 31138 | 35599 | 29 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:14:59 | 130.17 | 38739 | 36452 | 31134 | 29946 | 69 | 37666 | 43130 | 35 | 36438 | 36604 | 36 | 32043 | 49 | 41737 | 43319 | 32 | 29789 | 51 | 34251 | 33390 | 51 | 31155 | 35579 | 30 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 15:17:00 | 132.18 | 38750 | 34094 | 31206 | 29967 | 61 | 37686 | 43054 | 35 | 36341 | 36592 | 37 | 32044 | 53 | 41720 | 43297 | 35 | 30767 | 61 | 34241 | 33618 | 55 | 30240 | 35630 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 15:19:00 | 134.18 | 38744 | 34159 | 31135 | 29940 | 66 | 37740 | 43027 | 22 | 36378 | 36621 | 35 | 31978 | 52 | 41686 | 45182 | 29 | 29894 | 51 | 34273 | 33526 | 45 | 31178 | 35696 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 15:21:00 | 136.18 | 38750 | 35256 | 31051 | 29967 | 65 | 37703 | 43071 | 33 | 36562 | 36615 | 26 | 31950 | 45 | 41740 | 43429 | 35 | 29900 | 59 | 34287 | 33561 | 45 | 31254 | 35610 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 15:23:00 | 138.18 | 38744 | 35593 | 31186 | 29962 | 67 | 37745 | 43037 | 26 | 36401 | 36677 | 39 | 32022 | 56 | 41822 | 43301 | 30 | 31931 | 51 | 34244 | 33572 | 46 | 31257 | 35576 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:25:00 | 140.18 | 38742 | 36466 | 31067 | 29961 | 64 | 37725 | 43099 | 34 | 36426 | 36646 | 39 | 31806 | 56 | 41757 | 43282 | 36 | 31926 | 51 | 34219 | 35535 | 51 | 32365 | 35597 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 15:27:01 | 142.2 | 38750 | 34177 | 31056 | 29987 | 51 | 37669 | 43111 | 38 | 36429 | 36584 | 40 | 31988 | 56 | 41760 | 43465 | 33 | 30704 | 59 | 34246 | 33541 | 52 | 32382 | 35689 | 44 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 15:29:01 | 144.2 | 38753 | 34321 | 31008 | 29971 | 70 | 37748 | 43303 | 27 | 37971 | 36604 | 36 | 31959 | 51 | 41766 | 43382 | 35 | 30835 | 65 | 34234 | 33585 | 46 | 31263 | 35656 | 31 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 15:31:01 | 146.2 | 38750 | 36469 | 31127 | 29957 | 66 | 37669 | 43083 | 34 | 36404 | 36618 | 39 | 32995 | 59 | 41729 | 43242 | 36 | 30801 | 54 | 34259 | 35499 | 39 | 31098 | 35608 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 15:33:01 | 148.2 | 38753 | 35168 | 31145 | 30019 | 63 | 37720 | 43152 | 26 | 36562 | 36629 | 35 | 31989 | 58 | 41854 | 45198 | 42 | 31144 | 54 | 34374 | 34229 | 51 | 31107 | 35589 | 38 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 15:35:01 | 150.2 | 38764 | 35069 | 30947 | 29946 | 58 | 37723 | 43133 | 26 | 37959 | 36706 | 34 | 31975 | 48 | 41712 | 43531 | 38 | 31934 | 59 | 34272 | 34230 | 48 | 31220 | 35708 | 30 | 20 | 953 | 0 | 21.88