## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day21_plate3_read |  | Generated On : | 29/11/2021, 15:37:27 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 29/11/2021, 13:04:49 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 29/11/2021, 15:36:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
29.11.21 13:04:51 | 0.03 | 46.33 | 46.37 | 46.2 | 46.06 | 27.61 | 46.33 | 46.54 | 51.28 | 46.62 | 46.56 | 55.29 | 46.55 | 43.16 | 46.19 | 46.57 | 72.86 | 46.51 | 42.77 | 46.48 | 46.73 | 39.52 | 46.4 | 46.3 | 59.53 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 13:06:51 | 2.03 | 46.32 | 46.4 | 46.24 | 46.05 | 36.11 | 46.35 | 46.55 | 43.99 | 46.66 | 46.53 | 58.99 | 46.53 | 46.16 | 46.26 | 46.56 | 60.97 | 46.47 | 48.81 | 46.54 | 46.7 | 42.86 | 46.42 | 46.31 | 68.15 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:08:52 | 4.05 | 46.31 | 46.42 | 46.3 | 46.02 | 39.12 | 46.34 | 46.54 | 73.26 | 46.66 | 46.54 | 62.53 | 46.52 | 46.16 | 46.3 | 46.53 | -5.83 | 46.45 | 43.45 | 46.55 | 46.66 | 39.88 | 46.4 | 46.33 | 66.1 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:10:52 | 6.05 | 46.33 | 46.44 | 46.36 | 46.06 | 28.45 | 46.35 | 46.54 | 69.24 | 46.66 | 46.51 | 55.28 | 46.54 | 48.88 | 46.33 | 46.51 | 71.63 | 46.44 | 33.13 | 46.59 | 46.67 | 42.65 | 46.42 | 46.34 | 66.1 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:12:52 | 8.05 | 46.34 | 46.45 | 46.38 | 46.05 | 44.4 | 46.34 | 46.55 | 54.97 | 46.67 | 46.51 | 64.35 | 46.49 | 46.16 | 46.36 | 46.52 | 57.6 | 46.43 | 39.6 | 46.61 | 46.67 | 40.21 | 46.43 | 46.34 | 52.06 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:14:52 | 10.05 | 46.32 | 46.47 | 46.4 | 46.07 | 39.46 | 46.37 | 46.56 | -6.71 | 46.69 | 46.52 | 65.9 | 46.52 | 49.74 | 46.37 | 46.51 | 70.13 | 46.43 | 48.54 | 46.63 | 46.66 | 46.23 | 46.44 | 46.36 | 62.16 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 13:16:52 | 12.05 | 46.32 | 46.47 | 46.42 | 46.08 | 32.84 | 46.36 | 46.54 | 56.7 | 46.69 | 46.48 | 60.36 | 46.51 | 33.62 | 46.37 | 46.49 | 61.77 | 46.41 | 43.07 | 46.62 | 46.64 | 43.2 | 46.45 | 46.37 | 57.96 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 13:18:52 | 14.05 | 46.35 | 46.49 | 46.44 | 46.09 | 33.5 | 46.36 | 46.56 | 70.28 | 46.7 | 46.49 | 54.27 | 46.53 | 43.44 | 46.39 | 46.51 | 55.86 | 46.44 | 42.76 | 46.67 | 46.65 | 51.94 | 46.45 | 46.4 | 62.16 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 13:20:52 | 16.05 | 46.33 | 46.49 | 46.46 | 46.08 | 37.02 | 46.38 | 46.57 | 68.53 | 46.7 | 46.48 | 73.02 | 46.55 | 49.34 | 46.39 | 46.5 | 71.63 | 46.43 | 43.07 | 46.68 | 46.65 | 42.41 | 46.45 | 46.39 | 68.58 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:22:52 | 18.05 | 46.36 | 46.51 | 46.49 | 46.09 | 35 | 46.39 | 46.57 | 70.74 | 46.72 | 46.51 | 54.26 | 46.53 | 43.3 | 46.42 | 46.51 | -5.83 | 46.44 | 48.66 | 46.7 | 46.64 | 46.22 | 46.46 | 46.41 | 61.33 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 13:24:52 | 20.05 | 46.36 | 46.51 | 46.49 | 46.08 | 49.61 | 46.41 | 46.57 | 60.07 | 46.71 | 46.5 | 59.88 | 46.54 | 38.02 | 46.42 | 46.52 | -9.65 | 46.43 | 40.74 | 46.72 | 46.67 | 40.21 | 46.48 | 46.42 | 49.83 | 20 | 953 | 0 | 22.11
29.11.21 13:26:52 | 22.05 | 46.36 | 46.54 | 46.51 | 46.11 | 44.6 | 46.42 | 46.59 | 61.47 | 46.73 | 46.52 | 61.95 | 46.54 | 43.44 | 46.45 | 46.52 | -5.83 | 46.44 | 42.76 | 46.74 | 46.67 | 43.05 | 46.47 | 46.43 | 56.23 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:28:52 | 24.05 | 46.38 | 46.54 | 46.51 | 46.1 | 39.76 | 46.42 | 46.59 | -14.85 | 46.73 | 46.5 | 62.53 | 46.55 | 42.79 | 46.44 | 46.53 | -9.19 | 46.42 | 48.95 | 46.76 | 46.66 | 46.22 | 46.49 | 46.47 | -12.58 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:30:52 | 26.05 | 46.37 | 46.55 | 46.51 | 46.11 | 32.26 | 46.43 | 46.59 | 58.25 | 46.74 | 46.5 | 61.13 | 46.55 | 31.41 | 46.47 | 46.54 | 60.96 | 46.44 | 45.93 | 46.74 | 46.68 | 49.23 | 46.49 | 46.46 | 56.23 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:32:53 | 28.07 | 46.38 | 46.54 | 46.52 | 46.09 | 36.1 | 46.42 | 46.59 | 38.27 | 46.72 | 46.5 | 46.04 | 46.56 | 49.33 | 46.45 | 46.54 | 74.15 | 46.45 | 37.8 | 46.75 | 46.66 | 39.51 | 46.5 | 46.47 | -11.8 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:34:53 | 30.07 | 46.38 | 46.57 | 46.53 | 46.12 | 43.88 | 46.43 | 46.62 | 56.71 | 46.75 | 46.51 | 47.46 | 46.56 | 46.16 | 46.47 | 46.55 | -13.96 | 46.46 | 49.12 | 46.78 | 46.67 | 46.23 | 46.51 | 46.47 | 68.15 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:36:53 | 32.07 | 46.38 | 46.56 | 46.54 | 46.13 | 44.39 | 46.44 | 46.61 | 70.74 | 46.75 | 46.52 | 62.96 | 46.57 | 43.29 | 46.47 | 46.55 | 51.69 | 46.45 | 37.81 | 46.77 | 46.68 | 58.75 | 46.49 | 46.46 | 60.57 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:38:53 | 34.07 | 46.39 | 46.59 | 46.55 | 46.13 | 38.14 | 46.44 | 46.64 | 56.71 | 46.75 | 46.51 | 61.13 | 46.58 | 38.03 | 46.48 | 46.57 | -14.8 | 46.46 | 48.67 | 46.8 | 46.68 | 43.36 | 46.51 | 46.5 | 54.79 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:40:53 | 36.07 | 46.4 | 46.59 | 46.56 | 46.13 | 32.85 | 46.46 | 46.62 | 58.83 | 46.77 | 46.54 | 58.99 | 46.57 | 46.16 | 46.5 | 46.55 | -12.95 | 46.46 | 45.94 | 46.79 | 46.68 | 46.23 | 46.5 | 46.49 | 70.5 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:42:53 | 38.07 | 46.4 | 46.6 | 46.57 | 46.14 | 34.08 | 46.46 | 46.62 | 69.24 | 46.77 | 46.53 | 53.37 | 46.59 | 42.34 | 46.49 | 46.57 | -12.17 | 46.45 | 40.23 | 46.8 | 46.68 | 46.22 | 46.51 | 46.47 | 53.57 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:44:53 | 40.07 | 46.41 | 46.62 | 46.57 | 46.14 | 38.36 | 46.45 | 46.65 | -10.52 | 46.77 | 46.54 | 50.65 | 46.6 | 37.64 | 46.5 | 46.57 | -13.95 | 46.47 | 53.71 | 46.82 | 46.7 | 46.23 | 46.5 | 46.5 | 59.52 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:46:53 | 42.07 | 46.44 | 46.62 | 46.59 | 46.16 | 37.03 | 46.48 | 46.66 | -13.84 | 46.78 | 46.55 | 60.38 | 46.6 | 43.68 | 46.52 | 46.58 | 74.16 | 46.47 | 45.95 | 46.82 | 46.69 | 42.65 | 46.51 | 46.5 | 70.5 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:48:53 | 44.07 | 46.4 | 46.61 | 46.57 | 46.14 | 32.85 | 46.46 | 46.65 | 73.81 | 46.79 | 46.54 | 64.11 | 46.59 | 40.15 | 46.52 | 46.59 | -8.84 | 46.47 | 40.23 | 46.81 | 46.71 | 46.23 | 46.5 | 46.5 | 70.5 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:50:53 | 46.07 | 46.43 | 46.62 | 46.57 | 46.16 | 46.89 | 46.47 | 46.64 | 70.28 | 46.79 | 46.55 | 53.37 | 46.59 | 40.45 | 46.51 | 46.59 | -14.8 | 46.46 | 51.38 | 46.83 | 46.69 | 46.22 | 46.5 | 46.5 | -8.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 13:52:54 | 48.08 | 46.43 | 46.62 | 46.61 | 46.15 | 39.46 | 46.48 | 46.65 | 58.83 | 46.8 | 46.55 | 54.26 | 46.59 | 46.16 | 46.54 | 46.58 | 61.78 | 46.49 | 43.08 | 46.84 | 46.7 | 33.69 | 46.52 | 46.49 | 50.84 | 20 | 953 | 0 | 22
29.11.21 13:54:54 | 50.08 | 46.41 | 46.63 | 46.62 | 46.17 | 35 | 46.48 | 46.65 | 71.96 | 46.8 | 46.56 | 42.91 | 46.59 | 43.56 | 46.53 | 46.6 | 70.13 | 46.46 | 42.57 | 46.84 | 46.72 | 58.75 | 46.5 | 46.5 | 57.97 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 13:56:54 | 52.08 | 46.43 | 46.63 | 46.59 | 46.17 | 39.12 | 46.49 | 46.66 | 47.74 | 46.8 | 46.55 | 57.77 | 46.58 | 39.82 | 46.53 | 46.6 | 65.73 | 46.47 | 40.23 | 46.84 | 46.71 | 32.19 | 46.5 | 46.49 | 56.64 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:58:54 | 54.08 | 46.44 | 46.63 | 46.6 | 46.16 | 41.7 | 46.52 | 46.66 | 50.8 | 46.8 | 46.56 | 48.08 | 46.6 | 42.98 | 46.53 | 46.61 | 63.13 | 46.47 | 40.23 | 46.84 | 46.7 | 46.23 | 46.53 | 46.51 | 59.52 | 20 | 953 | 0 | 22
29.11.21 14:00:54 | 56.08 | 46.44 | 46.63 | 46.63 | 46.18 | 30.64 | 46.51 | 46.68 | 70.75 | 46.8 | 46.57 | 64.12 | 46.61 | 46.17 | 46.56 | 46.62 | 65.74 | 46.5 | 39.94 | 46.87 | 46.71 | 43.05 | 46.53 | 46.51 | 74.53 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:02:54 | 58.08 | 46.45 | 46.63 | 46.61 | 46.17 | 37.43 | 46.51 | 46.69 | 68.53 | 46.8 | 46.56 | 47.47 | 46.6 | 46.16 | 46.55 | 46.62 | 71.64 | 46.49 | 37.41 | 46.88 | 46.72 | 49.41 | 46.55 | 46.52 | 57.97 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:04:54 | 60.08 | 46.46 | 46.64 | 46.61 | 46.18 | 33.5 | 46.51 | 46.69 | 60.08 | 46.82 | 46.56 | 55.28 | 46.62 | 46.16 | 46.56 | 46.62 | -13.96 | 46.48 | 48.55 | 46.88 | 46.72 | 37.69 | 46.55 | 46.51 | 70.5 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:06:55 | 62.1 | 46.45 | 46.65 | 46.61 | 46.19 | 38.76 | 46.53 | 46.69 | 64.84 | 46.83 | 46.58 | 62.97 | 46.64 | 40.16 | 46.56 | 46.61 | -5.82 | 46.5 | 39.24 | 46.87 | 46.73 | 43.05 | 46.55 | 46.53 | 57.97 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:08:55 | 64.1 | 46.45 | 46.64 | 46.62 | 46.18 | 35.12 | 46.54 | 46.69 | 67.33 | 46.83 | 46.57 | 51.43 | 46.63 | 39.82 | 46.57 | 46.61 | 68.91 | 46.5 | 40.75 | 46.87 | 46.73 | 49.59 | 46.57 | 46.54 | 49.84 | 20 | 953 | 0 | 21.97
29.11.21 14:10:55 | 66.1 | 46.45 | 46.66 | 46.62 | 46.2 | 35.12 | 46.52 | 46.7 | 71.96 | 46.83 | 46.57 | 46.93 | 46.61 | 30.21 | 46.57 | 46.63 | -12.95 | 46.48 | 39.23 | 46.87 | 46.72 | 46.22 | 46.54 | 46.52 | 67.83 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:12:55 | 68.1 | 46.45 | 46.67 | 46.62 | 46.2 | 25.52 | 46.54 | 46.69 | 43.04 | 46.83 | 46.59 | 59.89 | 46.64 | 43.44 | 46.57 | 46.63 | -11.53 | 46.5 | 42.37 | 46.89 | 46.73 | 36.77 | 46.57 | 46.52 | 74.53 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:14:55 | 70.1 | 46.45 | 46.66 | 46.64 | 46.18 | 41.92 | 46.53 | 46.7 | 70.75 | 46.83 | 46.58 | 43.42 | 46.63 | 46.16 | 46.58 | 46.62 | -10.22 | 46.51 | 36.48 | 46.89 | 46.76 | 49.8 | 46.55 | 46.52 | 57.97 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:16:55 | 72.1 | 46.46 | 46.64 | 46.64 | 46.17 | 33.5 | 46.54 | 46.7 | 70.74 | 46.83 | 46.58 | 63.78 | 46.62 | 53.93 | 46.58 | 46.62 | 67.77 | 46.5 | 36.97 | 46.89 | 46.73 | 40.51 | 46.57 | 46.53 | 63.98 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:18:55 | 74.1 | 46.47 | 46.67 | 46.64 | 46.21 | 34.09 | 46.55 | 46.71 | 55.38 | 46.84 | 46.59 | 59.32 | 46.65 | 31.42 | 46.59 | 46.63 | -14.79 | 46.51 | 40.51 | 46.89 | 46.74 | 43.05 | 46.57 | 46.54 | -13.58 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:20:55 | 76.1 | 46.46 | 46.67 | 46.64 | 46.2 | 42.13 | 46.55 | 46.71 | 48.58 | 46.84 | 46.59 | 63.78 | 46.65 | 40.45 | 46.59 | 46.64 | -2.46 | 46.51 | 42.58 | 46.9 | 46.73 | 37.25 | 46.57 | 46.55 | 43.62 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:22:55 | 78.1 | 46.47 | 46.67 | 46.66 | 46.21 | 41.93 | 46.56 | 46.71 | 44.62 | 46.85 | 46.6 | 58.99 | 46.66 | 43.3 | 46.6 | 46.63 | 72.86 | 46.52 | 38.82 | 46.91 | 46.75 | 49.41 | 46.58 | 46.55 | 48.29 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:24:55 | 80.1 | 46.45 | 46.67 | 46.66 | 46.23 | 30.95 | 46.57 | 46.71 | 54.22 | 46.84 | 46.6 | 71.81 | 46.65 | 49.34 | 46.6 | 46.65 | 63.13 | 46.5 | 51.95 | 46.9 | 46.75 | 49.59 | 46.58 | 46.54 | 71.54 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:26:55 | 82.1 | 46.48 | 46.69 | 46.64 | 46.22 | 28.46 | 46.58 | 46.7 | 58.26 | 46.84 | 46.6 | 64.11 | 46.67 | 38.03 | 46.6 | 46.66 | 60.97 | 46.52 | 42.58 | 46.91 | 46.75 | 43.37 | 46.58 | 46.58 | 63.98 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 14:28:55 | 84.1 | 46.49 | 46.7 | 46.66 | 46.2 | 32.16 | 46.57 | 46.73 | 58.27 | 46.85 | 46.61 | 71.81 | 46.66 | 36.16 | 46.61 | 46.66 | 63.62 | 46.52 | 39.94 | 46.92 | 46.77 | 46.23 | 46.59 | 46.57 | 68.6 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 14:30:56 | 86.12 | 46.48 | 46.68 | 46.65 | 46.2 | 39.13 | 46.57 | 46.72 | 54.98 | 46.86 | 46.6 | 67.95 | 46.65 | 49.03 | 46.61 | 46.67 | -12.16 | 46.53 | 39.94 | 46.92 | 46.75 | 42.86 | 46.58 | 46.55 | 68.15 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:32:56 | 88.12 | 46.5 | 46.68 | 46.67 | 46.2 | 30.96 | 46.57 | 46.73 | 38.29 | 46.88 | 46.61 | 50.65 | 46.66 | 40.16 | 46.62 | 46.67 | 65.74 | 46.53 | 40.24 | 46.92 | 46.76 | 49.6 | 46.6 | 46.56 | 68.16 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 14:34:56 | 90.12 | 46.47 | 46.7 | 46.66 | 46.23 | 36.11 | 46.56 | 46.73 | 52.32 | 46.86 | 46.62 | 53.38 | 46.67 | 46.17 | 46.62 | 46.67 | 65.74 | 46.53 | 45.95 | 46.92 | 46.75 | 46.23 | 46.6 | 46.58 | 57.98 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 14:36:56 | 92.12 | 46.47 | 46.7 | 46.66 | 46.21 | 44.51 | 46.6 | 46.74 | 53.54 | 46.87 | 46.6 | 52.34 | 46.67 | 42.8 | 46.62 | 46.66 | -12.94 | 46.55 | 36.49 | 46.94 | 46.78 | 46.23 | 46.6 | 46.55 | 63.51 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:38:56 | 94.12 | 46.48 | 46.7 | 46.67 | 46.22 | 34.63 | 46.58 | 46.75 | 60.08 | 46.87 | 46.61 | 65.91 | 46.68 | 40.97 | 46.63 | 46.65 | -1.42 | 46.52 | 43.09 | 46.94 | 46.75 | 46.23 | 46.6 | 46.58 | -14.42 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:40:56 | 96.12 | 46.47 | 46.7 | 46.67 | 46.22 | 37.03 | 46.58 | 46.75 | 45.41 | 46.87 | 46.61 | 57.78 | 46.7 | 40.16 | 46.63 | 46.68 | 54.43 | 46.53 | 39.24 | 46.96 | 46.76 | 34.92 | 46.61 | 46.57 | 70.51 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:42:56 | 98.12 | 46.48 | 46.69 | 46.67 | 46.21 | 36.59 | 46.59 | 46.73 | 57.94 | 46.87 | 46.62 | 61.14 | 46.68 | 42.59 | 46.63 | 46.68 | -14.79 | 46.53 | 45.95 | 46.95 | 46.77 | 42.66 | 46.62 | 46.57 | 48.29 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:44:56 | 100.12 | 46.48 | 46.68 | 46.67 | 46.22 | 34.09 | 46.58 | 46.75 | -13.83 | 46.89 | 46.61 | 61.96 | 46.69 | 37.2 | 46.64 | 46.67 | -12.94 | 46.53 | 49.13 | 46.94 | 46.77 | 35.61 | 46.63 | 46.57 | 66.11 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:46:56 | 102.12 | 46.49 | 46.71 | 46.65 | 46.21 | 32.86 | 46.6 | 46.74 | 62.73 | 46.88 | 46.61 | 61.96 | 46.69 | 40.46 | 46.64 | 46.68 | 72.86 | 46.53 | 51.96 | 46.94 | 46.77 | 32.2 | 46.61 | 46.56 | 53.58 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:48:56 | 104.12 | 46.49 | 46.7 | 46.65 | 46.21 | 41.45 | 46.59 | 46.74 | -10.53 | 46.88 | 46.62 | 51.43 | 46.68 | 42.8 | 46.64 | 46.69 | 63.61 | 46.54 | 42.93 | 46.94 | 46.77 | 43.21 | 46.6 | 46.56 | -13.58 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 14:50:57 | 106.13 | 46.48 | 46.71 | 46.67 | 46.22 | 29.97 | 46.58 | 46.74 | 73.27 | 46.86 | 46.61 | 61.96 | 46.67 | 40.16 | 46.65 | 46.69 | 60.97 | 46.52 | 52.66 | 46.96 | 46.76 | 46.23 | 46.6 | 46.57 | 61.34 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 14:52:57 | 108.13 | 46.49 | 46.69 | 46.65 | 46.2 | 33.5 | 46.59 | 46.74 | 49.59 | 46.88 | 46.61 | 61.96 | 46.69 | 42.99 | 46.65 | 46.69 | 71.64 | 46.53 | 35.94 | 46.95 | 46.77 | 43.05 | 46.61 | 46.56 | 61.34 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 14:54:57 | 110.13 | 46.49 | 46.69 | 46.66 | 46.22 | 39.13 | 46.58 | 46.74 | 69.24 | 46.88 | 46.62 | 43.15 | 46.67 | 32.93 | 46.66 | 46.68 | 70.13 | 46.54 | 48.55 | 46.95 | 46.75 | 39.89 | 46.6 | 46.57 | -13.58 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:56:57 | 112.13 | 46.48 | 46.69 | 46.66 | 46.21 | 38.76 | 46.6 | 46.74 | -11.11 | 46.88 | 46.6 | 49.64 | 46.69 | 37.64 | 46.65 | 46.69 | 65.73 | 46.54 | 45.95 | 46.95 | 46.74 | 42.65 | 46.6 | 46.55 | 63.98 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 14:58:57 | 114.13 | 46.47 | 46.69 | 46.66 | 46.22 | 29.25 | 46.63 | 46.76 | 58.84 | 46.87 | 46.61 | 56.69 | 46.68 | 39.04 | 46.66 | 46.69 | -14.79 | 46.54 | 51.39 | 46.94 | 46.77 | 40.22 | 46.62 | 46.57 | 71.55 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:00:58 | 116.15 | 46.45 | 46.7 | 46.66 | 46.22 | 34.09 | 46.61 | 46.77 | 70.28 | 46.87 | 46.61 | 58.99 | 46.67 | 46.17 | 46.67 | 46.69 | -8.83 | 46.53 | 42.58 | 46.95 | 46.76 | 46.23 | 46.62 | 46.55 | 66.1 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:02:58 | 118.15 | 46.48 | 46.69 | 46.65 | 46.22 | 27.1 | 46.61 | 46.76 | 63.06 | 46.87 | 46.61 | 57.78 | 46.69 | 43.31 | 46.67 | 46.69 | 71.18 | 46.53 | 39.94 | 46.96 | 46.76 | 43.22 | 46.61 | 46.58 | 56.24 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:04:58 | 120.15 | 46.5 | 46.69 | 46.67 | 46.21 | 36.59 | 46.61 | 46.77 | 62.24 | 46.89 | 46.61 | 59.32 | 46.68 | 46.17 | 46.67 | 46.7 | 51.7 | 46.53 | 39.94 | 46.95 | 46.75 | 49.41 | 46.61 | 46.56 | 68.15 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:06:58 | 122.15 | 46.49 | 46.71 | 46.65 | 46.22 | 39.47 | 46.61 | 46.77 | 71.97 | 46.89 | 46.62 | 54.6 | 46.69 | 39.83 | 46.68 | 46.7 | 71.18 | 46.53 | 34.18 | 46.96 | 46.77 | 46.23 | 46.62 | 46.58 | -8.46 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:08:59 | 124.17 | 46.5 | 46.71 | 46.66 | 46.22 | 40.06 | 46.62 | 46.76 | 52.32 | 46.89 | 46.62 | 67.65 | 46.7 | 37.64 | 46.68 | 46.7 | 68.23 | 46.55 | 43.09 | 46.97 | 46.76 | 49.6 | 46.64 | 46.57 | 72.02 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:10:59 | 126.17 | 46.48 | 46.7 | 46.66 | 46.23 | 37.43 | 46.61 | 46.76 | 54.98 | 46.88 | 46.64 | 70.3 | 46.68 | 37.64 | 46.67 | 46.69 | -0.11 | 46.54 | 43.22 | 46.96 | 46.77 | 39.89 | 46.63 | 46.57 | 62.16 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 15:12:59 | 128.17 | 46.5 | 46.7 | 46.67 | 46.24 | 37.03 | 46.61 | 46.76 | 59.31 | 46.89 | 46.62 | 61.14 | 46.69 | 46.16 | 46.68 | 46.69 | -5.82 | 46.54 | 40.23 | 46.95 | 46.76 | 53.82 | 46.63 | 46.57 | 68.59 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:14:59 | 130.17 | 46.5 | 46.71 | 46.67 | 46.22 | 35.13 | 46.61 | 46.76 | 56.72 | 46.9 | 46.63 | 61.96 | 46.7 | 32.93 | 46.68 | 46.69 | 54.43 | 46.56 | 39.61 | 46.95 | 46.77 | 46.23 | 46.62 | 46.58 | 73.23 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 15:17:00 | 132.18 | 46.49 | 46.71 | 46.68 | 46.26 | 33.51 | 46.63 | 46.77 | 56.73 | 46.9 | 46.63 | 52.35 | 46.72 | 49.19 | 46.68 | 46.7 | 57.62 | 46.56 | 32.57 | 46.98 | 46.78 | 34.35 | 46.63 | 46.58 | 57.99 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 15:19:00 | 134.18 | 46.48 | 46.68 | 46.67 | 46.22 | 34.63 | 46.63 | 46.75 | 68.02 | 46.89 | 46.61 | 53.37 | 46.7 | 33.64 | 46.68 | 46.7 | 68.22 | 46.55 | 39.6 | 46.98 | 46.76 | 39.1 | 46.63 | 46.57 | 64.31 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 15:21:00 | 136.18 | 46.49 | 46.71 | 46.66 | 46.24 | 29.25 | 46.61 | 46.77 | 58.26 | 46.89 | 46.62 | 57.78 | 46.71 | 39.04 | 46.71 | 46.7 | 67.78 | 46.56 | 40.51 | 46.98 | 46.78 | 42.65 | 46.64 | 46.58 | 70.51 | 20 | 953 | 0 | 21.91
29.11.21 15:23:00 | 138.18 | 46.49 | 46.7 | 46.67 | 46.25 | 32.27 | 46.61 | 46.76 | 56.71 | 46.89 | 46.64 | 60.38 | 46.72 | 46.17 | 46.7 | 46.71 | 60.97 | 46.55 | 42.77 | 46.97 | 46.77 | 32.19 | 46.63 | 46.57 | 70.5 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:25:00 | 140.18 | 46.49 | 46.71 | 46.68 | 46.24 | 31.64 | 46.62 | 46.76 | 73.27 | 46.9 | 46.62 | 60.38 | 46.7 | 46.17 | 46.7 | 46.72 | -5.82 | 46.55 | 45.95 | 46.98 | 46.78 | 46.23 | 46.64 | 46.59 | 63.99 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 15:27:01 | 142.2 | 46.48 | 46.71 | 46.68 | 46.23 | 37.43 | 46.63 | 46.76 | 55.38 | 46.9 | 46.63 | 64.11 | 46.72 | 40.45 | 46.69 | 46.72 | 70.13 | 46.54 | 45.94 | 46.99 | 46.77 | 33.7 | 46.64 | 46.59 | 66.1 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 15:29:01 | 144.2 | 46.5 | 46.71 | 46.66 | 46.25 | 32.86 | 46.63 | 46.77 | 62.24 | 46.9 | 46.62 | 61.96 | 46.71 | 42.98 | 46.7 | 46.71 | 67.78 | 46.55 | 43.45 | 47 | 46.78 | 35.61 | 46.65 | 46.58 | 44.73 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 15:31:01 | 146.2 | 46.49 | 46.71 | 46.68 | 46.25 | 34.62 | 46.61 | 46.77 | 43.04 | 46.89 | 46.61 | 60.37 | 46.71 | 40.72 | 46.71 | 46.71 | -5.83 | 46.53 | 39.93 | 46.98 | 46.77 | 46.22 | 46.63 | 46.58 | -8.82 | 20 | 953 | 0 | 21.88
29.11.21 15:33:01 | 148.2 | 46.52 | 46.72 | 46.7 | 46.26 | 26.05 | 46.64 | 46.78 | 50.82 | 46.92 | 46.64 | 53.38 | 46.74 | 32.14 | 46.72 | 46.73 | -8.54 | 46.56 | 39.95 | 47 | 46.77 | 39.9 | 46.64 | 46.6 | 66.11 | 20 | 953 | 0 | 21.9
29.11.21 15:35:01 | 150.2 | 46.5 | 46.7 | 46.68 | 46.26 | 32.86 | 46.62 | 46.79 | 56.71 | 46.92 | 46.62 | 48.8 | 46.73 | 46.16 | 46.7 | 46.72 | -8.84 | 46.57 | 40.5 | 47.01 | 46.78 | 39.52 | 46.65 | 46.59 | 73.23 | 20 | 953 | 0 | 21.88