## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block2_Day21_plate4_read |  | Generated On : | 29/11/2021, 15:37:57 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 29/11/2021, 13:04:49 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 29/11/2021, 15:36:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
29.11.21 13:04:51 | 0.03 | 118.14 | No Sensor | 127.66 | 120.16 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | 120.66 | 123.38 | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | 118.81 | 118.98 | 117.8 | 124.4 | 119.31 | 116.13 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 13:06:51 | 2.03 | 117.8 | No Sensor | 128.18 | 119.48 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | 120.66 | 123.72 | 122.02 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 123.72 | No Sensor | 119.82 | 118.98 | 118.47 | 124.23 | 119.15 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 22
29.11.21 13:08:52 | 4.05 | 118.31 | No Sensor | 127.49 | 119.48 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | 120.66 | 123.55 | 123.38 | No Sensor | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 124.23 | No Sensor | 119.31 | 118.81 | 117.8 | 122.36 | 119.99 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:10:52 | 6.05 | 118.31 | No Sensor | 127.15 | 118.31 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | 120.66 | 122.7 | 122.02 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 118.98 | 117.13 | 118.47 | 121.85 | 120.33 | 116.13 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:12:52 | 8.05 | 118.47 | No Sensor | 126.8 | 118.81 | No Sensor | 123.72 | No Sensor | 121.68 | 122.87 | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 119.48 | 117.13 | 117.8 | 121.17 | 120.5 | 114.96 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:14:52 | 10.05 | 118.64 | No Sensor | 125.6 | 118.64 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 121 | 122.7 | 123.38 | No Sensor | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | 121 | No Sensor | 119.31 | 116.46 | 117.8 | 121.34 | 119.15 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:16:52 | 12.05 | 118.31 | No Sensor | 123.89 | 118.14 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 120.16 | 121.68 | 122.36 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 118.64 | 115.96 | 118.14 | 121 | 120.83 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:18:52 | 14.05 | 118.31 | No Sensor | 124.75 | 117.63 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 121.68 | 120.83 | 122.53 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 120.83 | No Sensor | 117.8 | 115.46 | 118.81 | 121.17 | 119.99 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:20:52 | 16.05 | 119.31 | No Sensor | 124.92 | 117.47 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 121.34 | 122.19 | 122.36 | No Sensor | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 118.98 | 115.13 | 118.98 | 120.33 | 119.82 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:22:52 | 18.05 | 118.64 | No Sensor | 124.57 | 117.47 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 121.34 | 120.83 | 122.19 | No Sensor | No Sensor | 120.83 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 117.97 | 114.63 | 117.47 | 119.48 | 119.65 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:24:52 | 20.05 | 118.81 | No Sensor | 124.06 | 116.96 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 121.34 | 121.34 | 122.36 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 121 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 118.14 | 114.8 | 118.98 | 118.98 | 119.31 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:26:52 | 22.05 | 118.64 | No Sensor | 123.38 | 116.96 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 121.17 | 121 | 123.38 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 118.47 | 113.47 | 118.14 | 119.31 | 119.82 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:28:52 | 24.05 | 118.31 | No Sensor | 124.4 | 117.13 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 120.16 | 121.34 | 122.36 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 118.81 | 113.47 | 117.63 | 118.98 | 119.48 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:30:52 | 26.05 | 118.31 | No Sensor | 123.04 | 116.96 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | 120.66 | 120.66 | 121.68 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 117.97 | 113.97 | 117.3 | 118.31 | 119.15 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:32:53 | 28.07 | 118.31 | No Sensor | 122.53 | 116.46 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 120.33 | 120.83 | 122.36 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 118.14 | 113.3 | 116.8 | 118.31 | 118.81 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:34:53 | 30.07 | 118.31 | No Sensor | 123.21 | 115.8 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | 119.82 | 120.83 | 121.85 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 117.8 | 112.81 | 116.96 | 118.81 | 118.47 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:36:53 | 32.07 | 118.47 | No Sensor | 124.23 | 116.46 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | 121 | 120.5 | 121.17 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 117.47 | 113.14 | 117.63 | 118.14 | 119.15 | 114.46 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:38:53 | 34.07 | 118.14 | No Sensor | 122.19 | 116.63 | No Sensor | 120.83 | No Sensor | 120.16 | 121.17 | 121.17 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 117.63 | 113.3 | 118.14 | 117.13 | 119.65 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:40:53 | 36.07 | 118.64 | No Sensor | 122.7 | 116.63 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 120.16 | 120.33 | 121.51 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 117.8 | 113.8 | 117.47 | 117.47 | 118.47 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:42:53 | 38.07 | 118.14 | No Sensor | 123.04 | 116.13 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 120.33 | 120.33 | 121.17 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 117.3 | 112.14 | 116.13 | 118.14 | 117.97 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:44:53 | 40.07 | 117.8 | No Sensor | 122.36 | 116.46 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 119.65 | 119.99 | 120.83 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 116.96 | 112.97 | 116.96 | 117.13 | 118.47 | 113.97 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:46:53 | 42.07 | 117.63 | No Sensor | 121.51 | 116.46 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 120.33 | 119.65 | 120.66 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 117.13 | 113.14 | 115.8 | 117.47 | 118.64 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:48:53 | 44.07 | 117.97 | No Sensor | 123.55 | 116.13 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 120.16 | 120.33 | 121.34 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 116.8 | 112.47 | 117.13 | 116.63 | 117.47 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:50:53 | 46.07 | 118.47 | No Sensor | 122.53 | 116.8 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 119.99 | 119.99 | 121 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 116.63 | 112.64 | 116.46 | 116.46 | 117.8 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:52:54 | 48.08 | 117.97 | No Sensor | 122.7 | 116.3 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 120.33 | 120.16 | 121.68 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 116.8 | 111.98 | 116.13 | 116.63 | 117.97 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:54:54 | 50.08 | 118.14 | No Sensor | 122.02 | 115.46 | No Sensor | 121 | No Sensor | 119.65 | 120.5 | 120.83 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 116.63 | 111.48 | 116.63 | 117.13 | 118.14 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:56:54 | 52.08 | 117.97 | No Sensor | 121.85 | 115.96 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 119.48 | 119.82 | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 117.13 | 112.31 | 114.46 | 116.96 | 117.3 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:58:54 | 54.08 | 117.47 | No Sensor | 120.83 | 114.96 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 120.16 | 119.99 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 116.46 | 111.48 | 116.96 | 116.46 | 117.8 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 22
29.11.21 14:00:54 | 56.08 | 117.8 | No Sensor | 120.33 | 115.96 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 119.65 | 120.33 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 116.8 | 112.47 | 115.8 | 116.13 | 117.97 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 14:02:54 | 58.08 | 117.47 | No Sensor | 119.48 | 115.46 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | 120.16 | 120.33 | 121 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 116.96 | 111.81 | 115.13 | 116.13 | 117.3 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 22
29.11.21 14:04:54 | 60.08 | 118.14 | No Sensor | 122.02 | 115.8 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 119.99 | 120.33 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 115.63 | 111.81 | 114.63 | 116.8 | 117.3 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 14:06:55 | 62.1 | 117.63 | No Sensor | 121 | 115.46 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 119.48 | 119.99 | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 115.3 | 111.81 | 115.63 | 115.8 | 117.3 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 14:08:55 | 64.1 | 117.3 | No Sensor | 122.02 | 114.96 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 119.82 | 119.65 | 121.17 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 116.63 | 111.81 | 115.8 | 115.8 | 117.63 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 14:10:55 | 66.1 | 117.13 | No Sensor | 122.53 | 115.13 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 119.99 | 119.65 | 120.83 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 115.96 | 111.65 | 114.13 | 116.13 | 117.63 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 14:12:55 | 68.1 | 117.47 | No Sensor | 120.5 | 114.96 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 118.98 | 119.65 | 121.34 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 115.46 | 111.32 | 114.8 | 116.3 | 116.63 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:14:55 | 70.1 | 117.8 | No Sensor | 121.85 | 115.8 | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 120.16 | 119.82 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 115.8 | 111.16 | 115.3 | 116.13 | 117.47 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:16:55 | 72.1 | 117.63 | No Sensor | 119.65 | 115.3 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 119.48 | 118.98 | 121 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 115.96 | 111.98 | 114.8 | 115.46 | 117.13 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:18:55 | 74.1 | 117.47 | No Sensor | 122.02 | 114.46 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 119.82 | 119.48 | 120.83 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 115.46 | 111.48 | 115.8 | 116.8 | 116.63 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:20:55 | 76.1 | 117.8 | No Sensor | 120.16 | 114.8 | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 118.81 | 119.31 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 116.63 | 111.16 | 114.13 | 115.13 | 116.8 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.97
29.11.21 14:22:55 | 78.1 | 117.8 | No Sensor | 121.68 | 114.96 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 119.65 | 119.31 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 115.96 | 111.32 | 114.96 | 115.46 | 117.97 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:24:55 | 80.1 | 117.47 | No Sensor | 121.34 | 114.8 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 119.48 | 119.15 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 115.8 | 110.83 | 115.3 | 115.8 | 117.13 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:26:55 | 82.1 | 117.47 | No Sensor | 121.17 | 114.63 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 119.99 | 119.48 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 115.96 | 111.16 | 114.13 | 115.96 | 117.3 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:28:55 | 84.1 | 116.46 | No Sensor | 120.83 | 114.13 | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 119.65 | 118.31 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 115.3 | 110.99 | 115.13 | 115.63 | 116.96 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:30:56 | 86.12 | 117.13 | No Sensor | 121 | 114.8 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 119.15 | 119.65 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 114.96 | 110.83 | 114.8 | 116.13 | 116.8 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:32:56 | 88.12 | 117.3 | No Sensor | 120.16 | 114.3 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 119.31 | 118.81 | 120.83 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 115.46 | 111.48 | 114.13 | 115.46 | 116.3 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:34:56 | 90.12 | 116.96 | No Sensor | 120.83 | 114.8 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 119.15 | 118.81 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 115.46 | 111.32 | 114.63 | 115.3 | 117.3 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:36:56 | 92.12 | 116.96 | No Sensor | 119.48 | 114.3 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 118.81 | 119.15 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 115.8 | 110.5 | 113.97 | 115.13 | 117.13 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:38:56 | 94.12 | 116.96 | No Sensor | 120.5 | 114.63 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 118.47 | 118.31 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 115.13 | 110 | 114.46 | 115.46 | 116.96 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:40:56 | 96.12 | 117.8 | No Sensor | 120.16 | 114.96 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 119.15 | 118.64 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 115.13 | 110.33 | 113.8 | 115.63 | 117.13 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:42:56 | 98.12 | 117.13 | No Sensor | 120.83 | 115.3 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 119.48 | 118.81 | 120.83 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 114.63 | 110.66 | 114.96 | 115.63 | 116.46 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:44:56 | 100.12 | 117.47 | No Sensor | 119.99 | 114.63 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 118.81 | 118.47 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 115.3 | 110.66 | 114.13 | 114.46 | 116.63 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:46:56 | 102.12 | 117.13 | No Sensor | 119.31 | 114.3 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 119.31 | 119.15 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 114.3 | 110.66 | 114.13 | 115.13 | 116.63 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:48:56 | 104.12 | 117.47 | No Sensor | 119.31 | 114.63 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 119.65 | 118.47 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 115.3 | 111.32 | 113.3 | 115.8 | 116.96 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:50:57 | 106.13 | 117.63 | No Sensor | 119.99 | 114.63 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 118.47 | 118.31 | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 113.8 | 111.16 | 113.63 | 114.3 | 116.3 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:52:57 | 108.13 | 117.47 | No Sensor | 120.33 | 114.13 | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 119.15 | 117.97 | 120.33 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 114.8 | 110.5 | 114.46 | 115.63 | 115.96 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:54:57 | 110.13 | 117.3 | No Sensor | 120.16 | 114.96 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 119.31 | 118.31 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 114.96 | 111.16 | 112.97 | 115.13 | 117.13 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:56:57 | 112.13 | 117.13 | No Sensor | 120.33 | 113.8 | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 118.64 | 118.14 | 118.64 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 114.63 | 110.99 | 112.47 | 115.13 | 115.63 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:58:57 | 114.13 | 116.96 | No Sensor | 120.66 | 113.97 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 119.65 | 117.63 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 115.46 | 110.66 | 114.13 | 114.46 | 115.96 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:00:58 | 116.15 | 117.47 | No Sensor | 120.16 | 114.63 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 119.31 | 118.47 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 114.63 | 110.5 | 113.8 | 115.46 | 116.63 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:02:58 | 118.15 | 117.47 | No Sensor | 118.81 | 114.63 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 119.15 | 118.47 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 114.13 | 110.66 | 112.97 | 115.46 | 115.96 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 15:04:58 | 120.15 | 117.47 | No Sensor | 119.99 | 114.8 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 119.48 | 118.14 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 114.96 | 111.16 | 112.64 | 115.96 | 116.63 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:06:58 | 122.15 | 116.96 | No Sensor | 118.81 | 114.46 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 118.98 | 118.31 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 114.3 | 110.99 | 113.8 | 115.63 | 116.13 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 15:08:59 | 124.17 | 117.13 | No Sensor | 117.63 | 114.46 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 118.98 | 117.97 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 114.96 | 109.35 | 113.63 | 116.13 | 116.46 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 15:10:59 | 126.17 | 117.47 | No Sensor | 118.31 | 114.13 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 119.15 | 117.8 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 114.13 | 111.81 | 113.3 | 115.8 | 116.63 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:12:59 | 128.17 | 117.13 | No Sensor | 118.64 | 114.13 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 118.31 | 117.8 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 115.3 | 110.83 | 113.63 | 115.46 | 115.46 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:14:59 | 130.17 | 117.47 | No Sensor | 117.97 | 113.97 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 119.15 | 118.14 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 114.3 | 110.66 | 113.3 | 114.63 | 117.3 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:17:00 | 132.18 | 116.96 | No Sensor | 118.64 | 113.8 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 117.47 | 118.64 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 115.13 | 111.32 | 112.81 | 115.46 | 116.63 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:19:00 | 134.18 | 116.46 | No Sensor | 117.8 | 114.3 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 118.64 | 117.97 | 120.16 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 114.3 | 110.66 | 113.63 | 114.96 | 116.63 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 15:21:00 | 136.18 | 116.63 | No Sensor | 118.31 | 114.13 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 118.47 | 118.31 | 119.82 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 114.63 | 110.33 | 113.63 | 115.13 | 116.96 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:23:00 | 138.18 | 116.96 | No Sensor | 117.63 | 113.97 | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 119.48 | 118.98 | 119.48 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 114.63 | 110.66 | 113.8 | 114.46 | 116.3 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:25:00 | 140.18 | 116.96 | No Sensor | 119.31 | 113.8 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 118.64 | 118.14 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 114.8 | 110.66 | 113.47 | 113.97 | 116.46 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:27:01 | 142.2 | 117.3 | No Sensor | 119.99 | 113.63 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 118.98 | 118.14 | 118.98 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 113.63 | 111.16 | 112.97 | 114.96 | 115.96 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:29:01 | 144.2 | 116.8 | No Sensor | 119.31 | 114.13 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 118.81 | 117.47 | 118.81 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 115.13 | 110 | 113.14 | 115.63 | 115.8 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:31:01 | 146.2 | 117.13 | No Sensor | 117.97 | 113.97 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 118.64 | 117.97 | 119.15 | No Sensor | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 114.63 | 110.66 | 112.47 | 113.97 | 116.13 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:33:01 | 148.2 | 117.13 | No Sensor | 117.3 | 113.97 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 118.47 | 117.8 | 119.31 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 114.3 | 110.33 | 112.64 | 114.3 | 115.8 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:35:01 | 150.2 | 117.13 | No Sensor | 118.47 | 113.63 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 118.31 | 117.47 | 117.97 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 114.13 | 110 | 111.65 | 114.46 | 116.13 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.93