## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day21_plate4_read |  | Generated On : | 29/11/2021, 15:37:59 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 29/11/2021, 13:04:49 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 29/11/2021, 15:36:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
29.11.21 13:04:51 | 0.03 | 46.39 | 19.79 | 45.83 | 46.27 | 30.09 | 46.08 | 33.43 | 46.24 | 46.08 | 46.12 | 32.3 | 49.21 | 46.33 | 25.13 | 46.15 | 41.75 | 46.02 | 19.28 | 46.35 | 46.34 | 46.41 | 46.02 | 46.32 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 13:06:51 | 2.03 | 46.41 | 27.54 | 45.8 | 46.31 | 24.63 | 46.09 | 27.66 | 46.24 | 46.06 | 46.16 | 39.72 | 44.91 | 46.29 | 25.12 | 46.12 | 41.29 | 46.06 | 17.76 | 46.29 | 46.34 | 46.37 | 46.03 | 46.33 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 22
29.11.21 13:08:52 | 4.05 | 46.38 | 26.98 | 45.84 | 46.31 | 22.36 | 46.05 | 39.75 | 46.24 | 46.07 | 46.08 | 34.75 | 46.31 | 46.25 | 26.28 | 46.15 | 49.18 | 46.03 | 25.69 | 46.32 | 46.35 | 46.41 | 46.14 | 46.28 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:10:52 | 6.05 | 46.38 | 29.48 | 45.86 | 46.38 | 27.36 | 46.07 | 36.18 | 46.24 | 46.12 | 46.16 | 39.72 | 53.23 | 46.24 | 23.45 | 46.13 | 38.57 | 46.17 | 27.91 | 46.34 | 46.45 | 46.37 | 46.17 | 46.26 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:12:52 | 8.05 | 46.37 | 24.37 | 45.88 | 46.35 | 24.62 | 46.06 | 42.76 | 46.18 | 46.11 | 46.12 | 44.29 | 36.01 | 46.28 | 24.69 | 46.14 | 38.56 | 46.19 | 24.02 | 46.31 | 46.45 | 46.41 | 46.21 | 46.25 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:14:52 | 10.05 | 46.36 | 25.27 | 45.95 | 46.36 | 29.6 | 46.12 | 23.36 | 46.22 | 46.12 | 46.08 | 32.28 | 42.2 | 46.25 | 22.49 | 46.11 | 38.56 | 46.22 | 20 | 46.32 | 46.49 | 46.41 | 46.2 | 46.33 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:16:52 | 12.05 | 46.38 | 23.62 | 46.05 | 46.39 | 23.31 | 46.16 | 39.76 | 46.27 | 46.18 | 46.14 | 28.41 | 45.53 | 46.27 | 25.12 | 46.21 | 47.53 | 46.25 | 14.87 | 46.36 | 46.52 | 46.39 | 46.22 | 46.23 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:18:52 | 14.05 | 46.38 | 26.39 | 46 | 46.42 | 31.33 | 46.16 | 39.76 | 46.18 | 46.23 | 46.13 | 31.96 | 45.21 | 46.29 | 25.12 | 46.24 | 45.28 | 46.23 | 18.43 | 46.41 | 46.55 | 46.35 | 46.21 | 46.28 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:20:52 | 16.05 | 46.32 | 18.85 | 45.99 | 46.43 | 27.36 | 46.16 | 39.76 | 46.2 | 46.15 | 46.14 | 30.26 | 59.75 | 46.25 | 28.39 | 46.26 | 38.56 | 46.27 | 21.87 | 46.34 | 46.57 | 46.34 | 46.26 | 46.29 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:22:52 | 18.05 | 46.36 | 33.32 | 46.01 | 46.43 | 29.28 | 46.12 | 36.74 | 46.2 | 46.23 | 46.15 | 28.93 | 45.53 | 46.23 | 17.9 | 46.25 | 55.91 | 46.38 | 20.05 | 46.4 | 46.6 | 46.43 | 46.31 | 46.3 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:24:52 | 20.05 | 46.35 | 29.99 | 46.04 | 46.46 | 23.63 | 46.16 | 26.52 | 46.2 | 46.2 | 46.14 | 37.33 | 47.72 | 46.29 | 20.23 | 46.22 | 41.58 | 46.27 | 24.67 | 46.39 | 46.59 | 46.34 | 46.34 | 46.32 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:26:52 | 22.05 | 46.36 | 22.79 | 46.08 | 46.46 | 27.35 | 46.17 | 42.77 | 46.21 | 46.22 | 46.08 | 44.91 | 51.72 | 46.28 | 20.13 | 46.19 | 46.15 | 46.3 | 20.06 | 46.37 | 46.67 | 46.39 | 46.32 | 46.29 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:28:52 | 24.05 | 46.38 | 24.65 | 46.02 | 46.45 | 27.92 | 46.12 | 34.32 | 46.27 | 46.2 | 46.14 | 33.14 | 42.56 | 46.31 | 20.24 | 46.24 | 47.1 | 46.3 | 20.72 | 46.35 | 46.67 | 46.42 | 46.34 | 46.31 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:30:52 | 26.05 | 46.38 | 26.39 | 46.1 | 46.46 | 24.35 | 46.18 | 25.72 | 46.24 | 46.24 | 46.18 | 36.99 | 41.92 | 46.32 | 23.75 | 46.26 | 46.69 | 46.47 | 20.01 | 46.4 | 46.64 | 46.44 | 46.38 | 46.33 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:32:53 | 28.07 | 46.38 | 31.79 | 46.13 | 46.49 | 29.29 | 46.16 | 29.75 | 46.26 | 46.23 | 46.14 | 31.19 | 41.8 | 46.32 | 18.69 | 46.25 | 47.1 | 46.41 | 22.4 | 46.39 | 46.68 | 46.47 | 46.38 | 46.35 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:34:53 | 30.07 | 46.38 | 26.39 | 46.09 | 46.53 | 26.13 | 46.2 | 26.51 | 46.29 | 46.23 | 46.17 | 26.91 | 55.58 | 46.35 | 20.23 | 46.21 | 46.15 | 46.41 | 18.42 | 46.41 | 46.71 | 46.46 | 46.35 | 46.37 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 22.09
29.11.21 13:36:53 | 32.07 | 46.37 | 24.86 | 46.03 | 46.49 | 27.91 | 46.2 | 30.29 | 46.22 | 46.25 | 46.21 | 44.48 | 48.66 | 46.3 | 20.35 | 46.28 | 51.09 | 46.52 | 21.68 | 46.43 | 46.69 | 46.42 | 46.39 | 46.33 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:38:53 | 34.07 | 46.39 | 25.28 | 46.15 | 46.48 | 20.08 | 46.23 | 36.74 | 46.27 | 46.21 | 46.21 | 34.52 | 55.58 | 46.32 | 24.09 | 46.26 | 44.57 | 46.46 | 25.05 | 46.42 | 46.68 | 46.39 | 46.45 | 46.3 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 22.08
29.11.21 13:40:53 | 36.07 | 46.36 | 23.61 | 46.12 | 46.48 | 28.43 | 46.26 | 34.04 | 46.27 | 46.26 | 46.19 | 39.71 | 52.43 | 46.3 | 20.23 | 46.32 | 44.27 | 46.48 | 20.05 | 46.41 | 46.65 | 46.43 | 46.43 | 46.37 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:42:53 | 38.07 | 46.39 | 20.51 | 46.1 | 46.51 | 26.14 | 46.17 | 39.75 | 46.26 | 46.26 | 46.21 | 39.72 | 45.53 | 46.28 | 24.09 | 46.3 | 48.57 | 46.41 | 25.06 | 46.44 | 46.75 | 46.51 | 46.39 | 46.4 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:44:53 | 40.07 | 46.41 | 22.48 | 46.14 | 46.49 | 25.65 | 46.26 | 36.39 | 46.3 | 46.28 | 46.23 | 32.29 | 50.5 | 46.37 | 22.26 | 46.3 | 31.85 | 46.43 | 24.03 | 46.46 | 46.7 | 46.46 | 46.45 | 46.37 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 22.06
29.11.21 13:46:53 | 42.07 | 46.42 | 28.17 | 46.19 | 46.49 | 22.03 | 46.27 | 26.51 | 46.26 | 46.3 | 46.24 | 37.22 | 49.81 | 46.36 | 18.68 | 46.32 | 52.59 | 46.48 | 20.05 | 46.45 | 46.69 | 46.53 | 46.43 | 46.36 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:48:53 | 44.07 | 46.4 | 25.1 | 46.07 | 46.51 | 29.29 | 46.21 | 33.05 | 46.27 | 46.26 | 46.2 | 31.19 | 42.21 | 46.34 | 19.49 | 46.35 | 47.1 | 46.47 | 19.27 | 46.47 | 46.73 | 46.45 | 46.48 | 46.43 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:50:53 | 46.07 | 46.37 | 24.38 | 46.13 | 46.47 | 22.04 | 46.19 | 39.76 | 46.28 | 46.28 | 46.22 | 32.29 | 50.51 | 46.32 | 25.6 | 46.36 | 55.92 | 46.44 | 21.69 | 46.48 | 46.72 | 46.49 | 46.49 | 46.41 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:52:54 | 48.08 | 46.4 | 26.39 | 46.12 | 46.5 | 23.31 | 46.21 | 31.01 | 46.26 | 46.27 | 46.18 | 44.48 | 53.23 | 46.36 | 24.7 | 46.32 | 41.58 | 46.63 | 19.27 | 46.47 | 46.76 | 46.51 | 46.48 | 46.4 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 22.04
29.11.21 13:54:54 | 50.08 | 46.39 | 31.37 | 46.16 | 46.55 | 29.84 | 46.22 | 30.29 | 46.3 | 46.25 | 46.23 | 39.71 | 39.19 | 46.35 | 16.19 | 46.34 | 41.57 | 46.48 | 21.38 | 46.48 | 46.79 | 46.48 | 46.45 | 46.39 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:56:54 | 52.08 | 46.4 | 25.09 | 46.17 | 46.52 | 27.36 | 46.25 | 24.83 | 46.31 | 46.29 | 46.25 | 34.75 | 42.77 | 46.34 | 20.81 | 46.31 | 55.92 | 46.49 | 20.06 | 46.45 | 46.74 | 46.61 | 46.46 | 46.44 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 13:58:54 | 54.08 | 46.43 | 24.38 | 46.23 | 46.58 | 26.14 | 46.26 | 39.76 | 46.27 | 46.28 | 46.27 | 27.45 | 48.65 | 46.37 | 24.09 | 46.34 | 38.56 | 46.54 | 27.9 | 46.49 | 46.79 | 46.46 | 46.49 | 46.41 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 22
29.11.21 14:00:54 | 56.08 | 46.41 | 28.17 | 46.26 | 46.52 | 33.06 | 46.19 | 28.44 | 46.3 | 46.26 | 46.28 | 34.27 | 51.72 | 46.38 | 26.28 | 46.33 | 45.27 | 46.57 | 25.69 | 46.47 | 46.73 | 46.53 | 46.51 | 46.4 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 22.02
29.11.21 14:02:54 | 58.08 | 46.43 | 23.98 | 46.31 | 46.55 | 22.37 | 46.18 | 33.05 | 46.27 | 46.26 | 46.22 | 26.33 | 51.73 | 46.34 | 21.63 | 46.4 | 38.57 | 46.52 | 22.21 | 46.46 | 46.77 | 46.57 | 46.51 | 46.44 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 22
29.11.21 14:04:54 | 60.08 | 46.39 | 29.22 | 46.16 | 46.53 | 21.82 | 46.24 | 35.94 | 46.28 | 46.26 | 46.26 | 34.52 | 47.32 | 46.38 | 21.62 | 46.34 | 45.27 | 46.54 | 20.81 | 46.54 | 46.77 | 46.6 | 46.47 | 46.44 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 14:06:55 | 62.1 | 46.42 | 29.48 | 46.22 | 46.55 | 23.32 | 46.27 | 32.64 | 46.31 | 46.28 | 46.25 | 42.45 | 56.72 | 46.41 | 17.96 | 46.47 | 35.55 | 46.55 | 27.4 | 46.56 | 46.77 | 46.54 | 46.53 | 46.44 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 14:08:55 | 64.1 | 46.44 | 29.99 | 46.16 | 46.58 | 23.62 | 46.26 | 27.86 | 46.29 | 46.3 | 46.21 | 39.72 | 42.37 | 46.37 | 23.14 | 46.37 | 51.09 | 46.59 | 26.86 | 46.48 | 46.77 | 46.53 | 46.53 | 46.42 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 14:10:55 | 66.1 | 46.45 | 30 | 46.13 | 46.57 | 23.04 | 46.27 | 26.52 | 46.28 | 46.3 | 46.23 | 42.58 | 48.66 | 46.37 | 24.7 | 46.4 | 47.1 | 46.52 | 24.03 | 46.52 | 46.78 | 46.63 | 46.51 | 46.42 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.99
29.11.21 14:12:55 | 68.1 | 46.43 | 26.4 | 46.25 | 46.58 | 24.35 | 46.25 | 33.75 | 46.34 | 46.3 | 46.2 | 32.29 | 49.21 | 46.37 | 22.51 | 46.38 | 58.01 | 46.55 | 21.53 | 46.55 | 46.8 | 46.59 | 46.5 | 46.48 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:14:55 | 70.1 | 46.41 | 29.23 | 46.17 | 46.53 | 28.55 | 46.32 | 33.42 | 46.27 | 46.29 | 46.27 | 29.85 | 42.37 | 46.42 | 22.5 | 46.42 | 41.93 | 46.6 | 20.71 | 46.53 | 46.81 | 46.56 | 46.51 | 46.43 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:16:55 | 72.1 | 46.42 | 24.39 | 46.3 | 46.56 | 30.73 | 46.26 | 46.89 | 46.31 | 46.34 | 46.22 | 37.12 | 42.06 | 46.49 | 24.49 | 46.39 | 44.58 | 46.58 | 23.73 | 46.52 | 46.76 | 46.59 | 46.55 | 46.45 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.98
29.11.21 14:18:55 | 74.1 | 46.43 | 24.65 | 46.16 | 46.61 | 25.47 | 46.24 | 36.75 | 46.29 | 46.31 | 46.23 | 36.99 | 48.17 | 46.45 | 26.82 | 46.37 | 43.53 | 46.57 | 22.4 | 46.55 | 46.79 | 46.53 | 46.47 | 46.48 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:20:55 | 76.1 | 46.41 | 27.6 | 46.27 | 46.59 | 26.82 | 46.29 | 33.42 | 46.35 | 46.32 | 46.28 | 25.1 | 49.2 | 46.4 | 22.5 | 46.38 | 44.9 | 46.6 | 22.4 | 46.48 | 46.81 | 46.63 | 46.57 | 46.47 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.97
29.11.21 14:22:55 | 78.1 | 46.41 | 21.27 | 46.18 | 46.58 | 23.99 | 46.28 | 27.87 | 46.3 | 46.32 | 46.27 | 28.41 | 48.66 | 46.39 | 17.9 | 46.42 | 45.69 | 46.52 | 23.35 | 46.52 | 46.8 | 46.58 | 46.55 | 46.4 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:24:55 | 80.1 | 46.43 | 27.61 | 46.2 | 46.59 | 23.63 | 46.24 | 36.4 | 46.31 | 46.33 | 46.26 | 25.69 | 45.91 | 46.43 | 19.49 | 46.4 | 47.1 | 46.55 | 21.69 | 46.53 | 46.83 | 46.56 | 46.53 | 46.45 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:26:55 | 82.1 | 46.43 | 26.4 | 46.21 | 46.6 | 24.76 | 46.25 | 36.19 | 46.28 | 46.31 | 46.31 | 32.6 | 57.63 | 46.41 | 22.88 | 46.44 | 51.81 | 46.57 | 20.82 | 46.52 | 46.81 | 46.63 | 46.52 | 46.44 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:28:55 | 84.1 | 46.49 | 21.13 | 46.23 | 46.63 | 25.03 | 46.32 | 36.76 | 46.3 | 46.38 | 46.3 | 27.84 | 42.22 | 46.45 | 19.44 | 46.44 | 44.59 | 46.61 | 22.41 | 46.56 | 46.82 | 46.57 | 46.54 | 46.46 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:30:56 | 86.12 | 46.45 | 26.39 | 46.22 | 46.59 | 23.04 | 46.31 | 36.58 | 46.33 | 46.3 | 46.29 | 23.78 | 39.2 | 46.39 | 17.28 | 46.46 | 41.75 | 46.52 | 23.72 | 46.58 | 46.83 | 46.59 | 46.51 | 46.47 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:32:56 | 88.12 | 46.44 | 27.54 | 46.27 | 46.62 | 18.38 | 46.28 | 43.12 | 46.32 | 46.35 | 46.23 | 42.32 | 53.94 | 46.42 | 23.8 | 46.4 | 35.2 | 46.65 | 21.68 | 46.55 | 46.79 | 46.63 | 46.55 | 46.5 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:34:56 | 90.12 | 46.46 | 23.62 | 46.23 | 46.59 | 26.77 | 46.31 | 31.23 | 46.33 | 46.35 | 46.29 | 31.59 | 45.91 | 46.4 | 20.95 | 46.39 | 38.57 | 46.68 | 20.01 | 46.55 | 46.8 | 46.6 | 46.56 | 46.44 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:36:56 | 92.12 | 46.46 | 26.4 | 46.31 | 46.62 | 25.02 | 46.3 | 33.42 | 46.35 | 46.33 | 46.31 | 32.29 | 42.57 | 46.47 | 25.6 | 46.4 | 41.75 | 46.74 | 15.46 | 46.53 | 46.85 | 46.64 | 46.57 | 46.45 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:38:56 | 94.12 | 46.46 | 26.45 | 46.25 | 46.6 | 22.59 | 46.31 | 33.42 | 46.37 | 46.38 | 46.3 | 30.75 | 52.44 | 46.37 | 20.14 | 46.4 | 50.45 | 46.6 | 20.06 | 46.57 | 46.88 | 46.61 | 46.55 | 46.46 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:40:56 | 96.12 | 46.41 | 24.86 | 46.27 | 46.58 | 21.64 | 46.26 | 36.74 | 46.33 | 46.36 | 46.28 | 31.19 | 52.43 | 46.46 | 17.18 | 46.36 | 50.45 | 46.59 | 20.71 | 46.57 | 46.86 | 46.65 | 46.54 | 46.45 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:42:56 | 98.12 | 46.45 | 27.59 | 46.23 | 46.56 | 22.36 | 46.21 | 32.63 | 46.31 | 46.35 | 46.23 | 39.71 | 48.16 | 46.4 | 20.94 | 46.38 | 49.87 | 46.62 | 20.06 | 46.6 | 46.84 | 46.58 | 46.54 | 46.49 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:44:56 | 100.12 | 46.43 | 29.48 | 46.28 | 46.6 | 26.14 | 46.33 | 26.52 | 46.35 | 46.37 | 46.29 | 34.53 | 45.21 | 46.41 | 21.83 | 46.39 | 38.57 | 46.68 | 20.63 | 46.56 | 46.84 | 46.63 | 46.61 | 46.48 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:46:56 | 102.12 | 46.45 | 23.62 | 46.32 | 46.62 | 27.37 | 46.3 | 29.15 | 46.32 | 46.33 | 46.26 | 37.13 | 45.54 | 46.46 | 25.12 | 46.42 | 47.1 | 46.71 | 17.66 | 46.62 | 46.84 | 46.63 | 46.57 | 46.48 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:48:56 | 104.12 | 46.43 | 32.28 | 46.32 | 46.6 | 18.39 | 46.3 | 29.14 | 46.3 | 46.37 | 46.27 | 34.28 | 42.21 | 46.39 | 18.69 | 46.41 | 35.2 | 46.57 | 24.91 | 46.56 | 46.8 | 46.68 | 46.53 | 46.46 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:50:57 | 106.13 | 46.42 | 20.52 | 46.28 | 46.6 | 28.44 | 46.27 | 22.24 | 46.37 | 46.38 | 46.25 | 36.71 | 45.54 | 46.42 | 18.69 | 46.41 | 54.09 | 46.58 | 23.73 | 46.65 | 46.81 | 46.66 | 46.62 | 46.5 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:52:57 | 108.13 | 46.43 | 30.17 | 46.26 | 46.63 | 30.38 | 46.29 | 29.14 | 46.33 | 46.4 | 46.26 | 42.59 | 42.21 | 46.42 | 22.78 | 46.42 | 38.57 | 46.58 | 20.02 | 46.59 | 46.85 | 46.61 | 46.54 | 46.52 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 14:54:57 | 110.13 | 46.44 | 22.22 | 46.27 | 46.58 | 22.86 | 46.26 | 39.76 | 46.32 | 46.38 | 46.32 | 39.72 | 49.2 | 46.45 | 20.14 | 46.41 | 44.9 | 46.7 | 24.33 | 46.58 | 46.81 | 46.7 | 46.57 | 46.45 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:56:57 | 112.13 | 46.45 | 26.4 | 46.26 | 46.65 | 25.24 | 46.29 | 32.17 | 46.36 | 46.39 | 46.36 | 42.45 | 39.2 | 46.39 | 17.96 | 46.45 | 47.54 | 46.58 | 19.27 | 46.6 | 46.82 | 46.73 | 46.57 | 46.54 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 14:58:57 | 114.13 | 46.46 | 22.49 | 46.24 | 46.64 | 20.78 | 46.31 | 32.63 | 46.3 | 46.42 | 46.3 | 39.72 | 45.9 | 46.47 | 21.82 | 46.41 | 41.74 | 46.62 | 20.72 | 46.55 | 46.84 | 46.63 | 46.61 | 46.52 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:00:58 | 116.15 | 46.43 | 21.46 | 46.27 | 46.6 | 27.36 | 46.28 | 33.42 | 46.32 | 46.37 | 46.3 | 39.72 | 42.21 | 46.45 | 19.54 | 46.4 | 41.93 | 46.65 | 26.29 | 46.6 | 46.85 | 46.65 | 46.55 | 46.48 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:02:58 | 118.15 | 46.43 | 25.88 | 46.35 | 46.6 | 24.76 | 46.28 | 47.35 | 46.33 | 46.37 | 46.32 | 33.71 | 50.51 | 46.4 | 21.63 | 46.42 | 38.57 | 46.63 | 20.82 | 46.63 | 46.84 | 46.7 | 46.55 | 46.52 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 15:04:58 | 120.15 | 46.43 | 28.06 | 46.28 | 46.59 | 25.23 | 46.31 | 20.32 | 46.31 | 46.39 | 46.3 | 32.29 | 36.01 | 46.43 | 18.69 | 46.43 | 47.53 | 46.6 | 27.95 | 46.58 | 46.81 | 46.72 | 46.52 | 46.48 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:06:58 | 122.15 | 46.46 | 28.91 | 46.35 | 46.61 | 24.75 | 46.31 | 36.39 | 46.34 | 46.38 | 46.32 | 31.59 | 46.32 | 46.43 | 26.82 | 46.44 | 41.93 | 46.68 | 16.08 | 46.62 | 46.82 | 46.65 | 46.54 | 46.51 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 15:08:59 | 124.17 | 46.45 | 23.62 | 46.42 | 46.61 | 28.56 | 46.3 | 16.13 | 46.34 | 46.4 | 46.29 | 28.41 | 39.2 | 46.41 | 21.83 | 46.45 | 48.03 | 46.6 | 21.39 | 46.58 | 46.92 | 46.66 | 46.51 | 46.49 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 15:10:59 | 126.17 | 46.43 | 32.28 | 46.38 | 46.63 | 20.78 | 46.28 | 43.57 | 46.33 | 46.41 | 46.3 | 39.72 | 49.2 | 46.48 | 22.5 | 46.43 | 54.09 | 46.65 | 17.85 | 46.63 | 46.77 | 46.68 | 46.53 | 46.48 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:12:59 | 128.17 | 46.45 | 22.49 | 46.36 | 46.63 | 26.7 | 46.33 | 43.13 | 46.38 | 46.41 | 46.31 | 37.34 | 56.72 | 46.46 | 24.1 | 46.46 | 47.54 | 46.71 | 25.85 | 46.56 | 46.83 | 46.66 | 46.55 | 46.55 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:14:59 | 130.17 | 46.43 | 25.76 | 46.4 | 46.64 | 27.91 | 46.26 | 36.74 | 46.33 | 46.39 | 46.28 | 29.41 | 44.63 | 46.4 | 22.5 | 46.47 | 51.95 | 46.62 | 19.26 | 46.62 | 46.84 | 46.68 | 46.6 | 46.44 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:17:00 | 132.18 | 46.46 | 29.48 | 46.36 | 46.65 | 20.89 | 46.28 | 42.62 | 46.43 | 46.36 | 46.31 | 39.72 | 51.09 | 46.44 | 21.83 | 46.48 | 45.69 | 46.68 | 26.3 | 46.57 | 46.8 | 46.71 | 46.55 | 46.48 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:19:00 | 134.18 | 46.49 | 31.38 | 46.41 | 46.62 | 27.36 | 46.33 | 39.76 | 46.36 | 46.4 | 46.27 | 35.32 | 42.56 | 46.47 | 22.78 | 46.47 | 38.57 | 46.68 | 21.69 | 46.62 | 46.84 | 46.66 | 46.58 | 46.48 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 21.95
29.11.21 15:21:00 | 136.18 | 46.48 | 27.6 | 46.38 | 46.63 | 23.05 | 46.33 | 39.76 | 46.37 | 46.38 | 46.29 | 34.75 | 33.19 | 46.42 | 23.15 | 46.45 | 38.57 | 46.63 | 20.82 | 46.6 | 46.86 | 46.66 | 46.57 | 46.46 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:23:00 | 138.18 | 46.46 | 30.95 | 46.42 | 46.64 | 25.02 | 46.32 | 30.79 | 46.31 | 46.34 | 46.31 | 26.33 | 45.21 | 46.47 | 22.88 | 46.48 | 44.28 | 46.57 | 18.49 | 46.6 | 46.84 | 46.65 | 46.61 | 46.5 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:25:00 | 140.18 | 46.46 | 28.72 | 46.32 | 46.65 | 16.74 | 46.26 | 36.58 | 46.36 | 46.39 | 46.32 | 27.45 | 45.9 | 46.47 | 19.43 | 46.43 | 38.56 | 46.65 | 18.48 | 46.59 | 46.84 | 46.67 | 46.64 | 46.49 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:27:01 | 142.2 | 46.44 | 28.72 | 46.28 | 46.66 | 27.97 | 46.28 | 16.92 | 46.34 | 46.39 | 46.34 | 39.72 | 39.19 | 46.4 | 20.23 | 46.44 | 47.53 | 46.62 | 17.65 | 46.66 | 46.81 | 46.7 | 46.58 | 46.52 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:29:01 | 144.2 | 46.47 | 27.54 | 46.32 | 46.63 | 26.76 | 46.31 | 39.75 | 46.35 | 46.43 | 46.35 | 35.14 | 42.37 | 46.43 | 17.95 | 46.46 | 38.56 | 46.62 | 24.67 | 46.57 | 46.88 | 46.69 | 46.54 | 46.53 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 21.93
29.11.21 15:31:01 | 146.2 | 46.45 | 23.97 | 46.4 | 46.64 | 23.63 | 46.33 | 39.76 | 46.36 | 46.4 | 46.33 | 34.53 | 42.57 | 46.44 | 21.83 | 46.4 | 53.31 | 46.68 | 19.27 | 46.6 | 46.84 | 46.73 | 46.64 | 46.51 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:33:01 | 148.2 | 46.45 | 28.18 | 46.44 | 46.64 | 30.09 | 46.3 | 23.37 | 46.37 | 46.41 | 46.32 | 31.19 | 46.32 | 46.45 | 22.27 | 46.49 | 42.38 | 46.6 | 24.03 | 46.62 | 46.86 | 46.72 | 46.62 | 46.53 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 21.92
29.11.21 15:35:01 | 150.2 | 46.45 | 27.61 | 46.37 | 46.66 | 19.23 | 46.33 | 39.76 | 46.38 | 46.43 | 46.4 | 32.6 | 49.21 | 46.47 | 21.83 | 46.47 | 54.09 | 46.6 | 21.39 | 46.63 | 46.88 | 46.78 | 46.61 | 46.51 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 21.93