## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day28_plate1_read |  | Generated On : | 06/12/2021, 12:10:44 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 09:43:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 06/12/2021, 12:09:41 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 09:43:13 | 0.03 | 5661 | 84 | 8056 | 8514 | 3487 | 63 | 57 | 5071 | 6479 | 4128 | 5320 | 45 | 66 | 7741 | 5067 | 43 | 54 | 57 | 53 | 36 | 10537 | 10099 | 42 | 6005 | 20 | 953 | 0 | 21.97
06.12.21 09:45:13 | 2.03 | 5669 | 90 | 8063 | 9207 | 3366 | 70 | 51 | 5084 | 6482 | 4309 | 5468 | 56 | 60 | 7761 | 5070 | 50 | 51 | 60 | 54 | 45 | 10557 | 10113 | 42 | 5834 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 09:47:13 | 4.03 | 5672 | 90 | 8060 | 9210 | 3487 | 55 | 44 | 5082 | 6445 | 4116 | 5326 | 44 | 55 | 7727 | 5072 | 46 | 56 | 60 | 48 | 52 | 10866 | 10082 | 39 | 5816 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 09:49:14 | 6.05 | 5666 | 90 | 8075 | 9213 | 3371 | 70 | 54 | 5093 | 6485 | 4298 | 5451 | 41 | 68 | 7727 | 5084 | 45 | 57 | 54 | 62 | 43 | 10557 | 10085 | 51 | 5828 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 09:51:14 | 8.05 | 5675 | 84 | 8075 | 8521 | 3383 | 57 | 51 | 5071 | 6474 | 4142 | 5465 | 45 | 55 | 7752 | 5070 | 45 | 59 | 57 | 51 | 46 | 10883 | 10099 | 42 | 5809 | 20 | 953 | 0 | 21.97
06.12.21 09:53:16 | 10.08 | 5703 | 82 | 8073 | 8775 | 3371 | 66 | 55 | 5088 | 6485 | 4119 | 5297 | 51 | 60 | 7730 | 5084 | 45 | 51 | 52 | 56 | 45 | 10874 | 10091 | 48 | 6302 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 09:55:16 | 12.08 | 5706 | 81 | 8087 | 9223 | 3391 | 77 | 57 | 5082 | 6443 | 4128 | 5326 | 50 | 60 | 7724 | 5079 | 42 | 48 | 51 | 62 | 42 | 10860 | 10414 | 36 | 6007 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 09:57:16 | 14.08 | 5712 | 85 | 8085 | 8484 | 3391 | 65 | 60 | 5071 | 6474 | 4142 | 5327 | 49 | 56 | 7744 | 5076 | 40 | 57 | 56 | 45 | 47 | 10548 | 10422 | 40 | 5791 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 09:59:17 | 16.1 | 5734 | 82 | 8085 | 8511 | 3385 | 72 | 57 | 5085 | 6479 | 4128 | 5321 | 42 | 59 | 8010 | 5079 | 49 | 62 | 63 | 54 | 56 | 10840 | 10110 | 43 | 5988 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 10:01:17 | 18.1 | 5751 | 92 | 8088 | 8522 | 3374 | 68 | 57 | 5085 | 6471 | 4258 | 5310 | 43 | 64 | 7752 | 5082 | 48 | 51 | 65 | 54 | 54 | 10560 | 10147 | 43 | 5989 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 10:03:17 | 20.1 | 5777 | 90 | 8080 | 8535 | 3383 | 68 | 59 | 5082 | 6474 | 4136 | 5485 | 48 | 60 | 8004 | 5089 | 41 | 59 | 61 | 59 | 46 | 10874 | 10142 | 42 | 6045 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 10:05:17 | 22.1 | 5797 | 86 | 8079 | 8799 | 3402 | 65 | 56 | 5093 | 6465 | 4131 | 5491 | 47 | 55 | 7741 | 5079 | 45 | 53 | 63 | 51 | 45 | 10863 | 10122 | 48 | 6316 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 10:07:17 | 24.1 | 5819 | 82 | 8084 | 9239 | 3377 | 63 | 65 | 5099 | 6485 | 4139 | 5477 | 52 | 63 | 7761 | 5085 | 49 | 45 | 55 | 56 | 57 | 11271 | 10094 | 53 | 5824 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:09:18 | 26.12 | 5831 | 89 | 8081 | 8526 | 3374 | 75 | 66 | 5080 | 6477 | 4128 | 5337 | 42 | 64 | 8016 | 5073 | 36 | 57 | 61 | 56 | 51 | 10554 | 10142 | 37 | 6317 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:11:18 | 28.12 | 5845 | 76 | 8084 | 9247 | 3374 | 67 | 48 | 5070 | 6508 | 4133 | 5485 | 43 | 51 | 7744 | 5088 | 44 | 53 | 57 | 53 | 39 | 10591 | 10122 | 39 | 6033 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:13:18 | 30.12 | 5870 | 82 | 8082 | 8474 | 3502 | 62 | 48 | 5085 | 6494 | 4133 | 5309 | 50 | 65 | 7744 | 5083 | 48 | 56 | 55 | 52 | 53 | 10903 | 10091 | 40 | 6326 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:15:18 | 32.12 | 5879 | 74 | 8090 | 9260 | 3377 | 56 | 58 | 5096 | 6502 | 4247 | 5350 | 41 | 60 | 7775 | 5077 | 46 | 55 | 51 | 45 | 50 | 10551 | 10128 | 42 | 5824 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:17:18 | 34.12 | 5899 | 71 | 8101 | 9254 | 3397 | 67 | 56 | 5108 | 6502 | 4136 | 5491 | 46 | 62 | 7747 | 5089 | 46 | 52 | 56 | 53 | 55 | 10568 | 10403 | 39 | 5795 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:19:19 | 36.13 | 5913 | 77 | 8080 | 8798 | 3388 | 63 | 59 | 5099 | 6477 | 4136 | 5480 | 48 | 58 | 7761 | 5098 | 51 | 65 | 52 | 56 | 45 | 10560 | 10131 | 31 | 6047 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:21:19 | 38.13 | 5916 | 75 | 8112 | 8841 | 3499 | 62 | 57 | 5103 | 6499 | 4258 | 5340 | 38 | 54 | 8019 | 5092 | 52 | 54 | 59 | 51 | 43 | 10554 | 10156 | 39 | 5848 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:23:19 | 40.13 | 5927 | 77 | 8108 | 8564 | 3380 | 66 | 59 | 5100 | 6471 | 4133 | 5497 | 46 | 57 | 7764 | 5094 | 48 | 56 | 55 | 61 | 59 | 10886 | 10105 | 37 | 6039 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:25:19 | 42.13 | 5935 | 92 | 8115 | 8795 | 3397 | 63 | 62 | 5115 | 6706 | 4145 | 5789 | 52 | 57 | 7770 | 5107 | 51 | 53 | 64 | 54 | 49 | 11280 | 10142 | 36 | 5833 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:27:19 | 44.13 | 5933 | 83 | 8129 | 8843 | 3385 | 63 | 45 | 5106 | 6706 | 4145 | 5347 | 48 | 57 | 8033 | 5095 | 53 | 56 | 54 | 56 | 51 | 10889 | 10408 | 42 | 5861 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:29:19 | 46.13 | 5941 | 82 | 8131 | 8543 | 3391 | 66 | 53 | 4983 | 6709 | 4165 | 5518 | 46 | 60 | 7767 | 5093 | 40 | 52 | 49 | 48 | 48 | 10571 | 10108 | 37 | 6021 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:31:20 | 48.15 | 5944 | 78 | 8118 | 9282 | 3394 | 72 | 62 | 5115 | 6496 | 4150 | 5490 | 53 | 51 | 8039 | 5091 | 37 | 56 | 62 | 57 | 51 | 11282 | 10443 | 42 | 5836 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:33:20 | 50.15 | 5950 | 81 | 8129 | 8819 | 3402 | 64 | 68 | 5110 | 6502 | 4148 | 5803 | 47 | 63 | 7809 | 5084 | 51 | 54 | 62 | 55 | 51 | 10563 | 10834 | 39 | 5862 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 10:35:20 | 52.15 | 5952 | 83 | 8126 | 8820 | 3388 | 59 | 51 | 4965 | 6482 | 4278 | 5514 | 45 | 60 | 7809 | 5104 | 46 | 46 | 59 | 53 | 42 | 10608 | 10457 | 39 | 6052 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 10:37:20 | 54.15 | 5961 | 82 | 8149 | 8789 | 3394 | 67 | 53 | 4961 | 6522 | 4148 | 5524 | 52 | 56 | 8053 | 5092 | 40 | 62 | 48 | 53 | 51 | 10888 | 10151 | 51 | 5871 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 10:39:21 | 56.17 | 5964 | 84 | 8138 | 8852 | 3400 | 65 | 54 | 4955 | 6720 | 4153 | 5508 | 51 | 56 | 7798 | 5098 | 40 | 68 | 56 | 51 | 55 | 10905 | 10468 | 36 | 5851 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 10:41:21 | 58.17 | 5961 | 76 | 8151 | 8563 | 3516 | 63 | 59 | 4957 | 6528 | 4148 | 5507 | 43 | 57 | 7767 | 5092 | 43 | 68 | 62 | 46 | 43 | 10608 | 10162 | 41 | 5876 | 20 | 953 | 0 | 21.79
06.12.21 10:43:21 | 60.17 | 5961 | 76 | 8139 | 9298 | 3405 | 59 | 53 | 4979 | 6522 | 4272 | 5806 | 50 | 62 | 7815 | 5079 | 52 | 53 | 60 | 42 | 51 | 10894 | 10142 | 31 | 5869 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 10:45:21 | 62.17 | 5964 | 81 | 8142 | 8784 | 3411 | 81 | 62 | 4970 | 6494 | 4148 | 5501 | 43 | 63 | 7787 | 5098 | 43 | 48 | 60 | 56 | 48 | 10869 | 10154 | 48 | 6041 | 20 | 953 | 0 | 21.79
06.12.21 10:47:21 | 64.17 | 5964 | 79 | 8146 | 8580 | 3408 | 62 | 48 | 4973 | 6496 | 4170 | 5335 | 43 | 57 | 7778 | 5099 | 51 | 48 | 57 | 57 | 57 | 10869 | 10162 | 37 | 5884 | 20 | 953 | 0 | 21.79
06.12.21 10:49:22 | 66.18 | 5967 | 87 | 8143 | 9298 | 3380 | 73 | 45 | 4972 | 6502 | 4159 | 5356 | 52 | 55 | 7787 | 5090 | 42 | 71 | 52 | 52 | 45 | 10911 | 10163 | 39 | 5869 | 20 | 953 | 0 | 21.79
06.12.21 10:51:22 | 68.18 | 5972 | 75 | 8151 | 8829 | 3519 | 63 | 62 | 4969 | 6488 | 4150 | 5503 | 48 | 61 | 7784 | 5101 | 51 | 62 | 56 | 65 | 48 | 10883 | 10208 | 42 | 6052 | 20 | 953 | 0 | 21.79
06.12.21 10:53:22 | 70.18 | 5975 | 87 | 8139 | 9295 | 3405 | 68 | 51 | 4973 | 6491 | 4170 | 5536 | 45 | 55 | 7784 | 5098 | 40 | 65 | 51 | 57 | 48 | 10900 | 10477 | 34 | 6360 | 20 | 953 | 0 | 21.79
06.12.21 10:55:22 | 72.18 | 5978 | 72 | 8136 | 9304 | 3394 | 69 | 51 | 4967 | 6502 | 4156 | 5524 | 44 | 56 | 7812 | 5086 | 46 | 59 | 66 | 55 | 56 | 10906 | 10211 | 48 | 6039 | 20 | 953 | 0 | 21.77
06.12.21 10:57:23 | 74.2 | 5975 | 86 | 8144 | 8867 | 3408 | 64 | 62 | 4982 | 6513 | 4159 | 5492 | 52 | 43 | 7832 | 5094 | 48 | 52 | 62 | 45 | 48 | 10583 | 10471 | 39 | 5861 | 20 | 953 | 0 | 21.77
06.12.21 10:59:23 | 76.2 | 5981 | 77 | 8150 | 9307 | 3411 | 66 | 65 | 4975 | 6525 | 4162 | 5530 | 47 | 55 | 7801 | 5096 | 48 | 57 | 53 | 53 | 60 | 10585 | 10216 | 42 | 5873 | 20 | 953 | 0 | 21.77
06.12.21 11:01:23 | 78.2 | 5992 | 81 | 8164 | 8613 | 3402 | 68 | 68 | 4985 | 6499 | 4292 | 5367 | 45 | 67 | 7807 | 5109 | 41 | 53 | 66 | 54 | 51 | 10900 | 10219 | 43 | 6036 | 20 | 953 | 0 | 21.77
06.12.21 11:03:23 | 80.2 | 6001 | 87 | 8171 | 8580 | 3417 | 63 | 59 | 4976 | 6502 | 4162 | 5507 | 43 | 60 | 7801 | 5108 | 51 | 51 | 53 | 40 | 43 | 10906 | 10880 | 45 | 5885 | 20 | 953 | 0 | 21.77
06.12.21 11:05:24 | 82.22 | 5995 | 81 | 8159 | 9308 | 3408 | 66 | 56 | 4975 | 6511 | 4165 | 5492 | 48 | 56 | 7798 | 5116 | 53 | 65 | 63 | 45 | 53 | 10908 | 10197 | 39 | 6362 | 20 | 953 | 0 | 21.77
06.12.21 11:07:24 | 84.22 | 5992 | 84 | 8158 | 8580 | 3411 | 64 | 59 | 4981 | 6519 | 4162 | 5545 | 55 | 55 | 7801 | 5102 | 49 | 60 | 51 | 45 | 54 | 10614 | 10497 | 48 | 5853 | 20 | 953 | 0 | 21.77
06.12.21 11:09:24 | 86.22 | 5964 | 83 | 8166 | 8606 | 3434 | 64 | 54 | 4981 | 6525 | 4162 | 5521 | 53 | 55 | 7813 | 5114 | 53 | 59 | 70 | 54 | 51 | 11302 | 10625 | 28 | 5895 | 20 | 953 | 0 | 21.75
06.12.21 11:11:24 | 88.22 | 5933 | 87 | 8179 | 9310 | 3428 | 73 | 57 | 4976 | 6559 | 4184 | 5348 | 43 | 60 | 7818 | 5108 | 43 | 63 | 65 | 48 | 44 | 10605 | 10186 | 48 | 5886 | 20 | 953 | 0 | 21.75
06.12.21 11:13:24 | 90.22 | 5899 | 84 | 8196 | 8584 | 3417 | 68 | 53 | 4987 | 6740 | 4170 | 5815 | 48 | 63 | 7813 | 5119 | 52 | 52 | 55 | 59 | 49 | 10588 | 10177 | 42 | 5873 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:15:24 | 92.22 | 5882 | 82 | 8174 | 9323 | 3425 | 66 | 51 | 4981 | 6522 | 4167 | 5492 | 51 | 56 | 7799 | 5115 | 42 | 56 | 58 | 55 | 43 | 10917 | 10631 | 39 | 5891 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:17:25 | 94.23 | 5876 | 82 | 8177 | 8943 | 3408 | 70 | 56 | 4985 | 6508 | 4340 | 5527 | 48 | 49 | 7849 | 5109 | 40 | 68 | 53 | 49 | 51 | 11305 | 10251 | 35 | 6068 | 20 | 953 | 0 | 21.75
06.12.21 11:19:25 | 96.23 | 5882 | 86 | 8168 | 9323 | 3417 | 72 | 56 | 4987 | 6536 | 4159 | 5516 | 50 | 56 | 7832 | 5101 | 47 | 48 | 52 | 62 | 51 | 10889 | 10200 | 45 | 5899 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:21:25 | 98.23 | 5876 | 75 | 8182 | 8817 | 3417 | 61 | 48 | 4987 | 6547 | 4176 | 5507 | 51 | 62 | 7816 | 5105 | 36 | 56 | 62 | 54 | 45 | 10874 | 10478 | 48 | 5901 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:23:25 | 100.23 | 5887 | 74 | 8169 | 8889 | 3408 | 63 | 52 | 4993 | 6545 | 4162 | 5350 | 46 | 67 | 7813 | 5120 | 47 | 51 | 58 | 53 | 43 | 10900 | 10634 | 42 | 5897 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:25:26 | 102.25 | 5876 | 84 | 8183 | 8896 | 3419 | 77 | 51 | 4982 | 6530 | 4182 | 5360 | 42 | 56 | 7827 | 5118 | 42 | 45 | 52 | 51 | 50 | 10600 | 10200 | 42 | 5872 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:27:26 | 104.25 | 5882 | 86 | 8180 | 8602 | 3434 | 60 | 60 | 4978 | 6553 | 4153 | 5369 | 42 | 61 | 7841 | 5121 | 46 | 68 | 61 | 53 | 48 | 10923 | 10242 | 43 | 6071 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:29:26 | 106.25 | 5865 | 76 | 8181 | 8937 | 3422 | 66 | 51 | 4986 | 6525 | 4173 | 5524 | 48 | 67 | 7819 | 5103 | 57 | 51 | 62 | 48 | 49 | 10897 | 10240 | 35 | 5866 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:31:27 | 108.27 | 5845 | 84 | 8195 | 8834 | 3414 | 62 | 58 | 4975 | 6553 | 4284 | 5579 | 49 | 62 | 7816 | 5102 | 38 | 53 | 63 | 54 | 48 | 10900 | 10217 | 48 | 6075 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:33:28 | 110.28 | 5833 | 82 | 8191 | 8873 | 3417 | 75 | 51 | 4991 | 6562 | 4170 | 5531 | 50 | 53 | 7838 | 5112 | 48 | 50 | 60 | 54 | 48 | 10637 | 10209 | 45 | 6063 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:35:28 | 112.28 | 5825 | 83 | 8190 | 8570 | 3417 | 63 | 48 | 4991 | 6525 | 4179 | 5816 | 51 | 56 | 7841 | 5123 | 46 | 59 | 56 | 59 | 45 | 11322 | 10475 | 37 | 6094 | 20 | 953 | 0 | 21.73
06.12.21 11:37:28 | 114.28 | 5831 | 76 | 8201 | 8862 | 3414 | 71 | 57 | 4979 | 6573 | 4187 | 5371 | 48 | 66 | 7844 | 5104 | 51 | 51 | 67 | 51 | 45 | 11317 | 10214 | 36 | 6095 | 20 | 953 | 0 | 21.73
06.12.21 11:39:29 | 116.3 | 5831 | 77 | 8187 | 8876 | 3431 | 60 | 54 | 4982 | 6746 | 4179 | 5500 | 40 | 64 | 7838 | 5114 | 48 | 62 | 61 | 53 | 57 | 11320 | 10195 | 45 | 5895 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:41:29 | 118.3 | 5822 | 87 | 8187 | 8618 | 3411 | 67 | 48 | 4973 | 6542 | 4170 | 5354 | 47 | 57 | 7836 | 5118 | 48 | 65 | 65 | 48 | 51 | 10602 | 10526 | 42 | 6107 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:43:30 | 120.32 | 5828 | 85 | 8190 | 8607 | 3414 | 72 | 56 | 4985 | 6751 | 4173 | 5525 | 48 | 68 | 7841 | 5118 | 48 | 62 | 60 | 45 | 53 | 10895 | 10234 | 45 | 6058 | 20 | 953 | 0 | 21.73
06.12.21 11:45:30 | 122.32 | 5831 | 75 | 8212 | 8623 | 3425 | 68 | 57 | 4987 | 6766 | 4182 | 5377 | 41 | 53 | 7858 | 5113 | 48 | 52 | 63 | 57 | 48 | 10597 | 10240 | 42 | 6092 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:47:31 | 124.33 | 5831 | 91 | 8219 | 8908 | 3436 | 70 | 56 | 4989 | 6525 | 4193 | 5822 | 48 | 57 | 7821 | 5096 | 43 | 51 | 66 | 52 | 48 | 10602 | 10246 | 39 | 5885 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:49:31 | 126.33 | 5839 | 84 | 8201 | 8623 | 3414 | 71 | 57 | 4976 | 6528 | 4190 | 5370 | 54 | 52 | 7824 | 5118 | 42 | 62 | 61 | 51 | 51 | 10906 | 10203 | 43 | 6099 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:51:32 | 128.35 | 5839 | 81 | 8220 | 9346 | 3414 | 75 | 58 | 4976 | 6564 | 4173 | 5579 | 56 | 59 | 7830 | 5115 | 43 | 53 | 56 | 53 | 48 | 10928 | 10929 | 36 | 6059 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:53:32 | 130.35 | 5828 | 83 | 8216 | 8626 | 3431 | 70 | 48 | 4999 | 6562 | 4357 | 5355 | 52 | 56 | 7878 | 5127 | 47 | 57 | 56 | 57 | 45 | 10608 | 10555 | 37 | 6115 | 20 | 953 | 0 | 21.75
06.12.21 11:55:32 | 132.35 | 5842 | 80 | 8199 | 8586 | 3422 | 63 | 51 | 4977 | 6559 | 4176 | 5369 | 47 | 57 | 7853 | 5130 | 51 | 54 | 64 | 54 | 51 | 10875 | 10232 | 48 | 6393 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:57:33 | 134.37 | 5828 | 75 | 8215 | 8609 | 3419 | 66 | 51 | 4988 | 6536 | 4193 | 5529 | 50 | 57 | 7841 | 5123 | 44 | 54 | 61 | 56 | 43 | 10602 | 10280 | 37 | 5898 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 11:59:34 | 136.38 | 5833 | 88 | 8214 | 8879 | 3425 | 74 | 59 | 4998 | 6553 | 4184 | 5531 | 53 | 55 | 7844 | 5124 | 39 | 56 | 65 | 42 | 37 | 10900 | 10289 | 39 | 5908 | 20 | 953 | 0 | 21.74
06.12.21 12:01:34 | 138.38 | 5836 | 87 | 8205 | 8621 | 3425 | 60 | 54 | 4973 | 6545 | 4182 | 5366 | 48 | 51 | 7861 | 5116 | 45 | 56 | 51 | 57 | 48 | 10923 | 10277 | 45 | 5898 | 20 | 953 | 0 | 21.77
06.12.21 12:03:35 | 140.4 | 5836 | 73 | 8229 | 8895 | 3439 | 63 | 51 | 4993 | 6570 | 4184 | 5836 | 57 | 62 | 7847 | 5113 | 43 | 57 | 71 | 56 | 46 | 10611 | 10566 | 48 | 5900 | 20 | 953 | 0 | 21.75
06.12.21 12:05:35 | 142.4 | 5833 | 84 | 8222 | 9358 | 3422 | 69 | 51 | 4991 | 6564 | 4176 | 5523 | 48 | 60 | 7858 | 5139 | 43 | 45 | 61 | 56 | 42 | 10603 | 10280 | 42 | 6107 | 20 | 953 | 0 | 21.77
06.12.21 12:07:35 | 144.4 | 5839 | 83 | 8226 | 8600 | 3428 | 60 | 63 | 4982 | 6522 | 4196 | 5342 | 51 | 64 | 7841 | 5124 | 52 | 60 | 54 | 51 | 46 | 10625 | 10232 | 48 | 6138 | 20 | 953 | 0 | 21.77
06.12.21 12:09:35 | 146.4 | 5839 | 84 | 8215 | 9362 | 3439 | 60 | 62 | 4994 | 6550 | 4182 | 5834 | 48 | 50 | 7864 | 5122 | 46 | 51 | 61 | 51 | 54 | 10619 | 10277 | 28 | 5896 | 20 | 953 | 0 | 21.77