## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day28_plate2_read |  | Generated On : | 06/12/2021, 12:11:42 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 09:43:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 06/12/2021, 12:09:41 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus: Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 09:43:13 | 0.03 | 16496 | 11124 | 45 | 8240 | 68 | 63 | 10571 | 5170 | 14736 | 59 | 10945 | 8988 | 10078 | 7409 | 34 | 9953 | 51 | 10792 | 9774 | 34 | 7386 | 9333 | 7906 | 9756 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 09:45:13 | 2.03 | 16496 | 11152 | 34 | 8245 | 54 | 62 | 10558 | 5170 | 14736 | 53 | 10999 | 9008 | 10078 | 7417 | 34 | 9967 | 50 | 10792 | 9322 | 31 | 7406 | 9358 | 7917 | 10228 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 09:47:13 | 4.03 | 16491 | 11138 | 45 | 8254 | 68 | 59 | 11451 | 5190 | 14787 | 60 | 11024 | 9016 | 10075 | 7205 | 43 | 9982 | 63 | 10804 | 9089 | 33 | 7395 | 9378 | 7914 | 9818 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 09:49:14 | 6.05 | 16496 | 11138 | 42 | 8257 | 61 | 53 | 10535 | 5193 | 14719 | 62 | 11026 | 8988 | 10087 | 7403 | 39 | 9989 | 54 | 10824 | 9828 | 47 | 7570 | 9358 | 7920 | 9819 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 09:51:14 | 8.05 | 16496 | 11138 | 42 | 8257 | 62 | 56 | 11450 | 5197 | 14742 | 54 | 11041 | 9016 | 10041 | 7403 | 36 | 9992 | 56 | 10835 | 9367 | 39 | 7593 | 9389 | 7911 | 9799 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 09:53:16 | 10.08 | 16491 | 11130 | 48 | 8283 | 62 | 61 | 10901 | 5183 | 14793 | 61 | 11057 | 9008 | 10081 | 7202 | 45 | 10005 | 57 | 10838 | 9094 | 32 | 7398 | 9384 | 7917 | 9826 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 09:55:16 | 12.08 | 16491 | 11141 | 41 | 8287 | 69 | 53 | 10563 | 5203 | 14807 | 68 | 11059 | 9013 | 10058 | 7219 | 43 | 9974 | 54 | 10844 | 9101 | 35 | 7389 | 9381 | 7895 | 9810 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 09:57:16 | 14.08 | 16496 | 11184 | 37 | 8261 | 68 | 59 | 10482 | 5195 | 15192 | 64 | 11049 | 9019 | 10067 | 7219 | 44 | 9997 | 60 | 10881 | 9087 | 39 | 7412 | 9420 | 7912 | 9827 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 09:59:17 | 16.1 | 16502 | 11138 | 48 | 8260 | 52 | 63 | 11452 | 5195 | 14742 | 54 | 11046 | 9026 | 10070 | 7415 | 36 | 10026 | 52 | 10867 | 9842 | 34 | 7395 | 9395 | 7923 | 9904 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:01:17 | 18.1 | 16508 | 11172 | 45 | 8289 | 63 | 56 | 10922 | 5196 | 14761 | 65 | 11070 | 9001 | 10092 | 7446 | 34 | 10012 | 55 | 10875 | 9853 | 40 | 7381 | 9389 | 7910 | 9831 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:03:17 | 20.1 | 16499 | 11164 | 39 | 8256 | 68 | 55 | 11453 | 5195 | 14798 | 59 | 11043 | 9006 | 10084 | 7448 | 40 | 10004 | 44 | 10816 | 9079 | 38 | 7423 | 9384 | 7936 | 9824 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:05:17 | 22.1 | 16510 | 11130 | 45 | 8261 | 63 | 61 | 11464 | 5202 | 14756 | 59 | 11058 | 9013 | 10092 | 7451 | 34 | 9991 | 50 | 10855 | 9369 | 38 | 7432 | 9401 | 7921 | 9844 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:07:17 | 24.1 | 16499 | 11164 | 48 | 8286 | 63 | 65 | 11452 | 5186 | 14773 | 62 | 11060 | 9016 | 10081 | 7434 | 31 | 10013 | 55 | 10864 | 9357 | 27 | 7386 | 9395 | 7915 | 9824 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:09:18 | 26.12 | 16505 | 11149 | 45 | 8261 | 61 | 65 | 10588 | 5199 | 14810 | 62 | 11065 | 9014 | 10092 | 7437 | 34 | 10013 | 52 | 10818 | 9353 | 32 | 7392 | 9392 | 7902 | 10419 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:11:18 | 28.12 | 16508 | 11169 | 53 | 8273 | 57 | 61 | 11455 | 5213 | 14793 | 62 | 11055 | 9016 | 10107 | 7227 | 42 | 10005 | 48 | 10836 | 9387 | 30 | 7403 | 9386 | 7927 | 9846 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:13:18 | 30.12 | 16508 | 11169 | 42 | 8287 | 66 | 71 | 10917 | 5199 | 14736 | 48 | 11044 | 8993 | 10092 | 7225 | 39 | 10020 | 52 | 10858 | 9387 | 39 | 7403 | 9392 | 7936 | 9829 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 10:15:18 | 32.12 | 16505 | 11178 | 42 | 8268 | 60 | 59 | 10586 | 5204 | 14793 | 51 | 11075 | 9028 | 10092 | 7236 | 45 | 10004 | 46 | 10889 | 9854 | 39 | 7718 | 9412 | 7927 | 9801 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:17:18 | 34.12 | 16505 | 11152 | 45 | 8254 | 66 | 56 | 10588 | 5205 | 14818 | 53 | 11059 | 8999 | 10115 | 7443 | 35 | 9998 | 54 | 10833 | 9093 | 40 | 7406 | 9378 | 7938 | 9820 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:19:19 | 36.13 | 16513 | 11164 | 48 | 8281 | 61 | 53 | 10852 | 5196 | 14821 | 53 | 11070 | 9060 | 10118 | 7451 | 31 | 10018 | 54 | 10881 | 9100 | 30 | 7415 | 9415 | 7965 | 9849 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:21:19 | 38.13 | 16513 | 11195 | 48 | 8287 | 59 | 68 | 10859 | 5216 | 14801 | 57 | 10744 | 9032 | 10146 | 7242 | 46 | 10016 | 51 | 10855 | 9452 | 40 | 7636 | 9395 | 7939 | 9872 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:23:19 | 40.13 | 16522 | 11186 | 45 | 8287 | 70 | 66 | 10901 | 5213 | 15396 | 65 | 11080 | 9046 | 10104 | 7457 | 45 | 10014 | 48 | 10884 | 9416 | 32 | 7627 | 9398 | 7944 | 9831 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 10:25:19 | 42.13 | 16516 | 11164 | 48 | 8297 | 62 | 56 | 10917 | 5211 | 14764 | 63 | 11058 | 9021 | 10109 | 7242 | 40 | 10021 | 51 | 10864 | 9103 | 27 | 7658 | 9384 | 7944 | 9828 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 10:27:19 | 44.13 | 16516 | 11172 | 39 | 8252 | 61 | 56 | 10901 | 5208 | 14745 | 62 | 11062 | 9008 | 10126 | 7737 | 39 | 10017 | 53 | 10858 | 9872 | 36 | 7633 | 9392 | 7954 | 9814 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:29:19 | 46.13 | 16528 | 11189 | 46 | 8277 | 54 | 66 | 10557 | 5215 | 14773 | 59 | 11084 | 9024 | 10107 | 7735 | 37 | 10023 | 51 | 10924 | 9109 | 41 | 7639 | 9406 | 7953 | 9829 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:31:20 | 48.15 | 16530 | 11189 | 48 | 8277 | 69 | 66 | 10910 | 5219 | 14790 | 54 | 11069 | 9030 | 10141 | 7440 | 39 | 10041 | 57 | 10898 | 9416 | 34 | 7432 | 9406 | 7933 | 9816 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:33:20 | 50.15 | 16525 | 11192 | 42 | 8281 | 72 | 63 | 10573 | 5199 | 14855 | 54 | 10772 | 9044 | 10118 | 7239 | 42 | 10049 | 51 | 10898 | 9411 | 30 | 7647 | 9418 | 7951 | 9858 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:35:20 | 52.15 | 16525 | 11215 | 42 | 8293 | 65 | 55 | 11486 | 5217 | 14781 | 52 | 11087 | 9034 | 10112 | 7244 | 42 | 10046 | 56 | 10898 | 9411 | 34 | 7633 | 9415 | 7948 | 9795 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:37:20 | 54.15 | 16528 | 11167 | 45 | 8274 | 57 | 65 | 11486 | 5221 | 14801 | 65 | 11090 | 9040 | 10132 | 7477 | 37 | 10033 | 53 | 10873 | 9117 | 29 | 7933 | 9403 | 7959 | 9815 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:39:21 | 56.17 | 16533 | 11189 | 51 | 8295 | 71 | 55 | 11493 | 5220 | 14852 | 65 | 10754 | 9046 | 10124 | 7749 | 38 | 10032 | 44 | 10872 | 9100 | 28 | 7460 | 9401 | 7960 | 10217 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:41:21 | 58.17 | 16533 | 11215 | 39 | 8292 | 61 | 56 | 10965 | 5229 | 14764 | 59 | 10777 | 9034 | 10115 | 7480 | 40 | 10050 | 51 | 10892 | 9117 | 31 | 7667 | 9409 | 7974 | 10257 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:43:21 | 60.17 | 16536 | 11198 | 48 | 8291 | 66 | 58 | 10603 | 5231 | 14781 | 56 | 10771 | 9057 | 10129 | 7460 | 42 | 10054 | 57 | 10927 | 9126 | 40 | 7429 | 9429 | 7951 | 9875 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:45:21 | 62.17 | 16539 | 11192 | 43 | 8292 | 67 | 63 | 10639 | 5220 | 14801 | 68 | 10771 | 9058 | 10149 | 7276 | 40 | 10037 | 48 | 10907 | 9124 | 39 | 7647 | 9420 | 7983 | 9842 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:47:21 | 64.17 | 16539 | 11209 | 39 | 8290 | 70 | 57 | 11502 | 5238 | 14852 | 52 | 10759 | 9068 | 10146 | 7253 | 37 | 10062 | 57 | 10901 | 9101 | 37 | 7443 | 9412 | 7971 | 9828 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:49:22 | 66.18 | 16539 | 11204 | 48 | 8299 | 61 | 66 | 10931 | 5225 | 14847 | 53 | 10771 | 9055 | 10149 | 7477 | 42 | 10027 | 51 | 10884 | 9121 | 38 | 7446 | 9412 | 7949 | 10258 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:51:22 | 68.18 | 16545 | 11207 | 36 | 8295 | 63 | 66 | 10913 | 5217 | 14813 | 61 | 10767 | 9069 | 10141 | 7244 | 31 | 10041 | 63 | 10915 | 9891 | 35 | 7446 | 9429 | 7969 | 9846 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:53:22 | 70.18 | 16548 | 11218 | 36 | 8311 | 71 | 63 | 10962 | 5216 | 14827 | 62 | 10765 | 9061 | 10144 | 7754 | 41 | 10049 | 52 | 10921 | 9136 | 29 | 7446 | 9426 | 7962 | 9833 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 10:55:22 | 72.18 | 16539 | 11195 | 51 | 8315 | 61 | 62 | 10611 | 5227 | 14787 | 59 | 10782 | 9081 | 10158 | 7491 | 44 | 10049 | 60 | 10884 | 9141 | 30 | 7466 | 9437 | 7957 | 9872 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 10:57:23 | 74.2 | 16550 | 11224 | 56 | 8322 | 63 | 60 | 10958 | 5232 | 14804 | 53 | 10791 | 9080 | 10158 | 7760 | 34 | 10069 | 51 | 10910 | 9417 | 40 | 7684 | 9429 | 7952 | 9856 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:59:23 | 76.2 | 16551 | 11232 | 45 | 8314 | 61 | 62 | 10975 | 5240 | 14779 | 57 | 10781 | 9073 | 10144 | 7273 | 40 | 10071 | 55 | 10910 | 9092 | 40 | 7435 | 9437 | 7970 | 9887 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:01:23 | 78.2 | 16550 | 11229 | 39 | 8285 | 62 | 61 | 11512 | 5238 | 14804 | 59 | 10789 | 9071 | 10158 | 7494 | 45 | 10049 | 51 | 10887 | 9441 | 39 | 7452 | 9401 | 7964 | 9819 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:03:23 | 80.2 | 16548 | 11241 | 48 | 8314 | 66 | 53 | 10952 | 5229 | 14799 | 59 | 10784 | 9075 | 10178 | 7763 | 42 | 10065 | 51 | 10907 | 9136 | 36 | 7458 | 9440 | 7969 | 9904 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:05:24 | 82.22 | 16553 | 11212 | 48 | 8309 | 55 | 60 | 11512 | 5221 | 14762 | 57 | 10797 | 9085 | 10155 | 7281 | 36 | 10051 | 51 | 10896 | 9433 | 41 | 7681 | 9432 | 7964 | 9844 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:07:24 | 84.22 | 16556 | 11210 | 45 | 8318 | 71 | 54 | 10938 | 5239 | 14875 | 59 | 10765 | 9059 | 10144 | 7502 | 45 | 10055 | 51 | 10904 | 9145 | 34 | 7463 | 9435 | 7952 | 9805 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:09:24 | 86.22 | 16559 | 11241 | 45 | 8313 | 66 | 62 | 11515 | 5232 | 14813 | 63 | 10789 | 9079 | 10166 | 7276 | 42 | 10067 | 52 | 10913 | 9439 | 40 | 7461 | 9435 | 7964 | 9905 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:11:24 | 88.22 | 16559 | 11227 | 42 | 8313 | 66 | 54 | 10986 | 5240 | 14869 | 65 | 10793 | 9093 | 10161 | 7499 | 36 | 10075 | 53 | 10890 | 9908 | 40 | 7477 | 9452 | 7952 | 9859 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:13:24 | 90.22 | 16559 | 11221 | 51 | 8322 | 57 | 55 | 10975 | 5229 | 14833 | 62 | 10774 | 9070 | 10169 | 7477 | 31 | 10047 | 48 | 10930 | 9154 | 41 | 7653 | 9432 | 7973 | 9836 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:15:24 | 92.22 | 16565 | 11229 | 42 | 8319 | 66 | 62 | 11517 | 5233 | 14821 | 63 | 10784 | 9084 | 10164 | 7284 | 39 | 10055 | 54 | 10882 | 9450 | 29 | 7455 | 9449 | 7970 | 9842 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:17:25 | 94.23 | 16568 | 11235 | 51 | 8306 | 75 | 66 | 10975 | 5235 | 14830 | 59 | 10790 | 9061 | 10181 | 7771 | 37 | 10077 | 56 | 10876 | 9152 | 35 | 7953 | 9446 | 7975 | 10074 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:19:25 | 96.23 | 16570 | 11221 | 46 | 8314 | 58 | 52 | 11035 | 5242 | 14878 | 59 | 10794 | 9097 | 10175 | 7499 | 36 | 10084 | 60 | 10902 | 9445 | 38 | 7443 | 9429 | 7975 | 9860 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:21:25 | 98.23 | 16562 | 11247 | 39 | 8337 | 59 | 54 | 10989 | 5244 | 15289 | 68 | 10783 | 9097 | 10164 | 7298 | 45 | 10057 | 57 | 10902 | 9463 | 40 | 7458 | 9457 | 7971 | 9872 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:23:25 | 100.23 | 16570 | 11229 | 54 | 8311 | 63 | 58 | 10930 | 5218 | 14833 | 62 | 10781 | 9087 | 10187 | 7477 | 47 | 10057 | 48 | 10888 | 9098 | 40 | 7452 | 9435 | 7967 | 9886 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:25:26 | 102.25 | 16568 | 11252 | 48 | 8334 | 79 | 57 | 10972 | 5232 | 14929 | 42 | 10815 | 9094 | 10152 | 7284 | 40 | 10084 | 54 | 10899 | 9118 | 28 | 7458 | 9446 | 7973 | 10446 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:27:26 | 104.25 | 16570 | 11227 | 45 | 8311 | 70 | 62 | 10963 | 5237 | 15453 | 56 | 10771 | 9094 | 10166 | 7474 | 45 | 10071 | 51 | 10910 | 9919 | 32 | 7464 | 9435 | 7987 | 9805 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:29:26 | 106.25 | 16576 | 11249 | 48 | 8346 | 62 | 68 | 11524 | 5245 | 14898 | 48 | 10781 | 9098 | 10155 | 7494 | 48 | 10074 | 56 | 10893 | 9440 | 36 | 7973 | 9449 | 7985 | 9917 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:31:27 | 108.27 | 16568 | 11235 | 48 | 8350 | 74 | 60 | 10933 | 5230 | 14895 | 59 | 10780 | 9104 | 10167 | 7777 | 40 | 10087 | 58 | 10890 | 9156 | 34 | 7786 | 9455 | 7978 | 9842 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:33:28 | 110.28 | 16576 | 11272 | 42 | 8343 | 63 | 60 | 11528 | 5229 | 14884 | 57 | 10748 | 9087 | 10175 | 7278 | 43 | 10071 | 51 | 11253 | 9162 | 32 | 7673 | 9440 | 7959 | 9797 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:35:28 | 112.28 | 16573 | 11241 | 42 | 8326 | 59 | 65 | 11530 | 5231 | 14872 | 68 | 10744 | 9084 | 10170 | 7499 | 34 | 10073 | 55 | 10905 | 9437 | 44 | 7449 | 9429 | 7996 | 10291 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:37:28 | 114.28 | 16579 | 11241 | 48 | 8332 | 66 | 59 | 10591 | 5241 | 14833 | 59 | 10761 | 9110 | 10169 | 7780 | 48 | 10060 | 43 | 10896 | 9141 | 27 | 7483 | 9438 | 7978 | 9849 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:39:29 | 116.3 | 16576 | 11250 | 39 | 8336 | 69 | 63 | 11536 | 5246 | 14898 | 53 | 10749 | 9055 | 10195 | 7780 | 31 | 10071 | 46 | 11248 | 9418 | 33 | 7492 | 9449 | 7987 | 9840 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:41:29 | 118.3 | 16582 | 11252 | 51 | 8350 | 68 | 68 | 10926 | 5243 | 14881 | 57 | 10769 | 9116 | 10172 | 7301 | 46 | 10068 | 57 | 10902 | 9158 | 39 | 7478 | 9452 | 7985 | 9874 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:43:30 | 120.32 | 16585 | 11272 | 40 | 8315 | 68 | 62 | 10651 | 5242 | 14884 | 58 | 10749 | 9112 | 10184 | 7601 | 42 | 10096 | 51 | 10891 | 9170 | 36 | 7481 | 9443 | 7974 | 9887 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:45:30 | 122.32 | 16579 | 11258 | 51 | 8344 | 68 | 68 | 10943 | 5251 | 14895 | 57 | 10735 | 9114 | 10172 | 7290 | 36 | 10102 | 59 | 10899 | 9407 | 40 | 7500 | 9457 | 7979 | 9903 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:47:31 | 124.33 | 16582 | 11261 | 36 | 8324 | 60 | 64 | 10951 | 5253 | 14898 | 52 | 10743 | 9088 | 10206 | 7287 | 39 | 10097 | 55 | 10913 | 9128 | 34 | 7464 | 9455 | 7976 | 9846 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:49:31 | 126.33 | 16588 | 11269 | 45 | 8342 | 70 | 63 | 10980 | 5250 | 14904 | 54 | 10775 | 9102 | 10175 | 7290 | 37 | 10097 | 58 | 10897 | 9124 | 34 | 7801 | 9463 | 7982 | 9963 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:51:32 | 128.35 | 16582 | 11258 | 48 | 8338 | 63 | 61 | 10935 | 5247 | 14853 | 53 | 10733 | 9095 | 10186 | 7783 | 48 | 10075 | 51 | 10882 | 9437 | 33 | 7990 | 9446 | 7973 | 9849 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:53:32 | 130.35 | 16585 | 11258 | 48 | 8348 | 66 | 54 | 10974 | 5236 | 14887 | 62 | 10740 | 9106 | 10195 | 7508 | 39 | 10084 | 48 | 10896 | 9470 | 38 | 7489 | 9460 | 7980 | 9877 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:55:32 | 132.35 | 16585 | 11247 | 45 | 8342 | 60 | 60 | 11540 | 5247 | 14881 | 56 | 10749 | 9116 | 10192 | 7491 | 39 | 10101 | 51 | 10911 | 9938 | 42 | 7702 | 9435 | 7971 | 10257 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:57:33 | 134.37 | 16585 | 11244 | 45 | 8350 | 60 | 61 | 10636 | 5239 | 14881 | 51 | 10724 | 9088 | 10201 | 7786 | 40 | 10097 | 56 | 10894 | 9122 | 35 | 7679 | 9449 | 7990 | 9855 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:59:34 | 136.38 | 16582 | 11264 | 46 | 8348 | 63 | 55 | 10606 | 5250 | 14867 | 54 | 10743 | 9098 | 10181 | 7287 | 37 | 10101 | 57 | 10933 | 9136 | 39 | 7489 | 9452 | 7983 | 9877 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:01:34 | 138.38 | 16588 | 11255 | 39 | 8334 | 61 | 71 | 11016 | 5240 | 14822 | 51 | 10730 | 9115 | 10195 | 7295 | 42 | 10101 | 57 | 10891 | 9134 | 38 | 7486 | 9452 | 7986 | 9877 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 12:03:35 | 140.4 | 16585 | 11261 | 42 | 8338 | 68 | 61 | 10960 | 5238 | 14884 | 48 | 10738 | 9095 | 10187 | 7485 | 42 | 10084 | 51 | 10922 | 9944 | 30 | 7497 | 9441 | 7976 | 9868 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:05:35 | 142.4 | 16588 | 11306 | 42 | 8352 | 70 | 68 | 11544 | 5250 | 15479 | 49 | 10780 | 9109 | 10172 | 7276 | 36 | 10098 | 49 | 10922 | 9478 | 38 | 7458 | 9457 | 8005 | 10305 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:07:35 | 144.4 | 16593 | 11253 | 48 | 8340 | 66 | 59 | 10929 | 5244 | 14892 | 68 | 10753 | 9100 | 10195 | 7794 | 39 | 10082 | 50 | 10897 | 9477 | 38 | 7498 | 9466 | 7993 | 9867 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:09:35 | 146.4 | 16593 | 11281 | 39 | 8340 | 62 | 52 | 11553 | 5243 | 15295 | 61 | 10716 | 9108 | 10189 | 7281 | 40 | 10101 | 53 | 10962 | 9169 | 44 | 7702 | 9452 | 8000 | 10460 | 20 | 953 | 0 | 21.86