## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block2_Day28_plate2_read |  | Generated On : | 06/12/2021, 12:11:37 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 09:43:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 06/12/2021, 12:09:41 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus: Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 09:43:13 | 0.03 | 114.13 | 117.8 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 118.98 | 112.64 | No Sensor | 112.31 | 113.3 | 112.47 | 119.31 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 114.8 | 113.97 | No Sensor | 114.46 | 111.48 | 114.96 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 09:45:13 | 2.03 | 114.96 | 118.31 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 119.65 | 112.31 | No Sensor | 112.14 | 113.47 | 113.63 | 117.8 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 113.8 | 113.3 | No Sensor | 114.8 | 111.98 | 115.13 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 09:47:13 | 4.03 | 115.3 | 117.3 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 118.81 | 112.14 | No Sensor | 112.64 | 113.63 | 113.63 | 117.63 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 112.64 | 112.64 | No Sensor | 114.13 | 111.81 | 115.46 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 09:49:14 | 6.05 | 115.13 | 117.13 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 114.96 | 111.98 | No Sensor | 113.14 | 113.3 | 113.47 | 117.63 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 112.14 | 112.14 | No Sensor | 113.3 | 111.81 | 114.96 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 09:51:14 | 8.05 | 114.96 | 115.8 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 117.3 | 111.48 | No Sensor | 112.97 | 112.14 | 113.3 | 117.8 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 111.81 | 111.65 | No Sensor | 112.64 | 111.32 | 115.63 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 09:53:16 | 10.08 | 115.13 | 116.13 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 117.47 | 112.31 | No Sensor | 113.8 | 111.16 | 113.63 | 116.96 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 111.81 | 110.66 | No Sensor | 112.97 | 111.48 | 115.46 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 09:55:16 | 12.08 | 115.3 | 116.13 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 116.96 | 111.98 | No Sensor | 112.64 | 112.14 | 112.81 | 117.97 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 110.83 | 110.17 | No Sensor | 111.48 | 111.98 | 115.13 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 09:57:16 | 14.08 | 115.3 | 115.63 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 116.3 | 111.81 | No Sensor | 113.3 | 111.65 | 113.14 | 118.47 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 110.5 | 109.68 | No Sensor | 112.31 | 111.32 | 115.46 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 09:59:17 | 16.1 | 115.3 | 115.8 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 116.8 | 111.81 | No Sensor | 113.47 | 111.16 | 113.3 | 118.14 | No Sensor | 110 | No Sensor | 110.99 | 110.17 | No Sensor | 113.63 | 110.66 | 115.13 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:01:17 | 18.1 | 114.96 | 116.8 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 115.63 | 112.31 | No Sensor | 112.47 | 112.14 | 112.47 | 116.96 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | 110.17 | 110.17 | No Sensor | 112.14 | 110.33 | 113.63 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:03:17 | 20.1 | 115.3 | 115.96 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 116.13 | 112.14 | No Sensor | 113.3 | 112.47 | 112.97 | 117.3 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | 110.5 | 109.19 | No Sensor | 111.81 | 110.5 | 113.8 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:05:17 | 22.1 | 115.3 | 116.63 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 115.3 | 112.14 | No Sensor | 113.14 | 111.98 | 112.47 | 116.63 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 110.5 | 110 | No Sensor | 113.63 | 111.32 | 113.97 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:07:17 | 24.1 | 115.46 | 115.96 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 117.47 | 111.65 | No Sensor | 113.47 | 111.81 | 112.64 | 118.14 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 110.99 | 110.66 | No Sensor | 112.14 | 110 | 114.3 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:09:18 | 26.12 | 114.63 | 116.13 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 115.13 | 111.48 | No Sensor | 113.8 | 111.16 | 111.65 | 117.3 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 110.5 | 108.86 | No Sensor | 111.32 | 110.83 | 112.97 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:11:18 | 28.12 | 114.96 | 116.3 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | 115.13 | 112.14 | No Sensor | 113.3 | 112.14 | 111.81 | 116.8 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 110.17 | 109.35 | No Sensor | 111.48 | 110.83 | 114.13 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:13:18 | 30.12 | 114.8 | 115.8 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 115.8 | 111.65 | No Sensor | 113.14 | 112.14 | 112.47 | 115.8 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 110.66 | 108.86 | No Sensor | 111.48 | 110.66 | 113.63 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 10:15:18 | 32.12 | 114.63 | 115.63 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 116.3 | 111.98 | No Sensor | 112.97 | 111.16 | 111.48 | 115.3 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 110.17 | 109.84 | No Sensor | 109.35 | 110.83 | 113.8 | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:17:18 | 34.12 | 114.46 | 115.3 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 114.8 | 111.81 | No Sensor | 112.47 | 111.81 | 111.65 | 116.63 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 110.99 | 108.69 | No Sensor | 111.48 | 110.83 | 114.63 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:19:19 | 36.13 | 114.46 | 114.46 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 114.96 | 111.65 | No Sensor | 112.47 | 111.16 | 111.98 | 114.8 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 110 | 108.2 | No Sensor | 109.51 | 109.68 | 112.97 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:21:19 | 38.13 | 114.3 | 115.13 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 115.63 | 111.48 | No Sensor | 112.64 | 110.5 | 111.98 | 115.63 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 110.33 | 109.19 | No Sensor | 110.66 | 110 | 113.3 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:23:19 | 40.13 | 114.46 | 114.8 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 114.96 | 111.65 | No Sensor | 113.47 | 110.99 | 110.66 | 115.96 | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 109.84 | 108.2 | No Sensor | 110.33 | 110 | 113.63 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 10:25:19 | 42.13 | 114.3 | 114.13 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 114.46 | 111.32 | No Sensor | 112.97 | 110.5 | 111.81 | 115.8 | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 109.19 | 108.37 | No Sensor | 110 | 110 | 114.13 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 10:27:19 | 44.13 | 114.63 | 114.13 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 114.96 | 111.65 | No Sensor | 112.64 | 111.16 | 110.99 | 115.13 | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 109.19 | 109.02 | No Sensor | 110.99 | 109.68 | 113.14 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:29:19 | 46.13 | 114.13 | 114.63 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 113.47 | 110.99 | No Sensor | 112.81 | 110.33 | 111.48 | 114.63 | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 109.19 | 108.04 | No Sensor | 110.33 | 110 | 113.8 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:31:20 | 48.15 | 114.46 | 114.8 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 114.63 | 110.83 | No Sensor | 113.14 | 110.17 | 111.48 | 115.96 | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 109.84 | 108.53 | No Sensor | 109.35 | 109.35 | 113.14 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:33:20 | 50.15 | 114.13 | 113.97 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 114.63 | 111.16 | No Sensor | 113.3 | 110.17 | 110.99 | 113.8 | No Sensor | 108.37 | No Sensor | 109.51 | 107.88 | No Sensor | 110.33 | 108.86 | 112.81 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:35:20 | 52.15 | 113.47 | 114.63 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 114.13 | 110.33 | No Sensor | 112.47 | 109.35 | 110.66 | 114.8 | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 108.86 | 107.55 | No Sensor | 110.33 | 109.02 | 113.3 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:37:20 | 54.15 | 113.8 | 113.8 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 113.3 | 110.17 | No Sensor | 112.64 | 109.02 | 111.32 | 115.3 | No Sensor | 107.71 | No Sensor | 108.69 | 108.2 | No Sensor | 109.19 | 109.84 | 113.3 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:39:21 | 56.17 | 113.47 | 114.13 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 114.13 | 110.17 | No Sensor | 111.65 | 108.86 | 111.16 | 113.97 | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 109.51 | 107.55 | No Sensor | 109.68 | 109.02 | 112.14 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:41:21 | 58.17 | 113.47 | 114.3 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 113.8 | 110.5 | No Sensor | 111.81 | 109.02 | 110.17 | 114.46 | No Sensor | 107.39 | No Sensor | 109.19 | 107.88 | No Sensor | 108.2 | 109.02 | 112.64 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:43:21 | 60.17 | 113.47 | 114.3 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 113.97 | 110.17 | No Sensor | 111.98 | 109.02 | 110 | 114.3 | No Sensor | 106.74 | No Sensor | 108.37 | 107.55 | No Sensor | 109.19 | 108.53 | 112.64 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:45:21 | 62.17 | 113.63 | 114.13 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 114.13 | 110.33 | No Sensor | 112.31 | 108.2 | 110.17 | 114.96 | No Sensor | 106.9 | No Sensor | 109.02 | 107.39 | No Sensor | 108.53 | 109.35 | 111.81 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:47:21 | 64.17 | 113.8 | 113.97 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 113.14 | 110 | No Sensor | 112.31 | 109.68 | 110 | 114.13 | No Sensor | 107.23 | No Sensor | 108.53 | 107.39 | No Sensor | 107.55 | 109.19 | 112.47 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:49:22 | 66.18 | 113.97 | 113.14 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 115.3 | 110.66 | No Sensor | 111.65 | 108.69 | 109.68 | 113.63 | No Sensor | 107.23 | No Sensor | 108.69 | 106.74 | No Sensor | 108.53 | 108.2 | 111.65 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:51:22 | 68.18 | 113.63 | 113.47 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 113.63 | 110.17 | No Sensor | 112.47 | 108.69 | 110 | 113.8 | No Sensor | 107.71 | No Sensor | 108.2 | 107.55 | No Sensor | 108.69 | 109.51 | 111.98 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:53:22 | 70.18 | 113.3 | 113.47 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 115.13 | 110.33 | No Sensor | 112.14 | 108.53 | 109.68 | 114.3 | No Sensor | 108.37 | No Sensor | 107.23 | 106.25 | No Sensor | 108.53 | 108.53 | 112.97 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 10:55:22 | 72.18 | 113.47 | 112.81 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 112.31 | 109.68 | No Sensor | 112.14 | 108.69 | 109.19 | 112.97 | No Sensor | 107.88 | No Sensor | 108.04 | 106.74 | No Sensor | 108.04 | 108.86 | 112.14 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 10:57:23 | 74.2 | 113.3 | 112.47 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 112.97 | 109.84 | No Sensor | 112.31 | 109.19 | 109.19 | 113.63 | No Sensor | 106.57 | No Sensor | 107.71 | 107.39 | No Sensor | 107.71 | 108.53 | 112.14 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:59:23 | 76.2 | 112.81 | 112.97 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 114.13 | 109.68 | No Sensor | 111.32 | 107.55 | 109.35 | 113.3 | No Sensor | 106.74 | No Sensor | 107.88 | 107.23 | No Sensor | 107.88 | 109.02 | 110.66 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:01:23 | 78.2 | 113.14 | 112.81 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 112.97 | 109.51 | No Sensor | 111.32 | 107.39 | 109.51 | 113.14 | No Sensor | 105.93 | No Sensor | 107.06 | 106.74 | No Sensor | 107.39 | 107.88 | 111.48 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:03:23 | 80.2 | 112.97 | 112.47 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 112.81 | 109.68 | No Sensor | 111.16 | 108.2 | 108.37 | 113.3 | No Sensor | 106.74 | No Sensor | 107.55 | 106.41 | No Sensor | 107.55 | 108.86 | 111.65 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:05:24 | 82.22 | 112.64 | 111.98 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 112.64 | 109.68 | No Sensor | 111.65 | 107.71 | 108.86 | 111.48 | No Sensor | 106.74 | No Sensor | 106.41 | 106.09 | No Sensor | 107.88 | 108.53 | 110.83 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:07:24 | 84.22 | 113.14 | 112.31 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 114.8 | 109.84 | No Sensor | 112.14 | 107.71 | 109.35 | 112.97 | No Sensor | 106.41 | No Sensor | 107.23 | 106.25 | No Sensor | 107.55 | 108.86 | 112.14 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:09:24 | 86.22 | 112.81 | 112.47 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 112.81 | 108.86 | No Sensor | 111.16 | 107.88 | 108.86 | 112.64 | No Sensor | 105.93 | No Sensor | 106.74 | 106.09 | No Sensor | 106.09 | 107.55 | 111.48 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:11:24 | 88.22 | 112.31 | 112.31 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 114.13 | 109.68 | No Sensor | 110.66 | 108.04 | 108.04 | 112.47 | No Sensor | 105.76 | No Sensor | 106.09 | 105.6 | No Sensor | 107.23 | 107.71 | 111.65 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:13:24 | 90.22 | 112.81 | 112.14 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 112.81 | 109.35 | No Sensor | 111.98 | 108.04 | 108.53 | 113.3 | No Sensor | 105.6 | No Sensor | 106.25 | 105.6 | No Sensor | 108.53 | 108.2 | 110.99 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:15:24 | 92.22 | 112.64 | 112.31 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 111.48 | 109.19 | No Sensor | 111.16 | 108.04 | 108.53 | 111.48 | No Sensor | 105.76 | No Sensor | 105.76 | 106.09 | No Sensor | 106.9 | 107.71 | 110.99 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:17:25 | 94.23 | 112.31 | 112.14 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 113.47 | 108.86 | No Sensor | 110.83 | 108.2 | 108.86 | 112.14 | No Sensor | 106.57 | No Sensor | 105.6 | 104.79 | No Sensor | 106.9 | 107.39 | 111.98 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:19:25 | 96.23 | 112.81 | 111.65 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 111.48 | 109.19 | No Sensor | 111.65 | 107.23 | 108.2 | 112.47 | No Sensor | 105.76 | No Sensor | 106.09 | 105.6 | No Sensor | 106.74 | 108.2 | 110.99 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:21:25 | 98.23 | 112.47 | 111.16 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 112.64 | 109.02 | No Sensor | 111.48 | 107.06 | 109.02 | 112.64 | No Sensor | 106.25 | No Sensor | 105.93 | 105.28 | No Sensor | 105.76 | 107.71 | 110.17 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:23:25 | 100.23 | 112.64 | 111.98 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 112.64 | 109.19 | No Sensor | 111.16 | 106.09 | 107.06 | 112.64 | No Sensor | 106.74 | No Sensor | 105.28 | 104.47 | No Sensor | 106.25 | 107.55 | 110.99 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:25:26 | 102.25 | 112.14 | 111.16 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 113.47 | 108.86 | No Sensor | 111.48 | 107.39 | 107.55 | 111.48 | No Sensor | 105.93 | No Sensor | 104.79 | 104.95 | No Sensor | 105.44 | 107.39 | 110.66 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:27:26 | 104.25 | 112.47 | 111.81 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 113.63 | 108.37 | No Sensor | 111.98 | 107.06 | 108.69 | 112.31 | No Sensor | 105.28 | No Sensor | 105.93 | 105.6 | No Sensor | 104.79 | 107.88 | 110.99 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:29:26 | 106.25 | 112.14 | 110.99 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 111.16 | 108.69 | No Sensor | 111.32 | 106.41 | 108.2 | 112.14 | No Sensor | 104.95 | No Sensor | 104.79 | 104.79 | No Sensor | 106.74 | 107.71 | 110.5 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:31:27 | 108.27 | 111.81 | 112.14 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 112.14 | 108.53 | No Sensor | 111.48 | 106.41 | 107.71 | 111.32 | No Sensor | 105.28 | No Sensor | 104.95 | 103.82 | No Sensor | 105.28 | 106.74 | 110.99 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:33:28 | 110.28 | 111.65 | 110.83 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 113.3 | 108.04 | No Sensor | 112.14 | 105.93 | 107.23 | 110.99 | No Sensor | 105.12 | No Sensor | 105.12 | 103.98 | No Sensor | 106.09 | 107.06 | 110.66 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:35:28 | 112.28 | 112.47 | 111.32 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 113.97 | 108.37 | No Sensor | 110.66 | 106.57 | 107.06 | 110.83 | No Sensor | 105.76 | No Sensor | 104.47 | 105.12 | No Sensor | 104.63 | 106.57 | 110.33 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:37:28 | 114.28 | 112.47 | 111.32 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 112.14 | 108.53 | No Sensor | 111.48 | 106.09 | 108.69 | 111.65 | No Sensor | 104.79 | No Sensor | 104.63 | 104.95 | No Sensor | 105.12 | 107.55 | 111.16 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:39:29 | 116.3 | 111.81 | 110.33 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 113.8 | 108.37 | No Sensor | 111.32 | 106.57 | 107.71 | 111.16 | No Sensor | 104.63 | No Sensor | 104.63 | 104.79 | No Sensor | 106.09 | 107.06 | 110.5 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:41:29 | 118.3 | 111.98 | 110.83 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 110.17 | 108.2 | No Sensor | 111.81 | 106.25 | 107.39 | 110.83 | No Sensor | 104.95 | No Sensor | 104.79 | 104.63 | No Sensor | 105.93 | 107.55 | 109.84 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:43:30 | 120.32 | 111.65 | 110.99 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 110.33 | 110.99 | 107.71 | No Sensor | 111.16 | 106.41 | 107.55 | 110 | No Sensor | 105.28 | No Sensor | 103.98 | 104.15 | No Sensor | 104.63 | 107.39 | 110 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:45:30 | 122.32 | 111.81 | 110.33 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 111.32 | 108.37 | No Sensor | 111.16 | 105.6 | 107.39 | 111.98 | No Sensor | 105.12 | No Sensor | 104.31 | 104.47 | No Sensor | 105.93 | 106.57 | 110.5 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:47:31 | 124.33 | 111.98 | 110.5 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 111.81 | 108.37 | No Sensor | 111.48 | 105.12 | 107.06 | 110.66 | No Sensor | 104.63 | No Sensor | 103.98 | 103.82 | No Sensor | 104.63 | 107.06 | 110.33 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:49:31 | 126.33 | 111.32 | 111.32 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 112.31 | 108.53 | No Sensor | 110.99 | 105.6 | 106.9 | 110.33 | No Sensor | 104.47 | No Sensor | 103.5 | 104.63 | No Sensor | 103.66 | 106.74 | 110.33 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:51:32 | 128.35 | 111.16 | 110.66 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | 111.65 | 107.71 | No Sensor | 110.66 | 104.95 | 107.71 | 111.81 | No Sensor | 104.15 | No Sensor | 103.98 | 103.34 | No Sensor | 105.93 | 106.74 | 110.5 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:53:32 | 130.35 | 112.31 | 110.66 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 111.98 | 108.37 | No Sensor | 111.32 | 104.95 | 107.06 | 111.98 | No Sensor | 103.82 | No Sensor | 104.15 | 104.15 | No Sensor | 105.44 | 106.9 | 109.84 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:55:32 | 132.35 | 111.81 | 110 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 112.31 | 108.04 | No Sensor | 111.65 | 105.93 | 106.57 | 110.5 | No Sensor | 103.66 | No Sensor | 103.98 | 103.98 | No Sensor | 105.12 | 106.9 | 109.68 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:57:33 | 134.37 | 111.48 | 110.66 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | 111.16 | 107.39 | No Sensor | 110.99 | 105.28 | 107.06 | 111.81 | No Sensor | 105.12 | No Sensor | 104.15 | 104.15 | No Sensor | 105.93 | 108.04 | 110.66 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:59:34 | 136.38 | 111.65 | 110.5 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 111.81 | 107.39 | No Sensor | 111.32 | 104.47 | 107.06 | 109.68 | No Sensor | 104.15 | No Sensor | 103.34 | 103.66 | No Sensor | 103.98 | 105.93 | 109.35 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:01:34 | 138.38 | 112.14 | 110.5 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 110 | 107.71 | No Sensor | 110.5 | 104.63 | 106.57 | 111.81 | No Sensor | 103.98 | No Sensor | 103.02 | 103.34 | No Sensor | 103.66 | 106.09 | 109.51 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 12:03:35 | 140.4 | 111.98 | 109.84 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 112.47 | 107.88 | No Sensor | 111.32 | 104.63 | 106.25 | 110.83 | No Sensor | 103.82 | No Sensor | 103.18 | 104.15 | No Sensor | 105.12 | 105.76 | 110.66 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:05:35 | 142.4 | 111.48 | 110.17 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 112.31 | 106.41 | No Sensor | 111.48 | 105.12 | 106.74 | 110.33 | No Sensor | 104.15 | No Sensor | 103.82 | 104.15 | No Sensor | 103.66 | 106.57 | 110.33 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:07:35 | 144.4 | 111.48 | 109.19 | No Sensor | 108.69 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | 112.14 | 107.39 | No Sensor | 110.5 | 105.28 | 106.74 | 110.5 | No Sensor | 103.5 | No Sensor | 103.5 | 103.02 | No Sensor | 104.47 | 105.76 | 110.33 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:09:35 | 146.4 | 111.32 | 110.33 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | 110.5 | 107.23 | No Sensor | 110.66 | 105.6 | 106.41 | 109.68 | No Sensor | 103.98 | No Sensor | 103.18 | 102.37 | No Sensor | 103.82 | 105.6 | 109.68 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.86