## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day28_plate2_read |  | Generated On : | 06/12/2021, 12:11:39 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 09:43:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 06/12/2021, 12:09:41 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus: Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 09:43:13 | 0.03 | 46.63 | 46.41 | 46.41 | 46.56 | 37.46 | 33.91 | 46.63 | 46.34 | 46.72 | 41.02 | 46.74 | 46.68 | 46.73 | 46.32 | 40.31 | 46.7 | 27.26 | 46.59 | 46.64 | 74.48 | 46.61 | 46.79 | 46.58 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 09:45:13 | 2.03 | 46.58 | 46.38 | 29.81 | 46.52 | 37.94 | 38.93 | 46.66 | 46.3 | 46.74 | 43.43 | 46.75 | 46.67 | 46.66 | 46.41 | 45.06 | 46.68 | 30.3 | 46.65 | 46.68 | 66.04 | 46.59 | 46.76 | 46.57 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 09:47:13 | 4.03 | 46.56 | 46.44 | 39.27 | 46.51 | 29.98 | 41.25 | 46.63 | 46.35 | 46.75 | 38.31 | 46.72 | 46.66 | 46.66 | 46.42 | 51.61 | 46.7 | 36.38 | 46.72 | 46.72 | 70.44 | 46.63 | 46.77 | 46.55 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 09:49:14 | 6.05 | 46.57 | 46.45 | 31.69 | 46.52 | 33.53 | 43.7 | 46.57 | 46.58 | 46.76 | 43.85 | 46.69 | 46.68 | 46.67 | 46.42 | 40.31 | 46.76 | 40.69 | 46.75 | 46.75 | 72.22 | 46.68 | 46.77 | 46.58 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 09:51:14 | 8.05 | 46.58 | 46.53 | 39.27 | 46.53 | 39.15 | 29.17 | 46.59 | 46.44 | 46.79 | 40.43 | 46.7 | 46.75 | 46.68 | 46.41 | 44.7 | 46.78 | 40.98 | 46.77 | 46.78 | 60.52 | 46.72 | 46.8 | 46.54 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 09:53:16 | 10.08 | 46.57 | 46.51 | 42.63 | 46.54 | 28.47 | 24.89 | 46.56 | 46.43 | 46.74 | 33.04 | 46.65 | 46.81 | 46.66 | 46.46 | 47.42 | 46.83 | 38.15 | 46.77 | 46.84 | -12.64 | 46.7 | 46.79 | 46.55 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 09:55:16 | 12.08 | 46.56 | 46.51 | 23.32 | 46.6 | 25.54 | 46.7 | 46.65 | 46.46 | 46.76 | 36.98 | 46.72 | 46.75 | 46.71 | 46.4 | 51.61 | 46.84 | 37.71 | 46.83 | 46.87 | 68.09 | 46.79 | 46.76 | 46.57 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 09:57:16 | 14.08 | 46.56 | 46.54 | 26.27 | 46.6 | 42.14 | 41.25 | 46.61 | 46.5 | 46.77 | 31.18 | 46.68 | 46.78 | 46.69 | 46.37 | 58.73 | 46.83 | 35.9 | 46.85 | 46.9 | 69.73 | 46.74 | 46.8 | 46.55 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 09:59:17 | 16.1 | 46.56 | 46.53 | 39.27 | 46.52 | 34.38 | 33.89 | 46.56 | 46.47 | 46.77 | 40.43 | 46.67 | 46.81 | 46.68 | 46.39 | 40.3 | 46.88 | 34.16 | 46.82 | 46.87 | -8.88 | 46.66 | 46.84 | 46.57 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:01:17 | 18.1 | 46.58 | 46.47 | 42.85 | 46.54 | 34.1 | 46.7 | 46.63 | 46.54 | 46.74 | 41.47 | 46.73 | 46.75 | 46.73 | 46.46 | 40.3 | 46.86 | 34.8 | 46.87 | 46.87 | 64.25 | 46.75 | 46.86 | 46.66 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:03:17 | 20.1 | 46.56 | 46.52 | 39.28 | 46.61 | 29.99 | 31.96 | 46.61 | 46.51 | 46.75 | 43.72 | 46.68 | 46.73 | 46.7 | 46.44 | 48.44 | 46.9 | 28.26 | 46.85 | 46.93 | -14.48 | 46.77 | 46.85 | 46.65 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:05:17 | 22.1 | 46.56 | 46.48 | 39.28 | 46.59 | 34.11 | 33.31 | 46.61 | 46.56 | 46.75 | 43.72 | 46.69 | 46.76 | 46.73 | 46.48 | 45.07 | 46.83 | 30.3 | 46.85 | 46.88 | -14.48 | 46.66 | 46.8 | 46.64 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:07:17 | 24.1 | 46.55 | 46.52 | 39.28 | 46.54 | 34.11 | 29.05 | 46.58 | 46.43 | 46.78 | 43.84 | 46.67 | 46.77 | 46.72 | 46.39 | 45.5 | 46.91 | 31.95 | 46.82 | 46.84 | 63.44 | 46.75 | 46.88 | 46.62 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 10:09:18 | 26.12 | 46.6 | 46.51 | 46.4 | 46.59 | 30.97 | 41.73 | 46.61 | 46.57 | 46.79 | 41.25 | 46.65 | 46.81 | 46.78 | 46.44 | 45.07 | 46.91 | 34.16 | 46.85 | 46.95 | -5.51 | 46.8 | 46.83 | 46.7 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:11:18 | 28.12 | 46.58 | 46.5 | 39.27 | 46.61 | 26.68 | 33.3 | 46.58 | 46.57 | 46.75 | 38.67 | 46.68 | 46.75 | 46.77 | 46.47 | 44.11 | 46.83 | 36.68 | 46.87 | 46.92 | 73.16 | 46.79 | 46.83 | 46.63 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:13:18 | 30.12 | 46.59 | 46.53 | 43.08 | 46.58 | 34.64 | 37.61 | 46.65 | 46.53 | 46.78 | 36.43 | 46.69 | 46.75 | 46.73 | 46.53 | 44.38 | 46.87 | 31.16 | 46.84 | 46.95 | 69.73 | 46.79 | 46.84 | 46.66 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 10:15:18 | 32.12 | 46.6 | 46.54 | 46.87 | 46.64 | 36.13 | 41.26 | 46.66 | 46.5 | 46.76 | 36.98 | 46.7 | 46.81 | 46.79 | 46.56 | 40.3 | 46.92 | 32.65 | 46.87 | 46.89 | 60.52 | 46.92 | 46.83 | 46.65 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 10:17:18 | 34.12 | 46.61 | 46.56 | 32.15 | 46.65 | 37.04 | 43.84 | 46.61 | 46.59 | 46.77 | 43.43 | 46.73 | 46.77 | 46.78 | 46.48 | 58.74 | 46.89 | 37.72 | 46.82 | 46.96 | 64.25 | 46.79 | 46.83 | 46.6 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:19:19 | 36.13 | 46.61 | 46.61 | 35.91 | 46.71 | 30.97 | 43.69 | 46.68 | 46.58 | 46.78 | 49.46 | 46.73 | 46.81 | 46.76 | 46.59 | 50.61 | 46.91 | 37.72 | 46.88 | 46.99 | 61.28 | 46.91 | 46.9 | 46.7 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:21:19 | 38.13 | 46.62 | 46.57 | 35.91 | 46.72 | 30.21 | 37.24 | 46.72 | 46.54 | 46.79 | 35.13 | 46.72 | 46.85 | 46.76 | 46.54 | 54.34 | 46.92 | 40.35 | 46.86 | 46.93 | 73.17 | 46.84 | 46.88 | 46.68 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:23:19 | 40.13 | 46.61 | 46.59 | 35.7 | 46.62 | 32.87 | 34.43 | 46.68 | 46.58 | 46.78 | 41.47 | 46.67 | 46.82 | 46.84 | 46.52 | 43.88 | 46.97 | 43.32 | 46.89 | 46.99 | -12.64 | 46.86 | 46.88 | 46.66 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 10:25:19 | 42.13 | 46.62 | 46.63 | 42.64 | 46.66 | 39.14 | 43.83 | 46.65 | 46.61 | 46.8 | 36.13 | 46.7 | 46.85 | 46.77 | 46.53 | 48.43 | 47 | 43.5 | 46.93 | 46.98 | 63.44 | 46.88 | 46.88 | 46.63 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 10:27:19 | 44.13 | 46.6 | 46.63 | 35.19 | 46.69 | 33.52 | 43.84 | 46.67 | 46.58 | 46.78 | 46.44 | 46.72 | 46.81 | 46.82 | 46.57 | 40.3 | 46.97 | 43.67 | 46.93 | 46.94 | 62.1 | 46.82 | 46.9 | 46.69 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:29:19 | 46.13 | 46.63 | 46.6 | 28.66 | 46.67 | 37.94 | 34.44 | 46.65 | 46.67 | 46.82 | 46.44 | 46.71 | 46.86 | 46.79 | 46.6 | 49.05 | 46.97 | 40.35 | 46.93 | 47 | 67.78 | 46.86 | 46.88 | 46.65 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:31:20 | 48.15 | 46.61 | 46.59 | 45.98 | 46.67 | 35.14 | 34.43 | 46.7 | 46.6 | 46.83 | 52.45 | 46.69 | 46.87 | 46.79 | 46.52 | 44.39 | 47 | 35.38 | 46.89 | 46.97 | 63.92 | 46.92 | 46.92 | 46.69 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:33:20 | 50.15 | 46.63 | 46.64 | 31.68 | 46.7 | 26.35 | 36.39 | 46.71 | 46.6 | 46.81 | 37.47 | 46.68 | 46.87 | 46.82 | 46.65 | 44.11 | 46.98 | 40.35 | 46.91 | 47.01 | 73.17 | 46.86 | 46.95 | 46.71 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 10:35:20 | 52.15 | 46.67 | 46.6 | 39.28 | 46.75 | 39.48 | 34.81 | 46.67 | 46.63 | 46.86 | 33.92 | 46.73 | 46.92 | 46.84 | 46.59 | 44.12 | 47 | 40.98 | 46.95 | 47.03 | 74.47 | 46.86 | 46.94 | 46.68 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:37:20 | 54.15 | 46.65 | 46.65 | 39.27 | 46.67 | 35.59 | 39.26 | 46.69 | 46.68 | 46.87 | 43.95 | 46.72 | 46.94 | 46.8 | 46.56 | 49.04 | 47.02 | 46.68 | 46.96 | 46.99 | 68.53 | 46.93 | 46.89 | 46.68 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:39:21 | 56.17 | 46.67 | 46.63 | 39.28 | 46.7 | 28.48 | 31.96 | 46.75 | 46.63 | 46.87 | 46.45 | 46.78 | 46.95 | 46.81 | 46.64 | 57.41 | 47 | 28.26 | 46.91 | 47.03 | -13.64 | 46.9 | 46.94 | 46.75 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:41:21 | 58.17 | 46.67 | 46.62 | 43.36 | 46.7 | 33.52 | 43.84 | 46.74 | 46.65 | 46.85 | 43.72 | 46.77 | 46.94 | 46.87 | 46.61 | 48.43 | 47.04 | 43.51 | 46.93 | 47.01 | 66.05 | 46.99 | 46.94 | 46.72 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:43:21 | 60.17 | 46.67 | 46.62 | 49.29 | 46.78 | 34.65 | 32.67 | 46.79 | 46.64 | 46.87 | 40.74 | 46.76 | 46.94 | 46.88 | 46.62 | 47.9 | 47.08 | 38.16 | 46.98 | 47.03 | 73.17 | 46.93 | 46.97 | 46.72 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:45:21 | 62.17 | 46.66 | 46.63 | 50.58 | 46.71 | 32.29 | 36.39 | 46.74 | 46.63 | 46.86 | 39.32 | 46.74 | 46.99 | 46.87 | 46.58 | 48.43 | 47.07 | 39.98 | 46.94 | 47.04 | 69.74 | 46.97 | 46.92 | 46.77 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:47:21 | 64.17 | 46.65 | 46.64 | 39.27 | 46.75 | 30.65 | 35.39 | 46.73 | 46.69 | 46.88 | 33.91 | 46.74 | 46.9 | 46.88 | 46.63 | 31.55 | 47.05 | 35.38 | 46.97 | 47.04 | 52.47 | 47.03 | 46.93 | 46.73 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 10:49:22 | 66.18 | 46.64 | 46.69 | 42.64 | 46.77 | 25.11 | 34.44 | 46.76 | 46.56 | 46.84 | 43.43 | 46.78 | 46.96 | 46.9 | 46.66 | 47.9 | 47.05 | 37.23 | 46.96 | 47.08 | 66.05 | 46.97 | 46.99 | 46.78 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:51:22 | 68.18 | 46.66 | 46.67 | 34.87 | 46.73 | 34.1 | 36.83 | 46.73 | 46.66 | 46.87 | 33.05 | 46.73 | 46.96 | 46.88 | 46.65 | 40.3 | 47.02 | 36.38 | 46.99 | 47.03 | 68.09 | 46.96 | 46.91 | 46.76 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:53:22 | 70.18 | 46.68 | 46.67 | 43.67 | 46.78 | 37.82 | 33.9 | 46.76 | 46.57 | 46.86 | 46.44 | 46.75 | 46.97 | 46.9 | 46.62 | 56.25 | 46.98 | 34.16 | 47.05 | 47.11 | 68.54 | 46.97 | 46.97 | 46.7 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 10:55:22 | 72.18 | 46.67 | 46.71 | 29.81 | 46.71 | 33.52 | 38.93 | 46.76 | 46.74 | 46.9 | 41 | 46.75 | 46.96 | 46.93 | 46.7 | 58.73 | 47.01 | 35.9 | 47 | 47.08 | 73.17 | 47 | 46.95 | 46.75 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 10:57:23 | 74.2 | 46.68 | 46.73 | 42.13 | 46.78 | 36.6 | 38.57 | 46.79 | 46.7 | 46.89 | 46.44 | 46.74 | 46.93 | 46.93 | 46.66 | 45.06 | 47.09 | 43.51 | 47.02 | 47.04 | 64.25 | 47.02 | 46.97 | 46.75 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 10:59:23 | 76.2 | 46.71 | 46.7 | 42.85 | 46.79 | 33.52 | 41.51 | 46.79 | 46.63 | 46.9 | 37.91 | 46.8 | 47.03 | 46.92 | 46.68 | 52.4 | 47.08 | 34.8 | 47.01 | 47.05 | -11.22 | 47.01 | 46.94 | 46.84 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:01:23 | 78.2 | 46.69 | 46.71 | 39.28 | 46.79 | 39.15 | 33.32 | 46.8 | 46.7 | 46.91 | 41.01 | 46.8 | 47.04 | 46.91 | 46.69 | 43.89 | 47.13 | 37.23 | 47.06 | 47.08 | 60.52 | 47.04 | 47.01 | 46.79 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:03:23 | 80.2 | 46.7 | 46.73 | 42.64 | 46.81 | 34.65 | 43.69 | 46.81 | 46.71 | 46.9 | 46.44 | 46.81 | 46.99 | 46.98 | 46.68 | 47.9 | 47.08 | 37.23 | 47.03 | 47.1 | -11.85 | 47.03 | 46.95 | 46.78 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:05:24 | 82.22 | 46.72 | 46.76 | 39.28 | 46.82 | 32.17 | 38.57 | 46.8 | 46.72 | 46.9 | 35.14 | 46.78 | 47.02 | 46.95 | 46.79 | 44.7 | 47.08 | 40.35 | 47.1 | 47.12 | 67.78 | 47.01 | 46.97 | 46.83 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:07:24 | 84.22 | 46.69 | 46.74 | 35.69 | 46.73 | 28.47 | 40.69 | 46.8 | 46.59 | 46.89 | 41 | 46.75 | 47.02 | 46.92 | 46.7 | 47.42 | 47.1 | 37.22 | 47.05 | 47.11 | 74.47 | 47.03 | 46.95 | 46.75 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:09:24 | 86.22 | 46.71 | 46.73 | 39.28 | 46.76 | 34.65 | 44.1 | 46.8 | 46.71 | 46.95 | 36.14 | 46.81 | 47.01 | 46.95 | 46.72 | 44.12 | 47.13 | 31.17 | 47.08 | 47.12 | 73.17 | 47.12 | 47.03 | 46.79 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:11:24 | 88.22 | 46.74 | 46.74 | 43.09 | 46.78 | 37.05 | 40.7 | 46.78 | 46.63 | 46.9 | 41.48 | 46.84 | 47 | 47 | 46.73 | 40.31 | 47.14 | 28.26 | 47.12 | 47.15 | 64.26 | 47.05 | 47.02 | 46.78 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:13:24 | 90.22 | 46.71 | 46.75 | 42.46 | 46.75 | 35.6 | 34.82 | 46.8 | 46.71 | 46.92 | 43.84 | 46.76 | 47 | 46.97 | 46.68 | 50.61 | 47.15 | 39.98 | 47.11 | 47.15 | 67.78 | 46.97 | 46.99 | 46.82 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:15:24 | 92.22 | 46.72 | 46.74 | 39.27 | 46.77 | 34.65 | 41.51 | 46.78 | 46.79 | 46.93 | 33.64 | 46.81 | 47 | 46.97 | 46.79 | 44.39 | 47.14 | 37.72 | 47.14 | 47.12 | 68.53 | 47.07 | 47.02 | 46.82 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:17:25 | 94.23 | 46.74 | 46.75 | 42.46 | 46.82 | 36.03 | 34.44 | 46.81 | 46.67 | 46.95 | 46.45 | 46.83 | 46.99 | 46.95 | 46.75 | 49.05 | 47.09 | 46.69 | 47.15 | 47.2 | 10.87 | 47.07 | 47.04 | 46.76 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:19:25 | 96.23 | 46.71 | 46.78 | 53.32 | 46.8 | 24.09 | 31.18 | 46.81 | 46.79 | 46.93 | 43.72 | 46.78 | 47.05 | 46.99 | 46.73 | 44.71 | 47.14 | 38.57 | 47.12 | 47.15 | -14.48 | 47.08 | 46.99 | 46.82 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:21:25 | 98.23 | 46.73 | 46.81 | 43.37 | 46.79 | 44.19 | 40.7 | 46.8 | 46.72 | 46.94 | 39.32 | 46.79 | 47.06 | 46.94 | 46.72 | 43.88 | 47.11 | 38.16 | 47.13 | 47.17 | 64.26 | 47.14 | 47.02 | 46.87 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:23:25 | 100.23 | 46.72 | 46.76 | 45.28 | 46.77 | 36.6 | 32.66 | 46.82 | 46.72 | 46.93 | 41.25 | 46.81 | 47.12 | 47.06 | 46.72 | 57.65 | 47.08 | 36.68 | 47.17 | 47.22 | -11.22 | 47.11 | 47.03 | 46.82 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:25:26 | 102.25 | 46.75 | 46.81 | 45.98 | 46.81 | 30.41 | 38.17 | 46.79 | 46.67 | 46.95 | 38.85 | 46.79 | 47.04 | 47.03 | 46.79 | 52.4 | 47.13 | 37.72 | 47.2 | 47.19 | -5.51 | 47.16 | 47.04 | 46.84 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:27:26 | 104.25 | 46.73 | 46.77 | 35.69 | 46.81 | 32.87 | 44.09 | 46.78 | 46.66 | 46.98 | 40.73 | 46.76 | 47.06 | 46.96 | 46.74 | 40.3 | 47.17 | 37.22 | 47.13 | 47.15 | 54.73 | 47.2 | 47.01 | 46.82 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:29:26 | 106.25 | 46.75 | 46.82 | 39.28 | 46.8 | 28.48 | 29.78 | 46.85 | 46.81 | 46.96 | 39.74 | 46.8 | 47.1 | 46.99 | 46.75 | 47.02 | 47.19 | 46.69 | 47.2 | 47.2 | -11.85 | 47.08 | 47.02 | 46.85 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:31:27 | 108.27 | 46.77 | 46.75 | 32.57 | 46.75 | 29.18 | 38.58 | 46.84 | 46.75 | 46.97 | 46.45 | 46.79 | 47.1 | 47.02 | 46.8 | 48.44 | 47.17 | 32.66 | 47.19 | 47.26 | 63.93 | 47.17 | 47.08 | 46.82 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:33:28 | 110.28 | 46.78 | 46.83 | 39.28 | 46.83 | 26.06 | 35.92 | 46.89 | 46.68 | 47 | 37.92 | 46.75 | 47.13 | 47.05 | 46.82 | 55.24 | 47.18 | 40.36 | 47.18 | 47.25 | 54.74 | 47.12 | 47.06 | 46.84 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:35:28 | 112.28 | 46.73 | 46.8 | 39.28 | 46.84 | 21.57 | 44.21 | 46.84 | 46.64 | 46.98 | 41.68 | 46.84 | 47.09 | 47.06 | 46.83 | 45.07 | 47.14 | 31.95 | 47.22 | 47.18 | 66.05 | 47.21 | 47.09 | 46.86 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:37:28 | 114.28 | 46.73 | 46.8 | 29.26 | 46.85 | 34.64 | 41.26 | 46.85 | 46.75 | 46.97 | 46.44 | 46.79 | 47.12 | 46.96 | 46.78 | 50.31 | 47.2 | 35.38 | 47.21 | 47.19 | 63.44 | 47.18 | 47.03 | 46.81 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:39:29 | 116.3 | 46.77 | 46.86 | 39.28 | 46.89 | 25.55 | 36.4 | 46.87 | 46.65 | 46.98 | 46.45 | 46.8 | 47.09 | 47.02 | 46.81 | 45.5 | 47.21 | 36.07 | 47.21 | 47.2 | 70.45 | 47.12 | 47.06 | 46.85 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 11:41:29 | 118.3 | 46.76 | 46.83 | 32.93 | 46.87 | 29.98 | 39.57 | 46.9 | 46.87 | 46.99 | 35.13 | 46.77 | 47.11 | 47.04 | 46.83 | 50.92 | 47.19 | 38.16 | 47.2 | 47.21 | 69.73 | 47.13 | 47.03 | 46.89 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:43:30 | 120.32 | 46.78 | 46.82 | 47.41 | 46.85 | 37.45 | 44.1 | 46.86 | 46.82 | 47.02 | 32.41 | 46.81 | 47.1 | 47.03 | 46.88 | 47.9 | 47.17 | 37.23 | 47.25 | 47.24 | 71.96 | 47.21 | 47.04 | 46.88 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:45:30 | 122.32 | 46.77 | 46.86 | 36.09 | 46.84 | 27.73 | 39.57 | 46.89 | 46.8 | 46.98 | 37.91 | 46.81 | 47.15 | 47.04 | 46.76 | 35.9 | 47.18 | 29.99 | 47.23 | 47.22 | 73.17 | 47.13 | 47.09 | 46.85 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:47:31 | 124.33 | 46.76 | 46.85 | 34.88 | 46.85 | 36.13 | 31.45 | 46.89 | 46.77 | 46.98 | 33.92 | 46.79 | 47.18 | 47.06 | 46.84 | 61.35 | 47.21 | 34.81 | 47.25 | 47.26 | 63.93 | 47.21 | 47.06 | 46.86 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:49:31 | 126.33 | 46.8 | 46.8 | 35.7 | 46.89 | 30.66 | 36.4 | 46.91 | 46.74 | 46.97 | 37.48 | 46.82 | 47.15 | 47.07 | 46.86 | 53.3 | 47.22 | 32.66 | 47.28 | 47.21 | -8.87 | 47.27 | 47.08 | 46.86 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 11:51:32 | 128.35 | 46.81 | 46.84 | 32.57 | 46.83 | 36.61 | 33.31 | 46.92 | 46.78 | 47.02 | 46.45 | 46.84 | 47.19 | 47.02 | 46.77 | 47.02 | 47.24 | 46.7 | 47.25 | 47.29 | 70.45 | 47.13 | 47.08 | 46.85 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:53:32 | 130.35 | 46.74 | 46.84 | 42.64 | 46.8 | 26.93 | 40.69 | 46.9 | 46.76 | 46.98 | 41.25 | 46.8 | 47.19 | 47.06 | 46.76 | 44.39 | 47.26 | 36.68 | 47.24 | 47.24 | -14.48 | 47.16 | 47.07 | 46.89 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:55:32 | 132.35 | 46.77 | 46.88 | 39.28 | 46.89 | 36.13 | 35.92 | 46.89 | 46.74 | 47 | 40.74 | 46.78 | 47.13 | 47.09 | 46.85 | 40.31 | 47.27 | 40.35 | 47.25 | 47.25 | -13.64 | 47.18 | 47.07 | 46.9 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:57:33 | 134.37 | 46.79 | 46.84 | 32.15 | 46.87 | 36.13 | 33.31 | 46.96 | 46.81 | 47.04 | 46.44 | 46.82 | 47.17 | 47.06 | 46.77 | 52.4 | 47.18 | 40.98 | 47.24 | 47.24 | 68.09 | 47.13 | 47 | 46.84 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 11:59:34 | 136.38 | 46.78 | 46.85 | 28.66 | 46.9 | 34.11 | 34.82 | 46.91 | 46.77 | 47.04 | 55.42 | 46.8 | 47.22 | 47.06 | 46.9 | 53.3 | 47.24 | 35.38 | 47.29 | 47.27 | 69.74 | 47.25 | 47.13 | 46.92 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:01:34 | 138.38 | 46.75 | 46.85 | 43.36 | 46.93 | 33.52 | 37.61 | 46.95 | 46.88 | 47.02 | 36.98 | 46.85 | 47.21 | 47.09 | 46.77 | 59.96 | 47.25 | 35.38 | 47.31 | 47.29 | -14.48 | 47.27 | 47.12 | 46.91 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 12:03:35 | 140.4 | 46.76 | 46.89 | 35.46 | 46.85 | 39.79 | 33.31 | 46.89 | 46.73 | 47.01 | 39.74 | 46.8 | 47.21 | 47.11 | 46.83 | 40.3 | 47.26 | 27.25 | 47.3 | 47.24 | 61.28 | 47.18 | 47.14 | 46.84 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:05:35 | 142.4 | 46.79 | 46.87 | 39.28 | 46.86 | 32.88 | 37.24 | 46.94 | 46.74 | 47.1 | 33.21 | 46.79 | 47.18 | 47.08 | 46.86 | 44.71 | 47.24 | 33.45 | 47.26 | 47.24 | 66.05 | 47.27 | 47.09 | 46.86 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:07:35 | 144.4 | 46.79 | 46.93 | 35.91 | 46.96 | 26.93 | 41.26 | 46.92 | 46.75 | 47.04 | 46.45 | 46.85 | 47.17 | 47.08 | 46.85 | 44.39 | 47.28 | 30.3 | 47.28 | 47.31 | -14.48 | 47.22 | 47.14 | 46.86 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:09:35 | 146.4 | 46.8 | 46.86 | 39.28 | 46.93 | 41.72 | 34.18 | 46.96 | 46.85 | 47.05 | 33.06 | 46.84 | 47.15 | 47.1 | 46.9 | 48.44 | 47.25 | 43.68 | 47.3 | 47.35 | -5.5 | 47.26 | 47.15 | 46.9 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.86