## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day28_plate3_read |  | Generated On : | 06/12/2021, 15:30:23 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 12:49:26 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 06/12/2021, 15:29:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 12:49:28 | 0.03 | 24176 | 68 | 40 | 41 | 62 | 54 | 34245 | 36 | 54 | 45 | 50 | 34572 | 35792 | 56 | 39326 | 30 | 49 | 55 | 28 | 38 | 36217 | 36810 | 33071 | 42134 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 12:51:29 | 2.05 | 24261 | 55 | 35 | 46 | 60 | 56 | 35858 | 28 | 53 | 60 | 43 | 37470 | 38328 | 42 | 39655 | 30 | 51 | 48 | 30 | 31 | 37265 | 38034 | 34619 | 37043 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 12:53:29 | 4.05 | 24236 | 57 | 42 | 44 | 62 | 51 | 35658 | 31 | 45 | 56 | 43 | 35948 | 35903 | 56 | 39562 | 26 | 55 | 51 | 38 | 20 | 36140 | 38071 | 36089 | 37020 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 12:55:29 | 6.05 | 24219 | 63 | 42 | 37 | 63 | 56 | 35657 | 30 | 57 | 62 | 38 | 34476 | 35891 | 48 | 41189 | 20 | 48 | 54 | 36 | 29 | 37257 | 38017 | 35787 | 34900 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 12:57:29 | 8.05 | 24196 | 69 | 28 | 38 | 72 | 60 | 35470 | 31 | 48 | 48 | 35 | 35517 | 36840 | 48 | 41144 | 26 | 57 | 39 | 31 | 24 | 36205 | 38187 | 35671 | 34739 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 12:59:30 | 10.07 | 24193 | 60 | 45 | 42 | 68 | 54 | 35537 | 26 | 56 | 62 | 43 | 34365 | 36957 | 48 | 39440 | 27 | 59 | 56 | 26 | 30 | 38639 | 38046 | 34639 | 35737 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:01:30 | 12.07 | 24176 | 55 | 36 | 40 | 68 | 57 | 37396 | 30 | 45 | 39 | 37 | 35221 | 37033 | 51 | 39604 | 26 | 51 | 59 | 26 | 30 | 37302 | 38153 | 34654 | 35017 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:03:30 | 14.07 | 24178 | 68 | 45 | 43 | 55 | 56 | 35661 | 29 | 59 | 54 | 42 | 34392 | 36982 | 54 | 39606 | 30 | 53 | 52 | 38 | 30 | 37254 | 37037 | 34644 | 35720 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:05:30 | 16.07 | 24164 | 66 | 40 | 47 | 57 | 51 | 34342 | 35 | 56 | 59 | 38 | 34482 | 36982 | 53 | 39544 | 22 | 57 | 59 | 43 | 39 | 36208 | 38179 | 34700 | 34969 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:07:30 | 18.07 | 24167 | 65 | 42 | 48 | 70 | 59 | 35645 | 36 | 62 | 56 | 45 | 34388 | 38285 | 42 | 39628 | 30 | 51 | 60 | 31 | 34 | 37231 | 37142 | 34687 | 35256 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:09:31 | 20.08 | 24162 | 54 | 39 | 46 | 55 | 48 | 35646 | 17 | 54 | 56 | 37 | 34428 | 36820 | 51 | 39637 | 34 | 54 | 59 | 30 | 32 | 36149 | 38187 | 34626 | 34952 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 13:11:31 | 22.08 | 24167 | 59 | 45 | 36 | 55 | 65 | 37401 | 36 | 53 | 48 | 45 | 34482 | 38288 | 51 | 39701 | 30 | 49 | 51 | 36 | 44 | 36041 | 38085 | 34626 | 35672 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 13:13:31 | 24.08 | 24170 | 63 | 39 | 48 | 61 | 51 | 37404 | 22 | 53 | 56 | 46 | 34471 | 38286 | 51 | 41198 | 39 | 54 | 48 | 31 | 33 | 37106 | 38088 | 35692 | 34920 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:15:31 | 26.08 | 24156 | 63 | 39 | 42 | 62 | 48 | 35520 | 36 | 62 | 59 | 47 | 34383 | 36917 | 54 | 39475 | 38 | 60 | 54 | 29 | 32 | 36146 | 38020 | 34477 | 34985 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:17:32 | 28.1 | 24156 | 69 | 37 | 36 | 64 | 51 | 34253 | 34 | 45 | 48 | 33 | 35544 | 37047 | 55 | 39551 | 30 | 49 | 51 | 34 | 32 | 36032 | 38097 | 34762 | 37084 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:19:32 | 30.1 | 24173 | 67 | 40 | 38 | 51 | 56 | 34511 | 30 | 56 | 53 | 46 | 34511 | 36869 | 51 | 41247 | 22 | 59 | 51 | 42 | 28 | 36253 | 37111 | 34530 | 37044 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:21:32 | 32.1 | 24176 | 54 | 48 | 34 | 57 | 57 | 35574 | 33 | 51 | 56 | 39 | 34402 | 35922 | 51 | 39508 | 38 | 48 | 51 | 38 | 34 | 37160 | 39579 | 34615 | 35744 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:23:32 | 34.1 | 24173 | 59 | 39 | 49 | 70 | 56 | 37400 | 40 | 68 | 48 | 40 | 34433 | 37008 | 59 | 39511 | 29 | 51 | 43 | 23 | 34 | 36200 | 37207 | 35991 | 34895 | 20 | 953 | 0 | 21.97
06.12.21 13:25:33 | 36.12 | 24179 | 58 | 39 | 34 | 62 | 51 | 35525 | 19 | 48 | 65 | 42 | 35892 | 36869 | 53 | 41022 | 39 | 51 | 55 | 23 | 39 | 37282 | 36989 | 35986 | 35013 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:27:33 | 38.12 | 24173 | 62 | 34 | 51 | 65 | 56 | 35431 | 26 | 51 | 53 | 43 | 34473 | 35945 | 48 | 39690 | 31 | 55 | 55 | 34 | 30 | 36086 | 37000 | 37561 | 35064 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 13:29:33 | 40.12 | 24179 | 61 | 36 | 52 | 67 | 48 | 35482 | 34 | 53 | 42 | 50 | 35571 | 38303 | 51 | 39618 | 25 | 54 | 57 | 39 | 33 | 36154 | 37094 | 35826 | 34971 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:31:33 | 42.12 | 24176 | 69 | 40 | 41 | 55 | 48 | 34523 | 34 | 53 | 53 | 50 | 34293 | 36962 | 53 | 39608 | 22 | 43 | 51 | 32 | 34 | 36256 | 37099 | 34460 | 35288 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 13:33:33 | 44.12 | 24179 | 67 | 40 | 40 | 56 | 51 | 34423 | 30 | 56 | 56 | 37 | 34549 | 37019 | 51 | 39569 | 29 | 52 | 54 | 36 | 25 | 36174 | 38071 | 35792 | 36420 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:35:33 | 46.12 | 24190 | 63 | 42 | 38 | 77 | 51 | 35534 | 27 | 55 | 59 | 42 | 34415 | 35806 | 45 | 39563 | 22 | 48 | 53 | 45 | 32 | 37169 | 39604 | 35862 | 37140 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:37:34 | 48.13 | 24199 | 51 | 34 | 51 | 61 | 59 | 35441 | 44 | 57 | 51 | 45 | 35969 | 35911 | 59 | 39793 | 35 | 53 | 51 | 43 | 36 | 38617 | 39604 | 34538 | 34972 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 13:39:34 | 50.13 | 24193 | 68 | 42 | 48 | 65 | 54 | 34441 | 36 | 53 | 57 | 34 | 34417 | 38331 | 48 | 39532 | 30 | 45 | 56 | 35 | 35 | 37342 | 38111 | 34686 | 35777 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:41:35 | 52.15 | 24196 | 58 | 45 | 48 | 62 | 56 | 34581 | 22 | 51 | 53 | 54 | 34519 | 35971 | 56 | 39618 | 38 | 51 | 53 | 32 | 30 | 37231 | 38196 | 34481 | 35044 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:43:36 | 54.17 | 24199 | 68 | 42 | 42 | 63 | 51 | 35541 | 31 | 48 | 45 | 44 | 35951 | 38334 | 51 | 39783 | 29 | 53 | 59 | 35 | 34 | 38631 | 39618 | 36042 | 34927 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:45:36 | 56.17 | 24207 | 59 | 34 | 38 | 61 | 60 | 34536 | 26 | 48 | 45 | 43 | 34501 | 36968 | 42 | 39920 | 27 | 48 | 51 | 34 | 26 | 38628 | 38287 | 35796 | 35137 | 20 | 953 | 0 | 22
06.12.21 13:47:36 | 58.17 | 24202 | 66 | 45 | 44 | 70 | 43 | 37433 | 29 | 56 | 56 | 45 | 34349 | 37028 | 53 | 39836 | 26 | 56 | 54 | 38 | 24 | 37177 | 38074 | 34627 | 37120 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:49:37 | 60.18 | 24199 | 67 | 40 | 52 | 61 | 45 | 34384 | 35 | 59 | 42 | 47 | 34482 | 37042 | 56 | 39557 | 35 | 57 | 53 | 40 | 24 | 36228 | 38196 | 34649 | 37096 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:51:37 | 62.18 | 24213 | 63 | 39 | 40 | 66 | 42 | 35542 | 33 | 60 | 53 | 38 | 34457 | 36036 | 55 | 39708 | 25 | 49 | 56 | 40 | 34 | 36070 | 38264 | 34698 | 35317 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:53:38 | 64.2 | 24207 | 66 | 31 | 49 | 75 | 54 | 35578 | 25 | 59 | 53 | 43 | 35920 | 37082 | 48 | 39832 | 30 | 62 | 52 | 38 | 30 | 37268 | 37162 | 36102 | 35810 | 20 | 953 | 0 | 22
06.12.21 13:55:39 | 66.22 | 24216 | 52 | 36 | 38 | 55 | 57 | 37429 | 30 | 59 | 53 | 38 | 34575 | 37053 | 51 | 41381 | 34 | 54 | 59 | 40 | 34 | 36166 | 38267 | 34704 | 35773 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:57:39 | 68.22 | 24219 | 52 | 36 | 51 | 68 | 56 | 37429 | 39 | 56 | 59 | 41 | 34556 | 37062 | 51 | 39674 | 34 | 57 | 53 | 37 | 38 | 36217 | 39638 | 34718 | 36538 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 13:59:39 | 70.22 | 24216 | 51 | 31 | 46 | 60 | 46 | 35393 | 29 | 54 | 59 | 48 | 34462 | 36900 | 56 | 39624 | 35 | 57 | 51 | 35 | 29 | 36191 | 38162 | 34724 | 34982 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 14:01:40 | 72.23 | 24213 | 75 | 34 | 40 | 63 | 51 | 35496 | 28 | 45 | 62 | 36 | 35576 | 35962 | 42 | 39690 | 38 | 48 | 51 | 24 | 36 | 37254 | 38301 | 34531 | 35284 | 20 | 953 | 0 | 22
06.12.21 14:03:40 | 74.23 | 24219 | 68 | 37 | 47 | 58 | 51 | 34511 | 25 | 58 | 42 | 40 | 35436 | 37459 | 51 | 39641 | 31 | 54 | 49 | 33 | 35 | 36200 | 37037 | 34621 | 35054 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:05:41 | 76.25 | 24227 | 59 | 43 | 46 | 58 | 51 | 34586 | 31 | 63 | 51 | 48 | 35997 | 35994 | 45 | 39669 | 35 | 48 | 56 | 32 | 29 | 37237 | 38301 | 34485 | 35016 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:07:41 | 78.25 | 24233 | 62 | 40 | 45 | 72 | 48 | 34492 | 29 | 59 | 48 | 48 | 34412 | 37088 | 51 | 39691 | 32 | 57 | 58 | 27 | 32 | 36268 | 38715 | 34611 | 35084 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:09:42 | 80.27 | 24239 | 61 | 43 | 48 | 68 | 51 | 34595 | 33 | 53 | 56 | 48 | 34499 | 38365 | 42 | 39700 | 40 | 54 | 57 | 35 | 32 | 36322 | 37159 | 36087 | 37211 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:11:42 | 82.27 | 24239 | 65 | 37 | 41 | 68 | 51 | 34512 | 22 | 46 | 56 | 46 | 34596 | 36107 | 45 | 41422 | 30 | 49 | 54 | 37 | 34 | 36101 | 38148 | 34742 | 34923 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:13:43 | 84.28 | 24233 | 58 | 43 | 43 | 62 | 45 | 34672 | 32 | 53 | 57 | 42 | 34373 | 37042 | 42 | 39709 | 36 | 53 | 59 | 35 | 34 | 37313 | 39655 | 34714 | 35398 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:15:43 | 86.28 | 24242 | 72 | 43 | 37 | 61 | 48 | 34597 | 29 | 51 | 54 | 51 | 34418 | 37093 | 48 | 41182 | 26 | 54 | 54 | 38 | 40 | 37172 | 38145 | 34672 | 35221 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:17:44 | 88.3 | 24250 | 55 | 45 | 52 | 59 | 46 | 35781 | 38 | 51 | 59 | 41 | 34552 | 36016 | 48 | 39906 | 34 | 54 | 51 | 35 | 26 | 36208 | 37202 | 36093 | 35119 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:19:44 | 90.3 | 24250 | 56 | 43 | 40 | 61 | 56 | 34604 | 24 | 56 | 65 | 40 | 36585 | 36994 | 53 | 39876 | 26 | 55 | 51 | 36 | 30 | 36169 | 38321 | 35841 | 35880 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:21:44 | 92.3 | 24256 | 59 | 31 | 37 | 56 | 48 | 35569 | 34 | 53 | 48 | 43 | 34429 | 37039 | 51 | 39695 | 34 | 56 | 48 | 36 | 24 | 38660 | 39667 | 35820 | 37175 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:23:45 | 94.32 | 24256 | 58 | 39 | 41 | 68 | 51 | 35721 | 18 | 45 | 52 | 43 | 35173 | 38388 | 45 | 39950 | 32 | 57 | 56 | 26 | 36 | 36248 | 39672 | 34540 | 35772 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:25:45 | 96.32 | 24228 | 67 | 42 | 46 | 51 | 54 | 34587 | 38 | 58 | 59 | 48 | 34567 | 37482 | 51 | 39830 | 35 | 65 | 56 | 34 | 39 | 37345 | 38321 | 34540 | 35107 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:27:45 | 98.32 | 24234 | 63 | 42 | 42 | 60 | 53 | 35720 | 36 | 55 | 56 | 52 | 34656 | 35909 | 56 | 39838 | 38 | 54 | 56 | 31 | 32 | 36228 | 39706 | 35725 | 35124 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:29:46 | 100.33 | 24236 | 58 | 42 | 46 | 63 | 56 | 34579 | 28 | 53 | 53 | 45 | 35902 | 37071 | 51 | 43211 | 21 | 56 | 53 | 35 | 39 | 37373 | 38335 | 36085 | 35132 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:31:46 | 102.33 | 24239 | 61 | 34 | 54 | 63 | 54 | 35489 | 35 | 45 | 51 | 46 | 34664 | 35985 | 51 | 41488 | 28 | 62 | 53 | 22 | 30 | 36268 | 38315 | 34721 | 35187 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:33:47 | 104.35 | 24225 | 63 | 48 | 37 | 62 | 56 | 37454 | 34 | 65 | 66 | 35 | 34721 | 37071 | 47 | 39788 | 33 | 52 | 48 | 27 | 30 | 36243 | 37244 | 34625 | 35190 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:35:47 | 106.35 | 24236 | 63 | 43 | 40 | 56 | 54 | 34683 | 35 | 57 | 59 | 43 | 34655 | 35986 | 45 | 40019 | 30 | 57 | 57 | 34 | 32 | 36231 | 37256 | 34790 | 35116 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:37:47 | 108.35 | 24239 | 65 | 36 | 42 | 56 | 48 | 35678 | 29 | 56 | 56 | 52 | 34452 | 37136 | 56 | 39885 | 29 | 53 | 53 | 26 | 39 | 36364 | 39726 | 34725 | 35120 | 20 | 953 | 0 | 22.06
06.12.21 14:39:48 | 110.37 | 24242 | 65 | 45 | 46 | 52 | 48 | 37460 | 26 | 45 | 56 | 43 | 34495 | 37145 | 59 | 40016 | 35 | 58 | 54 | 32 | 34 | 37753 | 38185 | 34496 | 34948 | 20 | 953 | 0 | 22.06
06.12.21 14:41:48 | 112.37 | 24248 | 70 | 46 | 35 | 55 | 51 | 34433 | 35 | 62 | 54 | 49 | 36001 | 37023 | 51 | 39737 | 40 | 53 | 54 | 36 | 22 | 38668 | 37202 | 34622 | 35777 | 20 | 953 | 0 | 22.06
06.12.21 14:43:49 | 114.38 | 24251 | 71 | 39 | 52 | 66 | 59 | 35598 | 34 | 51 | 51 | 47 | 34473 | 37130 | 56 | 39722 | 36 | 49 | 51 | 46 | 35 | 36115 | 38363 | 34707 | 35097 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:45:49 | 116.38 | 24248 | 63 | 45 | 49 | 66 | 51 | 35598 | 32 | 48 | 62 | 33 | 34432 | 36983 | 53 | 39838 | 40 | 52 | 54 | 31 | 36 | 36260 | 38230 | 34737 | 35795 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:47:50 | 118.4 | 24259 | 60 | 39 | 43 | 64 | 53 | 35740 | 26 | 54 | 56 | 43 | 34598 | 36986 | 59 | 40034 | 24 | 65 | 56 | 39 | 25 | 37345 | 38222 | 35772 | 36524 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:49:50 | 120.4 | 24259 | 67 | 37 | 46 | 57 | 53 | 34430 | 24 | 48 | 48 | 49 | 36657 | 36957 | 51 | 39767 | 35 | 51 | 51 | 29 | 26 | 36302 | 37287 | 34547 | 35821 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:51:50 | 122.4 | 24257 | 59 | 42 | 47 | 68 | 54 | 37468 | 26 | 59 | 57 | 46 | 34634 | 37122 | 42 | 39901 | 33 | 62 | 62 | 38 | 36 | 37317 | 38307 | 34677 | 37240 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:53:51 | 124.42 | 24257 | 66 | 43 | 49 | 67 | 57 | 34671 | 35 | 54 | 51 | 50 | 36048 | 35966 | 53 | 39883 | 40 | 57 | 51 | 43 | 34 | 36305 | 38338 | 34847 | 35866 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:55:51 | 126.42 | 24248 | 62 | 48 | 45 | 58 | 56 | 34409 | 27 | 65 | 56 | 47 | 34594 | 37096 | 54 | 39786 | 36 | 57 | 54 | 23 | 38 | 36308 | 37227 | 36055 | 36639 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:57:51 | 128.42 | 24262 | 68 | 45 | 44 | 66 | 48 | 34617 | 33 | 51 | 56 | 40 | 34622 | 37122 | 51 | 39795 | 31 | 62 | 51 | 29 | 35 | 38688 | 39738 | 34563 | 35248 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:59:51 | 130.42 | 24262 | 70 | 37 | 43 | 60 | 51 | 34469 | 33 | 51 | 42 | 46 | 34622 | 37136 | 42 | 41584 | 34 | 53 | 53 | 30 | 28 | 37379 | 39746 | 34697 | 37340 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:01:52 | 132.43 | 24271 | 62 | 39 | 33 | 73 | 62 | 35585 | 38 | 51 | 51 | 48 | 34661 | 37142 | 48 | 40070 | 32 | 48 | 51 | 31 | 35 | 37305 | 38358 | 35613 | 35151 | 20 | 953 | 0 | 22.13
06.12.21 15:03:52 | 134.43 | 24268 | 57 | 36 | 48 | 72 | 59 | 35694 | 33 | 51 | 59 | 42 | 34626 | 37102 | 53 | 39832 | 25 | 51 | 65 | 26 | 30 | 37328 | 38372 | 34717 | 35239 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:05:52 | 136.43 | 24268 | 65 | 45 | 42 | 68 | 64 | 35772 | 34 | 59 | 52 | 48 | 34535 | 37176 | 42 | 39962 | 35 | 62 | 53 | 39 | 40 | 38697 | 39746 | 34623 | 35312 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:07:53 | 138.45 | 24280 | 63 | 45 | 50 | 59 | 45 | 37473 | 31 | 50 | 57 | 49 | 34740 | 36164 | 43 | 39848 | 33 | 51 | 54 | 28 | 36 | 36319 | 37253 | 34809 | 35367 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:09:53 | 140.45 | 24285 | 55 | 42 | 39 | 60 | 54 | 35569 | 25 | 48 | 59 | 42 | 36098 | 38445 | 48 | 40038 | 22 | 51 | 57 | 36 | 38 | 37402 | 37315 | 37633 | 35921 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:11:53 | 142.45 | 24285 | 67 | 45 | 44 | 71 | 51 | 35615 | 29 | 59 | 45 | 31 | 34652 | 37162 | 59 | 40050 | 28 | 54 | 45 | 37 | 30 | 37257 | 37281 | 34623 | 35265 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:13:53 | 144.45 | 24283 | 72 | 51 | 34 | 62 | 51 | 35648 | 31 | 55 | 53 | 37 | 36150 | 35983 | 51 | 39879 | 40 | 60 | 55 | 29 | 32 | 36396 | 37210 | 34577 | 35196 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:15:54 | 146.47 | 24288 | 60 | 34 | 40 | 63 | 53 | 35487 | 31 | 48 | 62 | 41 | 36142 | 36989 | 53 | 40047 | 32 | 56 | 59 | 34 | 26 | 37303 | 38426 | 34838 | 35863 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 15:17:54 | 148.47 | 24291 | 70 | 43 | 40 | 66 | 53 | 34713 | 21 | 60 | 51 | 42 | 34560 | 36164 | 51 | 40044 | 34 | 48 | 52 | 33 | 26 | 36322 | 37287 | 34691 | 35256 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:19:54 | 150.47 | 24300 | 68 | 39 | 42 | 59 | 54 | 37486 | 31 | 59 | 53 | 40 | 36162 | 37193 | 51 | 39851 | 33 | 61 | 57 | 31 | 38 | 36223 | 37287 | 35803 | 35925 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:21:55 | 152.48 | 24300 | 61 | 45 | 36 | 57 | 56 | 35756 | 38 | 53 | 48 | 43 | 36213 | 38460 | 51 | 39894 | 30 | 68 | 56 | 31 | 38 | 36413 | 38341 | 34784 | 35946 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:23:55 | 154.48 | 24300 | 61 | 54 | 34 | 63 | 57 | 35448 | 21 | 42 | 51 | 35 | 34586 | 36187 | 51 | 40075 | 34 | 53 | 56 | 35 | 24 | 37371 | 38415 | 34817 | 35085 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:25:55 | 156.48 | 24305 | 65 | 45 | 44 | 63 | 53 | 35765 | 36 | 56 | 51 | 37 | 34905 | 37159 | 53 | 40085 | 36 | 60 | 51 | 28 | 31 | 36402 | 38375 | 34807 | 36688 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:27:55 | 158.48 | 24308 | 63 | 34 | 48 | 66 | 53 | 34566 | 38 | 52 | 48 | 43 | 36231 | 36233 | 48 | 40202 | 33 | 53 | 54 | 40 | 29 | 37408 | 38290 | 34715 | 35156 | 20 | 953 | 0 | 22.11