## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day28_plate3_read |  | Generated On : | 06/12/2021, 15:30:20 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 12:49:26 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 06/12/2021, 15:29:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 12:49:28 | 0.03 | 46.82 | 26.66 | 27.19 | 54.61 | 39.15 | 37.73 | 46.57 | 70.77 | 37.43 | 53.57 | 55.75 | 47.08 | 46.8 | 52.53 | 46.76 | 72.88 | 33.46 | 34.08 | 51.62 | -8.52 | 46.84 | 46.8 | 46.92 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 12:51:29 | 2.05 | 46.78 | 31.08 | 25.23 | 52.69 | 38.77 | 40.98 | 46.56 | 38.29 | 46.39 | 38.3 | 50.66 | 47.02 | 46.78 | 54.39 | 46.73 | 72.87 | 40.34 | 49.32 | 62.09 | 12.91 | 46.81 | 46.77 | 46.93 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 12:53:29 | 4.05 | 46.75 | 34.52 | 43.09 | 57.1 | 39.15 | 46.7 | 46.57 | 64.86 | 39.28 | 43.58 | 54.29 | 46.99 | 46.78 | 46.81 | 46.78 | -1.41 | 34.8 | 39.62 | 66.87 | -5.51 | 46.8 | 46.79 | 46.94 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 12:55:29 | 6.05 | 46.76 | 33.03 | 43.09 | 51.65 | 34.1 | 43.84 | 46.56 | 60.1 | 37.87 | 43.84 | 65.92 | 46.96 | 46.76 | 40.1 | 46.77 | 55.13 | 43.32 | 39.95 | 44.7 | 68.53 | 46.78 | 46.78 | 46.95 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 12:57:29 | 8.05 | 46.73 | 34.06 | 44.98 | 65.22 | 33.41 | 38.56 | 46.56 | 43.48 | 53.1 | 49.8 | 53.39 | 46.94 | 46.75 | 36.79 | 46.77 | 57.61 | 38.15 | 50.04 | 45.49 | 75.01 | 46.76 | 46.79 | 46.91 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 12:59:30 | 10.07 | 46.73 | 37.7 | 35.69 | 46.25 | 37.44 | 40.69 | 46.55 | 70.3 | 49.26 | 46.44 | 62.55 | 46.94 | 46.75 | 50.17 | 46.78 | 63.14 | 46.68 | 40.25 | 58.73 | -1.7 | 46.77 | 46.77 | 46.93 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:01:30 | 12.07 | 46.7 | 31.08 | 39.27 | 46.79 | 37.44 | 38.16 | 46.55 | -2.89 | 42.82 | 42.35 | 48.1 | 46.93 | 46.75 | 40.46 | 46.8 | 71.18 | 43.5 | 48.68 | 58.73 | 73.16 | 46.75 | 46.79 | 46.94 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:03:30 | 14.07 | 46.69 | 38.71 | 42.85 | 49.97 | 35.02 | 46.7 | 46.58 | 67.35 | 51.84 | 37.47 | 46.95 | 46.93 | 46.75 | 40.8 | 46.8 | 72.88 | 43.68 | 33.43 | 57.4 | -1.7 | 46.76 | 46.79 | 46.96 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:05:30 | 16.07 | 46.7 | 35.97 | 51.37 | 56.01 | 35.6 | 43.52 | 46.56 | 56.73 | 49.26 | 51.88 | 56.46 | 46.93 | 46.75 | 49.82 | 46.8 | 68.93 | 35.38 | 40.52 | 55.23 | 69.73 | 46.75 | 46.8 | 46.94 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:07:30 | 18.07 | 46.72 | 38.4 | 43.09 | 59.22 | 32.88 | 46.7 | 46.59 | 60.92 | 46.4 | 46.45 | 69.1 | 46.91 | 46.76 | 39.22 | 46.83 | 60.99 | 40.35 | 35.18 | 50.61 | -8.88 | 46.74 | 46.8 | 46.93 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:09:31 | 20.08 | 46.71 | 36.86 | 43.36 | 52.7 | 32.17 | 39.99 | 46.59 | 56.73 | 40.39 | 43.58 | 48.1 | 46.91 | 46.75 | 40.47 | 46.83 | -2.44 | 37.71 | 43.23 | 62.1 | -12.64 | 46.75 | 46.8 | 46.94 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 13:11:31 | 22.08 | 46.7 | 40.39 | 39.27 | 61.28 | 32.17 | 49.19 | 46.59 | 70.77 | 46.4 | 43.08 | 46.48 | 46.93 | 46.76 | 37.35 | 46.84 | 60.99 | 33.45 | 39.62 | 72.77 | -0.32 | 46.76 | 46.8 | 46.95 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 13:13:31 | 24.08 | 46.72 | 33.02 | 39.27 | 66.73 | 33.51 | 46.7 | 46.59 | 68.04 | 46.4 | 40.73 | 53.39 | 46.94 | 46.77 | 37.34 | 46.84 | 69.44 | 40.68 | 42.59 | 45.49 | 70.44 | 46.74 | 46.81 | 46.93 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:15:31 | 26.08 | 46.73 | 35.53 | 35.19 | 42.48 | 41.72 | 43.34 | 46.6 | 60.92 | 43.8 | 49.17 | 56.71 | 46.95 | 46.77 | 37.84 | 46.88 | 65.75 | 38.56 | 51.98 | 57 | -12.63 | 46.76 | 46.83 | 46.95 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:17:32 | 28.1 | 46.72 | 34.06 | 26.27 | 61.27 | 31.65 | 53.03 | 46.59 | 43.05 | 42.82 | 49.8 | 59.33 | 46.92 | 46.77 | 34.91 | 46.85 | 72.87 | 33.44 | 39.61 | 49.75 | -5.52 | 46.73 | 46.8 | 46.93 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:19:32 | 30.1 | 46.71 | 31.21 | 47.41 | 55.77 | 40.57 | 46.7 | 46.61 | -10.51 | 40.69 | 43.43 | 53.39 | 46.94 | 46.78 | 46.81 | 46.88 | 68.93 | 29.99 | 36.5 | 59.96 | -5.51 | 46.74 | 46.83 | 46.93 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:21:32 | 32.1 | 46.74 | 39.82 | 42.63 | 63.1 | 35.59 | 35.38 | 46.59 | 58.27 | 36.93 | 40.73 | 60.39 | 46.93 | 46.77 | 37.34 | 46.88 | 56.28 | 39.97 | 45.96 | 57.4 | -2.15 | 46.75 | 46.84 | 46.95 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:23:32 | 34.1 | 46.74 | 43.11 | 39.27 | 51.9 | 32.87 | 43.84 | 46.61 | 63.07 | 44.01 | 43.08 | 51.45 | 46.96 | 46.79 | 41.37 | 46.89 | 68.24 | 37.23 | 31.03 | 54.34 | 63.92 | 46.74 | 46.82 | 46.93 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.97
06.12.21 13:25:33 | 36.12 | 46.7 | 31.8 | 35.19 | 48.12 | 28.48 | 43.52 | 46.62 | 64.86 | 39.69 | 43.95 | 43.17 | 46.94 | 46.79 | 43.8 | 46.92 | 69.44 | 43.51 | 57.85 | 54.34 | 69.74 | 46.76 | 46.83 | 46.93 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:27:33 | 38.12 | 46.72 | 43.23 | 34.51 | 41.84 | 29.26 | 43.84 | 46.62 | -11.09 | 36.94 | 49.46 | 54.29 | 46.97 | 46.8 | 36.8 | 46.93 | 65.75 | 34.8 | 34.07 | 40.3 | 73.17 | 46.77 | 46.83 | 46.93 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 13:29:33 | 40.12 | 46.74 | 29.89 | 34.88 | 54.19 | 32.3 | 36.7 | 46.62 | 43.07 | 46.41 | 46.45 | 55.75 | 46.97 | 46.81 | 40.47 | 46.92 | 65.76 | 37.72 | 37.44 | 44.39 | 70.45 | 46.77 | 46.85 | 46.94 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:31:33 | 42.12 | 46.74 | 34.06 | 47.4 | 54.61 | 32.17 | 43.33 | 46.62 | 73.29 | 49.41 | 43.43 | 55.74 | 46.96 | 46.79 | 46.81 | 46.94 | -11 | 35.38 | 36.5 | 55.56 | -8.88 | 46.76 | 46.84 | 46.94 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 13:33:33 | 44.12 | 46.76 | 31.21 | 31.14 | 63.43 | 29.38 | 46.69 | 46.62 | 71.98 | 43.53 | 43.57 | 52.34 | 46.98 | 46.8 | 53.14 | 46.93 | 55.88 | 31.16 | 39.95 | 44.69 | 66.04 | 46.76 | 46.84 | 46.93 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:35:33 | 46.12 | 46.73 | 35.53 | 35.46 | 55.76 | 29.81 | 46.7 | 46.62 | 62.26 | 31.66 | 43.72 | 59.01 | 46.99 | 46.8 | 43.23 | 46.94 | -11 | 39.98 | 45.96 | 43.88 | -5.51 | 46.76 | 46.86 | 46.95 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:37:34 | 48.13 | 46.74 | 26.39 | 34.51 | 58.1 | 33.52 | 43.97 | 46.64 | 64.86 | 37.87 | 46.44 | 46.48 | 47 | 46.81 | 44.08 | 46.96 | 67.8 | 46.69 | 45.96 | 63.5 | 62.1 | 46.78 | 46.87 | 46.96 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.98
06.12.21 13:39:34 | 50.13 | 46.78 | 38.7 | 31.68 | 45.37 | 41.94 | 37.72 | 46.63 | 60.91 | 46.4 | 54.97 | 63.79 | 47 | 46.82 | 50.17 | 46.94 | -9.62 | 43.11 | 40.25 | 58.73 | 10.86 | 46.78 | 46.86 | 46.95 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:41:35 | 52.15 | 46.77 | 31.79 | 46.39 | 59.21 | 39.14 | 43.83 | 46.63 | 45.41 | 36.93 | 43.42 | 60.6 | 46.99 | 46.81 | 43.94 | 46.94 | 65.74 | 40.34 | 42.94 | 55.55 | 61.27 | 46.78 | 46.85 | 46.95 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:43:36 | 54.17 | 46.78 | 38.71 | 35.46 | 38.66 | 34.11 | 37.24 | 46.64 | 64.87 | 46.4 | 50.02 | 57.79 | 47.02 | 46.83 | 46.81 | 46.98 | 68.24 | 46.69 | 45.97 | 54.34 | 63.93 | 46.8 | 46.88 | 46.96 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:45:36 | 56.17 | 46.75 | 45.84 | 29.82 | 65.23 | 30.97 | 38.57 | 46.65 | 50.83 | 39.69 | 42.87 | 50.67 | 47.03 | 46.83 | 50.63 | 46.99 | 63.15 | 46.69 | 42.79 | 45.07 | -9.91 | 46.8 | 46.88 | 46.95 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 22
06.12.21 13:47:36 | 58.17 | 46.76 | 35.97 | 39.28 | 57.1 | 32.88 | 35.39 | 46.64 | 55 | 43.54 | 46.44 | 46.48 | 47.02 | 46.83 | 43.8 | 46.97 | 71.19 | 40.98 | 51.97 | 57.4 | -5.51 | 46.78 | 46.89 | 46.97 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:49:37 | 60.18 | 46.76 | 31.21 | 51.36 | 54.18 | 33.51 | 43.12 | 46.62 | 66.9 | 49.12 | 50.25 | 56.7 | 47.03 | 46.82 | 49.67 | 46.97 | 57.62 | 35.37 | 48.97 | 65.07 | -5.52 | 46.8 | 46.88 | 46.95 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:51:37 | 62.18 | 46.78 | 33.03 | 35.19 | 46.79 | 37.04 | 39.11 | 46.65 | 69.26 | 35.62 | 49.46 | 56.46 | 47.03 | 46.81 | 34.92 | 46.96 | 65.75 | 33.45 | 43.1 | 48.43 | -8.88 | 46.8 | 46.88 | 46.96 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:53:38 | 64.2 | 46.79 | 35.96 | 44.46 | 51.89 | 33.91 | 37.72 | 46.63 | 64.85 | 43.67 | 43.42 | 54.28 | 47.05 | 46.82 | 43.43 | 46.97 | 60.98 | 44.08 | 33.43 | 66.86 | 5.78 | 46.78 | 46.88 | 46.95 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22
06.12.21 13:55:39 | 66.22 | 46.77 | 30.31 | 39.27 | 55.76 | 35.02 | 58.01 | 46.65 | 71.98 | 49.12 | 46.44 | 65.92 | 47.04 | 46.83 | 40.47 | 46.98 | 74.17 | 37.71 | 40.52 | 48.43 | -2.15 | 46.78 | 46.89 | 46.96 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 13:57:39 | 68.22 | 46.8 | 30.3 | 39.27 | 58.1 | 27.73 | 43.83 | 46.65 | 68.55 | 43.53 | 51.88 | 67.65 | 47.05 | 46.86 | 43.62 | 47 | -9.18 | 38.15 | 45.96 | 49.04 | 66.04 | 46.79 | 46.89 | 46.96 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 13:59:39 | 70.22 | 46.77 | 36.37 | 34.07 | 49.28 | 27.62 | 36.08 | 46.65 | 67.35 | 40.39 | 46.44 | 59.91 | 47.06 | 46.83 | 46.8 | 46.99 | 67.79 | 38.15 | 39.62 | 58.73 | 68.53 | 46.81 | 46.88 | 46.95 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 21.99
06.12.21 14:01:40 | 72.23 | 46.78 | 34.94 | 34.5 | 50.75 | 34.1 | 40.35 | 46.65 | 44 | 39.27 | 46.44 | 61.97 | 47.05 | 46.83 | 42.99 | 46.99 | 65.74 | 50.05 | 49.14 | 60.85 | -11.86 | 46.78 | 46.88 | 46.97 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 22
06.12.21 14:03:40 | 74.23 | 46.8 | 38.71 | 30.53 | 56.02 | 32.88 | 37.24 | 46.66 | 31.96 | 32.37 | 46.45 | 51.45 | 47.07 | 46.85 | 40.47 | 46.99 | 65.75 | 37.72 | 32.73 | 60.29 | 68.09 | 46.8 | 46.9 | 46.96 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:05:41 | 76.25 | 46.82 | 29.13 | 24.34 | 49.28 | 24.07 | 40.36 | 46.66 | 64.86 | 33.59 | 43.26 | 59.91 | 47.08 | 46.83 | 39.68 | 46.98 | 53.22 | 39.97 | 43.1 | 55.55 | 68.53 | 46.8 | 46.89 | 46.97 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:07:41 | 78.25 | 46.81 | 38.06 | 31.14 | 45.78 | 35.59 | 46.69 | 46.65 | 54.99 | 40.95 | 39.72 | 59.9 | 47.07 | 46.84 | 46.8 | 47 | -12.94 | 35.37 | 31.92 | 64.25 | -12.64 | 46.8 | 46.9 | 46.97 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:09:42 | 80.27 | 46.83 | 32.45 | 27.97 | 48.68 | 37.46 | 46.71 | 46.67 | 58.29 | 46.41 | 40.74 | 59.92 | 47.1 | 46.85 | 43 | 47.02 | 72.88 | 25.45 | 37.44 | 54.34 | -5.5 | 46.83 | 46.92 | 47 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:11:42 | 82.27 | 46.83 | 28.18 | 30.53 | 66.96 | 39.79 | 43.52 | 46.67 | -11.89 | 35.78 | 49.3 | 53.39 | 47.09 | 46.86 | 53.93 | 47.03 | 60.99 | 33.45 | 39.95 | 49.05 | 74.47 | 46.81 | 46.9 | 46.98 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:13:43 | 84.28 | 46.84 | 31.79 | 50.58 | 61.85 | 41.71 | 43.12 | 46.66 | 53.55 | 43.38 | 54.97 | 59 | 47.09 | 46.86 | 42.99 | 47.04 | 71.65 | 43.67 | 45.96 | 58.73 | -8.88 | 46.8 | 46.91 | 46.98 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:15:43 | 86.28 | 46.82 | 34.52 | 27.96 | 51.65 | 30.96 | 39.99 | 46.66 | 54.99 | 43.22 | 40.43 | 42.53 | 47.08 | 46.87 | 43.44 | 47.06 | 71.19 | 40.68 | 39.95 | 57.4 | 73.16 | 46.8 | 46.91 | 46.99 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:17:44 | 88.3 | 46.85 | 33.94 | 42.85 | 54.18 | 30.21 | 36.08 | 46.68 | 55.39 | 36.93 | 43.71 | 55.3 | 47.1 | 46.85 | 53.51 | 47.05 | 63.62 | 37.71 | 36.5 | 54.33 | 52 | 46.81 | 46.92 | 46.98 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:19:44 | 90.3 | 46.85 | 40.12 | 27.96 | 46.79 | 33.52 | 40.99 | 46.67 | -6.7 | 40.69 | 46.44 | 47.48 | 47.14 | 46.87 | 43.79 | 47.03 | 57.62 | 34.8 | 42.78 | 44.7 | -1.7 | 46.82 | 46.91 | 46.98 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:21:44 | 92.3 | 46.85 | 29.13 | 44.46 | 51.65 | 41.19 | 50.06 | 46.67 | 62.73 | 43.38 | 43.07 | 62.55 | 47.13 | 46.86 | 40.46 | 47.04 | 74.17 | 46.68 | 45.96 | 44.69 | -5.52 | 46.83 | 46.93 | 46.99 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:23:45 | 94.32 | 46.84 | 31.8 | 43.36 | 54.61 | 37.45 | 49.88 | 46.68 | -0.35 | 46.4 | 58.97 | 70.96 | 47.13 | 46.89 | 43.23 | 47.07 | -12.93 | 38.16 | 45.96 | 72.31 | 0.82 | 46.83 | 46.94 | 46.99 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:25:45 | 96.32 | 46.88 | 31.21 | 46.87 | 52.7 | 40.57 | 40.69 | 46.68 | 55.4 | 32.36 | 41 | 49.36 | 47.15 | 46.89 | 40.47 | 47.06 | 67.8 | 44.2 | 48.83 | 64.75 | 69.74 | 46.83 | 46.95 | 46.99 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.02
06.12.21 14:27:45 | 98.32 | 46.88 | 33.02 | 43.08 | 58.31 | 27.61 | 43.68 | 46.67 | 70.76 | 34.5 | 40.72 | 61.73 | 47.14 | 46.87 | 46.8 | 47.05 | 65.74 | 37.71 | 45.95 | 45.49 | -12.65 | 46.83 | 46.93 | 46.99 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:29:46 | 100.33 | 46.88 | 31.8 | 46.87 | 49.28 | 34.11 | 46.7 | 46.68 | -14.82 | 43.39 | 43.43 | 39.35 | 47.17 | 46.88 | 43.63 | 47.07 | 62.38 | 43.83 | 42.95 | 54.34 | 69.73 | 46.84 | 46.94 | 47 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:31:46 | 102.33 | 46.89 | 32.44 | 34.51 | 47.63 | 36.6 | 52.7 | 46.67 | 56.73 | 39.27 | 43.26 | 53.39 | 47.16 | 46.87 | 49.98 | 47.06 | -13.94 | 38.92 | 48.97 | 47.42 | 73.16 | 46.84 | 46.95 | 47 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:33:47 | 104.35 | 46.89 | 35.53 | 39.27 | 51.65 | 44.31 | 40.99 | 46.68 | 47.76 | 41.43 | 36.58 | 67.96 | 47.17 | 46.88 | 29.45 | 47.07 | 70.15 | 34.16 | 35.95 | 64.26 | 73.17 | 46.84 | 46.94 | 47.01 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:35:47 | 106.35 | 46.88 | 35.52 | 50.58 | 50.75 | 41.2 | 37.72 | 46.69 | 56.73 | 37.87 | 51.88 | 50.66 | 47.16 | 46.88 | 46.8 | 47.06 | 72.87 | 38.15 | 34.65 | 49.76 | -12.64 | 46.84 | 46.94 | 47 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.04
06.12.21 14:37:47 | 108.35 | 46.89 | 38.4 | 43.67 | 58.31 | 41.19 | 43.33 | 46.67 | 54.99 | 43.53 | 52.15 | 51.88 | 47.17 | 46.88 | 43.94 | 47.06 | 68.23 | 28.25 | 45.96 | 58.73 | 69.73 | 46.83 | 46.95 | 47.01 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.06
06.12.21 14:39:48 | 110.37 | 46.89 | 38.4 | 39.27 | 63.68 | 31.39 | 50.07 | 46.68 | 70.3 | 42.82 | 40.73 | 50.66 | 47.17 | 46.91 | 44.08 | 47.1 | 57.62 | 32.65 | 39.95 | 55.55 | 74.47 | 46.84 | 46.96 | 47 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.06
06.12.21 14:41:48 | 112.37 | 46.91 | 31.8 | 28.65 | 52.7 | 35.02 | 43.52 | 46.68 | 52.33 | 49 | 55.41 | 62.98 | 47.19 | 46.88 | 49.99 | 47.11 | 72.87 | 46.69 | 36.99 | 62.92 | -0.32 | 46.86 | 46.96 | 47.02 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 22.06
06.12.21 14:43:49 | 114.38 | 46.89 | 38.99 | 35.19 | 51.19 | 34.64 | 41.26 | 46.67 | 62.74 | 43.22 | 49.62 | 56.71 | 47.21 | 46.89 | 46.81 | 47.1 | -12.15 | 33.45 | 42.78 | 50.92 | 68.09 | 46.85 | 46.95 | 47.01 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:45:49 | 116.38 | 46.88 | 33.03 | 35.69 | 51.9 | 37.04 | 53.04 | 46.68 | 53.55 | 39.69 | 41.25 | 59.33 | 47.2 | 46.88 | 43.79 | 47.12 | 63.96 | 34.16 | 39.95 | 50.6 | 0.82 | 46.83 | 46.96 | 47.03 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:47:50 | 118.4 | 46.91 | 26.54 | 43.36 | 49.97 | 31.65 | 43.69 | 46.71 | 50.82 | 40.39 | 43.58 | 50.66 | 47.2 | 46.89 | 49.53 | 47.11 | 59.74 | 41.72 | 40.25 | 36.21 | 66.04 | 46.85 | 46.95 | 47.02 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:49:50 | 120.4 | 46.91 | 31.21 | 52.26 | 63.67 | 38.38 | 46.7 | 46.68 | -6.7 | 53.11 | 46.44 | 62.98 | 47.21 | 46.89 | 37.34 | 47.13 | 57.62 | 37.22 | 36.5 | 57 | -1.12 | 46.85 | 46.96 | 47 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:51:50 | 122.4 | 46.91 | 40.38 | 39.26 | 56 | 37.44 | 40.68 | 46.67 | 50.81 | 43.66 | 35.12 | 49.96 | 47.2 | 46.88 | 42.98 | 47.12 | 70.14 | 41.48 | 48.55 | 57.39 | -5.52 | 46.83 | 46.95 | 47.01 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:53:51 | 124.42 | 46.93 | 35.96 | 50.58 | 62.29 | 32.29 | 38.17 | 46.68 | 52.33 | 55.37 | 52.78 | 55.74 | 47.23 | 46.89 | 49.82 | 47.15 | -11.52 | 35.38 | 39.62 | 51.61 | -2.15 | 46.85 | 46.97 | 47.01 | 47 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:55:51 | 126.42 | 46.92 | 38.07 | 29.27 | 45.79 | 32.88 | 43.84 | 46.7 | 62.26 | 41.43 | 46.45 | 56.71 | 47.25 | 46.9 | 52.82 | 47.16 | 71.66 | 35.38 | 36.99 | 54.34 | 66.05 | 46.84 | 46.97 | 47.02 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:57:51 | 128.42 | 46.94 | 36.36 | 46.39 | 57.09 | 37.04 | 39.98 | 46.69 | 69.25 | 43.21 | 46.44 | 51.44 | 47.23 | 46.91 | 37.34 | 47.16 | 65.74 | 46.68 | 45.96 | 56.99 | 57.91 | 46.85 | 46.98 | 47.03 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 14:59:51 | 130.42 | 46.93 | 29.57 | 30.52 | 53.59 | 36.12 | 37.23 | 46.7 | 58.27 | 43.21 | 42.62 | 53.39 | 47.24 | 46.91 | 54.4 | 47.18 | 74.17 | 43.67 | 45.96 | 62.1 | 2.6 | 46.87 | 46.97 | 47.01 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:01:52 | 132.43 | 46.94 | 40.63 | 35.18 | 58.63 | 31.26 | 46.69 | 46.69 | 55.39 | 43.21 | 40.09 | 67.42 | 47.25 | 46.92 | 46.8 | 47.2 | 54.43 | 39.97 | 39.61 | 35.1 | 68.08 | 46.85 | 46.95 | 47.01 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.13
06.12.21 15:03:52 | 134.43 | 46.93 | 34.51 | 43.66 | 45.36 | 35.59 | 41.25 | 46.7 | 58.27 | 40.05 | 49.16 | 59 | 47.28 | 46.89 | 43.78 | 47.18 | 65.74 | 40.34 | 50.92 | 52.82 | 73.16 | 46.86 | 46.96 | 47.01 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:05:52 | 136.43 | 46.96 | 45.82 | 42.84 | 58.31 | 46.9 | 31.44 | 46.7 | 73.28 | 40.95 | 33.91 | 49.35 | 47.26 | 46.92 | 46.8 | 47.2 | 67.79 | 46.68 | 45.95 | 61.33 | -11.23 | 46.86 | 46.98 | 47.02 | 47 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:07:53 | 138.45 | 46.97 | 35.52 | 39.27 | 55.04 | 30.2 | 39.57 | 46.7 | 48.59 | 30 | 37.9 | 62.98 | 47.27 | 46.92 | 35.49 | 47.2 | 59.16 | 37.22 | 36.98 | 51.6 | -11.86 | 46.86 | 46.98 | 47.03 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:09:53 | 140.45 | 46.99 | 33.94 | 35.45 | 59.69 | 38.77 | 40.68 | 46.71 | 64.86 | 46.39 | 46.44 | 46.94 | 47.27 | 46.92 | 40.09 | 47.2 | 68.92 | 49.86 | 34.65 | 40.29 | -2.5 | 46.88 | 46.99 | 47.01 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:11:53 | 142.45 | 46.99 | 31.21 | 35.69 | 57.09 | 37.82 | 37.23 | 46.71 | 67.35 | 43.67 | 46.44 | 49.66 | 47.29 | 46.92 | 49.53 | 47.2 | -13.94 | 40.68 | 38.83 | 53.29 | 73.16 | 46.87 | 46.98 | 47.03 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:13:53 | 144.45 | 47 | 34.51 | 45.61 | 63.1 | 41.71 | 37.23 | 46.69 | 64.85 | 34.5 | 49.45 | 52.34 | 47.3 | 46.92 | 40.46 | 47.19 | 51.27 | 35.9 | 34.07 | 56.99 | -12.64 | 46.87 | 46.98 | 47.02 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:15:54 | 146.47 | 46.99 | 37.7 | 34.51 | 50.75 | 36.6 | 43.68 | 46.72 | 64.86 | 53.11 | 46.44 | 55.3 | 47.31 | 46.94 | 43.79 | 47.2 | -12.93 | 40.97 | 40.52 | 49.76 | -1.12 | 46.87 | 47.01 | 47.03 | 47.03 | 20 | 953 | 0 | 22.09
06.12.21 15:17:54 | 148.47 | 47.01 | 29.57 | 50.58 | 46.78 | 37.04 | 28.26 | 46.71 | 61.49 | 35.61 | 46.44 | 46.94 | 47.31 | 46.92 | 43.62 | 47.2 | 63.62 | 36.67 | 33.43 | 60.28 | -9.92 | 46.88 | 47 | 47.05 | 47.05 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:19:54 | 150.47 | 46.99 | 38.7 | 39.26 | 38.65 | 41.46 | 40.68 | 46.71 | 64.85 | 40.95 | 49.44 | 51.44 | 47.32 | 46.94 | 53.14 | 47.21 | 59.16 | 33.28 | 37.42 | 45.48 | -2.51 | 46.88 | 47 | 47.04 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:21:55 | 152.48 | 47.01 | 29.88 | 42.84 | 71.12 | 35.59 | 46.69 | 46.72 | 64.85 | 46.39 | 46.43 | 62.54 | 47.35 | 46.94 | 40.46 | 47.2 | 60.97 | 39.55 | 40.24 | 50.59 | -2.51 | 46.87 | 47 | 47.04 | 47.03 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:23:55 | 154.48 | 47.04 | 29.88 | 33.26 | 63.1 | 36.6 | 38.16 | 46.73 | 61.49 | 26.74 | 46.43 | 57.78 | 47.34 | 46.94 | 43.62 | 47.22 | -9.18 | 49.69 | 48.82 | 58.73 | 60.03 | 46.89 | 47.02 | 47.06 | 47.06 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:25:55 | 156.48 | 47.03 | 38.41 | 42.85 | 57.1 | 34.11 | 43.69 | 46.74 | -13.03 | 49.27 | 52.79 | 48.11 | 47.36 | 46.96 | 43.8 | 47.25 | 61.81 | 35.91 | 39.63 | 51.61 | 66.05 | 46.9 | 47.02 | 47.05 | 47.06 | 20 | 953 | 0 | 22.11
06.12.21 15:27:55 | 158.48 | 47.03 | 33.02 | 29.81 | 48.66 | 37.04 | 43.68 | 46.73 | 64.86 | 24.02 | 56.45 | 50.66 | 47.36 | 46.94 | 40.09 | 47.24 | 59.16 | 43.67 | 39.95 | 65.07 | 68.53 | 46.91 | 47.02 | 47.04 | 47.08 | 20 | 953 | 0 | 22.11