## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day28_plate4_read |  | Generated On : | 06/12/2021, 15:30:57 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 12:49:26 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 06/12/2021, 15:29:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 12:49:28 | 0.03 | 27863 | 96 | 27476 | 56 | 87 | 73 | 48 | 31473 | 28609 | 77 | 66 | 52 | 31882 | 28567 | 31728 | 26436 | 74 | 80 | 77 | 32090 | 28328 | 25772 | 54 | 29088 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:51:29 | 2.05 | 27792 | 96 | 27389 | 56 | 86 | 64 | 59 | 31385 | 28621 | 70 | 67 | 45 | 31876 | 29341 | 32656 | 27333 | 70 | 77 | 77 | 32080 | 28636 | 25879 | 59 | 29121 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 12:53:29 | 4.05 | 27781 | 92 | 27408 | 68 | 74 | 75 | 55 | 33012 | 28649 | 61 | 69 | 48 | 31797 | 28405 | 32784 | 27226 | 70 | 73 | 72 | 32051 | 27544 | 25896 | 52 | 29215 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 12:55:29 | 6.05 | 27787 | 91 | 27391 | 65 | 72 | 63 | 53 | 31537 | 28508 | 61 | 74 | 62 | 31791 | 28383 | 33770 | 27241 | 71 | 83 | 82 | 32036 | 27541 | 25871 | 56 | 29114 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 12:57:29 | 8.05 | 27773 | 100 | 27343 | 54 | 75 | 63 | 48 | 31457 | 28564 | 73 | 72 | 45 | 31833 | 29344 | 32860 | 28617 | 68 | 70 | 79 | 32017 | 27447 | 26812 | 49 | 29079 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 12:59:30 | 10.07 | 27773 | 94 | 27337 | 62 | 77 | 54 | 54 | 31870 | 28547 | 63 | 65 | 54 | 31773 | 28473 | 32874 | 26361 | 67 | 77 | 74 | 32021 | 27396 | 25842 | 60 | 29097 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:01:30 | 12.07 | 27775 | 95 | 27371 | 56 | 77 | 65 | 59 | 32202 | 28579 | 63 | 69 | 43 | 31779 | 28442 | 32758 | 26486 | 73 | 78 | 77 | 32047 | 27424 | 25817 | 54 | 29110 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 13:03:30 | 14.07 | 27773 | 101 | 27337 | 59 | 83 | 67 | 54 | 32620 | 28604 | 66 | 62 | 52 | 31839 | 28527 | 33704 | 26390 | 74 | 75 | 78 | 32021 | 27424 | 25718 | 55 | 29160 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 13:05:30 | 16.07 | 27778 | 93 | 27393 | 62 | 82 | 68 | 54 | 34818 | 29755 | 65 | 63 | 54 | 31893 | 28530 | 32622 | 27168 | 78 | 76 | 77 | 32001 | 27421 | 26860 | 55 | 29114 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:07:30 | 18.07 | 27776 | 110 | 27349 | 62 | 86 | 60 | 62 | 32398 | 28590 | 68 | 65 | 55 | 31802 | 28488 | 32813 | 26169 | 75 | 80 | 82 | 31973 | 27467 | 25831 | 56 | 29076 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:09:31 | 20.08 | 27787 | 93 | 27335 | 59 | 79 | 63 | 51 | 33744 | 28615 | 57 | 62 | 49 | 31771 | 28420 | 32831 | 26306 | 72 | 76 | 84 | 31983 | 27402 | 25817 | 55 | 29136 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:11:31 | 22.08 | 27793 | 92 | 27334 | 71 | 72 | 65 | 51 | 33734 | 28525 | 74 | 60 | 45 | 31760 | 28536 | 32756 | 26458 | 67 | 71 | 86 | 32036 | 27379 | 25834 | 51 | 29017 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:13:31 | 24.08 | 27790 | 100 | 27330 | 57 | 77 | 72 | 62 | 32572 | 28610 | 66 | 68 | 46 | 31802 | 28536 | 35540 | 26360 | 66 | 76 | 84 | 31965 | 27365 | 25789 | 57 | 29068 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:15:31 | 26.08 | 27796 | 90 | 27300 | 63 | 74 | 66 | 48 | 32689 | 28590 | 61 | 60 | 51 | 31771 | 28542 | 32721 | 27178 | 74 | 78 | 82 | 31994 | 27484 | 25826 | 57 | 29116 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:17:32 | 28.1 | 27796 | 88 | 27268 | 60 | 79 | 73 | 51 | 32571 | 28712 | 62 | 63 | 48 | 31796 | 30350 | 32549 | 26340 | 69 | 71 | 73 | 31967 | 27391 | 25837 | 54 | 29068 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 13:19:32 | 30.1 | 27807 | 90 | 27413 | 56 | 75 | 67 | 51 | 33679 | 28565 | 61 | 58 | 46 | 31884 | 28547 | 34122 | 26342 | 68 | 78 | 76 | 32059 | 27433 | 25760 | 48 | 29056 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:21:32 | 32.1 | 27802 | 84 | 27325 | 71 | 81 | 61 | 48 | 33713 | 28485 | 66 | 68 | 43 | 31802 | 28533 | 32843 | 26395 | 73 | 79 | 86 | 31995 | 27405 | 25738 | 54 | 29089 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:23:32 | 34.1 | 27807 | 95 | 27326 | 65 | 87 | 75 | 59 | 33664 | 28542 | 74 | 68 | 43 | 31839 | 28468 | 32720 | 26459 | 72 | 74 | 79 | 32004 | 27513 | 25834 | 54 | 29046 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:25:33 | 36.12 | 27813 | 96 | 27341 | 56 | 78 | 66 | 55 | 33438 | 28582 | 61 | 63 | 49 | 31808 | 28378 | 32584 | 26330 | 68 | 68 | 77 | 32001 | 27490 | 25803 | 45 | 29050 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 13:27:33 | 38.12 | 27816 | 103 | 27334 | 56 | 75 | 65 | 46 | 33691 | 28522 | 69 | 69 | 42 | 31828 | 28471 | 32718 | 26438 | 74 | 86 | 81 | 31980 | 27510 | 25829 | 48 | 29096 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 13:29:33 | 40.12 | 27816 | 87 | 27370 | 59 | 81 | 56 | 40 | 33551 | 28639 | 63 | 71 | 50 | 31836 | 28463 | 33798 | 26350 | 79 | 83 | 81 | 32004 | 27411 | 25846 | 57 | 29145 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:31:33 | 42.12 | 27822 | 96 | 27361 | 65 | 78 | 78 | 51 | 35363 | 28568 | 61 | 62 | 51 | 31907 | 28387 | 32816 | 26461 | 64 | 74 | 81 | 32014 | 27405 | 25848 | 60 | 29128 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:33:33 | 44.12 | 27822 | 92 | 27336 | 56 | 87 | 71 | 43 | 35376 | 28599 | 60 | 68 | 57 | 31788 | 28506 | 32921 | 26307 | 60 | 76 | 88 | 32068 | 27502 | 25781 | 50 | 29128 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:35:33 | 46.12 | 27822 | 94 | 27348 | 56 | 83 | 74 | 51 | 33511 | 28684 | 65 | 59 | 48 | 31842 | 28577 | 33789 | 26389 | 67 | 85 | 82 | 32073 | 27525 | 25800 | 58 | 29154 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:37:34 | 48.13 | 27816 | 98 | 27310 | 56 | 72 | 63 | 56 | 33512 | 28517 | 65 | 65 | 62 | 31890 | 28579 | 33762 | 27261 | 67 | 68 | 83 | 31969 | 27539 | 25860 | 63 | 29213 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:39:34 | 50.13 | 27824 | 107 | 27335 | 60 | 78 | 71 | 48 | 32702 | 28639 | 62 | 66 | 54 | 31851 | 28458 | 32888 | 26376 | 70 | 72 | 86 | 32033 | 27530 | 25863 | 67 | 29150 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:41:35 | 52.15 | 27824 | 86 | 27341 | 65 | 71 | 60 | 51 | 33739 | 28645 | 60 | 60 | 51 | 31823 | 28435 | 32755 | 26468 | 81 | 72 | 87 | 32033 | 28617 | 25764 | 56 | 29167 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:43:36 | 54.17 | 27827 | 104 | 27285 | 45 | 84 | 67 | 53 | 32772 | 28602 | 68 | 71 | 49 | 31848 | 29351 | 32861 | 26340 | 78 | 79 | 83 | 32068 | 27463 | 25925 | 61 | 29155 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:45:36 | 56.17 | 27827 | 98 | 27406 | 56 | 77 | 61 | 59 | 33543 | 28645 | 52 | 65 | 48 | 31860 | 28484 | 33752 | 26441 | 67 | 78 | 86 | 32038 | 27475 | 25852 | 54 | 29211 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:47:36 | 58.17 | 27827 | 93 | 27351 | 56 | 78 | 57 | 52 | 33559 | 28662 | 61 | 62 | 42 | 31902 | 28580 | 35604 | 27213 | 70 | 86 | 77 | 32015 | 27551 | 25888 | 64 | 29159 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:49:37 | 60.18 | 27830 | 98 | 27331 | 54 | 76 | 59 | 56 | 33643 | 28588 | 67 | 57 | 42 | 31908 | 28475 | 32848 | 27318 | 63 | 83 | 82 | 31992 | 27472 | 25851 | 52 | 29186 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:51:37 | 62.18 | 27836 | 92 | 27348 | 70 | 75 | 65 | 62 | 35521 | 28651 | 61 | 74 | 54 | 31911 | 28606 | 33742 | 26423 | 68 | 79 | 81 | 31980 | 27559 | 25781 | 63 | 29167 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:53:38 | 64.2 | 27833 | 97 | 27406 | 62 | 70 | 57 | 48 | 35542 | 28673 | 65 | 68 | 51 | 31916 | 29360 | 32903 | 27317 | 68 | 77 | 86 | 31983 | 27532 | 25863 | 62 | 29251 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:55:39 | 66.22 | 27836 | 104 | 27361 | 65 | 72 | 64 | 60 | 33875 | 28702 | 62 | 60 | 49 | 31899 | 28495 | 32774 | 26366 | 67 | 68 | 68 | 32014 | 27464 | 25866 | 45 | 29180 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:57:39 | 68.22 | 27844 | 101 | 27365 | 54 | 71 | 64 | 62 | 32735 | 28662 | 68 | 66 | 46 | 31973 | 29374 | 32695 | 26421 | 74 | 78 | 69 | 32021 | 27495 | 25880 | 57 | 29203 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:59:39 | 70.22 | 27844 | 97 | 27339 | 53 | 82 | 57 | 56 | 33836 | 28733 | 65 | 68 | 51 | 31931 | 29349 | 33833 | 27283 | 67 | 73 | 79 | 32033 | 27469 | 25906 | 57 | 29209 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:01:40 | 72.23 | 27844 | 99 | 27341 | 63 | 79 | 60 | 53 | 32830 | 28713 | 59 | 66 | 48 | 31897 | 29374 | 32925 | 27263 | 68 | 77 | 80 | 32053 | 27577 | 25877 | 61 | 29231 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:03:40 | 74.23 | 27847 | 87 | 27389 | 65 | 68 | 66 | 52 | 35523 | 28673 | 65 | 69 | 53 | 31908 | 29377 | 32755 | 28671 | 72 | 68 | 82 | 32043 | 27606 | 25883 | 56 | 29235 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 14:05:41 | 76.25 | 27850 | 95 | 27375 | 51 | 92 | 61 | 56 | 35548 | 28722 | 66 | 71 | 40 | 31917 | 28496 | 32906 | 26354 | 76 | 86 | 76 | 32061 | 27526 | 25914 | 54 | 29242 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:07:41 | 78.25 | 27859 | 99 | 27370 | 48 | 76 | 75 | 48 | 33671 | 29844 | 62 | 62 | 51 | 31894 | 29332 | 32790 | 27343 | 64 | 74 | 77 | 32083 | 27498 | 25889 | 63 | 29172 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:09:42 | 80.27 | 27845 | 98 | 27383 | 62 | 77 | 72 | 59 | 33666 | 28696 | 63 | 68 | 52 | 31923 | 28533 | 32976 | 26341 | 68 | 78 | 91 | 32069 | 27566 | 25891 | 56 | 29247 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:11:42 | 82.27 | 27856 | 96 | 27408 | 53 | 83 | 74 | 42 | 33635 | 28725 | 66 | 65 | 46 | 31925 | 28612 | 33840 | 26441 | 72 | 72 | 77 | 32097 | 27637 | 25761 | 59 | 29264 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 14:13:43 | 84.28 | 27859 | 95 | 27381 | 60 | 81 | 71 | 50 | 32795 | 28708 | 60 | 68 | 53 | 31940 | 28482 | 33848 | 27314 | 76 | 74 | 87 | 32055 | 27533 | 25875 | 58 | 29232 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:15:43 | 86.28 | 27859 | 93 | 27466 | 62 | 77 | 66 | 48 | 33787 | 28699 | 59 | 58 | 50 | 31948 | 28573 | 34213 | 26429 | 74 | 69 | 85 | 32175 | 27521 | 25824 | 56 | 29251 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:17:44 | 88.3 | 27856 | 87 | 27503 | 62 | 83 | 67 | 51 | 33816 | 28719 | 66 | 62 | 43 | 31895 | 28615 | 33775 | 26570 | 79 | 81 | 70 | 32168 | 27522 | 26909 | 55 | 29199 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:19:44 | 90.3 | 27862 | 99 | 27430 | 53 | 75 | 68 | 52 | 35534 | 28688 | 74 | 56 | 48 | 31877 | 29398 | 33998 | 28689 | 79 | 72 | 83 | 32067 | 27652 | 25793 | 55 | 29237 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:21:44 | 92.3 | 27850 | 93 | 27414 | 53 | 87 | 68 | 57 | 35565 | 28725 | 68 | 60 | 51 | 31965 | 29409 | 32841 | 27361 | 75 | 76 | 74 | 32137 | 27533 | 25849 | 58 | 29182 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:23:45 | 94.32 | 27867 | 91 | 27374 | 56 | 83 | 69 | 59 | 33816 | 28748 | 61 | 62 | 49 | 31900 | 28477 | 33794 | 26371 | 68 | 76 | 87 | 32023 | 27610 | 25858 | 53 | 29234 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:25:45 | 96.32 | 27862 | 91 | 27445 | 70 | 76 | 72 | 51 | 33742 | 28649 | 62 | 68 | 45 | 31875 | 29338 | 32958 | 26538 | 75 | 76 | 77 | 32083 | 27533 | 25841 | 48 | 29198 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:27:45 | 98.32 | 27856 | 91 | 27418 | 48 | 75 | 61 | 52 | 33803 | 28722 | 51 | 66 | 46 | 31898 | 28573 | 32752 | 26505 | 66 | 82 | 82 | 32071 | 27548 | 25906 | 60 | 29212 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:29:46 | 100.33 | 27859 | 96 | 27431 | 62 | 75 | 57 | 54 | 33673 | 28722 | 52 | 59 | 48 | 31946 | 28553 | 33869 | 27342 | 68 | 75 | 85 | 32120 | 27658 | 25872 | 50 | 29242 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:31:46 | 102.33 | 27865 | 93 | 27402 | 56 | 62 | 65 | 51 | 33638 | 28748 | 71 | 76 | 55 | 31932 | 28605 | 33861 | 26513 | 70 | 74 | 89 | 32132 | 28741 | 25914 | 48 | 29242 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:33:47 | 104.35 | 27870 | 96 | 27371 | 68 | 81 | 62 | 45 | 33880 | 28643 | 76 | 67 | 56 | 31903 | 28576 | 32774 | 28705 | 78 | 75 | 77 | 32170 | 27565 | 25883 | 60 | 29310 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:35:47 | 106.35 | 27870 | 85 | 27381 | 53 | 84 | 70 | 57 | 33814 | 28689 | 62 | 65 | 53 | 31881 | 29341 | 34041 | 27345 | 63 | 79 | 83 | 32035 | 27559 | 25940 | 51 | 29303 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:37:47 | 108.35 | 27867 | 92 | 27414 | 60 | 88 | 66 | 58 | 32692 | 29953 | 60 | 62 | 50 | 31971 | 28599 | 33845 | 26443 | 77 | 81 | 90 | 32059 | 27585 | 26926 | 52 | 29238 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:39:48 | 110.37 | 27867 | 102 | 27428 | 59 | 75 | 70 | 64 | 33817 | 28734 | 73 | 66 | 48 | 31969 | 29404 | 32995 | 27252 | 70 | 80 | 78 | 32067 | 28756 | 25866 | 62 | 29264 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 14:41:48 | 112.37 | 27867 | 98 | 27491 | 59 | 73 | 61 | 59 | 33711 | 28694 | 68 | 70 | 48 | 31969 | 28618 | 34297 | 27331 | 71 | 70 | 77 | 32070 | 27628 | 26932 | 55 | 29298 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 14:43:49 | 114.38 | 27862 | 90 | 27357 | 60 | 82 | 72 | 59 | 32811 | 28811 | 63 | 70 | 48 | 32026 | 28627 | 32854 | 27302 | 68 | 79 | 90 | 32101 | 27625 | 25951 | 52 | 29279 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 14:45:49 | 116.38 | 27865 | 92 | 27434 | 54 | 76 | 60 | 51 | 32671 | 28768 | 63 | 62 | 36 | 31963 | 28579 | 33847 | 27355 | 68 | 83 | 77 | 32101 | 27605 | 25920 | 54 | 29319 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 14:47:50 | 118.4 | 27876 | 102 | 27421 | 62 | 73 | 59 | 53 | 33800 | 28783 | 75 | 75 | 45 | 31966 | 28591 | 32892 | 26560 | 65 | 84 | 86 | 32079 | 27549 | 25860 | 63 | 29247 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 14:49:50 | 120.4 | 27876 | 90 | 27402 | 56 | 83 | 65 | 56 | 35558 | 28754 | 66 | 63 | 45 | 32009 | 28647 | 32962 | 28730 | 72 | 79 | 84 | 32082 | 27563 | 25951 | 48 | 29300 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 14:51:50 | 122.4 | 27876 | 90 | 27510 | 53 | 81 | 63 | 56 | 33826 | 28780 | 62 | 65 | 41 | 31992 | 28670 | 33930 | 26548 | 71 | 81 | 76 | 32140 | 28382 | 25824 | 52 | 29297 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 14:53:51 | 124.42 | 27882 | 92 | 27483 | 60 | 73 | 52 | 53 | 32918 | 28712 | 66 | 66 | 43 | 31963 | 28548 | 33064 | 26605 | 66 | 70 | 78 | 32132 | 27543 | 26923 | 53 | 29258 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 14:55:51 | 126.42 | 27876 | 96 | 27414 | 59 | 82 | 62 | 62 | 33751 | 28797 | 70 | 66 | 48 | 32037 | 29776 | 32821 | 26506 | 88 | 86 | 85 | 32069 | 28460 | 25920 | 57 | 29314 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 14:57:51 | 128.42 | 27890 | 93 | 27480 | 62 | 71 | 60 | 57 | 33681 | 28803 | 60 | 57 | 45 | 31966 | 28679 | 33021 | 28739 | 71 | 83 | 84 | 32160 | 27628 | 25920 | 56 | 29284 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 14:59:51 | 130.42 | 27890 | 82 | 27455 | 59 | 72 | 67 | 56 | 33903 | 28675 | 60 | 71 | 43 | 31969 | 28645 | 33878 | 26551 | 71 | 77 | 83 | 32164 | 27626 | 25878 | 54 | 29330 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:01:52 | 132.43 | 27896 | 85 | 27444 | 59 | 77 | 61 | 52 | 33917 | 28738 | 67 | 66 | 42 | 32020 | 28583 | 32838 | 28739 | 76 | 85 | 79 | 32141 | 27614 | 25883 | 55 | 29350 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:03:52 | 134.43 | 27893 | 96 | 27495 | 51 | 71 | 57 | 54 | 33796 | 28811 | 66 | 68 | 58 | 32054 | 28679 | 33069 | 27611 | 75 | 73 | 80 | 32183 | 27603 | 25881 | 43 | 29302 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:05:52 | 136.43 | 27902 | 85 | 27407 | 56 | 86 | 66 | 51 | 33765 | 28797 | 62 | 69 | 48 | 32026 | 29370 | 32896 | 27350 | 71 | 71 | 83 | 32118 | 27702 | 25917 | 51 | 29335 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:07:53 | 138.45 | 27890 | 95 | 27452 | 65 | 82 | 69 | 48 | 32805 | 28811 | 65 | 71 | 45 | 31981 | 28597 | 33033 | 26596 | 59 | 73 | 80 | 32032 | 27655 | 25881 | 42 | 29307 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:09:53 | 140.45 | 27887 | 96 | 27497 | 62 | 75 | 68 | 48 | 35619 | 28696 | 60 | 68 | 46 | 32060 | 28558 | 33097 | 26534 | 74 | 79 | 82 | 32094 | 27697 | 25957 | 57 | 29288 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:11:53 | 142.45 | 27893 | 101 | 27484 | 68 | 78 | 75 | 54 | 33818 | 28826 | 63 | 56 | 45 | 32043 | 28620 | 33891 | 28760 | 80 | 81 | 82 | 32174 | 27601 | 25923 | 67 | 29282 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:13:53 | 144.45 | 27907 | 95 | 27482 | 65 | 73 | 56 | 53 | 33798 | 28758 | 63 | 61 | 46 | 32038 | 28614 | 33057 | 27614 | 72 | 82 | 80 | 32128 | 27621 | 25949 | 48 | 29327 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:15:54 | 146.47 | 27913 | 95 | 27528 | 65 | 69 | 68 | 65 | 33789 | 29957 | 55 | 65 | 45 | 32097 | 28529 | 32912 | 26619 | 61 | 73 | 86 | 32051 | 27706 | 25943 | 50 | 29323 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:17:54 | 148.47 | 27910 | 94 | 27503 | 63 | 75 | 66 | 51 | 32838 | 28803 | 60 | 73 | 54 | 32103 | 28589 | 33991 | 27317 | 67 | 77 | 90 | 32078 | 27610 | 25878 | 46 | 29324 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:19:54 | 150.47 | 27919 | 96 | 27485 | 57 | 87 | 68 | 53 | 32738 | 28832 | 63 | 62 | 48 | 32112 | 28711 | 32940 | 27366 | 72 | 86 | 83 | 32084 | 27596 | 25920 | 54 | 29327 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:21:55 | 152.48 | 27913 | 95 | 27510 | 70 | 76 | 69 | 58 | 33975 | 28769 | 69 | 68 | 57 | 32029 | 28637 | 33138 | 26645 | 66 | 83 | 93 | 32154 | 27596 | 25952 | 52 | 29344 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:23:55 | 154.48 | 27916 | 86 | 27525 | 65 | 77 | 69 | 51 | 35662 | 28849 | 62 | 71 | 42 | 32063 | 29445 | 33929 | 26581 | 77 | 70 | 77 | 32064 | 27698 | 26941 | 52 | 29303 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:25:55 | 156.48 | 27924 | 91 | 27516 | 56 | 81 | 57 | 56 | 33868 | 29974 | 62 | 70 | 57 | 32081 | 28629 | 34026 | 26638 | 70 | 82 | 79 | 32102 | 27727 | 25937 | 57 | 29334 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:27:55 | 158.48 | 27919 | 101 | 27473 | 48 | 82 | 63 | 59 | 33901 | 28855 | 62 | 68 | 42 | 32115 | 29409 | 33135 | 27468 | 78 | 72 | 79 | 32114 | 27716 | 25816 | 52 | 29314 | 20 | 953 | 0 | 21.93