## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block2_Day28_plate4_read |  | Generated On : | 06/12/2021, 15:30:52 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 12:49:26 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 06/12/2021, 15:29:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 12:49:28 | 0.03 | 116.46 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 110.99 | 112.47 | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 108.37 | 116.8 | No Sensor | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:51:29 | 2.05 | 116.13 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 111.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 111.32 | 112.64 | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 108.86 | 116.8 | No Sensor | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 12:53:29 | 4.05 | 116.13 | No Sensor | 110 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 111.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 111.48 | 112.31 | 108.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 109.84 | 116.96 | No Sensor | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 12:55:29 | 6.05 | 115.46 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 111.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 111.16 | 111.81 | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 109.68 | 116.63 | No Sensor | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 12:57:29 | 8.05 | 115.63 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 111.32 | 111.81 | 108.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 110 | 116.63 | No Sensor | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 12:59:30 | 10.07 | 115.46 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 111.48 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 111.65 | 111.32 | 108.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 110.17 | 117.3 | No Sensor | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:01:30 | 12.07 | 115.13 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 111.48 | 111.16 | 108.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 110.17 | 116.96 | No Sensor | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 13:03:30 | 14.07 | 115.13 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 111.65 | 111.65 | 108.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 110.5 | 116.8 | No Sensor | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 13:05:30 | 16.07 | 114.8 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 111.32 | 111.98 | 108.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 110.5 | 116.46 | No Sensor | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:07:30 | 18.07 | 114.3 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 110.83 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 111.32 | 112.14 | 109.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 110.33 | 116.8 | No Sensor | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:09:31 | 20.08 | 113.97 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 110.83 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 111.16 | 111.98 | 108.69 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 110.33 | 116.3 | No Sensor | 113.8 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:11:31 | 22.08 | 113.97 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 110.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 111.16 | 111.98 | 108.69 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 110.33 | 116.96 | No Sensor | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:13:31 | 24.08 | 113.8 | No Sensor | 110 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 110.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 111.16 | 112.31 | 108.69 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 110.17 | 116.3 | No Sensor | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:15:31 | 26.08 | 113.63 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 110.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 111.16 | 112.31 | 108.86 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 110.17 | 116.13 | No Sensor | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:17:32 | 28.1 | 113.14 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 110.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.33 | 110.83 | 111.81 | 108.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 110 | 116.46 | No Sensor | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 13:19:32 | 30.1 | 113.14 | No Sensor | 110 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 110.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 110.99 | 111.32 | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 110 | 116.46 | No Sensor | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:21:32 | 32.1 | 112.81 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 109.84 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 110.83 | 111.81 | 108.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 109.84 | 116.13 | No Sensor | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:23:32 | 34.1 | 112.81 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 110 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 110.83 | 111.81 | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 109.68 | 116.3 | No Sensor | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:25:33 | 36.12 | 112.64 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 109.84 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110 | 110.5 | 111.65 | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 109.51 | 116.13 | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 13:27:33 | 38.12 | 112.81 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 109.84 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110 | 110.5 | 111.16 | 107.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 109.68 | 116.13 | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 13:29:33 | 40.12 | 112.31 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 109.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 110.5 | 111.48 | 107.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 109.19 | 115.8 | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:31:33 | 42.12 | 112.47 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 109.35 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 110.17 | 110.83 | 107.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 109.19 | 116.13 | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:33:33 | 44.12 | 112.47 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 109.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 110.17 | 110.83 | 107.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 108.86 | 115.8 | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:35:33 | 46.12 | 112.31 | No Sensor | 108.86 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 108.86 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.35 | 110 | 110.99 | 107.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 109.02 | 115.8 | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:37:34 | 48.13 | 112.31 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 109.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 110 | 110.83 | 107.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 108.86 | 115.63 | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:39:34 | 50.13 | 112.14 | No Sensor | 108.69 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 108.69 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 109.68 | 110.66 | 107.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 109.19 | 115.8 | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:41:35 | 52.15 | 112.14 | No Sensor | 108.69 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 108.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 109.84 | 110.5 | 107.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.48 | 108.69 | 115.3 | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:43:36 | 54.17 | 111.98 | No Sensor | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 108.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 109.35 | 110.17 | 107.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 108.53 | 115.46 | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:45:36 | 56.17 | 111.81 | No Sensor | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 108.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 109.51 | 110.5 | 107.06 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 108.2 | 115.46 | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:47:36 | 58.17 | 111.98 | No Sensor | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 108.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 109.35 | 110.17 | 106.74 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 108.53 | 115.8 | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:49:37 | 60.18 | 111.81 | No Sensor | 108.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 108.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 109.19 | 110.17 | 107.06 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 108.2 | 115.63 | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:51:37 | 62.18 | 111.81 | No Sensor | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.53 | 109.19 | 109.84 | 106.57 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 111.16 | 108.37 | 115.3 | No Sensor | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:53:38 | 64.2 | 111.48 | No Sensor | 108.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 108.04 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.53 | 108.86 | 109.84 | 106.57 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.99 | 107.88 | 114.8 | No Sensor | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:55:39 | 66.22 | 111.65 | No Sensor | 107.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 107.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.53 | 108.86 | 109.84 | 106.57 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 107.88 | 114.96 | No Sensor | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:57:39 | 68.22 | 111.48 | No Sensor | 107.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 107.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.37 | 108.86 | 109.68 | 106.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.33 | 107.88 | 115.13 | No Sensor | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:59:39 | 70.22 | 111.65 | No Sensor | 107.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.69 | 107.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.04 | 108.69 | 109.51 | 106.57 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 107.88 | 115.13 | No Sensor | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:01:40 | 72.23 | 111.48 | No Sensor | 107.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.37 | 107.88 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.04 | 108.53 | 109.35 | 106.41 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.83 | 107.88 | 114.96 | No Sensor | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:03:40 | 74.23 | 111.65 | No Sensor | 107.39 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.53 | 107.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.2 | 108.69 | 109.02 | 106.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 107.55 | 115.13 | No Sensor | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 14:05:41 | 76.25 | 111.32 | No Sensor | 107.39 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.53 | 107.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.2 | 108.69 | 109.19 | 106.57 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 107.39 | 114.96 | No Sensor | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:07:41 | 78.25 | 111.16 | No Sensor | 107.71 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.53 | 107.39 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.88 | 108.53 | 109.02 | 105.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 107.06 | 114.8 | No Sensor | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:09:42 | 80.27 | 111.16 | No Sensor | 107.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.2 | 107.06 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.55 | 108.2 | 108.69 | 106.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 106.9 | 114.8 | No Sensor | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:11:42 | 82.27 | 111.65 | No Sensor | 107.06 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.37 | 106.9 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.71 | 108.69 | 108.69 | 105.76 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.66 | 106.9 | 114.96 | No Sensor | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 14:13:43 | 84.28 | 110.99 | No Sensor | 107.06 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.04 | 106.74 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.55 | 108.37 | 108.69 | 105.44 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 106.9 | 114.8 | No Sensor | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:15:43 | 86.28 | 110.99 | No Sensor | 106.57 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.55 | 106.74 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.23 | 108.04 | 108.86 | 105.76 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.5 | 106.74 | 114.3 | No Sensor | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:17:44 | 88.3 | 110.83 | No Sensor | 106.74 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.71 | 106.74 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.39 | 108.2 | 108.53 | 105.6 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.33 | 106.41 | 114.46 | No Sensor | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:19:44 | 90.3 | 110.99 | No Sensor | 106.41 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.71 | 106.57 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.55 | 108.04 | 108.53 | 105.44 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.33 | 106.9 | 114.46 | No Sensor | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:21:44 | 92.3 | 110.5 | No Sensor | 106.57 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.55 | 106.41 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.39 | 107.55 | 108.37 | 104.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110 | 106.09 | 114.46 | No Sensor | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:23:45 | 94.32 | 110.83 | No Sensor | 106.74 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.55 | 106.41 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.23 | 107.88 | 108.2 | 105.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110 | 106.41 | 114.63 | No Sensor | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:25:45 | 96.32 | 110.66 | No Sensor | 106.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.55 | 106.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.39 | 107.71 | 107.88 | 105.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110 | 106.25 | 114.3 | No Sensor | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:27:45 | 98.32 | 110.99 | No Sensor | 106.57 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.55 | 106.41 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.06 | 107.71 | 108.04 | 104.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110.17 | 106.09 | 114.46 | No Sensor | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:29:46 | 100.33 | 110.66 | No Sensor | 106.09 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.55 | 105.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.9 | 107.88 | 107.88 | 104.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110 | 106.09 | 114.3 | No Sensor | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:31:46 | 102.33 | 110.66 | No Sensor | 106.09 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.06 | 105.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.9 | 107.39 | 107.71 | 104.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110 | 106.09 | 114.63 | No Sensor | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:33:47 | 104.35 | 110.66 | No Sensor | 106.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.9 | 105.44 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.06 | 107.39 | 107.55 | 104.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 105.76 | 114.46 | No Sensor | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:35:47 | 106.35 | 110.66 | No Sensor | 105.76 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.9 | 105.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 107.06 | 107.71 | 107.23 | 104.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110 | 105.76 | 114.3 | No Sensor | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:37:47 | 108.35 | 110.66 | No Sensor | 106.09 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.9 | 105.6 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.74 | 107.71 | 107.55 | 104.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 105.44 | 113.63 | No Sensor | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:39:48 | 110.37 | 110.66 | No Sensor | 106.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.9 | 105.44 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.74 | 107.71 | 107.23 | 105.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 105.6 | 113.97 | No Sensor | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 14:41:48 | 112.37 | 110.5 | No Sensor | 105.44 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.9 | 105.6 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.9 | 107.71 | 107.55 | 104.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 105.6 | 113.97 | No Sensor | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 14:43:49 | 114.38 | 110.66 | No Sensor | 105.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.57 | 105.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.41 | 107.39 | 107.55 | 104.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 110 | 105.6 | 114.13 | No Sensor | 107.71 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 14:45:49 | 116.38 | 110.5 | No Sensor | 106.09 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.57 | 105.44 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.41 | 107.55 | 107.39 | 104.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 105.44 | 114.63 | No Sensor | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 14:47:50 | 118.4 | 110.66 | No Sensor | 105.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.41 | 105.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.25 | 107.06 | 107.23 | 104.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.84 | 105.28 | 114.63 | No Sensor | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 14:49:50 | 120.4 | 110.5 | No Sensor | 105.6 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.41 | 104.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.25 | 107.23 | 106.9 | 104.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.68 | 105.12 | 114.3 | No Sensor | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 14:51:50 | 122.4 | 110.5 | No Sensor | 105.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.25 | 105.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.41 | 107.55 | 107.23 | 104.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 105.12 | 114.3 | No Sensor | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 14:53:51 | 124.42 | 110.66 | No Sensor | 105.44 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.41 | 104.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.41 | 107.23 | 107.06 | 104.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 105.12 | 113.97 | No Sensor | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 14:55:51 | 126.42 | 110.33 | No Sensor | 105.44 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.57 | 104.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.25 | 107.06 | 107.39 | 104.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 104.79 | 114.13 | No Sensor | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 14:57:51 | 128.42 | 110.17 | No Sensor | 105.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.93 | 104.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 106.25 | 106.9 | 105.93 | 104.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 104.79 | 114.13 | No Sensor | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 14:59:51 | 130.42 | 110.33 | No Sensor | 105.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.93 | 104.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.93 | 107.06 | 106.74 | 104.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.35 | 104.63 | 114.13 | No Sensor | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:01:52 | 132.43 | 110 | No Sensor | 105.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.76 | 104.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.93 | 106.74 | 106.57 | 103.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.35 | 104.79 | 113.97 | No Sensor | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:03:52 | 134.43 | 109.84 | No Sensor | 104.47 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.28 | 104.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.76 | 106.57 | 106.09 | 103.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.35 | 104.47 | 113.8 | No Sensor | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:05:52 | 136.43 | 109.68 | No Sensor | 104.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.28 | 103.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.76 | 106.74 | 106.25 | 103.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 104.63 | 113.97 | No Sensor | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:07:53 | 138.45 | 110.33 | No Sensor | 104.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.6 | 104.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.76 | 106.57 | 106.57 | 103.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.51 | 104.47 | 113.97 | No Sensor | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:09:53 | 140.45 | 110.17 | No Sensor | 104.79 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.28 | 103.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.44 | 106.09 | 106.25 | 103.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.19 | 104.31 | 113.97 | No Sensor | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:11:53 | 142.45 | 110.17 | No Sensor | 104.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.95 | 103.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.12 | 106.09 | 106.09 | 103.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 103.98 | 113.97 | No Sensor | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:13:53 | 144.45 | 110.17 | No Sensor | 104.31 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.63 | 103.82 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.28 | 106.25 | 106.25 | 103.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 104.31 | 114.13 | No Sensor | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:15:54 | 146.47 | 110.5 | No Sensor | 104.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.79 | 103.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.12 | 106.09 | 106.25 | 103.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 109.02 | 104.31 | 113.97 | No Sensor | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:17:54 | 148.47 | 110.33 | No Sensor | 103.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.63 | 103.34 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.95 | 105.93 | 105.76 | 103.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.69 | 103.82 | 113.63 | No Sensor | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:19:54 | 150.47 | 110 | No Sensor | 103.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.63 | 103.34 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.95 | 106.09 | 105.6 | 103.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.69 | 103.82 | 113.63 | No Sensor | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:21:55 | 152.48 | 110.33 | No Sensor | 103.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.15 | 103.34 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 105.12 | 105.93 | 105.28 | 103.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.86 | 103.66 | 113.63 | No Sensor | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:23:55 | 154.48 | 110.17 | No Sensor | 103.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.31 | 103.34 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.95 | 105.93 | 105.12 | 102.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.69 | 103.5 | 112.97 | No Sensor | 105.44 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:25:55 | 156.48 | 110 | No Sensor | 103.5 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.15 | 102.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.63 | 105.44 | 105.12 | 102.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.53 | 103.5 | 113.63 | No Sensor | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:27:55 | 158.48 | 110 | No Sensor | 103.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.15 | 103.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 104.47 | 105.6 | 105.28 | 102.37 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 108.53 | 103.02 | 113.3 | No Sensor | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.93