## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day28_plate4_read |  | Generated On : | 06/12/2021, 15:30:55 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 12:49:26 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 06/12/2021, 15:29:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 12:49:28 | 0.03 | 46.49 | 24.88 | 46.93 | 42.39 | 30.88 | 43.7 | 29.76 | 46.69 | 46.74 | 29.09 | 29.87 | 51.74 | 46.91 | 46.82 | 46.73 | 46.99 | 39.27 | 37.71 | 21.5 | 46.83 | 46.98 | 46.47 | 18.35 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 12:51:29 | 2.05 | 46.51 | 24.87 | 46.91 | 42.38 | 26.77 | 30.64 | 34.33 | 46.7 | 46.76 | 43.9 | 25.11 | 42.78 | 46.91 | 46.8 | 46.72 | 46.99 | 31.81 | 26.74 | 16.84 | 46.81 | 46.95 | 46.47 | 42.32 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 12:53:29 | 4.05 | 46.51 | 27.53 | 46.88 | 39.51 | 16.31 | 35 | 27.86 | 46.71 | 46.76 | 32.78 | 27.95 | 45.9 | 46.87 | 46.79 | 46.74 | 46.97 | 29.58 | 23.21 | 15.02 | 46.75 | 46.89 | 46.46 | 27.05 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 12:55:29 | 6.05 | 46.55 | 23.63 | 46.9 | 42.01 | 20.24 | 35.59 | 39.77 | 46.74 | 46.79 | 32.8 | 33.15 | 44.4 | 46.85 | 46.81 | 46.77 | 46.99 | 27.42 | 28.02 | 18.43 | 46.76 | 46.9 | 46.48 | 39.59 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 12:57:29 | 8.05 | 46.54 | 23.92 | 46.87 | 33.51 | 26 | 33.09 | 33.06 | 46.74 | 46.78 | 41.79 | 28.42 | 39.2 | 46.84 | 46.8 | 46.77 | 46.97 | 36.39 | 31.8 | 24.09 | 46.74 | 46.88 | 46.48 | 26.35 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 12:59:30 | 10.07 | 46.55 | 29.71 | 46.85 | 44.71 | 35.3 | 39.88 | 30.78 | 46.74 | 46.79 | 33.37 | 22.07 | 48.17 | 46.83 | 46.78 | 46.8 | 46.98 | 31.22 | 26.74 | 15.96 | 46.74 | 46.87 | 46.44 | 31.45 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:01:30 | 12.07 | 46.57 | 18.86 | 46.85 | 42.38 | 28.69 | 40.92 | 39.76 | 46.75 | 46.81 | 35.88 | 27.95 | 50.51 | 46.84 | 46.79 | 46.81 | 46.97 | 30.2 | 24.8 | 23.48 | 46.71 | 46.87 | 46.46 | 33.58 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 13:03:30 | 14.07 | 46.57 | 22.43 | 46.85 | 42.24 | 27.97 | 31.27 | 33.75 | 46.75 | 46.8 | 36.31 | 34.52 | 51.72 | 46.83 | 46.78 | 46.78 | 46.98 | 21.22 | 32.83 | 14.94 | 46.7 | 46.85 | 46.47 | 27.69 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.95
06.12.21 13:05:30 | 16.07 | 46.59 | 25.88 | 46.84 | 39.52 | 19.23 | 28.96 | 33.75 | 46.76 | 46.82 | 28.53 | 26.92 | 45.21 | 46.84 | 46.8 | 46.76 | 46.97 | 33.31 | 19.27 | 21.49 | 46.7 | 46.85 | 46.49 | 27.7 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:07:30 | 18.07 | 46.62 | 22.8 | 46.86 | 31.75 | 28.56 | 26.6 | 34.57 | 46.78 | 46.83 | 36.72 | 22.08 | 53.94 | 46.83 | 46.8 | 46.75 | 46.94 | 26.05 | 27.4 | 18.42 | 46.71 | 46.86 | 46.47 | 36.73 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:09:31 | 20.08 | 46.64 | 25.88 | 46.87 | 42.24 | 29.29 | 33.09 | 36.58 | 46.78 | 46.83 | 37.65 | 21.29 | 52.44 | 46.84 | 46.81 | 46.76 | 46.96 | 34.53 | 24.03 | 27.01 | 46.7 | 46.86 | 46.5 | 24.84 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:11:31 | 22.08 | 46.64 | 27.54 | 46.84 | 44.09 | 20.23 | 40.92 | 33.42 | 46.76 | 46.84 | 28.44 | 31.59 | 46.32 | 46.85 | 46.81 | 46.76 | 46.96 | 31.22 | 22.33 | 21.56 | 46.72 | 46.86 | 46.46 | 30.12 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:13:31 | 24.08 | 46.65 | 29.03 | 46.88 | 48.05 | 26.7 | 25.33 | 31.99 | 46.77 | 46.84 | 36.31 | 39.72 | 49.82 | 46.85 | 46.81 | 46.74 | 46.96 | 33.58 | 30.76 | 20.93 | 46.72 | 46.87 | 46.5 | 28.28 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 13:15:31 | 26.08 | 46.66 | 25.29 | 46.86 | 49.82 | 28.05 | 33.63 | 36.4 | 46.79 | 46.85 | 30.24 | 31.59 | 45.54 | 46.85 | 46.81 | 46.74 | 46.95 | 28.1 | 24.8 | 18.42 | 46.73 | 46.87 | 46.51 | 31.06 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:17:32 | 28.1 | 46.69 | 22.94 | 46.89 | 47.65 | 22.86 | 41.49 | 46.1 | 46.79 | 46.86 | 46.18 | 26.92 | 49.2 | 46.86 | 46.83 | 46.77 | 46.97 | 34.08 | 27.4 | 17.96 | 46.74 | 46.88 | 46.49 | 33.58 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 13:19:32 | 30.1 | 46.69 | 25.29 | 46.88 | 42.38 | 26 | 31.27 | 30.3 | 46.8 | 46.86 | 30.24 | 25.69 | 49.82 | 46.87 | 46.82 | 46.8 | 46.99 | 28.92 | 33.31 | 25.52 | 46.72 | 46.88 | 46.49 | 32.88 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:21:32 | 32.1 | 46.71 | 31.85 | 46.89 | 44.09 | 33.7 | 32.5 | 43.13 | 46.83 | 46.89 | 36.32 | 30.26 | 54.13 | 46.9 | 46.83 | 46.77 | 46.98 | 30.21 | 31.3 | 23.35 | 46.75 | 46.89 | 46.51 | 33.58 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:23:32 | 34.1 | 46.71 | 26.45 | 46.9 | 44.49 | 32.66 | 32.9 | 37.04 | 46.82 | 46.88 | 37.44 | 22.8 | 50.51 | 46.89 | 46.83 | 46.77 | 46.99 | 25.29 | 28.09 | 17.65 | 46.75 | 46.9 | 46.5 | 33.58 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 13:25:33 | 36.12 | 46.72 | 24.87 | 46.93 | 33.81 | 20.16 | 36.03 | 25.02 | 46.82 | 46.89 | 32.79 | 26.92 | 52.44 | 46.88 | 46.85 | 46.78 | 46.99 | 28.92 | 36.37 | 23.49 | 46.75 | 46.91 | 46.51 | 17.79 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 13:27:33 | 38.12 | 46.71 | 24.49 | 46.9 | 42.38 | 32.8 | 40.92 | 25.72 | 46.84 | 46.89 | 34.41 | 27.95 | 46.79 | 46.88 | 46.85 | 46.81 | 47.01 | 28.1 | 34.52 | 28.49 | 46.77 | 46.9 | 46.51 | 19.03 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 13:29:33 | 40.12 | 46.74 | 24.65 | 46.93 | 36.8 | 25.48 | 45.9 | 31.64 | 46.84 | 46.9 | 33.38 | 35.15 | 55.59 | 46.9 | 46.85 | 46.79 | 47.02 | 31.32 | 36.06 | 20.27 | 46.79 | 46.93 | 46.53 | 28.28 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:31:33 | 42.12 | 46.73 | 31.8 | 46.92 | 39.52 | 33.27 | 33.37 | 33.43 | 46.85 | 46.92 | 32.79 | 21.29 | 48.67 | 46.9 | 46.87 | 46.83 | 47.01 | 30.59 | 28.09 | 15.82 | 46.77 | 46.93 | 46.51 | 31.46 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:33:33 | 44.12 | 46.73 | 21.99 | 46.93 | 39.52 | 32.66 | 41.32 | 28.45 | 46.87 | 46.9 | 35.4 | 32.6 | 59.42 | 46.91 | 46.87 | 46.83 | 47.02 | 26.56 | 30.77 | 18.11 | 46.76 | 46.95 | 46.53 | 23.2 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:35:33 | 46.12 | 46.74 | 28.07 | 46.95 | 33.81 | 27.98 | 28.15 | 30.3 | 46.87 | 46.95 | 28.54 | 34.29 | 49.21 | 46.92 | 46.88 | 46.82 | 47.02 | 23.6 | 30.42 | 14.03 | 46.79 | 46.94 | 46.53 | 25.56 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:37:34 | 48.13 | 46.74 | 26.98 | 46.93 | 33.8 | 32.3 | 25.03 | 36.9 | 46.89 | 46.94 | 28.53 | 37.23 | 44.39 | 46.91 | 46.88 | 46.83 | 47.03 | 23.59 | 26.65 | 22.76 | 46.77 | 46.95 | 46.54 | 29.28 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:39:34 | 50.13 | 46.75 | 26.99 | 46.96 | 47.65 | 24.76 | 39.05 | 29.76 | 46.89 | 46.96 | 38.42 | 29.86 | 48.18 | 46.94 | 46.9 | 46.84 | 47.03 | 29.59 | 25.28 | 17.39 | 46.79 | 46.93 | 46.53 | 17.34 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:41:35 | 52.15 | 46.75 | 28.18 | 46.96 | 44.48 | 27.36 | 35.1 | 42.94 | 46.89 | 46.97 | 38.05 | 31.59 | 48.66 | 46.93 | 46.89 | 46.85 | 47.03 | 31.81 | 34.52 | 25.65 | 46.79 | 46.96 | 46.56 | 22.06 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:43:36 | 54.17 | 46.76 | 26.5 | 46.99 | 46.65 | 20.09 | 31.28 | 36.76 | 46.91 | 46.98 | 43.8 | 30.64 | 52.45 | 46.94 | 46.92 | 46.87 | 47.05 | 33.32 | 22.91 | 22.77 | 46.8 | 46.97 | 46.55 | 23.65 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:45:36 | 56.17 | 46.77 | 26.98 | 46.99 | 33.8 | 28.69 | 29.94 | 34.32 | 46.91 | 46.97 | 33.65 | 34.75 | 49.2 | 46.94 | 46.91 | 46.85 | 47.06 | 31.22 | 24.79 | 23.34 | 46.82 | 46.99 | 46.55 | 30.61 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:47:36 | 58.17 | 46.76 | 20.41 | 46.99 | 33.81 | 24.76 | 25.67 | 17.38 | 46.9 | 46.98 | 30.24 | 39.72 | 35.39 | 46.94 | 46.92 | 46.87 | 47.08 | 29.59 | 28.59 | 21.49 | 46.82 | 46.97 | 46.53 | 24.33 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:49:37 | 60.18 | 46.77 | 26.98 | 46.98 | 45.52 | 30.72 | 29.19 | 42.62 | 46.91 | 46.97 | 31.56 | 28.41 | 43.01 | 46.94 | 46.93 | 46.87 | 47.06 | 33.04 | 21.87 | 24.64 | 46.81 | 46.99 | 46.54 | 24.06 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:51:37 | 62.18 | 46.77 | 27.55 | 46.99 | 39.52 | 26 | 38.47 | 34.57 | 46.91 | 46.99 | 24.39 | 33.15 | 48.18 | 46.97 | 46.93 | 46.89 | 47.09 | 28.92 | 31.3 | 20.27 | 46.81 | 46.98 | 46.56 | 26.79 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 13:53:38 | 64.2 | 46.79 | 28.57 | 46.99 | 39.52 | 29.54 | 37.37 | 33.06 | 46.93 | 47 | 43.7 | 30.27 | 42.38 | 46.97 | 46.95 | 46.89 | 47.09 | 28.92 | 28.74 | 23.35 | 46.82 | 47.01 | 46.59 | 31.83 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:55:39 | 66.22 | 46.78 | 23.04 | 47.02 | 42.01 | 25.24 | 30.64 | 28.98 | 46.94 | 47.01 | 38.42 | 31.6 | 52.44 | 46.97 | 46.95 | 46.89 | 47.09 | 31.23 | 21.39 | 21.41 | 46.84 | 47.01 | 46.58 | 36.02 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:57:39 | 68.22 | 46.79 | 22.44 | 47.02 | 48.5 | 22.3 | 30.64 | 34.57 | 46.95 | 47.02 | 43.8 | 27.47 | 49.83 | 46.98 | 46.95 | 46.9 | 47.11 | 37.11 | 24.8 | 14.03 | 46.86 | 47.01 | 46.57 | 28.29 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 13:59:39 | 70.22 | 46.78 | 28.56 | 47.02 | 42.53 | 23.63 | 37.36 | 36.9 | 46.96 | 47.01 | 41.21 | 37.34 | 45.54 | 47 | 46.96 | 46.91 | 47.09 | 31.22 | 23.22 | 17.65 | 46.83 | 47.01 | 46.57 | 31.06 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:01:40 | 72.23 | 46.79 | 25.44 | 47.02 | 49.83 | 29.29 | 35.11 | 36.75 | 46.98 | 47.01 | 40.74 | 29.86 | 45.91 | 47 | 46.97 | 46.92 | 47.1 | 26.67 | 26.74 | 22.15 | 46.83 | 47.01 | 46.58 | 26.2 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:03:40 | 74.23 | 46.78 | 30.49 | 47.04 | 39.51 | 28.87 | 33.62 | 27.23 | 46.97 | 47.02 | 41.21 | 27.95 | 39.2 | 46.99 | 46.96 | 46.94 | 47.11 | 25.29 | 26.65 | 24.64 | 46.84 | 47.03 | 46.57 | 39.59 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 21.83
06.12.21 14:05:41 | 76.25 | 46.8 | 26.45 | 47.04 | 39.52 | 27.92 | 29.95 | 36.9 | 46.97 | 47.05 | 33.92 | 30.64 | 51.3 | 46.99 | 46.96 | 46.93 | 47.09 | 30.78 | 28.6 | 18.79 | 46.85 | 47.04 | 46.58 | 33.58 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:07:41 | 78.25 | 46.81 | 25.44 | 47.02 | 36.15 | 19.23 | 32.9 | 29.75 | 46.97 | 47.04 | 40.99 | 31.96 | 42.38 | 47.01 | 46.97 | 46.94 | 47.13 | 30.59 | 28.09 | 21.49 | 46.84 | 47.06 | 46.59 | 18.73 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:09:42 | 80.27 | 46.81 | 21.8 | 47.05 | 36.92 | 22.06 | 34.59 | 42.5 | 46.99 | 47.06 | 35.89 | 32.61 | 54.73 | 47.03 | 46.99 | 46.96 | 47.11 | 28.93 | 24.81 | 18.79 | 46.85 | 47.07 | 46.59 | 22.07 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:11:42 | 82.27 | 46.78 | 24.86 | 47.06 | 36.5 | 27.98 | 37.15 | 43.57 | 46.98 | 47.07 | 36.32 | 34.75 | 49.82 | 47.02 | 46.96 | 46.96 | 47.14 | 25.29 | 32.34 | 21.49 | 46.84 | 47.07 | 46.58 | 22.89 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 21.81
06.12.21 14:13:43 | 84.28 | 46.82 | 18.86 | 47.06 | 28.73 | 25.47 | 36.8 | 23.37 | 47 | 47.08 | 38.05 | 37.34 | 42.21 | 47.03 | 46.98 | 46.96 | 47.16 | 30.78 | 28.09 | 19.81 | 46.85 | 47.07 | 46.59 | 25.55 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:15:43 | 86.28 | 46.82 | 25.89 | 47.09 | 44.71 | 28.7 | 36.03 | 33.05 | 47.03 | 47.08 | 29.49 | 25.69 | 55.59 | 47.05 | 47 | 46.95 | 47.14 | 37.1 | 34.07 | 19.14 | 46.85 | 47.08 | 46.62 | 33.88 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:17:44 | 88.3 | 46.83 | 32.29 | 47.08 | 44.71 | 21.83 | 31.27 | 30.3 | 47.02 | 47.08 | 36.32 | 34.53 | 50.51 | 47.04 | 46.99 | 46.97 | 47.15 | 31.31 | 31.8 | 24.33 | 46.86 | 47.1 | 46.61 | 27.7 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:19:44 | 90.3 | 46.82 | 30.59 | 47.1 | 39.51 | 25.99 | 41.12 | 27.23 | 47.02 | 47.09 | 39.6 | 42.58 | 39.19 | 47.03 | 47 | 46.97 | 47.16 | 29.34 | 32.33 | 22.76 | 46.86 | 47.07 | 46.61 | 27.69 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:21:44 | 92.3 | 46.85 | 25.89 | 47.09 | 39.52 | 25.03 | 41.14 | 31.24 | 47.03 | 47.1 | 43.8 | 31.6 | 42.39 | 47.04 | 47.03 | 46.98 | 47.19 | 32.86 | 30.77 | 22.85 | 46.88 | 47.12 | 46.61 | 25.56 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:23:45 | 94.32 | 46.83 | 23.62 | 47.08 | 45.23 | 27.98 | 34.12 | 39.76 | 47.03 | 47.1 | 32.79 | 34.53 | 62.83 | 47.05 | 47.01 | 46.99 | 47.17 | 28.92 | 30.77 | 15.68 | 46.88 | 47.1 | 46.6 | 14.39 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:25:45 | 96.32 | 46.84 | 23.62 | 47.11 | 37.23 | 30.73 | 32.4 | 39.76 | 47.03 | 47.11 | 43.58 | 30.26 | 61 | 47.04 | 47.02 | 47.01 | 47.17 | 32.85 | 30.77 | 23.49 | 46.88 | 47.11 | 46.62 | 32.88 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.84
06.12.21 14:27:45 | 98.32 | 46.82 | 29.23 | 47.09 | 46.22 | 25.99 | 32.49 | 24.23 | 47.03 | 47.1 | 36.71 | 27.45 | 49.81 | 47.06 | 47.02 | 47 | 47.19 | 33.58 | 29.88 | 18.41 | 46.87 | 47.12 | 46.61 | 28.8 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:29:46 | 100.33 | 46.84 | 21.12 | 47.12 | 36.92 | 26 | 34.59 | 33.76 | 47.03 | 47.13 | 33.66 | 37 | 45.91 | 47.07 | 47.01 | 47.01 | 47.21 | 26.67 | 26.04 | 19.14 | 46.88 | 47.12 | 46.62 | 23.2 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:31:46 | 102.33 | 46.84 | 25.89 | 47.12 | 33.81 | 27.36 | 43.4 | 39.76 | 47.06 | 47.13 | 37.09 | 33.38 | 51.09 | 47.07 | 47.04 | 47.02 | 47.19 | 31.81 | 28.09 | 22.15 | 46.88 | 47.12 | 46.6 | 36.22 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:33:47 | 104.35 | 46.84 | 30.17 | 47.11 | 41.91 | 33.7 | 27.46 | 43.34 | 47.07 | 47.16 | 31.12 | 25.1 | 39.2 | 47.06 | 47.04 | 47.03 | 47.19 | 33.32 | 26.04 | 21.5 | 46.9 | 47.14 | 46.61 | 20.3 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:35:47 | 106.35 | 46.84 | 23.98 | 47.14 | 42.53 | 32.23 | 31.86 | 19.54 | 47.07 | 47.13 | 40.99 | 42.22 | 42.21 | 47.06 | 47.02 | 47.05 | 47.2 | 33.04 | 29.33 | 16.63 | 46.88 | 47.14 | 46.62 | 30.13 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:37:47 | 108.35 | 46.84 | 21.99 | 47.12 | 31.39 | 19.23 | 33.63 | 25.73 | 47.07 | 47.15 | 35.4 | 34.53 | 55.59 | 47.08 | 47.02 | 47.03 | 47.21 | 37.42 | 31.8 | 26.12 | 46.9 | 47.16 | 46.66 | 27.06 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 21.86
06.12.21 14:39:48 | 110.37 | 46.84 | 25.98 | 47.11 | 42.24 | 26 | 31.85 | 24.5 | 47.07 | 47.16 | 43.98 | 29.86 | 35.83 | 47.08 | 47.02 | 47.05 | 47.18 | 31.81 | 35.71 | 19.55 | 46.89 | 47.15 | 46.64 | 15.36 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 14:41:48 | 112.37 | 46.85 | 21.79 | 47.16 | 36.79 | 30.16 | 32.5 | 37.04 | 47.07 | 47.15 | 39.06 | 25.69 | 45.91 | 47.07 | 47.02 | 47.03 | 47.2 | 36.76 | 31.8 | 16.84 | 46.9 | 47.15 | 46.64 | 24.85 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 21.88
06.12.21 14:43:49 | 114.38 | 46.84 | 21.27 | 47.13 | 28.73 | 23.63 | 25.33 | 34.32 | 47.09 | 47.17 | 25.33 | 23.46 | 45.91 | 47.1 | 47.04 | 47.03 | 47.2 | 28.92 | 29.33 | 20.45 | 46.88 | 47.15 | 46.63 | 24.06 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 21.91
06.12.21 14:45:49 | 116.38 | 46.85 | 27.53 | 47.12 | 30.54 | 23.99 | 26.59 | 20.31 | 47.09 | 47.16 | 33.37 | 34.52 | 43.59 | 47.1 | 47.03 | 47.04 | 47.22 | 36.38 | 36.04 | 16.83 | 46.89 | 47.16 | 46.6 | 30.61 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 21.9
06.12.21 14:47:50 | 118.4 | 46.84 | 20.98 | 47.13 | 44.71 | 23.17 | 40.45 | 39.76 | 47.1 | 47.18 | 35.29 | 28.84 | 46.32 | 47.11 | 47.06 | 47.05 | 47.2 | 38.41 | 32.26 | 21.56 | 46.89 | 47.17 | 46.6 | 29.28 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 14:49:50 | 120.4 | 46.85 | 25.28 | 47.15 | 39.52 | 21.83 | 40.92 | 34.05 | 47.1 | 47.19 | 36.31 | 29.42 | 39.2 | 47.11 | 47.05 | 47.07 | 47.21 | 32.35 | 29.33 | 20.93 | 46.9 | 47.18 | 46.62 | 19.03 | 47.03 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 14:51:50 | 122.4 | 46.85 | 25.28 | 47.18 | 42.53 | 25.47 | 35.59 | 42.62 | 47.11 | 47.17 | 27.75 | 37.23 | 55.14 | 47.1 | 47.03 | 47.05 | 47.24 | 39 | 33.74 | 25.52 | 46.91 | 47.18 | 46.62 | 17.21 | 47.03 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 14:53:51 | 124.42 | 46.84 | 21.99 | 47.16 | 50.3 | 30.15 | 30.37 | 39.76 | 47.1 | 47.2 | 33.92 | 29.86 | 50.51 | 47.1 | 47.05 | 47.06 | 47.23 | 33.58 | 31.8 | 14.94 | 46.91 | 47.18 | 46.64 | 21.15 | 47.05 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 14:55:51 | 126.42 | 46.86 | 31.79 | 47.16 | 36.78 | 29.84 | 40.69 | 34.56 | 47.09 | 47.2 | 32.14 | 27.45 | 49.2 | 47.11 | 47.06 | 47.04 | 47.24 | 40.31 | 34.52 | 19.13 | 46.91 | 47.2 | 46.63 | 19.36 | 47.03 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 14:57:51 | 128.42 | 46.87 | 20.4 | 47.17 | 36.91 | 27.36 | 35.11 | 31.23 | 47.13 | 47.21 | 26.89 | 28.41 | 39.2 | 47.11 | 47.07 | 47.13 | 47.22 | 36.75 | 21.87 | 20.93 | 46.91 | 47.2 | 46.63 | 33.88 | 47.05 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 14:59:51 | 130.42 | 46.86 | 23.25 | 47.18 | 42.24 | 32.3 | 31.27 | 34.05 | 47.13 | 47.22 | 35.4 | 32.88 | 54.13 | 47.13 | 47.06 | 47.08 | 47.24 | 36.75 | 35.34 | 22.77 | 46.92 | 47.21 | 46.63 | 33.58 | 47.06 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:01:52 | 132.43 | 46.88 | 23.97 | 47.18 | 44.96 | 35.3 | 29.94 | 24.24 | 47.14 | 47.22 | 31.56 | 27.46 | 39.2 | 47.13 | 47.08 | 47.09 | 47.25 | 30.77 | 30.41 | 17.65 | 46.92 | 47.2 | 46.64 | 24.84 | 47.05 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:03:52 | 134.43 | 46.89 | 30.17 | 47.22 | 36.34 | 17.19 | 37.36 | 45.77 | 47.17 | 47.24 | 36.32 | 30.26 | 53.24 | 47.14 | 47.09 | 47.12 | 47.27 | 32.85 | 30.19 | 22.15 | 46.92 | 47.22 | 46.65 | 28.28 | 47.07 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:05:52 | 136.43 | 46.9 | 30.01 | 47.2 | 36.66 | 26.78 | 33.63 | 36.59 | 47.17 | 47.25 | 40.99 | 27.96 | 45.91 | 47.14 | 47.08 | 47.11 | 47.27 | 27.42 | 27.41 | 22.77 | 46.93 | 47.21 | 46.64 | 30.13 | 47.1 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:07:53 | 138.45 | 46.86 | 22.66 | 47.21 | 46.94 | 29.84 | 34.12 | 46.46 | 47.15 | 47.23 | 38.74 | 30.63 | 46.32 | 47.14 | 47.09 | 47.09 | 47.26 | 29.14 | 30.18 | 22.14 | 46.91 | 47.22 | 46.64 | 31.99 | 47.08 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:09:53 | 140.45 | 46.87 | 24.86 | 47.2 | 39.51 | 32.8 | 36.43 | 39.76 | 47.17 | 47.28 | 38.05 | 32.59 | 49.81 | 47.16 | 47.12 | 47.11 | 47.28 | 28.1 | 29.33 | 18.42 | 46.93 | 47.23 | 46.64 | 31.05 | 47.07 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:11:53 | 142.45 | 46.87 | 27.5 | 47.23 | 37.14 | 24.77 | 35.01 | 33.76 | 47.19 | 47.26 | 35.89 | 34.02 | 39.21 | 47.18 | 47.12 | 47.12 | 47.28 | 37.72 | 25.52 | 14.03 | 46.95 | 47.25 | 46.64 | 24.98 | 47.12 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:13:53 | 144.45 | 46.87 | 26.45 | 47.23 | 37.02 | 30.15 | 40.18 | 36.74 | 47.21 | 47.26 | 35.87 | 23.77 | 53.23 | 47.17 | 47.11 | 47.11 | 47.27 | 34.53 | 29.88 | 22.15 | 46.94 | 47.23 | 46.63 | 39.58 | 47.1 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:15:54 | 146.47 | 46.85 | 26.45 | 47.24 | 37.02 | 19.23 | 36.43 | 39.76 | 47.2 | 47.28 | 34.29 | 32.29 | 46.32 | 47.18 | 47.12 | 47.11 | 47.3 | 29.9 | 23.21 | 21.56 | 46.94 | 47.23 | 46.64 | 23.19 | 47.12 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:17:54 | 148.47 | 46.86 | 28.07 | 47.25 | 29.21 | 26 | 33.63 | 42.94 | 47.21 | 47.29 | 38.05 | 37.52 | 45.21 | 47.19 | 47.13 | 47.14 | 47.3 | 31.23 | 35.34 | 20.45 | 46.96 | 47.26 | 46.66 | 25.55 | 47.13 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:19:54 | 150.47 | 46.88 | 24.87 | 47.25 | 30.99 | 30.87 | 36.43 | 36.75 | 47.21 | 47.29 | 25.33 | 31.96 | 45.91 | 47.19 | 47.12 | 47.15 | 47.3 | 32.35 | 26.81 | 16.63 | 46.96 | 47.26 | 46.66 | 33.58 | 47.14 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:21:55 | 152.48 | 46.86 | 26.45 | 47.28 | 41.81 | 30.73 | 24.52 | 25.73 | 47.24 | 47.29 | 34.42 | 32.6 | 50.51 | 47.18 | 47.13 | 47.17 | 47.31 | 33.58 | 17.54 | 15.57 | 46.95 | 47.27 | 46.66 | 27.06 | 47.15 | 20 | 953 | 0 | 21.93
06.12.21 15:23:55 | 154.48 | 46.87 | 28.18 | 47.28 | 39.52 | 26.7 | 34.12 | 42.94 | 47.23 | 47.29 | 40.99 | 32.88 | 46.79 | 47.19 | 47.13 | 47.18 | 47.34 | 28.74 | 31.8 | 21.49 | 46.96 | 47.28 | 46.7 | 24.06 | 47.16 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:25:55 | 156.48 | 46.88 | 29.23 | 47.28 | 45.23 | 31.76 | 37.36 | 42.63 | 47.24 | 47.34 | 38.42 | 37.43 | 50.51 | 47.21 | 47.16 | 47.18 | 47.34 | 29.59 | 29.89 | 24.08 | 46.97 | 47.28 | 46.66 | 28.28 | 47.17 | 20 | 953 | 0 | 21.92
06.12.21 15:27:55 | 158.48 | 46.88 | 27.49 | 47.27 | 42.88 | 29.85 | 33.09 | 39.76 | 47.24 | 47.3 | 40.99 | 32.6 | 43.01 | 47.22 | 47.15 | 47.17 | 47.35 | 24.81 | 32.34 | 17.65 | 46.97 | 47.31 | 46.68 | 24.06 | 47.17 | 20 | 953 | 0 | 21.93