## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day35_plate2_read |  | Generated On : | 13/12/2021, 12:00:50 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 13/12/2021, 09:35:21 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 13/12/2021, 11:59:03 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
13.12.21 09:35:23 | 0.03 | 34276 | 34885 | 34 | 30125 | 34175 | 38893 | 40502 | 22 | 51 | 41296 | 40 | 35078 | 42771 | 40488 | 39388 | 36599 | 54 | 32615 | 36 | 32 | 36613 | 56 | 32778 | 38626 | 20 | 953 | 0 | 21.59
13.12.21 09:37:23 | 2.03 | 34276 | 34939 | 37 | 30101 | 34224 | 38947 | 39472 | 22 | 56 | 41270 | 53 | 35143 | 41124 | 40562 | 39680 | 36622 | 53 | 32624 | 26 | 34 | 36730 | 51 | 32786 | 39371 | 20 | 953 | 0 | 21.61
13.12.21 09:39:24 | 4.05 | 34274 | 34820 | 40 | 30058 | 34204 | 38952 | 39440 | 25 | 59 | 41344 | 54 | 36466 | 41272 | 40559 | 39507 | 36617 | 49 | 32638 | 28 | 24 | 35489 | 53 | 32866 | 39282 | 20 | 953 | 0 | 21.63
13.12.21 09:41:26 | 6.08 | 34276 | 34908 | 36 | 30105 | 34195 | 38992 | 40552 | 31 | 59 | 41355 | 38 | 36565 | 42734 | 40505 | 39589 | 36592 | 48 | 32581 | 32 | 28 | 36602 | 45 | 32624 | 40889 | 20 | 953 | 0 | 21.66
13.12.21 09:43:26 | 8.08 | 34268 | 34880 | 36 | 30084 | 34142 | 38978 | 42799 | 35 | 54 | 41293 | 48 | 35065 | 40005 | 40477 | 39509 | 36743 | 56 | 32584 | 35 | 40 | 36724 | 42 | 34130 | 40984 | 20 | 953 | 0 | 21.66
13.12.21 09:45:26 | 10.08 | 34265 | 34886 | 35 | 30105 | 34150 | 38975 | 41040 | 36 | 53 | 41285 | 40 | 35139 | 41175 | 40516 | 39655 | 36699 | 51 | 32570 | 30 | 32 | 36716 | 55 | 32783 | 40989 | 20 | 953 | 0 | 21.67
13.12.21 09:47:26 | 12.08 | 34268 | 34886 | 42 | 30115 | 34164 | 39032 | 40613 | 33 | 60 | 41336 | 48 | 35066 | 39990 | 40539 | 39532 | 36685 | 48 | 32647 | 35 | 28 | 36642 | 48 | 32754 | 40919 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 09:49:26 | 14.08 | 34265 | 34914 | 36 | 30106 | 34119 | 38961 | 40699 | 25 | 58 | 41248 | 38 | 36485 | 41682 | 40465 | 39593 | 36613 | 51 | 32559 | 36 | 22 | 36662 | 51 | 32740 | 38729 | 20 | 953 | 0 | 21.66
13.12.21 09:51:27 | 16.1 | 34274 | 34869 | 34 | 30125 | 34184 | 39015 | 39568 | 27 | 48 | 41319 | 46 | 35064 | 42702 | 40539 | 39616 | 36607 | 54 | 32533 | 37 | 20 | 36512 | 51 | 32713 | 40885 | 20 | 953 | 0 | 21.67
13.12.21 09:53:27 | 18.1 | 34268 | 34914 | 37 | 30109 | 34147 | 39049 | 39487 | 32 | 65 | 41313 | 36 | 35071 | 42708 | 40528 | 39569 | 36740 | 52 | 32601 | 37 | 26 | 35596 | 51 | 32877 | 38499 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 09:55:28 | 20.12 | 34279 | 34934 | 37 | 30232 | 34224 | 39029 | 39480 | 26 | 62 | 41330 | 43 | 35005 | 41124 | 40324 | 39702 | 36714 | 54 | 32488 | 36 | 24 | 35574 | 51 | 35605 | 40914 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 09:57:29 | 22.13 | 34280 | 34937 | 39 | 30086 | 34198 | 39046 | 40616 | 22 | 54 | 41271 | 39 | 35134 | 41033 | 40309 | 40991 | 36657 | 57 | 32545 | 35 | 36 | 35582 | 37 | 32851 | 39457 | 20 | 953 | 0 | 21.67
13.12.21 09:59:30 | 24.15 | 34280 | 34940 | 48 | 30166 | 34255 | 39077 | 39438 | 36 | 51 | 41313 | 41 | 35088 | 41257 | 40428 | 39718 | 36761 | 60 | 32502 | 41 | 27 | 35588 | 51 | 32876 | 38605 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:01:31 | 26.17 | 34291 | 34935 | 39 | 30128 | 34178 | 39074 | 40633 | 20 | 53 | 41239 | 38 | 35167 | 42719 | 40403 | 39636 | 36659 | 51 | 32454 | 40 | 28 | 36645 | 53 | 32856 | 40129 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:03:32 | 28.18 | 34288 | 34974 | 39 | 30105 | 34235 | 39054 | 42771 | 20 | 53 | 41288 | 42 | 35197 | 41195 | 40428 | 39721 | 36669 | 62 | 32514 | 41 | 32 | 36651 | 53 | 32880 | 40987 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:05:33 | 30.2 | 34288 | 34966 | 28 | 30090 | 34207 | 38992 | 42777 | 24 | 56 | 41237 | 44 | 35643 | 41243 | 40383 | 39699 | 36595 | 60 | 32437 | 24 | 28 | 35546 | 48 | 32669 | 40984 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:07:34 | 32.22 | 34288 | 34954 | 39 | 30082 | 34187 | 39017 | 40805 | 34 | 56 | 41188 | 40 | 34917 | 42731 | 40307 | 39646 | 36609 | 54 | 32485 | 32 | 36 | 35566 | 48 | 32680 | 38657 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:09:35 | 34.23 | 34288 | 34903 | 31 | 30043 | 34212 | 38978 | 40430 | 34 | 59 | 41257 | 42 | 35326 | 42731 | 40307 | 39677 | 36621 | 48 | 32480 | 28 | 30 | 38019 | 45 | 32892 | 38720 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:11:36 | 36.25 | 34291 | 34960 | 35 | 30102 | 34207 | 39049 | 41037 | 27 | 56 | 41282 | 52 | 35058 | 41291 | 40312 | 39656 | 36615 | 56 | 32488 | 29 | 26 | 38014 | 46 | 32733 | 39485 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:13:36 | 38.25 | 34302 | 34850 | 42 | 30098 | 34241 | 39029 | 42771 | 32 | 45 | 41211 | 37 | 37167 | 41271 | 40326 | 39681 | 36630 | 59 | 32499 | 34 | 32 | 36688 | 48 | 32945 | 40963 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:15:37 | 40.27 | 34300 | 34881 | 42 | 30103 | 34209 | 39023 | 40596 | 33 | 48 | 41203 | 46 | 35048 | 42736 | 40352 | 41223 | 36643 | 51 | 32502 | 23 | 28 | 36691 | 39 | 34112 | 40872 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:17:38 | 42.28 | 34300 | 34941 | 29 | 30107 | 34212 | 39034 | 39227 | 34 | 66 | 41149 | 43 | 34987 | 40169 | 40307 | 39687 | 36642 | 51 | 32451 | 36 | 29 | 36594 | 45 | 32831 | 38552 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:19:39 | 44.3 | 34314 | 34881 | 48 | 30094 | 34241 | 39026 | 40510 | 30 | 65 | 41180 | 40 | 35152 | 41240 | 40307 | 39674 | 36597 | 57 | 32466 | 40 | 22 | 35600 | 42 | 32880 | 39350 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:21:39 | 46.3 | 34302 | 34921 | 42 | 30120 | 34212 | 39049 | 40804 | 28 | 56 | 41257 | 36 | 36396 | 41147 | 40363 | 40949 | 36661 | 51 | 32718 | 27 | 32 | 36682 | 48 | 32835 | 40979 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:23:40 | 48.32 | 34314 | 34878 | 39 | 30103 | 34204 | 39057 | 40820 | 33 | 59 | 41305 | 43 | 35082 | 41303 | 40369 | 39524 | 36673 | 59 | 32726 | 36 | 30 | 36713 | 43 | 32824 | 39533 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:25:41 | 50.33 | 34314 | 34898 | 42 | 30107 | 34232 | 39068 | 42789 | 22 | 60 | 41189 | 53 | 35137 | 40005 | 40324 | 39711 | 36594 | 54 | 32460 | 28 | 34 | 36546 | 48 | 32927 | 38516 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:27:41 | 52.33 | 34320 | 34864 | 36 | 30111 | 34209 | 39119 | 40791 | 32 | 53 | 41220 | 34 | 34948 | 41277 | 40338 | 39487 | 36616 | 59 | 32599 | 40 | 40 | 36716 | 48 | 32938 | 38773 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:29:41 | 54.33 | 34325 | 34972 | 42 | 30143 | 34252 | 39006 | 40804 | 30 | 62 | 41095 | 40 | 35172 | 42751 | 40355 | 39526 | 36579 | 45 | 33457 | 28 | 29 | 35608 | 48 | 33820 | 38571 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:31:41 | 56.33 | 34314 | 34933 | 45 | 30123 | 34212 | 39074 | 40843 | 29 | 51 | 41186 | 48 | 34990 | 41192 | 40392 | 40903 | 36661 | 59 | 33463 | 34 | 28 | 36728 | 51 | 33919 | 40118 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:33:42 | 58.35 | 34325 | 34930 | 36 | 30120 | 34221 | 39108 | 42824 | 22 | 48 | 41248 | 35 | 35121 | 41243 | 40389 | 39720 | 36627 | 59 | 32658 | 35 | 28 | 36731 | 51 | 32970 | 40126 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:35:42 | 60.35 | 34331 | 34913 | 39 | 30054 | 34243 | 39066 | 40823 | 26 | 53 | 41197 | 34 | 35126 | 42745 | 40338 | 39807 | 36642 | 53 | 33469 | 31 | 28 | 38068 | 48 | 33859 | 41031 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:37:42 | 62.35 | 34328 | 34924 | 36 | 30061 | 34215 | 39051 | 40766 | 36 | 62 | 41271 | 34 | 35252 | 41190 | 40352 | 39807 | 36589 | 54 | 32729 | 31 | 38 | 36569 | 43 | 32928 | 38678 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:39:42 | 64.35 | 34329 | 34902 | 36 | 30105 | 34238 | 39043 | 42829 | 30 | 56 | 41195 | 47 | 35176 | 41122 | 40290 | 39527 | 36689 | 55 | 32732 | 34 | 43 | 35569 | 45 | 33930 | 39513 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:41:42 | 66.35 | 34331 | 34930 | 36 | 30107 | 34241 | 39040 | 40608 | 30 | 54 | 41390 | 46 | 35219 | 41093 | 40443 | 41294 | 36669 | 54 | 32599 | 43 | 30 | 35623 | 45 | 33022 | 38744 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:43:42 | 68.35 | 34343 | 34922 | 42 | 30086 | 34235 | 39000 | 40853 | 30 | 62 | 41385 | 32 | 35210 | 41195 | 40445 | 39468 | 36656 | 51 | 32585 | 36 | 34 | 38085 | 48 | 32833 | 39381 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:45:42 | 70.35 | 34345 | 34893 | 40 | 30098 | 34238 | 38989 | 39443 | 35 | 56 | 41291 | 36 | 36660 | 41292 | 40426 | 39609 | 36636 | 51 | 32557 | 22 | 38 | 36646 | 50 | 32938 | 38695 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:47:42 | 72.35 | 34352 | 34905 | 39 | 30149 | 34246 | 38978 | 40660 | 22 | 68 | 42365 | 38 | 35875 | 40167 | 40437 | 41422 | 36678 | 65 | 32574 | 40 | 30 | 36739 | 45 | 32808 | 39581 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:49:42 | 74.35 | 34357 | 34882 | 43 | 30147 | 34286 | 38992 | 39655 | 27 | 53 | 41464 | 35 | 35163 | 40223 | 40513 | 41319 | 36641 | 59 | 32557 | 35 | 22 | 36753 | 51 | 34233 | 38696 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:51:43 | 76.37 | 34366 | 34956 | 34 | 30084 | 34283 | 39077 | 39514 | 36 | 62 | 41303 | 36 | 35160 | 41213 | 40550 | 39763 | 36643 | 51 | 32613 | 46 | 30 | 35685 | 42 | 32898 | 38751 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:53:43 | 78.37 | 34357 | 34914 | 36 | 30110 | 34266 | 39034 | 40612 | 22 | 62 | 41192 | 43 | 35240 | 41218 | 40516 | 39847 | 36645 | 65 | 32602 | 39 | 42 | 36734 | 43 | 32803 | 39474 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:55:43 | 80.37 | 34355 | 34942 | 45 | 30155 | 34277 | 39009 | 39628 | 28 | 65 | 41337 | 37 | 36512 | 41286 | 40513 | 39594 | 36613 | 54 | 32602 | 34 | 36 | 35643 | 42 | 32789 | 38876 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:57:43 | 82.37 | 34366 | 34939 | 45 | 30259 | 34294 | 39060 | 39648 | 22 | 62 | 41373 | 42 | 35227 | 40150 | 40494 | 39586 | 36656 | 54 | 32565 | 42 | 36 | 35643 | 50 | 34107 | 38885 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:59:43 | 84.37 | 34369 | 34968 | 42 | 30175 | 34314 | 39000 | 42860 | 30 | 62 | 41164 | 27 | 35276 | 40096 | 40570 | 39647 | 36718 | 50 | 32622 | 36 | 28 | 35787 | 53 | 34031 | 40166 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:01:43 | 86.37 | 34369 | 34948 | 45 | 30175 | 34303 | 39057 | 39498 | 26 | 68 | 41192 | 28 | 35101 | 41323 | 40522 | 39807 | 36719 | 53 | 32596 | 34 | 34 | 36680 | 56 | 32794 | 39397 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:03:43 | 88.37 | 34375 | 35039 | 36 | 30169 | 34323 | 39088 | 42877 | 34 | 63 | 41277 | 41 | 35043 | 40105 | 40547 | 39797 | 36677 | 53 | 32597 | 31 | 24 | 38125 | 48 | 33942 | 40985 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:05:43 | 90.37 | 34377 | 35002 | 42 | 30093 | 34317 | 39066 | 42874 | 33 | 59 | 41294 | 40 | 35197 | 42797 | 40530 | 39770 | 36694 | 59 | 32628 | 40 | 34 | 38117 | 41 | 33000 | 38504 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:07:43 | 92.37 | 34383 | 34937 | 34 | 30130 | 34283 | 39088 | 42866 | 26 | 56 | 41331 | 41 | 35234 | 41295 | 40525 | 39784 | 36720 | 51 | 32653 | 36 | 22 | 36779 | 55 | 34044 | 39417 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:09:44 | 94.38 | 34392 | 34991 | 36 | 30180 | 34359 | 39094 | 40870 | 26 | 60 | 41286 | 45 | 35926 | 40079 | 40536 | 39855 | 36664 | 51 | 32662 | 36 | 38 | 36785 | 49 | 34067 | 39535 | 20 | 953 | 0 | 21.72
13.12.21 11:11:44 | 96.38 | 34389 | 34997 | 42 | 30205 | 34269 | 39083 | 40903 | 24 | 60 | 41391 | 43 | 35108 | 40258 | 40590 | 39793 | 36631 | 59 | 32673 | 45 | 30 | 36799 | 54 | 33093 | 38773 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 11:13:44 | 98.38 | 34397 | 34983 | 45 | 30143 | 34280 | 39071 | 42884 | 30 | 53 | 41320 | 40 | 35279 | 41272 | 40516 | 39885 | 36795 | 62 | 32662 | 34 | 35 | 36689 | 54 | 33063 | 39553 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:15:44 | 100.38 | 34403 | 35008 | 36 | 30146 | 34314 | 39102 | 40705 | 24 | 57 | 41258 | 34 | 37257 | 40147 | 40519 | 43168 | 36722 | 57 | 32670 | 35 | 33 | 35745 | 48 | 33006 | 39482 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:17:45 | 102.4 | 34400 | 34977 | 37 | 30137 | 34291 | 39094 | 39597 | 26 | 56 | 41263 | 49 | 35918 | 42817 | 40513 | 39623 | 36779 | 56 | 32699 | 32 | 32 | 36646 | 59 | 32937 | 41057 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:19:45 | 104.4 | 34409 | 35059 | 45 | 30229 | 34291 | 39063 | 39515 | 38 | 59 | 41312 | 44 | 35215 | 41340 | 40556 | 39829 | 36745 | 49 | 32651 | 32 | 32 | 35572 | 48 | 32773 | 38716 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:21:45 | 106.4 | 34409 | 35051 | 42 | 30205 | 34323 | 39043 | 42889 | 26 | 56 | 41343 | 39 | 35250 | 41318 | 40477 | 41133 | 36781 | 60 | 32682 | 31 | 24 | 35675 | 45 | 34308 | 39383 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:23:45 | 108.4 | 34409 | 35003 | 37 | 30159 | 34362 | 39037 | 39603 | 36 | 65 | 41374 | 42 | 35279 | 41318 | 40590 | 39631 | 36763 | 59 | 32699 | 43 | 34 | 36805 | 42 | 33071 | 39024 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:25:45 | 110.4 | 34420 | 35012 | 39 | 30148 | 34323 | 39049 | 40928 | 29 | 57 | 41411 | 36 | 35172 | 40187 | 40539 | 39823 | 36769 | 54 | 32696 | 36 | 36 | 35694 | 48 | 34118 | 41047 | 20 | 953 | 0 | 21.72
13.12.21 11:27:45 | 112.4 | 34426 | 35040 | 42 | 30162 | 34317 | 39049 | 40908 | 30 | 51 | 41383 | 32 | 35302 | 41349 | 40584 | 39554 | 36730 | 45 | 32778 | 35 | 28 | 36851 | 48 | 33043 | 41121 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:29:45 | 114.4 | 34418 | 35060 | 34 | 30202 | 34359 | 39032 | 40847 | 34 | 53 | 41383 | 34 | 35079 | 40278 | 40624 | 39914 | 36754 | 60 | 32756 | 36 | 19 | 35814 | 49 | 35800 | 41048 | 20 | 953 | 0 | 21.72
13.12.21 11:31:45 | 116.4 | 34415 | 35068 | 31 | 30210 | 34306 | 39085 | 39553 | 22 | 68 | 41388 | 34 | 35254 | 40224 | 40556 | 39891 | 36777 | 48 | 32722 | 42 | 25 | 35746 | 45 | 35803 | 40270 | 20 | 953 | 0 | 21.73
13.12.21 11:33:46 | 118.42 | 34418 | 35077 | 45 | 30186 | 34311 | 39066 | 40839 | 28 | 56 | 41439 | 42 | 36321 | 41389 | 40601 | 43213 | 36768 | 56 | 32733 | 28 | 29 | 36840 | 48 | 33088 | 38672 | 20 | 953 | 0 | 21.72
13.12.21 11:35:46 | 120.42 | 34423 | 35057 | 45 | 30208 | 34294 | 39100 | 42926 | 33 | 62 | 41388 | 26 | 35203 | 41276 | 40584 | 39797 | 36777 | 51 | 32770 | 31 | 26 | 36843 | 45 | 33053 | 38820 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:37:46 | 122.42 | 34421 | 35083 | 32 | 30209 | 34357 | 39046 | 39340 | 19 | 65 | 41422 | 40 | 36685 | 41335 | 40545 | 39641 | 36828 | 49 | 32775 | 43 | 26 | 35607 | 43 | 33053 | 38805 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:39:46 | 124.42 | 34426 | 35089 | 48 | 30163 | 34331 | 39128 | 40868 | 24 | 59 | 41403 | 40 | 34983 | 41358 | 40576 | 39823 | 36762 | 56 | 32753 | 42 | 30 | 36692 | 48 | 33062 | 38811 | 20 | 953 | 0 | 21.73
13.12.21 11:41:47 | 126.43 | 34429 | 35111 | 37 | 30204 | 34331 | 39094 | 39661 | 33 | 63 | 41440 | 32 | 35208 | 40151 | 40556 | 39568 | 36738 | 49 | 32773 | 34 | 32 | 35596 | 48 | 35832 | 38748 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:43:47 | 128.43 | 34429 | 35125 | 42 | 30201 | 34354 | 39080 | 40969 | 28 | 53 | 41471 | 35 | 36544 | 42843 | 40528 | 41406 | 36831 | 48 | 32795 | 34 | 36 | 36732 | 48 | 34070 | 41056 | 20 | 953 | 0 | 21.73
13.12.21 11:45:47 | 130.43 | 34432 | 35137 | 39 | 30311 | 34408 | 39119 | 42923 | 24 | 56 | 41414 | 29 | 35186 | 41216 | 40596 | 39690 | 36824 | 54 | 32826 | 36 | 21 | 36735 | 48 | 35845 | 38671 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:47:47 | 132.43 | 34429 | 35165 | 40 | 30230 | 34359 | 39148 | 39353 | 30 | 53 | 41414 | 34 | 35372 | 41312 | 40652 | 39996 | 36814 | 48 | 32838 | 37 | 20 | 35817 | 40 | 33096 | 41103 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:49:48 | 134.45 | 34435 | 35109 | 45 | 30231 | 34385 | 39156 | 39605 | 34 | 62 | 41440 | 39 | 35538 | 40148 | 40627 | 39733 | 36847 | 53 | 32838 | 28 | 32 | 38195 | 45 | 33101 | 38821 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:51:48 | 136.45 | 34432 | 35157 | 35 | 30167 | 34340 | 39128 | 39682 | 26 | 51 | 41437 | 38 | 35169 | 40182 | 40675 | 41558 | 36825 | 46 | 32844 | 32 | 36 | 37259 | 51 | 32848 | 41105 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 11:53:48 | 138.45 | 34435 | 35046 | 39 | 30204 | 34320 | 39051 | 40816 | 14 | 66 | 41409 | 37 | 36490 | 40261 | 40584 | 39886 | 36721 | 51 | 32790 | 34 | 16 | 35774 | 51 | 34068 | 41042 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:55:49 | 140.47 | 34435 | 35148 | 39 | 30224 | 34331 | 39083 | 40849 | 33 | 62 | 41514 | 42 | 35264 | 41301 | 40635 | 41235 | 36936 | 51 | 32824 | 23 | 26 | 35820 | 53 | 34316 | 38881 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 11:57:49 | 142.47 | 34441 | 35132 | 42 | 30205 | 34385 | 39128 | 40986 | 27 | 65 | 41519 | 42 | 35277 | 40148 | 40599 | 39955 | 36833 | 55 | 32821 | 36 | 38 | 35732 | 51 | 34134 | 39654 | 20 | 953 | 0 | 21.74