## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block2_Day35_plate3_read |  | Generated On : | 13/12/2021, 15:15:15 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 13/12/2021, 12:34:16 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 13/12/2021, 15:14:17 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
13.12.21 12:34:18 | 0.03 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 12:36:19 | 2.05 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 12:38:19 | 4.05 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:40:19 | 6.05 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:42:20 | 8.07 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:44:20 | 10.07 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:46:21 | 12.08 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 116.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:48:21 | 14.08 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 12:50:22 | 16.1 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 116.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 12:52:22 | 18.1 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 12:54:23 | 20.12 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 116.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:56:23 | 22.12 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 12:58:24 | 24.13 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 116.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:00:24 | 26.13 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:02:24 | 28.13 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:04:25 | 30.15 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:06:25 | 32.15 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:08:26 | 34.17 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:10:26 | 36.17 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:12:27 | 38.18 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:14:27 | 40.18 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:16:28 | 42.2 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:18:28 | 44.2 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:20:29 | 46.22 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:22:29 | 48.22 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:24:29 | 50.22 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:26:30 | 52.23 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:28:31 | 54.25 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:30:31 | 56.25 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 110 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:32:32 | 58.27 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:34:32 | 60.27 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:36:32 | 62.27 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:38:33 | 64.28 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 13:40:33 | 66.28 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:42:34 | 68.3 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:44:34 | 70.3 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:46:35 | 72.32 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:48:36 | 74.33 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 110 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:50:37 | 76.35 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:52:37 | 78.35 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:54:38 | 80.37 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:56:39 | 82.38 | No Sensor | No Sensor | 110 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:58:39 | 84.38 | No Sensor | No Sensor | 110.33 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 14:00:40 | 86.4 | No Sensor | No Sensor | 110.33 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 14:02:41 | 88.42 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 14:04:41 | 90.42 | No Sensor | No Sensor | 110 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 14:06:42 | 92.43 | No Sensor | No Sensor | 110 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:08:43 | 94.45 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 110 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:10:43 | 96.45 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:12:44 | 98.47 | No Sensor | No Sensor | 110 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 110 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:14:44 | 100.47 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:16:44 | 102.47 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:18:44 | 104.47 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:20:44 | 106.47 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:22:44 | 108.47 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 110 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:24:45 | 110.48 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:26:45 | 112.48 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | No Sensor | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:28:45 | 114.48 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:30:45 | 116.48 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:32:45 | 118.48 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:34:45 | 120.48 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:36:45 | 122.48 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:38:45 | 124.48 | No Sensor | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:40:45 | 126.48 | No Sensor | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:42:45 | 128.48 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | No Sensor | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:44:46 | 130.5 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.83
13.12.21 14:46:47 | 132.52 | No Sensor | No Sensor | 107.88 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.83
13.12.21 14:48:47 | 134.52 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 108.53 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.83
13.12.21 14:50:48 | 136.53 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 14:52:49 | 138.55 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 14:54:49 | 140.55 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 107.88 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 14:56:49 | 142.55 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | No Sensor | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.86
13.12.21 14:58:49 | 144.55 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 107.55 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.86
13.12.21 15:00:49 | 146.55 | No Sensor | No Sensor | 107.71 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 107.55 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | No Sensor | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 15:02:49 | 148.55 | No Sensor | No Sensor | 107.55 | No Sensor | 109.02 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | No Sensor | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 15:04:49 | 150.55 | No Sensor | No Sensor | 107.55 | No Sensor | 109.02 | No Sensor | No Sensor | 107.88 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.86
13.12.21 15:06:49 | 152.55 | No Sensor | No Sensor | 107.55 | No Sensor | 109.02 | No Sensor | No Sensor | 107.88 | No Sensor | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | No Sensor | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 15:08:49 | 154.55 | No Sensor | No Sensor | 107.71 | No Sensor | 109.02 | No Sensor | No Sensor | 107.88 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 15:10:50 | 156.57 | No Sensor | No Sensor | 106.9 | No Sensor | 108.53 | No Sensor | No Sensor | 107.71 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 109.02 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.86
13.12.21 15:12:50 | 158.57 | No Sensor | No Sensor | 107.06 | No Sensor | 108.69 | No Sensor | No Sensor | 107.88 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84