## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day35_plate3_read |  | Generated On : | 13/12/2021, 15:15:20 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 13/12/2021, 12:34:16 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 13/12/2021, 15:14:17 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
13.12.21 12:34:18 | 0.03 | 30.63 | 38.01 | 46.63 | 36.81 | 46.77 | 40.94 | 53.82 | 46.61 | 34.26 | 49.38 | 46.58 | -11.48 | 42.6 | 41.91 | 45.28 | 63.03 | 46.35 | 40.14 | 46.48 | 70.35 | 44.98 | 46.64 | 45.32 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 12:36:19 | 2.05 | 46.15 | 45.43 | 46.65 | 61.91 | 46.75 | 45.91 | -14.68 | 46.66 | 43.94 | 49.21 | 46.58 | 59.77 | 45.96 | 42.09 | 62.19 | 49.89 | 46.42 | 49.42 | 46.53 | 58.39 | 48.34 | 46.66 | 55.55 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 12:38:19 | 4.05 | 39.01 | 42.94 | 46.64 | 49.53 | 46.74 | 48.39 | 64.21 | 46.68 | 37.6 | 43.17 | 46.54 | 73.9 | 42.37 | 45.26 | 59.54 | 49.88 | 46.45 | 39.83 | 46.58 | 61.34 | 41.6 | 46.63 | 52.12 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:40:19 | 6.05 | 31.21 | 34.65 | 46.68 | 34.09 | 46.74 | 48.76 | 61.57 | 46.71 | 43.13 | 43.47 | 46.52 | 54.14 | 34.06 | 48.28 | 29.26 | 57.01 | 46.46 | 45.84 | 46.63 | 63.51 | 37.85 | 46.63 | 44.36 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:42:20 | 8.07 | 46.14 | 42.25 | 46.66 | 44.72 | 46.72 | 45.9 | 45.48 | 46.72 | 46.14 | 43.01 | 46.52 | 57.64 | 39.24 | 41.45 | 52.09 | 55.68 | 46.47 | 42.83 | 46.65 | 71.46 | 33.66 | 46.64 | 39.6 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:44:20 | 10.07 | 46.14 | 34.12 | 46.66 | 42.39 | 46.73 | 45.9 | 55.02 | 46.75 | 36.68 | 43.18 | 46.49 | 61.83 | 29.56 | 36.73 | 39.56 | 51.57 | 46.46 | 42.83 | 46.66 | 43.92 | 31.73 | 46.63 | 44.79 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:46:21 | 12.08 | 38.01 | 42.82 | 46.68 | 46.95 | 46.73 | 43.03 | 49.23 | 46.74 | 35.35 | 49.2 | 46.5 | 54.46 | 41.86 | 26.82 | 43.64 | 61.77 | 46.51 | 42.47 | 46.68 | 47.47 | 33.08 | 46.61 | 52.12 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:48:21 | 14.08 | 34.25 | 42.82 | 46.67 | 42.39 | 46.73 | 34.01 | 59.75 | 46.76 | 36.67 | 43.33 | 46.49 | 63.65 | 34.64 | 39.25 | 63.52 | 53.83 | 46.51 | 39.13 | 46.69 | 63.74 | 34.35 | 46.62 | 30.13 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 12:50:22 | 16.1 | 34.83 | 42.83 | 46.66 | 42.54 | 46.72 | 35.12 | 66.34 | 46.77 | 43.28 | 38.06 | 46.5 | -12.91 | 53.08 | 45.27 | 44.33 | 58.23 | 46.5 | 42.48 | 46.7 | 50.04 | 30.94 | 46.64 | 52.13 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 12:52:22 | 18.1 | 46.13 | 45.42 | 46.68 | 50.83 | 46.74 | 43.29 | 68.82 | 46.77 | 40.69 | 51.62 | 46.49 | -13.92 | 48.96 | 48.27 | 48.3 | 47.32 | 46.5 | 42.82 | 46.74 | 59.76 | 44.96 | 46.63 | 56.29 | 46.71 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 12:54:23 | 20.12 | 43.42 | 43.23 | 46.69 | 47.29 | 46.74 | 45.9 | 51.87 | 46.77 | 29.44 | 40.18 | 46.5 | 62.41 | 45.95 | 42.4 | 44.33 | 54.52 | 46.52 | 48.71 | 46.74 | 67.03 | 41.79 | 46.64 | 49.9 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 12:56:23 | 22.12 | 37.17 | 40.24 | 46.68 | 47.66 | 46.76 | 34.59 | 48.52 | 46.8 | 43.41 | 53.32 | 46.52 | -11.49 | 42.94 | 39.26 | 43.65 | 47.32 | 46.52 | 39.5 | 46.75 | -12.6 | 44.97 | 46.64 | 49.9 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 12:58:24 | 24.13 | 42.77 | 40.23 | 46.69 | 45.53 | 46.76 | 37.77 | 44.96 | 46.8 | 43.13 | 52.2 | 46.51 | -8.51 | 42.58 | 45.26 | 39.56 | 54.52 | 46.5 | 39.83 | 46.74 | 73.72 | 41.6 | 46.64 | 44.79 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:00:24 | 26.13 | 39.8 | 39.42 | 46.7 | 39.52 | 46.74 | 33.09 | 46.89 | 46.79 | 34.25 | 49.76 | 46.53 | 58.86 | 33.85 | 45.26 | 49.02 | 57.01 | 46.52 | 39.83 | 46.75 | 51.72 | 35.51 | 46.67 | 69.34 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:02:24 | 28.13 | 52.85 | 34.64 | 46.7 | 52.05 | 46.73 | 40.19 | 52.3 | 46.79 | 39.8 | 46.19 | 46.54 | 72.89 | 49.32 | 45.26 | 51.65 | 67.18 | 46.53 | 39.5 | 46.73 | 58.38 | 52.56 | 46.65 | 45.3 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:04:25 | 30.15 | 36.68 | 48.44 | 46.71 | 48.06 | 46.75 | 43.3 | 51.08 | 46.82 | 40.7 | 49.05 | 46.54 | 72.9 | 55.96 | 48.28 | 56.66 | 58.56 | 46.55 | 49.02 | 46.76 | 57.16 | 54.98 | 46.66 | 56.7 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:06:25 | 32.15 | 46.14 | 43.14 | 46.75 | 45.87 | 46.77 | 48.63 | 58.21 | 46.82 | 38.38 | 41.22 | 46.53 | 74.2 | 49.77 | 48.45 | 59.55 | 55.28 | 46.55 | 51.85 | 46.78 | 63.5 | 47.83 | 46.66 | 53.63 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:08:26 | 34.17 | 43.14 | 42.83 | 46.76 | 49 | 46.77 | 34.6 | 70.03 | 46.85 | 36.28 | 52.54 | 46.54 | 72.9 | 52.3 | 42.26 | 55.51 | 67.64 | 46.55 | 45.85 | 46.8 | 65.3 | 48.55 | 46.68 | 49.07 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:10:26 | 36.17 | 39.02 | 34.65 | 46.71 | 45.87 | 46.76 | 38.78 | 62.39 | 46.83 | 37.17 | 52.9 | 46.53 | 61.83 | 53.55 | 41.9 | 39.56 | 59.13 | 46.57 | 42.98 | 46.79 | 58.71 | 44.97 | 46.68 | 63.56 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:12:27 | 38.18 | 34.83 | 40.67 | 46.74 | 39.53 | 46.76 | 43.17 | 66.33 | 46.82 | 46.14 | 54.32 | 46.53 | 72.9 | 39.24 | 45.26 | 44.76 | 42.66 | 46.55 | 33.95 | 46.79 | 58.38 | 36.44 | 46.67 | 43.68 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:14:27 | 40.18 | 34.25 | 42.57 | 46.74 | 36.66 | 46.78 | 37.37 | -12.35 | 46.81 | 36.68 | 37.22 | 46.54 | 62.4 | 49.53 | 39.55 | 34.8 | 66.65 | 46.57 | 31.81 | 46.81 | 67.03 | 37.85 | 46.67 | 45.31 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:16:28 | 42.2 | 36.13 | 37.99 | 46.73 | 45.23 | 46.78 | 33.63 | 49.23 | 46.84 | 33.61 | 42.82 | 46.54 | 63.98 | 50.35 | 35.8 | 53.59 | 59.61 | 46.56 | 45.84 | 46.8 | 61.92 | 35.99 | 46.69 | 50.9 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:18:28 | 44.2 | 39.42 | 34.64 | 46.76 | 39.52 | 46.78 | 37.76 | 71.77 | 46.84 | 32.1 | 49.55 | 46.53 | 74.19 | 45.95 | 42.08 | 66.12 | 59.61 | 46.57 | 42.82 | 46.82 | 51.72 | 44.96 | 46.67 | 64.03 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 13:20:29 | 46.22 | 29.75 | 45.42 | 46.76 | 39.52 | 46.78 | 48.62 | 58.2 | 46.84 | 29.44 | 39.85 | 46.52 | 72.89 | 38.35 | 34.48 | 64.33 | 52.61 | 46.57 | 49.02 | 46.82 | 55.83 | 37.84 | 46.68 | 50.9 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:22:29 | 48.22 | 38.54 | 34.64 | 46.76 | 45.86 | 46.79 | 42.72 | 55.02 | 46.86 | 42.77 | 51.9 | 46.55 | 74.74 | 36.98 | 49.08 | 56.66 | 62.54 | 46.57 | 42.98 | 46.82 | 58.71 | 44.97 | 46.7 | 54.85 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:24:29 | 50.22 | 39.42 | 40.85 | 46.76 | 45.86 | 46.78 | 45.89 | 34.56 | 46.85 | 32.74 | 42.81 | 46.52 | 61.82 | 52.28 | 45.25 | 52.55 | 58.01 | 46.57 | 43.11 | 46.81 | 63.74 | 44.96 | 46.68 | 72.06 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:26:30 | 52.23 | 46.14 | 37.99 | 46.77 | 45.23 | 46.8 | 48.5 | 64.54 | 46.85 | 46.13 | 43.32 | 46.54 | 65.77 | 42.58 | 48.84 | 64.33 | 54.52 | 46.58 | 45.84 | 46.83 | -9.63 | 38.26 | 46.71 | 53.63 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:28:31 | 54.25 | 40.69 | 42.69 | 46.78 | 55.04 | 46.79 | 45.89 | 60.8 | 46.84 | 33.33 | 38.05 | 46.52 | 70.81 | 49.52 | 45.26 | 39.55 | 65.13 | 46.59 | 42.97 | 46.84 | 61.34 | 48.14 | 46.69 | 49.89 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:30:31 | 56.25 | 36.67 | 33.54 | 46.8 | 36.66 | 46.81 | 39.56 | 51.07 | 46.88 | 37.16 | 43.46 | 46.54 | 57.64 | 42.13 | 48.27 | 56.66 | 67.18 | 46.59 | 36.87 | 46.84 | 52.76 | 28.58 | 46.71 | 64.04 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:32:32 | 58.27 | 56.76 | 39.98 | 46.78 | 49.53 | 46.79 | 35.89 | -14.2 | 46.89 | 41.17 | 52.53 | 46.53 | -12.91 | 39.94 | 37.49 | 39.56 | 59.61 | 46.58 | 52.55 | 46.83 | 61.92 | 51.68 | 46.69 | 61.39 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:34:32 | 60.27 | 46.14 | 43.04 | 46.78 | 50.31 | 46.82 | 45.9 | 68.38 | 46.87 | 46.14 | 43.32 | 46.54 | 69.46 | 39.61 | 45.26 | 48.3 | 63.02 | 46.6 | 35.83 | 46.84 | 61.34 | 51.31 | 46.72 | 60.63 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:36:32 | 62.27 | 26.84 | 26.13 | 46.8 | 39.52 | 46.8 | 49.26 | 66.33 | 46.86 | 43.27 | 43.17 | 46.55 | 56.55 | 39.93 | 39.54 | 49.02 | 65.13 | 46.59 | 45.83 | 46.83 | 63.5 | 41.6 | 46.71 | 70.55 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:38:33 | 64.28 | 35.53 | 37.67 | 46.79 | 51.42 | 46.81 | 48.92 | 73.46 | 46.89 | 46.14 | 43.01 | 46.55 | -11.49 | 42.94 | 45.27 | 71.17 | 51.57 | 46.62 | 35.23 | 46.85 | 59.29 | 37.85 | 46.72 | 58.04 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 13:40:33 | 66.28 | 38.01 | 26.99 | 46.8 | 53.56 | 46.81 | 45.9 | 50.07 | 46.87 | 36.67 | 46.19 | 46.55 | 67.5 | 50.35 | 42.25 | 49.02 | 63.35 | 46.62 | 36.87 | 46.85 | 67.33 | 38.96 | 46.73 | 51.69 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:42:34 | 68.3 | 37.17 | 40.23 | 46.84 | 42.39 | 46.84 | 40.19 | 63.73 | 46.89 | 43.41 | 42.61 | 46.55 | -14.76 | 33.42 | 45.26 | 60.6 | 59.61 | 46.62 | 36.87 | 46.84 | 50.04 | 44.97 | 46.72 | 50.91 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:44:34 | 70.3 | 42.77 | 45.43 | 46.84 | 53.56 | 46.83 | 40.19 | -13.35 | 46.89 | 46.14 | 49.37 | 46.56 | 67.51 | 45.95 | 48.27 | 64 | 71.04 | 46.63 | 49.02 | 46.86 | 71.2 | 57.5 | 46.72 | 45.93 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:46:35 | 72.32 | 42.56 | 35.96 | 46.83 | 57.96 | 46.84 | 48.91 | 64.54 | 46.92 | 49.15 | 46.19 | 46.54 | 72.89 | 42.77 | 41.89 | 60.6 | 57.01 | 46.61 | 48.44 | 46.85 | -15.24 | 61.36 | 46.72 | 47.19 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:48:36 | 74.33 | 42.96 | 38 | 46.85 | 54.27 | 46.85 | 48.63 | 68.82 | 46.92 | 39.8 | 43.7 | 46.55 | 67.28 | 39.24 | 45.26 | 48.31 | 59.61 | 46.63 | 45.84 | 46.88 | 68.98 | 52.1 | 46.72 | 61.4 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:50:37 | 76.35 | 29.44 | 39.99 | 46.83 | 36.51 | 46.82 | 48.76 | 50.07 | 46.91 | 43.28 | 52.53 | 46.56 | 56.31 | 42.59 | 37.5 | 56.26 | 59.61 | 46.6 | 42.83 | 46.85 | 57.16 | 41.79 | 46.73 | 68.65 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:52:37 | 78.35 | 42.96 | 42.56 | 46.85 | 50.83 | 46.85 | 45.9 | 72.24 | 46.91 | 46.14 | 46.19 | 46.57 | 73.9 | 45.95 | 48.27 | 63.52 | 49.88 | 46.64 | 49.02 | 46.85 | 63.17 | 51.68 | 46.73 | 59.58 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:54:38 | 80.37 | 34.24 | 34.11 | 46.84 | 45.53 | 46.86 | 40.18 | 71.77 | 46.93 | 32.09 | 49.36 | 46.55 | 69.45 | 45.94 | 48.44 | 50.86 | -12.13 | 46.63 | 48.85 | 46.86 | 49.34 | 50.67 | 46.73 | 54.84 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 13:56:39 | 82.38 | 52.48 | 37.3 | 46.88 | 58.96 | 46.86 | 45.9 | 73.46 | 46.93 | 39.43 | 55.16 | 46.57 | 61.01 | 45.95 | 42.08 | 57.99 | 67.63 | 46.63 | 51.28 | 46.87 | 71.2 | 48.34 | 46.74 | 49.06 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 13:58:39 | 84.38 | 41.38 | 40.46 | 46.86 | 45.86 | 46.87 | 35.11 | 55.02 | 46.92 | 37.16 | 39.06 | 46.57 | 67.1 | 42.77 | 35.8 | 56.26 | 55.68 | 46.64 | 49.65 | 46.86 | 58.38 | 48.34 | 46.74 | 50.9 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 14:00:40 | 86.4 | 42.77 | 36.89 | 46.86 | 42.38 | 46.83 | 45.89 | 58.2 | 46.94 | 46.13 | 49.19 | 46.55 | 70.16 | 39.23 | 33.95 | 53.59 | 67.18 | 46.62 | 49.2 | 46.86 | 68.46 | 44.96 | 46.73 | 39.59 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 14:02:41 | 88.42 | 49.5 | 42.82 | 46.9 | 45.23 | 46.85 | 43.17 | 58.2 | 46.94 | 43.41 | 53.62 | 46.57 | -8.52 | 42.13 | 45.26 | 51.65 | 60.37 | 46.62 | 45.84 | 46.87 | 67.02 | 47.98 | 46.74 | 54.85 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 14:04:41 | 90.42 | 40.13 | 42.7 | 46.88 | 39.52 | 46.86 | 48.5 | 55.02 | 46.93 | 38.71 | 35.4 | 46.56 | 53.24 | 54.7 | 38.14 | 61.36 | 55.68 | 46.63 | 45.84 | 46.86 | -15.24 | 52.09 | 46.75 | 52.59 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.77
13.12.21 14:06:42 | 92.43 | 42.55 | 42.55 | 46.88 | 45.22 | 46.85 | 45.89 | 70.72 | 46.93 | 46.13 | 52.52 | 46.55 | 74.19 | 49.52 | 39.24 | 48.3 | 53.82 | 46.62 | 52.95 | 46.87 | 57.15 | 48.77 | 46.72 | 52.11 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:08:43 | 94.45 | 35.51 | 29.9 | 46.9 | 39.52 | 46.85 | 39.55 | 66.33 | 46.94 | 39.79 | 43 | 46.56 | -5.79 | 35.33 | 45.26 | 54.49 | 65.13 | 46.61 | 40.12 | 46.88 | 61.34 | 34.96 | 46.75 | 55.54 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:10:43 | 96.45 | 33.61 | 39.99 | 46.9 | 45.24 | 46.87 | 40.19 | 72.24 | 46.93 | 38.01 | 39.85 | 46.58 | 56.56 | 32.71 | 29.74 | 34.37 | 57.01 | 46.64 | 49.21 | 46.89 | 65.29 | 42.11 | 46.75 | 49.9 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:12:44 | 98.47 | 32.89 | 40.23 | 46.88 | 45.86 | 46.86 | 43.03 | 61.56 | 46.95 | 39.42 | 40.17 | 46.56 | 52.19 | 35.94 | 45.26 | 59.54 | 65.13 | 46.64 | 35.22 | 46.88 | 43.49 | 34.34 | 46.72 | 49.05 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:14:44 | 100.47 | 46.13 | 47.91 | 46.89 | 42.88 | 46.86 | 38.46 | 59.74 | 46.95 | 43.12 | 52.19 | 46.56 | 70.81 | 38.82 | 48.44 | 33.21 | 67.18 | 46.64 | 42.82 | 46.89 | 61.92 | 40.88 | 46.75 | 68.2 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:16:44 | 102.47 | 37.17 | 36.45 | 46.91 | 39.52 | 46.87 | 45.9 | 71.77 | 46.96 | 35.35 | 39.48 | 46.57 | 69.46 | 38.35 | 48.84 | 56.66 | 61.77 | 46.64 | 37.31 | 46.89 | 50.04 | 34.96 | 46.75 | 62.21 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:18:44 | 104.47 | 43.13 | 40.67 | 46.92 | 55.05 | 46.87 | 39.56 | 69.51 | 46.93 | 40.13 | 43.7 | 46.57 | -11.49 | 34.64 | 39.25 | 39.56 | 65.14 | 46.66 | 42.27 | 46.89 | 49.35 | 41.79 | 46.76 | 58.03 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:20:44 | 106.47 | 31.4 | 42.83 | 46.92 | 45.54 | 46.91 | 38.78 | 58.21 | 46.96 | 36.68 | 59.43 | 46.58 | -8.79 | 45.95 | 35.8 | 56.67 | 57.01 | 46.65 | 42.66 | 46.91 | 60.53 | 34.96 | 46.77 | 53.63 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:22:44 | 108.47 | 42.96 | 42.82 | 46.93 | 61.32 | 46.89 | 45.9 | 74.76 | 46.94 | 50.9 | 42.82 | 46.57 | 72.89 | 39.61 | 39.82 | 45.27 | 68.83 | 46.64 | 45.84 | 46.88 | 72.42 | 44.97 | 46.76 | 49.06 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:24:45 | 110.48 | 40.42 | 35.96 | 46.91 | 48.05 | 46.87 | 45.89 | 55.02 | 46.96 | 40.94 | 46.18 | 46.56 | 60.24 | 40.23 | 32.73 | 49.02 | 54.51 | 46.62 | 45.83 | 46.9 | 65.28 | 34.95 | 46.75 | 58.02 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:26:45 | 112.48 | 52.48 | 40.85 | 46.92 | 55.91 | 46.87 | 43.17 | 52.3 | 46.95 | 46.14 | 56.97 | 46.6 | 65.77 | 39.94 | 41.45 | 50.87 | 63.59 | 46.64 | 45.84 | 46.89 | 69.69 | 53.94 | 46.77 | 58.03 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:28:45 | 114.48 | 37.61 | 29.48 | 46.92 | 47.65 | 46.89 | 28.54 | 45.48 | 46.98 | 46.14 | 43.01 | 46.58 | -8.8 | 39.61 | 35.25 | 39.56 | 51.57 | 46.63 | 39.5 | 46.91 | 57.16 | 38.63 | 46.76 | 39.59 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:30:45 | 116.48 | 36.68 | 34.12 | 46.95 | 36.8 | 46.9 | 45.9 | 60.32 | 46.96 | 29.44 | 40.18 | 46.59 | 70.81 | 50.04 | 35.26 | 39.56 | 54.52 | 46.65 | 35.22 | 46.9 | 59.77 | 41.96 | 46.76 | 68.65 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:32:45 | 118.48 | 37.17 | 42.7 | 46.95 | 43.1 | 46.9 | 40.19 | 45.48 | 46.98 | 39.8 | 39.48 | 46.59 | 63.98 | 42.77 | 30.33 | 70.53 | 69.54 | 46.66 | 30.91 | 46.89 | 54.68 | 33.08 | 46.78 | 45.31 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:34:45 | 120.48 | 39.79 | 35.12 | 46.95 | 64.54 | 46.9 | 39.55 | 59.75 | 46.98 | 37.16 | 40.99 | 46.58 | -5.79 | 42.37 | 47.75 | 48.3 | 65.13 | 46.65 | 43.23 | 46.9 | 56.08 | 54.43 | 46.77 | 56.69 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:36:45 | 122.48 | 39.8 | 42.82 | 46.96 | 49.83 | 46.9 | 35.11 | 52.76 | 46.99 | 39.79 | 35.57 | 46.59 | 61.82 | 36.97 | 35.25 | 62.18 | 50.67 | 46.66 | 42.97 | 46.92 | 54.67 | 44.97 | 46.78 | 49.9 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:38:45 | 124.48 | 34.25 | 39.99 | 46.97 | 33.52 | 46.9 | 39.89 | 39.77 | 46.98 | 39.8 | 37.22 | 46.59 | 50.52 | 43.09 | 45.26 | 54.82 | 65.14 | 46.66 | 36.38 | 46.91 | 65.29 | 41.96 | 46.77 | 51.69 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.79
13.12.21 14:40:45 | 126.48 | 49.51 | 40.23 | 46.97 | 39.52 | 46.92 | 40.19 | 59.75 | 46.99 | 43.28 | 43.01 | 46.59 | 60.24 | 52.66 | 45.26 | 52.56 | 62.54 | 46.65 | 39.5 | 46.9 | 67.34 | 48.78 | 46.77 | 66.16 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:42:45 | 128.48 | 33.61 | 38.3 | 46.98 | 39.52 | 46.91 | 33.37 | 50.07 | 46.98 | 39.01 | 36.18 | 46.6 | 72.89 | 49.32 | 42.08 | 39.56 | 66.87 | 46.65 | 40.64 | 46.9 | 65.29 | 33.08 | 46.78 | 45.3 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.81
13.12.21 14:44:46 | 130.5 | 39.79 | 29.78 | 46.99 | 41.9 | 46.91 | 45.89 | 53.8 | 46.99 | 43.41 | 46.18 | 46.57 | -14.76 | 45.95 | 41.89 | 35.16 | 46.16 | 46.66 | 48.44 | 46.89 | 67.33 | 38.62 | 46.77 | 39.59 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.83
13.12.21 14:46:47 | 132.52 | 38.01 | 38 | 47.01 | 52.92 | 46.93 | 42.89 | 63.73 | 47 | 35.83 | 56.97 | 46.59 | 71.68 | 45.95 | 42.4 | 54.82 | 65.14 | 46.66 | 49.02 | 46.9 | 55.83 | 50.68 | 46.78 | 61.4 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.83
13.12.21 14:48:47 | 134.52 | 46.13 | 31.39 | 46.99 | 52.05 | 46.93 | 43.03 | 59.75 | 46.97 | 36.27 | 37.21 | 46.57 | -3.06 | 48.96 | 54.72 | 50.87 | 63.01 | 46.66 | 45.84 | 46.89 | 58.38 | 51.3 | 46.78 | 64.36 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.83
13.12.21 14:50:48 | 136.53 | 43.12 | 42.24 | 47 | 39.51 | 46.92 | 43.5 | 51.07 | 46.98 | 40.12 | 51.89 | 46.58 | 50.5 | 42.13 | 42.07 | 68.16 | 60.36 | 46.64 | 42.82 | 46.89 | 63.16 | 51.3 | 46.77 | 68.64 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 14:52:49 | 138.55 | 46.14 | 40.23 | 47 | 48.05 | 46.93 | 39.89 | 59.75 | 46.98 | 43.27 | 46.19 | 46.59 | -8.51 | 49.52 | 45.26 | 52.55 | 46.17 | 46.67 | 52.55 | 46.89 | 69.69 | 50.98 | 46.79 | 58.03 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 14:54:49 | 140.55 | 43.13 | 42.83 | 46.98 | 54.46 | 46.93 | 31.86 | 39.77 | 47.01 | 54.67 | 49.37 | 46.59 | 61.83 | 42.59 | 48.84 | 53.6 | 65.14 | 46.66 | 39.83 | 46.9 | 60.53 | 41.96 | 46.77 | 48.34 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 14:56:49 | 142.55 | 26.69 | 45.42 | 46.99 | 51.61 | 46.93 | 43.03 | 51.07 | 47 | 40.12 | 49.05 | 46.6 | 65.76 | 38.35 | 45.26 | 66.12 | 57 | 46.66 | 35.83 | 46.89 | 65.29 | 44.96 | 46.78 | 50.9 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.86
13.12.21 14:58:49 | 144.55 | 40.42 | 34.63 | 46.99 | 46.94 | 46.93 | 36.91 | 68.81 | 47.03 | 48.73 | 49.54 | 46.58 | 65.76 | 36.97 | 36.72 | 45.26 | 54.51 | 46.65 | 53.42 | 46.9 | 74.25 | 44.96 | 46.78 | 44.35 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.86
13.12.21 15:00:49 | 146.55 | 42.95 | 35.56 | 47.02 | 48.98 | 46.93 | 40.45 | 50.07 | 47.03 | 43.27 | 52.52 | 46.61 | 65.76 | 49.12 | 39.55 | 54.81 | 61.77 | 46.67 | 45.84 | 46.9 | 65.29 | 50.97 | 46.79 | 50.9 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 15:02:49 | 148.55 | 43.28 | 43.04 | 47.03 | 53.56 | 46.94 | 35.59 | 61.57 | 47 | 48.86 | 49.2 | 46.61 | 64.22 | 42.94 | 41.89 | 48.31 | 61.77 | 46.64 | 42.66 | 46.91 | 65.29 | 42.11 | 46.79 | 54.85 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 15:04:49 | 150.55 | 36.13 | 34.64 | 47.03 | 54.78 | 46.94 | 48.91 | 60.8 | 47.01 | 35.83 | 56.49 | 46.58 | 65.77 | 49.76 | 41.44 | 53.59 | 53.5 | 46.66 | 49.02 | 46.91 | 73.72 | 51.68 | 46.8 | 44.79 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.86
13.12.21 15:06:49 | 152.55 | 39.8 | 38.59 | 47.03 | 51.41 | 46.94 | 40.46 | 39.77 | 47.01 | 43.41 | 46.19 | 46.6 | 67.51 | 48.96 | 36.73 | 45.9 | 55.93 | 46.66 | 43.11 | 46.93 | 53.66 | 38.63 | 46.81 | 61.4 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 15:08:49 | 154.55 | 32.9 | 43.04 | 47.02 | 48.98 | 46.94 | 37.77 | 39.77 | 47.01 | 32.1 | 56.2 | 46.61 | 60.24 | 49.53 | 48.44 | 57.99 | 50.67 | 46.66 | 42.98 | 46.92 | 51.72 | 42.11 | 46.8 | 34.4 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.84
13.12.21 15:10:50 | 156.57 | 42.77 | 34.64 | 47.07 | 52.76 | 46.97 | 39.56 | 50.07 | 47.02 | 43.13 | 40.18 | 46.61 | 69.46 | 45.95 | 45.26 | 55.51 | 54.52 | 46.69 | 45.84 | 46.94 | -15.24 | 56.28 | 46.8 | 54.85 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.86
13.12.21 15:12:50 | 158.57 | 37.6 | 43.13 | 47.06 | 49.53 | 46.96 | 40.7 | 58.2 | 47.01 | 46.13 | 49.05 | 46.61 | 65.76 | 35.94 | 35.79 | 43.64 | 61.77 | 46.67 | 39.49 | 46.91 | 56.25 | 41.78 | 46.8 | 58.02 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.84