## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day7_plate1_read |  | Generated On : | 15/11/2021, 11:36:56 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 15/11/2021, 09:01:33 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 15/11/2021, 11:34:21 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
15.11.21 09:01:35 | 0.03 | 46.54 | 47.13 | 46.94 | 46.97 | 47.15 | 47.32 | 47 | 46.99 | 47.2 | 47.1 | 47.06 | 47.14 | 47.19 | 47.22 | 47.21 | 47.2 | 47.28 | 47.22 | 47.12 | 46.87 | 47.09 | 47.16 | 47.18 | 62.4 | 20 | 953 | 0 | 22.11
15.11.21 09:03:35 | 2.03 | 46.58 | 47.13 | 46.93 | 46.98 | 47.16 | 47.31 | 47.04 | 46.99 | 47.2 | 47.09 | 47.04 | 47.14 | 47.2 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 47.29 | 47.2 | 47.14 | 46.89 | 47.09 | 47.17 | 47.18 | 55.73 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 09:05:36 | 4.05 | 46.62 | 47.14 | 46.96 | 46.98 | 47.15 | 47.32 | 47.04 | 46.98 | 47.19 | 47.1 | 47.06 | 47.16 | 47.2 | 47.2 | 47.19 | 47.22 | 47.29 | 47.21 | 47.12 | 46.88 | 47.1 | 47.14 | 47.17 | 64.23 | 20 | 953 | 0 | 22.15
15.11.21 09:07:36 | 6.05 | 46.63 | 47.11 | 46.95 | 46.98 | 47.17 | 47.3 | 47.05 | 46.99 | 47.19 | 47.1 | 47.04 | 47.16 | 47.21 | 47.21 | 47.19 | 47.21 | 47.27 | 47.21 | 47.12 | 46.86 | 47.08 | 47.15 | 47.17 | 58.21 | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 09:09:36 | 8.05 | 46.66 | 47.13 | 46.93 | 46.99 | 47.15 | 47.31 | 47.07 | 47 | 47.19 | 47.1 | 47.05 | 47.17 | 47.21 | 47.21 | 47.19 | 47.2 | 47.29 | 47.23 | 47.12 | 46.87 | 47.08 | 47.15 | 47.17 | 49.24 | 20 | 953 | 0 | 22.17
15.11.21 09:11:36 | 10.05 | 46.66 | 47.12 | 46.94 | 46.97 | 47.16 | 47.33 | 47.08 | 47 | 47.19 | 47.1 | 47.07 | 47.18 | 47.21 | 47.21 | 47.2 | 47.21 | 47.28 | 47.23 | 47.14 | 46.89 | 47.1 | 47.16 | 47.18 | 61.59 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 09:13:36 | 12.05 | 46.67 | 47.14 | 46.93 | 46.99 | 47.15 | 47.29 | 47.1 | 47 | 47.17 | 47.1 | 47.05 | 47.18 | 47.19 | 47.18 | 47.21 | 47.22 | 47.28 | 47.21 | 47.13 | 46.87 | 47.09 | 47.15 | 47.16 | 62.4 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 09:15:36 | 14.05 | 46.66 | 47.15 | 46.96 | 46.98 | 47.16 | 47.31 | 47.1 | 46.99 | 47.18 | 47.11 | 47.07 | 47.2 | 47.21 | 47.2 | 47.2 | 47.22 | 47.28 | 47.2 | 47.15 | 46.89 | 47.09 | 47.16 | 47.2 | 52.78 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:17:36 | 16.05 | 46.68 | 47.14 | 46.96 | 46.98 | 47.15 | 47.31 | 47.1 | 47 | 47.18 | 47.1 | 47.08 | 47.18 | 47.21 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.27 | 47.23 | 47.15 | 46.89 | 47.09 | 47.15 | 47.18 | 58.22 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:19:39 | 18.1 | 46.67 | 47.14 | 46.95 | 46.97 | 47.15 | 47.3 | 47.08 | 46.99 | 47.15 | 47.09 | 47.08 | 47.17 | 47.19 | 47.19 | 47.19 | 47.2 | 47.26 | 47.21 | 47.15 | 46.85 | 47.08 | 47.16 | 47.16 | 44.17 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:21:39 | 20.1 | 46.68 | 47.14 | 46.97 | 47 | 47.15 | 47.31 | 47.11 | 47.02 | 47.18 | 47.1 | 47.08 | 47.18 | 47.19 | 47.2 | 47.19 | 47.2 | 47.28 | 47.21 | 47.14 | 46.87 | 47.08 | 47.15 | 47.16 | 51.88 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:23:40 | 22.12 | 46.68 | 47.12 | 46.96 | 46.99 | 47.17 | 47.31 | 47.1 | 47 | 47.16 | 47.1 | 47.08 | 47.17 | 47.19 | 47.2 | 47.2 | 47.21 | 47.28 | 47.21 | 47.13 | 46.86 | 47.09 | 47.16 | 47.16 | 73.47 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:25:40 | 24.12 | 46.68 | 47.12 | 46.95 | 46.98 | 47.14 | 47.3 | 47.12 | 47 | 47.16 | 47.11 | 47.08 | 47.16 | 47.21 | 47.19 | 47.19 | 47.21 | 47.27 | 47.2 | 47.15 | 46.87 | 47.1 | 47.14 | 47.16 | 53.81 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:27:40 | 26.12 | 46.68 | 47.12 | 46.96 | 46.97 | 47.16 | 47.3 | 47.1 | 47.01 | 47.16 | 47.09 | 47.09 | 47.17 | 47.19 | 47.18 | 47.21 | 47.19 | 47.28 | 47.22 | 47.14 | 46.86 | 47.09 | 47.15 | 47.16 | 60.81 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:29:40 | 28.12 | 46.69 | 47.13 | 46.96 | 46.98 | 47.17 | 47.31 | 47.1 | 47.02 | 47.16 | 47.09 | 47.08 | 47.18 | 47.2 | 47.19 | 47.2 | 47.21 | 47.27 | 47.21 | 47.14 | 46.87 | 47.1 | 47.14 | 47.17 | 64.22 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:31:40 | 30.12 | 46.69 | 47.13 | 46.96 | 46.98 | 47.16 | 47.3 | 47.1 | 47 | 47.16 | 47.1 | 47.09 | 47.17 | 47.18 | 47.18 | 47.2 | 47.19 | 47.25 | 47.2 | 47.14 | 46.88 | 47.1 | 47.14 | 47.14 | 52.77 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:33:40 | 32.12 | 46.7 | 47.12 | 46.96 | 47.01 | 47.19 | 47.31 | 47.13 | 47.03 | 47.19 | 47.1 | 47.1 | 47.19 | 47.22 | 47.22 | 47.24 | 47.2 | 47.28 | 47.22 | 47.16 | 46.89 | 47.1 | 47.16 | 47.17 | 72.26 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:35:40 | 34.12 | 46.7 | 47.13 | 46.94 | 46.99 | 47.16 | 47.31 | 47.1 | 47.02 | 47.14 | 47.11 | 47.09 | 47.18 | 47.19 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.26 | 47.19 | 47.15 | 46.86 | 47.09 | 47.16 | 47.16 | 56.47 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:37:40 | 36.12 | 46.68 | 47.13 | 46.97 | 46.99 | 47.19 | 47.31 | 47.12 | 47.02 | 47.17 | 47.1 | 47.1 | 47.21 | 47.19 | 47.21 | 47.2 | 47.2 | 47.26 | 47.22 | 47.16 | 46.88 | 47.1 | 47.17 | 47.16 | 60.81 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:39:40 | 38.12 | 46.7 | 47.15 | 46.97 | 47 | 47.17 | 47.33 | 47.14 | 47.02 | 47.18 | 47.11 | 47.1 | 47.21 | 47.21 | 47.22 | 47.22 | 47.2 | 47.28 | 47.24 | 47.17 | 46.9 | 47.1 | 47.16 | 47.18 | 62.99 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:41:40 | 40.12 | 46.7 | 47.14 | 46.96 | 47 | 47.19 | 47.32 | 47.12 | 47.02 | 47.16 | 47.09 | 47.08 | 47.19 | 47.19 | 47.2 | 47.21 | 47.21 | 47.26 | 47.21 | 47.16 | 46.87 | 47.09 | 47.15 | 47.15 | 55.72 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:43:40 | 42.12 | 46.7 | 47.13 | 46.96 | 47.02 | 47.17 | 47.32 | 47.12 | 47.03 | 47.16 | 47.11 | 47.1 | 47.18 | 47.2 | 47.18 | 47.21 | 47.2 | 47.27 | 47.22 | 47.16 | 46.86 | 47.11 | 47.15 | 47.16 | 44.17 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:45:40 | 44.12 | 46.7 | 47.15 | 46.98 | 47.01 | 47.19 | 47.32 | 47.13 | 47.05 | 47.17 | 47.12 | 47.11 | 47.2 | 47.21 | 47.22 | 47.23 | 47.2 | 47.28 | 47.24 | 47.19 | 46.89 | 47.11 | 47.15 | 47.17 | 66.35 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:47:40 | 46.12 | 46.71 | 47.15 | 46.96 | 47 | 47.2 | 47.32 | 47.12 | 47.03 | 47.17 | 47.1 | 47.12 | 47.19 | 47.22 | 47.21 | 47.21 | 47.2 | 47.27 | 47.22 | 47.17 | 46.87 | 47.09 | 47.17 | 47.16 | 49.24 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:49:40 | 48.12 | 46.73 | 47.15 | 46.97 | 47.02 | 47.21 | 47.33 | 47.12 | 47.04 | 47.17 | 47.11 | 47.12 | 47.19 | 47.22 | 47.21 | 47.23 | 47.21 | 47.28 | 47.23 | 47.19 | 46.87 | 47.09 | 47.17 | 47.16 | 55.73 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:51:40 | 50.12 | 46.71 | 47.14 | 46.97 | 46.99 | 47.19 | 47.31 | 47.13 | 47.03 | 47.18 | 47.11 | 47.12 | 47.19 | 47.22 | 47.2 | 47.22 | 47.2 | 47.27 | 47.23 | 47.16 | 46.86 | 47.1 | 47.15 | 47.15 | 49.24 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:53:40 | 52.12 | 46.72 | 47.14 | 46.97 | 47.02 | 47.18 | 47.33 | 47.12 | 47.02 | 47.14 | 47.12 | 47.1 | 47.21 | 47.22 | 47.22 | 47.23 | 47.2 | 47.28 | 47.22 | 47.18 | 46.87 | 47.09 | 47.18 | 47.15 | 66.34 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:55:40 | 54.12 | 46.73 | 47.15 | 46.95 | 46.99 | 47.19 | 47.33 | 47.13 | 47.02 | 47.16 | 47.12 | 47.12 | 47.21 | 47.2 | 47.2 | 47.22 | 47.21 | 47.26 | 47.23 | 47.18 | 46.87 | 47.11 | 47.15 | 47.14 | 68.83 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:57:40 | 56.12 | 46.72 | 47.16 | 46.96 | 47 | 47.2 | 47.32 | 47.12 | 47.04 | 47.18 | 47.1 | 47.11 | 47.21 | 47.21 | 47.2 | 47.23 | 47.2 | 47.27 | 47.22 | 47.17 | 46.85 | 47.1 | 47.16 | 47.15 | 58.21 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:59:40 | 58.12 | 46.71 | 47.15 | 46.97 | 47.02 | 47.21 | 47.33 | 47.13 | 47.02 | 47.17 | 47.12 | 47.13 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 47.24 | 47.19 | 47.29 | 47.24 | 47.2 | 46.88 | 47.1 | 47.16 | 47.17 | 68.08 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:01:40 | 60.12 | 46.71 | 47.15 | 46.99 | 47.01 | 47.23 | 47.34 | 47.14 | 47.05 | 47.17 | 47.11 | 47.15 | 47.22 | 47.22 | 47.21 | 47.24 | 47.21 | 47.29 | 47.27 | 47.2 | 46.88 | 47.11 | 47.18 | 47.15 | 64.23 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:03:40 | 62.12 | 46.72 | 47.14 | 46.99 | 47.02 | 47.22 | 47.33 | 47.13 | 47.05 | 47.17 | 47.12 | 47.13 | 47.23 | 47.21 | 47.22 | 47.23 | 47.22 | 47.26 | 47.24 | 47.19 | 46.87 | 47.1 | 47.18 | 47.16 | 61.58 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:05:40 | 64.12 | 46.7 | 47.15 | 46.96 | 47.03 | 47.23 | 47.34 | 47.12 | 47.06 | 47.17 | 47.12 | 47.13 | 47.22 | 47.2 | 47.22 | 47.23 | 47.22 | 47.28 | 47.25 | 47.2 | 46.87 | 47.08 | 47.17 | 47.16 | 53.82 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:07:40 | 66.12 | 46.73 | 47.15 | 46.98 | 47.03 | 47.23 | 47.34 | 47.15 | 47.04 | 47.17 | 47.13 | 47.14 | 47.22 | 47.21 | 47.21 | 47.26 | 47.23 | 47.3 | 47.26 | 47.2 | 46.87 | 47.1 | 47.18 | 47.17 | 49.25 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 10:09:40 | 68.12 | 46.75 | 47.16 | 46.97 | 47.02 | 47.23 | 47.34 | 47.15 | 47.04 | 47.18 | 47.12 | 47.13 | 47.22 | 47.23 | 47.23 | 47.23 | 47.21 | 47.28 | 47.25 | 47.21 | 46.88 | 47.11 | 47.19 | 47.16 | 55.72 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 10:11:40 | 70.12 | 46.72 | 47.17 | 46.98 | 47.03 | 47.22 | 47.34 | 47.14 | 47.04 | 47.19 | 47.12 | 47.13 | 47.22 | 47.24 | 47.2 | 47.25 | 47.22 | 47.29 | 47.27 | 47.2 | 46.88 | 47.1 | 47.17 | 47.17 | 66.34 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 10:13:40 | 72.12 | 46.74 | 47.16 | 47.01 | 47.04 | 47.21 | 47.35 | 47.13 | 47.07 | 47.18 | 47.13 | 47.14 | 47.21 | 47.24 | 47.25 | 47.26 | 47.22 | 47.29 | 47.26 | 47.21 | 46.9 | 47.11 | 47.2 | 47.18 | 68.39 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 10:15:40 | 74.12 | 46.75 | 47.15 | 46.98 | 47.01 | 47.22 | 47.35 | 47.15 | 47.04 | 47.15 | 47.12 | 47.12 | 47.22 | 47.21 | 47.2 | 47.25 | 47.23 | 47.29 | 47.24 | 47.22 | 46.88 | 47.11 | 47.16 | 47.16 | 59.76 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:17:40 | 76.12 | 46.73 | 47.16 | 46.98 | 47.04 | 47.22 | 47.34 | 47.13 | 47.04 | 47.18 | 47.12 | 47.13 | 47.24 | 47.22 | 47.22 | 47.27 | 47.2 | 47.29 | 47.24 | 47.22 | 46.89 | 47.11 | 47.19 | 47.16 | 55.03 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:19:40 | 78.12 | 46.73 | 47.16 | 47.02 | 47.06 | 47.24 | 47.34 | 47.16 | 47.05 | 47.17 | 47.13 | 47.16 | 47.24 | 47.24 | 47.23 | 47.25 | 47.22 | 47.29 | 47.26 | 47.23 | 46.89 | 47.12 | 47.18 | 47.18 | 53.82 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:21:40 | 80.12 | 46.74 | 47.15 | 46.98 | 47.05 | 47.23 | 47.35 | 47.15 | 47.05 | 47.18 | 47.14 | 47.13 | 47.23 | 47.24 | 47.21 | 47.25 | 47.22 | 47.29 | 47.25 | 47.23 | 46.88 | 47.12 | 47.19 | 47.18 | 74.77 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:23:40 | 82.12 | 46.74 | 47.18 | 47 | 47.05 | 47.24 | 47.37 | 47.17 | 47.07 | 47.17 | 47.14 | 47.16 | 47.25 | 47.24 | 47.23 | 47.26 | 47.22 | 47.28 | 47.26 | 47.22 | 46.89 | 47.13 | 47.19 | 47.17 | 66.35 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:25:40 | 84.12 | 46.75 | 47.18 | 47 | 47.05 | 47.22 | 47.37 | 47.16 | 47.06 | 47.17 | 47.15 | 47.15 | 47.25 | 47.25 | 47.22 | 47.26 | 47.22 | 47.3 | 47.27 | 47.24 | 46.9 | 47.12 | 47.2 | 47.18 | 59.77 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:27:41 | 86.13 | 46.74 | 47.16 | 47 | 47.05 | 47.23 | 47.36 | 47.16 | 47.1 | 47.17 | 47.14 | 47.16 | 47.25 | 47.25 | 47.21 | 47.25 | 47.23 | 47.3 | 47.28 | 47.24 | 46.89 | 47.13 | 47.18 | 47.16 | 61.58 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:29:41 | 88.13 | 46.75 | 47.16 | 47.02 | 47.07 | 47.25 | 47.36 | 47.17 | 47.07 | 47.19 | 47.15 | 47.16 | 47.26 | 47.26 | 47.24 | 47.27 | 47.24 | 47.3 | 47.27 | 47.24 | 46.91 | 47.13 | 47.19 | 47.18 | 44.98 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:31:41 | 90.13 | 46.74 | 47.16 | 47 | 47.05 | 47.25 | 47.35 | 47.15 | 47.06 | 47.17 | 47.14 | 47.14 | 47.24 | 47.24 | 47.23 | 47.26 | 47.23 | 47.3 | 47.27 | 47.24 | 46.9 | 47.14 | 47.21 | 47.17 | 55.03 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:33:41 | 92.13 | 46.76 | 47.18 | 47.02 | 47.07 | 47.25 | 47.37 | 47.15 | 47.06 | 47.17 | 47.15 | 47.17 | 47.26 | 47.26 | 47.25 | 47.28 | 47.23 | 47.31 | 47.28 | 47.27 | 46.91 | 47.12 | 47.21 | 47.19 | 51.1 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:35:41 | 94.13 | 46.74 | 47.17 | 47 | 47.04 | 47.23 | 47.36 | 47.16 | 47.07 | 47.19 | 47.15 | 47.16 | 47.24 | 47.25 | 47.23 | 47.27 | 47.22 | 47.29 | 47.27 | 47.24 | 46.88 | 47.12 | 47.2 | 47.18 | 64.22 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:37:41 | 96.13 | 46.76 | 47.19 | 47 | 47.07 | 47.26 | 47.38 | 47.18 | 47.07 | 47.18 | 47.15 | 47.19 | 47.26 | 47.25 | 47.26 | 47.29 | 47.24 | 47.32 | 47.3 | 47.26 | 46.92 | 47.13 | 47.22 | 47.19 | 49.25 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:39:41 | 98.13 | 46.75 | 47.18 | 47 | 47.08 | 47.26 | 47.38 | 47.16 | 47.08 | 47.17 | 47.15 | 47.18 | 47.25 | 47.25 | 47.23 | 47.29 | 47.24 | 47.31 | 47.28 | 47.26 | 46.93 | 47.16 | 47.22 | 47.19 | 56.89 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:41:41 | 100.13 | 46.75 | 47.18 | 46.99 | 47.07 | 47.25 | 47.38 | 47.15 | 47.08 | 47.18 | 47.14 | 47.18 | 47.26 | 47.25 | 47.24 | 47.28 | 47.25 | 47.32 | 47.27 | 47.26 | 46.9 | 47.14 | 47.21 | 47.2 | 70.74 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:43:41 | 102.13 | 46.76 | 47.19 | 47 | 47.08 | 47.25 | 47.39 | 47.16 | 47.1 | 47.2 | 47.16 | 47.18 | 47.26 | 47.26 | 47.24 | 47.29 | 47.26 | 47.32 | 47.3 | 47.27 | 46.91 | 47.14 | 47.21 | 47.2 | 53.82 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:45:41 | 104.13 | 46.78 | 47.19 | 47 | 47.1 | 47.26 | 47.38 | 47.18 | 47.1 | 47.18 | 47.15 | 47.19 | 47.27 | 47.28 | 47.25 | 47.29 | 47.25 | 47.32 | 47.31 | 47.26 | 46.91 | 47.14 | 47.21 | 47.19 | 54.71 | 20 | 953 | 0 | 22.17
15.11.21 10:47:41 | 106.13 | 46.76 | 47.19 | 47.01 | 47.08 | 47.27 | 47.4 | 47.17 | 47.1 | 47.21 | 47.16 | 47.19 | 47.27 | 47.26 | 47.25 | 47.29 | 47.24 | 47.32 | 47.3 | 47.27 | 46.93 | 47.14 | 47.22 | 47.2 | 48.53 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:49:41 | 108.13 | 46.76 | 47.19 | 47.01 | 47.09 | 47.26 | 47.4 | 47.15 | 47.08 | 47.17 | 47.16 | 47.19 | 47.26 | 47.26 | 47.24 | 47.29 | 47.23 | 47.3 | 47.29 | 47.28 | 46.93 | 47.15 | 47.23 | 47.21 | 49.24 | 20 | 953 | 0 | 22.17
15.11.21 10:51:41 | 110.13 | 46.76 | 47.2 | 47.01 | 47.08 | 47.25 | 47.39 | 47.16 | 47.11 | 47.17 | 47.17 | 47.2 | 47.29 | 47.26 | 47.26 | 47.3 | 47.24 | 47.34 | 47.3 | 47.3 | 46.93 | 47.15 | 47.22 | 47.19 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 22.17
15.11.21 10:53:41 | 112.13 | 46.76 | 47.19 | 47.02 | 47.09 | 47.27 | 47.39 | 47.16 | 47.09 | 47.19 | 47.16 | 47.2 | 47.29 | 47.28 | 47.24 | 47.3 | 47.25 | 47.33 | 47.3 | 47.3 | 46.93 | 47.16 | 47.21 | 47.2 | 58.21 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:55:41 | 114.13 | 46.77 | 47.21 | 47.03 | 47.1 | 47.27 | 47.4 | 47.17 | 47.1 | 47.19 | 47.17 | 47.2 | 47.3 | 47.26 | 47.27 | 47.32 | 47.26 | 47.31 | 47.3 | 47.28 | 46.92 | 47.15 | 47.21 | 47.2 | 58.21 | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 10:57:41 | 116.13 | 46.77 | 47.21 | 47.03 | 47.11 | 47.27 | 47.41 | 47.19 | 47.11 | 47.2 | 47.16 | 47.21 | 47.29 | 47.27 | 47.27 | 47.31 | 47.26 | 47.32 | 47.31 | 47.29 | 46.93 | 47.14 | 47.22 | 47.21 | 70.04 | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 10:59:41 | 118.13 | 46.78 | 47.21 | 47.04 | 47.11 | 47.28 | 47.4 | 47.19 | 47.11 | 47.18 | 47.18 | 47.2 | 47.29 | 47.29 | 47.27 | 47.32 | 47.26 | 47.34 | 47.31 | 47.3 | 46.93 | 47.17 | 47.22 | 47.2 | 55.04 | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 11:01:41 | 120.13 | 46.79 | 47.2 | 47.02 | 47.11 | 47.31 | 47.4 | 47.17 | 47.09 | 47.19 | 47.17 | 47.21 | 47.3 | 47.27 | 47.25 | 47.31 | 47.25 | 47.32 | 47.32 | 47.31 | 46.92 | 47.17 | 47.23 | 47.22 | 58.21 | 20 | 953 | 0 | 22.15
15.11.21 11:03:41 | 122.13 | 46.8 | 47.21 | 47.04 | 47.13 | 47.28 | 47.42 | 47.19 | 47.11 | 47.21 | 47.18 | 47.24 | 47.31 | 47.3 | 47.27 | 47.31 | 47.26 | 47.34 | 47.33 | 47.32 | 46.95 | 47.15 | 47.24 | 47.21 | 62.4 | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 11:05:41 | 124.13 | 46.8 | 47.22 | 47.04 | 47.13 | 47.31 | 47.41 | 47.21 | 47.14 | 47.2 | 47.18 | 47.2 | 47.3 | 47.28 | 47.28 | 47.33 | 47.27 | 47.34 | 47.32 | 47.32 | 46.93 | 47.15 | 47.24 | 47.21 | 66.35 | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 11:07:41 | 126.13 | 46.79 | 47.21 | 47.03 | 47.12 | 47.29 | 47.42 | 47.19 | 47.11 | 47.2 | 47.18 | 47.22 | 47.32 | 47.27 | 47.27 | 47.3 | 47.28 | 47.34 | 47.31 | 47.33 | 46.95 | 47.17 | 47.23 | 47.22 | 64.55 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:09:41 | 128.13 | 46.8 | 47.22 | 47.04 | 47.14 | 47.31 | 47.42 | 47.2 | 47.14 | 47.23 | 47.17 | 47.22 | 47.31 | 47.28 | 47.26 | 47.32 | 47.27 | 47.35 | 47.33 | 47.33 | 46.95 | 47.16 | 47.23 | 47.23 | 59.76 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:11:41 | 130.13 | 46.79 | 47.23 | 47.04 | 47.12 | 47.32 | 47.45 | 47.21 | 47.13 | 47.21 | 47.19 | 47.24 | 47.32 | 47.29 | 47.28 | 47.32 | 47.29 | 47.35 | 47.35 | 47.34 | 46.95 | 47.17 | 47.24 | 47.23 | 49.25 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:13:41 | 132.13 | 46.81 | 47.23 | 47.05 | 47.13 | 47.3 | 47.43 | 47.2 | 47.13 | 47.21 | 47.19 | 47.24 | 47.31 | 47.29 | 47.29 | 47.34 | 47.29 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 46.95 | 47.19 | 47.25 | 47.24 | 55.04 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:15:41 | 134.13 | 46.81 | 47.22 | 47.05 | 47.13 | 47.3 | 47.44 | 47.21 | 47.13 | 47.22 | 47.22 | 47.24 | 47.33 | 47.31 | 47.29 | 47.34 | 47.3 | 47.34 | 47.35 | 47.36 | 46.96 | 47.18 | 47.26 | 47.23 | 64.81 | 20 | 953 | 0 | 22.11
15.11.21 11:17:41 | 136.13 | 46.82 | 47.21 | 47.06 | 47.13 | 47.32 | 47.44 | 47.21 | 47.13 | 47.21 | 47.21 | 47.24 | 47.32 | 47.28 | 47.28 | 47.34 | 47.3 | 47.36 | 47.34 | 47.35 | 46.96 | 47.17 | 47.26 | 47.24 | 52.78 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:19:41 | 138.13 | 46.81 | 47.23 | 47.04 | 47.13 | 47.32 | 47.45 | 47.21 | 47.14 | 47.2 | 47.2 | 47.24 | 47.3 | 47.3 | 47.27 | 47.33 | 47.29 | 47.36 | 47.36 | 47.35 | 46.97 | 47.21 | 47.25 | 47.22 | 59.77 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:21:41 | 140.13 | 46.79 | 47.23 | 47.06 | 47.14 | 47.31 | 47.44 | 47.21 | 47.14 | 47.23 | 47.2 | 47.24 | 47.33 | 47.3 | 47.3 | 47.35 | 47.29 | 47.35 | 47.36 | 47.36 | 46.96 | 47.2 | 47.26 | 47.24 | 62.41 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:23:41 | 142.13 | 46.81 | 47.23 | 47.05 | 47.13 | 47.31 | 47.44 | 47.2 | 47.15 | 47.22 | 47.2 | 47.25 | 47.32 | 47.3 | 47.29 | 47.35 | 47.31 | 47.37 | 47.36 | 47.36 | 46.96 | 47.18 | 47.26 | 47.22 | 55.04 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:25:41 | 144.13 | 46.82 | 47.23 | 47.05 | 47.15 | 47.32 | 47.44 | 47.21 | 47.13 | 47.21 | 47.21 | 47.26 | 47.33 | 47.32 | 47.28 | 47.35 | 47.31 | 47.35 | 47.37 | 47.35 | 46.95 | 47.17 | 47.26 | 47.23 | 62.98 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:27:41 | 146.13 | 46.81 | 47.24 | 47.06 | 47.16 | 47.33 | 47.44 | 47.2 | 47.15 | 47.23 | 47.22 | 47.25 | 47.32 | 47.33 | 47.28 | 47.36 | 47.29 | 47.35 | 47.37 | 47.37 | 46.95 | 47.18 | 47.27 | 47.24 | 55.73 | 20 | 953 | 0 | 22.11
15.11.21 11:29:41 | 148.13 | 46.82 | 47.23 | 47.05 | 47.16 | 47.33 | 47.47 | 47.21 | 47.15 | 47.23 | 47.22 | 47.25 | 47.35 | 47.32 | 47.29 | 47.37 | 47.31 | 47.36 | 47.36 | 47.38 | 46.96 | 47.2 | 47.27 | 47.25 | 59.77 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:31:41 | 150.13 | 46.82 | 47.24 | 47.05 | 47.17 | 47.35 | 47.47 | 47.22 | 47.15 | 47.23 | 47.22 | 47.26 | 47.35 | 47.32 | 47.3 | 47.37 | 47.31 | 47.36 | 47.36 | 47.38 | 46.97 | 47.19 | 47.27 | 47.23 | 64.56 | 20 | 953 | 0 | 22.11
15.11.21 11:33:42 | 152.15 | 46.82 | 47.25 | 47.06 | 47.15 | 47.32 | 47.46 | 47.22 | 47.17 | 47.23 | 47.22 | 47.25 | 47.33 | 47.33 | 47.31 | 47.37 | 47.31 | 47.36 | 47.39 | 47.38 | 46.97 | 47.19 | 47.27 | 47.24 | 69.53 | 20 | 953 | 0 | 22.11